## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:许昌市粮油质量检测中心粮食质量安全检验监测能力项目建设实验室配套基础设施 安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
|  | 强电 |  |  |  |  | 40006.5312
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：洁净室专用配电箱 | 台 | 1 | 454.7592 | 454.7592
2 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称:双联开关 2.规格;10A 3.安装方式;距地1.3m安装 | 套 | 5 | 16.3954 | 81.977
3 | 030404031002 | 小电器 | 1.名称：五孔插座 2.规格：10A 3.安装方式;距地0.3m安装 | 套 | 45 | 16.2484 | 731.178
4 | 030404031003 | 小电器 | 1.名称:地面插座 | 套 | 3 | 93.5606 | 280.6818
5 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:塑料护套配线 2.配线形式:动力线路 3.规格：16mm2 4.材质：铜芯 5.配线部位;暗敷 | m | 394.40 | 15.6408 | 6168.7315
6 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:塑料绝缘导线 2.规格;6mm2 3.材质;铜芯 5.配线部位;暗敷 3. | m | 184.00 | 6.2426 | 1148.6384
7 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:塑料绝缘导线 2.规格;4mm2 3.材质：铜芯 4.配线部位：暗敷 | m | 743.40 | 4.3806 | 3256.538
8 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:塑料绝缘导线 2.规格;10mm2 3.材质：铜芯 4.配线部位：暗敷 | m | 98.60 | 11.9266 | 1175.9628
9 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:塑料绝缘导线 2.规格;2.5mm2 3.材质：铜芯 4.配线部位：暗敷 | m | 356.70 | 3.4888 | 1244.455
10 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质：PVC 3.规格;DN16mm | m | 118.90 | 7.7322 | 919.3586
11 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质：PVC 3.规格;DN20mm | m | 234.80 | 8.4672 | 1988.0986
12 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质：PVC 3.规格;DN32mm | m | 125.10 | 11.0936 | 1387.8094
本页小计 | [6 empty] | 18838.1882
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:许昌市粮油质量检测中心粮食质量安全检验监测能力项目建设实验室配套基础设施 安装 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
13 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称;净化照明灯具 2.型号：吸顶式 双管 3.规矩：2*40w 4.安装形式：成套型 | 套 | 9 | 193.5892 | 1742.3028
14 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称;净化照明灯具 2.型号：吸顶式 双管 3.规矩：2*30w 4.安装形式：成套型 | 套 | 2 | 163.8952 | 327.7904
15 | 030412006001 | 医疗专用灯 | 1.名称;紫外线杀菌灯 2.规格;1*40W | 套 | 9 | 161.1512 | 1450.3608
16 | 030412006002 | 医疗专用灯 | 1.名称;紫外线杀菌灯 2.规格;1*30W | 套 | 2 | 131.4572 | 262.9144
17 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.安装形式:暗装 | 个 | 53 | 4.6746 | 247.7538
18 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 | 个 | 80 | 5.2332 | 418.656
19 | 030701012001 | 风淋室 | 1.名称：风淋室 | 台 | 1 | 10334.6684 | 10334.6684
20 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.紧急喷淋 | 套 | 1 | 3443.8964 | 3443.8964
21 | 030404031004 | 小电器 | 1.名称:插线板 | 个 | 60 | 49 | 2940
|  | 给排水 |  |  |  |  | 21641.045
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水管 3.材质、规格:De110 UPVC管 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:打洞 | m | 8.00 | 73.7548 | 590.0384
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水管 3.材质、规格:De50 UPVC管 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:打洞 | m | 123.40 | 28.1946 | 3479.2136
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水管 3.材质、规格:PPR管 De50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 | m | 73.70 | 60.4562 | 4455.6219
本页小计 | [6 empty] | 8524.874
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:许昌市粮油质量检测中心粮食质量安全检验监测能力项目建设实验室配套基础设施 安装 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水管 3.材质、规格:PPR管 De32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 | m | 93.60 | 33.3004 | 3116.9174
5 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:De32 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 17 | 52.0674 | 885.1458
6 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:De50 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2 | 125.1754 | 250.3508
7 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:成品管卡 DN40 | 个 | 37 | 5.7722 | 213.5714
8 | 031002001002 | 管道支架 | 1.材质:成品管卡 DN25 | 个 | 47 | 5.4096 | 254.2512
9 | 031004005001 | 化验盆 | 1.材质:水槽、龙头 2.规格、类型:PP材质实验室专用 | 组 | 9 | 442.8816 | 3985.9344
10 | CB001 | 洗眼器 | 1.洗眼器 | 套 | 5 | 490 | 2450
11 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.材质:不锈钢感应水柜 2.组装形式:详见图纸 | 组 | 1 | 1960 | 1960
|  | 净化空调 |  |  |  |  | 75904.81
1 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:恒温恒湿净化机组 2.规格:XD-226 3.安装形式:功率26KW,复合材料 | 台 | 1 | 41394.6904 | 41394.6904
2 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:净化送风机组 2.型号:XD-116 3.隔振垫(器)支架形式、材质:采用双层镀锌钢板,整体填充聚氨酯,中间加消音器与过滤带,功率2.2KW | 台 | 1 | 4138.8634 | 4138.8634
3 | 030701003003 | 空调器 | 1.名称:回风机组 2.型号:XD-118 3.隔振垫(器)支架形式、材质:采用双层镀锌板,整体填充聚氨酯,中间加消音器,功率2.2KW。 | 台 | 1 | 4138.8634 | 4138.8634
4 | 030701010001 | 过滤器 | 1.名称:粗效过滤器 | 台 | 1 | 1193.7184 | 1193.7184
5 | 030701010002 | 过滤器 | 1.名称:中效过滤器 | 台 | 1 | 1977.7184 | 1977.7184
本页小计 | [6 empty] | 52843.854
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:许昌市粮油质量检测中心粮食质量安全检验监测能力项目建设实验室配套基础设施 安装 |  |  |  | 标段: |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
6 | 030702002001 | 净化通风管 | 1.名称:净化风道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:周长2000mm以下 5.板材厚度:1.0mm | m2 | 84.38 | 178.5854 | 15069.0361
7 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:外带3cm保温棉 | m3 | 2.53 | 791.154 | 2001.6196
8 | 030702008001 | 柔性软风管 | 1.名称:风管柔性软连接 | m2 | 2.34 | 331.4458 | 775.5832
9 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:净化回风百叶 2.型号:喷塑型带过滤网 3.规格:400*250 | 个 | 8 | 170.6866 | 1365.4928
10 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:高效484风口 | 个 | 5 | 229.4866 | 1147.433
11 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:高效320风口 | 个 | 2 | 200.0866 | 400.1732
12 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:送风调节阀(320*200) | 个 | 2 | 189.4046 | 378.8092
13 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:送风调节阀(450*320) | 个 | 5 | 214.5318 | 1072.659
14 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀 2.规格:800*500 | 个 | 2 | 425.075 | 850.15
|  | 排风工程 |  |  |  |  | 32077.419
1 | 030108001001 | 离心式通风机 | 1.名称:玻璃钢离心风机 2.规格:0.75KW | 台 | 8 | 2055.452 | 16443.616
2 | 030703017001 | 碳钢罩类 | 1.名称:原子吸收罩 2.型号:304不锈钢 | 个 | 4 | 833 | 3332
3 | 030703017002 | 碳钢罩类 | 1.名称:万象排气罩 2.型号:PP材质 | 个 | 3 | 735 | 2205
4 | 030702003001 | 不锈钢板通风管道 | 1.名称:不锈钢管道 2.规格:园110 | m2 | 2.76 | 765.3016 | 2112.2324
5 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排风管 3.材质、规格:PVC De160 | m | 7.80 | 84.2506 | 657.1547
6 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排风管 3.材质、规格:PVC De200 | m | 6.40 | 130.4282 | 834.7405
7 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排风管 3.材质、规格:PVC De250 | m | 9.10 | 160.6122 | 1461.571
本页小计 | [6 empty] | 27046.3146
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:许昌市粮油质量检测中心粮食质量安全检验监测能力项目建设实验室配套基础设施 安装 |  |  |  | 标段: |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
8 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排风管 3.材质、规格:PVC De315 | m | 4.00 | 228.1636 | 912.6544
9 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:Φ110手动调节阀 | 个 | 7 | 146.3532 | 1024.4724
10 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.名称:Φ110电动调节阀 | 个 | 7 | 342.3532 | 2396.4724
11 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:Φ250带过滤器百叶 | 个 | 2 | 134.7696 | 269.5392
12 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:Φ315带过滤器百叶 | 个 | 1 | 187.8268 | 187.8268
13 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:Φ200带过滤器百叶 | 个 | 2 | 120.0696 | 240.1392
|  | 弱电及监控工程 |  |  |  |  | 98390.611
1 | 030501013001 | 网络服务器 | 1.名称:台式电脑 | 台 | 3 | 3478.8432 | 10436.5296
2 | 030501013002 | 网络服务器 | 1.名称:笔记本 | 台 | 2 | 3576.8432 | 7153.6864
3 | 030506001001 | 扩声系统设备 | 1.名称:主扩扬声器 2.型号:D6565 | 只 | 2 | 1771.4774 | 3542.9548
4 | 030506001002 | 扩声系统设备 | 1.名称:补声扬声器 2.型号:D6564 | 只 | 3 | 1281.4774 | 3844.4322
5 | 030506001003 | 扩声系统设备 | 1.名称:主扩功放 2.型号:MX2500Ⅱ | 台 | 1 | 3516.6418 | 3516.6418
6 | 030506001004 | 扩声系统设备 | 1.名称:补声功放 2.型号:MX2000Ⅱ | 台 | 1 | 2982.5418 | 2982.5418
7 | 030506001005 | 扩声系统设备 | 1.名称:数字音频处理器 2.型号:D6642 | 台 | 1 | 7035.7532 | 7035.7532
8 | 030506001006 | 扩声系统设备 | 1.名称:主席单元话筒 2.型号:D6223 | 台 | 8 | 529.4744 | 4235.7952
9 | 031101001001 | 开关电源设备 | 1.种类:电源时序器 2.型号:F6572Ⅱ | 台 | 1 | 919.73 | 919.73
10 | 030503006001 | 传真机 | 1.名称:传真机 2.规格:详见图纸 | 台 | 1 | 1078 | 1078
11 | 030501013003 | 碎纸机 | 1.名称:碎纸机 2.规格:详见图纸 | 台 | 1 | 882 | 882
12 | 030504002001 | 服务器显示设备 | 1.名称:大屏幕平板电视机 2.规格:70吋 | 台 | 1 | 6712.706 | 6712.706
13 | 030506007001 | 视频系统设备 | 1.名称:录像机 2.规格:详见图纸 | 台 | 2 | 2352 | 4704
14 | 030506007002 | 视频系统设备 | 1.名称:照相机 2.规格:详见图纸 | 台 | 1 | 2058 | 2058
本页小计 | [6 empty] | 59102.771
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:许昌市粮油质量检测中心粮食质量安全检验监测能力项目建设实验室配套基础设施 安装 |  |  |  | 标段: |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
15 | 030506007003 | 视频系统设备 | 1.名称:高拍仪 2.规格:详见图纸 | 台 | 1 | 539 | 539
16 | 031101028001 | 维护终端、打印机、话务台告警设备 | 1.名称:针式打印机 2.品牌:详见图纸 | 台 | 1 | 1504.7214 | 1504.7214
17 | 031101028002 | 维护终端、打印机、话务台告警设备 | 1.名称:A3幅面一体机 2.品牌:详见图纸 | 台 | 1 | 5914.7214 | 5914.7214
18 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:监控摄像头 | 台 | 17 | 757.2264 | 12872.8488
19 | 030507013001 | 录像设备 | 1.名称:硬盘录像机 2.规格:详见图纸 | 台 | 1 | 3413.6732 | 3413.6732
20 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:交换机 | 台 | 1 | 1775.4072 | 1775.4072
21 | 030501004001 | 存储设备 | 1.名称:硬盘 2.容量:3T | 台 | 4 | 784 | 3136
22 | 030507014001 | 显示设备 | 1.名称:监视器 2.型号:32寸 | 台 | 1 | 3054.8854 | 3054.8854
23 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质：PVC 3.规格;DN16mm | m | 463.70 | 7.7322 | 3585.4211
24 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 | m | 350.70 | 3.0282 | 1061.9897
25 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:电源线 | m | 163.00 | 2.9008 | 472.8304
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 1170.5904 | 1170.5904
本页小计 | [6 empty] | 39287.84
合 计 | [6 empty] | 268020.4162