许昌市政府采购中心

招　标　文　件

采购单位：许昌市公安局

项目编号：ZFCG－G2017115号

项目名称：信息化建设项目

二〇一七年七月二十一日

招标文件目录

- 第一部分 投标邀请函

- 第二部分 货物需求及其它要求

- 第三部分 特别提示

- 第四部分 投标人须知

A 说明和释义

B 招标文件说明

C 投标文件的编写和说明

D 投标文件的递交

E 开标和评标

F 授予合同

- 第五部分 合同一般条款

- 第六部分 合同特殊条款

- 第七部分 合同样本

- 第八部分 投标文件的格式

第一部分 投标邀请函

受许昌市公安局的委托，许昌市政府采购中心就“信息化建设” 项目进行公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。

一、项目基本情况

（一）项目名称：信息化建设

（二）项目编号：ZFCG－G2017115号

（三）项目需求：A包：视图库建设。B包: 驻外单位通信传输设备升级改造。C包: PDT边界链路。

（四）采购预算：A包: 319.74万元、B包: 147.92万元、C包: 114.80万元

（五）项目数量：三项（详见招标文件货物需求）

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业及监狱企业扶持等相关政府采购政策。（详见招标文件）

三、供应商资格要求

（一）符合《政府采购法》第二十二条之规定；

- 本次招标不接受联合体投标；

（三）具有相应的经营范围；

（四）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 (财库[2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。

四、获取招标文件的时间、地点、方式

（一）网上下载招标文件

1、持CA数字认证证书，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html进行免费注册登记（详见许昌公共资源交易网“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

2、在投标截止时间前登录http://221.14.6.70:8088/ggzy/，自行下载招标文件（详见许昌公共资源交易网“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

（二）未通过许昌市公共资源交易网下载招标文件的投标企业,拒收其递交的投标文件。

五、投标截止时间、开标时间及地点：

（一）投标截止及开标时间：2017年8月11日09:30（北京时间），逾期送达或不符合规定的投标文件不予接受。

（二）开标地点：公共资源大厦三楼开标四室。

六、本次招标公告同时在以下网站发布：《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《许昌市人民政府综合门户网》、《许昌公共资源交易网》。

七、代理机构及采购单位地址、联系人、联系电话

（一）代理机构：许昌市政府采购中心

地址：许昌市龙兴路与竹林路交汇处公共资源大厦

联系人：韩先生                   联系电话：0374-2968687

（二）采购单位：许昌市公安局

地址： 许昌市魏都区许由路480号

联系人：曲先生            联系电话：18637467699

许昌市政府采购中心

二〇一七年七月二十一日

第二部分  货物需求及其它要求

- 一、货物需求

- A包：

- （一）项目背景

2015年5月，国家发展改革委，中央综治办，科技部，工业和信息化部，公安部，财政部，人力资源社会保障部，住房城乡建设部，交通运输部共九大部委联合发表《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》（发改高技[2015]996号）。强调视频监控作为城市基础建设设施一部分应在严格依法、严格审批、安全可控的前提下，逐步开展视频图像信息在城乡社会治理、智能交通、服务民生、生态建设与保护等领域的应用，为社会和群众提供更多更好的服务。

公安信息系统“十三五”规划中也强调提出，加强以视频结构化为核心，包含大数据、云存储、长时备份、智能分析的视图应用中心建设，建设部、省、市三级视频图像信息解析综合应用服务中心，实现对视频图像资源的分布式存储，计算能力满足视频图像信息结构化分析、视音频资源快速检索、大数据比对碰撞等服务需求，构建视频图像信息结构化描述数据库，构筑以人、车、物为重点关注目标的视频图像信息线索、案事件、关联研判等多类专题业务数据库，为公安业务工作提供视频图像信息、特征信息、布控信息，组织软件研发和系统优化，统筹管理视频图像资源整合与信息共享、系统运行调度和维护。“十三五”期间，部、省、市三级视频图像信息解析综合应用服务中心及视频图像信息结构化描述数据库、专题业务数据库建设完成率达到100％。

许昌市公安视频图像信息系统建设，以打造“平安许昌”、“智慧许昌”，增强社会管理能力为目标，按照“统一规划、统一标准，突出重点、分步实施”的思路，全力推进“科技创安”工程升级扩容建设，切实发挥科技在预防、发现、制止、打击刑事犯罪和社会管理中的作用，为首都经济社会更好更快发展创造良好的社会治安环境。

（二）当前现状

许昌市公安局视频监控应用建设经过几年的发展已具备规模，已基本实现了高清化、集成化和简单智能化的应用需求，尤其是自2015年，“许昌市公安局视频图像大数据应用项目”的投入使用之后，在大数据应用层面取得了长足发展，但是：

1、随着平安城市的建设速度加快，且发改高技[2015]996文把视频监控定义为城市基础建设设施的一部分，未来实现重点公共区域视频监控覆盖率达到100%，重点行业、领域的重要部位视频监控覆盖率达到100%，逐步增加高清摄像机的新建、改建数量，视频监控录像的存储容量走向了越来越庞大之路。随着当前业务发展，公安不再满足原有少量视频结构化带来的研判便利性，需要对更多的原始视频进行数据挖掘和分析，这一方面需要加强建设；

2、基于车辆管控需求，目前许昌市局基于hadoop大数据系统、Hbase列式数据库进行大数据架构设计，在用车辆二次分析系统对车辆结构化数据的提取，在刑侦研判过程中的利好之处已经初见雏形，发挥着越来越重要的作用，但是车辆结构化数据及特征数据相对偏少，不能适应当前的业务发展需求；

3、目前许昌市局机房中心视频监控应用部分在用服务器多为单机运行模块，无法实现集群应用，无法实现智能业务的统一调度、负载均衡，实现资源的最大利用化。

（三）建设目标：

本次视图处理能力提升建设通过对原有软件的升级、新建软硬件系统的扩容，达到主要目标如下：

- 针对机动车相关的车辆卡口图片的结构化能力提升；

- 针对机动车相关的结构化数据/半结构化（过车记录、车脸特征码）存储、检索、分析能力提升；

- 针对重点视频的结构化能力提升；

- 针对视频结构化后的机非人结构化记录的存储、检索、分析能力提升；

- 针对现有智能运维系统进行升级改造，使之在现有针对全网设备运行状态、网络负载情况、摄像机运行状态进行、录像完整性检测等方面的全时监测之外，新增卡口运行状态监测（包含无图片上传时长检测、卡口相机过车图片数量统计、卡口相机识别率统计、交通媒体服务模块负载统计、卡口存储资源信息统计）、新增设备异常巡检功能、新增统计报表及考核功能；

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、专网部署 |  |  |  |  |
| 1 | 大数据系统升级服务 （软件） | 基于现有系统升级，升级之后单机支持至少10亿条信息的数据存储、检索服务，针对大量结构化数据存储需求而开发,提供高速的数据库存储和检索服务，支持车辆特征信息、人员特征、机非人结构化信息、WIFI MAC信息等记录的存储与处理。 | 套 | 2 |
| 2 | 视图库大数据系统 | 结构化信息分布式存储组件： 采用Linux操作系统，支持7×24小时稳定运行； 采用大数据架构设计，提供高速的多维结构化数据存储服务； 支持设备集群部署模式，支持N+1备份，支持高达千亿级的多维结构化数据存储； 支持数据多份备份，单台设备故障不会造成数据丢失； 单设备支持高达10亿条过车信息、RFID结构化信息等多维结构化数据的数据存储； 实现数据迁移、清洗与融合； 基于市局现有平台系统实现无缝扩容。 | 套 | 1 |
|  |  | 结构化信息检索组件： 采用Linux操作系统，支持7×24小时稳定运行； 采用大数据架构设计，提供高速的多维结构化数据分析、检索服务； 支持设备集群部署模式，支持N+1备份，支持高达千亿级的多维结构化数据分析； 单设备支持不低于10亿条过车信息、RFID结构化信息等多维结构化数据的高速检索服务； 基于市局现有平台系统实现无缝扩容。 | 套 | 1 |
|  |  | 日志标签信息存储及检索组件： 单机设备支持不低于5亿条日志、MAC采集类信息数据管理能力，满足10000路摄像机存储3年和高速检索的要求； 支持摄像机OSD信息检索功能，可根据OSD信息查询相关操作日志； 可为用户提供快速检索、模糊检索、条件检索等多种查询方式，多条件查询系统响应时间不高于5S； 支持通过日志审计分析系统用户的行为特征和摄像机的使用情况； 可以基于地图显示摄像机的操作频率，显示热点摄像机等； | 套 | 1 |
|  |  | 硬件规格： 2U机架式；处理器：≥2*Intel 至强E5-2620V3 3.4GHz；内存：≥128GB；内置存储容量：≥2块2TB企业级 HDD硬盘，≥1块1TB SAS硬盘；支持2个GE电口，可扩展4个GE电口或者2个10GE SFP+接口；电源：支持双电源冗余；高性能集成显卡，支持输出接口VGA/HDMI；工作温度及湿度：5°C~40°C，20%~80%。 | 台 | 1 |
| 3 | 车辆图片二次分析系统升级服务 （软件） | 基于市局现有车辆图片二次分析系统升级服务，升级之后除智能提取现有过车地点、时间、车牌号码、车辆类型、车身颜色、车牌颜色、车辆品牌、车辆子款型、年款信息等车辆特征之外，本次升级服务增加了安全带、遮阳板、安全带等车辆特征属性提取和检索服务，同时支持车辆图片建模服务，实现以图搜图功能。 | 套 | 8 |
| 4 | 视图库视频结构化计算集群管理系统 | 软件性能要求： 支持对视频结构化智能服务进行统一管理调度； 支持对GPU、CPU、内存等计算资源以及算法进行统一调度；支持计算设备的动态扩容，部署灵活；支持设备间的负载均衡以及灾难备份；最大可管理计算节点≥256个 | 套 | 1 |
|  |  | 硬件性能要求： 处理器：不低于英特尔至强E3-1225 V2，主频不小于3.1GHz；内存：≥8GB；内置存储容量：≥1TB*2；不少于2个千兆网口，电源：支持双电源冗余；工作温度及湿度：5°C~40°C，20%~80%。 | 台 | 1 |
| 5 | 视图库视频结构化集群机框 | 4U插卡式结构，机架式安装； 支持通用计算板卡、GPU计算板卡混插，整机支持不少于8块业务板卡； GPU组件之间支持负载均衡、失效替换、动态扩容等多种应用模式。 机箱自带不少于2块电源模块，可扩展为4块，支持电源热备保护和电源故障报警； 单台设备硬盘槽位不少于24盘位，支持SATA/SAS盘。 系统软件集成高可靠的Linux操作系统，保证系统可靠性； 单台设备支持不少于3种智能GPU业务组件，可根据业务需求选择人员计数、人脸识别比对以及视频结构化智能组件，支持人数统计、视频结构化和人脸识别的业务的在线集成和扩容； | 台 | 2 |
| 6 | 视图库视频结构化系统板卡 | 系统框架组成： 采用软硬件一体化设计，硬件采用“CPU＋GPU”高性能计算框架，支持并行计算，最大程度提升计算性能，嵌入式算法采用深度学习机制，通过机器视觉，实现目标检测和提取，结合R-CNN网络自学习和训练，算法不断更新、优化，获得目标分类器，迅速锁定目标位置，提取结构化信息。支持视频结构化智能业务板卡之间的集群以及负载均衡。 | 套 | 16 |
|  |  | 机非人分离组件： 支持不少于5路机动车、非机动车、行人的分类检测，支持对行人、机动车、非机动车的特性信息和属性信息的提取； 支持搭配大数据系统，实现海量视频数据的文本条件检索和以图搜图； |  |  |
|  |  | 人员特征结构化组件： 支持多种行人特征识别：性别、年龄段、上下身颜色、角度等多种属性； 支持动态扩容，分析性能随智能卡的数量增加线性增强； 支持第三方标准视频流的接入和分析； 支持视频浓缩功能，清洗掉无运动目标的视频片段； 单张视频结构化智能组件支持并发不少于5路视频行人特征结构化。 |  |  |
|  |  | 机动车、非机动车特征结构化组件： 支持多种非机动车特征识别； 支持多车车辆特征识别：车身颜色、车辆类型等； 支持动态扩容，分析性能随智能卡的数量增加线性增强； 支持第三方标准视频流的接入和分析； 支持视频浓缩功能，清洗掉无运动目标的视频片段； 单张视频结构化智能组件支持并发不少于5路机动车和非机动车特征结构化。 |  |  |
| 7 | 视图库图片二次分析集群机框 | 支持负载均衡、失效替换、动态扩容等多种应用模式。 高度不大于2U，支持不少于16个硬盘插槽，不少于4个业务插槽，工作温度及湿度：5°C~40°C，20%~80%（无冷凝） | 台 | 1 |
| 8 | 视图库图片二次分析智能板卡 | 软件要求： 系统支持车辆类型识别功能,可对抓拍图片中识别不少于7种车辆类型(大货车、大客车、中巴车、面包车、小轿车、小货车、SUV)； 系统支持车身颜色识别功能，可对抓拍图片中识别不少于11种车身颜色（黑、白、灰、红、蓝、黄、棕、粉、绿、紫、橙），并可识别深浅色； 系统支持车辆品牌识别功能，在白天光照正常、夜间补光正常、夜间车头品牌特征人眼可辨识的条件下，支持不少于200种车辆品牌的识别； 系统支持车辆子型号识别功能，在白天光照正常、夜间补光正常、车辆特征人眼可辨识的条件下，支持不少于2050种车辆子型号的识别； 系统支持的车辆类型识别正确率需满足：在白天光照正常、夜间补光正常、车辆类型特征人眼可辨识的情况下，系统进行车辆类型（大货车、大客车、中巴车、面包车、小轿车、SUV）的识别，白天正确率不低于92%，夜间正确率不低于88%； 系统支持的车身颜色识别正确率需满足：白天光照正常、夜间补光正常、车身颜色特征人眼可辨识的情况下，系统进行车身颜色（黑、白、灰、红、蓝、黄、棕、粉、绿、紫、橙）的识别，白天正确率不低于90%，夜间正确率不低于88%； 系统支持的车辆品牌识别正确率需满足：在白天光照正常、夜间补光正常、车辆品牌特征人眼可辨识的情况下，系统进行车辆品牌识别，白天正确率不低于92%，夜间正确率不低于90%； 系统支持的车辆子型号识别正确率需满足：在白天光照正常、夜间补光正常、车辆特征人眼可辨识的情况下，系统进行车辆子型号识别，白天正确率不低于95%，夜间正确率不低于90%； 系统支持放下遮阳板的检测，白天光照正常情况下，检出率、正确率均不低于90%； 分析速度不少于28张/秒，单日不少于250万张/天。 | 套 | 4 |
|  |  | 硬件要求： Linux嵌入式操作系统，单个组件不少于2颗Intel Xeon E3 1275 V3 3.5GHz CPU,每颗CPU内存不少于8GB，每颗CPU存储不少于32GB SSD，单个组件不少于3块风扇，不少于4个千兆以太网接口；内置操作系统和应用管理软件。 | 块 | 4 |
| 9 | 车辆视图库信息接入服务软件 | 软件要求： 支持并发多条车辆信息/照片信息； 支持图片存储、车辆信息存储，能对车辆进行精确布防和模糊布控； 支持区间测速、套牌分析； 支持支持卡口、电警、违停球违章图片合成； 单设备可管理600万相机车道不少于225个，300万相机车道不少于450个。 | 套 | 4 |
| 二、内网部署 |  |  |  |  |
| 10 | 大数据系统升级服务 （软件） | 基于现有hadoop大数据系统进行软件升级，基于Hbase列式数据库大数据架构设计，升级之后单机支持至少10亿条信息的数据存储、检索服务，针对大量结构化数据存储需求而开发,提供高速的数据库存储和检索服务，支持车辆特征信息、人员特征、机非人结构化信息、WIFI MAC信息等记录的存储与处理。 | 套 | 3 |
| 11 | 视图库大数据系统 | 结构化信息分布式存储组件： 采用Linux操作系统，支持7×24小时稳定运行； 采用大数据架构设计，提供高速的多维结构化数据存储服务； 支持设备集群部署模式，支持N+1备份，支持高达千亿级的多维结构化数据存储； 支持数据多份备份，单台设备故障不会造成数据丢失； 单设备支持高达10亿条过车信息、RFID结构化信息等多维结构化数据的数据存储； 实现数据迁移、清洗与融合。 | 套 | 1 |
|  |  | 结构化信息检索组件： 采用Linux操作系统，支持7×24小时稳定运行； 采用大数据架构设计，提供高速的多维结构化数据分析、检索服务； 支持设备集群部署模式，支持N+1备份，支持高达千亿级的多维结构化数据分析； 单设备支持不低于10亿条过车信息、RFID结构化信息等多维结构化数据的高速检索服务。 | 套 | 1 |
|  |  | 日志标签信息存储及检索组件： 单机设备支持不低于5亿条日志、MAC采集类信息数据管理能力，满足10000路摄像机存储3年和高速检索的要求； 支持摄像机OSD信息检索功能，可根据OSD信息查询相关操作日志； 可为用户提供快速检索、模糊检索、条件检索等多种查询方式，多条件查询系统响应时间不高地5s; 支持通过日志审计分析系统用户的行为特征和摄像机的使用情况； 可以基于地图显示摄像机的操作频率，显示热点摄像机等； | 套 | 1 |
|  |  | 硬件规格：2U机架式；处理器：≥2*Intel 至强E5-2620V3 3.4GHz；内存：≥128GB；内置存储容量：≥2块2TB 企业级 HDD硬盘，≥1块1TB SAS硬盘；支持2个GE电口，可扩展4个GE电口或者2个10GE SFP+接口；电源：支持双电源冗余；高性能集成显卡，支持输出接口VGA/HDMI；工作温度及湿度：5°C~40°C，20%~80% | 台 | 1 |
| 三、业务应用对接开发服务部分 |  |  |  |  |
| 12 | 执法音视频系统业务应用对接开发服务 | 基于视图信息综合应用集成平台对接开发应用，支持调用实时和历史执法办案中心音视频数据，针对音视频数据进行视频结构化等打标签处理，支持将结构化信息与案件、警情等编号关联处理并形成可语义描述的结构化记录，并与原始音视频关联；支持将生成的结构化化记录纳入大数据系统进行分布式存储和统一检索处理。 | 套 | 1 |
| 13 | 人脸识别应用及联网布控业务应用对接开发服务 | 基于视图信息综合应用集成平台对接开发应用，支持统一布控检索业务，支持将目标图片下发下级域人脸布控系统进行检索和响应并返回结果，提供开放服务，支持以web调用方式或其他方式将第三方组件嵌入集成平台进行统一管控调度应用，实现全域以图搜人业务功能。 | 套 | 1 |
| 14 | 视频智能解析系统应用对接开发 | 基于视图信息综合应用集成平台对接开发应用，支持调用实时和历史下级域视频数据并进行视频结构化等打标签处理，支持机非人分离处理，支持行人特征如衣服颜色、是否戴眼镜、戴帽子、戴口罩、拎包等多种属性提取，支持支持非机动车方向、速度等等特征提取和机动车车身颜色、车辆类型等车辆特征识别提取；支持将生成的结构化化记录纳入大数据系统进行分布式存储和统一检索处理。 | 套 | 1 |
| 15 | 卡口系统应用对接开发 | 基于视图信息综合应用集成平台对接开发应用，支持基于视图库级联接口调用下级域图片信息数据，针对图片进行二次分析特征提取并关联原始图片和记录，支持机非人分离处理，支持车辆类型、车身颜色、车辆品牌、车辆子款型、年款信息、遮阳板、安全带、打电话等车辆结构化特征属性提取及半结构化信息提取，支持将生成的结构化信息及半结构化信息纳入大数据系统进行分布式存储和统一检索处理，实现全域以图搜车业务功能。 | 套 | 1 |
| 四、辅材部分 |  |  |  |  |
| 16 | 网络机柜 | 标准42U网络机柜，含PDU、插排等模块； | 台 | 1 |
| 17 | 辅材 | 包含机房安装施工所用的各种工具、线缆、线槽、转接头、水晶头、辅材及网络附件。 | 批 | 1 |

B包：

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机框 | 局端采用刀片式机框； 不高于6U(不计风扇盘)； 具备双电源热备份功能，接220V交流电，（含电源）； ☆一个机框可接入不少于10个单位； 支持板卡热插拔 | 台 | 6 |
| 2 | 网管卡 | 支持SNMP、WEB SERVER或CORBA等管理方式； 管理接口可以使用以太网接口； 可通过网管软件进行管理。 | 块 | 6 |
| 3 | 局端业务板卡 | 局端设备采用卡式； ☆ 设备使用可插拔单模单纤光模块（含光模块），带宽最低2.5G； 10台80KM、40台40KM； ☆ 至少6路以太网电接口，通道间相互物理隔离、可通过网管系统灵活配置接口带宽,且至少可以同时支持两个1000M，4个100M带宽全开； 至少4路E1透明传输，E1码型为HDB3，符合ITU-T G.703。E1输出抖动符合ITU-T G.823和ITU-T G.742。E1端口采用数字式时钟恢复电路和数字式平滑锁相电路，接口使用BNC； 支持VLAN透传、支持LFP功能，支持流量控制； 双路光纤热备份功能，能实现主备自动切换或人工切换，自动切换可对切换条件进行设置； 电话传输：至少1台16路，2台12路，7台8路； 告警信号完备，告警内容包括光消失，帧失步，各E1支路信号中断等,可显示对端设备的告警指示情况，具备交流电源断电/掉纤检测区分和指示功能，可屏蔽未使用的E1支路的告警。 | 块 | 50 |
| 4 | 远端复用光端机 | 远端采用机架式设备、可安装在标准机柜上，与局端板卡配套使用； 采用220V电源供电； 设备使用可插拔单模单纤光模块（含光模块），带宽2.5G，10台80KM、40台40KM； 至少6路以太网电接口，通道间相互物理隔离、可通过网管系统灵活配置接口带宽, 且至少可以同时支持两个1000M，4个100M带宽全开； 至少4路E1透明传输，E1码型为HDB3，符合ITU-T G.703。E1输出抖动符合ITU-T G.823和ITU-T G.742。E1端口采用数字式时钟恢复电路和数字式平滑锁相电路，接口使用BNC； 支持VLAN透传、支持LFP功能，支持流量控制。 双路光纤热备份功能，能实现主备自动切换或人工切换，自动切换可对切换条件进行设置； 电话传输：至少1台16路，2台12路，7台8路；告警信号完备，告警内容包括光消失，帧失步，各E1支路信号中断等,可显示对端设备的告警指示情况，具备交流电源断电/掉纤检测区分和指示功能，可屏蔽未使用的E1支路的告警。 | 台 | 50 |
| 5 | 网管软件 | 支持SNMP、WEB SERVER或CORBA等管理方式； 支持b/s或C/S架构； 服务器端支持WINDOWS、LINUS或UINX等主流操作系统； 可通过个人办公电脑进行操作； 使用网管软件可对全局所有板卡进行管理； 具有图形可视化操作功能； 中文控制界面； 网管功能包括：调整配置以太网口带宽、进行本地和远端的E1线路环回、端口状态查询、端口重启、系统重启、以太网MIB counter等，只需登录本端设备即可实现本端和远端的管理； 能实现双路承载网光纤的主备自动切换或人工切换，自动切换可对切换条件进行设置； 最大接入数不低于100路复用光端机。 | 套 | 1 |
| 6 | 短信模块 | 提供短信发送服务； 发生故障时可实时向至少3名维护人员发送告警短信息； 可对需告警故障进行设置。 | 套 | 1 |
| 7 | 网线 | 超五类 | 箱 | 10 |
| 8 | 交换机 | 交换容量≥5.98Tbps； 包转发率≥252Mpps； 48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口， 4个万兆SFP+口； 2个40G QSFP+口 至少一个1个RJ-45 Console管理串口； 支持64K MAC地址容量； 支持跨设备聚合； 支持Jumbo Frame； 支持STP/RSTP/MSTP生成树协议、以太环网保护协议（G.8032）； IP路由：支持静态路由,RIPv1/v2，RIPng, OSPFv3, BGP4+； 支持IGMP Snooping v1/v2/v3，组播VLAN, IGMP v1/v2/v3，PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM，MSDP； 支持OpenFlow 1.3标准，多控制器、Group table、Meter； 支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、VLAN的包过滤功能； 安全特性：支持用户分级管理和口令保护，802.1X认证，MAC认证，支持RADIUS，支持SSH 2.0，支持端口隔离，端口安全，PORTAL认证，支持动态ARP检测，防止ARP攻击 ，BPDU 保护，防止IP欺骗，防范病毒和攻击； 支持IP/Port/MAC的绑定功能，可支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器； 管理与维护：支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置，支持SNMPv1/v2/v3，支持RMON ，网管系统、WEB网管，系统日志，分级告警， Ping、Tracert，电缆检测功能，支持Loopback-detection 端口环回检测。 | 台 | 16 |
| 9 | 交换机 | ☆ 交换容量≥256Gbps； ☆ 包转发率≥87Mpps。 ☆ 48个10/100/1000Base-T自适应以太网电接口、4千兆以太网光接口 (非复用接口) 支持STP/RSTP/MSTP协议，支持基于端口、协议、MAC、IP子网的VLAN。 路由协议：支持IPv4/IPV6路由协议，支持RIP。 安全特性：支持基于标准、扩展、VLAN的ACL；支持MAC认证、802.1X认证；支持IP地址、VLAN ID、MAC地址和端口等多种组合绑定。 设备管理：支持SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3、RMON等网络管理协议，支持通过网管软件远程进行设备软件升级、配置等； 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，统一的路由管理。 | 台 | 1 |
| 10 | 交换机 | ☆ 交换容量≥256Gbps； ☆ 包转发率≥87Mpps； ☆ 24个10/100/1000Base-T自适应以太网电接口、4千兆以太网光接口 (非复用接口) 支持STP/RSTP/MSTP协议，支持基于端口、协议、MAC、IP子网的VLAN。路由协议：支持IPv4/IPV6路由协议，支持RIP。 安全特性：支持基于标准、扩展、VLAN的ACL；支持MAC认证、802.1X认证；支持IP地址、VLAN ID、MAC地址和端口等多种组合绑定； 设备管理：支持SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3、RMON等网络管理协议，支持通过网管软件远程进行设备软件升级、配置等； 支支持跨设备链路聚合，单一IP管理，统一的路由管理。 | 台 | 3 |
| 11 | 多模10G光模块 （交换机用） | 多模双纤，含光纤跳线，与序号8“交换机”同品牌 | 对 | 4 |
| 12 | 多模1.25G光模块 （交换机用） | 多模双纤，含光纤跳线，与序号8“交换机”同品牌 | 对 | 20 |
| 13 | 标签打印机 | ☆ 点密度不低于203DPI； 热转印打印； 自动剪切； 支持300M碳带卷； 打印标签可以编辑，含编辑工具； 最大打印宽度不低于100mm。 | 台 | 1 |
| 14 | 工具、耗材、打印纸等 | 工具：网线钳、电话线压线钳各2把，同轴线缆端子压线钳（六边形对边）1把 寻线仪2个：具有电话线、网线的对线、寻线功能。 耗材：满足光端机通信需要的跳接光纤、光纤法兰盘、网线水晶头、电话线水晶头、2M线（含两端BNC、L9等接头）若干； E1配线架：至少48路 碳带：混合基：80mm宽 300M， 100mm宽 300M； 全树脂基：80mm宽 100M； 标签打印纸：不干胶铜版纸，80mm*30mm 1300张，100mm*45mm 700张； A4不干胶打印纸：可用于激光喷墨打印机，大于1000张 | 批 | 1 |

备注：序号1-4通称为光端机产品

C包

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据安全对接系统 | 系统组成： 数据安全对接系统包含1台前置对接网关和1台后置对接网关。 性能要求： 1）数据交换性能： 数据库同步≥2000条/秒、 FTP同步≥200个/秒 2）服务性能： 响应时间≤50ms; 并发数≥600； 稳定性运行时间>5000小时。 功能要求： 信令交换功能：支持SIP协议在PDT专网和公安信息网直接的通讯交互。 数据交换功能：支持PDT专网和公安信息网数据库类型和文件类型数据交换。 服务管理功能：支持服务各类基本信息的管理，包括服务方基本信息的注册、修改、审核、数据资源的授权等。 系统监控功能：支持数据交换监控、服务器监控、操作日志监控、事件告警等。 系统管理功能：支持用户管理、权限管理、群组管理及数据字典管理等。 安全管理功能：支持病毒过滤、身份认证、数据加密及安全审计等功能。 集中控制功能：采用集中管理方式，将操作指令分发至相应的服务器。 | 套 | 1 |
| 2 | 集中监控与审计系统监管系统（升级版） | 硬件要求： 配置至少seagate 1T 硬盘 7200rpm 性能要求： 最大吞吐量≥1000Mbps； 最多支持≥1000个接入业务； 平均页面响应时间 < 1S； 可支持链路数≥4条。 功能要求： 按照《公安信息通信网边界安全接入平台规范》总体要求，对现有已建的社会企事业、党政军、公安驻地外、移动警务、视频安全接入（2路）、互联网安全接入等六条链路的探针及监控审计系统进行升级，同时统一纳入网络日志审计系统管理。 支持不同接入对象（链路、应用、设备）的信息注册和管理，完全符合公安部《公安信息通信网边界安全接入平台规范》； 支持对多种设备进行监控，并提供统计分析报表； 支持对各种接入应用的运行情况进行监控，能够提供统计分析报表； 支持平台异常告警与处理，能够判断是否出现安全事件，一旦事件发生则启动报警； 动态、实时展示平台链路和设备情况； 支持SNMPV2.0/3.0、SYSLOG协议。 | 台 | 1 |
| 3 | 网络日志审计系统 | 具有专用硬件平台和安全操作系统，符合《公安信息通信网边界安全接入平台规范》，事件采集≥80000EPS，事件关联分析≥3500EPS，内置≥2TB磁盘存储空间。标准2U机架，冗余电源；标配≥5个10/100/1000M Base-T电口，1个Console口；包含≥40个审计对象授权。能够统一接入公安党政军、驻地外等六条链路、以及本次新建的PDT链路监控审计日志，进行访问日志的记录和查询，要求能够达到2年以上日志记录。同时，按照标准实现与公安信息日志审计平台对接。 | 台 | 1 |
| 4 | 三层交换机 | 以太网交换机主机(24个10/100/1000Base-T+4个100/1000Base-X SFP Combo+2Slots)+4个光模块 | 台 | 2 |
| 5 | 防火墙 | 具有多核处理器架构，网络处理能力≥10G，并发连接数≥300万，标准2U机箱，双电源，主机带有1个管理网口，1个串口、1个HA接口，≥4个千兆电口；支持1个扩展插槽，可扩展万兆光接口。 | 台 | 1 |
| 6 | 网闸 | 系统吞吐量≥750M，内部带宽≥5G，延时<10µs，硬件配置：2U机箱，冗余电源；内网：≥4个10/100/1000Base-T端口，1个 Console口，2个USB口；外网：≥4个10/100/1000Base-T端口，1个Console口，2个USB口。 | 台 | 1 |

二、其它要求

1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。

2、本招标文件所列需求为最低要求，投标产品不得低于最低要求，否则为无效投标。

3、A包：投标文件中须提供“序号2视图库大数据系统”、“序号4视图库视频结构化计算集群管理系统”、“序号5视图库视频结构化集群机框”、“序号7视图库图片二次分析集群机框”、“序号11视图库大数据系统”产品生产厂家授权函原件，同一品牌同一型号只能授权一家投标人，否则均为无效投标。

4、投标文件中须提供A包“序号2、11视图库大数据系统中结构化信息分布式存储组件、结构化信息检索组件”、“序号9车辆视图库信息接入服务软件”的计算机软件著作权登记证书复印件并加盖生产厂家公章，否则为无效投标。【查询网址：http://www.chinacopyright.org.cn/findsoft.htm，认证机构：中华人民共和国国家版权局】

5、B包：投标文件中须提供“光端机产品”生产厂家授权函原件，同一品牌同一型号的只能授权一家投标人，否则均为无效投标。

6、B包：投标文件中须提供所投“光端机产品”和“序号8、9、10交换机”的工信部进网许可证复印件并加盖生产厂家公章，否则为无效投标。查询网址：http://www.tenaa.com.cn/default.aspx

7、B包：投标文件中须提供所投“序号5网管软件”的计算机软件著作权登记证书复印件并加盖生产厂家公章。否则为无效投标。查询网址：http://www.ccopyright.com.cn/ 选择登记公告，软件公告。

8、B包：投标文件中须提供所投“序号4远端复用光端机”和“序号8、9、10交换机”生产厂家售后服务承诺函原件并加盖生产厂家公章，否则为无效投标。

9、B包：中标单位须向用户提供“序号3局端业务板卡”和“序号4远端复用光端机”的备品备件，用于设备发生故障时第一时间更换。

10、C包：投标文件中须提供所投产品生产厂家三年免费质保售后服务承诺函原件，否则均为无效投标。

11、C包中标单位须提供有关的全部资料，包括产品资料、技术文档等移交采购人，提供相关系统的接口文档，以便根据实际需要进行二次开发。

12、投标文件中须提供“货物需求”中所投产品（A、C包全部产品，B包加☆产品）生产厂家出具的技术参数证明文件并加盖生产厂家公章，否则仅得评分标准中“对招标文件响应程度”的基本分。

13、相关政府采购清单参考国家最新公布的政府采购清单（依中国政府采购网为准），本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标人应当提供“节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单”中的产品参加投标，并提供采购清单复印件且加盖投标人公章，否则为无效投标。

14、根据《财政部 工业和信息化部 国家质检总局 国家认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库〔2010〕48号文件要求，各潜在投标人在本次投标活动中投标货物中，如有涉及到安全操作系统产品、安全隔离与信息交换产品、安全路由器产品、安全审计产品、安全数据库系统产品、反垃圾邮件产品、防火墙产品、入侵检测系统产品、数据备份与恢复产品、网络安全隔离卡与线路选择器产品、网络脆弱性扫描产品、网站恢复产品、智能卡cos产品时，则所投涉及到上述货物的产品必须提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书复印件且加盖投标人公章，否则为无效投标。

15、所投产品已列入国家强制性产品认证的产品，必须提供通过国家3C认证的有关证明材料复印件且加盖投标人公章，否则为无效投标。

16、信用信息查询及使用，评标委员会在评标时通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）、河南省政府采购网（http://www.hngp.gov.cn/）、许昌政府采购网（http://xuchang.hngp.gov.cn/）等渠道查询相关供应商信用记录，并保存网站查询结果截图，与供应商提供的信用信息查询结果进行对应认定，根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 (财库[2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与本项目政府采购活动。

17、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

18、设备必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货，供货时需提供随货物《产品合格证》、随机资料及附件等相关质量证明文件。进口产品须提供海关进货单（复印件备查）。

19、投标人须明确免费包修期，同时应提出故障响应时间，在免费包修期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号的全新产品，因维修设备产生的物流费用由投标人承担；超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托给投标人，投标人不得借故推诿，并且维修费不能超过市场平均价格。

20、投标人须明确维修点地址、负责人、联系人和联系电话，维修点具备什么样的维修能力等详细资料。

21、本项目为交钥匙工程（项目投标报价为总包价，包含货物的制造、包装、运输、装卸、备品、备件、专用工具、特殊工具、保险、安装调试、验收、税金、服务费等一切费用）。

22、投标人应就该项目每包完整投标。

23、付款方式（不响应者为无效投标）

经验收合格付合同总价款的90%，剩余10%满一年无质量问题一次付清。

24、预算金额：A包319.74万元、B包147.92万元、C包114.80万元，超出者为无效投标。

第三部分 特别提示

1、投标文件中必须提供：加盖公章的法人营业执照、税务登记证副本复印件，被授权人身份证复印件；法人授权书原件；否则为无效投标。

2、信用信息查询及使用，评标委员会在评标时通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）、河南省政府采购网（http://www.hngp.gov.cn/）、许昌政府采购网（http://xuchang.hngp.gov.cn/）等渠道查询相关供应商信用记录，并保存网站查询结果截图，与供应商提供的信用信息查询结果进行对应认定，根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 (财库[2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与本项目政府采购活动。

3、中标人在向采购单位领取中标通知书时须向采购单位提供法人营业执照、税务登记证副本原件和招标文件第二部分其他要求中的相关证件，否则取消其中标资格。

4、如果供应商认为本次采购项目存在倾向性或排斥性内容，请在2017年8月8日17:00前通过公共资源交易平台提出询问和澄清或者提出书面形式质疑，如未提出，视为全面接受。

5、在下载招标文件期间，有可能会出现变更信息，请下载招标文件的投标人自行关注，否则自行承担相应责任。

6、中标人须在接到中标通知时向许昌市政府采购中心发送分项报价一览表电子档，并同时通知项目开标工作主持人。邮箱：xcszfcg@163.com。

7、在投标截止时间前提交 A：62000元。B：28000元.C：22000元的投标保证金。

8、本项目投标报价是一次性的，招标人不接受开标后对投标报价的修改。

9、招标公告、中标公告、变更（更正）公告、现场勘察答复等相关信息同时在以下网站发布：中国政府采购网、河南省政府采购网、许昌市政府采购网、许昌市人民政府综合门户网、许昌公共资源交易网。

10、单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动。

11、投标人如果中标不得转包，一经发现和证实，将取消其中标资格并承担由此造成的损失。

12、评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不依靠外部证据。

13、投标文件属下列情况之一的为无效投标

13.1应交未交投标保证金的；

13.2不具备招标文件中规定资格要求的；

13.3不满足其它要求中无效投标条款的；

13.4不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

14、各供应商在报价时，应充分考虑供货及售后服务所发生的费用，如果中标，不得再以任何理由要求追加费用。

15、采购单位委派代表参加评审委员会的，须向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购单位委派纪检监察人员对实施监督的须进入五楼电子监督室，须向采购代理机构出具证明文件，且不得超过2人。

16、本招标文件的最终解释权归许昌市政府采购中心（以下简称中心）所有。

- 第四部分 投标人须知

A 说明和释义

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述的货物及服务。

1.2本招标文件最终解释权归中心所有。

2.定义

2.1招标文件中出现的措辞理解：“采购单位”与“采购人”含义相同；“投标人”与“投标单位”“供应商”含义相同；“评标”与“评审”含义相同；“中标人”与“中标单位”“中标供应商” ；“中标公告”与“中标公示”含义相同。

2.2“招标人”系指组织本次招标的采购单位。

2.3“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商（公司或企业）。

2.4“项目”系指供应商按招标文件规定，须向采购方提供的货物或服务。

3.合格的投标人

3.1符合本招标文件要求。

3.2 以联合体形式参加投标的供应商应当具备《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十四条之规定。

3.3遵守中华人民共和国法律、法规和相关规定。

4.投标费用

投标人应自行承担参加投标活动有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

B 招标文件说明

5.招标文件的构成

5.1招标文件用以阐明采购所需的货物或服务，以及招标投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

5.1.1投标邀请；

5.1.2货物需求及其它要求；

5.1.3特别提示

5.1.4投标人须知；

5.1.5合同一般条款；

5.1.6合同特殊条款（针对该项目双方约定的主要内容）；

5.1.7合同样本；

5.1.8附件。

5.2招标文件以中文编制。

5.3投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.招标文件的澄清

如果供应商认为本次采购项目存在倾向性或排斥性内容，依照“特别提示”进行。

7.招标文件的修改

7.1在投标截止日期前，招标人可主动地或依据投标人要求澄清的问题修改招标文件，在下载招标文件期间，有可能会出现变更信息，请下载招标文件的投标人自行关注，否则自行承担相应责任。

7.2为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，在下载招标文件期间，有可能会出现变更信息，请下载招标文件的投标人自行关注，否则自行承担相应责任。

7.3招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

C 投标文件的编写和说明

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

8.投标文件书写、计量单位使用等

8.1投标文件及投标人和招标人就投标交换的文件和来往的信件，应以中文书写。

8.2除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位 （国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

9.投标文件的组成

9.1见附件。

9.2投标文件的装订。投标人应按附件中投标文件的顺序和要求，以A4幅面装订成册，编排目录和连续页码，并在封面上标明：正本、副本、投标项目名称、招标编号、投标单位名称、日期等字样。

9.3投标文件及提供的相关资料必须符合国家的法律、法规及有关政策规定。

10.投标文件格式

投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写，投标人认为需加以说明的其它内容可列备注栏。

11.投标报价

11.1投标报价为目的地的人民币交货价（含税、运杂费、设备调试费等）。

11.2开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；副本与正本不符，以正本为准。

11.3投标人对每种项目只允许有一个报价，招标人不接受任何有选择的报价。

12.投标货币

均以人民币报价。

13.投标人资格的证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

14.投标有效期

14.1投标文件从开标之日起，投标有效期为60天，特殊招标项目在 “货物需求”部分另行规定。

14.2 要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被不予退还。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期。有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

15.投标保证金

15.1投标保证金为投标文件的组成部分之一。

15.2投标人向招标人提交A：62000元，B：28000元，C：22000元的投标保证金。

15.3投标保证金用于保护本次招标人免受投标人的行为而引起的风险。

15.4 提交投标保证金

15.4.1投标保证金缴纳方式：

投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统,依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

投标人严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳投标保证金，并将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附投标文件中。同时开标现场提供一份“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”以备查询。

投标人可根据提示情况决定是否重新缴纳。

保证金缴纳绑定问题咨询电话:0374-2961598。

15.4.2投标人的投标保证金须从其公司注册银行账户转出并不接受现金方式缴纳，否则由投标人自行负责。

15.4.3要一次足额缴纳并成功绑定投标保证金，每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号。

15.4.4为确保投标保证金到账的保密性、准确性，汇款凭证不得备注项目编号和项目名称。

15.4.5 提交保证金截止时间与开标时间一致，并以到账时间为准（投标人应承担节假日、异地、跨行等带来的银行系统不能支付的风险）。

15.4.6投标人所提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个招标项目有多个标段或者有多个项目同时招标的，投标人必须按项目、标段分别提交投标保证金。

15.4.7中心不开具保证金收款收据。

15.5 退还投标保证金时，区别成交与否，按不同时序由银行按来款途径原账户。

15.5.1 未中标的供应商的投标保证金，在中标通知书发出后5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存款利息。

15.5.2中标的供应商的投标保证金，在签订合同之日起5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存款利息。

以上事项，请投标人仔细研读，未按规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。

15.6 特殊情况处理

15.6.1投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到中心五楼交易见证部办理退款手续（0374-2968027）。

15.6.2因供应商自身原因无法及时退还投标保证金、滞留三年以上的，投标保证金上缴财政。

15.7 发生以下情况投标保证金不予退还：

15.7.1供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

15.7.2 供应商在投标文件中提供虚假材料的；

15.7.3 除因不可抗力或投标文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

15.7.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

15.7.5 法律法规及招标文件规定的其他情形。

16.投标文件的份数和签署

16.1投标人应提交一份正本和七份副本投标文件。

16.2投标文件正本和副本须打印并由法人或法人正式授权的投标人代表在规定处签字（有特殊要求的按要求执行）。

16.3除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不允许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人员进行签字并加盖投标单位公章。

- D 投标文件的递交

17.投标文件的密封

17.1投标人应将投标文件“正本”、“副本”用非透明文件袋密封。

17.2 未按规定密封的为无效投标。

18.递交投标文件的截止时间

18.1所有投标文件都必须按招标人在投标邀请中规定的投标截止时间之前在开标现场送至招标人。

18.2因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标人修改通知规定的时间递交。

19.迟交的投标文件

招标人将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。

20.投标文件的撤回、修改补充

投标截止时间前，投标人可以撤回、修改补充已递交的投标文件。

20.1投标人撤回已递交投标文件的，须书面通知中心，并按照招标文件要求签字，招标文件规定有加盖印章处的须加盖相应印章。

20.2投标人不得在开标时间起到投标文件有效期期满前撤销投标文件，否则招标人不予退还其投标保证金。

20.3修改补充的内容为投标文件的组成部分。修改补充的投标文件应按照招标文件规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改补充”字样。

E 开标和评标

21.开标

21.1招标人将在招标文件规定的时间和地点组织公开开标。

21.2开标时，将检查投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，唱正本 “开标一览表”内容，以及招标人认为合适的其他内容并记录。

22.评标委员会

招标人将根据该项目的性质和特点组建评标委员会，其成员由技术、市场、法律等方面的专家和采购方的代表组成。

23.投标文件响应性的确定

23.1开标后，招标人将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否已提供，文件是否恰当地签署。若投标人拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

23.2在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务、技术和生产能力。如果确定投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。

23.3评标委员会将确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标文件符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。

23.4评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不依靠外部证据。

23.5评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使投标成为实质性响应的投标。

23.6招标人将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

24.投标文件的澄清

24.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标人通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

24.2重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

24.3澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

25.对投标文件的评估和比较

招标人及其组织的评标委员会将对实质性响应的投标文件进行评估和比较。

26.评标原则、评标方法及评分标准

26.1对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准。

26.2评标严格按照公平、公正和招标文件的要求及条件进行。

26.3本次评标按下列程序排序供应商名单。

26.3.1开标后，评委会将对实质性响应的投标文件按照评分细则进行评判和打分。

26.3.2各评委打分汇总排出名次。

26.4评分办法及评分标准

A包：采用综合评分法

26.4.1信誉8分

26.4.1.1根据投标人在本项目以前社会对其认可度以及行政主管部门、工商、银行、行业部门颁发的荣誉证书等情况评定，基本分1分，每提供一份荣誉证书加1分，满分2分。

26.4.1.2投标人具备质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康管理体系认证证书的，每提供一项加1分，满分3分。【查询网站：http://cx.cnca.cn/rjwcx/web/cert/index.do，认证机构：中国质量认证中心】

26.4.1.3投标人须提供工商企业信用信息公示报告【国家企业信用信息公示系统http//www.gsxt.gov.cn包括基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息】（加盖投标人公章）、企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况（加盖企业所在地税务主管部门公章），无不良信息者每项1分，满分2分。

26.4.2售后服务5分

26.4.2.1解决问题时间以小时为单位（四舍五入法，30分钟及以上按1小时计算），以6小时为起点，基本分1分，每减少1小时，加0.5分，满分2分。6小时以上的不得分。

26.4.2.2免费保修时间以年为单位（四舍五入法，6个月及以上按1年计算），以3年为起点，基本分1分，每增加1年加1分，满分3分。3年以下的不得分。

26.4.3 业绩8分

2014年以来具有类似项目业绩，单项合同100万元（含100万元）及以上，每份2分，满分8分。（以合同日期为准）

26.4.4投标文件规范程度3分

26.4.4.1装订规范、文字清晰、无差错2分，

26.4.4.2所提供资料准确完整1分。

26.4.5对招标文件的响应程度30分

26.4.5.1不满足招标文件技术指标要求和商务条款规定的为无效投标。

26.4.5.2满足招标文件技术要求的24分。

26.4.5.3“视图库图片二次分析智能组件”中“在白天光照正常、夜间补光正常、车辆类型特征人眼可辨识的情况下，系统进行车辆类型（大货车、大客车、中巴车、面包车、小轿车、SUV）的识别，白天正确率不低于92%，夜间正确率不低于88%”，此项参数在国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检测报告中体现的加2分。(提供生产厂家检测报告复印件并加盖生产厂家公章，【查询网址：http://www.tcspbj.com/default.aspx】)

26.4.5.4“视图库图片二次分析智能组件”中“白天光照正常、夜间补光正常、车身颜色特征人眼可辨识的情况下，系统进行车身颜色（黑、白、灰、红、蓝、黄、棕、粉、绿、紫、橙）的识别，白天正确率不低于90%，夜间正确率不低于88%”，此项参数在国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检测报告中体现的加2分。(提供生产厂家检测报告复印件并加盖生产厂家公章，【查询网址：http://www.tcspbj.com/default.aspx】)

26.4.5.5“视图库图片二次分析智能组件”中“在白天光照正常、夜间补光正常、车辆特征人眼可辨识的情况下，系统进行车辆子型号识别，白天正确率不低于95%，夜间正确率不低于90%”，此项参数在国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检测报告中体现的加2分。(提供生产厂家检测报告复印件并加盖生产厂家公章，【查询网址：http://www.tcspbj.com/default.aspx】)

26.4.6技术实力证明6分

26.4.6.1投标人提供生产厂家近三年内无被省级或以上公安机关通报安全事件的声明文件并加盖厂家公章，满足者3分，不满足者不得分。

26.4.6.3生产厂家具备CMMI软件能力成熟度模型集成证书，5级者3分，4级者1分,3级及以下不得分，满分3分。(提供证书复印件并加盖厂家公章。【查询网站：https://sas.cmmiinstitute.com/pars/pars.aspx】)

26.4.7投标报价40分

报价得分=最低有效投标报价/有效投标报价×40

B包：采用综合评分法

26.4.8信誉6分

26.4.8.1根据投标人在本项目以前社会对其认可度以及行政主管部门、工商、银行、行业部门颁发的荣誉证书等情况评定，基本分1分，每提供一份荣誉证书加1分，满分2分。

26.4.8.2投标人信用等级评为AAA级的2分，信用等级评为AA级的1.5分，信用等级评为A级的1分，信用等级评为BBB级的0.5分，满分2分。

注：信用等级以信用评估报告为准，要求如下：

（1）河南省供应商应提供经河南省信用建设促进会备案认可的信用评级机构出具的信用评估报告；信用评级机构以“信用河南网”（网址http://www.xyhnw.com/）公布的“河南省社会信用服务机构备案及考评合格机构公告”为准。

（2）外省供应商应提供经省级以上社会信用管理部门备案认可的信用评级机构出具的信用评估报告。

26.4.8.3投标人须提供工商企业信用信息公示报告【国家企业信用信息公示系统http//www.gsxt.gov.cn包括基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息】（加盖投标人公章）、企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况（加盖企业所在地税务主管部门公章），无不良信息者每项1分，满分2分。

26.4.9售后服务7分

26.4.9.1解决问题时间：以小时为单位（四舍五入法，30分钟及以上按1小时计算），以6小时为起点，基本分1分，每减少1小时，加0.5分，满分2分。

26.4.9.2免费保修时间: 以年为单位（四舍五入法，6个月及以上按1年计算），以3年为起点，基本分1分，每增加1年加2分，满分4分。3年以下的不得分。

26.4.9.3投标人在投标文件中明确免费培训服务内容的1分,满分1分。

26.4.10 业绩6分

2014年以来投标人具有类似项目业绩，单项合同100万元（含100万元）及以上，合同及验收报告齐全的，每份2分，满分6分。（以合同日期为准）

26.4.11企业实力9分

26.4.11.1所投“光端机产品”和“交换机”生产厂家具备ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证证书，提供证书复印件加盖生产厂家公章，每份1分。满分4分。(查询地址为http://cx.cnca.cn/国家认证认可监督管理委员会认证认可业务信息统一查询平台。）

26.4.11.2所投“交换机”生产厂家具备科学、系统的知识产权管理体系，厂家通过知识产权管理体系认证（GB/T29490-2013）标准，2分。(提供知识产权管理体系认证证书复印件并加盖生产厂家公章，查询地址为http://cx.cnca.cn/。)

26.4.11.3所投“交换机”生产厂家具备ISO50001能源管理体系认证，2分。(提供认证证书复印件并加盖生产厂家公章，查询地址为http://cx.cnca.cn/。)

26.4.11.4拟派技术人员为企业认证网络工程师的1分。

26.4.12投标文件规范程度2分

26.4.12.1装订规范、文字清晰、无差错1分，

26.4.12.2提供资料准确完整1分。

26.4.13对招标文件的响应程度30分

26.4.13.1不满足招标文件技术指标要求和商务条款规定的为无效投标。

26.4.13.2满足招标文件技术要求20分，货物需求中带☆的技术参数优于招标文件要求的，每项加1分，满分为30分。

26.4.14投标报价40分

报价得分=最低有效投标报价/有效投标报价×40

C包：采用综合评分法

26.4.15信誉15分

26.4.15.1根据投标人在本项目以前社会对其认可度以及行政主管部门、工商、银行、行业部门颁发的荣誉证书等情况评定，基本分1分，每提供一份荣誉证书加1分，满分2分。

26.4.15.2投标人通过公安部组织测试的边界安全接入平台入围厂商的1分。

26.4.15.3投标人具有《商用密码产品定点生产单位证书》的1分。（登陆企业注册地所属密码管理局官网查询）

26.4.15.4投标人具有《商用密码产品销售许可证》的1分。（登陆国家商用密码管理办公室官网查询， http://www.oscca.gov.cn/News/201406/News_1268.htm）

26.4.15.5投标人在边界安全防御领域获得部级科学技术奖的2分。

26.4.15.6投标人在边界安全防御领域获得国家级科学技术进步奖的3分。

26.4.15.7投标人具备质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康管理体系认证证书的，每提供一项加1分，满分3分。【查询网站：http://cx.cnca.cn/rjwcx/web/cert/index.do，认证机构：中国质量认证中心】

26.4.15.8投标人须提供工商企业信用信息公示报告【国家企业信用信息公示系统http//www.gsxt.gov.cn包括基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息】（加盖投标人公章）、企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况（加盖企业所在地税务主管部门公章），无不良信息者每项1分，满分2分。

26.4.16售后服务10分

26.4.16.1解决问题时间：以小时为单位（四舍五入法，30分钟及以上按1小时计算），以6小时为起点，基本分1分，每减少1小时，加1分，满分3分。

26.4.16.2免费保修时间：以年为单位（四舍五入法，6个月及以上按1年计算），以3年为起点，基本分1分，每增加1年加1分，满分3分。3年以下的不得分。

26.4.16.3投标人在投标文件中明确免费培训服务内容的得1分。提供详细培训课程设计的加1分、培训讲师具有项目经理证书的加1分、提供培训实操环境的加1分，满分4分。

26.4.17业绩8分

2015年以来投标人具有边界平台安全接入链路类似业绩的，单项合同100万元及以上，合同及验收报告齐全的，每份2分，满分8分（以合同日期为准）。

26.4.18投标文件规范程度2分

26.4.18.1 资料准确完整1分。

26.4.18.2 装订规范、文字清晰、无差错1分。

26.4.19对招标文件的响应程度25分

26.4.19.1不满足招标文件技术指标要求和商务条款规定的为无效投标。

26.4.19.2满足招标文件技术要求20分。优于招标文件货物需求中技术参数的，每一项加1分，满分为25分。

26.4.20投标报价40分

报价得分=最低有效投标报价/有效投标报价×40

26.21各投标人的最终得分：评标委员会成员对上述各项分别打分、汇总后的算术平均值，采用四舍五入法，保留小数点后二位。

26.22本评分办法中的各种有效证明材料，投标人必须在投标文件中提供完整的复印件，且在评标时须同时提供与复印件一致的原件（投标人如为经销商,涉及生产厂家的加分因素，须同时提供原件或加盖生产厂家公章的复印件），否则不得分。

26.23本评分办法中涉及提供人员相关情况的，均须同时提供投标截止时间前三个月内任何一个月本单位为其缴纳社会保险的证明材料，否则不得分。

26.24按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》（豫财购[2013]14号）、财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68 号）的要求，对小型、微型企业及监狱企业产品的价格给予 6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目的扣除比例为：小型企业扣除 6%，微型企业扣除 6%，监狱企业扣除 6%。（投标人须在投标文件中提供小型和微型企业及产品的证明材料）。

26.25根据《节能产品政府采购实施意见》（财库「2004」185号）的规定，投标产品如果是最新一期节能产品政府采购清单内的产品且在有效期内，优先予以采购。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标单位公章，否则不予认可）

26.26根据《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库「2006」90号的规定，投标人产品如果是最新一期环境标志产品政府采购清单内的产品且在有效期内，优先予以采购。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标单位公章，否则不予认可）

26.27投标产品如果同时列入环境标志产品政府采购清单和节能产品政府采购清单的，应当优先于只列入其中一个清单的产品。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标单位公章，否则不予认可）

27.保密

27.1有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

27.2投标人不得干扰招标人的评标活动，否则将废除其投标。

- F 授予合同

28.定标准则

28.1严格按照招标文件的要求和条件进行评标，择优定标。

28.2 最低报价不能作为中标的保证。

28.3招标人按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。

29.资格最终审查

29.1评委会将审查投标人（拟中标单位）的财务、技术、管理能力及信誉，确定其是否能圆满地履行合同。

29.2如果确定该投标人不具备圆满履行合同的条件，评委会将对备选中标单位乃至依次类推的下一个投标人资格作出类似的审查，直至最终确定拟中标单位和备选中标单位。

30.接受和拒绝任何或所有投标的权力

为维护国家利益，招标人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何或全部投标的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

31.公示中标结果、发出中标通知书

31.1评标结束后，招标人将公示中标结果，招标人将以书面形式向中标方发出中标通知书。中标通知书一经发出即发生法律效力。

32.授予合同时变更数量的权力

32.1招标人在授予合同时，有权对本次采购项目中规定的货物数量予以适当增减以及拆包授予合同的权利（其幅度不得超出±10%）。投标人不得在此情况下对投标文件作出修改，如价格、交货期、售后服务等。

33.合同协议书的签署

33.1 中标方按中标通知书指定的时间、地点与采购人按指定的协议书格式签订合同协议书。

33.2中标通知书、招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件，均为签订合同协议书的依据。

- 第五部分 合同一般条款

1. 定义

1.1“合同”系指甲方和乙方 （简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件和组成合同部分的所有其他文件。

1.2“合同价格”系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务时应支付给乙方的款项。

1.3“甲方”系指通过招标方式，接受合同服务的采购人

1.4“乙方”系指中标后提供合同服务的中标方或供应商。

2.适用范围

本合同条款仅适用于本次招标活动。

3.技术规格和标准

本合同项下所提供服务的技术规格标准应与本招标文件技术规格规定的标准相一致。

4.合同期限

即自	年	月	日起至	年	月	日止。

5.价格

除非合同中另有规定，乙方为其所提供货物设备和服务而要求甲方支付的金额应与其投标报价一致。

6.索赔

6.1乙方对所提供货物设备和服务与合同要求不符负有责任，并且甲方已于合同规定的期限内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

6.1.1乙方同意甲方取消其不符合要求的货物设备和服务项目，退还已经收取的该类货物设备的货款。

6.1.2对于情节严重、造成甲方损失金额巨大的，同意甲方终止全部项目合同，并赔偿甲方因此造成的损失。

6.2 如果甲方提出索赔通知后 30天内乙方未能予以签复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知的 30天内或甲方同意的更长一些的时间内，按甲方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，甲方将乙方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

7.不可抗力

7.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

7.2受损一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后 14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续 60天以上，双方应通过友好协商，在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

8.履约保证金

8.1履约保证金的有效期至供货完毕且验收合格。

8.2乙方提供的履约保证金按规定格式转帐支票、电汇的形式提供，与此有关的费用由乙方负担。

8.4如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金取得补偿。

9.争议的解决

9.1在执行合同中发生的与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在 60天内不能达成协议时，应提交仲裁。

9.2 提交正式仲裁的争端属涉外的，应在北京或中国国内其他地点，由指定的国际经济仲裁委员会根据该委员会的仲裁程序或规则予以最终裁决。

9.3 合同双方均为国内法人的，其争端的仲裁应由合同发生地许昌市仲裁委员会根据其仲裁程序进行。

9.4 仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

9.5 除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

9.6 在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

10.合同终止

10.1合同到期甲乙双方均未提出新的意向，合同自行终止。合同期内任何一方不得擅自停止协议，否则应负担所造成的一切损失。如一方因故需终止合同，必须提前三个月书面通知另一方，经双方达成一致意见后，方可终止。

10.2 出现下列情况时合同自动终止：

10.2.1发生不可抗力时。

10.2.2一方不履行合同条款，造成另一方无法执行合同协议，协商又不能求得解决，合同终止，责任方赔偿损失。

11.合同修改

对于合同的未尽事宜，需进行修改、补充和完善的，甲乙双方必须就所修改的内容签订书面的合同修改书，作为合同的补充协议。

12.适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律解释。

13.主导语言与计量单位

13.1 合同书写应用中文书写。合同五份，甲乙双方及许昌市政府采购中心和许昌市政府监督采购管理办公室及相关业务科室（备案）各执一份，具有同等法律效力。

13.2 除技术规格另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

14.合同生效

除非合同中另有说明，本合同经双方签字盖章，并在招标人收到乙方的履约保证金后，即开始生效。

- 第六部分 合同特殊条款

（具体条款由甲乙双方根据该项目的特殊性协商约定）略。

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

- 第七部分 合同书 （样本）

合同编号：

供方：                                  需方：

供、需双方根据   年  月  日招标人签发的中标通知书和招投标文件，并经双方协商一致，在平等互利的基础上，达成以下合同条款：

一、招标文件、投标文件、澄清文件及材料（如果有的话）、中标通知书、合同条款、补充协议（如果有的话）均为合同不可分割的部分。

二、货物名称、数量、规格、型号、金额及交货期

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 交货期或工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

三、设备质量要求及供方对质量负责的条件和期限

1、供方提供的货物须是全新的且保证不是库存或积压品(包括零部件)，符合国家、部委或地方相关标准以及该产品的出厂标准。

2、供方应在产品使用期限内，承担所提供的货物因自身质量原因产生的责任。

四、交货时间、地点、方式： 年 月 日前，供方负责将货物按需方规定的地点交货、安装、调试完毕，并具备验收条件。

五、货物标志、包装、运输：按招标文件办理。供方将货物直接运至规定的地点，运费自理。

六、技术资料及技术服务：供方在交货时应执行招标文件中有关技术资料、技术服务的规定，向需方交付技术资料并进行技术培训。

七、货物验收：验收标准按招标文件规定执行。需方有权对供方所交货物抽样做试运行实验、实验室检查。

八、售后服务：按招标文件及投标文件相应条款执行。

九、结算方式：设备到货经验收合格后付总价的   %，运行三个月无质量问题付    %，剩余    %满一年无质量问题一次付清。

十、法律责任

1、供方所交的货物品种、品牌、型号、规格、质量不符合招、投标文件及本合同规定，需方有权拒收，供方应在本合同规定的交货期内负责更换并承担因更换而支付的费用。因更换而造成的逾期交货，则按逾期交货处理。

2、供方逾期交付货物，应向需方每日支付逾期交货部分货款总值5%的违约金；在合同规定的交货期满15日仍未全部交货，按不能交货处理。仅支付已验收货物的货款，供方应承担由此发生的全部费用。

3、供方在本合同规定的交货期内不能交货，应向需方支付全部合同金额5%的违约金，需方有权终止合同。

4、需方无正当理由拒收设备，应向供方支付无正当理由拒收设备金额5%的违约金。

5、因供方原因造成逾期付款，需方不承担责任。

十一、质量鉴定：因质量问题发生争议，由许昌市技术监督局或其指定的机构进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方均应当接受鉴定结论。

十二、合同生效及其它：本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。本合同一式五份，供需双方各一份、招标人三份。

供方：                              需方：

地址：                              地址：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

电话：                              电话：

开户银行：                          开户银行：

帐号：                              帐号：

税务登记证号：                      签定时间：

- 第八部分 投标文件的格式

- 附件1

- 开标一览表

| 标段 | 项目名称 | 投标报价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人 （或代理人）签字：

日期：    年    月    日

注：交货期指最终交货时间（日历天）。

- 附件2

- 投标分项报价一览表

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人 （或代理人）签字：

- 附件3

- 投标偏离表

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 招标文件 要求数据 | 投标数据 | 偏 离 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或代理人）签字：

- 附件4

- 投标保证金

许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执

- 附件5

- 法定代表人身份证明

投标单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年       月       日

经营期限：

姓名：       性别：       年龄：       职务：       系      　　　（投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标单位：          　　　　　（盖单位公章）

年    月   日

- 附件6

- 法 人 授 权 书

本人　　　（法人姓名）系　　　　（投标单位名称）的法定代表人，现委托　　　（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　　　　（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于　年 月　日签字生效，特此声明。

代理人无转委托权。

投标单位：          　　　　　（盖单位公章）

法定代表人：　　　　（签字）　身份证号：

委托代理人：　　　　（签字）　身份证号：

年    月   日

- 附件7

- 售后服务承诺

- 附件8

- 资格证明文件

1、法人营业执照副本复印件

2、税务登记证副本复印件

3、相关资质证件复印件

4、法定代表人身份证复印件

5、代理人身份证复印件

6、资信证明文件复印件

7、相关授权书原件

8、其他有关资料、证明文件原件或复印件

（如果本招标文件对相关资质证件、资信证明文件、相关授权书等没有要求的，可以不提供）

- 附件9

- 投 　标　 书

致：许昌市政府采购中心

根据贵方招标编号为ZFCG-G2017 号的招标采购邀请，签字代表                                 （全名、职务）      经正式授权并代表投标人      （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本七份，并对之负法律责任。

（1）开标一览表

（2）投标分项报价—览表或技术方案

（3）金额为人民币       投标保证金

（4）法定代表人身份证明

（5）法定代表人授权书

（6）售后服务承诺

（7）资格证 件

（8）投标书

（9）关于资格的声明函

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为人民币         ，即（大写）          。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

3、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

4、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、本投标自开标日起有效期为60天。

6、如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将不予退还。

7、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

8、我方保证投标文件中的所有资料均为真实、有效的，如有虚假，我方承诺投标文件无效并愿承担一切责任。

9、与本投标有关的一切正式往来请寄：

地址：                邮政编码：

电话：                传真：

投标人代表姓名、职务：

投标人名称：（签章）：

日期：

- 附件10

- 关于资格的声明函

许昌市政府采购中心：

关于贵方招标编号为ZFCG-G2017  号       项目的投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供采购项目一览表中规定的货物，并声明提交的下列文件是准确和真实的。

1、法人营业执照副本

2、税务登记证副本

3、相关资质证件

4、法定代表人身份证复印件

5、代理人身份证

6、资信证明文件

7、法定代表人授权书和相关授权书

8、其他有关资料、证明文件

9、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

10、我方理解，（招标人名称）对资格审查所做的决定，是最终的。（招标人名称）对任何投标者不承担任何责任，也无义务将其决定的原因通知投标人。

单位名称：（签章）                  法定代表人（签字）：

地址：                             邮政编码：

签字人姓名、职务（印刷体）：        签字：

电话：                             传真：

日期：