# 许昌市第五高级中学职教园区校区空调购置项目采购需求

（一）项目概况：

1、项目名称：许昌市第五高级中学职教园区校区购置空调

2、项目需求：1.5匹分体机800套、3匹柜机80套、5匹柜机8套

3、采购预算：239.92万元

4、采购方式：公开招标

（二）投标条件

投标人通常应当具备下列条件：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

2.投标人须具有相应经营范围；

3.本项目不接受联合体投标。

（三）货物需求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壁挂式空调 | 大1.5匹空调，制冷量(W)≥3570，制热量(W)≥3950，制冷功率(W)≤1015，制热功率(W)≤1125，循环风量（㎥/h）≥660，电辅加热(W)≤1050 | 800 | 台 |
| 2 | 立柜式空调 | 标准3匹空调，制冷量(W)≥7300，制热量(W)≥8200，制冷功率(W)≤2180，制热功率(W)≤2240，循环风量（㎥/h）≥1200，电辅加热(W)≤2100 | 80 | 台 |
| 3 | 立柜式空调 | 标准5匹空调，制冷量(W)≥12000，制热量(W≥13650)，制冷功率(W)≤3700，制热功率(W)≤3880，循环风量（㎥/h）≥2000，电辅加热(W)≤3500 | 8 | 台 |

（四）相关要求

1、投标人应就该项目完整投标，对采购人采购设备的详细参数及功能须完全响应，不允许有负偏离，否则为无效投标。

 2、本招标文件所列的技术要求为最低要求，必须满足，**投标必须明确所投的产品的品牌、规格型号及详细参数等内容**，对招标文件中没有列出的而对本项目必不可少的其他要求，投标人应予以补充，否则一旦中标将认为投标人认同遗漏部分并免费提供，否则为无效投标。

1. 投标人须对照最新一期节能产品政府采购清单，如果招标文件中采购的产品属于强制采购范围的，投标文件中须提供所投产品属于强制采购产品有效的证明材料且加盖投标单位公章，**否则为无效投标**。

4、投标文件中须提供货物生产厂家授权书原件，同一品牌同一型号只接受唯一授权，**如果出现两家以上重复型号授权者为无效投标**。

5、本项目为交钥匙工程（项目投标报价为总包价，包含货物采购、包装、运输、装卸、备品备件、专用工具、特殊工具、保险、安装调试、检测验收、现场协调、人员培训、质保、税金等一切费用）。

**5、保修及服务**

**5.1投标人所投项目中设备必须提供至少六年免费质保，单独要求除外，并每年进行免费巡检，质保期内所有设备免费保修或更换，终身保修。**

5.1供应商应负责免费提供现场操作、运行、维护的培训方案及必需的培训资料，并对买方受训人员分批、分次进行免费操作培训，培训至所有参加培训人员可独立操作为止。

5.2供应商须明确在接到服务要求时的响应时间。须明确维修点地址、负责人、联系人和联系电话，维修点具备何等维修能力等详细资料，否则为无效投标。保修期内提供24小时免费技术支持服务。自验收合格之日起，质保期内发生的相关一切费用由供应商承担，并且在保修范围内损坏而更换的部件质保期顺延。

**6、设备要求：**供应商保证其提供的设备是全新的、未使用过的设备，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。合同设备经过正确安装、合理操作和维护保养，在设备寿命期内运转良好。在规定的质保期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。

 所提供的技术资料完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。

（五）付款方式**（不响应者为无效投标）**

全部设备安装、调试完成并验收通过后，支付合同价款的95%，一年质保期满后，支付合同价款的5%。

（六）评分办法

采用综合评分法，满分100分。综合评分法详细评审标准

1、评分因素及分值分配

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素 | 满分 | 说明 |
| A | 投标报价 | 40 | 详见评审标准 |
| B | 技术部分 | 30 | 详见评审标准 |
| C | 商务部分 | 30 | 详见评审标准 |
| 合计 |  | 100 |  |

2、评分因素及分值确定

A、投标报价：40分

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| A1 | 投标报价得分 | 40 | 见注 |

注：报价得分=最低有效投标报价/有效投标报价×40

计算按四舍五入法则，保留小数点后两位。

所有未进入详细评审的投标作为无效投标，其报价不作为评分依据。

经评标委员会认定具有下述情况之一的投标，其报价不作为评分依据：

低于成本价的投标。

虚假投标。

未满足招标文件实质性要求的投标。

B、技术部分：30分

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| 1 | 技术水平 | 15 | 根据所投产品荣获国家行政部门、国家级行业学会技术类荣誉证书进行评价，每获得一个国家级奖项得5分，满分15分。 |
| 2 | 产品性能 | 15 | 根据所投产品的功能介绍，制造工艺介绍，质量介绍，是否有正偏离进行评价打分：好（15分）；较好（12分）；合格（9分）一般（6分） |

C、商务部分：30分

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| 1 | 财务状况 | 3 | 投标人需提供2014年以来财务报告通过中介机构审计（如是新注册公司，提供最新报告），且要素齐全、真实完整，根据其营业收入等情况评定，连续三年营业额在1亿元以下得1分，1-2亿元得2分，2亿元以上得3分。 |
| 2 | 投标文件规范程度 | 1 | 装订规范、文字清晰、无差错、所提供资料准确完整得1分。 |
| 3 | 投标人或投标产品资质 | 10 | 投标人通过ISO9001、ISO14001体系认证的，每个得1分，共2分。投标人获得省级行政主管部门或相关行业协会颁发的荣誉证书，每个1分，满分2分。投标人被省级行政主管部门认定为省级服务标准化示范单位的，得4分。投标产品制造商获得国家行政主管部门颁发的“中国世界名牌产品”证书，CNAS实验室证书， 每个得1分，共2分。 |
| 4 | 物流与售后服务 | 15 | 配送：科学合理的配送方案1分，没有不得分。投标人需自有物流配送货车，行车证车主为投标人。每提供一个上述车辆年检有效的行车证加0.5分，最多加至5分。安装：安全严密的安装组织方案1分，没有不得分。投标人需自有持证上岗的空调安装技工。投标人提供高空安装专业特种行业操作证及投标人缴纳持证人社保的证明。每提供一个证与证明加0.5分，最多加至5分。维修：迅捷无忧的维修服务方案1分，没有不得分。投标人需自有持证上岗的空调维修技工，投标人提供制冷与空调维修专业特种行业操作证及投标人缴纳持证人社保的证明。每提供一个证与证明加0.5分，最多加至5分。 |
| 5 | 信誉 | 1 | 投标人须提供工商企业信用信息公示报告【国家企业信用信息公示系统http//www.gsxt.gov.cn包括基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息】（加盖投标人公章）；企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况（加盖企业所在地税务主管部门公章），无不良信息者每项0.5分，满分1分。 |

（七）采购单位联系方式及地址

联系人：陈老师

联系电话：13937405806

递交书面材料地址：许昌市新兴路38号