许昌市东城区水务局“学院路污水泵站运行

设备更新项目（含安装）”项目采购需求

（一）项目概况

1、项目名称：学院路污水泵站运行设备更新项目（含安装）

2、项目需求：学院路污水泵站运行设备更新项目（含安装）（含货物的制作、包装、运输到指定现场、保险、现场临时保管、卸货、搬运就位、安装、调试、交付技术资料、验收、货物最终验收后质量保证期内正常运行所需的备品备件和专用/特种工具、质量保证期内的维修、售后服务和其它相关服务等），具体要求详见谈判文件中产品的技术参数。

3、预算金额：250000.00元

4、招标方式：公开招标

（二）投标条件

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

2、具有相应的经营范围；

3、本次招标不接受联合体投标。

4、未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人（执行期内）、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

（三）项目需求

- 学院路污水泵站运行设备更新项目（含安装）（含货物的制作、包装、运输到指定现场、保险、现场临时保管、卸货、搬运就位、安装、调试、交付技术资料、验收、货物最终验收后质量保证期内正常运行所需的备品备件和专用/特种工具、质量保证期内的维修、售后服务和其它相关服务等）。采购需求一览表:

| 序号 | 项目名称 | 规格型号（参数要求） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WQ型无堵塞潜水排污泵 | 300WQ800—15，功率55KW | 台 | 2 |
| 2 | WQ型无堵塞潜水排污泵 | 250WQ600—15，功率45KW | 台 | 5 |
| 3 | 水泵控制柜 | TQK系列水泵控制柜 | 套 | 3 |
| 4 | 水泵电缆 | 铜线，外圆直径37.5,3×35+1×10 | 米 | 80 |
| 5 | 水泵电缆 | 铜线，外圆直径27.5,3×16+1×6 | 米 | 160 |

- （四）其它要求：

- 2.1质量要求：

- 所投货物必须为质量合格的货物，货物质量要求符合国家或行业规定标准。

2.2产品售后服务要求：

（1）供应商免费送货上门，负责按照业主单位的要求施工安装；

（2）在质保期内，如所投货物出现质量问题时，中标单位须在48小时内到指定地点进行免费维修服务。超过免费保修期维修业务，只收取材料费，免收工时费等。

2.3采购预算：250000.000元。

2.4交货期：30日历天；

2.5质保期：一年。

2.6投标有效期：30日历天（从投标截止之日算起）

（五）付款方式：工程完工经验收合格后付总价的50%，运行六个月无质量问题付45%，剩余5%满一年无质量问题一次付清。

（六）采购单位联系方式及地址：

联系人：王先生       联系电话：13733668083

递交书面材料地址：许昌市东区管委会