4.2 货物分项报价一览表

投标人：河南森海医疗器械有限公司 项目名称：长葛市人民医院“所需进口超高清腹腔镜系统（配国产器械）等医疗设备采购”项目

包号：A包 货物名称：进口超高清腹腔镜系统 金额单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称（组成部分） | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商 |
| 1 | 超高清影像平台主机 | TC200 | 1 | 台 | 360000 | 360000 | 德国卡尔史托斯 |
| 2 | 超高清副主机（刻录工作站） | TC300 | 1 | 台 | 190000 | 190000 | 德国卡尔史托斯 |
| 3 | 超高清摄像头 | 22220055-3 | 1 | 个 | 371000 | 371000 | 德国卡尔史托斯 |
| 4 | 26寸医用监视器 | N-90X0568-G | 1 | 台 | 70500 | 70500 | 德国卡尔史托斯 |
| 5 | 300W氙气灯冷光源 | 20134020 | 1 | 台 | 150000 | 150000 | 德国卡尔史托斯 |
| 6 | 4.8mm导光束 | 495NCS | 1 | 根 | 10000 | 10000 | 德国卡尔史托斯 |
| 7 | 40L气腹机 | UI400 | 1 | 台 | 190000 | 190000 | 德国卡尔史托斯 |
| 8 | 智能高频电刀 | ZEUS-400 | 1 | 台 | 45000 | 45000 | 韩国捷仕 |
| 9 | 10mm腹腔镜镜头 | 26003BA | 2 | 根 | 72500 | 145000 | 德国卡尔史托斯 |
| 10 | 5mm腹腔镜镜头 | 26046BA | 1 | 根 | 77000 | 77000 | 德国卡尔史托斯 |
| 11 | 手术器械 | YDFQ | 1 | 套 | 27000 | 27000 | 杭州医达 |
| 12 | 台车 | L型 | 1 | 台 | 3000 | 3500 | 国产 |
| 总 计 | 大写（人民币）：壹佰陆拾叁万玖仟圆整小写：￥1639000.00 |