许昌市东城区市政管理中心

“东城区绿地管养市政道路市政维修工程监理”服务项目采购需求

（一）项目概况

1、项目名称：东城区绿地管养市政道路市政维修工程监理

2、项目需求：提供辖区服务期内的新建绿化、市政工程建设及设施维护和管养的监理服务。服务期限3年。

3、预算金额：建设施工合同金额的1%，约50万元/年。

4、招标方式：公开招标

（二）投标条件

1、符合《政府采购法》第二十二条之规定；

2、具有相应的经营范围；

3、具有工程监理企业综合资质甲级或市政公用工程专业监理甲级资质（http://www.mohurd.gov.cn)；

4、拟派项目总监须具备市政公用工程专业注册监理工程师资格（http://www.mohurd.gov.cn),且注册单位与投标人一致；

5、未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人（执行期内）、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

6、本项目不接受联合体投标。

（三）项目需求

一、采购项目内容

1、项目概况：本项目现绿地管养面积420万㎡，市政道路面积380万㎡；服务要求：提供辖区服务期内的新建绿化、市政工程建设及设施维护和管养的监理服务。服务期限3年。

2、招标范围：项目前期、施工阶段竣工结算及质量保修期全过程监理。

3、监理服务期：接采购单位书面通知起至质量保修期结束，采购人3年内的绿地管养、市政道路工程及设施维护项目进行全过程监理。

4、质量要求：达到国家监理工程质量标准。

5、监理级别：本项目为政府购买服务，服务期限为三年，在三年期限内许昌市东城区所有的市政建设工程、维保管养工程均由中标企业提供监理服务，所监理的项目的预算金额是不确定的，按目前建设完成所监理的管养绿地的维保工程（管道、水电设施等）近千万平方米，其价值达数亿元，所要求监理公司级别为工程监理企业综合资质或市政公用工程专业监理甲级资质。

二、其它要求

1、招标文件中所列要求为最低要求，对招标文件中没有列出而对本项目必不可少的其他要求，投标人必须给予实现，否则为无效投标。

2、中标人有提供虚假材料的，取消其中标资格，并按政府采购有关规定严肃处理。

3、投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。

4、投标报价编制要求

4.1投标人的监理酬金应是监理服务期内，按招标文件规定的范围所提供的全部服务所需的费用。

4.2投标人应根据监理责任范围和市场行情结合本工程实际情况和自身实力自主合理报价。

- 技术规范

监理工程所采用的材料、设备和施工工艺，在实施过程中均应符合或遵循规范规定、设计图纸中引用的和下列列出的技术规范和标准。所采用的规范或标准如出现不一致时，以标准高的为准。

- 《建筑工程监理规范》GB/T50319-2013;

- 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002；

- 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015；

- 《建筑结构荷载规范》GB5009-2012；

- 《建筑抗震规范》GB50011-2001；

- 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-91；

- 《建筑装饰工程质量验收规范》GB50210-2002；

- 《工程测量规范》GB50026-93;

- 《混凝土外加剂》GB50119-2003；

- 《砌体工程质量验收规范》GB50203-2002;

- 《砌筑砂浆配合比设计规范》JGJ/T98-2000;

- 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002;

- 《建筑地面工程施工及验收规范》GB50209-2002;

- 《金属及石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001;

- 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-96;

- 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB0166-92；

- 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97；

- 《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002；

- 《组合钢模板技术规范》GB50214-2001；

- 《建筑与建筑楼群综合布线系统工程设计规范》GB/T50312-2000

- 《电气安装工程接地装置施工验收规范》GB50242-2002；

- 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002；

- 《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2001；

- 《建筑施工高空作业安全技术规范》JGJ80-91；

- 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005;

- 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-92；

- 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001；

- 《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99；

- 《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175-1999;

- 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-96；

- 《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97；

- 《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ126-2000；

- 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002；

- 《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-95；

- 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ98-2000；

- 《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-2000

主要验收标准：

- 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

- 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

- 《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010

- 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

- 其他与本工程有关的现行工程技术、质量评定标准、施工验收标准及规范。

6、采购预算：建设施工合同金额的1%(约50万元/年),投标报价超出者为无效投标。

7、投标报价要求

本项目为服务期限内对不特定的项目进行全过程监理服务，要求监理服务费报价按施工项目的合同金额的百分比（指收费率X%）进行报价。

- 8、付款方式

服务期内每监理完成一个项目，经采购人验收合格后，支付该项目的监理服务费。监理服务费具体结算方法：应收监理服务费=所监理项目的合同金额×中标费率（X%）-扣除金额。扣除金额：是指监理方在监理过程未完全履行监理职责，被委托人进行了相应处理的罚款金额。

- 采购单位联系方式及地址：

- 联系人：李先生       联系电话：18639728212

- 递交书面材料地址：许昌市新兴路东段