货物价格明细表

采购项目名称：  长葛市动物疫病预防控制中心仪器设备及试剂采购项目（二次）

采购项目编号：  长招采竞字【2017】088号

单位：元（人民币）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 技术 参数 | 生产（制造） 厂商名称 | 数量 | 货物价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |
| 1 | 猪瘟抗体阻断ELISA试剂 | 爱德士 | 5*96孔/盒 | 1.规格： 5*96/盒； 2.在450nm波长下检测，试验结果阴阳性对照成立。阻断ELISA, 阻断率40%以上为阳性, 与BVDV无任何交叉反应； 3.检测样品类型：血清、血浆；敏感性：与中和抗体试验相当；血清转阳时间：感染后11天；特异性：100%，与BVDV，BDV无交叉反应；试剂类型：即取即用型；XChek 软件辅助分析数据； | 美国IDEXX | 5盒 | 7000 | 35000 |
| 2 | 猪蓝耳抗体检测ELISA试剂 | 爱德士 | 5*96孔/盒 | 1.规格：5*96/盒； 2.在650nm波长下检测，试验结果阴阳性对照成立。评判标准:S/P值在0.4以上(含0.4)为阳性； 3.可检测出所有毒株：美洲毒株、欧洲毒株、第三种病毒LENA以及高致病性蓝耳病毒株； 4.检测样品类型：口腔黏液，敏感性：98.8%；血清转阳时间：感染后8-14天；特异性：99.90 %；试剂类型：即取即用型；XChek 软件辅助分析数据； | 美国IDEXX | 5盒 | 13000 | 65000 |
| 3 | 猪伪狂犬G1抗体检测ELISA试剂 | 爱德士 | 6*96孔/盒 | 1.规格：6*96/盒； 2.在650nm波长下检测，试验结果阴阳性对照成立。评判标准:S/P值低于0.6的，判定为阳性； 3.检测样品类型：血清、血浆；敏感性：99.5%；血清转阳时间：感染后6-8天；特异性：100 %；试剂类型：即取即用型；XChek 软件辅助分析数据； | 美国IDEXX | 6盒 | 5500 | 33000 |
| 4 | 酶标仪 | Tecan | Infinite F50 | 1.检测模式：光吸收； 2.光源：LED节能光源, 自动校准； 3.板型：96微孔板(包括条状微孔板)； 4.测量模式：终端法、动力学和多标记（波长）测量； 5.测量通道：8 通道；测量范围: 0-4 OD；测量分辨率:0.0001 OD； 6.滤光片：多达8个（滤光片轮）标准配置405，450，492和620nm滤光片； 准确度（450/492 nm）：0.000-2.000 OD ≤ ± 0.5%； 2.000-3.000 OD ≤ ± 1.0%； 精密度/ 重复性(450/492 nm)：0.000-2.000 OD ≤ ± 0.5%； 2.000-3.000 OD ≤ ± 1.0%； 线性：0.000-2.000 OD ≤ ± 1.0%； 2.000-3.000 OD ≤ ± 1.5%； 7.震荡模式： 线性震荡， 4种不同模式 带USB1.1/2.0计算机接口。 8.原装中文操作软件：支持定性和定量EIA分析；支持所有主要的曲线拟合模式；全面的质控管理功能；多种格式的数据导入和导出功能（Excel，ASCII，ASTM）； 多种动力学数据的分析简化功能（如平均和最大斜率，酶动力学参数等）；向导式用户界面；软件八种语言（含中文）可选 | Tecan奥地利 | 1台 | 56000 | 56000 |
| 5 | 多道移液器 | eppendorf | 12道10-100ul | 规格：12道 10-100ul； 体积：10ul 不确定度：±0.1ul；体积：50ul 不确定度：±0.1ul 体积：100ul 不确定度：±0.1ul； 采用高科技材质，设计理念符合人体工程学。精准性高、经久耐用，适用于不同液体分装操作。 > 采用Perfect Piston TM 系统的高科技材质， 重量轻、 坚固耐用，耐高温抗腐蚀 > 可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 > 卓越的人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI） > 伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 > 四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察 > 独有密度调节窗口，适用于不同密度的液体，通用性更广泛。 | 德国艾本德 | 4把 | 8950 | 35800 |
| 6 | 多道移液器 | eppendorf | 12道 30-300ul | 规格：12道 30-300ul； 体积：30ul 不确定度：±0.9ul； 体积：150ul 不确定度：±1.5ul； 体积：300ul 不确定度：±1.8ul； 采用高科技材质，设计理念符合人体工程学。精准性高、经久耐用，适用于不同液体分装操作。 > 采用Perfect Piston TM 系统的高科技材质， 重量轻、 坚固耐用，耐高温抗腐蚀 > 可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 > 卓越的人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI） > 伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 > 四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察 > 独有密度调节窗口，适用于不同密度的液体，通用性更广泛。 | 德国艾本德 | 2把 | 8970 | 17940 |
| 7 | 多道移液器 | Brand | 12道0.5-10ul | 规格：12道 0.5-10ul移液器； 1.大尺寸、中央移液按钮与独立吸头脱卸功能。 2.真正的单手操作，无论左右手习惯的使用者都适用。 3.整支移液器可进行 121度(2 bar) 高压湿热灭菌。耐紫外。 4.量程锁保护防止量程意外改变。4 位数字显示，保证清晰与高精度。颜色标识量程范围。 5.Transferpette S 独有的简易校准 Easy Calibration 技术 — 无需特殊工具即可进行调整。耐腐蚀的活塞和吸头脱卸装置让移液器经久耐用。 6.仅为 12.5 mm 的短移液行程设计减少发生 RSI 的风险(重复性劳损)。 | 德国Brand | 2把 | 8900 | 17800 |
| 8 | 多道移液器 | eppendorf | 8道10-100ul | 规格：8道 10-100ul； 体积：10ul 不确定度：±0.1ul； 体积：50ul 不确定度：±0.1ul； 体积：100ul 不确定度：±0.1ul； 采用高科技材质，设计理念符合人体工程学。精准性高、经久耐用，适用于不同液体分装操作。 > 采用Perfect Piston TM 系统的高科技材质， 重量轻、 坚固耐用，耐高温抗腐蚀； > 可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全； > 卓越的人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI）； > 伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性； > 四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察； > 独有密度调节窗口，适用于不同密度的液体，通用性更广泛。 | 德国艾本德 | 4把 | 8900 | 35600 |
| 9 | 单道移液枪 | eppendorf | 0.5-10ul | 规格：0.5-10ul； 体积：0.5ul 不确定度：±0.04ul；体积：1ul 不确定度：±0.025ul 体积：5ul 不确定度：±0.075ul；体积：10ul 不确定度：±0.1ul 采用高科技材质，设计理念符合人体工程学。精准性高、经久耐用，适用于不同液体分装操作。 > 采用Perfect Piston TM 系统的高科技材质， 重量轻、 坚固耐用，耐高温抗腐蚀； > 可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全； > 卓越的人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI）； > 伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 > 四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察； > 独有密度调节窗口，适用于不同密度的液体，通用性更广泛。 | 德国艾本德 | 5把 | 2600 | 13000 |
| 10 | 单道移液枪 | eppendorf | 10-100ul | 规格：10-100ul； 体积：10ul 不确定度：±0.3ul；体积：50ul 不确定度：±0.5ul； 体积：100ul 不确定度：±0.8ul； 采用高科技材质，设计理念符合人体工程学。精准性高、经久耐用，适用于不同液体分装操作。 > 采用Perfect Piston TM 系统的高科技材质， 重量轻、 坚固耐用，耐高温抗腐蚀； > 可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全； > 卓越的人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI）； > 伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 > 四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察； > 独有密度调节窗口，适用于不同密度的液体，通用性更广泛。 | 德国艾本德 | 4把 | 2600 | 10400 |
| 11 | 电脑（酶标仪配套） | 戴尔 | Vostro3667-R1338 | 主体：操作系统Windows 10，内存4GB DDR4 2133，硬盘1TB，类型SATA 串行，转速7200转/分钟，尺寸，352.9X154X294.4mm，重量起始重量：6.3千克。 包装清单：主机×1、鼠标×1、键盘×1、电源线×1、说明书（电子版）×1 显示器×1 | 戴尔 | 1台 | 6990 | 6990 |
| 12 | 打印机（酶标仪配套） | EPSON | L485 | 彩色喷墨一体机，打印、扫描、复印。 | 爱普生 | 1台 | 2720 | 2720 |
| 13 | 磁力搅拌器 | 海门其林贝尔 | GL-6250B | 电源：220V； 转速：100-1500rpm； 最大搅拌面积：5L； 外型尺寸：200×150×115mm； 托盘直径：135mm | 其林贝尔 | 1台 | 2300 | 2300 |
| 14 | 移动式紫外线灯 | 上海跃进 | ZXC-II(PY) | 1、超长定时0-120分钟，独立灯管开关设计，更加人性化。 2、折叠设计0-180度任意调整。 3、整体，一体式底座，无需拼接安装底座，4个360度可选择万向轮，任意方向旋转。 4、电源线长度1.3米，插头通过3C认证。 | 上海跃进 | 3台 | 730 | 2190 |
| 15 | 数显恒温培养箱 | 上海跃进 | HH-B11·360-BS-II | LED 数码管显示，微电脑 PID 控温，控温精确； 定时功能：1 ～ 9999min； 外形尺寸(cm)：62x53x66； 型号：HH-B11·360-BS-II； 工作室尺寸(cm) 36x36x42； 工作容积(L)：54； 包装箱尺寸(cm)：75x66x83； 搁板(块)：2； 额定功率(w)：300； 净重/毛重（KG）：40/60； 控温范围： 室温 +5~60℃； 温度波动 : ±0.5℃； 温度均匀性 : ±1℃； 电源 : AC220V, 50Hz | 上海跃进 | 1台 | 3260 | 3260 |
| 16 | 小型台式多孔离心机（高速） | 湖南湘立 | TG16-WS | 一：产品特性 1.智能微机控制，系统功能更稳定;LED直观数码显示或LCD液晶显示屏方便读取和存储各项参数数据及警报信息； 2.变频交流电机驱动，FOC矢量控制系统更精确，噪音低，节能环保； 3.9种升速档位、10种减速档位、三组阻尼减震，采用定制优质NR橡胶减震防止样品重悬、离心效果达到最佳； 4.机壳外壁采用粉末涂层，具有均匀外表面，防腐蚀，耐刮擦 5.离心腔采用优质304优质不锈钢材料，经久耐用； 6.采用特制弹簧锥套连接转子与主轴，装卸转子方便简单，无方向，扩大接触面积，安全，可靠； 7.机械式和电子式门锁兼具两者优点，具备高度的可靠性； 8.设有故障自诊断系统，能自动检测超速、门盖、不平衡等多种故障，并在显示窗口显示故障信息；转子可高温高压灭菌，确保安全； 9.专有的气流导向设计，温升小，有效保护样品； 二：主要技术参数 1.最高转速：16600r/min； 2.最大相对离心力：21532×g； 3.最大容量：400ml； 4.转速精度：±20r/min； 5.定时范围:0-99min； 6.电源：AC 220V 50Hz 5A； 7.整机噪声：≤55dB； 8.外形尺寸：345×450×335mm； 9.电机:交流变频、微机控制； 10.重量：25kg； 11.主机一台，角转子12*1.5ML。 | 湖南湘立 | 2台 | 5300 | 10600 |
| 总价（大写）：叁拾肆万柒仟陆佰元整 |  |  |  |  | （小写）：347600.00 |  |  |  |

供应商名称（并加盖公章）：    河南木雨天商贸有限公司

法定代表人（代表人）或其授权委托人：

签署日期：   2017  年  11  月   10   日