许昌市体育局“体育中心风洞试验及风振分析项目”采购需求

一、项目基本情况

（一）项目名称：许昌市体育局“体育中心风洞试验及风振分析项目”

（二）项目需求：对拟建的体育中心工程进行风洞试验和风振分析及相关服务工作，确定用于主体结构试验的风压系数以及用于围护结构试验的极值风压；给出供屋盖主体结构试验的等效静风荷载和风振系数，确保体育场结构设计的合理、安全。

（三）采购预算：215000元

（四）最高限价：215000元

（五）采购方式：竞争性谈判

二、投标人资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

（二）投标人所在风洞流场品质通过第三方校测满足实验要求。

（三）承担过至少三项不小于2万㎡的大跨度公共建筑风洞试验及风振分析或复核。

（四）本次招标不接受联合体投标。

（五）未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

三、项目需求：

1、按照国家法律、法规进行试验，对拟建的44000㎡体育中心工程进行风洞试验和风振分析及相关服务工作，确定用于主体结构试验的风压系数以及用于围护结构试验的极值风压；给出供屋盖主体结构试验的等效静风荷载和风振系数，确保体育场结构设计的合理、安全。

2、本招标项目的计划工期：40天。

3、试验及分析报告文件应包括以下内容：

（1）工程项目基本情况；

（2）需要进行风洞试验的范围及必要性；

（3）试验的目标及性能判据；

（4）模拟建筑物实际体型、大跨度屋盖的风压分布、主体结构试验的风压系数以及用于围护结构试验的极值风压等的确定过程；

（5）采用的分析方法和工具的适用性分析；

（6）针对各结构分区的具体分析；

（7）风洞试验及风振分析的结果；

（8）根据试验结果得出的结论与建议。

四、其它要求

1、本招标文件所列的技术要求为最低要求，对招标文件中没有列出的而对本项目必不可少的其它要求，供应商必须给予实现，否则为无效投标。

2、投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。

3、付款方式（不响应为无效投标）：在试验开始前向受托人支付合同价款总额的70%，剩余30%待项目完成后支付。

4、服务期（完工期）：

（1）风洞试验及风振分析时间不超过40天；

（2）风洞试验及风振分析审查后修改时间不超过5天。

5、本项目采购预算为：215000元，超出者为无效投标。