**分项报价—览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规格及  型号 | 技术参数 | 单位 | 数  量 | 单价（元） | 总价  （元） | 产地及  厂家 |
| 1 | **流动诊疗车整车**  **（**[**宇通牌ZK5046XYL5型医疗车**](http://www.chinacar.com.cn/zhuanyongche/yutong_2727/ZK5046XYL5_625507.html)**）** | **（底盘）**  大通牌SH6571A4D5型客车 | 5910 mm | 辆 | 1 | 216500 | 216500 | 上海、上海汽车商用车有限公司 |
| 1998 mm |
| 2900 mm |
| 5人 |
| 150 km/h |
| 3800 kg |
| 3850 mm |
| 100 KW |
| HTX-PVH，五档手动变速器 |
| 麦弗逊式独立前悬/纵置少片钢板弹簧非独立后悬 |
| 前/后盘式制动，ABS+EBD+BAS |
| 215/75R16LT |
| 12V |
| 承载式车身，模压成型蒙皮，全金属车身，平地板 |
| 原车内饰，蓝色耐磨地板革 |
| 正副司机门，后双开门，270度尾门开度，中控锁，遥控钥匙，后踏板，右侧拉门活动踏步 |
| 前排电动窗，左右侧窗及后部车窗贴深灰太阳膜 |
| 司机椅六向调节，副司机双人座椅，驾驶员未系安全带报警 |
| MP3+Radio，LED行车灯，晶钻式大灯 |
| 手动后视镜，倒车雷达 |
| 前挡风雨刮 |
| 前后舱冷暖空调，后舱暖风系统 |
| 熄火自动开锁，感速型自动落锁（20km/h） |
| 2 |  | 工作台1件、检查床（含床垫、底柜、窗帘、）2套、通顶医疗柜1件、电器柜1件、可升降护士圆凳2件 | 套 | 1 | 38600 | 38600 | 郑州，郑州宇通客车股份有限公司 |
| 紫外线消毒灯1盏（配定时器）,两侧长条灯1套 | 套 | 1 | 3000 | 3000 |
| 衣帽钩2个，垃圾桶1个 | 套 | 1 | 500 | 500 |
| 3 |  | 德贝里克CORMORANT冷暖3.5Kw吸顶空调1台 | 台 | 1 | 29000 | 29000 | 宁波，宁波德贝里克电器有限公司 |
| 4 |  | 市电配电设施：充逆变一体机，25m电缆盘1件,服务电瓶1件， 配电箱（含漏电保护器、空气开关），插座等 | 套 | 1 | 11000 | 11000 | 郑州，郑州宇通客车股份有限公司 |
| 5 |  | [**宇通牌ZK5046XYL5型医疗车**](http://www.chinacar.com.cn/zhuanyongche/yutong_2727/ZK5046XYL5_625507.html) 排放标准达到国V排放标准 | 辆 | 1 |  |  | 郑州，郑州宇通客车股份有限公司 |
| 合 计 | | 大写：贰拾玖万捌仟陆佰元整 小写：￥298600元 | | | | | | |