“北校区理化生实验室

和通用技术教室设备”项目

招　标　文　件

采购单位：许昌高级中学

项目编号：ZFCG-G2017106号

二〇一七年十二月七日

招标文件目录

- 第一部分 投标邀请函

- 第二部分 货物需求及其它要求

- 第三部分 特别提示

- 第四部分 投标人须知

A 说明和释义

B 招标文件说明

C 投标文件的编写和说明

D 投标文件的递交

E 开标和评标

F 授予合同

- 第五部分　评分办法及评分标准

- 第六部分 合同一般条款

- 第七部分 合同特殊条款

- 第八部分 合同样本

- 第九部分　投标文件（一）

- 第十部分　投标文件（二）

第一部分 投标邀请函

受许昌高级中学的委托，许昌市政府采购中心就“北校区理化生实验室和通用技术教室设备”项目进行公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。

一、项目基本情况

（一）项目名称：北校区理化生实验室和通用技术教室设备

（二）项目编号：ZFCG－G2017106号

（三）货物需求

A包：物理实验室2套，化学实验室2套，生物实验室1套；B包：通用技术教室1套。（详见招标文件）

（四）采购预算：A包：580000元，B包：500000元。

（五）最高限价：A包：580000元，B包：500000元。

（六）项目数量：1批（详见招标文件）

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业、监狱企业发展等政府采购政策。（详见招标文件）

- 供应商资格要求

（一）符合《政府采购法》第二十二条之规定；

（二）具有相应的经营范围；

（三）本次招标不接受联合体投标。

四、获取招标文件的时间、地点、方式

（一）网上下载招标文件

1、持CA数字认证证书，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html进行免费注册登记（详见全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

2、在投标截止时间前登录http://221.14.6.70:8088/ggzy/，自行下载招标文件（详见全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

（二）未通过全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）下载招标文件的投标企业,拒收其递交的投标文件。

五、投标截止时间、开标时间及地点：

（一）投标截止及开标时间：2017年12月28日10：30（北京时间），逾期送达或不符合规定的投标文件不予接受。

（二）开标地点：许昌市公共资源大厦三楼开标四室。

六、本次招标公告同时在以下网站发布：《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《许昌市人民政府综合门户网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》。

七、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

八、代理机构及采购单位地址、联系人、联系电话

（一）代理机构：许昌市政府采购中心

地址：许昌市龙兴路与竹林路交汇处公共资源大厦

联系人：胡先生　联系电话：0374-2968687

（二）采购单位：许昌高级中学

地址：许昌市建安大道西段许昌高级中学

联系人：张先生　联系电话：17133853809

许昌市政府采购中心

二〇一七年十二月七日

第二部分 货物需求及其它要求

- 一、货物需求

A包

1、物理实验室设备

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台 | 铝木结构，一体化台面，设置抽屉、柜子，基本要求如下： ★1.台面尺寸（长宽高）2800mm×700mm×850mm。 2.台面材料：采用优质多彩（三色）倍耐板或抗倍特板，板材厚度≥12mm，边缘加厚至≥24mm。 3.台体框架：采用铝合金型材制作，框架的立柱为45mm×32mm×1.2mm方管，框架的横梁为32mm×32mm×1.0mm方管。 4.台体衬板：用厚度为16mm±0.3 mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边。 - 桌脚：采用直径≥10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。 - 柜门铰链：采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚≥1.2mm。 ★7.抽屉滑道：采用优质消声三节滑轨，壁厚1.2mm优质合金钢板一次性成型加工。 | 套 | 1 |
| 2 | 学生实验台 | ★铝木结构，一体化台面，设置桌斗，基本要求如下： ★1.台面尺寸（长宽高）2400mm×1200 mm×760mm，8人座。 ★2.桌下净空尺寸（高宽）≥580mm×1040mm（单边） 3.台面材料：与教师演示台相同。 4.台体框架：制作材料、连接要求等与教师演示台相同。 5.台体衬板：与教师演示台相同。 6.桌脚：与演示台相同。 7.封边：与演示台相同。 8.固定：实验台安装到位后应固定在地面。 | 套 | 6 |
| 3 | 教学安全总电源（实验室主控电源） | ★1.采用优质冷轧钢板冲压表面处理，喷塑制成;采用翻转式（带锁、带阻尼、可在任意一点停止）使用时向下翻转45度，保证操作和视觉处于最佳状态。电源外型尺寸为550mm*220mm。 ★2.电源由一块多功能三位半高精度数码表,通过转换分别显示即时输出的交流电压，交流电流，直流电压，直流电流。并有相应的发光二极管显示工作状态。有过载保护和复位功能。 ★3.电源有一组63A带防漏电（防触电）的电源总开关控制输入电压及四个32A的空气开关控制向学生桌输出交流220V交流电压。具有防漏电及保护功能。 ★4.电源交/直流输出均为连续可调。交流输出必须保证正弦波。 ★5.主要技术参数：（1）输入工作电压：交流200V 50HZ（2）交流输出电压：1.5V—＞18V/5A（无极微调，正弦波）直流输出电压：1.5V—＞18V/5A（无极调压） | 套 | 1 |
| 4 | 学生安全电源 | ★1.学生电源采用多功能形式，面板采用冷轧钢板冲压成型并喷塑制成，电源面板配有一块0—3A直流电流表，一块0—30V直流电压表，一块0—30V交流电压表，一块0—0.6—3A直流电流表，一块0—3—15V直流电压表，一块0—±30G灵敏电流计。★2.交流输出电压：2—24V/2A（步进调节，分10档）交流输出必须保证正弦波）直流输出电压：2—24V/2A（稳压，连续可调） ★3.电源交流输出为步进可调，直流输出为连续可调。交流输出必须保证正弦波。 ★4.电源具有过载保护和复位及交流220V输出功能。 | 套 | 24 |
| 5 | 教师凳 | - 凳面采用高密度ABS材质的双层凳面，直径≥320mm，两层凳面之间装有壁厚为1.5mm厚直径为160mm钢板托盘，使得凳子更加稳固。 - 凳脚采用四根25*25mm的方管弯曲成“7”字型焊接而成，中部采用钢圈（直径290mm）固定焊接四条腿，脚垫采用注塑成型，能做到防滑、减震、防静电。实验凳由螺杆带动升降，升降范围≥420mm-500mm。 | 个 | 1 |
| 6 | 学生凳 | 1.凳面采用高密度ABS材质的双层凳面，直径≥320mm。两层凳面之间装有壁厚为1.5mm厚直径为160mm钢板托盘。 2.凳脚采用四根25*25mm的方管弯曲成“7”字型焊接而成，中部采用钢圈（直径290mm）固定焊接四条腿，起到固定和美观作用，脚垫采用注塑成型，能做到防滑、减震、防静电。 3.实验凳由螺杆带动升降，升降范围≥420mm-500mm。 | 个 | 48 |
| 7 | 电气布线 | ★预埋铺设优质耐压VC套管，主干电源线采用4 mm²优质多芯铜质护套线，支干电源线采用2.5 mm²、1.5 mm²优质多芯铜质护套线；保证线路安全。实验室电源布线系统应配备专用地线。 |  | 1 |
|  |  | 物理准备室仪器室 |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 准备台 | 铝木结构，一体化台面，双面设计，每边4个抽屉、两组对开门，基本要求如下： - 台面尺寸（度宽高）2400mm×1100mm×850mm。 - 桌下净空尺寸（高宽）≥580mm×520mm。 ★3.台面材料：采用优质多彩（三色）理化板，板材厚度≥12.7mm，边缘加厚至不小于25mm。 ★4.台体框架：采用铝合金型材制作，框架的立柱为45mm×32mm×1.2mm方管，框架的横梁为32mm×32mm×1.0mm方管。 - 台体衬板：用厚度为16mm±0.3 mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用不小于1.5mm厚塑制优质封边条机械封边. 6.支脚：采用直径不小于10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。 7.柜门铰链：采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚≥1.5mm。 8.抽屉滑道：采用优质消声三节滑轨，壁厚≥1.5mm优质合金钢板一次性成型加工。 | 套 | 1 |
| 2 | 水池柜 | 铝木结构，一体化台面，整体规格：700×600×760mm 1.台面材料：优质实芯理化板，并安装挡水边沿。 - 柜体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，铝合金型材的壁厚不小于1mm。框架的立柱为方管，其外径45×32mm。框架的横梁为方管。 - 柜体衬板：用厚度为16mm±0.3 mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边； - 柜脚：采用直径10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。 - 水嘴：铜质喷塑三联式高位水嘴、陶瓷芯片水阀。 6.水槽：采用高密度黑色R一体化水槽，其内腔尺寸（长宽高）485×385×290mm，水槽厚度≥5mm。 | 套 | 1 |
| 3 | 水槽 | - 采用高密度一体化水槽，其内腔尺寸（长宽高）380mm×280 mm×190mm，水槽厚度不小于5 mm。 ★2.水槽应具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂；排水口应有水封装置。 ★3.水槽应采取台下托底式安装（带支撑托架），四周应密封，无漏水现象。 4.水槽的上水、下水均隐蔽在水池柜内。 | 套 | 1 |
| 4 | 实验水嘴 | 铜质喷塑三联式高位水嘴、陶瓷芯片水阀 | 个 | 1 |
| 5 | 仪器柜 | 柜体尺寸（宽深高）1000 mm×500 mm×2000mm,铝木结构，基本要求如下： - 柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS或金属专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径为27mm×35mm（误差≤±1mm），后立柱、后横梁外径为35mm×35mm（误差≤±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.0 mm。 - 柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，不锈钢拉手。柜门采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚≥1.5mm。 - 高度升降条：上部柜体内侧均应安装高度升降条。 - 支脚：采用直径≥10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。 | 个 | 40 |
| 6 | 办公电脑桌 | 规格：1400mm×700 mm×780mm；1.桌面材料：25mm厚聚木屑板经后成型加工，优质耐磨防火板弯曲贴面。2.桌身：采用16mm厚聚木屑三聚氰胺浸渍板，截面采用2mm厚塑制优质封边条机械封边。一斗一柜并预留键盘、主机位置及穿线孔。 | 张 | 1 |
| 7 | 办公椅 | ★五轮转椅，带扶手和气杆升降、仿皮或布艺。 | 个 | 1 |
| 8 | 维修工作台 | 规格：1400mm×700mm×850mm。1.台面：采用40mm厚集成木板材。桌面铺设4mm聚氨酯水晶塑胶防护垫；2.台架：采用60mm×60mm×1.5mm厚方钢。3.台身：材质采用16mm±0.3 mm厚聚木屑三聚氰胺双面板经后成型加工，截面采用2mm厚塑制优质封边条机械封边。配置储物柜，上部设抽屉，下部柜门；设置二、三孔电源插座二套。4.台脚：配置减震垫。 | 套 | 1 |
| 9 | 技术要求说明 | 2.配置清单中的学生桌座位数为48座，若需要的座数多于或少于48座时，投标人应对学生实验台数量、电源数量、学生凳、辅助材料等进行相应的增加或减少。 2、倍耐板或抗倍特板、实心理化板或抗化板的理化性能指标应达到相关行业标准，并取得国家权威部门出具的检测报告。 3、学生实验台、演示实验台的各个连接部位所使用扣件（螺丝、滑道、铰链等）必须采用知名厂家的产品。 4、实验桌上配套的各类仪表、插座、接口、电源线等应采用国家标准的知名厂商产品，设计位置应合理。 5、实验室中使用上、下水管，电线套管、水龙头等PVC管材等应采用国家标准的知名厂商产品，并通过质量认证，确保实验室建设的质量。 6、实验台布局应符合规范。 7、实验室不在一楼，特此说明。 |  |  |
| 10 | 其他要求 | 1.配电：地上配电采用PVC管护套1.5mm²RV塑铜线；地下配电采用PVC管护套地埋处理，内穿2.5mm²、1.5mm²RV塑铜线。 2.地面：根据教室实际情况和施工要求进行水电路铺设后修复。 |  |  |

2、化学实验室设备

| 序号 | 名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台 | 铝木结构，一体化台面，设置抽屉、柜子，基本要求如下： ★1.台面尺寸（长宽高）2400mm×700mm×850mm。 2.台面材料：采用国内知名品牌生产的优质多彩（三色）理化板，板材厚度≥12mm，边缘加厚至≥24mm。 3.台体框架：采用铝合金型材制作，框架的立柱为45mm×32mm×1.2mm方管，框架的横梁为32mm×32mm×1.0mm方管。 4.台体衬板：用厚度为16mm±0.3 mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边。 ★5.水池柜：演示台一侧应设置水池柜，安放水槽，并设活动检修门，便于进行维护。 6.桌脚：采用直径不小于10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。 7.柜门铰链：采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于1.2mm。 8.抽屉滑道：采用优质消声三节滑轨，壁厚不小于1.2mm优质合金钢板一次性成型加工，表面经环氧树脂静电喷涂。 ★9.洗眼器：单口可移动不锈钢阀体，陶瓷芯。 | 套 | 1 |
| 2 | 学生实验台 | 铝木结构，一体化台面，设置桌斗，基本要求如下： 1.台面尺寸（长宽高）2400mm×1200 mm×760mm，8人座。 2.台面材料：采用优质多彩（三色）理化板，板材厚度≥12mm，边缘加厚至≥24mm。 3.台体框架：采用铝合金型材制作，框架的立柱为45mm×32mm×1.2mm方管，框架的横梁为32mm×32mm×1.0mm方管。 ★4.台体衬板：用厚度为16mm±0.3 mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用不小于1.5mm厚塑制优质封边条机械封边。 ★5.水槽柜：设置在实验台中间，安放水槽。水槽柜设置检修门（铰链控制），便于进行检修、维护。 ★6.仪器架：台面上安装两组铝型材仪器架。 7.桌脚：采用直径10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。 ★8.固定：实验台安装到位后应固定在地面。 | 套 | 6 |
| 3 | 教学安全总电源（实验室主控电源） | ★1.电源控制台（教师电源）采用冷轧钢板喷塑制成，教师电源采用翻转式(带锁）使用时向下翻转45度，并装有阻尼，可在任意一点停止。 ★2.电源配置一组VGA和两组USB接口，并有相应的输出（引线长80公分以上）可与电脑主机相连接使用。 3.有二块3位半高精度数字电压表分别显示交/直流输出电压的实验参数。 ★4.教师电源分四组向学生桌输出安全的220v交流电源（采用4个32A按钮组合开关控制）具有漏电保护功能，电源必须具有防雷击功能。 5.电源配有双安全的多功能插座一组。 6.电源具有过载.过热保护装置（交直流分别具有过载指示和过载手动复位功能） 7.教师演示实验电源主要技术参数： 输入电压：交流220V±10% 50HZ 交流低压输出：2-24V 5A（分辨率2V）采用叠加步进调节，交流输出必须保证正弦波。 直流稳压输出：1-24V 5A（分辨率0.1V）采用后连续可调，采用精密5圈电位器调节。 8.教师主控电源配有一个主变压器，并能控制学生电源的交直流输出。 | 套 | 1 |
| 4 | 学生实验电源 | 1.学生电源采用翻转式操作形式，使用时向下翻转45℃。 2.学生电源具有交/直流电压输出，交流低压输出：2~24V 2A. 直流稳压输出：1~24V 2A。交流220V多功能插座输出，工作指示，过载复位等功能。 | 套 | 24 |
| 5 | 教师凳 | ★1.凳面采用高密度ABS材质的双层凳面，直径320mm。两层凳面之间装有壁厚为1.5mm厚直径为160mm钢板托盘，使得凳子更加稳固。 2.凳脚采用四根25*25mm的方管弯曲成“7”字型焊接而成，中部采用钢圈（直径290mm）固定焊接四条腿。 3.实验凳由螺杆带动升降，升降范围不小于420mm-500mm。 | 个 | 1 |
| 6 | 学生凳 | ★1.凳面采用高密度ABS材质的双层凳面，直径320mm。两层凳面之间装有壁厚为1.5mm厚直径为160mm钢板托盘，使得凳子更加稳固。 2.凳脚采用四根25*25mm的方管弯曲成“7”字型焊接而成，中部采用钢圈（直径290mm）固定焊接四条腿。 3.实验凳由螺杆带动升降，升降范围不小于420mm-500mm。 | 个 | 48 |
| 7 | 三联水嘴 | ★实验水嘴铜质喷塑三联式高位水嘴、陶瓷芯片水阀 | 个 | 15 |
| 8 | 水槽 | ★410*310*200mmPP水槽，陶瓷铜芯片水阀。 | 个 | 15 |
| 9 | 供排水系统 | ★每张实验台设置全铜水阀开关一个。给水管采用优质PPR管，主管直径32mm、分管直径20mm；排水管采用优质PVC耐蚀管，主管直径110mm、分管直径75mm。水槽下水管采用直径50mm优质PVC管，直接接入排水管道中。 | 套 | 1 |
| 10 | 电气布线 | 预埋铺设优质耐压PVC套管，主干电源线采用4 mm²优质多芯铜质护套线，支干电源线采用2.5 mm²、1.5mm²优质多芯铜质护套线；所用电源线提供合格的检测报告，保证线路安全，实验室电源布线系统应配备专用地线。 |  | 1 |
| 11 | 自净式空气净化器 | 电压220V、电流0.13A、功率不小于10W、吸风量不小于300m3/h、 实验室自净式空气净化、消毒灭菌器（以下简称净化器）它固定在实验桌台面上，吸风口高度和水平角度能自由调节，学生在做实验时散发出的有毒、有害、有味气体通过吸风口吸入净化器内，通过净化器特殊的净化措施对有毒、有害、有味气体进行净化、过滤，并输出符合排放标准和环保要求的新鲜空气。 | 套 | 49 |
|  |  | 化学准备室药品室 |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |  | 数量 |
| 1 | 准备台 | 铝木结构，一体化台面，双面设计，每边4个抽屉、两组对开门，基本要求如下： ★1.台面尺寸（度宽高）2400mm×1100mm×850mm。 ★2.桌下净空尺寸（高宽）不小于580mm×520mm。 3.台面材料：采用优质多彩（三色）理化板，板材厚度12.7mm，边缘加厚至25.4mm。 4.台体框架：采用铝合金型材制作，框架的立柱为45mm×32mm×1.2mm方管，框架的横梁为32mm×32mm×1.0mm方管。 ★5.台体衬板：用厚度为16mm±0.3 mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用不小于1.5mm厚塑制优质封边条机械封边； 6.支脚：采用直径不小于10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。 7.柜门铰链：采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于1.5mm，安全、牢固、防腐、耐用。 8.抽屉滑道：采用优质消声三节滑轨，壁厚不小于1.5mm优质合金钢板一次性成型加工。 |  | 1 |
| 2 | 水池柜 | 铝木结构，一体化台面，整体规格：700×600×760mm 1.台面材料：实芯理化板边框，并安装挡水边沿。 ★2.柜体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，铝合金型材的壁厚1.2mm。框架的立柱为方管，其外径45×32mm。框架的横梁为方管。 3.柜体衬板：用厚度为16mm±0.3 mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边； 4.柜脚：采用直径10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫. 5.水嘴：铜质喷塑三联式高位水嘴、陶瓷芯片水阀。 6.水槽：采用高密度黑色PPR一体化水槽，其内腔尺寸（长宽高）485×385×290mm，水槽厚度5mm。 |  | 1 |
| 3 | 水槽 | ★1.采用高密度黑色PPR一体化水槽，其内腔尺寸（长宽高）380mm×280 mm×190mm，水槽厚度不小于5 mm。 ★2.水槽应具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂；排水口应有水封装置。 ★3.水槽应采取台下托底式安装（带支撑托架），四周应密封，无漏水现象。 4.水槽的上水、下水均隐蔽在水池柜内。 |  | 1 |
| 4 | 水嘴 | ★铜质喷塑三联式高位水嘴、陶瓷芯片水阀 |  | 1 |
| 5 | 仪器柜 | 柜体尺寸（宽深高）1000 mm×500 mm×2000mm,铝木结构，基本要求如下： ★1.柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS或金属专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径为27mm×35mm（误差≤±1mm），后立柱、后横梁外径为35mm×35mm（误差≤±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.0 mm（误差≤±0.15 mm）。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 2.柜体衬板：与实验台台体衬板相同（厚度16mm）。 3.柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，不锈钢拉手。柜门采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于1.5mm。 4.隔板：上柜设置2块活动隔板，下柜设置1块固定隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度不小于16mm。隔板的两条长边采用“［”型槽板包边（槽板材料为冷轧钢板，其尺寸为30mm×19mm，壁厚1.5mm，槽宽与隔板厚度匹配，表面需进行喷塑处理），槽板与隔板用万能胶固定。 5.高度升降条：上部柜体内侧均应安装高度升降条（1.0 mm冷轧钢板制作）。 ★6.支脚：采用直径不小于10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。 | 套 | 40 |
| 6 | 药品柜 | 药品柜铝木结构，基本要求如下： ★1.柜体尺寸（宽深高）1000 mm×500 mm×2000mm。 ★2.柜体框架：与铝木结构仪器柜相同。 ★3.柜体衬板：与铝木结构仪器柜相同。 4.柜门：与铝木结构仪器柜相同。 5.隔板：采用优质实芯理化板，应耐酸、耐碱、防腐、耐磨，板面厚度不小于12.7mm。。 ★6.支脚：采用直径不小于10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。 | 套 | 6 |
| 7 | 危险毒害品柜 | 规格：外部尺寸1120*1090*460mm（高*宽*深）； 锁具：双门，双锁； 基本要求如下： ★1.全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层。 2.厚度大于1.2mm的优质钢板经过点焊接。 3.三点联动式门锁，轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙。 4.防漏液槽：5厘米高，使意外流出的液体不外溢。 ★5.专业规范的警示标签显而易见。 6.装设有防闭火装置的双透气孔。 7. 柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地装置。 | 套 | 1 |
| 8 | 通风柜 | 尺寸：1200*800*2350 1.框架外壳：采用1.2mm冷轧钢板压制成型。整个金属外框内外层均用环氧树脂电喷涂高温固化,分上下两部分。 2.台面板：12.7mm实芯理化板。 3.内衬板、导流板：采用实芯抗倍特板。 4.视窗：采用4mm厚钢化玻璃，边框铝合金专用门框料和门框拉手，用铝合金连接件组成；门开启高度为800mm,可自由升降，无级停留。 5.电路：配置三只250V10A防溅多功能插座，照明采用带防护罩日光灯； - 电路控制面板:按键开关。 7.水路：一套循环水，遥控水阀、铜质烤瓷流体考克。 8.气路：预留气路安装孔，按需加装气路控制阀 | 套 | 1 |
| 9 | 办公电脑桌 | 规格：1400mm×700 mm×780mm； 1.桌面材料：25mm厚聚木屑板经后成型加工，优质耐磨防火板弯曲贴面。 2.桌身：采用16mm厚聚木屑三聚氰胺浸渍板，截面采用2mm厚塑制优质封边条机械封边。一斗一柜并预留键盘、主机位置及穿线孔。 | 套 | 1 |
| 10 | 办公椅 | 五轮转椅，带扶手和气杆升降、仿皮或布艺。 | 个 | 1 |
| 11 | 维修工作台 | 规格：1400mm×700mm×850mm。 ★1.台面：采用40mm厚集成木板材。桌面铺设4mm聚氨酯水晶塑胶防护垫； ★2.台架：采用60mm×60mm×1.5mm厚方钢。表面酸洗、磷化、喷塑防护； ★3.台身：材质采用16mm厚聚木屑三聚氰胺双面板经后成型加工，截面采用2mm厚塑制优质封边条机械封边。配置储物柜，上部设抽屉，下部柜门；4.台脚：配置橡胶减震垫。 | 套 | 1 |
| 12 | 技术要求说明 | 1、配置清单中的学生桌座位数为48座，若需要的座数多于或少于48座时，投标人应对学生实验台数量、电源数量、学生凳、辅助材料等进行相应的增加或减少。 2、倍耐板或抗倍特板、实心理化板或抗化板的理化性能指标应达到相关行业标准。 3、学生实验台、演示实验台的各个连接部位所使用扣件（螺丝、滑道、铰链等）必须采用知名厂家的产品。 5、实验桌上配套的各类仪表、插座、接口、电源线等应采用国家标准的知名厂商产品。 6、实验室中使用上、下水管，电线套管、水龙头等PVC管材等应采用国家标准的知名厂商产品，确保实验室建设的质量。 7、实验台布局应符合规范。 8、实验室不在一楼，特此说明。 |  |  |
|  | 其他要求 | - 配电：地上配电采用PVC管护套1.5mm²RV塑铜线；地下配电采用PVC管护套地埋处理，内穿2.5mm²、1.5mm²RV塑铜线。 ★2.配水：地下给水采用Ф25㎜PPR热熔管，排水采用优质Ф75㎜PVC管。 ★3.通风：风管采用PVC系列管材，最细管径不低于110mm； 4.地面：根据教室实际情况和施工要求进行水电路铺设后修复 |  |  |

3、生物实验室设备

| 序号 | 名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台 | 铝木结构，一体化台面，设置抽屉、柜子，基本要求如下： ★1.台面尺寸（长宽高）2400mm×700mm×850mm。 ★2.台面材料：采用优质多彩（三色）理化板，板材厚度≥12mm，边缘加厚至≥24mm。 ★3.台体框架：采用铝合金型材制作，框架的立柱为45mm×32mm×1.2mm方管，框架的横梁为32mm×32mm×1.0mm方管。 4.台体衬板：用厚度为16mm±0.3 mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边。 ★5.水池柜：演示台一侧应设置水池柜，安放水槽，并设置活动检修门，便于进行维护。 - 桌脚：采用直径不小于10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。 7.柜门铰链：采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于1.2mm，安全、牢固、防腐、耐用。 ★8.抽屉滑道：采用优质消声三节滑轨，壁厚不小于1mm优质合金钢板一次性成型加工，表面经环氧树脂静电喷涂。 9.洗眼器：单口可移动不锈钢阀体，陶瓷芯。 | 套 | 1 |
| 2 | 学生实验台 | 铝木结构，一体化台面，设置桌斗，基本要求如下： ★1.台面尺寸（长宽高）2400mm×1200 mm×760mm，8人座。 ★2.台面材料：采用优质多彩（三色）理化板，板材厚度≥12mm，边缘加厚至≥24mm。 ★3.台体框架：采用铝合金型材制作，框架的立柱为45mm×32mm×1.2mm方管，框架的横梁为32mm×32mm×1.0mm方管。 4.台体衬板：用厚度为16mm±0.3 mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用不小于1.5mm厚塑制优质封边条机械封边。 ★5.水槽柜：设置在实验台中间，安放水槽。水槽柜设置检修门（铰链控制），便于进行检修、维护。 ★6.仪器架：台面上安装两组铝型材仪器架。 7.桌脚：采用直径10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。 8.固定：实验台安装到位后应固定在地面，防止移动。 | 套 | 6 |
| 3 | 教学安全总电源（实验室主控电源） | ★1.电源控制台（教师电源.主变压器控制箱）采用冷轧钢板喷塑制成，教师电源采用翻转式（使用时翻转45℃）。 ★2.分四组向学生桌输出安全的220V交流电源，具有漏电及过载保护功能，并具备防雷功能。 ★3.交流输入电压和四组输出电压分别由0~300V的数字电压表分别显示电压值。 | 套 | 1 |
| 4 | 学生实验电源 | ★1.学生电源采用翻转式操作形式，使用时向下翻转45℃。 ★2.电源配置多功能安全插座，输出交流220V电压，有电源指示和过载保护功能。 | 套 | 24 |
| 5 | 教师凳 | ★1.凳面采用高密度ABS材质的双层凳面，直径320mm。两层凳面之间装有壁厚为1.5mm厚直径为160mm钢板托盘，使得凳子更加稳固。 ★2.凳脚采用四根25*25mm的方管弯曲成“7”字型焊接而成，中部采用钢圈（直径290mm）固定焊接四条腿 ★3.实验凳由螺杆带动升降，升降范围不小于420mm-500mm。 | 个 | 1 |
| 6 | 学生凳 | ★1.凳面采用高密度ABS材质的双层凳面，直径320mm。两层凳面之间装有壁厚为1.5mm厚直径为160mm钢板托盘，使得凳子更加稳固。 ★2.凳脚采用四根25*25mm的方管弯曲成“7”字型焊接而成，中部采用钢圈（直径290mm）固定焊接四条腿。 ★3.实验凳由螺杆带动升降，升降范围不小于420mm-500mm。 | 个 | 48 |
| 7 | 三联水嘴 | 铜质喷塑瓷芯水嘴 | 个 | 13 |
| 8 | 水槽 | 410*310*230㎜，实验室专用PP水槽 | 个 | 13 |
| 9 | 供排水系统 | 给水管采用PPR管，排水管采用PVC管 | 套 | 1 |
| 10 | 电气布线 | 电源布线系统预埋铺设优质耐压PVC套管，主干电源线采用4 mm²优质多芯铜质护套线，支干电源线采用2.5 mm²、1.5mm²优质多芯铜质护套线；所用电源线提供合格的检测报告，保证线路安全，实验室电源布线系统应配备专用地线。 | 套 | 1 |
| 11 | 光源系统 | ★固定式荧光灯（生物台灯），规格：350*90MM，功率：20W基本要求如下： ★1.底座采用防火防阻燃的PP材料； ★2.为防止渗水漏电，台灯底座必须带盖； ★3.光源调节适合不同角度； | 套 | 25 |
|  |  | 生物准备室仪器室 |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |  | 数量 |
| 1 | 准备台 | 铝木结构，一体化台面，双面设计，每边4个抽屉、两组对开门，基本要求如下： ★1.台面尺寸（度宽高）2400mm×1100mm×850mm。 ★2.桌下净空尺寸（高宽）不小于580mm×520mm。 ★3.台面材料：采用优质多彩（三色）理化板，板材厚度12.7mm，边缘加厚至25.4mm。 ★4.台体框架：采用铝合金型材制作，框架的立柱为45mm×32mm×1.2mm方管，框架的横梁为32mm×32mm×1.0mm方管. 5.台体衬板：用厚度为16mm±0.3 mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用不小于1.5mm厚塑制优质封边条机械封边。 6.支脚：采用直径不小于10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。 7.柜门铰链：采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于1.5mm，安全、牢固、防腐、耐用。 8.抽屉滑道：采用优质消声三节滑轨，壁厚不小于1.5mm优质合金钢板一次性成型加工。 | 套 | 1 |
| 2 | 水池柜 | 铝木结构，一体化台面，整体规格：700×600×760mm ★1.台面材料：实芯理化板边框，并安装挡水边沿。 ★2.柜体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，铝合金型材的壁厚1.2mm。框架的立柱为方管，其外径45×32mm。框架的横梁为方管 3.柜体衬板：用厚度为16mm±0.3 mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边； 4.柜脚：：采用直径10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。 ★5.水嘴：铜质喷塑三联式高位水嘴、陶瓷芯片水阀。 ★6.水槽：采用高密度黑色PPR一体化水槽，其内腔尺寸（长宽高）485×385×290mm，水槽厚度5mm。 | 套 | 1 |
| 3 | 水槽 | ★1.采用高密度黑色PPR一体化水槽，其内腔尺寸（长宽高）380mm×280 mm×190mm，水槽厚度不小于5 mm。 2.水槽应具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂；排水口应有水封装置。 3.水槽应采取台下托底式安装（带支撑托架），四周应密封，无漏水现象。 4.水槽的上水、下水均隐蔽在水池柜内。 5.排水管必须连接可靠，避免因松动脱落造成漏水，引起电源短路，形成安全隐患 | 套 | 1 |
| 4 | 水嘴 | 铜质喷塑三联式高位水嘴、陶瓷芯片水阀 | 个 | 1 |
| 5 | 仪器柜 | 柜体尺寸（宽深高）1000 mm×500 mm×2000mm,铝木结构，基本要求如下： ★1.柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS或金属专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径为27mm×35mm（误差≤±1mm），后立柱、后横梁外径为35mm×35mm（误差≤±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.0 mm（误差≤±0.15 mm）。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 2.柜体衬板：与实验台台体衬板相同（厚度16mm）。 3.柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，不锈钢拉手。柜门采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于1.5mm。 4.隔板：上柜设置2块活动隔板，下柜设置1块固定隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度不小于16mm。隔板的两条长边采用“［”型槽板包边（槽板材料为冷轧钢板，其尺寸为30mm×19mm，壁厚1.5mm，槽宽与隔板厚度匹配，表面需进行喷塑处理），槽板与隔板用万能胶固定。 5.高度升降条：上部柜体内侧均应安装高度升降条（1.0 mm冷轧钢板制作）。高度升降条和支撑座表面应采用纯环氧树脂静电喷涂高温固化，具有较高耐蚀性能。 6.支脚：采用直径不小于10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。 | 套 | 33 |
| 6 | 药品柜 | 药品柜铝木结构，基本要求如下： ★（1）柜体尺寸（宽深高）1000 mm×500 mm×2000mm。 （2）柜体框架：与铝木结构仪器柜相同。 （3）柜体衬板：与铝木结构仪器柜相同。 （4）柜门：与铝木结构仪器柜相同。 （5）隔板：采用优质实芯理化板，应耐酸、耐碱、防腐、耐磨，板面厚度不小于12.7mm。上柜为两层三级阶梯式固定隔板，下柜为1层固定隔板（同仪器柜）。 （6）支脚：采用直径不小于10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。 | 套 | 6 |
| 7 | 标本柜 | 铝木结构，柜体尺寸（宽深高）1000 mm×500 mm×2000mm,基本要求如下： ★1.柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS或金属专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径为25mm×30mm（误差≤±1mm），后立柱、后横梁外径为30mm×30mm（误差≤±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.0 mm（误差≤±0.15 mm）。 2.柜体衬板：上部5mm玻璃，下部与实验台台体衬板相同（厚度16mm）。 3.柜门：上部移动玻璃门，下部为对开木门，不锈钢拉手。 4.隔板：上柜设置2块8mm厚钢化玻璃活动隔板，下柜同仪器柜 5.高度升降条：同仪器柜 6.支脚：采用直径不小于10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。 | 套 | 5 |
| 8 | 办公电脑桌 | 规格：1400mm×700 mm×780mm； ★1.桌面材料：25mm厚聚木屑板经后成型加工，优质耐磨防火板弯曲贴面。 ★2.桌身：采用16mm厚聚木屑三聚氰胺浸渍板，截面采用2mm厚塑制优质封边条机械封边。一斗一柜并预留键盘、主机位置及穿线孔。 | 套 | 1 |
| 9 | 办公椅 | 五轮转椅，带扶手和气杆升降、仿皮或布艺。 | 个 | 1 |
| 10 | 维修工作台 | 规格：1400mm×700mm×850mm。 ★1.台面：采用40mm厚集成木板材。桌面铺设4mm聚氨酯水晶塑胶防护垫； ★2.台架：采用60mm×60mm×1.5mm厚方钢。表面酸洗、磷化、喷塑防护； ★3.台身：材质采用16mm厚聚木屑三聚氰胺双面板经后成型加工，截面采用2mm厚塑制优质封边条机械封边。配置储物柜，上部设抽屉，下部柜门； 4.台脚：配置橡胶减震垫。 | 套 | 1 |
| 11 | 技术要求说明 | - 配置清单中的学生桌座位数为48座，若需要的座数多于或少于48座时，投标人应对学生实验台数量、电源数量、学生凳、辅助材料等进行相应的增加或减少。 2、配置清单中提出的是基本技术要求,并未规定所有的技术细节,投标人应提供不低于基本技术要求的，且符合国家标准、行业标准和本技术要求的优质产品。 3、倍耐板或抗倍特板、实心理化板或抗化板的理化性能指标应达到相关行业标准。 4、学生实验台、演示实验台的各个连接部位所使用扣件（螺丝、滑道、铰链等）必须采用知名厂家的产品，要求连接可靠，不变形、不生锈，开启灵活。 5、实验桌上配套的各类仪表、插座、接口、电源线等应采用国家标准的知名厂商产品，并通过国家强制安全认证（如CCC认证），设计位置应合理。 6、实验室中使用上、下水管，电线套管、水龙头等PVC管材等应采用国家标准的知名厂商产品，并通过质量认证，确保实验室建设的质量。 7、实验台布局应符合规范。 8、实验室不在一楼，特此说明 |  |  |
| 12 | 其他要求 | 1.配电：地上配电采用PVC管护套1.5mm²RV塑铜线；地下配电采用PVC管护套地埋处理，内穿2.5mm²、1.5mm²RV塑铜线。 ★2.配水：地下给水采用Ф25㎜PPR热熔管，排水采用优质Ф75㎜PVC管。 3.地面：根据教室实际情况和施工要求进行水电路铺设后修复。 |  |  |

- B包：

| 技术设计室配置明细 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 演示工作台（多媒体中控台） | 规格：2800mm×700mm×850mm 基本功能：装备多媒体电脑、音频功放、实物视频展示台、电源控制系统、网络交换机等设备。需合理利用空间，保障设备安全、通风换气等。 台面：采用12.7mm厚实芯理化板成型加工，边缘加厚至25.4mm，台面整体面板，不少于3种颜色，无缝隙。 台体框架：采用铝合金型材制作，框架的立柱为45mm×32mm×1.2mm方管，框架的横梁为32mm×32mm×1.2mm方管，通过ABS专用连接件组装而成，接缝严密，连接牢固，无松动现象。型材应带凹槽，槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 台身：采用基材16mm厚彩色和灰色聚木屑三聚氰胺双面板经后成型加工，截面采用2mm厚塑制优质封边条机械封边。配置储物柜，上部设抽屉，下部柜门。 教师办公椅：五轮转椅，带扶手和气杆升降、仿皮或布艺。 | 套 | 1 |
| 2 | 总控电源（装在教师演示台内） | 直流稳压输出：1.5V～30V,每0.5V步进调整。额定电流：1.5V～18V,≥6A, 18V～30V, ≥3A。电压稳定性：输入电压在198V～242V间变化，在额定电流输出时电压变化量不大于（2%U标±0.1）V。电压负载特性：输入电压在198V～242V间变化，并在某一区域内稳定，负载电流在0至额定电流范围内变化，输出电压变化量不大于（2%U标±0.1）V。纹波电压：≤3mV。交流输出：2V～30V, 每0.5V步进调整，额定电流：2V～18V,≥8A, 18V～30V, ≥4A。电压负载特性：输入电压220V不变时，并在某一区域内稳定，负载电流在0至额定电流范围内变化，输出电压变化量≤0.5V。直流大电流短时输出：当教师电源直流大电流输出端负载为0.005Ω，其短时输出电流值为40±10A,输出电流大于10A时，20±2S自动关断。有过载保护，变压器输入端设有过载保护，自动恢复保护器件。过载保护后，将输出空载，按复位键，电源应能恢复输出。学生交流220V输出分4路，每路额定电流10A，各路过载后手动复位。采用两位半数显表头，可显示低压交直流电压、电流、直流40A倒计时时间。需与教师演示台一体化。 | 套 | 1 |
| 3 | 学生实验台 | 规格：正六边形，边长850mm、高780mm 台面：台面：采用12.7mm厚实芯理化板成型加工，边缘加厚至25.4mm，台面整体面板，不少于3种颜色，无缝隙。 台体框架：采用铝合金型材制作，框架的立柱为45mm×32mm×1.2mm方管，框架的横梁为32mm×32mm×1.2mm方管，通过ABS专用连接件组装而成，接缝严密，连接牢固，无松动现象。型材应带凹槽，槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 台身：采用基材16mm厚彩色和灰色聚木屑三聚氰胺双面板经后成型加工，截面采用2mm厚塑制优质封边条机械封边。 电源盒：配置ABS注塑成型电源盒，嵌入式设计，交流220V电源插座。配置ABS注塑成型网线插盒，嵌入式设计，设置两个网络接口。 | 6座/台 | 60座/10台 |
| 4 | 实验凳 | 规格：Φ330mm×440mm，圆形固定凳 凳面：采用12.7mm厚彩色实芯理化板成型加。 凳体：流线型圆弧设计，采用25mm灰白色聚木屑三聚氰胺双面板板材，外漏截面采用2mm厚塑制封边条机械封边。 | 张 | 60 |
| 5 | 作品展示柜 | 规格：1000 mm×450 mm×2000mm柜体框架：采用模具成型的铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径为25mm×30mm，后立柱、后横梁外径为30mm×30mm，铝合金管材的壁厚≥1.2 mm。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度应与柜体衬板/玻璃相匹配，凹槽的深度应足够，保证柜体衬板/玻璃与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。柜门：上部¾前面、侧面镶装8mm钢化玻璃，背面镶装8mm平面镜。下部¼镶装5mm中密度板。正面上部为对开玻璃门，下部为对开木门。搁物板：上部为2层8mm厚钢化玻璃搁物板。高度升降条：上部柜体内侧均应安装高度升降条（1.0 mm冷轧钢板制作），每侧2根，带活动支撑座（位置可调）。高度升降条和支撑座表面应采用纯环氧树脂静电喷涂高温固化，具有较高耐蚀性能。柜脚：采用直径不小于8mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节。 | 张 | 4 |
| 6 | 教学视听设备 | 见货物需求中附件1 | 套 | 1 |
| 7 | 技术设计室墙体文化 | 提升技术制作室技术文化氛围。 材质：木质、铝合金、亚克力、塑钢等。 固定方式：壁挂式，整体美观大方。 内容：包括管理制度、安全操作规程、名人名言、著名科技人物等。内容便于更换，单幅面积不小于0.5平方米，总体不少于8幅。 | 套 | 1 |
| 8 | 技术设计室其他要求 | 配电：地上配电采用PVC管护套1.5mm²RV塑铜线。地下配电采用PVC管护套地埋处理，内穿2.5mm²、1.5mm²RV塑铜线。采用PVC管护套地埋式铺设非屏蔽网线，将室内校园网接口引至教师演示台，由教师演示台内引出到学生设计实验台，每台两根，引出至电脑桌各一根。 配水：根据教室周边环境要求进行配置。地上给水采用不锈钢丝编织软管，排水采用塑质伸缩软管。地下给水采用Ф25㎜PPR热熔管，排水采用优质Ф75㎜PVC管。 地面：根据教室实际情况和施工要求进行水电路铺设后修复。 附属物：根据教室实际情况和施工要求进行水池台、拖把池的配置。 | 套 | 1 |
| 技术制作室配置明细 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 教师演示工作台 | 规格：2800mm×700mm×850mm 台面：采用40mm厚集成木板材。桌面铺设4mm聚氨酯水晶塑胶防护垫。 台体框架：采用80mm×80mm×1.5mm厚方钢。表面酸洗、磷化、喷塑防。 台身：材质采用16mm厚聚木屑三聚氰胺双面板经后成型加工，截面采用2mm厚塑制优质封边条机械封边。配置储物柜，上部设抽屉，下部柜门。 一体化抽屉式教学安全电源。 台面上雕刻有计量尺码，公制刻度，项目信息标识等。 台脚：配置橡胶减震垫。 教师办公椅：五轮转椅，带扶手和气杆升降、仿皮或布艺。 | 套 | 1 |
| 2 | 总控电源（装在教师演示工作台内） | 直流稳压输出：1.5V～30V,每0.5V步进调整。额定电流：1.5V～18V,≥6A, 18V～30V, ≥3A。电压稳定性：输入电压在198V～242V间变化，在额定电流输出时电压变化量不大于（2%U标±0.1）V。电压负载特性：输入电压在198V～242V间变化，并在某一区域内稳定，负载电流在0至额定电流范围内变化，输出电压变化量不大于（2%U标±0.1）V。纹波电压：≤3mV。 交流输出：2V～30V, 每0.5V步进调整，额定电流：2V～18V,≥8A, 18V～30V, ≥4A。电压负载特性：输入电压220V不变时，并在某一区域内稳定，负载电流在0至额定电流范围内变化，输出电压变化量≤0.5V。 直流大电流短时输出：当教师电源直流大电流输出端负载为0.005Ω，其短时输出电流值为40±10A,输出电流大于10A时，20±2S自动关断。 有过载保护，变压器输入端设有过载保护，自动恢复保护器件。过载保护后，将输出空载，按复位键，电源应能恢复输出。 学生交流220V输出分4路，每路额定电流10A，各路过载后手动复位。 采用两位半数显表头，可显示低压交直流电压、电流、直流40A倒计时时间。 需与教师演示台一体化。 | 套 | 1 |
| 3 | 推拉黑板 | 高强度工业电泳铝合金外框，边框与滑轨一体化设计。 墨绿色、亚光烤漆钢板，基板厚度0.5㎜，涂层硬度6H无痕。 背板为优质防锈热镀锌钢板，厚度0.3mm。内部衬板为厚度18mm高强度泡沫板。 光泽度：光泽度6%，没有明显眩光。 隐藏式平板一体机可直接由正面拆除进行维护，绿板各部位维护不影响白板使用。 黑板推拉部分要运动流畅并有左右定位装置。不用时可以关闭，使用时可用钥匙打开。 黑板长度4000mm宽度1200mm边框铝材厚度1.2mm,边框宽度100mm。 | 套 | 1 |
| 4 | 钳工工作台 | 规格：1400mm×1600mm×780mm 台面：采用40mm厚集成木板材。桌面铺设4mm聚氨酯水晶塑胶防护垫。 台架：采用80mm×80mm×1.5mm厚方钢。表面酸洗、磷化、喷塑防护。 台身：材质采用16mm厚聚木屑三聚氰胺双面板经后成型加工，截面采用2mm厚塑制优质封边条机械封边。配置储物柜，上部设抽屉，下部柜门。 台脚：配置橡胶减震垫。 电源盒：配置ABS注塑成型电源盒2个，嵌入式设计，装置在工作台侧面，设交流220V电源插座，有工作指示灯和过载指示灯显示。 台面中间设置小孔距安全防护多孔钢板安全防护隔离网，将台面分隔成两块，每块尺寸为700mm×1600mm。 每台设置两个学生台钳工位，对角设置。 台面上雕刻有计量尺码，公制刻度，项目信息标识等。 | 6工位/台 | 60位/10台 |
| 5 | 木工操作台 | 规格：1200mm×600mm×760mm 台面：采用18mm厚单层集成木板材。台面上印制计量尺码，公制刻度，打洞孔。 台架采用60mm×60mm×1.5mm厚方钢，二氧化碳保护焊焊接，表面经喷砂抛丸去油除锈喷塑处理，坚固耐磨抗腐蚀。 台下设计有物品摆放架，以放常用工具。材质采用18mm单层集成木板材。 桌脚下特配橡胶减震垫。 | 台 | 2 |
| 6 | 车床工作台 | 规格：1200mm×600mm×760mm 台面：采用40mm厚单层水曲柳集成木板材。桌面铺设4mm聚氨酯水晶塑胶防护垫。 台架：采用60mm×60mm×1.5mm厚方钢。表面酸洗、磷化、喷塑防护。 台身：材质采用16mm厚聚木屑三聚氰胺双面板经后成型加工，截面采用2mm厚塑制优质封边条机械封边。配置储物柜，上部设抽屉，下部柜门。 电源盒：配置ABS注塑成型电源盒2个，嵌入式设计，装置在工作台侧面，设交流220V电源插座，有工作指示灯和过载指示灯显示。 台脚：配置橡胶减震垫。 | 张 | 10 |
| 7 | 工具文化柜 | 提升技术制作室技术文化氛围，认知常用工具设备。 材质：木质、铝合金、亚克力、塑钢等。 固定方式：全封闭壁挂式。 内容：分工具展区（封闭式）和图文展区，工具展区面板为透明结构，便于观察。图文展区展示该类别工具的功能、使用方法等。内容便于更换，单块面积0.8平方米左右（厚度根据工具尺寸及教室环境进行调整），总体不少于8幅。 展示工具：包含以下8类：紧固类工具(不少于3种，一字螺丝刀、十字螺丝刀、内六方扳手)、钳子类（不少于4种，钢丝钳、尖嘴钳、鲤鱼钳、管钳）、锤子类（不少于3种，圆头锤、羊角锤、钳工锤）、锉刀类（不少于6种）、木工工具（不少于3种，木工刨、木工锉等）、绘图类（不少于4种，三角板、量角器、圆规等）、电工类（不少于5种，测电笔、电工刀、剥线钳、斜口钳）、电动工具类（不少于3种，电钻、角向磨光机等）。 | 套 | 1 |
| 8 | 技术制作室墙体文化 | 提升技术制作室技术文化氛围。 材质：木质、铝合金、亚克力、塑钢等。 固定方式：壁挂式，整体美观大方。 内容：包括管理制度、安全操作规程、名人名言、著名科技人物等。内容便于更换，单幅面积不小于0.5平方米，总体不少于8幅。 | 套 | 1 |
| 9 | 安全警示标牌 | 材质：木质、铝合金、亚克力、塑钢等。 规格：单幅规格在300mm×300mm左右。 要求：内容全面，制作精美、耐用，着色均匀，色彩鲜明，总体不少于8种。 | 套 | 1 |
| 10 | 技术制作室其他要求 | 配电：地上配电采用PVC管护套1.5mm²RV塑铜线。地下配电采用PVC管护套地埋处理，内穿2.5mm²、1.5mm²RV塑铜线。采用PVC管护套地埋式铺设非屏蔽网线，将室内校园网接口引至教师演示台，由教师演示台内引出到学生设计实验台，每台两根，引出至学生电脑桌各一根。 配水：根据教室周边环境要求进行配置。地上给水采用不锈钢丝编织软管，排水采用塑质伸缩软管。地下给水采用Ф25㎜PPR热熔管，排水采用优质Ф75㎜PVC管。 地面：根据教室实际情况和施工要求进行水电路铺设后修复。 附属物：根据教室实际情况和施工要求进行水池台、拖把池的配置。 | 套 | 1 |
| 准备室配置明细 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 准备工作台 | 规格：1800mm×700mm×850mm 台面：采用40mm厚单层水曲柳集成木板材。桌面铺设4mm聚氨酯水晶塑胶防护垫。 台架：采用80mm×80mm×1.5mm厚方钢。表面酸洗、磷化、喷塑防护。 采用实木吊柜设计，柜体大小与台面协调。 | 张 | 1 |
| 2 | 工具柜 | 规格：1000mm×450mm×1850mm 柜身：采用18mm厚聚木屑三聚氰胺双面板经后成型加工，截面采用2mm厚塑制优质封边条机械封边。上部板式镶装5mm厚玻璃对开门，内设隔板一层，中间设抽屉。下部设板式对开门，内设隔板一层。 | 张 | 10 |
| 3 | 材料格架 | 规格：1500mm×500mm×2000mm 层板：采用1.0mm厚钢板经后成型加工，边沿折边加强。表面酸洗、磷化、喷塑防护。 框架：采用1.2mm厚钢板经后成型加工，边沿冲压折边。拉撑采用20mm×40mm×1.2mm方钢管，且具上下调节功能。表面酸洗、磷化、喷塑防护。 | 张 | 10 |
| 4 | 分组工具 | 见货物需求中附件2 | 套 | 1 |
| 5 | 测量器具 | 见货物需求中附件3 | 套 | 1 |
| 6 | 公用工具 | 见货物需求中附件4 | 套 | 1 |
| 7 | 模型 | 见货物需求中附件5 | 套 | 1 |
| 8 | 实验组合器材 | 见货物需求中附件6 | 套 | 1 |
| 9 | 机械设备 | 见货物需求中附件7 | 套 | 1 |
| 10 | 3D制作设备 | 见货物需求中附件9 | 套 | 1 |
| 11 | 安全防护用具 | 见货物需求中附件9 | 套 | 1 |
| 12 | 教学软件及挂图 | 见货物需求中附件10 | 套 | 1 |
| 13 | 辅导资料 | 见货物需求中附件11 | 套 | 1 |
| 14 | 准备室其他要求 | 配电：地上配电采用PVC管护套1.5mm²RV塑铜线。地下配电采用PVC管护套地埋处理，内穿2.5mm²、1.5mm²RV塑铜线。 配水：根据教室周边环境要求进行配置。地上给水采用不锈钢丝编织软管，排水采用塑质伸缩软管。地下给水采用Ф25㎜PPR热熔管，排水采用优质Ф75㎜PVC管。 地面：根据教室实际情况和施工要求进行水电路铺设后修复。 附属物：根据教室实际情况和施工要求进行水池台、拖把池的配置。 | 套 | 1 |
| 附件1：教学视听设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 液晶触屏一体机 | 采用金属安全框，一体化设计，产品外观最厚处11Cm。 显示尺寸70英寸，分辨率满足数字全高清要求具有触摸功能。可视角度≮175°。触摸分辨率4096*4096。触摸类型：4点触摸。 触摸精度：1.5mm。触摸方式：手指、专用笔，具有4点触摸功能，且无需安装驱动，即插即用。支持三点以上同时书写。 输入：1路AV/音频、1路VGA/音频、1路TV、≥2路HDMI、1路AV、前置面板USB接口2个。 具有嵌入式操作系统且在嵌入式操作系统下能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件. 嵌入式互动白板支持两人同时进行书写.老师在嵌入式系统上使用白板软件时，屏幕会自动降低亮度，保护老师双眼健康。 支持USB接口无电脑播放多媒体文件，支持文件格式： MPEG、AVI、RM、JPG等多媒体文件。外接多媒体教学一体机时，设备能自动识别无需教师手动切换。 书写屏防划防撞，表面防撞击。可根据外界环境光亮度和输入信号的变化调整背光灯管亮度，实现优良画质和节电功能。 设备前置面框处2个安卓USB接口和2个PC USB接口。 内置计算机模块要求：采用模块化电脑方案，CPU≮Inter Core i3,双核四线程2.1GHz以上，内存DDRIII1066 2GB/硬盘≮500G/内置无线网卡、集成千兆网卡，Inter核芯显卡。具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上6个USB接口，其中2个为USB3.0接口。具有视频输出接口。VGA2个，HDMI 1个。电脑模块具有独立的3C认证，并提供免费质保5年及上门服务。 软件要求：支持OFFICE 、WPS系列软件等直接标注功能。提供多种笔型，多种线型的书写功能，具有多种书写效果，书写流畅、自如，能将手写文字自动识为标准输入字体。提供多学科教学工具：数学、物理、化学、语文、等学科工具栏，不同学科教学工具栏均在各自学科栏中出现，并可根据教学需要任意调整其在软件窗口中的位置。提供与现行教材配套的分年级分学科资源库。支持建白板，黑板，背景板面，桌面板面功能，支持无边界全屏书写功能。提供多种类型多媒体文件导入功能。支持以嵌入式音频链接方式播放音频，并可设置播放的起止时间。视频链接播放可以支持嵌入到图片播放和播放器播放两种模式。可对视频进行动态批注。支持自动、手动方式将声音与白板书写内容保存成为多媒体文件的功能，支持回放，复制等功能。支持多种教学软件，如外星人创想编程软件、各种模拟实验室软件、几何画板软件等。支持对PPT课件的直接导入，导入，且导入的PPT图片和文字可以根据需要进行二次编辑形成符合自己特色的课件。工具条能实现移动、显示与隐藏、图标增减功能。通过菜单中功能选项，设置资源面板、常用工具栏、辅助工具栏、绘图工具栏的显示、隐藏。通过点住各工具栏前端的移动手把，改变工具条的显示位置。可实现实时采集动态视频展台信号，并直接在屏幕上针对展台动态信号进行批注和标识。具有与现行课程标准相匹配的可以通过网络免费下载的中小学各科课件资源网站，并能及时更新。系统支持多种操作系统，具有良好的兼容性，支持XP、Win7和其它Windows升级版本。 | 台 | 1 |
| 2 | 推拉黑板 | 高强度工业电泳铝合金外框。边框与滑轨一体化设计。 墨绿色、亚光烤漆钢板，基板厚度0.5㎜，涂层硬度6H无痕。 背板为优质防锈热镀锌钢板，厚度0.3mm。内部衬板为厚度18mm高强度泡沫板。 光泽度：光泽度6%，没有明显眩光。 隐藏式平板一体机可直接由正面拆除进行维护，绿板各部位维护不影响白板使用。 黑板推拉部分要运动流畅并有左右定位装置。不用时可以关闭，使用时可用钥匙打开。 黑板长度4000mm宽度1200mm边框铝材厚度1.2mm,边框宽度100mm。 | 套 | 1 |
| 3 | 多媒体 教学一体机 | 壁挂式钢结构，高度集成无线扩音系统、计算机主机、立体声功放、音箱、多媒体中央控制系统、实物展台装置等功能为一体。 金属机身，防外力破坏，下翻式安全门采用带锁单门设计，不使用时，翻盖合起，有效保护实物展台、控制面板和接口，使用时，翻盖可作为实物展台的托盘使用，承重≥4KG,托盘面积达A4纸幅面，便于试卷、书本摆放。 内置计算机配置不低于Intel 双核（主频3G Hz）以上/2G内存/500G硬盘/集成千兆网卡、声卡或同等级别以上；具有系统还原功能；配备无线键盘和鼠标。 内置实物展示装置，展台采用金属外壳，分辨率：500万像素；幅面：≥A4；色彩：24 bit全彩色；具有LED补光灯；在电子白板上可直接对实物图片进行缩放、批注、旋转等操作。 功放及音箱，内置音箱，功率≥20W；内置功放，输出功率≥30W。音响系统可以单独使用。 配备无线麦克风，可以自动配对、 近距离优先连接机制，教室不串频；具有激光教鞭和PPT翻页功能。 随机提供中小学教学资源。支持对教学资源按课程设置进行分类调用（具有PPT、图片、音频、视频等学科资源），有清晰的教学目录方便教师使用 | 台 | 1 |
| 4 | 网络交换机 | 无线信号覆盖，无线传输速率不小于300Mbps，内置防火墙。 | 台 | 1 |
| 附件2：分组工具 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 金工工具箱 | 箱体清楚标明箱内工具清单，需提供产品规格参数、图片、存放计划、分类标签等，以备集成规划。 工具箱为塑料、木质、布质或金属材质，内装不少于以下工具。 | 套 | 10 |
| 1-1 | 钢丝钳 | 优质高碳钢锻造，加硬钳口处理，长度不低于200mm。 | 把 | 1 |
| 1-2 | 活扳手 | 整体优质合金钢铸成，经过热处理，夹持强劲。精密螺母，开合自如。通身经涂层处理处理，全面防锈，口径上镭射尺度，便于操作。长度：不小于250mm左右。 | 把 | 1 |
| 1-3 | 手锤 | 0.5kg，圆头，优质高碳钢锥形锤头，镶嵌到位，防脱性好，木质手柄手感舒适。 | 把 | 1 |
| 1-4 | 钢锯架 | 400mm，金属骨架。 | 台 | 1 |
| 1-5 | 钢锯条 | 中齿，305mm（优质工具钢制造）（5根）。 | 根 | 1 |
| 1-6 | 平板锉 | 长度不低于240mm，中齿。材质为优质含合金材料，经过热处理。齿型设计科学，使用寿命长，手柄设计符合人体工程学原理。 | 把 | 1 |
| 1-7 | 半圆锉 | 长度不低于240mm，中齿。材质为优质含合金材料，经过热处理。齿型设计科学，使用寿命长，手柄设计符合人体工程学原理。 | 把 | 1 |
| 1-8 | 方锉 | 长度不低于240mm，中齿。材质为优质含合金材料，经过热处理。齿型设计科学，使用寿命长，手柄设计符合人体工程学原理。 | 把 | 1 |
| 1-9 | 圆锉 | 长度不低于240mm，中齿。材质为优质含合金材料，经过热处理。齿型设计科学，使用寿命长，手柄设计符合人体工程学原理。 | 把 | 1 |
| 1-10 | 细扁锉 | 长度不低于240mm，中齿。材质为优质含合金材料，经过热处理。齿型设计科学，使用寿命长，手柄设计符合人体工程学原理。 | 把 | 1 |
| 1-11 | 三角锉 | 长度不低于240mm，中齿。材质为优质含合金材料，经过热处理。齿型设计科学，使用寿命长，手柄设计符合人体工程学原理。 | 把 | 1 |
| 1-12 | 三角锉 | 长度不低于240mm，细齿。材质为优质含合金材料，经过热处理。齿型设计科学，使用寿命长，手柄设计符合人体工程学原理。 | 把 | 1 |
| 1-13 | 什锦锉 | 10支装，优质合金钢，表面由高强度人造钻石电镀而成，耐磨损，手柄沾塑处理，长度不低于140mm。 | 把 | 1 |
| 2 | 木工工具箱 | 箱体清楚标明箱内工具清单，需提供产品规格参数、图片、存放计划、分类标签等，以备集成规划。 工具箱为塑料、木质、布质或金属材质，内装不少于以下工具。 | 套 | 10 |
| 2-1 | 木工锯 | 350mm，板锯（优质工具钢制造）。 | 把 | 1 |
| 2-2 | 木工锯 | 鸡尾锯（优质工具钢制造）。 | 把 | 1 |
| 2-3 | 木工刨 | 195mm，平面中刨（优质工具钢制造）。 | 把 | 1 |
| 2-4 | 木工锉 | 250mm，有柄（优质工具钢制造）。 | 把 | 1 |
| 2-5 | 羊角锤 | 0.5kg，优质高碳钢锥形锤头，符合ANSI标准。经特殊镶嵌工艺，防脱性极佳。胡桃木手柄，手感舒适。 | 把 | 1 |
| 2-6 | G型夹 | 先进的结构设计，有效抗弯折，抗扭曲。T型旋转手柄，可夹持厚度不小于75mm（铸钢件）。 | 个 | 1 |
| 2-7 | 90°角尺 | 200mm×130mm | 把 | 1 |
| 2-8 | 剪刀 | 中号金属把（优质工具钢制造） | 把 | 1 |
| 3 | 电工工具箱 | 箱体清楚标明箱内工具清单，需提供产品规格参数、图片、存放计划、分类标签等，以备集成规划。 工具箱为塑料、木质、布质或金属材质，内装不少于以下工具。 | 套 | 10 |
| 3-1 | 一字螺丝刀 | 优质合金钢材料，防锈耐腐蚀，磁性螺丝刀头，发黑处理，优质双材料手柄，表面由凸起花纹，防止打滑。小号、中号各一把。规格参考：Ф3×75（mm）、Ф6×150（mm）。 | 套 | 1 |
| 3-2 | 十字螺丝刀 | 优质合金钢材料，防锈耐腐蚀，磁性螺丝刀头，发黑处理，优质双材料手柄，表面由凸起花纹，防止打滑。小号、中号各一把。规格参考：Ф3×75（mm）、Ф6×150（mm）。 | 套 | 1 |
| 3-3 | 测电笔 | 可直接检测12V-220V交/直流带电物体，可快速感应测试及LED显示。长寿命氖管灯。单键操作，简单方便。具有夜间简单照明装置。 | 只 | 1 |
| 3-4 | 剥线钳 | 通用型，可用于压线和弯线功能。 | 把 | 1 |
| 3-5 | 尖嘴钳 | 优质高碳钢锻造，钳口经热处理，长度不低于160mm。 | 把 | 1 |
| 3-6 | 斜口钳 | 优质高碳钢锻造，钳口经热处理，长度不低于160mm。 | 把 | 1 |
| 3-7 | 电工刀 | 采用优质合金制成，韧性好，硬度高。切割表现优异。木质手柄，坚硬耐磨。刀片长度不低于50mm。 | 个 | 1 |
| 3-8 | 电烙铁 | 内热20w | 把 | 1 |
| 3-9 | 吸锡器 | 优质PTEE嘴 | 只 | 1 |
| 4 | 绘图工具箱（包） | 箱体清楚标明箱内工具清单，需提供产品规格参数、图片、存放计划、分类标签等，以备集成规划。 工具箱为塑料、木质、布质或金属材质，内装不少于以下工具。 | 套 | 10 |
| 4-1 | 丁字尺 | 尺身长600mm | 把 | 1 |
| 4-2 | 圆规 | 150mm | 把 | 1 |
| 4-3 | 三角板 | 300mm，二件套 | 套 | 1 |
| 4-4 | 量角器 | 200mm | 把 | 1 |
| 4-5 | 绘图板 | 3号图版，可放A3和A4图纸。 | 块 | 1 |
| 附件3：测量器具 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 托盘天平 | 500g，0.5g | 台 | 3 |
| 2 | 电子天平 | 100g，0.01g | 台 | 3 |
| 3 | 电子天平 | 1000g，0.1g | 台 | 3 |
| 4 | 钢卷尺 | 5m | 个 | 28 |
| 5 | 钢卷尺 | 2m | 个 | 28 |
| 6 | 钢直尺 | 300mm | 个 | 28 |
| 7 | 游标卡尺 | 0.02mm，0-150mm | 把 | 28 |
| 8 | 高度游标卡尺 | 0～300mm | 把 | 3 |
| 9 | 外径千分尺 | 0～25mm，0.01mm | 把 | 3 |
| 10 | 外径千分尺 | 25～50mm，0.01mm | 把 | 3 |
| 11 | 90°角尺 | 常用规格 | 把 | 10 |
| 12 | 金属钩码 | 50g×4，200g×4 | 套 | 10 |
| 13 | 电子秤 | 5000g，2g | 台 | 10 |
| 14 | 多用电表 | 数字式、4-1/2位、电压、电流、电阻、温度、电容等测试 | 只 | 10 |
| 15 | 照度计 | 测量范围1-50000Lux | 台 | 3 |
| 16 | 直角尺 | 常用规格 | 把 | 10 |
| 17 | 测力计 | 200N | 个 | 28 |
| 附件4：公用工具 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 打孔器 | 4件套 | 套 | 3 |
| 2 | 刀口直尺 | 150mm | 把 | 28 |
| 3 | 划线规 | 150mm | 把 | 28 |
| 4 | 划针 | 200mm | 个 | 28 |
| 5 | 样冲 | Ф8×110（mm），覆胶合金钢 | 个 | 28 |
| 6 | 钻头 | Ф2.5-Ф13直柄麻花钻共22支 | 套 | 20 |
| 7 | 砂轮片 | Ф100 | 片 | 28 |
| 8 | 手剪 | 270mm | 把 | 28 |
| 9 | 丝锥扳牙 | 套装.12件.M3-M12 | 套 | 10 |
| 10 | 钢丝刷 | 6行 | 把 | 10 |
| 11 | 皮带冲 | 规格齐全 | 套 | 10 |
| 12 | 钢丝锯 | 常用规格 | 把 | 10 |
| 13 | 铸铁平板 | 400mm×400mm | 台 | 2 |
| 14 | 工具车 | 600mm×400mm×800mm，磷化喷塑,双层结构，有护栏，四个万向轮。 | 辆 | 2 |
| 15 | 吸尘器 | 功率：1200W，坚固钢制壳体，经久耐磨，超大可洗布袋，适用于大房间，配有多种吸头，用途广泛。 | 台 | 1 |
| 16 | 高中学生电源 | 交流：2V～16V/3A，每2V一档。 直流稳压：2V～16V/2A，每2V一档。 | 台 | 28 |
| 17 | 蓄电池 | 6V，15Ah，阀控式 | 台 | 2 |
| 18 | 教学用铅酸蓄电池充电器 | 单充阀控式铅蓄电池或单充可调内阻电池或组合式 | 台 | 2 |
| 附件5：模型 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 绘图模型 | 点、线、面投影、三视图模型等11种，绘图模型为实木材质，表面喷漆涂饰。 投影仪外观不小于350mm×350mm×350mm。 活动式三维立体正交结构，三维面模具一次性成型，隐性连接，模具注塑磁钢固定。 凹槽设计，便于投影图教学更换，插接方便。 | 套 | 3 |
| 2 | 桥梁模型 | 规格：不小于600mm（长）×105mm（宽）×150mm（高），六件/套 包含悬梁桥、斜拉索桥、梁架桥、拱架桥、弓形拱桥、悬索桥等六种桥梁模型。结构层次清晰，符合教材内容。 材质为有机玻璃材质，底板为优质色板，环保塑料精致加工成型，可以拆装组合。 | 套 | 3 |
| 3 | 塔式起重机模型 | 规格：模型外观不小于540mm（高）×570mm（横梁总长） 结构元件包括多种孔平片及单折或双折片，为冷轧钢板冲压成型，钢板厚度不小于1mm，表面电镀并彩色钝化处理。 框架结构，可拆装组合，按键操作，可以控制吊挂物升降、平移、旋转，模拟工业用塔式起重机的功能。 运行速度平稳，无抖动现象，安全可靠。 | 台 | 3 |
| 4 | 休闲猎椅组件模型 | 产品紧密结合《技术与设计》教材实例，由座垫、左右斜拉杆、左右横压杆、V型钢架、连接件、螺钉、螺母、垫圈等零部件组成。 座垫为480mm（宽）×600mm（深）×20mm（厚）的多层胶合板，框架为30mm角钢，连接件为3.5mm厚钢板冲压成型，各种钢铁部件均经磷化喷塑，螺钉、螺母均镀锌防护，组装配合性良好。 | 套 | 3 |
| 5 | 房屋模型 | 利用提供的房屋模型散件。 设计和搭建不同结构的房屋模型，进而分析设计的流程，优化流程。 | 套 | 3 |
| 6 | 恒温箱控制模型 | 规格：不小于320mm（长）×150mm（宽）×210mm（高），隔热层厚不小于16mm 产品结构：采用微电脑控制电路模拟恒温箱控制过程，由隔热箱体、电阻加热器、小风机、温度传感器、微电脑控制板和适配电源组成，窗口透明，可以清晰观察内部结构，有电源、加热、风机三个工作指示灯，有两路三位数码管显示设定温度和实测温度，设定温度步长0.5度，实测温度精确到0.1度，适配电源为直流12V/3A，控温范围在室温至60度之间自由设置。 | 套 | 3 |
| 7 | 红绿灯控制模型 | 产品采用微电脑控制电路模拟城市十字路口红绿灯的控制过程，由四组红绿灯显示分机、微电脑控制器、道路显现底板、电源适配器组成。 红绿灯显示分机由有机玻璃座、铝合金立柱和有机玻璃灯箱构成，三只红、黄、绿指示灯显示路口交通状态，两位数码管显示倒计时状态，四组分机同步协调显示。铝合金立柱高度不小于250mm，红绿黄指示灯直径不小于8mm，数码管字高不小于20mm。 微电脑控制器由数据采集接线端口、设置键盘面板、控制线路板和电源插口组成，控制时间范围10s至90s之间自由设置。 电源适配器为直流5V/2A。 道路显现底板由实芯理化板制成，面积不小于490mm×490mm，上面印刷十字路口斑马线。 | 套 | 3 |
| 8 | 光控路灯模型 | 规格：不小于500mm×400mm×85mm 可模拟可见光进行控制，简单直观。 电路原理印在示教板上，整体外壳用有机玻璃粘接而成。 | 套 | 3 |
| 9 | 红外发射接收电路模型 | 规格：不小于500mm×400mm×85mm 可演示红外发射和接收，简单直观。 电路原理印在示教板上，整体外壳用有机玻璃粘接而成。 | 套 | 3 |
| 10 | 水箱水位控制模型 | 规格：不小于600mm×200mm×500mm 结构：产品由微电脑控制器、电源适配器、水泵、水位传感器、蓄水池、上水箱、下水箱、快速水管接头、水管、底座、托架等零部件组成，水箱、水池、水管均透明，*采用双泵双控微电脑控制。 适配电源：DC12V/3A，外接AC220V插座。水泵：两个，DC12V/0.7-0.9A、流量3L/min、扬程4-6m、进水口径17mm。 控制模式：四种，手动模式、自动模式一、二、三。 显示方式：指示灯、声音提示。 主要部件材质及尺寸：上水箱：透明有机玻璃材质，外径不小于100mm，壁厚不小于4mm，高不小于240mm，上有透明箱盖。 下水箱：透明有机玻璃材质，外径不小于180mm，壁厚不小于4mm，高度50mm。8、蓄水池：透明有机玻璃材质，长不小于176mm，宽不小于166mm，高不小于160mm，壁厚4mm。 水箱、水池托盘：透明有机玻璃材质，厚度不小于5mm。 底板：实芯理化板材质，厚度12.7mm，长600mm，宽200mm。 | 套 | 3 |
| 11 | 自动升旗系统模型 | 产品结构：产品由微电脑控制器、电源适配器、小电动机、变速传动装置、限位开关、旗杆座、可伸缩旗杆、滑轮、国旗和拉线组成。 主要技术规格： 微电脑控制器由显示面板、键盘、信号接口、电源插口等构成，能够设置并控制自动升旗、手动升旗、调节升旗速度、选配播送国歌。 电源适配器DC6V/2A，外接AC220V插座。 小电动机DC5-6V低速。 变速传动装置，通过塔轮选择变速，O型皮带传动。 限位开关，微型行程开关，通过拉线上的触碰块控制。 旗杆座，有机玻璃材质，有两个面透明，可以观察内设的小电动机，变速传动装置和限位开关，结构尺寸不小于300mm×280mm×130mm。 旗杆，铝合金材质，三段可伸缩结构，最大伸长高度在1500mm-1700mm，顶上有定滑轮和球形封头。 国旗，幅面不小于280mm×200mm。 | 套 | 3 |
| 12 | 结构连接方式模型 | 产品结构：由常用螺丝、螺母及垫片展示板、螺纹连接模型、铆接模型、粘接模型、焊接模型和榫接模型六部分组成。 主要技术规格： 常用螺丝、螺母及垫片展示板：1）底板为透明有机玻璃板，厚度不小于8mm，板面不小于300mm×210mm，2）板上装配M6螺栓螺钉不少于7种，M8螺栓螺钉不少于3种，M10螺栓螺钉不少于3种，M6螺母及垫片不少于7种，M8螺母及垫片不少于3种，M10螺母及垫片不少于2种，共展示不少于24种不同规格的螺丝、螺母及垫片。3）所有展示件均需电镀或发黑防护，所有展示件的名称均雕刻在底板上。 螺纹连接模型：1）底板为双层双色有机玻璃，总厚度不小于16mm，长宽不小于210mm×60mm，2）装配M12螺栓连接、M10双头螺柱连接，M8螺钉连接，M6紧定螺钉连接的模型，3）所有连接的名称均需雕刻在底板上。 铆接模型三块：1）分别为搭接、单盖对接、双盖对接。2）底板为透明有机玻璃，尺寸不小于210mm×60mm，厚不小于10mm，模型名称雕刻在底板上。 粘接模型三种：1）分别为对接、搭接、T型接。底板为透明有机玻璃，模型尺寸不小于210mm×60mm，2）名称雕刻在底板上。 焊接模型三块：1）分别为对焊、搭焊、T型接头焊。2）基材为厚度不小于2.5mm钢板，采用二氧化碳保护焊，焊缝整齐，表面镀锌防护。 榫接模型一套：1）包含直角开口多榫连接和闭口贯通榫连接。2）底板为双色有机玻璃，一块透明、一块有色，可以清晰观察榫接结构，模型尺寸不小于210mm×60mm。 | 套 | 3 |
| 13 | 气体做功模型 | 产品有气体做功部分和温度测量部分组成。 气体做功系统由贮气筒、数显压力表、电子安全阀、操作阀、活塞筒、活塞、连接管组成。 温度测量部分由热敏电阻器（温度传感器）、数显温度表等组成，安装在背板上。 采用热敏电阻演示，当贮气筒气压达到0.15mpa时，温度显示屏示值变化≥10℃。设计有做功气室与活塞，有利于观察和控制气体做功。设计气体做功系统，能够有序控制实验过程，分步实施实验目标。 打开操作阀放气，被压缩气体使活塞迅速上升高度不小于120mm，温度显示屏的示值明显下降，示值变化≥10℃。 既能演示压缩气体做功，又能演示气体对外做功、气体内能减少。 | 套 | 3 |
| 14 | 人形机器人 | 外部要求：外表华丽，带有led灯光。通讯模式：Multi drop，全双IUART串行通讯，空载最高转速0.15sec/60°，速度30级、16级。停止扭力：mx×13kg.com，变速比为：1/173或1/241，动作角度为：0°-269°和0°- 333°，误差在±0.8，机器人大小51.6×27.1×36.4（cm）齿轮材料POM或POM+金属。功能特点：插入式组装结构，图形界面编程，基于PID控制的精确回应特性，电压自适应自动调节控制角度。多种控制模式可选，多种参数可定，可通过机器人姿态进行快速编程，强劲的双动力连接轴，耐用的双重轴承结构，全金属伺服结构，使机器人更加结实，最容易编程，适合参加各种比赛，也可作为展示机器人。 | 套 | 2 |
| 附件6：实验组合器材 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 自动升旗简易控制装置组件 | 产品结构：本产品由主控时间模块，行程开关模块，旗杆固定板、可伸缩旗杆、国旗小电机，电机固定架、定滑轮等元器件组成。 技术功能：主控时间模块具有定时功能，通过继电器控制自动升旗，行程开关模块通过拉线上的触碰块控制开与关，与时间模块相连控制小电动机运转，配用学生电源或电池使用。产品适于学生分组实验，自行设计与组装。 | 套 | 10 |
| 2 | 光敏报警电路套件 | 产品结构：本产品由光敏电阻、芯片、开关、二极管、电容、电阻、电位器、蜂鸣器、线路板等元器件组成。 技术功能：产品的各种元器件可供学生了解简单电子控制系统的组成认识元器件的类型和规格，学会检测光敏电阻等元器件技术指标，学会组装光敏报警电路并用于实际。 | 套 | 10 |
| 3 | 结构稳定性实验组件 | 产品结构：本产品由18种结构元件、3种螺丝连接件、2种配套工具组成。 结构元件有2孔、3孔、5孔、7孔、9孔、11孔平片及单折或双折片，8孔圆片，13孔角板，21孔方折板，35孔方折片，27孔梯折板，77孔方折板，还具有9孔弧形片和长方体实木块等不少于212个结构元件。 连接件有M4X8和M4X16螺栓不少于150件，M4螺母不少于160个。 配套工具有适于M4螺纹紧固的螺丝刀和扳手。 结构元件除实木块外，均为冷轧钢板冲压成型，钢板厚度不小于1mm，表面镀锌并彩色钝化处理。 各种元件能够组装人字梯、A字梯、可折叠梯模型，搭建简易屋架模型，搭建四边形桁架模型，也应能组装篮球架、搭式起重机模型。 产品具有弧形片，应能搭建《技术与设计（必修2）》中要求的“拱形结构”模型。 各个搭建的结构模型，均应能进行结构稳定性实验。 | 套 | 10 |
| 4 | 红外遥控小车控制电路套件 | 规格：不小于140mm×70mm×30mm 由红外发射摇控器、红外接收电路和小车组成。 可通过摇控器控制小车前进和后退。 | 套 | 10 |
| 5 | 直流继电器的结构和动作原理制作套件 | 套件由继电器、蜂鸣器、单刀开关、电池盒、小风扇、发电管及及座、导线等组成，继电器应直观、观察动静触点动作明显。 | 套 | 10 |
| 6 | 弹弓组成构件 | 产品结构：本产品由8#铁丝、人造革（或皮革）、三种皮筋材料组成，附塑料弹弓柄、紧固螺钉螺母、皮筋扎丝。 技术功能： 8#铁丝用于制作弹弓架，有成型样架一个，另有铁丝材料。 三种皮筋分别为自行车内胎皮筋、板车内胎皮筋、乳胶管皮筋。配合人造革或皮革片，用于制作弹弓射器。 附件用于装配成可握可弹射的弹弓，便于开展技术测试 | 套 | 10 |
| 7 | 台灯散件 | LED小台灯组装套材，可重复使用，灯罩可自行设计。 | 套 | 10 |
| 8 | 基本材料 | 常用金属、塑料、木板等，详单见附表12。 | 套 | 20 |
| 9 | 结构设计套件 | ABS材质拼插式结构。通过六个结构实例，分析影响结构稳定性和强度的因素。可完成的试验项目有桌子、人字梯、篮球架、拱形结构和四杆框架和桥梁。产品中为第一盒，包含：活动手册和搭建手册。 实验项目对应的知识点有： 桌子：探究影响结构稳定性的主要因素。 人字梯：探究影响结构稳定性的主要因素。 篮球架：探究影响结构稳定性的主要因素。 拱形结构：探究结构强度的主要因素。 四杆框架：探究架构强度的主要因素。 桥梁：探究架构强度的主要因素。 零件数量不低于390个。可完成的试验项目是行走机器人、登高比赛、准点到达。主要试验器材是用ABS材料制作的平形颗粒（1×2、2×6、2×8、4×4、4×6）、高形颗粒（1×1、1×2）、轴承（2点、16点）、臂（1×3、1×5、1×7、1×13、1×15、）、齿轮（8齿、24齿、40齿）、链条、蜗杆、曲柄、轮子（小、中）、滑轮、方轴（3点、10点、12点）、连接轴、连接销、连轴器、角度件（0°、90°、180°)、轴套（小、大）。性能、安全、外观等应符合JY 0001要求。提供配套的搭建手册和活动手册。 | 套 | 10 |
| 10 | 常见控制方式认知及应用套件 | ABS材质拼插式结构。通过四个控制系统的实例，经历控制系统设计的过程。可完成的试验项目是简易控制装置、自动门、自动配货装置和风扇。产品中为第四盒，包含：活动手册和搭建手册。 实验项目对应的知识点有： 简易控制装置：理解控制的含义。 自动门：学习简单开环控制系统的基本组成和工作过程。 自动配货装置：学习闭环控制系统的基本组成和工作过程。 风扇：了解手动控制和自动控制。 零件数量不低于110个。可完成的试验项目是行走机器人、登高比赛、准点到达。主要试验器材是用ABS材料制作的平形颗粒（6×8、8×12、）、高形颗粒（1×1、1×2、2×2、2×4）、轴承（2点、4点、6点、8点、16点）、臂（1×3、1×5、1×7、1×13、1×15、1×17、）、链条、蜗杆、曲柄、轮子（小、中）、滑轮、方轴（3点、4点、5点、6点、8点、10点、12点）、连接轴、连接销、连轴器、角度件（0°、90°、180°)等。性能、安全、外观等应符合JY 0001要求。提供配套的搭建手册和活动手册。 | 套 | 10 |
| 11 | 流程设计套件 | ABS材质拼插式结构。可完成的试验项目是盖房子、装配公共汽车和小球分拣。产品中为第二盒，包含：活动手册和搭建手册。 实验项目对应的知识点有： 盖房子：理解时序、环节和流程的含义。 装配公共汽车：了解串行工序和并行工序的特点。 小球分拣：了解流程设计与优化。 零件数量不低于490个。可完成的试验项目是行走机器人、登高比赛、准点到达。主要试验器材是用ABS材料制作的平形颗粒（1×2、1×4、1×6、1×8、2×3、2×6、2×8、4×4、4×6、6×8、8×12、）、高形颗粒（1×1、1×2、2×2、2×4）、轴承（2点、4点、6点、8点、16点）、臂（1×3、1×5、1×7、1×13、1×15、1×17、3×5L型、2×4L型、薄4孔）、齿轮（8齿、24齿、40齿、锥齿轮、小履带轮、涡轮）、链条、蜗杆、曲柄、轮子（小、中）、滑轮、方轴（3点、4点、5点、6点、8点、10点、12点）、连接轴、连接销、连轴器等。性能、安全、外观等应符合JY 0001要求。提供配套的搭建手册和活动手册。 | 套 | 10 |
| 12 | 系统特性分析套件 | ABS材质拼插式结构。通过四个典型系统的实例，使学生理解系统的基本特性，学会进行简单系统的设计。运用同一套件可实现多方案的设计。可完成的试验项目是多种自行车模型、转向小车、旋转木马和双足步行机。产品中为第三盒，包含：活动手册和搭建手册。 实验项目对应的知识点有： 自行车：理解系统的涵义，知道什么是子系统。 转向小车：理解系统的基本特性。 旋转木马：学会分析系统因素的方法。 双足步行机：掌握系统设计的基本方法。 零件数量不低于380个。可完成的试验项目是行走机器人、登高比赛、准点到达。主要试验器材是用ABS材料制作的平形颗粒（1×2、1×4、1×6、1×8、2×3、2×6、2×8、4×4、4×6、6×8、8×12、）、高形颗粒（1×1、1×2、2×2、2×4）、轴承（2点、4点、6点、8点、16点）、臂（1×3、1×5、1×7、1×13、1×15、1×17、3×5L型、2×4L型、薄4孔）、齿轮（8齿、24齿、40齿、锥齿轮、小履带轮、涡轮）、链条、蜗杆、曲柄、轮子（小、中）、滑轮、方轴（3点、4点、5点、6点、8点、10点、12点）、连接轴、连接销、连轴器、角度件（0°、90°、180°)、轴套（小、大）、3孔正交联轴器、钩子、转盘、橡皮筋、绳子等。性能、安全、外观等应符合JY 0001要求。提供配套的搭建手册和活动手册。 | 套 | 10 |
| 13 | 控制器 | 产品包含一个宋级控制器，两个光电传感器、两个触碰传感器、两个多功能灯、两个高速马达、6根短六芯连接线、2根长六芯连接线、1个USB数据下载线。宋级控制器采用32位高性能ARM处理器，内置蜂鸣器模块，内置电源指示灯，4路输入端口，4路输出端口，支持4路电机（正反转、速度控制），支持4路光电传感器，支持4路触碰传感器，支持4路彩灯，控制面板上有电源开关、程序运行键，miniUSB接口，用于与PC主机之间的下载通讯，同时有外接电源接口，电源适配器规格为9V2A。 支持图形化编程，自动生成C语言代码。性能、安全、外观等应符合JY 0001要求。提供配套的搭建手册和活动手册。 | 套 | 5 |
| 附件7：机械设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 桌虎钳 | 横向钳口宽度不小于80mm。 纵向钳口宽度不小于55mm。 最大台面厚度不小于55mm。 万向底座，可360度任意旋转，并可最大45度倾斜。 | 台 | 3 |
| 2 | 台虎钳 | 钳口宽度不小于125mm。 钳口最大开度不小于140mm。 钳口高度不小于68mm。 夹口力不小于20kg。 可360度平面旋转。 | 台 | 19 |
| 3 | 木工台钳 | 与木工工作台配合良好 | 台 | 4 |
| 4 | 激光切割机 | 工作台面：不小于900mm×600mm，Y向前后无限通仓（加配照明灯）。 台面标准：抗反射无损耗三角铝质台面。3、定位方式：高精度机械原点重复定位。 激光安全标准：全封闭式安全光路保护装置。 加工防明火标准：全自动激光头高压防明火装置。 水温安全控制系统：温控自动报警及制动系统。 控制面板：高抗损耐磨型MEC控制按键。 激光功率：不小于60w。 有效加工速度：不低于50m/min。 重复定位精度：0.025mm以内。 光斑直径：0.1--0.3mm（视材料密度而定）。 工作电压：220V。 控制软件应用环境：WINDOWS98/2000/XP。 接口软件：CAXA，AutoCad，CoreDraw、TajiMa，wentai、photoshop等。 控制系统：高精度数字运动控制平台。 冷却系统：强制水冷保护系统。 烟尘排放标准：高强度离心排放装置。 可以切割的材料：皮革、纺织品、纸张、无尘布、竹木制品、橡胶、金属腹膜板、工业面版、亚可力板、有机玻璃等。 应提供并安装强制水冷装置、烟尘处理系统和相关维修、保养工具，并提供日常保养说明、耗材及易损件清单。 | 台 | 1 |
| 5 | 角向磨光机 | 额定电压220V，功率不小于620W。 圆片最大直径不小于100mm。 圆片孔径不小于16mm。 空载转速：12000r/min。 | 台 | 1 |
| 6 | 台钻 | 额定电压220v，功率350W。 最大钻孔直径不小于13mm。 主轴行程不小于50mm，转速级数不小于5。 旋径不小于210mm。 转速范围：620-2620 rpm。 工作台尺寸不小于160*160mm。 工作台可调角度0～45度。 | 台 | 1 |
| 7 | 台式砂轮机 | 额定电压220V，功率不小于250W。 砂轮直径不小于125mm。 同步转速不小于2800r/min。 | 台 | 1 |
| 8 | 全金属微型锣床 | 机床主要部件：如主轴箱(主轴箱及马达箱为联体金属结构)，马达风叶，顶尾座，基座，滑块，锣床支撑器，连接块，皮带轮等都采用全金属结构，有皮带保护盖。 软木、硬木均可加工。 可以使用三爪夹盘或夹头（1~6mm）夹持工件，锣床的中心高25mm，中心距135mm。 马达转速：20000转/分钟。 输入电压/电流/功率：12VDC/3A/36W。 加工材料最大直径：45mm。 Z轴最大加工材料长度：135mm（大滑块的最大行程为135mm）。 加工材料：木材、工程塑料、软金属(铝、铜等)。 变压器具有过电流，过压，过热保护。 Z轴手轮、尾座手轮都具有0.02mm精度的刻度线（刻度线为模具一次成型,不接受粘贴或其他方式），增加机床加工工件的精确度 连接滑块使用四方螺母，不会在孔内滑动，提高连接块的稳定性。 连接块采用单双孔槽，为梯形结构，与零件的每个槽位相配，提高稳定性。 采用3/4比例手轮，方便安装、拆卸和维护。 滑块经过圆角处理及打磨，不伤手。 机床整体采用电镀工艺，外表电镀珍珠铬，造型美观，不易生锈。 | 台 | 4 |
| 9 | 全金属万能摇臂钻床 | 机床主要部件：如主轴箱(主轴箱及马达箱为联体金属结构)，基座，滑块，马达风叶，连接块，钻床摇臂，钻台板，皮带轮等都采用全金属结构。 适用加工：木料，软金属（铜，铝等），有机玻璃 ，塑胶等。 马达转速：20000转/分钟， 输入电压/电流/功率/：12VDC/3A/36W 滑块行程：30~135mm（大滑块的最大行程为135mm） 夹头：1-6mm Z轴手轮、X轴手轮、Y轴手轮都具有0.02mm精度的刻度线（刻度线为模具一次成型,不接受粘贴或其他方式），增加机床加工工件的精确度， 钻台板为金属材料，具有刻度定位线（刻度线为模具一次成型,不接受粘贴或其他方式），提高加工精度。 中间块的右左两边具有安装钻床摇臂的U型孔。 连接滑块使用四方螺母，不会在孔内滑动，提高连接块的稳定性。 连接块采用单双孔槽，为梯形结构，与零件的每个槽位相配，提高稳定性。 采用3/4比例手轮，方便安装、拆卸和维护。 滑块经过圆角处理及打磨，不伤手。 机床整体采用电镀工艺，外表电镀珍珠铬，造型美观，不易生锈。 | 台 | 2 |
| 10 | 全金属微型铣床 | 机器主要部件：如主轴箱(主轴箱及马达箱为联体金属结构)，虎钳，基座，滑块，马达风叶，连接块，皮带轮，中间块等都采用全金属结构。 适用加工：木料，软金属（铜，铝等），有机玻璃 ，塑胶等。 马达转速：20000转/分钟。 输入电压/电流/功率/：12VDC/3A/36W。 滑块行程：30～50mm。 夹头：1-6mm。 虎钳（虎钳为金属材料）夹持尺寸：50mm×50mm,外形尺寸：80mm×47.5mm×25mm，虎钳上具有模具一次成型的刻度线（刻度线为模具一次成型,不接受粘贴或其他方式），方便定位加工。 手轮具有0.02mm精度的刻度线（刻度线为模具一次成型,不接受粘贴或其他方式），增加机床加工工件的精确度。 连接滑块使用四方螺母，不会在孔内滑动，提高连接块的稳定性。 连接块采用单双孔槽，为梯形结构，与零件的每个槽位相配，提高稳定性。 采用3/4比例手轮，方便安装、拆卸和维护。 滑块经过圆角处理及打磨，不伤手。 机床整体采用电镀工艺，外表电镀珍珠铬，造型美观，不易生锈。 | 台 | 2 |
| 11 | 全金属微型分度机床 | 机床主要部件：如主轴箱(主轴箱及马达箱为联体金属结构)，钻床摇臂，基座，滑块，马达风叶，连接块，分度定位器，齿轮等都采用全金属结构。 配合分度盘使用，可以对圆形工件进行等分钻孔加工。 分度盘上有三组圆周等份分布的小孔，分别是36、40、48个小孔.可以根据实际需要选择分度孔的组别。 马达转速：20000转/分钟。 输入电压/电流/功率：12VDC/3A/36W。 加工材料：木材、工程塑料、软金属(铝、铜等)。 三爪夹盘可夹持工件的最大直径为50mm。 变压器具有过电流，过压，过热保护。 手轮具有0.02mm精度的刻度线（刻度线为模具一次成型,不接受粘贴或其他方式），增加机床加工工件的精度，具备快速分度定位加工功能（快速分度器为金属件），在分度加工时快速定位（在10秒内可以完成定位）并数字显示出来。分度定位为0到180度区间连续角度调整，定位精度为2.5度。 连接滑块使用四方螺母，不会在孔内滑动，提高连接块的稳定性。 连接块采用单双孔槽，为梯形结构，与零件的每个槽位相配，提高稳定性。 采用3/4比例手轮，方便安装、拆卸和维护。 滑块经过圆角处理及打磨，不伤手。 机床整体采用电镀工艺，外表电镀珍珠铬，造型美观，不易生锈。 | 台 | 1 |
| 12 | 全金属微型手持机床 | 机床主要部件：如主轴箱(主轴箱及马达箱为联体金属结构)，基座，砂纸盘（砂纸盘具有8个排气孔，这样砂纸才能在上面贴得紧），连接块等都采用全金属结构。 手持机床配备七种标准打磨工具,应用范围广泛,变化 多样,操作灵活,配上钻头则变成手钻,配上砂轮则变成手磨,配上铣刀则变成手铣,而且使用非常简单,变压器有过热保护。 技术参数： 马达转速：20000转/分钟。 输入电压/电流/功率：12VDC/3A/36W。 加工材料：木材、工程塑料、软金属(铝,铜等)。 变压器具有过电流，过压，过热保护。 连接滑块使用四方螺母，不会在孔内滑动，提高连接块的稳定性。 | 台 | 1 |
| 13 | 全金属微型磨床 | 机床主要部件：*如主轴箱(主轴箱及马达箱为联体金属结构)，基座，磨台板，马达风叶，连接块，皮带轮，砂纸盘（砂纸盘具有8个排气孔，使得砂纸紧贴盘面）等采用全金属结，机床的左边装有小砂轮，有砂轮保护罩。 可以用来抛光、打磨,也可以手持进行各种角度研磨。 中心高25mm，砂纸粒度一般为100＃，可根据不同的工件及加工表面要求选择砂纸。 马达转速：20000转/分钟。 输入电压/电流/功率：12VDC/3A/36W。 工作桌面积：123 x 100mm。 加工材料：木材、工程塑料、软金属(铝、铜等)。 变压器具有过电流，过压，过热保护 磨台板（金属材料）具有刻度定位线（刻度线为模具一次成型），提高加工的精确度。 连接滑块使用四方螺母，不会在孔内滑动，提高连接块的稳定性。 连接块采用单双孔槽，为梯形结构，与零件的每个槽位相配，提高稳定性。 | 台 | 4 |
| 14 | 无极调速弓形臂曲线锯 | 小型台式，有安全保护罩（保护罩为模具一体成型，非有机玻璃粘合）。 自带粉尘自动收集装置，备有集屑器（集屑器为模具一体成型非有机玻璃粘合）。 具有安全不伤手设计，手指触碰锯条，不会被划伤。 4、使用直流安全电压，电机参数：电压24V，功率60—80W，无级调速。 一体式一次成型弓形臂（一次性模具成型，非管材弯折，刻度线为模具一次成型,不接受粘贴或其他方式，可拆装，有锯条松紧调节装置，可使用5寸双边固定锯条，无弓形臂时，可使用单边固定锯条。 无极调速可控制锯条加工速度，针对不同硬度的材料可选择适合的加工速度。 有分度定位和直线辅助加工功能，分度定位可从0到180度，机床的外形尺寸为270MM*245MM*385MM。 | 台 | 5 |
| 15 | 塑料焊接机 | 额定电压220V，功率不小于700W。 工作方式：自带风源。 出口温度： 400≥℃，高、低两档。 风量不小于 0.3 M3/min。 | 台 | 1 |
| 16 | 台式电动线锯床 | 额度电压220V，功率不小于120W。 喉径不小于406mm。 锯条转速400-1600rpm。 锯条长度不小于133 mm。 工作台倾斜角度：0度-45度。 | 台 | 1 |
| 17 | 微型带锯 | 额定电压220V，功率不小于170W。 最大切割厚度不小于80mm。 工作台尺寸不小于285×260mm。 锯条转速：0-6300rpm。 锯条尺寸不小于1270×3.2×0.3mm。 工作台倾斜角度：0度-45度。 | 台 | 1 |
| 18 | 微型车床 | 最大回转直径不小于180mm，最大工件长度不小于200mm。 主轴内孔锥度莫氏3号。 主轴通孔尺寸不小于20mm。 尾座轴套锥孔莫氏2号。 中拖板行程不小于65 mm。 小拖板有效行程不小于55mm。 主轴速度无级电子变速，分高速档和低速档。 纵向进给0.1—0.2 mm。 公制螺纹（10种）0.4—2.0m。 电动机额定功率不小于0.25KW。 床体为全金属材质。 应提供配套刀具和相关维修、保养工具，并提供日常保养说明、耗材及易损件清单。 | 套 | 1 |
| 附件8：3D制作设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 3D打印机 | 打印技术分类：FDM。 体积：1600mm×1300mm×1100mm。 打印精度：±0.1/100mm。 定位精度：12微米。 喷嘴直径：0.4mm。 打印速度：默认90mm/s 最高300mm/s。 喷头流量：最大30mm^3/s 。 机体建造材质：钢材机身+航空铝防滚架。 液晶显示屏：中文液晶。 SD卡插槽（支持脱机打印） 支持最大16g SD卡。 操作按钮：单键旋钮操作， XYZ轴承 进口NHK8mm轴承。 步进电机：进口42混合式步进电机 。 文件格式： STL 支持。 操作系统（ Windows XP/Vista/Windows7） 支持 。 电源：AC输入 110v~220v。 材质：PLA/ABS，丝径1.7-1.8mm。 | 台 | 4 |
| 2 | 3D切片软件 | 独有自主内核全中文切片软件，速度比业内使用开源软件提升60%。 内置多种切片模型及人性化设置，鼠标点击即可轻松切片成功。 | 套 | 4 |
| 3 | 3D建模软件 | 具有完全自主知识产权的国产软件，拥有国家版权局软件著作权证书。 具有智能设计中心、多功能计算器、电子传递、教学图形素材库等功能。根据三维实体，自动生成三视图。 可导出STL文件，并配备建模软件使用的书籍。 | 套 | 2 |
| 4 | 3D模型库 | STL格式，不少于100个，免费定期升级模型库。 | 套 | 2 |
| 5 | 3D扫描仪 | 扫描尺寸：200mm×200mm×200mm。 扫描精度：±2mm。 扫描速度：12分钟。 3D模型三角面数：20万面。 每转步数：800步。 转盘最大承重：3Kg。 导出文件格式：STL。 系统：支持windows系统。 激光发生器：两个线性一级无害激光器。 摄像机：130万像素CMOS图像传感器。 连接方式：USB连接。 电源：AC输入 110v~220v。 | 台 | 1 |
| 6 | 3D打印耗材 | 材质PLA/ABS，丝径1.7-1.8mm，不同颜色。 | 盘 | 12 |
| 附件9：安全防护用具 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 防护眼镜 | 防冲击，PVC材料，透明。以优质塑料整理箱存放。 | 副 | 55 |
| 2 | 工作服 | 棉质，长衫式，袖口可扣紧。以优质塑料整理箱存放。 | 套 | 55 |
| 3 | 工作帽 | 棉质，女生用，松紧式，有帽檐。以优质塑料整理箱存放。 | 顶 | 28 |
| 4 | 简易急救箱 | 一些常用的外伤用药，可悬挂，备有外伤急救药品如:云南白药、红药水、碘酒、砂布、无菌棉花、胶带、创口贴、剪刀等。 | 个 | 2 |
| 5 | 灭火器 | 干粉（中小型）（有品牌和质量认证）。 | 个 | 2 |
| 6 | 套袖 | 棉质或塑料材质。以优质塑料整理箱存放。 | 副 | 55 |
| 附件10：教学挂图 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 木工、金工、电工等基本加工方法 | 各种木工锯、推刨、金工锯割、锉削、螺纹等加工方法。不少于6幅，单幅不小于0.95平方米，上下端设横杆，上端设挂钩，便于展示。 | 套 | 1 |
| 2 | 经典结构图 | 世界著名桥梁、建筑等经典结构的图片赏析。不少于10幅，单幅不小于0.95平方米，上下端设横杆，上端设挂钩，便于展示。 | 套 | 1 |
| 3 | 工艺流程图 | 包括纯净水、合成氨等配合教学内容的工艺设计流程图。不少于3幅，单幅不小于0.95平方米，上下端设横杆，上端设挂钩，便于展示。 | 套 | 1 |
| 4 | 简明技术发展史挂图 | 以图文形式阐述通用技术的起源与发展，让学生认识并感受技术与设计的发展历程。 | 套 | 1 |
| 附件11：辅导资料 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 技术创新学习教程 | 教程中既包含有系统探讨技术创新的理论、过程、机制、要素、方式、战略、组织、作用和政策等理论和实际问题的学术专著，又结合了课本内容提供了介绍印刷术历史变迁的文献。 | 套 | 1 |
| 2 | 设计与制图学习教程 | 介绍工程制图的基本知识。介绍机械知识基础。零件、构件、机构的基本概念。装配精度与装配方法。AutoCAD绘图基础。三视图等。 | 套 | 1 |
| 3 | 设计软件教程资料 | 包括二维和三维设计软件学习光盘，辅助学习文档以及动画视频等。 | 套 | 1 |
| 4 | 模型制作教程 | 包括木工组合机床的使用教程、模型制作视频资料和相关课程课件。 | 套 | 1 |
| 5 | 经典设计探索学习 | 通过日常生活中的经典设计，如铅笔、回形针、橡皮筋、棒球、茶包、魔方等等内容来阐述每一件设计经典都有历史渊源、文化背景、有趣传闻和设计概念。 | 套 | 1 |
| 6 | 经典建筑模型赏析 | 书中建筑均是世界建筑最高成就的代表，涉及宫殿建筑、祭祀礼制建筑、寺庙建筑、城防建筑等，上百余幅精美图片，多种要素有机结合。 | 套 | 1 |
| 7 | 数控加工技术 | 包括介绍机械加工领域中有关数控加工技术的基础知识类图书，以及针对专用教室配置的数控设备的专业培训资料。 | 套 | 1 |
| 8 | 控制与设计教程资料 | 包括与技术与设计2课程相关视频、课件、文档等。 | 套 | 1 |
| 附件12：基本材料 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 三合板 | 610mm×305mm | 块 | 5 |
| 2 | 贴面密度板 | 5mm厚，610mm×305mm | 块 | 5 |
| 3 | 低发泡PVC板 | 3mm厚，610mm×305mm | 块 | 5 |
| 4 | 硬纸板 | 2mm厚，610mm×305mm | 张 | 5 |
| 5 | 有机玻璃板 | 2mm厚，480mm×240mm | 块 | 5 |
| 6 | 三层瓦楞纸板 | 480mm×240mm | 块 | 5 |
| 7 | 绘图纸 | A3幅面，160g以上 | 张 | 5 |
| 8 | 圆木棒 | Φ30mm×480mm | 根 | 5 |
| 9 | 方木棒 | 15mm×15mm×480mm | 根 | 5 |
| 10 | 木工耗材包1(丝印三合板) | 100×150×3（mm）丝印三合板（不同图案）4张。 | 套 | 5 |
| 11 | 木工耗材包2(木棒) | φ20×100（mm）木棒5根，φ30×100（mm）木棒5根。 | 套 | 5 |
| 12 | 竹简 | 15.8cm×1.2cm， | 根 | 5 |
| 13 | 桐木片 | 5mm×90mm×145mm | 块 | 5 |
| 14 | 桐木条 | 5mm×10mm×265mm | 根 | 5 |
| 15 | 塑料棒 | 硬塑Φ20mm×480mm | 根 | 5 |
| 16 | 圆铁棒 | Φ16mm×480mm | 根 | 5 |
| 17 | 钢丝 | 8#镀锌丝长480mm | 根 | 5 |
| 18 | 细铁丝 |  | 千克 | 1 |
| 19 | 棉线 | 总长度不低于50m，结实，不起球 | 卷 | 5 |
| 20 | 镀锌螺钉螺母 | м3×20mm 100只 | 袋 | 1 |
| 21 | 镀锌螺钉螺母 | м4×40mm 100只 | 袋 | 1 |
| 22 | 镀锌螺钉螺母 | м5×40mm 100只 | 袋 | 1 |
| 23 | 普通铁钉 | 半寸.1寸各100只 | 袋 | 1 |
| 24 | 自攻木螺钉 | м3×20mm 100只 | 袋 | 1 |
| 25 | 镀锌铁皮 | 厚0.35mm，480mm×240mm | 块 | 5 |
| 26 | 502胶水 | 20g | 瓶 | 5 |
| 27 | 万能胶 | 哥俩好双组份 | 套 | 5 |
| 28 | 双面胶带 |  | 卷 | 5 |
| 29 | 透明胶带 | 60mm宽 | 卷 | 5 |
| 30 | 粗纱布 |  | 张 | 5 |
| 31 | 细砂纸 |  | 张 | 5 |
| 32 | 刷子 | 2寸毛刷 | 把 | 5 |
| 33 | 焊丝 | 焊丝0.8mm线径，不少于50g（带焊剂） | 袋 | 5 |

- 二、其它要求

1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。

2、本招标文件所列需求为最低要求，投标产品不得低于最低要求，否则为无效投标。

3、货物需求列表中物理实验室和化学实验室的需求是1套的数量，投标人报价时须按照物理实验室2套，化学实验室2套，生物实验室1套数量列报。(A包)

4、本项目的核心产品

A包：物理实验室序号2学生实验台，序号6学生凳；化学实验室序号2学生实验台，序号6学生凳；生物实验室序号2学生实验台，序号7学生凳。

B包：通用技术教室附件1中序号1液晶触屏一体机，序号2推拉黑板，附件8序号1　3D打印机。

5、投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。

6、投标人须对照节能产品政府采购清单，如果本次采购的产品属于强制采购范围的（国办发[2007]51号文），投标文件中须提供所投产品属于强制采购产品有效的证明材料且加盖投标单位公章，否则为无效投标。

7、所投产品已列入国家强制性产品认证的产品，投标文件中必须提供国家对实施强制性产品认证的有效证明材料且加盖投标人公章，否则为无效投标。（如3C等）

8、根据《财政部 工业和信息化部 国家质检总局 国家认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库〔2010〕48号文件要求，各潜在投标人在本次投标活动中投标货物中，如有涉及到安全操作系统产品、安全隔离与信息交换产品、安全路由器产品、安全审计产品、安全数据库系统产品、反垃圾邮件产品、防火墙产品、入侵检测系统产品、数据备份与恢复产品、网络安全隔离卡与线路选择器产品、网络脆弱性扫描产品、网站恢复产品、智能卡cos产品时，则所投涉及到上述货物的产品，投标文件中必须提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书复印件且加盖投标人公章，否则为无效投标。

9、投标人在报价时应充分考虑项目学校地域分布等方面存在的差异，应全部送到指定地点并按要求安装到位。

10、产品必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》及其它相关质量证明文件。进口产品须提供海关进货单（复印件备查）。

11、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

12、投标人须明确免费包修期，同时应提出故障响应时间，在免费包修期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号的全新产品，超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托给投标人，投标人不得借故推诿，并且维修费不能超过市场平均价格。

13、投标人须明确维修点地址、负责人、联系人和联系电话，维修点具备什么样的维修能力等详细资料。

14、本项目为交钥匙工程（包括设备、材料、元件等购置、安装调试、验收、与其它施工单位协作所产生的费用等）。

15、付款方式（不响应者为无效投标）

经验收合格付合同总价款的90%，剩余10%满一年无质量问题一次付清。

16、预算金额： 580000元/ A包,500000/B包，超出者为无效投标。

17、验收要求：由采购人依据合同组织验收，如验收合格，采购人签署《验收结算书》，如验收不合格，中标人应限期整改。

第三部分 特别提示

1、资格性审查要求

1.1按照“第九部分　投标文件（一）”提供相关证明文件及材料，否则为无效投标。

1.2供应商信用信息

1.2.1投标人信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间至资格性审查结束。

1.2.2投标人信用信息查询渠道、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 (财库[2016]125 号)的规定，通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”和“政府采购严重违法失信行为记录名单”和中国政府采购网站（ www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”等渠道查询相关供应商信用记录。查询时要将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰。

1.2.3投标人信用信息查询使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，拒绝其参加政府采购活动。（本项目投标截止时间前三年内供应商信用记录情况）

2、如果供应商认为本次采购项目存在倾向性或排斥性内容，请在2017年12月25日17:00 前通过公共资源交易平台提出询问和澄清或者提出书面形式质疑，如未提出，视为全面接受。

3、在投标截止时间前，有可能会出现变更信息，请下载招标文件的投标人自行关注，否则自行承担相应责任。

4、在投标截止时间前提交：A包11600元，B包20000元的投标保证金。

5、投标文件属下列情况之一的为无效投标

5.1未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

5.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

5.3不符合资格性审查要求的；

5.4报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.6属于招标文件“其它要求”中无效投标条款情形的；

5.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.8有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

5.8.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.8.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.8.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.8.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.8.5不同投标人的投标文件相互混装；

5.8.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

5.9投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

5.10投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

5.10.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

5.10.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.10.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.10.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部令第87号第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5.11法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

6、中标人在接到中标通知时，须向许昌市政府采购中心发送投标报价及分项报价（如果项目需求中有分项的话）一览表电子档，并同时通知项目评标部，联系电话0374－2116086，邮箱：xcylcg8037@163.com。

7、中标人在向采购单位领取中标通知书时，须向采购单位提供法人营业执照、税务登记证副本及投标条件中要求的相关证件原件和招标文件 “其它要求”中要求的相关材料（如果本招标文件要求的话），否则取消其中标资格。

8、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

9、本项目投标报价是一次性的，招标人不接受开标后对投标报价的修改。

10、单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动。

11、各供应商在报价时，应充分考虑供货及售后服务所发生的费用，如果中标，不得再以任何理由要求追加费用。

12、评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不依靠外部证据。

13、采购单位委派代表参加评审委员会的，须向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购单位委派纪检监察人员对开标、评标过程实施监督的须进入五楼电子监督室，须向采购代理机构出具证明文件，且不得超过2人。

14、招标公告、中标公告、变更（更正）公告、现场勘察答复等相关信息同时在以下网站发布：中国政府采购网、河南省政府采购网、许昌市政府采购网、许昌市人民政府综合门户网、全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）。

15、招标文件技术参数（需求）中所称的“大于等于”、“小于等于”，“等于”为最低要求。

16、投标文件（一）和投标文件（二）均为投标文件组成部分，应按照本招标文件要求分别提交。

17、投标文件（一）没有明确要求是复印件的均为原件。

18、本招标文件的最终解释权归许昌市政府采购中心（以下简称中心）所有。

- 第四部分 投标人须知

A 说明和释义

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述的货物及服务。

1.2本招标文件最终解释权归中心所有。

2.定义

2.1招标文件中出现的措辞理解：“采购单位”与“采购人”含义相同；“投标人”与“投标单位”“供应商”含义相同；“评标”与“评审”含义相同；“中标人”与“中标单位”“中标供应商”含义相同；“中标公告”与“中标公示”含义相同；“资格要求”与“投标条件”含义相同；“无效投标”与“投标无效”含义相同；“实质性响应”与“明确响应”含义相同。

2.2招标文件技术参数（需求）中所称的“大于等于”、“小于等于”，“等于”为最低要求。

2.3“招标人”系指组织本次招标的采购单位。

2.4“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商（公司或企业）。

2.5“项目”系指供应商按招标文件规定，须向采购方提供的货物或服务。

3.合格的投标人

3.1符合本招标文件要求。

3.2以联合体形式参加投标的供应商应当具备《中华人民共和国政府采购法》之规定。

3.3遵守中华人民共和国法律、法规和相关规定。

4.投标费用

投标人应自行承担参加投标活动有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

B 招标文件说明

5.招标文件的构成

5.1招标文件用以阐明采购所需的货物或服务，以及招标投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

5.1.1投标邀请；

5.1.2货物需求及其它要求；

5.1.3特别提示；

5.1.4投标人须知；

5.1.5合同一般条款；

5.1.6合同特殊条款（针对该项目双方约定的主要内容）；

5.1.7合同样本；

5.1.8投标文件（一）；

5.1.9投标文件（二）。

5.2招标文件以中文编制。

5.3投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.招标文件的澄清或者修改

6.1如果供应商认为本次采购项目存在倾向性或排斥性内容，依照“特别提示”进行。

6.2招标人可主动地或依据投标人要求对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.3在投标截止时间前，有可能会出现变更信息，请下载招标文件的投标人自行关注，否则自行承担相应责任。

C 投标文件的编写和说明

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

7.投标文件书写、计量单位使用等

7.1投标文件及投标人和招标人就投标交换的文件和来往的信件，应以中文书写。

7.2除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位 （国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

8.投标文件的组成及装订

8.1由投标文件（一）和投标文件（二）组成。

8.2提供的投标文件及相关资料必须符合国家的法律、法规及有关政策规定。

8.3投标文件的装订

8.3.1投标文件（一）和投标文件（二）分别装订。

8.3.2投标文件正本和副本分别装订。

8.3.3投标文件（一）：以A4幅面装订成册，编排目录和连续页码，并在封面上标明：正本、副本、　　项目资格性投标文件、项目编号、投标单位名称、日期等字样。

8.3.4投标文件（二）：以A4幅面装订成册，编排目录和连续页码，并在封面上标明：正本、副本、　　项目符合性投标文件、项目编号、投标单位名称、日期等字样。

9.投标文件格式

投标人应按招标文件中提供的投标文件（一）和投标文件（二）格式填写，投标人认为需加以说明的其它内容可列备注栏。

10.投标报价

10.1投标报价为目的地的人民币交货价（含税、运杂费、设备调试费等）。

10.2投标人对每种项目只允许有一个报价，招标人不接受任何有选择的报价。

11.投标货币

均以人民币报价。

12.投标人资格的证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

13.投标有效期

13.1投标文件从开标之日起，投标有效期为60天，特殊招标项目在 “货物需求”部分另行规定。

13.2招标人要求投标人延长投标有效期的，应以书面形式提出。投标人拒绝延长的，其投标保证金按要求退还；同意延长的，应书面同意。投标有效期的延长期内，有关退还和不予退还投标保证金的规定继续有效。

14.投标保证金

14.1投标保证金为投标文件的组成部分之一。

14.2投标人按要求提交A包11600元，B包20000元的投标保证金。

14.3投标保证金用于保护本次招标人免受投标人的行为而引起的风险。

14.4 提交投标保证金

14.4.1投标保证金缴纳方式：

投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统,依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

投标人严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳投标保证金，并将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附投标文件中。同时开标现场提供一份“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”以备查询。

投标人可根据提示情况决定是否重新缴纳。

保证金缴纳绑定问题咨询电话:0374-2961598。

14.4.2投标人的投标保证金须从其公司注册银行账户转出并不接受现金方式缴纳，否则由投标人自行负责。

14.4.3每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，要一次足额缴纳并成功绑定。

14.4.4 提交保证金截止时间与开标时间一致，并以到账时间为准（投标人应承担节假日、异地、跨行等带来的银行系统不能支付的风险）。

14.4.5投标人所提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个招标项目有多个标段或者有多个项目同时招标的，投标人必须按项目、标段分别提交投标保证金。

14.5 退还投标保证金时，区别中标与否，按不同时序由银行按来款途径退还原账户。

14.5.1自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金。

14.5.2自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

以上事项，请投标人仔细研读，未按规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。

14.6 特殊情况处理

14.6.1投标人投标过程中因账户信息发生变化，不能原帐户返还投标保证金的，投标人须提供相关证明资料，到中心五楼交易见证部办理退款手续（0374-2968027）。

14.6.2因供应商自身原因无法及时退还投标保证金、滞留三年以上的，投标保证金上缴财政。

14.7 发生以下情况投标保证金不予退还：

14.7.1供应商在投标有效期内撤销投标文件的；

14.7.2 供应商在投标文件中提供虚假材料的；

14.7.3 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，不与采购人签订合同的；

14.7.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

14.7.5 法律法规及招标文件规定的其他情形。

15.投标文件的份数和签署

15.1投标文件（一）

15.1.1投标人应提交一份正本和二份副本投标文件。

15.1.2投标文件正本和副本由法人或法人授权的投标人代表在规定处签字（有特殊要求的按要求执行）。

15.1.3除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不允许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人员进行签字并加盖投标单位公章。

15.2投标文件（二）

15.2.1投标人应提交一份正本和五份副本投标文件。

15.2.2投标文件正本和副本由法人或法人授权的投标人代表在规定处签字（有特殊要求的按要求执行）。

15.3除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不允许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人员进行签字并加盖投标单位公章。

- D 投标文件的递交

16.投标文件的密封

投标人应将“投标文件（一）”和“投标文件（二）”分别用非透明材料密封。

17.递交投标文件的截止时间

17.1必须在投标截止时间之前在开标现场送至招标人。

17.2因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标人修改通知规定的时间递交。

18.迟交的投标文件

招标人将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。

19.投标文件的补充、修改或者撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封，并标明“补充、修改”字样。

19.2补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。

E 开标和评标

20.开标

20.1招标人将在招标文件规定的时间和地点进行。

20.2开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

21.资格性审查

开标结束后，采购人在开标现场或指定地点依法依规对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.组建评标委员会

招标人将根据该项目的性质和特点依法依规组建评标委员会。

23.符合性审查

23.1符合性审查在评标现场依法依规进行。

23.2评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

23.3评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使投标成为实质性响应的投标。

24.对投标文件的评估和比较

评标委员会将对实质性响应的投标文件进行比较和评价。

25.投标文件的澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不依靠外部证据。

27.评标原则、评标办法及评分标准

27.1对所有投标人的投标文件均采用相同的程序和标准进行。

27.2本次评标按下列程序排序供应商名单。

27.2.1评委会将对实质性响应的投标文件按照评分细则进行评判和打分。

27.2.2各评委打分汇总排出名次。

27.3评分办法及评分标准（见第五部分　评分办法及评分标准）

28.保密

28.1有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

28.2投标人不得干扰招标人的评标活动，否则将废除其投标。

- F 授予合同

29.定标原则

29.1 招标人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定。

29.2招标人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.中标公告、发出中标通知书

招标人在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

31.合同协议书的签署

31.1 中标方按中标通知书指定的时间、地点与采购人按指定的协议书格式签订合同协议书。

31.2中标通知书、招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件，均为签订合同协议书的依据。

- 第五部分　评分办法及评分标准

一、本项目采用综合评分法

A包

（一）信誉5分

1、根据投标人在本项目以前社会对其认可度以及行政主管部门、工商、银行、行业部门颁发的荣誉证书等情况评定，基本分1分，每提供一份荣誉证书加1分，满分3分。

2、投标人须提供工商企业信用信息公示报告【国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn包括基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息】（加盖投标人公章），企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况（加盖企业所在地税务主管部门公章）。无不良信息者每项1分，未提供或有不良信息者不得分。满分2分。

（二）售后服务5分

1、解决问题时间以小时为单位，以6小时为起点，基本分1分，每减少1小时，加0.5分，满分2分。6小时以上的不得分。

2、免费保修时间以年为单位，以3年为起点，基本分1分，每增加1年加1分，满分3分。3年以下的不得分。

（三）投标文件规范程度2分

装订规范、文字清晰、无差错得1分，所提供资料准确完整得1分。

（四）业绩8分

投标人2014年以来具有类似项目业绩，单项合同金额在50万以上（含50万），合同及验收报告齐全的每个2分，满分8分。（以合同日期为准）

（五）对招标文件的响应程度30分

1、不满足招标文件技术指标要求和商务条款规定的为无效投标。

2、满足招标文件技术要求15分，所投产品技术参数优于货物需求中的加“★”技术参数的，每项加1分。满分30分。

（六）投标报价50分

报价得分=最低有效投标报价/有效投标报价×50

B包

（一）信誉5分

1、根据投标人在本项目以前社会对其认可度以及行政主管部门、工商、银行、行业部门颁发的荣誉证书等情况评定，基本分1分，每提供一份荣誉证书加1分，满分3分。

2、投标人须提供工商企业信用信息公示报告【国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn包括基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息】（加盖投标人公章），企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况（加盖企业所在地税务主管部门公章）。无不良信息者每项1分，未提供或有不良信息者不得分。满分2分。

（二）售后服务5分

1、解决问题时间以小时为单位，以6小时为起点，基本分1分，每减少1小时，加0.5分，满分2分。6小时以上的不得分。

2、免费保修时间以年为单位，以3年为起点，基本分1分，每增加1年加1分，满分3分。3年以下的不得分。

（三）投标文件规范程度2分

装订规范、文字清晰、无差错得1分，所提供资料准确完整得1分。

（四）业绩8分

投标人2014年以来具有类似项目业绩，单项合同金额在80万以上（含80万），税务发票、合同及验收报告齐全者每个3分，满分8分。（以合同日期为准）。

（五）对招标文件的响应程度40分

1、不满足招标文件技术指标要求和商务条款规定的为无效投标。

2、满足招标文件技术要求20分，所投产品“技术设计室中的序号3学生实验台、序号4实验凳一项加1分；技术制作室配置明细中的序号1教师演示工作台、序号3推拉黑板加1分；附件1教学视听设备中的序号1液晶触屏一体机、序号2推拉黑板、序号3多媒体教学一体机加一分；附件7机械设备中的序号4激光切割机、序号5角向磨光机、序号6台钻、序号8全金属微型锣床、序号9全金属万能摇臂钻床、序号10全金属微型铣床、序号11全金属微型分度机床、序号12全金属微型手持机床、序号18微型车床加一分；附件8:3D制作设备中的序号1中3D打印机、序号2 3D切片软件、序号3 3D建模软件、序号5 3D扫描仪”技术参数优于招标文件技术参数的，每一项加1分，满分40分。

（六）投标报价40分

报价得分=最低有效投标报价/有效投标报价×40

二、各投标人的最终得分：评标委员会成员对上述各项分别打分、汇总后的算术平均值，采用四舍五入法，保留小数点后二位。

三、本评分办法中的各种有效证明材料，投标人必须在投标文件中提供完整的复印件，且在评标时须同时提供与复印件一致的原件(投标人如为经销商，涉及生产厂家的加分因素，须同时提供原件或加盖生产厂家公章的复印件)，否则不得分。

四、本评分办法中涉及提供人员相关情况的，均须同时提供投标截止时间前三个月内任何一个月本单位为其缴纳社会保险的证明材料，否则不得分。

五、按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的要求：对小型、微型企业及监狱企业产品的价格给予 6%～10%的扣除；联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除；用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：小型企业扣除 6%，微型企业扣除 6%，监狱企业扣除 6%，联合体扣除 2%。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标人公章）

六、根据《节能产品政府采购实施意见》（财库「2004」185号）的规定，投标产品属于节能产品政府采购清单内产品的，在技术、服务等指标同等条件下，优先采购。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标人公章）

七、根据《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库「2006」90号的规定，投标产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标人公章）

八、投标产品如果同时列入环境标志产品政府采购清单和节能产品政府采购清单的，应当优先于只列入其中一个清单的产品。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标人公章）

九、相同品牌投标人的认定及中标候选人的问题

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

- 第六部分 合同一般条款

1. 定义

1.1“合同”系指甲方和乙方 （简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件和组成合同部分的所有其他文件。

1.2“合同价格”系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务时应支付给乙方的款项。

1.3“甲方”系指通过招标方式，接受合同服务的采购人

1.4“乙方”系指中标后提供合同服务的中标方或供应商。

2.适用范围

本合同条款仅适用于本次招标活动。

3.技术规格和标准

本合同项下所提供货物设备和服务应与本招标文件规定的标准相一致。

4.合同期限

即自	年	月	日起至	年	月	日止。

5.价格

除非合同中另有规定，乙方为其所提供货物设备和服务而要求甲方支付的金额应与其投标报价一致。

6.索赔

6.1乙方对所提供货物设备和服务与合同要求不符负有责任，并且甲方已于合同规定的期限内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

6.1.1乙方同意甲方取消其不符合要求的货物设备和服务项目，退还已经收取的该类货物设备的货款。

6.1.2对于情节严重、造成甲方损失金额巨大的，同意甲方终止全部项目合同，并赔偿甲方因此造成的损失。

6.2 如果甲方提出索赔通知后 30天内乙方未能予以签复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知的 30天内或甲方同意的更长一些的时间内，按甲方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，甲方将乙方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

7.不可抗力

7.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

7.2受损一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后 14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续 60天以上，双方应通过友好协商，在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

8.履约保证金

8.1履约保证金的有效期至供货完毕且验收合格。

8.2乙方提供的履约保证金按规定格式转帐支票、电汇的形式提供，与此有关的费用由乙方负担。

8.4如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金取得补偿。

9.争议的解决

9.1在执行合同中发生的与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在 60天内不能达成协议时，应提交仲裁。

9.2 提交正式仲裁的争端属涉外的，应在北京或中国国内其他地点，由指定的国际经济仲裁委员会根据该委员会的仲裁程序或规则予以最终裁决。

9.3 合同双方均为国内法人的，其争端的仲裁应由合同发生地许昌仲裁委员会根据其仲裁程序进行。

9.4 仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

9.5 除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

9.6 在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

10.合同终止

10.1合同到期甲乙双方均未提出新的意向，合同自行终止。合同期内任何一方不得擅自停止协议，否则应负担所造成的一切损失。如一方因故需终止合同，必须提前三个月书面通知另一方，经双方达成一致意见后，方可终止。

10.2 出现下列情况时合同自动终止：

10.2.1发生不可抗力时。

10.2.2一方不履行合同条款，造成另一方无法执行合同协议，协商又不能求得解决，合同终止，责任方赔偿损失。

11.合同修改

对于合同的未尽事宜，需进行修改、补充和完善的，甲乙双方必须就所修改的内容签订书面的合同修改书，作为合同的补充协议。

12.适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律解释。

13.主导语言与计量单位

13.1 合同书写应用中文书写。甲乙双方及相关部门各执一份，具有同等法律效力。

13.2 除技术规格另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

14.合同生效

除非合同中另有说明，本合同经双方签字盖章，并在招标人收到乙方的履约保证金后，即开始生效。

- 第七部分 合同特殊条款

（具体条款由甲乙双方根据该项目的特殊性协商约定）略。

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

- 第八部分 合同书 （参考样本）

合同编号：

供方：                                  需方：

供、需双方根据   年  月  日招标人签发的中标通知书和招投标文件，并经双方协商一致，在平等互利的基础上，达成以下合同条款：

一、招标文件、投标文件、澄清文件及材料（如果有的话）、中标通知书、合同条款、补充协议（如果有的话）均为合同不可分割的部分。

二、货物名称、数量、规格、型号、金额及交货期

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 交货期或工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

三、设备质量要求及供方对质量负责的条件和期限

1、供方提供的货物须是全新的且保证不是库存或积压品(包括零部件)，符合国家、部委或地方相关标准以及该产品的出厂标准。

2、供方应在产品使用期限内，承担所提供的货物因自身质量原因产生的责任。

四、交货时间、地点、方式： 年 月 日前，供方负责将货物按需方规定的地点交货、安装、调试完毕，并具备验收条件。

五、货物标志、包装、运输：按招标文件办理。供方将货物直接运至规定的地点，运费自理。

六、技术资料及技术服务：供方在交货时应执行招标文件中有关技术资料、技术服务的规定，向需方交付技术资料并进行技术培训。

七、货物验收：验收标准按招标文件规定执行。需方有权对供方所交货物抽样做试运行实验、实验室检查。

八、售后服务：按招标文件及投标文件相应条款执行。

九、结算方式：设备到货经验收合格后付总价的   %，剩余    %满一年无质量问题一次付清。

十、法律责任

1、供方所交的货物品种、品牌、型号、规格、质量不符合招、投标文件及本合同规定，需方有权拒收，供方应在本合同规定的交货期内负责更换并承担因更换而支付的费用。因更换而造成的逾期交货，则按逾期交货处理。

2、供方逾期交付货物，应向需方每日支付逾期交货部分货款总值5%的违约金；在合同规定的交货期满15日仍未全部交货，按不能交货处理。仅支付已验收货物的货款，供方应承担由此发生的全部费用。

3、供方在本合同规定的交货期内不能交货，应向需方支付全部合同金额5%的违约金，需方有权终止合同。

4、需方无正当理由拒收设备，应向供方支付无正当理由拒收设备金额5%的违约金。

5、因供方原因造成逾期付款，需方不承担责任。

十一、质量鉴定：因质量问题发生争议，由许昌市技术监督局或其指定的机构进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方均应当接受鉴定结论。

十二、合同生效及其它：本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。本合同一式　份，供需双方各一份、相关部门　份。

供方：                              需方：

地址：                              地址：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

电话：                              电话：

开户银行：                          开户银行：

帐号：                              帐号：

税务登记证号：                      签定时间：

第九部分　投标文件（一）

（供应商资格性证明文件）

- 附件1

- 相关证明文件

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1、企业法人营业执照副本复印件。（企业投标提供）

2、事业单位法人证书副本复印件。（事业单位投标提供）

3、个体工商户营业执照复印件。（个体工商户投标提供）

4、执业许可证复印件。（非专业服务机构投标提供）

5、自然人身份证复印件。（自然人投标提供）

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

1、财务报告相关材料

（1）2016年度经审计的财务报告复印件，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，或基本开户银行出具的资信证明。（法人投标提供）

（2）银行出具的资信证明。（其他组织和自然人投标提供）

（3）提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函的，不再提供（1）、（2）相关材料，但须提供：担保机构出具的投标担保函复印件和财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件。

2、供应商缴纳税和社会保障资金的证明材料

（1）税务登记证副本复印件和投标截止时间前三个月内任何一个月供应商缴纳税收的凭据复印件。

（2）投标截止时间前三个月内任何一个月投标人缴纳社会保险的凭据复印件。

注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

三、履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

本项目采购单位不需要投标人提供相关证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

五、“供应商资格要求”中要求的相关证件（如果“供应商资格要求”中有要求的话）复印件

六、法定代表人身份证复印件

七、代理人身份证复印件

- 附件2

- 投标保证金

许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执

- 附件3

- 法定代表人身份证明

投标单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：   年  月  日

经营期限：

姓名：   性别：  年龄： 职务：   系   （投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标单位：          　　　　　（盖单位公章）

年    月   日

- 附件4

- 法 人 授 权 书

本人　（法人姓名）系　（投标单位名称）的法定代表人，现委托　（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于　年 月　日签字生效，特此声明。

代理人无转委托权。

投标单位：          　　　　　（盖单位公章）

法定代表人：　　　　（签字）　身份证号：

委托代理人：　　　　（签字）　身份证号：

年    月   日

- 附件5

- 关于资格的声明函

许昌市政府采购中心：

关于贵方项目编号为ZFCG-G2017  号       项目的投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供采购项目一览表中规定的货物，并声明提交的下列文件是准确和真实的。

1、供应商资格性证明文件

2、本投标自开标日起有效期为　天。

3、如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将不予退还。

4、本签字人确认提交的上述文件是真实的、准确的。

我方理解：本项目招标人，对资格审查所做的决定，对任何投标者不承担任何责任，也无义务将其决定的原因通知投标人。

单位名称：（签章）                  法定代表人（签字）：

地址：                             邮政编码：

签字人姓名、职务（印刷体）：        签字：

电话：                             传真：

日期：

- 第十部分 投标文件（二）

- （供应商符合性证明文件）

- 附件1

- 开标一览表

| 标段 | 项目名称 | 投标报价 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人 （或代理人）签字：

日期：    年    月    日

注：工期指完成该项目的最终时间（日历天）。

- 附件2

- 投标分项报价一览表

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人 （或代理人）签字：

- 附件3

- 投标偏离表

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 招标文件 要求数据 | 投标数据 | 偏 离 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或代理人）签字：

附件4

- 售后服务承诺

- 附件5

- 技术方案

- 附件6

- 其他有关资料、证明文件原件或复印件（如：“其它要求”中无效投标要求以及评分标准中要求的相关资料）（如果招标文件中有要求的话）

- 附件7

- 投 　标　 书

致：许昌市政府采购中心

根据贵方项目编号为ZFCG-G　号的招标采购邀请，签字代表    （全名、职务）经正式授权并代表投标人  （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本　份，并对之负法律责任。

（1）开标一览表

（2）投标分项报价一览表

（3）投标偏离表（如果本招标文件要求的话）

（4）售后服务承诺（如果本招标文件要求的话）

（5）技术方案（如果本招标文件要求的话）

- （6）其他有关资料、证明文件原件或复印件（如：“其它要求”中无效投标要求以及评分标准中要求的相关资料）（如果招标文件中有要求的话）

（7）投标书

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

2、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标自开标日起有效期为　天。

5、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6、我方保证投标文件中的所有资料均为真实、有效的，如有虚假，我方承诺投标文件无效并愿承担一切责任。

7、与本投标有关的一切正式往来请寄：

地址：                邮政编码：

电话：                传真：

投标人代表姓名、职务：

投标人名称：（签章）：

日期：