**一.开标一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 | 项目名称 | 投标报价 | 工期 | 备注 |
| 第一标段 | 体质测试一体机 | 大写：贰拾玖万捌仟元整　　　　　　小写：298000元 | 签订合同后15天内完成安装、调试、验收。 | 免费保修期三年 |

投标人（公章）：北京鑫东华腾体育器械有限公司

投标人法定代表人 （或代理人）签字：

日期：2017 年 12月 17 日

注：工期指最终交货时间（日历天）。

**二.投标分项报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总价 | 产地及  厂家 |
| 1 | 体质测试一体机 | 健民牌GMCS-YTJ | 设备外观：  设计合理；简洁美观；科技含量高。**全金属机身外壳，坚固，耐用，运输和使用不变形。**  设备占地面积及规格：  **占地面积3.36平方米，接近正方形；高度2.430米。**  测试项目：  满足20-69普通人群国家体质监测项目要求：身高、体重、肺活量、台阶试验、坐位体前屈、握力、闭眼单脚站立、选择反应时、纵跳、俯卧撑、仰卧起坐11项功能。  可增加其他若干项体质健康检测项目(包含，体成分、血压计等等)。  **肺活量、握力、仰卧起坐、俯卧撑、坐位体前屈测试仪在不使用的状态测试段传感器自动关机，人性化设计高，省电。**  配有身份证阅读器，支持二代身份证信息采集，具备注册、登录功能。刷身份证识别年龄、性别，自动匹配测试项目。  测试开始前有问卷调查内容，通过问卷调查自动判定是否允许进行体质测试或不适合参加的项目。  可随意选择测试项目。  自动判定动作标准，自动测量长度指标。测试方法符合《国民体质测定标准》。  满足测试项目暂停、重做功能；单一测试项目设备损坏不影响其他项目测试和最终评判。  支持省级管理员网络远程查阅区域内所有设备汇总数据。  显示设备：  配置大屏幕显示屏，**尺寸：32英寸**。屏幕：多点电容触摸屏；分辨率1920\*1080。测试全程有语音和动画视频引导，用户可进行自助式体质检测。  内置电脑运行主机，内存4G；CPU I5处理器；硬盘500G；外置预留USB和串口接口，可连接打印设备。支持软件升级。连接方式为有线连接或无线WIFI。  数据处理：  测试数据可自动记录并实时上传至查询终端，无外网仍可单机使用，联网后自动上传；可发送测试数据到测试人手机终端。  配置打印设备，可打印体质测试报告和运动处方。  测试数据评价结果符合国家《国民体质测定标准》。可联网查询历史体质检测数据及照片；可查询运动健身指导方案、本地运动健身设施和社会体育指导员；支持在线购买运动健身指导服务。  **配套设备：智能终端查询机和打印机**  **设备占地面积：0.6平方。**  **可联网查询历史体质检测数据及照片。**  **主机自带操作系统，运行安卓4.2系统。CPU规格：4核；内存：2G；存储大小：8G。**  **可查询运动健身指导方案。**  **显示屏尺寸：22英寸；屏幕为多点电容触摸屏；分辨率：1024\*768。**  **支持用户调查问卷填写以及相关联设备的运动记录查询。**  **具备联网连接打印机打印测报告功能。** | 台 | 2 | 149000 | 298000 | 北京、北京鑫东华腾体育器械有限公司 |
| 合 计 | | 大写：贰拾玖万捌仟元整　　　　　　 小写：298000元 | | | | | | |

投标人（公章）：北京鑫东华腾体育器械有限公司

投标人法定代表人 （或代理人）签字：