《许昌市中心城区抗震防灾专项规划》编制采购项目采购需求、评标标准等说明

一、项目概况

（一）项目名称：许昌市中心城区抗震防灾专项规划编制

（二）采购方式：公开招标

（三）主要内容、数量及要求：按照建设部117号令《城市抗震防灾规划管理规定》的规定，许昌市抗震防灾专项规划按照甲类模式进行，达到国家《城市抗震防灾规划标准》（GB50413-2007）的专业规划编制深度。符合城市规划区总体抗震要求、城市抗震防灾布局、工程抗震土地利用、城区建筑抗震防灾、历史保护建筑和城市风貌保护区抗震保护、基础设施抗战防灾、应急保障基础措施、火灾及爆炸等地震此生灾害源的抗震改造与规划要求、规划的实施和保障等。

（四）预算金额：199万元;最高限价：199万元。

（五）交付（服务、完工）时间：2019年2月15号

（六）交付（服务、施工）地点：许昌市

（七）进口产品：允许□不允许√。

（八）分包：允许□不允许√

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√、支持监狱企业发展√、残疾人福利性单位扶持√等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）本次招标接受□不接受√联合体投标。

（三）根据采购项目特殊要求，规定投标人的特定条件：

国家现行城市抗震防灾规划标准编制单位（含参编单位）或者具有城乡规划主管部门颁发的城乡规划编制乙级及以上资质的单位。

四、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标：

为不断提高城市的综合抗震防灾能力，保障人民生命财产安全，最大限度地减轻地震灾害给城市带来的破坏和损失，为城市规划、建设、管理服务提供科学依据，使旧建（构）筑物，按照重要程度与现状逐步加固，使新建工程的抗震设防有章可循，通过本规划的实施，提高城市的综合抗震能力，有效地预防和减轻地震灾害，使居民临震不乱，有较强的自救、互救能力，使指挥机关能够迅速组织救援，安定社会秩序，尽快恢复生产和重建家园。

（二）采购需求：

1.规划编制设计内容及要求

1.1、城市规划区总体抗震要求

（1）城市总体布局的减灾策略和对策；

（2）不同区域的抗震设防水准和防御目标；

（3）规划建设抗震技术指标。

1.2、城市抗震防灾布局

（1）城镇体系抗震防灾基本策略；

（2）城市防灾分区及防灾设施配置要求；

（3）城市防止灾害蔓延布局对策。

1.3、工程抗震土地利用

（1）规划区内用地抗震防灾类型分区；

（2）场地破坏（断裂、液化、滑坡等)效应及不利地形影响估计；

（3）有利地段、不利地段和危险地段划分；

（4）土地利用抗震建设适宜性规划，包括用地布局，建设用地抗震评价，建设场地适宜性评价等。

1.4、城区建筑抗震防灾

（1）重要建筑、超限建筑的抗震防灾要求；

（2）规划区新建工程抗震要求；

（3）建筑密集或高易损性城区的改造要求；

（4）城市抗震加固改造规划要求。

1.5、历史保护建筑、城市风貌保护区抗震保护

（1）各类保护区、各类保护建筑等抗震保护要求；

（2）城市风貌保护区抗震技术要求。

1.6、基础设施抗震防灾

（1）基础设施规划布局和建设的抗震要求；

（2）根据基础设施各系统在抗震防灾中的重要性和可能的薄弱环节及功能失效影响，提出基础设施改造及抗震规划要求和对策措施。

1.7、应急保障基础设施

（1）确定应急保障基础设施布局；

（2）明确其应急保障级别、抗震设防标准和防灾措施，提出建设和改造要求。

1.8、火灾、爆炸等地震次生灾害源的抗震改造与规划要求

1.9、避震疏散场所及通道设置规划

（1）规划区避震疏散场所及通道设置规划要求；

（2）建成区避震疏散场所及通道设置改造规划。

1.10、规划的实施和保障

1.11、专题研究:城市用地抗震防灾土地利用适宜性评价;城市基础设施抗震防灾能力评价;城区建筑抗震防灾能力评价;地震次生灾害防御评价;避震疏散抗震评价。

2.规划技术成果及要求

2.1规划成果构成：规划文本、图册（PDF格式）、说明书。

2.2成果以标准A3文本形式提供（15套），所有文件电子版光盘2张。以上全部规划均应制作计算机文件，文本文件采用MicrosoftWord的DOC格式文件，图形文件采用AutoCAD.dwg格式文件，如有动画及渲染图等计算机文件，应考虑采用国内普及、通用的应用软件制作。

（三）采购标的执行标准：

按照建设部117号令《城市抗震防灾规划管理规定》的规定，许昌市抗震防灾专项规划按照甲类模式进行，达到国家《城市抗震防灾规划标准》（GB50413-2007）的专业规划编制深度。

（四）服务期限：

自合同签订之日起，6个月内提交规划初稿，10个月内提交规划评审稿。

（五）验收标准

通过省住建厅组织相关专家评审（含三名以上全国城市抗震防灾规划审查委员会委员）和许昌市规划委员会评审。

五、评标方法和评标标准

（一）评标方法：最低评标价法□综合评分法√

（二）综合评分法评标标准：

| 分值构成 (总分100分) | 价格分值：10分 商务部分：35分 技术部分：55分 |  |
| --- | --- | --- |
| 一、价格部分（满分10分） |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 投标报价 评分标准 | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 10 | 10分 |
| 二、商务部分（满分35分） |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 企业业绩 | 2014年1月1日至投标截止日内，承担过类似“抗震防灾专项规划”的，每项得3分，没有不得分，最多得15分。(开标时提供合同原件备查) | 15分 |
| 企业获奖 | 2014年1月1日至投标截止日内，获得抗震防灾优秀成果/工程规划设计奖项的，每项得3分，最多得9分。 （开标时提供证书原件备查） | 9分 |
| 项目负责人资历执业资格 | 拟委派项目负责人具有高级职称得3分；项目负责人具有正高级职称和博士学历者得6分。 （开标时提供职称和学历证书原件备查） | 6分 |
| 项目组人员配备 | 项目组（除项目负责人外）具有防灾、抗震、结构、土木工程、岩土、规划成员专业配备齐全合理，相关专业负责人具有高级职称证书或博士学历的每人得1分，最多得5分。（开标时提供证书原件备查） | 5分 |
| 三、技术部分（满分55分） |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 项目理解 | 本项目研究背景、目的、对本项目现状情况的了解程度，形成较为完整编制内容。很好12分；较好9分；一般6分；较差3分（须提供对本项目了解程度的文字说明、介绍等资料，若有相关证明材料的须同时提供） | 12分 |
| 研究方案 | 本项目的技术路线、方案构思、成果形式内容与采购人要求的契合度进行评定。 （1）根据项目特征梳理技术路线，形成较为完整的技术思路12分：很好12分；较好9分；一般6分；较差3分 （2）依据许昌市城市总体规划和现状情况，对抗震防灾规划初步方案的构思12分：很好12分；较好9分；一般6分；较差3分 （3）明确成果形式的基本内容，条理清晰、逻辑严密，符合实施操作的具体需要8分：很好8分；较好6分；一般4分；较差2分 | 32分 |
| 规划编制进度计划与实施措施 | 针对项目实际提出科学、可行、具体的进度计划安排。（围绕确保项目在规定时间通过各级评审、设计进度安排合理、进度控制措施得当） 好6分；一般4分；差2分 | 6分 |
| 服务承诺及质量保证措施 | 承诺项目规划全过程与采购人密切配合随叫随到、承诺规划通过专家评审的得5分。 | 5分 |

六、采购资金支付

（一）支付方式：银行转账。

（二）支付时间及条件：合同签订后支付合同总价款的30％，提交中间成果后（省住建厅评审通过）支付合同总价的40％，规划通过（市）评审后一次性支付剩余30％的合同总价款。

七、联系方式

联系人姓名：刘小娟

联系电话：0374—2161671

单位地址：许昌市东城区龙兴路创业服务中心B座9楼

2017年12月6日