投标分项报价一览表

| 序号 |  | 名 称 | 规格及型号 | 技术参数 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 厂家 | 原产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 ICP发射光谱仪 | 1.1 | 等离子体发射光谱仪主机（包含等离子体全彩色监测摄像装置1套、 40.68 MHz自激式固态射频发生器1套、 中阶梯光栅分光系统、双固态检测器1套、流量控制调节步长为0.01L/min的雾化气质量流量计1套、内置式水平4通道蠕动泵1套） | Avio200 | 详细技术参数见投标文件产品性能详细描述 | 1台 | 627230.00 | 627230.00 | 美国PerkinElmer公司 | 新加坡 |
|  | 1.2 | 控制和数据处理软件工作站 | Avio200 |  | 1套 | 28000.00 | 28000.00 | 美国PerkinElmer公司 | 新加坡 |
|  | 1.3 | 耐HF酸、耐高盐分进样系统 | Avio200 |  | 1套 | 35440.00 | 35440.00 | 美国PerkinElmer公司 | 新加坡 |
|  | 1.4 | 超高灵敏度进样系统 | Avio200 |  | 1套 | 14730.00 | 14730.00 | 美国PerkinElmer公司 | 新加坡 |
|  | 1.5 | 可拆卸式石英炬管 | Avio200 |  | 2支 | 3100.00 | 6200.00 | 美国PerkinElmer公司 | 新加坡 |
|  | 1.6 | 中心喷射管 | 2.0mm |  | 2支 | 2700.00 | 5400.00 | 美国PerkinElmer公司 | 新加坡 |
|  | 1.7 | 蠕动泵管（进样） | 12根/包 |  | 5包 | 552.00 | 2760.00 | 美国PerkinElmer公司 | 新加坡 |
|  | 1.8 | 蠕动泵管（排废液） | 12根/包 |  | 5包 | 408.00 | 2040.00 | 美国PerkinElmer公司 | 新加坡 |
|  | 1.9 | 标准附件箱 | Avio200 |  | 1套 | 1000.00 | 1000.00 | 美国PerkinElmer公司 | 新加坡 |
|  | 1.10 | 循环冷却水器 | HP2-PE |  | 1台 | 11600.00 | 11600.00 | 北京同洲维普科技公司 | 中国 |
|  | 1.11 | 空气压缩机（含空气过滤器） | AA530增压 |  | 1台 | 4800.00 | 4800.00 | 北京同洲维普科技公司 | 中国 |
|  | 1.12 | 电脑 | 扬天M4900K |  | 1台 | 5800.00 | 5800.00 | 联想（北京）有限公司 | 中国 |
|  | 1.13 | 激光打印机 | Laser Pro P1108 |  | 1台 | 1000.00 | 1000.00 | 惠普科技有限公司 | 中国 |
|  | 1.14 | 氩气钢瓶（含减压阀） | 40L |  | 2套 | 1800.00 | 3600.00 | 河南源正科技发展 有限公司 | 中国 |
| 2、实验室超纯水仪 | 2.1 | 超纯水仪主机 | Milli-Q Advantage A10 | 详细技术参数见投标文件产品性能详细描述 | 1台 | 145620.00 | 145620.00 | 德国默克公司 | 法国 |
|  | 2.2 | 带芯片超纯化前柱 | Milli-Q Advantage A10 |  | 2个 | 4580.00 | 9160.00 | 德国默克公司 | 法国 |
|  | 2.3 | 带芯片低有机物型超纯化后柱 | Milli-Q Advantage A10 |  | 2 个 | 4320.00 | 8640.00 | 德国默克公司 | 法国 |
|  | 2.4 | 终端过滤器 | Milli-Q Advantage A10 |  | 2个 | 1990.00 | 3980.00 | 德国默克公司 | 法国 |
|  | 合 计 |  | 大写：玖拾壹万柒仟元整 小写：917000.00 |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：河南派普斯实业有限公司

投标人法定代表人或代理人（签字）：

日期：2017年12月1 日