* 1. 货物分项报价一览表

投标人：河南省辅康科技开发有限公司 项目名称：禹州市中心医院“所需高清电子鼻咽喉镜等医疗设备采购”项目

包号：第六包 货物名称：射频控温热凝器 金额单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称（组成部分） | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商 |
| 1 | 射频控温热凝器 | R-2000B D2,中文双极标准版 | 台 | 1 | 233000 | 233000 | 北京北琪医疗科技有限公司 中国 |
| 2 | 手术电极 | 0.4-100，不锈钢 | 根 | 2 | 18800 | 37600 | 北京北琪医疗科技有限公司 中国 |
| 3 | 手术电极 | 0.5-150，不锈钢 | 根 | 2 | 18800 | 37600 | 北京北琪医疗科技有限公司 中国 |
| 4 | 射频热凝电极套管针 | 编号240102,规格22GX100X5,0.7-100-5 | 根 | 4 | 1370 | 5480 | 英诺曼德医疗科技有限公司 德国 |
| 5 | 射频热凝电极套管针 | 编号240104,规格20GX150X5,0.9-150-5 | 根 | 4 | 1380 | 5520 | 英诺曼德医疗科技有限公司 德国 |
| 6 | 塑料高温消毒盒 | 棕色，可高温高压 | 个 | 2 | 2500 | 5000 | 北京北琪医疗科技有限公司 中国 |
| 7 | 1A 速熔保险管 | F1AL250V，5\*20mm玻璃管 | 个 | 4 | 50 | 200 | 北京北琪医疗科技有限公司 中国 |
| 8 | 电源线 | 国标，3\*1平方毫米，2m长，带磁环 | 根 | 1 | 100 | 100 | 北京北琪医疗科技有限公司 中国 |
| 9 | 中性电极 | 型号：RS25，成人双路，LeonHard（奥地利） | 块 | 5 | 100 | 500 | 北京北琪医疗科技有限公司 中国 |
| 10 | 中性电极连接线 | 3m长，带4芯插头 | 根 | 1 | 2500 | 2500 | 北京北琪医疗科技有限公司 中国 |
| 11 | 手术电极适配线缆 | 2.5m长，硅胶线，可高温高压 | 根 | 1 | 2500 | 2500 | 北京北琪医疗科技有限公司 中国 |
| 12 | 双极应用负极连接电缆 | 2.5m长，一端4芯插头，一端5芯浮动座 | 根 | 1 | 2500 | 2500 | 北京北琪医疗科技有限公司 中国 |
| 13 | 手持控制器 | 四键，2.5m长，带双槽4芯插头 | 个 | 1 | 1500 | 1500 | 北京北琪医疗科技有限公司 中国 |
| 14 | 测试狗 | 带6芯插头 | 个 | 1 | 1000 | 1000 | 北京北琪医疗科技有限公司 中国 |
| 15 | 热凝器中文使用说明书 | M1/M2/M3/D1/D2/D3系列 | 本 | 1 |  |  | 北京北琪医疗科技有限公司 中国 |
| 总 计 | | 335000元 | | | | | |