## Sheet1
主材表（10-19标段）
项目名称：长葛市老城镇等四个镇土地整治项目 |  |  | 单位：元
编号 | 名称及规格 | 单位 | 单价
1 | 水泥32.5 | kg
2 | ZCYJLV22-0.6/1KV-4*25 | m
3 | 导线LGJJKLYJ-10-70mm² | m
4 | 变压器 S13-160KVA | 台
5 | 配电箱 | 台
6 | 高压避雷器 HY5WZ-17/50 | 组
7 | 变压器防盗系统（GSM配电变压器防盗报警系统G31） | 套
8 | 变压器计量箱（含远抄、预付费、保护装置） | 台
9 | 集中计量箱 GZN-100KVA | 台
10 | 插卡配电电表 | 个