****关于**长葛市**人口和计划生育委员会五类血球分析仪采购项目竞争性谈判流标公告****

1. ****项目名称****：长葛市人口和计划生育委员会五类血球分析仪采购项目

****二、项目编号：****长招采竞字〔2017〕146号

****三、采购内容及要求：****拟采购五类血球分析仪设备一批。

****四、谈判公告发布媒体：****河南省政府采购网、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》。

****五、开评标信息：****河南正德医疗设备销售有限公司,技术参数中，“样本存储”项，偏离表与说明书不符，未达到招标文件要求；郑州科立森电子科技有限公司，技术参数中，“至少提供28项检测参数”，响应文件最大为27项；“样本存储”项，未达到招标文件要求；未提供“质控品/校准品溯源证明”；郑州茂瑞医疗器械有限公司 ，技术参数中，“采样针自动清洗”项、“样本存储”项、“质控品/校准品溯源证明”项，均未提供证明文件，不符合招标文件要求。通过符合性审查不足三家，本项目竞争性谈判流标。

****六、采购人及集采机构****

采购人：长葛市人口和计划生育委员会

集中采购机构：长葛市公共资源交易中心

                                                             2018年1月23日