“食品参数扩项所需耗材”项目

询价通知书

采购单位：许昌市食品药品检验检测中心

项目编号：ZFCG-X2018003号

二〇一八年二月八日

询价通知书目录

第一部分  询价邀请函

第二部分  货物需求及其它要求

第三部分　投标人须知

第四部分  投标文件组成

第一部分　询价邀请函

受许昌市食品药品检验检测中心的委托，许昌市政府采购中心就“食品参数扩项所需耗材”项目进行询价采购，欢迎合格的投标人前来投标。

一、项目基本情况

（一）项目名称：食品参数扩项所需耗材

（二）采购方式：询价

（三）主要内容、数量及要求：食品检验检测所需耗材及小型设备

（四）预算金额： 130449.3元，最高限价：130449.3元。

（五）交付（服务、完工）时间：合同签订后7个工作日。

（六）交付（服务、施工）地点：许昌市食品药品检验检测中心

（七）进口产品：不允许。

（八）分包：不允许。

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业扶持、支持监狱企业发展、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

三、供应商资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）本次招标不接受联合体投标。

四、获取采购文件的时间、地点、方式

（一）网上下载采购文件

1、持CA数字认证证书，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html进行免费注册登记（详见全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

2、在投标截止时间前登录http://221.14.6.70:8088/ggzy/，自行下载采购文件（详见全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

（二）未通过全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）下载采购文件的投标企业,拒收其递交的投标文件。

五、投标截止时间、开标时间及地点：

（一）投标截止及开标时间：2018年2月26日9 ：30时（北京时间），逾期送达或不符合规定的投标文件不予接受。

（二）开标地点：许昌市公共资源大厦三楼开标三室。

六、本次招标公告同时在以下网站发布：《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《许昌市人民政府综合门户网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》。

七、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

八、代理机构及采购单位地址、联系人、联系电话

（一）代理机构：许昌市政府采购中心

地址：许昌市龙兴路与竹林路交汇处公共资源大厦

联系人：李女士　联系电话：0374-2968687

（二）采购单位：许昌市食品药品检验检测中心

地址：河南省许昌市魏都区毓秀路17号

联系人：侯志远　联系电话：15936398338

许昌市政府采购中心

二〇一八年二月八日

第二部分　货物需求及其它要求

一、货物需求

| 标准品、对照品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 |  | 规格型号 |  | 单位 |  | 数量 |  | 备注 |  |  |  |  |
| 1 | 硒元素标准溶液 |  | 1000mg |  | 支 |  | 1 |  | 1000mg/L |  |  |  |  |
| 2 | 苯甲酸对照品 |  | 0.25g |  | 支 |  | 2 |  | 65-85-0 |  |  |  |  |
| 3 | 山梨酸对照品 |  | 0.25g |  | 支 |  | 2 |  | 110-44-1 |  |  |  |  |
| 4 | 糖精钠对照品 |  | 0.25g |  | 支 |  | 2 |  | 82385-42-0 |  |  |  |  |
| 5 | 5-羟甲基糠醛标准物质 |  | 0.1g |  | 支 |  | 2 |  | 67-47-0 |  |  |  |  |
| 6 | N-二甲基亚硝胺 |  | 1ml |  | 支 |  | 2 |  | 62-75-9 |  |  |  |  |
| 7 | 阿莫西林适用性对照品 |  | 30mg |  | 支 |  | 2 |  | 批号：130608-201403 |  |  |  |  |
| 8 | 环丙沙星对照品 |  | 100mg |  | 支 |  | 1 |  | 批号：130451-201203 |  |  |  |  |
| 9 | 依诺沙星对照品 |  | 150mg |  | 支 |  | 1 |  | 批号： 130453-19901 |  |  |  |  |
| 10 | 诺氟沙星杂质A |  | 50mg |  | 支 |  | 2 |  | 批号：130610-201502 |  |  |  |  |
| 11 | 诺氟沙星对照品 |  | 100mg |  | 支 |  | 1 |  | 批号：130450-201206 |  |  |  |  |
| 12 | 土霉素标准品（效价测定用） |  | 100mg |  | 支 |  | 1 |  | 批号：130305-201321 |  |  |  |  |
| 13 | 青霉素对照品 |  | 100mg |  | 支 |  | 2 |  | 批号：130437-201306 |  |  |  |  |
| 14 | 阿莫西林对照品 |  | 100mg |  | 支 |  | 1 |  | 批号：130409-201512 |  |  |  |  |
| 15 | 莫诺苷 |  | 约20mg |  | 支 |  | 1 |  | 批号：111998-201602 |  |  |  |  |
| 16 | 人工牛黄 |  | 28mg |  | 支 |  | 2 |  | 批号：121197-201204 |  |  |  |  |
| 17 | 5-0甲基维斯阿米醇苷 |  | 20mg |  | 支 |  | 1 |  | 批号：111523-201610 |  |  |  |  |
| 18 | 栀子苷 |  | 20mg |  | 支 |  | 1 |  | 批号：110749-201718 |  |  |  |  |
| 19 | 厚朴酚 |  | 20mg |  | 支 |  | 2 |  | 批号：110729-201513 |  |  |  |  |
| 20 | 和厚朴酚 |  | 约20mg |  | 支 |  | 2 |  | 批号：110730-201614 |  |  |  |  |
| 21 | 欧前胡素 |  | 约20mg |  | 支 |  | 1 |  | 批号：110826-201616 |  |  |  |  |
| 22 | 异欧前胡素 |  | 约20mg |  | 支 |  | 1 |  | 批号：110827-201611 |  |  |  |  |
| 23 | 橙皮苷 |  | 20mg |  | 支 |  | 1 |  | 批号：110721-201617 |  |  |  |  |
| 24 | 槐角苷 |  | 20mg |  | 支 |  | 1 |  | 批号：111695-201502 |  |  |  |  |
| 25 | 荆芥 |  | 1g |  | 支 |  | 2 |  | 批号：120911-201512 |  |  |  |  |
| 26 | 薄荷脑 |  | 100mg |  | 支 |  | 2 |  | 批号：110728-200506 |  |  |  |  |
| 27 | 牛蒡苷 |  | 20mg |  | 支 |  | 1 |  | 批号：110819-201611 |  |  |  |  |
| 28 | 马钱苷 |  | 约20mg |  | 支 |  | 1 |  | 批号：111640-201707 |  |  |  |  |
| 29 | 丹皮酚 |  | 50mg |  | 支 |  | 1 |  | 批号：110708-201407 |  |  |  |  |
| 30 | 奈 |  | 0.1g |  | 支 |  | 4 |  | 91-20-3 |  |  |  |  |
| 31 | 五加皮 |  | 1g |  | 支 |  | 2 |  | 批号：121523-201703 |  |  |  |  |
| 32 | 落新妇苷 |  | 20mg |  | 支 |  | 2 |  | 批号：111798-201504 |  |  |  |  |
| 33 | 盐酸二甲双胍 |  | 100mg |  | 支 |  | 1 |  | 批号：100664-201604 |  |  |  |  |
| 34 | 三聚氰胺 |  | 100mg |  | 支 |  | 1 |  | 批号：520033-201401 |  |  |  |  |
| 35 | 卡托普利二硫化物 |  | 50mg |  | 支 |  | 1 |  | 批号：100319-200602 |  |  |  |  |
| 36 | 盐酸小檗碱 |  | 30mg |  | 支 |  | 1 |  | 批号：110713-201613 |  |  |  |  |
| 37 | 尼莫地平 |  | 100mg |  | 支 |  | 1 |  | 批号：100270-201403 |  |  |  |  |
| 38 | 大黄素 |  | 20mg |  | 支 |  | 1 |  | 批号：110756-201512 |  |  |  |  |
| 39 | 大黄酚 |  | 20mg |  | 支 |  | 2 |  | 批号：110796-201621 |  |  |  |  |
| 40 | 冬凌草甲素 |  | 20mg |  | 支 |  | 1 |  | 批号：111721-201403 |  |  |  |  |
| 41 | 穿山甲 |  | 1g |  | 支 |  | 2 |  | 批号：121027-201305 |  |  |  |  |
| 42 | 绿原酸 |  | 约20mg |  | 支 |  | 2 |  | 批号：110753-201716 |  |  |  |  |
| 43 | 牛蒡苷 |  | 20mg |  | 支 |  | 1 |  | 批号：110819-201611 |  |  |  |  |
| 44 | 维生素C |  | 100mg |  | 支 |  | 1 |  | 批号：100425-201504 |  |  |  |  |
| 45 | 对乙酰氨基粉 |  | 1克 |  | 支 |  | 1 |  | 批号：100018-201610 |  |  |  |  |
| 46 | 马来酸氯苯那敏 |  | 100mg |  | 支 |  | 1 |  | 批号：100047-201507 |  |  |  |  |
| 47 | 酪按酸对照品 |  | 100mg |  | 支 |  | 1 |  | 批号：140609-201513 |  |  |  |  |
| 48 | 酪蛋白对照品 |  | 7g |  | 支 |  | 1 |  | 批号：140601-201525 |  |  |  |  |
| 49 | 土霉素标准品 |  | 100mg |  | 支 |  | 1 |  | 批号：130305-201321 |  |  |  |  |
| 50 | 维生素C |  | 100mg |  | 支 |  | 1 |  | 批号：100425-201504 |  |  |  |  |
| 51 | 尼莫地平杂质I |  | 100mg |  | 支 |  | 1 |  | 批号：101156-201603 |  |  |  |  |
| 52 | 螺内酯 |  | 100mg |  | 支 |  | 1 |  | 批号：100193-201704 |  |  |  |  |
| 53 | 盐酸异丙嗪 |  | 100mg |  | 支 |  | 1 |  | 批号：100422-201603 |  |  |  |  |
| 54 | 奥美拉唑镁 |  | 100mg |  | 支 |  | 1 |  | 批号：101015-200801 |  |  |  |  |
| 55 | 拉米夫定 |  | 100mg |  | 支 |  | 1 |  | 批号：101007-201502 |  |  |  |  |
| 56 | 卡托普利二硫化物 |  | 50mg |  | 支 |  | 1 |  | 批号：100319-200602 |  |  |  |  |
| 57 | 卡托普利 |  | 100mg |  | 支 |  | 1 |  | 批号：100318-201103 |  |  |  |  |
| 58 | 曲克芦丁 |  | 100mg |  | 支 |  | 1 |  | 批号：100416-201607 |  |  |  |  |
| 59 | 曲克芦丁系统适应性对照品 |  | 30mg |  | 支 |  | 1 |  | 批号：101349-201501 |  |  |  |  |
| 60 | 双氯芬酸钠对照品 |  | 100mg |  | 支 |  | 2 |  | 批号：100334-200302 |  |  |  |  |
| 61 | 双氯芬酸钠杂质E |  | 20mg |  | 支 |  | 2 |  | 批号：510120-201501 |  |  |  |  |
| 62 | 双氯芬酸钠杂质B |  | 20mg |  | 支 |  | 2 |  | 批号：510123-201501 |  |  |  |  |
| 63 | 双氯芬酸钠杂质C |  | 20mg |  | 支 |  | 2 |  | 批号：510124-201501 |  |  |  |  |
| 64 | 碟酸 |  | 25mg |  | 瓶 |  | 2 |  | 119-24-4 |  |  |  |  |
| 65 | 洋地黄皂苷 |  | 100mg |  | 瓶 |  | 1 |  | 11024-24-1 |  |  |  |  |
| 66 | 异贝壳杉烯酸 |  | 10mg |  | 支 |  | 1 |  | 批号：111999-201501 |  |  |  |  |
| 67 | 对乙酰氨基酚 |  | 100mg |  | 支 |  | 1 |  | 批号：100018-201610 |  |  |  |  |
| 68 | 维生素C |  | 20mg |  | 支 |  | 1 |  | 批号：100425-201504 |  |  |  |  |
| 69 | β-苯乙醇 |  | 5ml |  | 支 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 乳酸乙酯 |  | 2ml |  | 支 |  | 2 |  | CAS号：687-47-8 |  |  |  |  |
| 71 | 氰离子标准液 |  | 50ml |  | 支 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 滴滴涕农药标准品 |  | 1.2ml |  | 支 |  | 2 |  | CAS号：50-29-3 |  |  |  |  |
| 73 | 乐果农药标准品 |  | 1.2ml |  | 支 |  | 2 |  | CAS号：60-51-5 |  |  |  |  |
| 74 | 六六六农药标准品 |  | 1.2ml |  | 支 |  | 2 |  | CAS号：319-86-8 |  |  |  |  |
| 75 | 吡虫啉标准品 |  | 1.2ml |  | 支 |  | 2 |  | CAS号：138261-41-3 |  |  |  |  |
| 76 | 碱性蓝6B指示剂 |  | 25g |  | 支 |  | 2 |  | CAS号：1324-80-7 |  |  |  |  |
| 77 | 亚硝酸钠标准品 |  | 20ml |  | 支 |  | 2 |  | CAS号：7632-00-0 |  |  |  |  |
| 78 | 硝酸钠标准品 |  | 100g |  | 支 |  | 2 |  | CAS号：7631-99-4 |  |  |  |  |
| 79 | 镉标准溶液 |  | 20 mL/支 |  | 支 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 铬标准溶液 |  | 20 mL/支 |  | 支 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 马铃薯直链淀粉 |  | 生物级 250mg |  | 瓶 |  | 2 |  | CAS号：9005-82-7 |  |  |  |  |
| 82 | 支链淀粉 |  | 85% 100mg |  | 瓶 |  | 4 |  | CAS号：9037-22-3 |  |  |  |  |
| 83 | 米类加工精度等级标准样品 |  | 200g |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 试 剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 |  | 规格型号 |  | 单位 |  | 数量 |  | 备注 |  |  |  |  |
| 1 | 甘油液 5ml/支*10 40/盒 |  | 5ml |  | 盒 |  | 1 |  | 10支/盒 |  |  |  |  |
| 2 | 七水硫酸钴 |  | 100g |  | 瓶 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 姜黄色素 |  | 5g |  | 瓶 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 胰酶 |  | USP级/500g |  | 瓶 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 二乙基苯胺 |  | 250g |  | 瓶 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 硫酸银 |  | 25g |  | 瓶 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 3,3',5,5'-四甲基联苯胺 |  | 1g |  | 瓶 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 氟化钠 |  | 500g |  | 瓶 |  | 2 |  | 优级纯 |  |  |  |  |
| 9 | 碳酸氢钠 |  | 500g |  | 瓶 |  | 2 |  | 优级纯 |  |  |  |  |
| 10 | 碳酸钠 |  | 500g |  | 瓶 |  | 2 |  | 优级纯 |  |  |  |  |
| 11 | 氯化钠 |  | 500g |  | 瓶 |  | 2 |  | 优级纯 |  |  |  |  |
| 12 | 硫酸钾 |  | 500g |  | 瓶 |  | 2 |  | 优级纯 |  |  |  |  |
| 13 | 草酸 |  | 500g |  | 瓶 |  | 2 |  | 分析纯 |  |  |  |  |
| 14 | 溴酸钾 |  | 500g |  | 瓶 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 盐酸羟胺 |  | 25g |  | 瓶 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 磷酸二氢钾 |  | 500g |  | 瓶 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 磷酸氢二钾 |  | 500g |  | 瓶 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | PH7.0无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液 |  | 250g |  | 瓶 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 胰酪大豆胨琼脂培养基 |  | 250g |  | 瓶 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 胰酪大豆胨液体培养基 |  | 250g |  | 瓶 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 沙氏葡萄糖琼脂培养基 |  | 250g |  | 瓶 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 麦康凯液体培养基 |  | 250g |  | 瓶 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 麦康凯琼脂培养基 |  | 250g |  | 瓶 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | RV 沙门菌增菌液体培养基 |  | 250g |  | 瓶 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 木糖赖氨酸脱氧胆酸盐琼脂培养基 |  | 250g |  | 瓶 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 三糖铁琼脂培养基 |  | 250g |  | 瓶 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 紫红胆盐葡萄糖琼脂培养基 |  | 250g |  | 瓶 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 肠道菌增菌液体培养基 |  | 250g |  | 瓶 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 营养琼脂培养基 |  | 250g |  | 瓶 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 氢氧化钠 |  | 500g |  | 瓶 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 氢氧化钾 |  | 500g |  | 瓶 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 甲醇 |  | 500g |  | 瓶 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 40%氨氧化四丁基铵 |  | 50ml |  | 瓶 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 细菌内毒素检查用水 |  | 5ml |  | 盒 |  | 10 |  | 10支/盒 |  |  |  |  |
| 35 | 鲎试剂 |  | 灵敏度0.25EU |  | 盒 |  | 10 |  | 10支/盒 |  |  |  |  |
| 36 | 84消毒液 |  | 500ml |  | 瓶 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 乙醇（95%） |  | 500ml |  | 瓶 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 氨酸钾 |  | 500g |  | 瓶 |  | 1 |  | 分析纯 |  |  |  |  |
| 39 | 四氢呋喃HPLC |  | 500ML |  | 瓶 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 甲醇HPLC |  | 500ML |  | 瓶 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 石油醚（60-90） |  | 500ML |  | 瓶 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 无砷氢氧化钙 |  | 500g |  | 瓶 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 五氧化二磷 |  | 500g |  | 瓶 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 甲醇（色谱纯） |  | 4L |  | 瓶 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | D-苯丙氨酸 |  | 5g/瓶 |  | 瓶 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 甲醇（分析纯） |  | AR 500ml |  | 箱 |  | 1 |  | 20瓶/箱 |  |  |  |  |
| 47 | 乙醇（分析纯） |  | AR 500ml |  | 箱 |  | 1 |  | 20瓶/箱 |  |  |  |  |
| 48 | 乙腈（分析纯） |  | AR 500ml |  | 箱 |  | 1 |  | 20瓶/箱 |  |  |  |  |
| 49 | 鲎试剂 |  | 灵敏度0.125EU |  | 盒 |  | 2 |  | 10支/盒 |  |  |  |  |
| 50 | 乙醇 |  | 500g |  | 瓶 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 乙醇（无酯） |  | 500g |  | 瓶 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 甲醇 |  | 500ml |  | 瓶 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 正丁醇 |  | 500ml |  | 瓶 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 乙酸正丁酯 |  | 500ml |  | 瓶 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 氯胺T |  | 250g |  | 瓶 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 4-甲基-2-戊醇 |  | 500ml |  | 瓶 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 基准氯化钠（纯度＞99.8%） |  | 100g |  | 瓶 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 甲基叔丁基醚 |  | 500ml |  | 瓶 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 氢氧化钠 |  | 500g |  | 瓶 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 无水硫酸钠 |  | 500g |  | 瓶 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 酒石酸钠 |  | 500g |  | 瓶 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 十二烷基苯磺酸钠 |  | 250g |  | 瓶 |  | 1 |  | 分析纯 |  |  |  |  |
| 63 | 焦性没食子酸 |  | 100g |  | 瓶 |  | 1 |  | 分析纯 |  |  |  |  |
| 64 | 韦氏试剂 |  | 500ml |  | 瓶 |  | 1 |  | 分析纯 |  |  |  |  |
| 65 | 磷酸二氢钾(分析纯） |  | 500g |  | 瓶 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 氯化钠(分析纯） |  | 500g |  | 瓶 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 氢氧化钠(分析纯） |  | 500g |  | 瓶 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 4-氨基安替比林 |  | 25g |  | 瓶 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 庚烷磺酸钠 |  | 10g |  | 瓶 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 磷酸二氢钾 |  | 500g |  | 瓶 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 磷酸氢二钠 |  | 500g |  | 瓶 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 乙醇 |  | 500ml |  | 箱 |  | 1 |  | 20瓶/箱 |  |  |  |  |
| 玻 璃 器 皿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 |  | 规格型号 |  | 单位 |  | 数量 |  | 备注 |  |  |  |  |
| 1 | 离心管 |  | 50ml |  | 个 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 砷盐玻璃装置 |  | 100ml |  | 套 |  | 10 |  | 要求顶部旋盖 |  |  |  |  |
| 3 | 量筒 |  | 10ml |  | 个 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 高型烧杯 |  | 50ml |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 高型烧杯 |  | 100ml |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 研钵 |  | 60mm |  | 套 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 离心管 |  | 2.0ml |  | 包 |  | 1 |  | 500个/包 |  |  |  |  |
| 8 | 离心管 |  | 1.5ml |  | 包 |  | 1 |  | 500个/包 |  |  |  |  |
| 9 | 具塞刻度试管（塑料） |  | 15ml |  | 支 |  | 100 |  | 100支/包 |  |  |  |  |
| 10 | 试管架 |  | 40孔 |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 仪 器 设 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购项目名称 | 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 无菌均质器 | 整机不锈钢材质 高温保护：温度升至80℃终止运转 有效容积：3～400ml 规格：≤W280*D440*H260mm 拍击间距：0～50mm可调 观察窗：4个 压印踏板：2块 整机重量：≤18Kg 速度调节：1~10级 发动机速度自动调节功能 1：可连读& 1秒~60分钟，自由调节 : 2：实现分：秒或小时：分等单位选择（可在内部进行变更） 3：Timer运行完成时，发出蜂鸣声（可调节时间） 4：停电恢复时，按照剩余时间运行（时间记忆功能：每2分钟储存一次） 标准配置 均质器1台，凹凸压印踏板2块，全封闭均质袋20只 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 分散均质器 | 额定电压：AC220 V 额定频率：50/60 Hz 输入功率：850 W 输出功率：500 W 额定转矩：17.1 N.cm 工作制式：S1 (连续) 运行控制方式：组合式控制旋钮 转速调节范围 (空载)：500～28000 rpm 转速控制型式：无级 转速数字显示：×10rpm LED 定时控制范围：1～1000 min 转速动态检测功能：是 转速记忆功能：是 过载保护功能：是 工作头最大扭矩：17.0 N.cm 工作头材质：SS316(不锈钢) 适配工作头：12 G 允许环境温度：不大于 40 ℃ 允许相对湿度：不大于 80 ％ 整机外形尺寸≤215×310×720 mm 分散乳化工作头参数： G：12 处理量（H2O）ml：30～800 适合最大粘度 mPa.s：1000 转子最大线速度 m/s：12 最小/最大浸入液体高度 mm：5/150 定子直径 mm：12 工作头长度 mm：215 最高使用温度 ℃：120 工作头部材质 #：SS316 工作头轴承材质 #：PTFE |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 高速万能粉碎机 | 方式： 高速碰撞破碎 工作时间： 持续 外装： 冷轧钢板，表面耐药品性涂装 粉碎室： 不锈钢一次拉伸 破碎刀： 合金钢 粉碎室盖： 树脂 粉碎室直径（mm）： φ80 一次投入量（克）： 50 电机转数（rpm）： 10000 粉碎效果（目）： 60～200 额定功率（kw）： 0.2 电源（50/60Hz）额定电流： AC220V/0.9A 附件： 毛刷、保 险、扳手、破碎刀 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 4 | 四孔水浴锅 | 温度范围：室温～99.9℃ 温度误差：精度±0.5℃ 功率（KW）：1 容积（mm）：≤600×160×120 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 5 | 电热恒温干燥箱 | 电源电压：～220V 50Hz 容积：70L 功率：1000 W 控温范围：RT+10-300℃ 温度分辨率：0.1℃ 温度波动度：±1℃ 温度均匀度：±1℃ 工作室尺寸：350×450×450 载物托架(块)(标配)：3 定时范围：1-9999min |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 6 | 自动涡旋混合器 | 1.电源 220V 50HZ 2.功率 25W 3.转速 0~2400rpm(可调) 4.定时 1~60分钟(可调) 5.试管直径 9~13mm 适用于做细菌内毒素检查 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 7 | 酸度计 | pH 测量范围：-2.00~16.00 分辨率：0.01 / 0.1 精度：±0.01 mv 测量范围：-2000.0~2000.0 分辨率：1 精度：±1 温度（℃） 测量范围：-5...105(23...221 ˚F) 分辨率：0.1 精度：0.3 可实现自动和手动温度补偿 终点模式：自动和手动两种终点模式可供选择。带有终点提示音和终点图标显示功能。 校准 校准点：最多支持5点校准 可实现线性/线段两种校准方式 缓冲液组：4组预设缓冲液 数据存储：可存储200组测量数据，当前校准数据 3种接口：RS232接口、USB接口、参比接口 电源：100...240V/50...60Hz/12V DC 屏幕：4.3英寸LCD显示屏 尺寸：≤227*147*70mm |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 8 | 液氮罐 | 几何容积L:2.0 口径mm:≤30 外径mm:≤224 高度mm:≤360 静态蒸发率L/d:0.07 静态保存期d:28 提筒外径mm:19 提筒高度mm:120 提筒数量:3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 罐 | 1 |  |
| 耗 材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购项目名称 |  |  | 规格/型号 |  | 单位 |  | 数量 |  | 备注 |  |  |  |
| 1 | 固相萃取柱 |  |  | 200mg,类型为N-乙烯基吡咯烷酮和二乙烯基苯亲水亲脂平衡型填料 |  | 包 |  | 1 |  | 耗材(30支/包） |  |  |  |
| 2 | C18固相萃取柱 |  |  | 500mg,6ml |  | 包 |  | 3 |  | 耗材(30支/包) |  |  |  |
| 3 | Oasis HLB 固相萃取小柱 |  |  | 6ml,500mg |  | 包 |  | 1 |  | 耗材(30支/包) |  |  |  |
| 4 | 带托盘的控水蓝（大号） |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 5 | 手持火焰喷枪 |  |  | PT-220 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | 三用恒温水箱 |  |  | HH-600 |  | 台 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 7 | 毛细管气相色谱柱 |  |  | INNOWAX(MS)石英毛细管柱（柱长30m,内径0.25mm,膜厚0.25μm） |  | 根 |  | 1 |  | 安捷伦配套使用柱 |  |  |  |
| 8 | Thermo移液枪 |  |  | 250ul |  | 支 |  | 1 |  | 半支消毒 |  |  |  |
| 9 | Thermo移液枪 |  |  | 1ml |  | 支 |  | 1 |  | 半支消毒 |  |  |  |
| 10 | Thermo移液枪 |  |  | 5ml |  | 支 |  | 1 |  | 半支消毒 |  |  |  |
| 11 | Thermo移液枪枪头 |  |  | 250ul |  | 包 |  | 1 |  | (500个/包) |  |  |  |
| 12 | Thermo移液枪枪头 |  |  | 1ml |  | 包 |  | 1 |  | (1000个/包) |  |  |  |
| 13 | Thermo移液枪枪头 |  |  | 5ml |  | 包 |  | 1 |  | (75个/包) |  |  |  |
| 14 | Thermo移液枪枪头 |  |  | 10ml |  | 包 |  | 1 |  | (40个/包) |  |  |  |
| 15 | 秒钟 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | 一次性 1ml 无菌吸管 |  |  | 1ml |  | 包 |  | 2 |  | （100支/包） |  |  |  |
| 17 | 一次性薄膜手套 |  |  | M号 |  | 袋 |  | 3 |  | (100只/包) |  |  |  |
| 18 | 一次性无粉手套 |  |  | S号 |  | 盒 |  | 4 |  | (20双/盒) |  |  |  |
| 19 | 定性滤纸 |  |  | 直径12.5cm |  | 盒 |  | 10 |  | （100张/盒） |  |  |  |
| 20 | 一次性无菌帽 |  |  |  |  | 袋 |  | 5 |  | 20个/包 |  |  |  |
| 21 | 记号笔（油性） |  |  |  |  | 支 |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 22 | Thermo 移液枪枪头 |  |  | 0.5～5ml |  | 盒 |  | 1 |  | 附相应枪头架子盒（1包100支） |  |  |  |
| 23 | 一次性口罩 |  |  |  |  | 包 |  | 10 |  | (20个/包) |  |  |  |
| 24 | 一次性塑料手套 |  |  |  |  | 包 |  | 10 |  | (100只/包） |  |  |  |
| 25 | 自封袋 |  |  | 14×20cm |  | 包 |  | 10 |  | 加厚10似（100个/包） |  |  |  |
| 26 | 蓝色玻璃瓶 |  |  | 2000ML |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 27 | 一次性活性炭口罩 |  |  |  |  | 包 |  | 10 |  | 外采(50个/盒) |  |  |  |
| 28 | 真空泵 |  |  | GM-1.0A(防腐） |  | 个 |  | 1 |  | 高效液相过滤流动 |  |  |  |
| 29 | 玻璃砂芯过滤装置 |  |  | 2000ml |  | 套 |  | 1 |  | 高效液相过滤流动 |  |  |  |
| 30 | 微孔滤头 |  |  | Ф25、0.45μm |  | 个 |  | 200 |  | 有机（100个/包） |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  | 个 |  | 200 |  | 水系（100个/包） |  |  |  |
| 32 | 微孔滤头 |  |  | Ф13、0.45μm |  | 个 |  | 200 |  | 有机（100个/包） |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  | 个 |  | 200 |  | 水系（100个/包） |  |  |  |
| 34 | 微孔滤膜 |  |  | Ф50、0.45μm |  | 盒 |  | 5 |  | 有机（100片/包） |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  | 盒 |  | 5 |  | 水系（100片/包） |  |  |  |
| 36 | 耐酸碱无机废液收集桶 |  |  | 10L |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 37 | 一次性使用全封闭薄膜过滤器 |  |  | PC752 |  | 箱 |  | 1 |  | 12套/箱耗材 |  |  |  |
| 38 | 一次性使用塑料吸管（灭菌） |  |  | WN4-1，1ml吸管，单，灭菌 |  | 包 |  | 2 |  | 耗材(100支/包) |  |  |  |
| 39 | 一次性使用口罩 |  |  | 包 |  | 包 |  | 10 |  | 耗材（20小包/大包） |  |  |  |
| 40 | 无粉乳胶手套（灭菌） |  |  | M号 |  | 盒 |  | 3 |  | 耗材（30双/盒） |  |  |  |
| 41 | 无热原吸头 |  |  | 250μL |  | 包 |  | 1 |  | 耗材(96个/包) |  |  |  |
| 42 | 无粉乳胶手套（非灭菌） |  |  | M号 |  | 盒 |  | 2 |  | 耗材（30双/盒） |  |  |  |
| 43 | 无粉乳胶手套（非灭菌） |  |  | L号 |  | 盒 |  | 2 |  | 耗材（30双/盒） |  |  |  |
| 44 | 色谱柱 |  |  | Venusil MP C18 4.6-250mm35um：100A 编号：VA952505-0 |  | 根 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 45 | 称量纸 |  |  | 10*10 |  | 盒 |  | 1 |  | (100张/盒) |  |  |  |
| 46 | 手术剪 |  |  | 18ml |  | 把 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 47 | 2ul移液枪头 |  |  | 2ul |  | 包 |  | 1 |  | PCR仪用（1000个/包） |  |  |  |
| 48 | 玻质砂芯坩埚 |  |  | G3 40ml |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |

二、其它要求

1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。

2、本采购文件所列需求为最低要求，投标产品不得低于最低要求，否则为无效投标。

3、投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。

4、投标人须对照节能产品政府采购清单，如果本次采购的产品属于强制采购范围的（国办发[2007]51号文），投标文件中须提供所投产品属于强制采购产品有效的证明材料且加盖投标单位公章，否则为无效投标。

采购人拟采购的产品属于政府强制采购节能产品范围，但本期节能清单中无对应细化分类或节能清单中的产品无法满足工作需要的，可在节能清单之外采购。（招标文件中未列明本次采购的产品在节能清单之外采购的，均属于强制采购范围）

5、所投产品已列入国家强制性产品认证的产品，投标文件中必须提供国家对实施强制性产品认证的有效证明材料且加盖投标人公章，否则为无效投标。（如3C等）

6、根据《财政部 工业和信息化部 国家质检总局 国家认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库〔2010〕48号文件要求，各潜在投标人在本次投标活动中投标货物中，如有涉及到安全操作系统产品、安全隔离与信息交换产品、安全路由器产品、安全审计产品、安全数据库系统产品、反垃圾邮件产品、防火墙产品、入侵检测系统产品、数据备份与恢复产品、网络安全隔离卡与线路选择器产品、网络脆弱性扫描产品、网站恢复产品、智能卡cos产品时，则所投涉及到上述货物的产品，投标文件中必须提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书复印件且加盖投标人公章，否则为无效投标。

7、进口产品：是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库［2008］248 号）。

7.1 招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

7.2 如招标文件中已说明，经财政部门审核同意，允许部分或全部产品采购进口产品，投标人既可提供本国产品，也可以提供进口产品。

8、产品必须符合国家质量检测标准和本采购文件规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》及其它相关质量证明文件。进口产品须提供海关进货单（复印件备查）。

9、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

10、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

11、投标人须明确免费保修期，同时应提出故障响应时间，在免费保修期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号的全新产品，超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托给投标人，投标人不得借故推诿，并且维修费不能超过市场平均价格。

12、投标人须明确维修点地址、负责人、联系人和联系电话，维修点具备什么样的维修能力等详细资料。

13、本项目为交钥匙工程（包括设备、材料、元件等购置、安装调试、验收、与其它施工单位协作所产生的费用等）。

14、付款方式（不响应者为无效投标）

要求合同签订后7个工作日完成供货，供货完毕2个工作日内验收。验收合格10个工作日支付货款。

15、采购预算：130449.3元，超出者为无效投标。

16、本项目招标文件中加◆项为不允许偏离的实质性要求和条件，无加◆的视为不允许负偏离。（如果有的话）

17、验收标准

17.1由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

17.2按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收；

第三部分 投标人须知

一、采购文件的澄清或者修改

（一）如果供应商认为本次采购项目存在倾向性或排斥性内容，请在2018年2月26日09：30时前通过公共资源交易平台提出询问和澄清（并同时电话通知中心项目联系人）或者提出书面形式质疑，如未提出，视为全面接受。

（二）招标人可主动地或依据投标人要求对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

（三）在投标截止时间前，有可能会出现变更信息，请下载采购文件的投标人自行关注，否则自行承担相应责任。

二、投标文件的装订、密封、递交、份数

（一）投标文件的装订：按照附件中投标文件的顺序和要求，以A4幅面装订成册，编排目录和连续页码，并在封面上标明：正本、副本、投标项目名称、项目编号、投标单位名称、日期等字样。

（二）投标文件的密封：投标人应将投标文件“正本”、“副本”用非透明文件袋密封。

（三）递交投标文件的截止时间：在询价邀请中规定的投标截止时间之前在开标现场送至招标人。

（四）投标文件的份数：一份正本和三份副本。

三、投标文件的补充、修改或者撤回

（一）供应商在提交询价响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（二）补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封，并标明“补充、修改”字样。

四、投标有效期

投标文件从开标之日起，投标有效期为60天。

五、组建询价小组和询价

（一）组建询价小组：招标人将根据该项目的性质和特点依法依规组建询价小组，并对采购文件进行确认。

（二）资格性审查：开标结束后，询价小组依法对投标人的资格进行审查,不符合下述要求的为无效投标。

1、加盖公章的法人营业执照或营业执照、税务登记证副本及“供应商资格要求”中要求的相关证件（如果有的话）复印件。

2、供应商信用信息

（1）投标人信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间至资格性审查结束。

（2）投标人信用信息查询渠道、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 (财库[2016]125 号)的规定，通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”和中国政府采购网站（ www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”等渠道查询相关供应商信用记录。查询时要将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰。

（3）投标人信用信息查询使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，拒绝其参加政府采购活动。（本项目投标截止时间前三年内供应商信用记录情况）

（三）询价

1、询价小组在询价过程中，不得改变询价通知书所确定的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。

2、参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。

3、询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4、成交候选人

（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号），财政部、民政部、中国残疾人联合会和残疾人发布的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的要求：对小型和微型企业产品的价格给予 6%～10%的扣除；联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除；用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：对小型企业产品的价格给予 6%的扣除；对微型企业产品的价格给予 6%的扣除；给予联合体2%的价格扣除。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标人公章，同时提供《中小企业声明函》）

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

残疾人福利性单位须提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

成交人为残疾人福利性单位的，招标人应当随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（2）根据《节能产品政府采购实施意见》（财库「2004」185号）的规定，投标产品属于节能产品政府采购清单内产品的，在技术、服务等指标同等条件下，优先采购。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标人公章）

（3）根据《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库「2006」90号的规定，投标产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标人公章）

（4）投标产品如果同时列入环境标志产品政府采购清单和节能产品政府采购清单的，应当优先于只列入其中一个清单的产品。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标人公章）

（5）询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出成交候选人，并编写评审报告。

六、成交原则

采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

七、成交公告、发出成交通知书

招标人在公告成交结果的同时，向成交人发出成交通知书。

八、投标保证金

（一）投标保证金为投标文件的组成部分之一。

（二）投标人按要求提交2600元的投标保证金。

（三）投标保证金用于保护本次招标人免受投标人的行为而引起的风险。

（四）提交投标保证金

1、投标保证金缴纳方式：

投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统,依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

投标人严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳投标保证金，并将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附投标文件中。同时开标现场提供一份“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”以备查询。

投标人可根据提示情况决定是否重新缴纳。

保证金缴纳绑定问题咨询电话:0374-2961598。

2、投标人的投标保证金须从其公司注册银行账户转出并不接受现金方式缴纳，否则由投标人自行负责。

3、每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，要一次足额缴纳并成功绑定。

4、提交保证金截止时间与开标时间一致，并以到账时间为准（投标人应承担节假日、异地、跨行等带来的银行系统不能支付的风险）。

5、投标人所提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个招标项目有多个标段或者有多个项目同时招标的，投标人必须按项目、标段分别提交投标保证金。

（五）退还投标保证金时，区别成交与否，按不同时序由银行按来款途径退还原账户。

1、自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交人的投标保证金。（交易见证部电话：0374-2968027）

2、自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交人的投标保证金。（向交易见证部提交合同原件或者复印件）（交易见证部电话：0374-2968027）

以上事项，请投标人仔细研读，未按规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。

（六）特殊情况处理

1、投标人投标过程中因账户信息发生变化，不能原帐户返还投标保证金的，投标人须提供相关证明资料，到中心五楼交易见证部办理退款手续（0374-2968027）。

2、因供应商自身原因无法及时退还投标保证金、滞留三年以上的，投标保证金上缴财政。

（七）发生以下情况投标保证金不予退还：

1、供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2、供应商在响应文件中提供虚假材料的；

3、除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

4、供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

5、采购文件规定的其他情形。

九、投标文件属下列情况之一的为无效投标

（一）未按照采购文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；

（三）不符合资格性审查要求的；

（四）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）属于采购文件“其它要求”中无效投标条款情形的；

（七）不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的；

十、成交人在接到成交通知时

向许昌市政府采购中心发送投标报价及分项报价（如果项目需求中有分项的话）一览表电子档，并同时通知项目评标部，联系电话0374－2116086，邮箱：xcylcg8037@163.com。

十一、成交人在向采购单位领取成交通知书时

向采购单位提供法人营业执照、税务登记证副本及“供应商资格要求”中要求的相关证件原件和采购文件第二部分“其它要求”中要求的相关材料（如果有的话），否则取消其成交资格。

十二、本采购文件的最终解释权归许昌市政府采购中心（以下简称中心）所有。

第四部分  投标文件组成

一、投标报价表

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号及主要参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 交货期 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价人民币：（大写） ￥： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：交货期指最终交货时间（日历天）。

二、企业营业执照副本复印件、税务登记证副本及“供应商资格要求”中要求的相关证件复印件，加盖投标人公章。

三、投标人的法人授权书原件和被授权人身份证明复印件并加盖投标人公章。

四、许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执。

五、本询价通知书要求的相关证明材料并加盖投标人公章。（如果有的话）

六、中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位声明函及相关证明材料复印件（如果采购文件中有要求的话）

- 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位声明函（投标人属于该类型的提供,否则不提供）

（一）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加             单位的        项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他      （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

- 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

（二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1.供应商符合中小型、微型企业的须填写以上相应声明函，并附其它相关证明材料复印件（原件备查）；残疾人福利性单位提供残疾人福利性单位声明函，并对声明的真实性负责，不需提供其它相关证明材料。

2.供应商属于监狱企业的不需填写此声明函，须附由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件（原件备查）。