## 封-2 招标控制价封面
|  | 路灯 |  | 工程
招 标 控 制 价
| 招 标 人： |  | 许昌市建安区城市管理局
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-2
河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2017-RJ004

## 扉-2 招标控制价扉页
| 路灯 |  |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价 |  | (小写)： | 2,958,853.32
|  | (大写)： | 贰佰玖拾伍万捌仟捌佰伍拾叁元叁角贰分
招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-2

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：路灯 |  | 标段：许昌市天宝路（建安区段）路灯改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金 额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程 |  | 2532744.95
2 | 措施项目 |  | 69981.24
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 69981.24
2.2 | 其他措施费（费率类）
2.3 | 单价措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 其中：1）暂列金额 |  |  |  | －
3.2 | 2）专业工程暂估价 |  |  |  | －
3.3 | 3）计日工 |  |  |  | －
3.4 | 4）总承包服务费 |  |  |  | －
3.5 | 5）其他
4 | 规费 |  | 62907.43 |  | －
4.1 | 定额规费 |  | 62907.43 |  | －
4.2 | 工程排污费 |  |  |  | －
4.3 | 其他
5 | 不含税工程造价合计 |  | 2665633.62
6 | 增值税 |  | 293219.7 |  | －
7 | 含税工程造价合计 |  | 2958853.32
招标控制价合计=1+2+3+4+6 |  |  | 2,958,853.32 |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：路灯 |  |  |  | 标段：许昌市天宝路（建安区段）路灯改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
|  | 整个项目 | [5 empty] | 2532744.95
1 | 040803002001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.型号、规格、材质:PE80 3.敷设方式:顶管 4.其他要求：详见施工图纸及相关施工规范 |  | m | 7600 | 151.25 | 1149500
2 | 040803002002 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.型号、规格、材质:PE160 3.敷设方式:顶管 4.其他要求：详见施工图纸及相关施工规范 |  | m | 140 | 236.52 | 33112.8
3 | 040803002003 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.型号、规格、材质:钢管；DN100 3.敷设方式:沿电杆明敷 4.其他要求：详见施工图纸及相关施工规范 |  | m | 6 | 109.71 | 658.26
4 | 040803001001 | 电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格、材质:VLV-0.6/1-4*50+1*16 3.敷设方式、部位:穿管 4.电压（kV):1kV 5.其他要求：详见施工图纸及相关施工规范 |  | m | 8287 | 38.85 | 321949.95
5 | 040803001002 | 电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格、材质:YJLV22-10-3*120 3.敷设方式、部位:穿管 4.电压（kV):10kV 5.其他要求：详见施工图纸及相关施工规范 |  | m | 100 | 111.06 | 11106
本页小计 | [7 empty] | 1516327.01
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：路灯 |  |  |  | 标段：许昌市天宝路（建安区段）路灯改造工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
6 | 040803005001 | 电缆终端头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:终端头 3.规格:3*120 4.材质、类型:铝芯；热缩式 5.安装部位:室内 6.电压（kV):10kV 7.其他要求：详见施工图纸及相关施工规范 |  | 个 | 2 | 794.42 | 1588.84
7 | 040803005002 | 电缆终端头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:终端头 3.规格:3*120 4.材质、类型:铝芯；热缩式 5.安装部位:室外 6.电压（kV):10kV 7.其他要求：详见施工图纸及相关施工规范 |  | 个 | 2 | 794.42 | 1588.84
8 | 040205001001 | 人（手)孔井 | 1.名称:电缆接线井 2.规格尺寸:500*500*500 3.盖板材质、规格:加厚树脂井盖 4.类型:砖砌 5.其他要求：详见施工图纸及相关施工规范 |  | 座 | 163 | 613.5 | 100000.5
本页小计 | [7 empty] | 103178.18
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：路灯 |  |  |  | 标段：许昌市天宝路（建安区段）路灯改造工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
9 | 040801003001 | 组合型成套箱式变电站 | 1.名称:欧式箱式变压器 2.型号:YB13-100KVA 3.容量(kV·A):100kVA 4.电压（kV):10kV 5.组合形式:安装远程控制系统；低压出线不得低于8条回路；采用先进路灯经纬仪开关控制；高压部分采用真空开关控制 6.基础形式、材质、规格:混凝土基础 7.其他要求：详见施工图纸及相关施工规范 |  | 台 | 2 | 90381.81 | 180763.62
10 | 040801020001 | 隔离开关 | 1.名称:隔离开关 2.容量（A):630A 3.电压（kV):10kV 4.安装条件:杆上安装 5.调试 6.其他要求：详见施工图纸及相关施工规范 |  | 组 | 2 | 1245.58 | 2491.16
11 | 040801018001 | 避雷器 | 1.名称:避雷器 2.电压（kV):10kV 3.安装部位:杆上安装 4.调试 5.其他要求：详见施工图纸及相关施工规范 |  | 组 | 2 | 1033.99 | 2067.98
12 | 040801017001 | 跌落式熔断器 | 1.名称:跌落式熔断器 2.安装部位:杆上安装 3.其他要求：详见施工图纸及相关施工规范 |  | 组 | 2 | 658.6 | 1317.2
本页小计 | [7 empty] | 186639.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：路灯 |  |  |  | 标段：许昌市天宝路（建安区段）路灯改造工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
13 | 040801021001 | 负荷开关 | 1.名称:真空开关（看门狗） 2.型号:HDZW32-12F/31.5/630（含计量） 3.电压（kV):10kV 4.安装条件:台架上；每组台架由2根3m长10#槽钢组成 5.调试 6.其他要求：详见施工图纸及相关施工规范 |  | 组 | 2 | 31830.29 | 63660.58
14 | 040802001001 | 电杆组立 | 1.名称:电线杆 2.规格:12m 3.材质:混凝土杆 4.类型:单杆 5.其他要求：详见施工图纸及相关施工规范 |  | 根 | 2 | 1515.39 | 3030.78
15 | 040802002001 | 横担组装 | 1.名称:横担 2.规格:L60*60*6单横担，L=1700 3.材质:钢制 4.电压（kV):10kV 5.瓷瓶型号、规格:P20高压针式瓶 6.其他要求：详见施工图纸及相关施工规范 |  | 组 | 8 | 211.86 | 1694.88
16 | 040806001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:角钢 3.规格:L50*5*2700 4.土质:坚土 5.其他要求：详见施工图纸及相关施工规范 |  | 根 | 26 | 135.65 | 3526.9
17 | 040806002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.其他要求：详见施工图纸及相关施工规范 |  | m | 60 | 44.05 | 2643
本页小计 | [7 empty] | 74556.14
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：路灯 |  |  |  | 标段：许昌市天宝路（建安区段）路灯改造工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
18 | 040806002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:铜塑线 3.规格:BV25mm2 4.其他要求：详见施工图纸及相关施工规范 |  | m | 80 | 64.21 | 5136.8
19 | 040802003001 | 导线架设 | 1.名称:裸铝线 2.规格:50mm2 3.导线跨越类型:杆上下线 4.其他要求：详见施工图纸及相关施工规范 |  | km | 0.07 | 14008.14 | 980.57
20 | 040805001001 | 常规照明灯拆除 | 1.名称:原有路灯 2.附件配置:灯具、蓄电池、风机、太阳能板全部拆除 3.其他要求：详见施工图纸及相关施工规范 |  | 套 | 163 | 356.24 | 58067.12
21 | 040805001002 | 常规照明灯 | 1.名称:路灯 2.灯杆材质、高度:利用原灯杆 3.光源数量:LED灯；150w+80w 4.附件配置:每个灯具应设有单独保护装置；6A熔断器 5.其他要求：详见施工图纸及相关施工规范 |  | 套 | 163 | 3258.48 | 531132.24
22 | 040804002001 | 配线 | 1.名称:灯杆配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格、材质:ZRBV-2.5mm2 4.配线部位:灯杆内 5.配线线制:单线制 6.其他要求：详见施工图纸及相关施工规范 |  | m | 9780 | 4.09 | 40000.2
本页小计 | [7 empty] | 635316.93
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：路灯 |  |  |  | 标段：许昌市天宝路（建安区段）路灯改造工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
23 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称:凿（压)槽 2.规格:Φ50 3.类型:混凝土 4.填充(恢复)方式:混凝土 5.混凝土标准:C25 6.其他要求：详见施工图纸及相关施工规范 |  | m | 32.6 | 131.95 | 4301.57
24 | 040804001001 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质、规格:PVC50 3.其他要求：详见施工图纸及相关施工规范 |  | m | 32.6 | 18.27 | 595.6
25 | 040807001001 | 变压器系统调试 | 1.名称:箱变调试 2.容量(kV·A):100kVA 3.其他要求：详见施工图纸及相关施工规范 |  | 系统 | 2 | 2617.32 | 5234.64
26 | 040807003001 | 接地装置调试 | 1.名称:接地调试 2.类别:接地极 3.其他要求：详见施工图纸及相关施工规范 |  | 组 | 4 | 443.69 | 1774.76
27 | 040807004001 | 电缆试验 | 1.名称:电缆测试 2.电压（kV):10kV 3.其他要求：详见施工图纸及相关施工规范 |  | 次 | 2 | 2410.08 | 4820.16
措施项目
本页小计 | [7 empty] | 16726.73
合 计 | [7 empty] | 2532744.95
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：路灯 |  |  | 标段：许昌市天宝路（建安区段）路灯改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 | 0 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 | 0 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 | 0 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 0 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：路灯 |  |  | 标段：许昌市天宝路（建安区段）路灯改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他 |  | 62907.43 |  |  | 62907.43
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费 |  | 62907.43 |  |  | 62907.43
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计 |  | 2665633.62 | 11 |  | 293219.7
合 计 | [6 empty] | 356127.13
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：路灯 |  |  |  | 标段：许昌市天宝路（建安区段）路灯改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 |  | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备 注
1 | 封铅 含铅65% 锡35% | kg | 129.9985 |  |  | 51.1 | 51.1
2 | 六角螺栓带螺母 M16*60 | 套 | 1995.12 |  |  | 2.86 | 2.86
3 | 膨润土 | kg | 59501.08 |  |  | 0.45 | 0.45
4 | 标准砖 240*115*53 | 块 | 30941.461699 |  |  | 0.46 | 0.46
5 | 碳酸氢钠 | kg | 1327.6 |  |  | 13 | 13
6 | 电缆吊挂 | 套 | 561.929 |  |  | 10.5 | 10.5
7 | 水 | m3 | 1436.896954 |  |  | 5.22 | 5.22
8 | 化学泥浆 | kg | 1886.7 |  |  | 3 | 3
9 | 导向钻刀片 | 只 | 95.202 |  |  | 80 | 80
10 | PE80 | m | 7676 |  |  | 15.54 | 15.54
11 | PE160 | m | 141.4 |  |  | 71.05 | 71.05
12 | LED灯 150W | 个 | 164.63 |  |  | 1800 | 1800
13 | LED灯 80W | 个 | 164.63 |  |  | 960 | 960
14 | 绝缘导线ZRBV-2.5mm2 | m | 11344.8 |  |  | 2.35 | 2.35
15 | 铝芯电缆YJLV22-10-3*120 | m | 101 |  |  | 95.54 | 95.54
16 | 铝芯电缆VLV-0.6/1-4*50+1*16 | m | 8369.87 |  |  | 24.05 | 24.05
17 | 加厚树脂井盖井座 | 套 | 164.63 |  |  | 180 | 180
18 | 真空开关（看门狗）HDZW32-12F/31.5/630（含计量 | 套 | 2 |  |  | 30000 | 30000
19 | 欧式箱式变压器YB13-100KVA | 台 | 2 |  |  | 80000 | 80000
20 | 钻杆 | 根 | 12.44 |  |  | 300 | 300
注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21