|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟城路西延电缆入地改造工程材料清单 | | | | | | | |
|
| 材料分类：400V部分材料 | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 低压电缆 | ZR-YJV22-1-4X185 | 米 | 1740 |  |  |  |
| 2 | 导线 | JKLYJ-1-70 | 米 | 4000 |  |  |  |
| 3 | 电缆保护管 | D100 | 米 | 1740 |  |  |  |
| 4 | 电缆接线端子 | DT-185 | 只 | 240 |  |  |  |
| 5 | 并沟线夹 | JB-3 | 只 | 136 |  |  |  |
| 6 | 卡电缆抱箍 | —60x6，D220 | 对 | 15 |  |  |  |
| 7 | 卡电缆抱箍 | —60x6，D240 | 对 | 15 |  |  |  |
| 8 | 卡电缆抱箍 | —60x6，D260 | 对 | 15 |  |  |  |
| 9 | 卡电缆抱箍 | —60x6，D280 | 对 | 15 |  |  |  |
| 10 | 卡电缆抱箍 | —60x6，D300 | 对 | 15 |  |  |  |
| 11 | 钢管 | DN100 | 米 | 45 |  |  |  |
| 12 | 螺丝 | M12X80 | 根 | 300 |  |  |  |
| 13 | 膨胀螺栓 | 12x80 | 根 | 400 |  |  |  |
| 14 | 二线七字铁 |  | 块 | 200 |  |  |  |
| 15 | 四线七字铁 |  | 块 | 100 |  |  |  |
| 16 | 膨胀螺栓 | 12x100 | 根 | 400 |  |  |  |
| 17 | 蝶式绝缘子 | ED-2 | 只 | 400 |  |  |  |
| 18 | 螺栓 | M16X120 | 根 | 400 |  |  |  |
| 19 | 耐张绝缘子 | U40 | 只 | 44 |  |  |  |
| 20 | U型挂环 | UL-7 | 只 | 88 |  |  |  |
| 21 | 耐张线夹 | 70 | 只 | 44 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| **材料合计** | | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟城路西延电缆入地改造工程材料清单 | | | | | | | |
|
| 材料分类：10kV部分材料 | | | | | | |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 箱变 | 500kVA | 座 | 5 |  |  |  |
| 2 | 高压电缆环网箱 | 二进六出 | 座 | 1 |  |  |  |
| 3 | 高压电缆 | ZR-YJV22-10-3X400 | 米 | 4140 |  |  |  |
| 4 | 高压电缆 | ZR-YJV22-10-3X240 | 米 | 1370 |  |  |  |
| 5 | 电缆保护管 | D150 | 米 | 1370 |  |  |  |
| 6 | 电缆保护管 | D175 | 米 | 4140 |  |  |  |
| 7 | 冷缩电缆头 | 铜400 | 套 | 26 |  |  |  |
| 8 | 铜接线端子 | DT-400 | 只 | 78 |  |  |  |
| 9 | 冷缩电缆头 | 铜240 | 套 | 16 |  |  |  |
| 10 | 铜接线端子 | DT-240 | 只 | 48 |  |  |  |
| 11 | 避雷器 | HY5WS-17/50 | 组 | 8 |  |  |  |
| 12 | 避雷器横担 | ∠63X6X1900 | 根 | 8 |  |  |  |
| 13 | U型螺丝 | U16-210 | 付 | 8 |  |  |  |
| 14 | M抱铁 | 210 | 块 | 8 |  |  |  |
| 15 | 高压横担 | ∠63X6X1500 | 根 | 16 |  |  |  |
| 16 | 耐张拉板 | ∠50x5x500 | 块 | 32 |  |  |  |
| 17 | 螺栓 | M16x300 | 根 | 64 |  |  |  |
| 18 | 螺栓 | M16x50 | 根 | 74 |  |  |  |
| 19 | 顶线抱箍 | —6x60，D190 | 对 | 8 |  |  |  |
| 20 | 卡电缆抱箍 | —60x6，D240 | 对 | 8 |  |  |  |
| 21 | 卡电缆抱箍 | —60x6，D260 | 对 | 8 |  |  |  |
| 22 | 卡电缆抱箍 | —60x6，D280 | 对 | 8 |  |  |  |
| 23 | 卡电缆抱箍 | —60x6，D300 | 对 | 8 |  |  |  |
| 24 | 卡电缆抱箍 | —60x6，D320 | 对 | 8 |  |  |  |
| 25 | 钢管 | DN150 | 米 | 24 |  |  |  |
| 26 | 螺丝 | M12X100 | 根 | 256 |  |  |  |
| 27 | 铜铝接线端子 | DTL-35 | 只 | 80 |  |  |  |
| 28 | 软铜线 | BV-35 | 米 | 120 |  |  |  |
| 29 | 接地极 | ∠63×6,2500mm | 套 | 8 |  |  |  |
| 30 | 球头 | W-7 | 只 | 24 |  |  |  |
| 31 | 弯头 | Q-7 | 只 | 24 |  |  |  |
| 32 | 直角挂板 | Z-7 | 只 | 24 |  |  |  |
| 33 | 悬式复合绝缘子 | FXBW-10/70 | 只 | 24 |  |  |  |
| 34 | 耐张线夹 | 120 | 只 | 24 |  |  |  |
| 35 | 异型并沟 | JBL50-240 | 只 | 48 |  |  |  |
| 36 | 平行挂板 | PD-12 | 只 | 11 |  |  |  |
| 37 | 锲型线夹 | ,NX-3 | 付 | 33 |  |  |  |
| 38 | 拉紧绝缘子 | JH10-90 | 只 | 11 |  |  |  |
| 39 | 钢绞线 | GJ-80 | KG | 165 |  |  |  |
| 40 | UT型线夹 | NUT-3 | 付 | 11 |  |  |  |
| 41 | 拉线棒 | φ24,2500mm,双耳 | 根 | 11 |  |  |  |
| 42 | U型挂环 | U-25 | 只 | 11 |  |  |  |
| 43 | 拉盘 | LP-12 | 块 | 10 |  |  |  |
| 44 | 拉线保护套 |  | 个 | 11 |  |  |  |
| 45 | 拉线抱箍 | —8x80，D190 | 对 | 6 |  |  |  |
| 46 | 拉线抱箍 | —8x80，D200 | 对 | 4 |  |  |  |
| 47 | 拉线抱箍 | —8x80，D220 | 对 | 1 |  |  |  |
| 48 | 封堵泥 |  | 袋 | 250 |  |  |  |
| 49 | 电缆标示桩 |  | 块 | 100 |  |  |  |
| 50 | 电缆警示带 |  | 米 | 5000 |  |  |  |
| 51 | 电缆标识贴 |  | 块 | 80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计(元) | | | | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建筑工程取费表** | | | | | | |
|  | |  | | | | 金额单位：元 |
| 序号 | 名称 | 费率 | 单位 | 金额 | 说明 | |
| 一 | 配电网建筑工程 |  |  |  |  | |
| 一、 | 直接费 |  | 元 |  |  | |
| (一) | 直接工程费 |  | 元 |  |  | |
| 1 | 人工费 |  | 元 |  |  | |
| 2 | 材料费 |  | 元 |  |  | |
| 3 | 主要材料费 |  | 元 |  |  | |
| 4 | 施工机械使用费 |  | 元 |  |  | |
| (二) | 措施费 |  | 元 |  |  | |
| 1 | 临时设施费 | 8.32 | % |  | 城区：8.32%，郊区：7.21%，乡村：5.96% | |
| 2 | 安全文明施工费 | 17.83 | % |  | 根据【2015】29号文发布调整费率； | |
| 3 | 施工工具用具使用费 | 2.06 | % |  |  | |
| 4 | 冬雨季施工增加费 | 4.73 | % |  | 1类地区：4.27%，2类地区：4.73%，3类地区：5.38%，4类地区：6.54%，5类地区：7.77% | |
| 5 | 夜间施工增加费 | 0 | % |  |  | |
| 6 | 特殊地区施工增加费 | 0 | % |  | 高海拔地区：9.47%，高纬度寒冷地区：4.00%，酷热地区：4.06% | |
| 二、 | 间接费 |  | 元 |  |  | |
| (一) | 规费 |  | 元 |  |  | |
| 1 | 社会保险费 | 26.35 | % |  | 按所在地社保机构颁布的社会保险、失业保险、工伤保险费率之和；【2015】29号文在此基础上新增“工伤保险”“生育保险” | |
| 2 | 住房公积金 | 10.2 | % |  | 按所在地社保机构颁布的系数填写 | |
| 3 | 危险作业意外伤害保险费 | 1.84 | % |  |  | |
| (二) | 企业管理费 | 33 | % |  |  | |
| 三、 | 利润 | 25 | % |  |  | |
| 四、 | 税金 | 11 | % |  |  | |
| 五、 | 建筑工程费（不含年价差) |  | 元 |  | 成品构件按含税价考虑，实际不同时可修改 | |
| 六、 | 编制年价差 |  | 元 |  |  | |
| 1 | 人工费价差 |  | 元 |  |  | |
| 2 | 材料价差 |  | 元 |  |  | |
| 3 | 机械价差 |  | 元 |  |  | |
| 4 | 装材价差 |  | 元 |  |  | |
| 5 | 税金 | 11 | % |  |  | |
| 七、 | 建筑工程费（含年价差） |  | 元 |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |