# 投标分项报价一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及厂家 |
| 1 | 法医检材检验用常染色体PCR试剂盒 | Promega | PowerPlex® 21System | 1、所投试剂盒通过国际质量ISO13485、ISO9001 认证；  2、所投试剂盒通过中国安全技术防范认证中心认证；  3.可进行21 个基因座（20 个STR 位点和1 个性别位点）的复合扩增，五色荧光检测技术，  系统内包含的基因座包括D1S1656、D2S1338、D3S1358、D5S818、D6S1043、D7S820、D8S1179、D12S391、D13S317、D16S539、D18S51、D19S433、D21S11、Amelogenin、CSFIPO、FGA、PentaD、PentaE、TH01、TPOX、vWA；  4、免提取,血纱、FTA 卡、血滤纸可直接进行扩增，无论是直接扩增，还是对提取DNA的扩增，90分钟内均可完成；  5、检测灵敏度不低于125pgDNA模板量；  6、对疑难案件具有最高辨别力，与目前大部分的复合扩增系统获得的数据进行比对。对已成功扩增了曾位点缺失或扩增失败的疑难样品，并具有较高的成功率；  7、200 人份/盒，25微升/份。 | 盒 | 22 | 35000元 | 770000元 | 美国、Promega |
| 2 | 法医检材检验用Y染色体PCR试剂盒 | Clontech | Clontech 40Y Plus | 1、采用六色荧光标记复合扩增技术；  2、同时扩增 40个Y染色体STR 基因座，包含33个低突变率STR基因座（突变率低于1%）和7个快速突变基因座（突变率高于1%），3个极低突变率的Y indel，分别为：DYS481、DYS19、DYS385a、DYS385b、DYF387S1a、DYF387S1b、DYS389I、DYS389II、DYS390、DYS391、DYS392、DYS393、DYS437、DYS438、DYS439、DYS444、DYS447、DYS448、DYS449、DYS456、DYS458、DYS459a、DYS459b、DYS460、DYS518、DYS522、DYS527a、DYS527b、DYS533、DYS549、DYS557、DYS570、DYS576、DYS593、DYS596、DYS627、DYS635、DYS643、DYS645、Y GATA-H4及rs771783753、rs759551978、rs199815934；  3、检测灵敏度不低于125pgDNA模板量；  4、检材兼容性，兼容多数检材的直接扩增和经提纯的DNA的扩增；  5、500人份/盒，25微升/份。 | 盒 | 6 | 110000元 | 660000元 | 美国、Clontech |
| 3 | 法医检材DNA提取试剂盒 | Qiagen | MagAttract M48 DNA Manual Kit | 1、采用特殊磁珠与试剂盒分离核酸，其磁性是被修饰过的超顺磁性粒子，可对小的或大的DNA片段实施有效的、高质量的纯化。磁粒被强永磁体捕获，但其自身不会变为永磁体。  2、颜色：咖啡色。  3、尺寸：<53um,80% 5-10um。  4、重量：3.0-3.5g/10ml干粒子。  5、最大容量：2ug DNA/mg粒子。  6、试剂盒保质期在一年以上。  7、1000人份/盒。 | 盒 | 8 | 6500元 | 52000元 | 德国、Qiagen |
| 4 | PK酶 | Roche | Proteinase K | 100mg/瓶，实验室专用耗材。 | 瓶 | 20 | 340元 | 6800元 | 瑞士、Roche |
| 5 | Chelex100 | Merck | Chelex100 | 100g/瓶，DNA提取材料,实验室专用耗材。 | 瓶 | 10 | 2200元 | 22000元 | 德国、Merck |
| 6 | 纯水仪纯化柱 | Millipore | Milli-Q Direct8 | Milli-Q Direct8，每套包含棉芯柱和树脂柱6个、预纯化柱1个、精纯化柱1个、水箱空气过滤器1个、RO膜清洗药片1个、精制器1个。 | 套 | 1 | 13800元 | 13800元 | 美国、Millipore |
| 7 | 专用热封膜 | Vitl | 热封膜 | 向实验室提供均匀一致的密封效果；适用各种PCR板热封，可以保护样品，以免样品在进行PCR实验或者储存时蒸发和被污染。  VTL100张/盒。 | 盒 | 15 | 900元 | 13500元 | 英国、Vitl |
| 8 | 50ul加样尖 | 澳斯邦 | 50ul | 标准尺寸，无DNA 污染，无PCR抑制剂。480支/条，12条/箱。 | 箱 | 20 | 980元 | 19600元 | 美国、澳斯邦 |
| 9 | 植绒拭子 | Thermo Fisher | 植绒拭子（4479430） | 使用无抑制DNA扩增材料制成，经过可以直接PCR扩增的验证，省去提取步骤，(带套管) 100份/盒。 | 盒 | 10 | 2300元 | 23000元 | 美国、Thermo Fisher |
| 10 | 1.2ML 提取板 | 澳斯邦 | 1.2ML | 96孔/块，实验室专用耗材。 | 块 | 200 | 120元 | 24000元 | 美国、澳斯邦 |
| 11 | 2.2ML废液板 | 澳斯邦 | 2.2ML | 96孔/块，实验室专用耗材。 | 块 | 200 | 100元 | 20000元 | 美国、澳斯邦 |
| 12 | 疑难案件补充支持技术 | - | - | 1、提供免费的技术补充支持。  2、提供以下技术补充支持：（1）年龄推断技术：误差在3岁左右；（2）动物样本DNA检验；（3）族群推断和分析。  3、提供详细的技术补充支持方法方案以及使用技术的名称。  4、根据实际情况，一般在10起案件以下。 | - | - | 0元 | 0元 | 中国、北京永泰安达科技有限公司 |
| 合 计 | | 大写：壹佰陆拾贰万肆仟柒佰元整 小写：1624700.00元 | | | | | | | |

投标人（公章）：北京永泰安达科技有限公司

投标人法定代表人（或代理人）签字：

日期： 2018 年 4 月 27 日