|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **主要中标标的名称** | **规格型号** | **数量** | **单价（万元）** | **总价（万元）** | **厂家** |
| **1** | **MBR膜组件** | **CFP-A3-PTFE** | **10** | **2.95** | **29.5** | **静源** |
| **2** | **原水泵** | **CDL-20** | **1** | **0.8** | **0.8** | **南方泵业** |
| **3** | **产水泵** | **CDL-20** | **1** | **0.8** | **0.8** | **南方泵业** |
| **4** | **循环泵** | **ZS-65** | **1** | **0.8** | **0.8** | **南方泵业** |
| **5** | **清洗泵** | **CDL-20** | **1** | **0.8** | **0.8** | **南方泵业** |
| **6** | **精密过滤器棒芯** | **BA-300** | **1** | **0.4** | **0.4** | **GE** |
| **7** | **反渗透膜** | **AG8040-400FR.34** | **6×5** | **0.95** | **28.5** | **陶氏** |
| **8** | **精密过滤器棒芯** | **BA-300** | **2** | **0.4** | **0.8** | **GE** |
| **9** | **纳滤膜** | **Durafoul NF 8040** | **4×5** | **1.1** | **22** | **GE** |
| **10** | **精密过滤器棒芯** | **BA-300** | **1** | **0.4** | **0.4** | **GE** |
| **11** | **回流液搅拌器** | **JY-12** | **3** | **0.25** | **0.75** | **一环** |
| **12** | **加药搅拌器** | **RS-12** | **4** | **0.1** | **0.4** | **一环** |
| **13** | **蝶阀** |  | **1** | **1.0** | **1.0** |  |
| **14** | **单向阀** |  | **1** | **0.3** | **0.3** |  |
| **15** | **管道及保温** |  | **1** | **1.0** | **1.0** |  |
| **16** | **硝化罐、反硝化罐、MBR池维护** |  | **1** | **15** | **15** |  |
| **17** | **环保验收** |  | **1** | **0** | **0** |  |
|  | **合计** | **103.25** | | | |  |