- 投标分项报价表

项目编号：YLZB-G2018019号

项目名称：长葛市妇幼保健院 “所需精子质量分析仪等医疗设备采购”项目

| 序号 | 名称 | 规格 型号 | 技术 参数 | 单 位 | 数 量 | 单价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精 子 质 量 分 析 仪 | BEION S3 | 1.产品设计遵循WHO《人类精液检查与处理实验室手册》（第五版）标准。 2. 检验报告项目全开放，可编辑、项目包括精液理学性状类、精子显微镜动力学分析类、形态学分析类、精子功能实验类、化学分析类及免疫分析类等。 3.检测项目：被检总数、精子浓度、精子总数、总活力百分率、PR百分率、NP百分率、IM百分率、PR浓度、PR精子总数。可编辑项目：采精时间、禁欲天数、采精方式、精液体积、稀释比例、液化时间、液化状态、粘稠度、凝聚度、外观、气味、PH值、自定义项目。精子动力学分析项目遵循国际行业CASA与WHO标准，活力级别分为PR、NP、IM三个级别，还可同步报告体现40余项活力参数。 4. 分析仪具有跟踪精子运动路径的功能，能描绘出精子运动路径。 5. 可自动计算畸形精子指数6（TZI）、精子畸形指数（SDI）、多重异常指数（MAI），可跟踪精子运动轨迹并描述输出彩色运动轨迹。 6. 设备全自动扫描分析视野数量多，且随机选择，自动扫描，克服人为选择视野的主观选择型性误差，数据准确、重复性好。7. 设备整机一体化（显微扫描、图像采集、计算机、温控系统）设计。 8. 仪器能实现：自动聚焦采图、自动移动视野、自动分析精子参数、内置显微镜（电动扫描）的功能。 9. 仪器温度可控制在37.0℃±0.5℃，分析仪测量温度误差在±0.2℃。 10. 10um间隙的一次性精子计数池，避免交叉污染。 11. 仪器精子浓度的测量误差在±10%以内。 12. 仪器分析一个标本时间≤60秒。 13. 质控：具备质控功能，有标准浓度质控。 | 套 | 1 | 312000 | 312000 | 上海北昂医药科技股份有限公司 |
| 合 计 |  | 大写：叁拾壹万贰仟元整 小写：￥312000.00 |  |  |  |  |  |  |