| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150L镇流器 | 200个 | 70 | 14000 | 亚明，欧普等（铜包） |
| 2 | 250L镇流器 | 200个 | 80 | 16000 | 亚明，欧普等（铜包） |
| 3 | 400L镇流器 | 100个 | 90 | 9000 | 亚明，欧普等（铜包） |
| 4 | 胶布 | 300盘 | 1.5 | 450 | 九头鸟等 |
| 5 | 自粘带 | 300盘 | 3 | 900 | 电老虎等 |
| 6 | 触发器 | 300个 | 15 | 4500 | 国标 |
| 7 | 40WLED小型灯具 | 100套 | 80 | 8000 | 欧普，华飞。亚明 |
| 8 | 1.5米灯杆 | 100套 | 25 | 2500 | 热镀锌，壁厚3mm |
| 9 | 150W钠灯 | 240个 | 28 | 6720 | 亚明，欧普等 |
| 10 | 250W钠灯 | 240个 | 30 | 7200 | 亚明，欧普等 |
| 11 | 30 节能灯 | 1000个 | 25 | 25000 | 欧普，小气鬼等 |
| 12 | 15 节能灯 | 300个 | 15 | 4500 | 欧普，小气鬼等 |
| 13 | 交流接触器（100A） | 20个 | 250 | 5000 | 国标 |
| 14 | NT00保险（100A） | 100个 | 20 | 2000 | 国标 |
| 15 | 铁丝 | 100公斤 | 4 | 400 | 国标 |
| 16 | 电工工具 | 13套 | 65 | 845 | 大起子 小起子 |
| 17 | 对讲机 | 4个 | 350 | 1400 | 顺风耳等 |
| 18 | LED灯带 | 200米 | 10 | 2000 | 欧普 |
| 19 | 刀片 | 10盒 | 15 | 150 |  |
| 20 | 1.5mm铜软 | 5盘 | 98 | 490 | 国标 |
| 21 | 2.5mm铜软 | 5盘 | 158 | 790 | 国标 |
| 22 | 0.75mm铜软 | 5盘 | 78 | 390 | 国标 |
| 23 | 6mm铜软 | 5盘 | 393 | 1965 | 国标 |
| 24 | 4mm铜软 | 5盘 | 245 | 1225 | 国标 |
| 25 | 4X25mmv v22地埋电缆 | 500米 | 55 | 27500 | 国标 |
| 26 | 2X2.5mm铜护套线 | 20盘 | 341 | 6820 | 国标 |
| 27 | 2X2.5mm铝护套线 | 30盘 | 83 | 2490 | 国标 |
| 28 | 25mm绝缘线 | 100米 | 2.8 | 280 |  |
| 29 | 10mm黑皮线 | 150盘 | 114 | 17100 | 国标 |
| 30 | 16mm黑皮线 | 20盘 | 163 | 3260 | 国标 |
| 31 | 4X35mm vl v22铝地埋电缆 | 300米 | 16 | 4800 | 国标 |
| 32 | 4X25mm vl v22铝地埋电缆 | 300米 | 14 | 4200 | 国标 |
| 33 | 35铝管 | 200个 | 3 | 600 |  |
| 34 | 25铝管 | 200个 | 2 | 400 |  |
| 35 | 120铝管 | 200个 | 5 | 1000 |  |
| 36 | T5LED 加之架 | 200套 | 18 | 3600 | 欧普，欧司朗 |
| 37 | 充电灯 | 20个 | 70 | 1400 |  |
| 38 | 路灯控制仪 | 50块 | 600 | 30000 | CLLT03-10HX型 |
| 39 | 庭院灯罩 | 200个 | 45 | 9000 |  |
| 40 | 手套 | 1000双 | 2 | 2000 |  |
| 41 | 5米卷尺 | 10把 | 10 | 100 |  |
| 42 | 工字锯 | 2套 | 12.5 | 25 |  |
| 43 |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |