- 投标分项报价表

项目编号：YLZB-G2018023

项目名称：禹州市中医院“所需全高清腹腔镜等医疗设备采购”项目

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 技术 参数 | 单 位 | 数 量 | 单价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像主机 | PV470 | 图像输出分辨率1920*1080P, 光学变焦倍数2倍，数字变焦2.5倍 | 台 | 1 | 240060 | 240060 | 德国贝朗蛇牌 |
| 2 | 光学变焦摄像头 | PV472 | 摄像头采用1/3” CMOS感光元件 | 个 | 1 | 241000 | 241000 | 德国贝朗蛇牌 |
| 3 | LED光源 | OP940 | 通用光纤卡口,兼容不同直径光纤，灯泡工作时间≥30000小时 | 台 | 1 | 100790 | 100790 | 德国贝朗蛇牌 |
| 4 | 导光束 | OP914 | 光纤直径4.8mm，长度350cm，可高温高压消毒 | 支 | 1 | 9640 | 9640 | 德国贝朗蛇牌 |
| 5 | 高流量气腹机 | PG080 | 40L气腹机 | 台 | 1 | 120510 | 120510 | 德国贝朗蛇牌 |
| 6 | 气腹机管 | PG014 | 气腹机管 无加热功能 | 支 | 1 | 1100 | 1100 | 德国贝朗蛇牌 |
| 7 | 腹腔镜 | PE909A | 30°，10mm直径高清腹腔镜 | 支 | 1 | 45800 | 45800 | 德国贝朗蛇牌 |
| 8 | 医用监视器 | NDS-90X0697 | 27寸医用监视器 | 台 | 1 | 93000 | 93000 | 德国贝朗蛇牌 |
| 9 | 高频电刀 | GN300 | 300W高频电刀 | 台 | 1 | 95800 | 95800 | 德国贝朗蛇牌 |
| 10 | 镜下手术器械 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 弯剪刀 | 101.022 | 5mm×330mm | 把 | 1 | 2000 | 2000 | 桐庐优视 |
| 10.2 | 持针器 | 101.032 | 5mm×330mm | 把 | 1 | 2200 | 2200 | 桐庐优视 |
| 10.3 | 穿刺器 | 101.009A | 10mm×105mm | 套 | 2 | 2200 | 4400 | 桐庐优视 |
| 10.4 | 穿刺器 | 101.008A | 5mm×105mm | 套 | 2 | 2000 | 4000 | 桐庐优视 |
| 10.5 | 直分离钳 | 101.030 | 5mm×330mm | 把 | 1 | 1900 | 1900 | 桐庐优视 |
| 10.6 | 左弯分离钳 | 101.028 | 5mm×330mm | 把 | 1 | 1900 | 1900 | 桐庐优视 |
| 10.7 | 无损伤抓钳 | 101.041 | 5mm×330mm | 把 | 1 | 1900 | 1900 | 桐庐优视 |
| 10.8 | 钛夹钳 | 101.002 | 10mm×330mm | 把 | 1 | 2800 | 2800 | 桐庐优视 |
| 10.9 | 胆囊抓钳 | 101.059 | 5mm×330mm | 把 | 1 | 2000 | 2000 | 桐庐优视 |
| 10.10 | 气腹针 | 101.090.1 | 2.5mm×120mm | 支 | 1 | 1200 | 1200 | 桐庐优视 |
| 10.11 | 电凝钩 | 101.082 | 5mm×330mm | 支 | 1 | 1500 | 1500 | 桐庐优视 |
| 10.12 | 电凝棒 | 101.083 | 5mm×330mm | 支 | 1 | 1500 | 1500 | 桐庐优视 |
| 10.13 | 冲洗棒 | 101.034 | 5mm×330mm | 个 | 1 | 1800 | 1800 | 桐庐优视 |
| 11 | 专用豪华医用台车 | G-NB2-00 | 多层，静音，含监视器机械臂 | 台 | 1 | 4000 | 4000 | 厦门捷尼亚 |
| 合 计 |  | 大写： 玖拾捌万零捌佰元整 小写：980800.00 |  |  |  |  |  |  |