# 一、开标一览表（二次报价）

| 标段 | 项目名称 | 投标报价 | 交货期或工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一标段 | 省粮食产后服务体系建设项目 | 大写：伍拾肆万零肆佰元整 小写：540400.00 | 合同签订后7个工作日内 |  |

投标人（公章）：河南郾漯粮食机械有限公司

投标人法定代表人 （或代理人）签字：李永飞

日期：2018年  7月9 日

注：交货期指最终交货时间（日历天）。工期指完成该项目的最终时间（日历天）。

- 二、投标分项报价一览表（二次报价）

招标编号：ZFCG-T2018054号

| 序号 | 名 称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天平 | 豫达 | LT502E | LT502E精度：0.01g;称重范围：0.3g-200g | 台 | 2 | 1500.00 | 3000.00 | 漯河·河南郾漯粮食机械有限公司 |
| 2 | 不锈钢电动取样器 | 豫达 | JQYS | JQYS粮仓深层扦样器是一种适应现代化粮食散装储运、质检过程中取样设备扦样深度可达23m，功率大，噪音无扬尘。1.主机功率：1600w 2.扦样深度：0-23m 3.机身和扦样管材质：镜面不锈钢。 | 台 | 1 | 3800.00 | 3800.00 | 漯河·河南郾漯粮食机械有限公司 |
| 3 | 粮食分样器 | 豫达 | JFYZ-A | JFYZ-A 分样量：2000g；分样误差：小颗粒<0.6%，大颗粒>2%；适用范围：稻谷、小麦、玉米等。 | 台 | 1 | 800.00 | 800.00 | 漯河·河南郾漯粮食机械有限公司 |
| 4 | 快速水分仪 | 豫达 | LDS-IG | LDS-IG测量对象：粮食及其他非金属颗粒状的样品如：面粉、稻谷、小麦、 玉米、油菜籽等。水分测量范围：3%- 35%水分测量误差：≤±0.5%（主要水分范围）温度补偿范围：0-50℃，重量补偿分辨率：0.1g可定标品种：32个,使用环境温度0-40℃。 | 台 | 1 | 3900.00 | 3900.00 | 漯河·河南郾漯粮食机械有限公司 |
| 5 | 毒气检测装置 | 豫达 | TD500-CH | 不锈钢仓外气体检测箱14个、管道14根及配套的移动检测仪器1台。移动检测仪器适用范围为：可燃气体、毒性气体、氧气，显示误差≤±5%，响应时间<30s。 | 组 | 1 | 18000.00 | 18000.00 | 漯河·河南郾漯粮食机械有限公司 |
| 6 | 选筛 | 豫达 | JJSG | JJSG 谷物选筛是检验颗粒粮食，油料试样的含杂率及大米中糠粉含量确定其品质等级的一种检验仪器。孔径范围：外径：Φ220mm,高度50mm,孔径Φ1.0mm-1.7×20mm共13层，铝制材质。 | 套 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 漯河·河南郾漯粮食机械有限公司 |
| 7 | 伸缩加长转盘输送机 | 豫达 | TDSZ65-22m | TDSZ65-22m 电动行走（1）转动滚筒：Φ325×10、滑动滚筒Φ220×10,滚筒呈鼓形状。（2）输送带：带宽650mm。（3）带速3.0m/s，产量：100-150t。（4）转向机的高度升降范围：3.5-8.0m（5）配套功率：输送7.5kw，泵站3kw，伸缩1.5kw（6）张紧方式皮张紧量：丝杠调节，600mm（7）主输送机架有100×40方管和40×40方管及63槽钢，100槽钢焊接组成。（8）轮胎采用：750-16型充气轮胎。 | 台 | 1 | 95000.00 | 95000.00 | 漯河·河南郾漯粮食机械有限公司 |
| 8 | 18米移动输送机 | 豫达 | TDSL650 x18m | TDSL650 x18m 输送带速度：3.0m/s；电机：输送7.5kw（铜线电机），升降1.5kw；输送能力：100-150t，采用650-16充气轮胎行走，前头采用双轮布局方向轮；输送高度：2.0—4.6m。 | 台 | 1 | 35000.00 | 35000.00 | 漯河·河南郾漯粮食机械有限公司 |
| 9 | 15米输送机 | 豫达 | TDSL650 x15m | TDSL650 x15m 输送带速度：3.0m/s；电机：输送7.5kw（铜线电机），升降1.5kw；输送能力：100-150t，采用650-16充气轮胎行走，前头采用双轮布局方向轮；输送高度：2.0—4.6m。 | 台 | 2 | 30000.00 | 60000.00 | 漯河·河南郾漯粮食机械有限公司 |
| 10 | 12米输送机 | 豫达 | TDSL650 x12m | TDSL650 x12m 输送带速度：3.0m/s；电机：输送7.5kw（铜线电机），升降1.5kw；输送能力：100-150t，采用650-16充气轮胎行走，前头采用双轮布局方向轮；输送高度：2.0—4.6m。 | 台 | 1 | 25000.00 | 25000.00 | 漯河·河南郾漯粮食机械有限公司 |
| 11 | 10米输送机 | 豫达 | TDSL650 x10m | TDSL650 x10m 输送带速度：3.0m/s；电机：输送7.5kw（铜线电机），升降1.5kw；输送能力：100-150t，采用650-16充气轮胎行走，前头采用双轮布局方向轮；输送高度：2.0—4.6m。 | 台 | 1 | 20000.00 | 20000.00 | 漯河·河南郾漯粮食机械有限公司 |
| 12 | 补仓机 | 豫达 | CZCY65 | 650型转动滚筒：Φ325x10 滑动滚筒Φ220x10，电动行走，输送带：带宽650mm，产量：100t，带速3.0m/s，能够升高距地面9m以上。转向机的高度升降范围：3.5-8.0m；配套功率：输送7.5/w，泵站3kw，伸缩1.5kw；张紧方式皮张紧量：丝杠调节，600mm；材料：底盘：10#槽钢，输送机架：10#槽钢 直径Φ42,Φ32无缝管；轮胎采用：650-16型充气轮胎。 | 台 | 1 | 78000.00 | 78000.00 | 漯河·河南郾漯粮食机械有限公司 |
| 13 | 卸粮机 | 豫达 | DXLC650x(7+3) | DXLC650x(7+3) 输送机长度10m，卸粮长度7m,输送带速度：3m/s，产量：100t。 | 台 | 2 | 20000.00 | 40000.00 | 漯河·河南郾漯粮食机械有限公司 |
| 14 | 扒粮机 | 豫达 | CZCZD65 | 650型，输送部分长度4m，扒粮部分长度3m，输送带速度3m/s，产量100t，出料高度0.95m。 | 台 | 1 | 40600.00 | 40600.00 | 漯河·河南郾漯粮食机械有限公司 |
| 15 | 7.5KW离心风机 | 豫达 | 4-72A(7.5KW) | 4-72A型 流量5712-10562m³/h，转速2900rpm。 | 台 | 3 | 3600.00 | 10800.00 | 漯河·河南郾漯粮食机械有限公司 |
| 16 | 11KW离心风机 | 豫达 | 4-72A(11KW) | 4-72A型 流量7728-15445m³/h，转速2900rpm。 | 台 | 7 | 4500.00 | 31500.00 | 漯河·河南郾漯粮食机械有限公司 |
| 17 | 单管风机 | 豫达 | JWX5-1 | 含一个风机、5根通风探管、1个LHDFJ型电控箱和一个K-H-V型压探管机。风机功率1.5kw，电压380V，全压1000pa,风量1100m³/h；通风探管直径75mm，壁厚3mm，分上中下三节，通风深度6m， | 组 | 1 | 6000.00 | 6000.00 | 漯河·河南郾漯粮食机械有限公司 |
| 18 | 移动清理筛 | 豫达 | TCQY100/300 | 主架：12#槽钢，∠50角铁 筛网：不锈钢筛网，孔径大小：粗筛网14mm，细筛网2.5-3.0mm 轮胎：600-14电机、主机：5.5kw，风机：3kw×2，绞龙1.5kw筛体铁皮厚度≥1.2mm、清大杂率≥85%、清细杂率≥65%， 筛筒转速：10.5rpm ，工作量：50-80t，缷料口高度：4.2m。 | 台 | 1 | 68000.00 | 68000.00 | 漯河·河南郾漯粮食机械有限公司 |
| 合 计 |  | 大写：伍拾肆万零肆佰元整 小写：540400.00 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：河南郾漯粮食机械有限公司

投标人法定代表人（或代理人）签字： 李永飞

日期：2018年 7月9 日