关于禹州市住房和城乡规划建设局办公大楼中央空调采购项目的澄清

致：各潜在供应商

禹州市住房和城乡规划建设局办公大楼中央空调采购项目（项目编号：YZCG-T2018239），因采购文件采购需求部分内容存在错误，澄清如下：

一、原采购文件“第三部分 一、采购需求 （二）采购清单”中

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风冷模块机 | LSQWRF130M/E 制冷量：130KW 制热量：140KW 电 源：380V 3N-50Hz 尺 寸：2410*1900*2240 | 台 | 2 | 是 |

变更为：

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风冷模块机 | 制冷量：130KW 制热量：140KW 电 源：380V 3N-50Hz 尺 寸：2410*1900*2240（以上尺寸仅供参考，不得影响采购单位正常使用） | 台 | 2 | 是 |

二、原采购文件“第三部分 （三）服务标准、期限、效率等要求”中

“乙方在接到甲方维修通知:许昌市区内5小时内上门服务，周边县市6小时内上门服务，机组本身出现重大故障时，格力公司驻郑州维修部在24小时内赶到，48小时内排除问题。（服务热线：0374-8799990；8081116）”

变更为：

“乙方在接到甲方维修通知:许昌市区内5小时内上门服务，周边县市6小时内上门服务，机组本身出现重大故障时，制造商相关售后服务部门须在24小时内赶到，48小时内排除问题。”

三、采购文件其他内容不变。

禹州市住房和城乡规划建设局

2018年8月31日