长葛市颍川路幼儿园家具类购置项目变更公告

各潜在供应商：

一、项目名称：长葛市颍川路幼儿园家具类购置项目

二、招标编号：长招采公字[2018]047号

三、招标公告发布日期2018年8月24日至2018年8月30日。

1. 变更内容：

（1）原招标文件货物参数中“80套办公桌椅”的要求去掉，增加以下货物：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 参数要求 | 参考样式图 |
| 办公桌 | 48张 | 1480mm\*700mm\* 760mm（偏差不得大于20mm）  ★1、基材选用18mm厚AA面优质橡胶木指接板，经防腐、防潮、防虫等 工艺处理，含水率≤10%。 桌面有穿孔，可穿插电脑线，桌子有键盘托，可放置电脑键盘。  ★2、经防腐、防潮、防虫等工艺处理，含水率≤ 10%，甲醛释放量≤0.5mg/L；所有板件做到双贴面、平 整、无脱胶、表面无胶渍；选用胶水为优质环保胶水， 甲醛含量≤1.0mg/kg，苯含量≤0.2g/kg。  ★3、油漆：选用优质环保水性漆，挥发性有机化合物（VOC） 含量≤138g/L，苯含量≤0.3%，甲苯 甲苯 乙苯含量总 和≤30%，游离二异氰酸脂含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，甲醛释放量≤5mg/100g。经五底三面工艺处理， 表面平整光滑，色泽均匀。  4、五金件：选用国产优质三合一链接件，金属表面耐腐 蚀性测试 |  |
| 办公椅 | 48把 | 1、座面高度460mm，靠背高度1000mmm，实木扶手高度670mm，内间距不低于480mm。  2、钢质电镀四脚下架，壁度≥1.8mm，座垫支撑采用横向双支撑，★整体承重≥200kg。  3、背、座均为进口PU黑色皮面料，经多道工序处理，耐磨性强、透气性好。椅座填充高密度一体成型泡棉。靠背、座垫内置12mm多层曲木板热压成型。 4、靠背、坐垫、扶手符合人体力学、人体工程学设计。3D座垫，座垫表面有曲线结构，外形美观，坐感舒适。 |  |
| 沙发 | 4套 | 沙发规格:1.饰面：采用优质进口环保皮面料，手感细滑、柔软、纹理细腻；经液体浸色及防潮，防污等工艺处理，耐磨性强，2.厚度：1.3mm-1.5mm，撕裂强度＞35N/mm。3.海棉：采用PU成型发泡高密度海棉，高弹力，密度≥30kg/m³.符合国家防火阻燃标准。4.沙发框架：沙发内置硬杂木实木框架，含水率≤10%。5.打底:高弹力弹簧及专用弹性绷带作托承。  茶几规格:1.基材：采用E1级优质环保中密度板、实木封边(甲醛释放量小于5mg/100g），经防虫、防潮、防腐及烘干处理，含水率低于10%，吸水厚度膨胀率≤9.0；2.表面贴合优质0.6mm木皮饰面，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵，游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于5mg/100g）。 3.符合国家环保质量标准。 |  |
| 值班室床 | 5张 | 规格：（偏差不得大于20mm）  2000\*1000\*450mm（3套）  2000\*1200\*450mm（2套）  ★1、基材：采用橡木制作，不变形、不开裂，并经烘干、杀菌、防潮、防腐等技术处理。  2、油漆：采用选用优质环保聚脂漆，无异味，全封闭涂装，烤漆一次性完成，附着力强，流平性高，涂层亮度均匀不退色，色泽柔和，质感细腻，漆腊硬度高，光度自然，手感良好，可长期保持漆面效果。含床头柜，床板，床垫。 |  |
| 档案柜 | 45个 | 规格：1800高\*850宽\*390深mm  ★材质：采用≧0.7mm厚冷轧钢板，  结构：上部为玻璃对开门（采用4mm钢化玻璃），中部为两个抽屉，下部为对开铁门。前框式拆装结构，前框厚度12mm，底脸50mm，下底设置有调整脚；柜内层板厚度15mm，上下各二层（层板高度可调节，下设两道加强）。  配套五金：优质卡扣式三节滑轨（375mm长、38mm宽）,抽拉流畅；三级管理锁具，能够更换锁芯，锁杆为自锁结构，上下带有卡勾使柜门不能随意滑开；钢质拉手，一侧有电镀镶条，手感顺滑，外型美观。  颜色：柜体亚光灰色，门板亚光白色。  （其中通体玻璃的10个，上玻璃下铁门的25个，三开门边上带挂衣柜的10个） |  |
| 卫生工具柜 | 32个 | 规格：深420×宽800×高1600；基材：★采用优质304不锈钢，整体平稳，表面精心抛光处理，易于清洁，节点处无明显焊接点，美观大方。 |  |

1. 原“投标截止时间及开标时间为2018年9 月 13 日09时00分（北京时间）”现变更为：“投标截止时间及开标时间为2018年9 月 27日09时00分（北京时间）”。
2. 本项目其他内容不变。

三、**联系方式**

采购人：长葛市教育体育局

联系人：石科长

联系电话：03746110256

地址：长葛市八七路

集采机构： 长葛市公共资源交易中心

集采机构联系方式：0374-6189379

集采机构地址：长葛市葛天大道东道商务区6号楼