长葛市颍川路中学物理、化学、生物实验室设备仪器购置项目

招  标  文  件

采购编号：长招采公字[2018]053 号

招 标 人：长葛市教育体育局

代理机构：河南宏业建设管理股份有限公司

二零一八年十月

投标人失信行为惩戒告知

为规范公共资源交易各方主体行为，预防和惩治公共资源交易活动中的违法违规行为，保障公共资源交易公开、公平、公正，建立规范、有序、诚信的公共资源交易秩序，促进信用体系建设，根据《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》、《许昌市公共资源交易管理委员会办公室关于规范公共资源交易质疑(异议)、投诉(举报)处理工作的通知》和《长葛市公共资源交易管理委员会关于印发长葛市公共资源交易失信主体失信行为惩戒暂行办法（试行）的通知》（长公管委〔2018〕1号）等文件规定，特作如下告知：

一、投标人（供应商）的质疑投诉活动经调查有下列情形之一的，将实施“一案双查”，限制其一定期限内参与区域内公共资源交易活动，并在全国公共资源交易平台网上公示。

1. 不符合投诉（举报）受理条件，被告知后仍进行重复投诉（举报），或多头投诉（举报）的。

2. 行政监督部门受理投诉（举报）处理期间，投诉（举报）人仍就同一内容、事项向其他部门另行投诉（举报）的；同一投诉（举报）人以不同名义多次、重复投诉（举报）的。

3.其他虚假恶意投诉（举报）情况。

二、对以谋取私利为目的，采用要挟、敲诈、逼迫竞争对手支付费用或以质疑（异议）、投诉（举报）为名排斥竞争对手，进行虚假、恶意投诉（举报），阻碍公共资源交易活动正常进行的投标人（供应商），由行政监督部门查实后按照诚信体系建设相关规定认定为不良行为，记入诚信档案，并将问题线索移交公安机关处理。

三、投标人（供应商）及其从业人员的不良行为记录期限一般为6—24个月。

（一）存在下列行为之一的，记录期限为6个月：

1.采用不正当手段干扰交易活动正常进行的；

2.不服从现场工作人员管理，扰乱开评标秩序的；

3.在投标截止时间后撤回投标文件的；

4.质疑（异议）、投诉提供的证据证明系非法取得的。

5.一年内投标人质疑（异议）后无故撤销质疑（异议）2次（含2次）以上的；

（二）存在下列行为之一的，记录期限为12个月：

1.捏造、歪曲事实或提供虚假不实的证据恶意投诉，影响交易活动正常进行的；

2.质疑（异议）投诉（举报）双方当事人无正当理由拒不配合调查处理或不参加质证的；

3.未提供有效证明材料支持其主张，经行政监督部门2次及以上书面答复，仍缠诉或多方投诉的；

4.未按交易文件主要内容签订合同的；

5.在行政监督部门联合监察委、发改委和公管办对中标项目履约情况进行督办检查过程中，查实中标单位未按承诺配备项目管理班子、或拟派管理机构人员与实际现场管理机构人员不相符的，或擅自变更、提供虚假证明更换项目管理人员的；未按合同要求组织施工、拖延工期的，经督查不及时整改的。

（三）存在下列行为之一的，记录期限为18个月：

1.在确定中标人之前就投标价格、投标方案等实质性内容与招标人（采购人）进行合同谈判的；

2.无正当理由放弃中标（成交）资格的；

3.中标（成交）后，不按招标文件规定提交履约保证金的；

4.中标（成交）后，无正当理由未在规定期限内与招标人签订合同的；

5.拒绝接受或者阻挠公管办和行政监督部门依法进行监督检查的。

（四）存在下列行为之一的，属于“联合惩戒备忘录”明确的十九种严重失信行为，将按有关规定依法依规记录失信主体信息，按程序上传并实施联合惩戒，依法依规限制其参与各类公共资源交易活动。记录期限为24个月：

1.投标人互相串通投标或者与招标人串通投标，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；

2.投标时提供虚假材料，或以受让、借用、涂改、盗用、伪造资质证书或年检记录、图章、签名，使用虚假身份证件以及其他弄虚作假的方式参与投标的；

3.投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；以挂靠、被挂靠或其他方式允许他人以企业员工名义参与投标的；出让、出借资质，或借用其他单位资质参与投标的；经查实中标候选人项目经理有在建项目的；

4.中标企业将工程转包或者违法分包的；中标人将中标项目转让给他人，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违反法律规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的；

5.中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的；

6.供应商存在提供虚假材料谋取中标、成交，采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通，向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不当利益，在招标采购过程中与采购人进行协商谈判，或拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况等情形的。

7.其它违反诚信原则或公共资源交易管理规定影响恶劣的行为。

招标公告…………………………………………………………………6

第一章  招标项目基本内容及要求…………………………9

第二章  供应商须知………………………………………………14

第三章  资格审查…………………………………………………28

第四章  评标方法…………………………………………………30

第五章   合同………………………………………………………36

第六章  投标文件内容及格式 ………………………………38

第七章  技术标准和要求………………………………………51

长葛市颍川路中学物理、化学、生物实验室设备仪器购置项目招标公告

河南宏业建设管理股份有限公司受长葛市教育体育局的委托，对长葛市颍川路中学物理、化学、生物实验室设备仪器购置项目进行国内公开招标，欢迎符合相应资格条件的供应商参加。

- 项目名称及招标编号：

1.1项目名称：长葛市颍川路中学物理、化学、生物实验室设备仪器购置项目

1.2招标编号：长招采公字[2018]053号

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业扶持、促进残疾人就业等相关政府采购政策。

三、采购内容及技术要求：

3.1采购内容：物理实验室、物理器材准备室、生物实验室 、生物器材准备室、化学实验室、化学器材准备室等设施设备采购安装；详细参数要求见采购文件。

3.2本项目分为一个标包：

3.3采购预算：2000000 元。

3.4交货期：合同签订后60 日历天内完成。

四、供应商资格要求：

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

4.2在中华人民共和国境内注册的，具有独立承担民事责任的能力，具有相应经营范围，有提供本次采购货物的能力；

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.4未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单，“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单，“全国法院http://shixin.court.gov.cn/）失信被执行人名单”的投标人。

4.5本项目不接受联合体投标。

五、投标报名及招标文件获取

5.1报名时间：投标人在投标文件递交截止时间前均可报名。

5.2报名方式：网上报名。

（1）注册：持CA数字认证证书，登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】“系统用户注册”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html）进行免费注册登记（详见网站首页“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

（2）报名及招标文件获取：在投标文件递交截止时间前，登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】“投标人/投标人登录”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）报名，自行下载本项目招标文件。（详见网站首页“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

（3） 本项目为全流程电子化交易项目，投标人须提交电子投标文件和纸质投标文件。

1、加密电子投标文件（.file格式）须在投标截止时间（开标时间）前通过《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统成功上传。

2、纸质投标文件（正本1份、副本4份）和备份文件1份（使用电子介质存储U盘形式）在投标截止时间（开标时间）前递交至本项目开标地点。

（4）招标文件费用：投标人在递交纸制投标文件时向代理公司缴纳招标文件费用，本项目招标文件费用为300元/套，售后不退。

5.3未通过【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】下载招标文件的投标人，拒收其递交的投标文件。

5.4本项目实行资格后审，资格后审所需资料详见招标文件。

六、投标文件的递交

6.1 投标截止时间及开标时间为2018年11月15日09时00分（北京时间）。

6.2开标地点：长葛市公共资源交易中心（长葛市葛天大道东段商务区6#楼4楼418室开标三室）。

6.3 逾期送达的或未按要求密封的投标文件，采购人不予受理。

七、发布公告的媒介

本次招标公告同时在“河南省政府采购网”、“全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）”、“长葛市人民政府门户网站”上发布。

八、公告期限

本招标公告自发布之日起公告期限为5个工作日。

九、联系方式

采购人：长葛市教育体育局

联系人：石科长

联系电话：03746110256

地址：长葛市八七路

代理机构：河南宏业建设管理股份有限公司

代理机构联系方式：韩先生  13613749370

代理机构地址：郑州市郑东新区商都路与中兴南路交叉口向北200米凯利国际中心A座28楼

特别提示：

1、所有投标单位请时刻关注全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）网，澄清、答疑、变更均在全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）网发布，不再另行通知。如未及时查看影响其投标，后果自负。

2、各供应商对代理公司提供的服务不满意，或认为代理公司在服务过程中有不当行为的，可致电长葛市公共资源交易管理委员会办公室监管股（0374-6189576），经查实后将视情况作出处理。

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。

1.投标人应按招标文件规定编制、提交电子投标文件和纸质投标文件。开、评标现场不接受投标人递交的备份电子投标文件和纸质投标文件以外的其他资料。

2.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

3.电子投标文件的制作

3.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.0”，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

3.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

3.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，后缀名为“.PDF”的文件用于打印纸质投标文件，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

4.加密电子投标文件的提交

4.1加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

4.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

4.3 加密电子投标文件成功提交后，投标人应打印“投标文件提交回执单”供开标现场备查。

5.评标依据

5.1采用全流程电子化交易评标时，评标委员会以电子投标文件为依据评标。

5.2全流程电子化交易如因系统异常情况无法完成，将以人工方式进行。评标委员会以纸质投标文件为依据评标。

第一章

招标项目基本内容及要求

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标编号 | 长招采公字[2018]053号 |
| 2 | 采购人 | 采购人：长葛市教育体育局 联系人：石科长 联系电话：03746110256 地址：长葛市八七路 |
| 3 | 招标代理机构 | 代理机构：河南宏业建设管理股份有限公司 代理机构联系方式：13613749370 代理机构地址：郑州市郑东新区商都路与中兴南路交叉口向北200米凯利国际中心A座28楼 |
| 5 | 项目名称 | 长葛市颍川路中学物理、化学、生物实验室设备仪器购置项目 |
| 6 | 项目地点 | 长葛市颍川路中学 |
| 7 | 资金来源 | 财政资金 |
| 8 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 9 | 采购内容 | 物理实验室、物理器材准备室、生物实验室 、生物器材准备室、化学实验室、化学器材准备室等设施设备采购安装；详细参数要求见采购文件。 |
| 10 | 交货期 | 合同签订后60 个日历天完成。 |
| 11 | 质量要求 | 达到相关采购项目的行业标准。 |
| 12 | 供应商资质条件、能力 | 1、 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2、在中华人民共和国境内注册的，具有独立承担民事责任的能力，具有相应经营范围，有提供本次采购货物和服务的能力； 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 4、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单，“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单，“全国法院http://shixin.court.gov.cn/）失信被执行人名单”的投标人。 5、本项目不接受联合体投标。 |
| 13 | 构成采购文件的其他材料 | 经备案的采购文件的变更和修改文件（如有）等 |
| 14 | 澄清采购文件的截止时间 | 在投标截止时间至少15日前，通过全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）交易系统电子平台发出；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 15 | 投标截止时间 | 2018年11月15日09时00分 |
| 16 | 供应商确认收到采购文件澄清的时间 | 采购文件的补充文件发出之后2日内 |
| 17 | 采购文件的领取 | 采购文件300元/套，售后不退。 |
| 18 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 19 | 构成投标文件的其他材料 | / |
| 20 | 供应商对采购文件有异议的提出与受理 | 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 21 | 投标有效期 | 自投标截止时间起60日历天，供应商应当在投标有效期内办理相关事宜 |
| 22 | 投标保证金 | 各供应商须按本采购文件规定缴纳投标保证金。 投标保证金为投标文件的组成部分之一，投标保证金用于保护本次采购人免受供应商的行为而引起的风险。 1、投标保证金的缴纳 1.1 递交截止时间：同投标截止时间 1.2 金额： 人民币 肆万元整（￥ 40000.00） 1.3 递交方式：银行转账、银行电汇，不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由供应商自行负责。 供应商的投标保证金须从其公司注册银行账户转出，于截止时间前将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效，视为未按时交纳。同时供应商应承担节假日、异地、跨行等带来的银行系统不能支付的风险。 |
| 23 | 签字或盖章要求 | 电子投标文件：按招标文件要求加盖电子印章和法人电子印章。 纸质投标文件：投标文件封面加盖投标人公章（投标文件是指投标人电子投标文件制作完成后生成的后缀名为“.PDF”的文件打印的纸质投标文件）。 |
| 24 | 投标文件份数 | 电子投标文件：成功上传至《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统加密电子投标文件1份（文件格式为： XXX公司XXX项目编号.file）。使用电子介质存U盘形式储的备份文件1份（文件格式为：名称为“备份”的文件夹）。 纸质投标文件：正本一份，副本四份。使用格式为“投标文件（供打印）.PDF”的文件 电子投标文件和纸质投标文件的内容、格式、水印码、签章应一致。 |
| 25 | 封套上应载明的信息 | 供应商的名称： 招标编号： 投标项目： 在2018 年11月15日09时00分前不得开启 （投标文件包开口处应以密封条密封，并加盖骑缝章） |
| 26 | 递交投标文件地点 | 长葛市葛天大道东段商务区6#楼4楼418室开标三室。 |
| 27 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 28 | 开标时间和地点 | 开标时间：2018年11月15日 09时00分 开标地点：长葛市葛天大道东段商务区6#楼4楼418室开标三室。 |
| 29 | 开标程序 | 密封情况检查：由供应商代表检查投标文件的密封情况。 开标顺序：按照递交投标文件时间的逆顺序。 |
| 30 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5人，由采购人代表1人及技术、经济等方面专家4人组成，评标专家确定方式：从财政部门组建的评标专家库中随机抽取，评审委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。与供应商有利害关系的人不得进入评标委员会。 |
| 31 | 招标人代表及监督人员出席开标会议 | 采购人单位委派代表参加开标会议，或者作为采购人代表进入资格审查小组的，或者作为采购人代表进入评审委员会的，须向采购代理机构出具由采购人法定代表人签字并加盖单位公章的有明确授权事项的授权函。 除授权代表外，采购人单位委派纪检监察人员对评审过程实施监督的，须进入长葛市公共资源交易中心监控大厅，并向招标代理机构出具授权函，且不得超过2人。纪检监察人员对评审工作实施监督，并签字登记备案、备查，监督人员应切实履行监督责任。 |
| 32 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，按投标人综合得分由高到低排序。 |
| 33 | 中标候选人公示媒介 | 招标公告发布的同一媒介，公示期不少于1个工作日 |
| 34 | 评标办法 | 本项目采用综合评分法。 |
| 35 | 履约担保 | 开户行：中国银行长葛支行营业部 户 名：长葛市公共资源交易中心 账 号：246852074836 履约担保的形式：基本户转账，在中标人签订合同前办理。 履约担保的金额：中标金额的10%。 |
| 36 | 重新招标 | 有下列情形之一的，采购人将重新招标： （1）投标截止时间结束后，供应商少于3 个的； （2）经评标委员会评审后否决所有投标的。 |
| 37 | 采购方式 | 重新招标后供应商仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后变更为其他采购方式 |
| 38 | 纪律和监督 | 采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。 |
| 39 | 不良行为记录 | 不良行为记录是指：企业或企业主要管理人员在司法机关、行政监管机关有不良行为记录的。 |
| 40 | 预算价 | 采购预算：2000000 元。 此价格为预算上限，超出者为无效投标 |
| 41 | 供应商代表出席开标会 | 供应商的法定代表人应持法定代表人证明和有效身份证明参加开标会议,委托他人参加的，须持有效委托书原件，委托书应当载明委托事项权限及有效期等主要内容。 |
| 42 | 知识产权 | 构成本采购文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人. |
| 43 | 重新招标的其他情形 | 除供应商须知前附表第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，否则在投标有效期内同意延长投标有效期的供应商少于三个的，采购人应当依法重新招标。 |
| 44 | 监 督 | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |
| 45 | 解 释 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除采购文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 46 | 投标文件的拒收 | 1.逾期送达的； 2.投标文件未按要求密封的。 3.未通过全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）下载采购文件的。 |
| 47 | 投标费用 | 投标人应自行承担参加投标活动有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。 |
| 48 | 招标代理服务费 | 代理服务费由成交供应商支付，采用差额计价法计算。中标通知书发出前，以现金或转账形式交纳。 |
| 未尽事宜，按国家有关规定执行。 |  |  |

第二章  供应商须知

一、 总  则

1.资金来源：财政性资金

2.定义：

2.1 “采购代理机构”指代理本项目的具体采购代理机构名称 。

2.2 “采购单位”指采购文件中所述所有货物及相关服务的需方。

2.3  “招标采购单位”指采购单位及采购代理机构。

2.4  “产品”指供应商按采购文件规定，须向采购单位提供的产品、产品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.5 “服务”指按采购文件规定供应商应承担的服务和其他类似的义务。

2.6 “供应商”指按采购文件规定取得采购文件并向采购代理机构投交投标文件的投标人。

3.合格供应商的资格条件

1、 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、在中华人民共和国境内注册的，具有独立承担民事责任的能力，具有相应经营范围，有提供本次采购货物和服务的能力；

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单，“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单，“全国法院http://shixin.court.gov.cn/）失信被执行人名单”的投标人。

5、本项目不接受联合体投标。

3.2.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

5.投标费用

不论投标结果如何，供应商应自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

6.采购单位授标时更改采购货物数量的权利

采购单位在授予采购合同时可以在政府采购有关规定的幅度内对项目要求规定的货物数量予以增加或减少，并不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

- 现场踏勘、标前答疑会   不召开

二、采购文件

8.采购文件的构成

8.1  招标公告

8.2第一章  招标项目基本内容及要求

8.3第二章  供应商须知

8.4第三章  评标办法

8.5第四章  采购合同

8.6第五章  货物技术标准和要求

8.7第六章  投标文件格式

供应商应当完整地阅读、理解构成采购文件的所有内容。。

9.采购文件的澄清和修改

9.1招标采购单位对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改的，应当在采购文件要求提交投标文件截止时间十五日前通过公共资源交易系统电子平台发出。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有采购文件的收受人具有约束力。

9.2招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间三日前发布变更公告。

9.3 采购文件、更正公告、变更公告内容互相矛盾时，以最后发出的为准。

9.4所有澄清、答疑、修改全部以公共资源交易系统电子平台发出的为准，不再接受书面形式的递交。

所有投标单位请时刻关注全国公共资源交易平台（河南省.许昌市），澄清、答疑、修改均在全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）发布，不再另行通知。如未及时查看影响其投标的，后果自负。

三、投标文件

10.投标文件编制的要求

10.1 供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件。投标文件应对采购文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将作为无效投标处理。

10.2采购代理机构不接受任何可选择性的标的物或报价，每一种货物只能有一个报价，否则将作为无效投标处理。

10.3投标文件语言。投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文的，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10.4 投标人登录许昌公共资源交易系统下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.0”，按招标文件要求根据所投标段制作电子投标文件。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，后缀名为“.PDF”的文件用于打印纸质投标文件，名称为“备份”的文件夹使用电子介质U盘形式存储，供开标现场备用。

电子投标文件制作技术咨询：0374-2961598。

11.投标文件的构成

投标文件由符合性证明材料、资格性证明材料、其它材料三部分组成。具体内容和格式见第六章。

12.投标文件格式

供应商应按采购文件提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何采购文件要求填写的表格。采购文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

13.投标报价

13.1投标报价为所有投标货物及服务的价格，所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标价格应为投标总报价，包含货物设计、服务、采购、包装、运输、装卸、备品配件、专用工具、特殊工具、保险、安装调试、检测验收、现场调试、人员培训、质保、税金、招标代理费等完成该项目的一切费用。

13.2供应商要按开标一览表、分项价格表和货物价格明细表的内容填写货物单价、货物总价、投标报价及其它事项，并按照格式要求由法定代表人或其授权代表签署。

13.3开标一览表中标明的价格在采购合同执行过程中是固定不变的，供应商不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

13.4采购人不接受可选择的投标报价。供应商对投标报价若有说明应在开标一览表显著处予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和采购文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。供应商的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明、澄清。否则，采购代理机构和采购单位对此不承担任何责任。

13.5对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由供应商自行设计。为便于评标，供应商应按照上述要求分类报价，采购单位有权按照供应商的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订采购合同的权利。

13.6评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价或明显低于市场价，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价投标，其投标作废标处理。

14.投标函格式、开标一览表及其附表

14.1供应商应完整地填写投标函。

14.2供应商应完整地填写开标一览表，按格式填写、签署、盖章。开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，不得自行增减内容。

14.3供应商应完整地填写分项价格表。

14.4供应商应完整地填写货物价格明细表，说明所提供的货物和服务的基本情况、来源、数量和价格。

14.5供应商应完整地填写采购文件中的项目要求及投标响应表，投标文件的技术指标响应情况应与采购文件的技术指标要求逐项对应填列，并将偏离情况在偏离栏中列出。

14.6项目要求及投标响应表是评标的重要依据，无论所投标的货物与采购文件的要求是否有偏离，供应商都必须一一对应填报，如无偏离，应在偏离栏中填写“无”。

15.证明供应商合格的资质证明材料

15.1供应商应按照采购文件要求提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行采购合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

15.2供应商提供“资质证明材料”必须真实、合法、有效。

16.证明货物的合格性和符合采购文件规定的文件

16.1供应商应提交根据采购合同要求提供的所有货物及其服务的合格性以及符合采购文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

16.2供应商在交货时提交货物的原产地证明、制造厂商的出厂合格证、装箱单等证明。

16.3 对货物主要技术指标和性能的详细说明，包括文字资料、产品样本、图纸和数据等。

17.投标保证金

17.1供应商不按前附表要求提交保证金的，其投标文件不予接收。

17.2、保证金缴纳账户的绑定

17.2.1 供应商网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy 系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；

17.2.2 成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

17.2.3 供应商应严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、成功绑定投标保证金。未绑定标段的投标保证金，视为未按时交纳。并将缴纳凭证“长葛市公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中，同时在开标现场提供一份，以备查询。

供应商可根据提示情况决定是否重新缴纳。

保证金缴纳绑定问题咨询电话:0374-2961598。

17.2.4 每个供应商每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。

供应商所提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个招标项目有多个标段或者有多个项目同时招标的，供应商必须按项目、标段分别提交投标保证金。

17.3、未按上述规定操作引起的无效投标，由供应商自行负责。

17.4、汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。

17.5、出现以下情形造成的投标保证金无效，由供应商自行负责。

(1)投标保证金未从供应商的注册账户转出；

(2)投标保证金未按照采购文件划分的标段转账。

17.6、《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法：

登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作指南》。

保证金缴纳绑定问题咨询电话:0374-2961598

17.7投标保证金的退还 ：

退还投标保证金时，区别中标与否，按不同时序按来款途径退还原账户。投标人（供应商）如需了解投标保证金退还情况，请持授权委托书及个人身份证件到中心业务受理部查询，不接受电话查询。

17.7.1 自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金。电话：0374-6189379

17.7.2 自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。（携带中标通知书和合同原件）。电话：0374-6189379

17.7.3 项目废标或采购人终止招标的，在此后5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存利息。

17.7.4 投标活动中出现质疑、投诉的，中标候选人、质疑人和被质疑人、投诉人和被投诉人的投标保证金暂停退还。

17.7.5 相关供应商有违法违规行为的项目，其投标保证金暂不退还，待行政监督部门对相关情况处置后，按照有关规定办理。

17.7.6 因供应商的原因无法及时退还投标保证金、滞留三年以上的，投标保证金上缴同级国库。

以上事项，请投标人仔细研读，未按规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。

17.7.7退还投标保证金，除另有规定外，一般以转账方式一次性退还至投标保证金的原提交账户。

17.8投标保证金不予退还：

1. 供应商在提交投标文件（响应文件）截止时间后撤回其投标文件（响应文件）的；

2.供应商在投标文件中提供虚假材料的；

3. 除因不可抗力或采购文件（谈判文件/询价通知书）认可的情形以外，无正当理由不与采购人签订合同的；

4.供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

5. 法律法规及采购文件（谈判文件/询价通知书）规定的其他情形：

6.凡供应商投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）和《长葛市公共资源交易管理委员会关于印发长葛市公共资源交易失信主体失信行为惩戒暂行办法（试行）的通知》（长公管委〔2018〕1号）规定，进行调查、认定、记录、公示、公告。对涉嫌串通投标等违规行为的，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处。不予退还的保证金上缴国库。

17.9特殊情况处理

供应商投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，供应商须提供原账户开户银行相关证明及新开账户，到长葛市公共资源交易中心业务受理部办理退款手续（长葛市葛天大道东段商务区6号楼4楼405室）。

电话：0374-6189133。

8.投标有效期

18.1投标有效期自投标截止时间起60日历天，供应商应当在投标有效期内办理相关事宜，投标文件有效期短于规定期限的，作为无效文件处理。

18.2在特殊情况下，采购单位可与供应商协商延长投标文件的有效期，并以书面形式进行确认。供应商可以拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商除按照要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其它内容。

19.投标文件的式样和签署

19.1投标文件必须按照采购文件给定的格式编制投标文件，以A4纸大小为标准打印或用不褪色墨水书写并胶装，书脊处注明企业名称及采购编号。除了投标文件封面以外，每个页面都要编制页码，按流水顺序填写。如有资格证明文件或宣传资料彩页等材料而无法编制页码的，可用不退色的墨水笔按顺序填写，字迹必须清晰可认，不可潦草，投标文件的目录必须编序，以保证评标委员会的评审和投标文件存档需要。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到而被视为无效投标等不利后果由竞标人自行承担。

19.2投标文件由法定代表人签署的，须提交以书面形式出具的“法定代表人身份证明书”；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的 “法人授权委托书”。

19.3在招标文件中已明示需盖章及签名之处，电子投标文件应按招标文件要求加盖投标人电子印章和法人电子印章或授权代表电子印章。

19.4 纸质投标文件是指投标人电子投标文件制作完成后生成的后缀名为“.PDF”的文件打印的投标文件。纸质投标文件正本和副本封面上应清楚标明“正本”或“副本”字样；一旦正本和副本内容不一致时，以正本为准。纸质投标文件的正本及所有副本的封面均须由投标人加盖投标人公章。

19.5 纸质投标文件副本可以是纸质投标文件的正本复印而成。

19.5采购文件已提供有标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可由供应商自行拟定。

四、投标文件的递交

20.投标文件的密封和标记

20.1投标文件外封面、封口按照“招标项目基本内容及要求”的格式。

20.2供应商应将投标文件装订成册并提供一份与纸质版投标文件一致的电子版U盘，正、副本密封在一起并在密封袋封签处加盖骑缝公章，供应商法定代表人或其授权代表签字，并标明“供应商名称”、“招标编号”及“投标项目”字样。

20.3 供应商应提供投标文件正本（一份）、副本（四份）和电子档文件（U盘形式）一份。

20.4投标文件应由供应商的法定代表人或其委托代理人送交，供应商应将投标文件按20.1-20.3中的规定进行密封和标记后，按采购文件规定的时间和地址送至开标地点。没有按照20.1-20.3中的规定进行密封和标记的，投标文件将被拒绝接收。

21.投标截止时间

21.1供应商按“招标项目基本内容及要求”规定的正、副本数量提交投标文件。递交投标文件的时间不得迟于采购文件规定的投标截止时间，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。

22.投标文件的拒收

1..逾期送达/上传的；2.投标文件未按要求密封的。3.未通过全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）下载招标文件的。

23.投标文件的修改和撤回

23.1在投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

23.2供应商的修改或撤回通知书应按规定密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第19条、第20条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

23.3 “撤回”的投标文件将不予开封并原封退回供应商。

23.4 在投标截止时间后（即从开标之时起），供应商不得对其投标文件做任何修改。

23.5 从投标截止时间至投标有效期期满，供应商不得撤回投标。供应商之间恶意串通而撤回投标的，除投标保证金被没收外，还将受到根据政府采购法律法规的有关规定作出的处理。

五、开标与评标

24.开标

24.1 采购人在采购文件规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。参加开标的授权代表应携带身份证原件，法人授权委托书、投标保证金缴纳回执及报名确认单签名报到，签到时需提交的其他材料见招标文件要求。未按要求提交的投标文件不予接收。

24.2 主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的供应商名称，并点名确认供应商是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照供应商须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照供应商须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布供应商名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期及其他内容，并记录在案；

（7）供应商代表、采购人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

24.3所有投标唱标完毕，如供应商代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

24.4 投标文件中有关明细表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

24.5 开标时未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容，评标时不予承认。

25.评标委员会的组成

25.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表1人及有关技术、经济等方面的专家4人组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见“招标项目基本内容及要求”规定。

25.1.2 评审专家与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的,应当回避:

(一)参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人;

(二)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(三)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当要求其回避。

除特殊情形外,评审专家对本单位的政府采购项目只能作为采购人代表参与评审活动。

各级财政部门政府采购监督管理工作人员,不得作为评审专家参与政府采购项目的评审活动。

25.2评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

25.3评标委员会由技术、经济方面的专家按“招标项目基本内容及要求”规定的人数组成。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律法规和采购文件规定的评标程序，按照评标方法及评标标准独立履行评标委员会职责。评审过程中，评审委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长；评审专家对本单位的政府采购项目只能作为采购人代表参与评审活动，采购单位已入选政府采购评审专家库内专家必须回避本单位评标，不得担任本单位政府采购事项评标专家。

26.投标文件的初审

26.1资格性检查。在开标结束后，评标之前。在开标现场，由采购人和采购代理机构组成资格审查小组（采购人2人，代理机构1人，需出具本单位授权委托书，资格审查小组成员不得做为业主代表参进入评标委员会参与评标），对投标人的资格要求进行审查，在资格性审查期间，所有投标人应当回避。

26.2 符合性检查。在评标过程中，由评标委员会负责对所有通过资格性审查（评标委员会不再对投标人资格进行审查）的投标供应商进行符合性审查。

26.2.1 实质上响应的投标是指与采购文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离；

26.2.2 重大偏离系指供应商货物的技术指标、数量和交货期限等明显不能满足采购文件的要求，或者实质上与采购文件不一致，而且限制了采购单位的权利或供应商的义务，纠正这些偏离将对其它实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响；

26.2.3 重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将根据供应商须知第26.4条的规定，允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会影响到其他提交实质性响应投标的供应商的公平竞争地位。

26.2.4 如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，将作为无效投标处理，供应商不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标；

26.2.5 评标委员会审定投标文件的响应性根据投标文件本身的内容而不仅限于投标文件本身的内容。

26.3 投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

(一)未按照招标文件的规定提交投标保证金的;

(二)投标文件未按招标文件要求签署、盖章的;

(三)不具备招标文件中规定的资格要求的;

(四)报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

(五)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

(六)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

26.3.2：有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

(三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

(四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

(五)不同投标人的投标文件相互混装;

(六)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

26.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(一)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

(二)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

(三)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

(四)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人采用书面形式确认，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

27.投标文件的澄清

评标委员会对于投标文件中非实质性问题含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面要求供应商在规定的时限内作出必要的澄清、说明或者补正，供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

28.评标办法和评标标准

评标委员会按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件，即有效投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.1综合评分法

28.1.1所谓综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标供应商的评标办法。主要设备提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，同品牌投标价格最低的获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

采用综合评分法的项目，按以下规则进行评审：

1、评委对投标人各项打分相加后为专家评审分，全部专家评审分进行算术平均后的得分为投标供应商的最终得分，按得分由高到低进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2、评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果，将候选中标供应商的排序名单提交给采购人，采购人按照评标委员会评标报告中推荐的候选中标供应商的顺序确定中标供应商。

28.1.2评标委员会依照评标方法对每个有效投标文件进行打分。得分按四舍五入的方式保留小数点后二位。

29.推荐中标候选供应商名单

29.1采用综合评分法的，评委对投标人各项打分相加后为专家评审分，全部专家评审分进行算术平均后的得分为投标供应商的最终得分，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。得分、投标报价、投标文件得分都相同的由评标委员会集体商议决定排序。

29.2评标中遇到的其它问题，由评标委员会集体研究处理。

30. 中标供应商的确定

30.1本项目采用综合评分法方式确定中标供应商。

1、评标委员会根据评委签字的原始评标资料和评标结果编写评标报告，推荐中标候选供应商名单，采购人按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。

31.评标过程的保密性

31.1公开开标之后，直至向中标供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较有关的资料及授标意见等，均不得向供应商及与评标无关的其它人透露。

31.2在评标过程中，供应商试图在投标文件审查、澄清、评价和比较及定标方面向评标委员会、采购单位或采购代理机构施加影响的任何行为，将导致其投标作为无效投标处理，并由其承担相应的法律责任。

六、采购合同授予

32.采购合同授予标准

采购单位根据评标委员会提交的评标结果，将采购合同授予被确定为实质上响应采购文件的要求并有良好的采购合同履行能力和售后服务承诺的中标供应商。

33.采购人宣布废标的权利

33.1出现下列情况之一时，采购人有权宣布废标，并将理由通知所有供应商：

- 符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

33.2.2 评标期间符合专业条件的供应商或者对采购文件作出实质响应的有效投标不足3家的，均按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第18号）第四十三条规定执行。

34.中标通知书

34.1 在投标有效期满之前，采购代理机构将在招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于1个工作日，公告期满且没有质疑发生的，向拟中标供应商发出《中标通知书》。中标通知书对采购单位和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

34.2中标通知书是采购合同的组成部分。

35.签订采购合同

35.1采购单位应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面采购合同。所签订的采购合同不得对采购文件和中标供应商的投标文件作实质性修改。

35.2采购单位不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

35.3采购合同履行中,采购单位需追加与合同标的相同的货物的，在不改变采购合同其它条款的前提下，经政府采购监督管理部门认可后，可以与中标供应商协商签订补充采购合同，但所有补充采购合同的采购金额不得超过原采购合同采购金额的10%。

七、其   他

36．履约保证金

36.1 在签订合同前，中标人应按供应商“招标项目基本内容及要求”提交履约担保。

36.2中标人不能“招标项目基本内容及要求”提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

37.询问和质疑

37.1政府采购项目的招标活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保招标活动的公开、公平和公正。

37.2供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

37.3以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

37.4供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人：许昌技术经济学校，联系人：闫主任，联系电话：13837468778，地址：长葛市建设路南段， 代理机构：河南宏业建设管理股份有限公司， 代理机构联系方式：韩先生  13613749370，代理机构地址：郑州市郑东新区商都路与中兴南路交叉口向北200米凯利国际中心A座28楼。

供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

37.5 提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

37.6 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

37.7质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。

37.8投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

38.其它

其它未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定执行。

## 八、政府采购政策

1.中小企业：供应商如为中小企业、微型企业，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，在投标文件中填写中小企业声明函并提供相关证明材料，中标人如为中小企业、微型企业，并在投标时填写了中小企业声明函，则需要在领取中标通知书时提供企业划型认定材料，若不能提供或提供的材料与投标时做出的声明不符，采购人有权取消该中标人的中标资格，并对因其造成的损失进行追责。

2.节能环保清单：鼓励供应商使用最新政府采购节能环保清单中的材料。

第三章   资格审查

- ⑴资格审查材料的接收与退还

开标结束后，由代理公司指定专人负责接收供应商的资格审查材料（供应商应附资料清单）。

- ⑵资格审查时间及地点

开标后，在开标室进行，所有投标人离场。

- ⑶资格审查小组

由采购人和采购代理机构组成资格审查小组（采购人代表2人，代理机构1人，均需出具由采购人法定代表人签署的有明确授权事项的授权委托书，资格审查小组成员不得做为业主代表参进入评标委员会参与评标），对投标人的资格要求进行审查，在资格性审查期间，所有投标人应当回避。

- 审查内容包括：

| 序号 | 资格证明文件 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本复印件 |  |
| 2 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 |  |
| 3 | 本项目不接受联合体投标 |  |
| 4 | 被授权人身份证复印件 |  |
| 5 | 法定代表人（单位负责人）资格证明或法定代表人（单位负责人）授权委托书原件 | 法人代表参加投标不需授权书 |
| 6 | 2017年度财务状况审计报告或该年度财务汇算书或单位投标时上个月的财务报表 | 本项所提供的资料必须完整，符合会计法相关规定（新注册公司从注册交纳起计算，不足的视为满足）。 |
| 7 | 2018年1月以来任意3个月纳税证明材料和社会保障资金缴纳证明资料复印件（当年新成立的公司应当从申报缴纳起计算，时间不足视从满足） | 银行扣款回单或税局开具的完税证明（新注册公司从注册交纳起计算，不足的视为满足；非盈利企业和依法免税的供应商，应提供相应证明文件） |
| 8 | 投标人提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件 |  |
| 9 | 投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书原件 |  |
| 10 | 投标人须提供以下网站的公示信息查询结果截图： （1）提供 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”和“政府采购严重违法失信名单”网页查询结果截图（查询对象包括投标人、法定代表人及授权委托人）； （2）提供“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”网页查询结果截图； （3）提供“全国法院失信被执行人名单信息公布和查询系统”（http://shixin.court.gov.cn/或者http://zxgk.court.gov.cn/）网页查询结果截图（查询对象包括投标人、法定代表人及授权委托人）。 | 被列入失信被执行人名单的投标人，其投标将被拒绝。（招标人、代理机构于评标现场查询）； |
| 说明： 1.资格证明文件原件另行包封提交，供应商应附资格审查清单表，不得与投标文件封装在一个包封内。 2.以上要求中，如有投标人成立时限不足要求时限的，由投标人根据自身成立时间提供证明资料。 |  |  |

注：

上述资格性审查中若有任何一项不符合者，即为无效投标。

评审现场提供的原件须与投标文件中的复印件一致，不提供原件者或投标文件中没有附复印件者为无效投标。

采购人将在开标结束后资格审查时，通过“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“全国法院失信被执行人名单信息公布和查询系统”（http://shixin.court.gov.cn/或者http://zxgk.court.gov.cn/）查询相关投标人信用记录：投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“全国法院失信被执行人名单信息公布和查询系统”（http://shixin.court.gov.cn/或者http://zxgk.court.gov.cn/）；

信用信息查询截止时点：同投标截止时间；

信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购人（采购代理机构）应当对供应商信用记录进行甄别，对确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他招标文件一并保存；

信用信息使用原则：被列入失信被执行人名单的投标人，其投标将被拒绝。

（4）按照招标文件要求成功在《全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）》报名，并下载获取了招标文件。否则其投标无效

资格审查结束后，由资格审查小组出具资格审查意见。未通过资格性审查的供应商不再参与后期评审活动。合格投标人不足3家的，不得评标。资格审查结果与评标结果一并公布。

第四章 评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合本项目具体情况，采用综合评分法。

## 1.评标原则

1.1  按照“公开、公平、公正”和“诚实信用”的原则进行评标。遵守采购文件中的所有相关规定，择优定标。

1.2仅对实质上响应采购文件的投标文件进行评定，对所有供应商的投标都采用相同的程序和标准。

1.3. 反对不正当竞争，供应商不得串通投标，如有违反者按有关规定处理。

## 2.评标程序

采购人应当按照采购文件规定的时间、地点开标。供应商少于3个的，采购人应当重新招标。供应商对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人应当场作出答复，并制作记录。

本次评标按下列程序确定中标单位：

资格性审查

符合性审查

综合比较打分

开标后，评委会将对实质性响应的投标文件按照评分细则进行评判和打分。

将各评委打分汇总排出名次，根据名次推荐拟中标单位和备选中标单位。

- 评标委员会的组成

评标委员会由技术、经济方面的专家按“招标项目基本内容及要求”规定的人数组成。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律法规和采购文件规定的评标程序，按照评标方法及评标标准独立履行评标委员会职责。评审委员会成员中的采购人代表应持采购单位有明确授权事项的授权书.。评审过程中，评审委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长；评审专家对本单位的政府采购项目只能作为采购人代表参与评审活动，采购单位已入选政府采购评审专家库内专家必须回避本单位评标，不得担任本单位政府采购事项评标专家。

评标过程中评标委员禁止将评标相关资料带出评标现场，如有违反将按有关要求处理。

评审专家与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的,应当回避:

(一)参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人;

(二)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(三)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当要求其回避。

除特殊情形外,评审专家对本单位的政府采购项目只能作为采购人代表参与评审活动。

各级财政部门政府采购监督管理工作人员,不得作为评审专家参与政府采购项目的评审活动。

评审专家在评审过程中存在不良记录行为的，将按照《政府采购评审专家管理办法》〔财库（2016）198号〕、《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》〔许公管委〔2017〕1号〕、《许昌市政府采购行为规范》（许财购〔2017〕3号）、《长葛市公共资源交易管理委员会关于印发长葛市公共资源交易失信主体失信行为惩戒暂行办法（试行）的通知》（长公管委〔2018〕1号）进行处罚。

4、评分办法及评分标准

4.1、符合性审查：

在评标过程中，由评标委员会负责对所有通过资格性审查（评标委员会不再对投标人资格进行审查）的投标供应商进行符合性审查：

审查内容包括：

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 投标文件格式 | 符合“ 投标文件的格式及组成”相关要求 |
|  | 签字盖章 | 投标文件符合招标文件签字盖章要求。 |
|  | 投标保证金 | 符合“ 投标人须知 投标保证金”要求的 |
|  | 投标报价 | 低于（含等于）招标文件载明的预算价。 |
|  | 货物需求及其他要求 | 符合招标文件及其他要求规定。 |
|  | 交货期 | 合同签订之日起60 个日历天内完成。 |
|  | 投标有效期 | 自投标截止时间起60日历天，供应商应当在投标有效期内办理相关事宜。 |
|  | 其他评审因素 | / |

未通过符合性审查的，投标无效。

投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

1、未按照招标文件的规定提交投标保证金的;

2、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的;

3、不具备招标文件中规定的资格要求的;

4、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

5、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

6、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

7.7.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

7.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

7.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

7.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

7.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

7.5不同投标人的投标文件相互混装;

7.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

5.2评分内容

| 序号 | 项目 | 评分细则 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分值 | 评分标准 |
| 1 | 报价得分 | 40 | 有效供应商中投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40%×100。 注：分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 有效投标人的有效投标报价为通过符合评审、不高于预算价的投标人报价。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 2 | 技术部分 | 38 | 2.1、设备技术参数全部满足招标要求的得10分；★号为关键性指标项，如果不满足招标要求，按照废标处理；非实质性指标，如果不满足招标要求，每个扣1分，最高10分，扣完为止。 |
|  |  |  | 2.2、投标供应商依据招标文件中的规格要求、材质要求、项目功能和配置清单的基础上，依据实际场地情况提供平面布置图、效果图。评委根据所提供的平面图及效果图，分为三挡，一档2分，二挡4分，三挡6分打分。 |
|  |  |  | 2.3、投标人需要提供质量技术监督检测部门出具的近1年的检测报告：远程物联网智能型种植柜、实验电源、工业级卡锁式铝合金、数字化传感器、演示台、实验台、准备台、边台、仪器柜、药品柜，检测报告（提供检测报告复印件，原件备查），综合评价最高10分，提供上述产品的检测报告，每少一个扣2分，扣完为止。 |
|  |  |  | 2.4投标样品（未提供样品或者样品不符合要求的，不得分）：1、工业级卡锁式铝合金型材框架小样一套（6分） 2.4、现场演示（未提供相对应传感器或演示不符合要求的，不得分）：数字化传感器（6分） （1）、演示内置高度计、环境温度、气压计 、三轴加速度、GPS 5种传感器功能；（满足得3分） （2）、演示外接7种传感器同时进行数据的测量和显示。（满足得3分） |
| 3 | 商务部分 | 22 | 1、依据投标供应商近2017年1月1日以来提供的类似业绩情况，单项合同金额不小于200万元的每个1分，最高6分。 （开标时提供法定媒介中标(成交)公示网页截图、合同、中标通知书原件，三者缺一不计分，投标文件中附完整的复印件）。 |
|  |  |  | 2、投标人具备通过审核的有效期内的ISO9001质量管理体系的得2分。（原件备查） |
|  |  |  | 3、投标人具有中国环境标志产品认证（十环认证）的得2分。（原件备查） |
|  |  |  | 4、投标人具有中国环保产品认证证书（CQC）的得2分。（原件备查） |
|  |  |  | 5、投标人通过安全生产许可并获得证书的得2分。（原件备查） |
|  |  |  | 6、投标人提供信用评级机构出具的信用评级报告为AAA级的得3分，AA级的得2分，A级1分。（提供原件备查） |
|  |  |  | 7.1、售后服务（3分）：响应采购人免费1年质保期要求不得分，在采购人要求免费1年质保期基础上，每增加一年免费质保期加1分，此项最高得3分。 7.2、服务体系（1分）：提供固定的本地服务机构或零配件仓库、维修点及维修人员，提供相应证明材料。 7.3、有明确的售后服务措施（包括质保期和故障响应时间），且承诺具体可行，具有一定优势。（最高得1分） |
| 合计 |  | 100 |  |

供应商若为中小企业且符合《工信部联企业（2011）300号》文中规定的中小企业划分标准的。（供应商须填写《中小企业声明函》且其投标文件中须附财务报告等相关证明材料），对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商为残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.2.1 评标委员会按本章第1 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1）按本章第4.1款规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

(2）按本章第4.2款规定的评审因素和分值对技术部分评分计算出得分B；

(3）按本章第4.3款规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分C；

4.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

4.2.3 供应商得分=A 十B 十C得分。

4.2.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.2.5 供应商应当提供评标时所需的相关证明材料的原件，并在投标文件中附上相应的复印件。

5投标文件的澄清和补正

5.1  评审委员会如需要供应商对投标或响应文件有关事项作出澄清的，应当给予供应商必要的反馈时间，但澄清事项不得超出投标或响应文件的范围，不得实质性改变投标或响应文件的内容，不得通过澄清等方式对供应商实行差别对待。评审委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或相应文件被认定为无效的情形进行重点复核，并根据评审结果推荐中标或成交候选供应商，起草并签署评审报告。评审委员会要在采购项目招标失败时，出具招标文件是否存在不合理条款的论证意见，要协助采购人、代理机构、财政部门答复质疑或处理投诉事项。5.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

5.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

6评标结果

6.1　评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。分数汇总时，将各评委对某一投标人评分的算术平均值作为该投标人的最终得分。计分过程取至小数点后两位，最终得分按四舍五入取至小数点后两位。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。关键技术参数标注★号的提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，同品牌投标价格最低的获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。得分、投标报价、投标文件得分都相同的由评标委员会集体商议决定排序。

对排名第一的、报价最低的、投标或相应文件被认定为无效的情形进行重点复核，并根据评审结果推荐中标或成交候选供应商，起草并签署评审报告。

6.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

6.3评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

(一)分值汇总计算错误的;

(二)分项评分超出评分标准范围的;

(三)评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的;

(四)经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载;评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

7评标报告

7.1采购人根据评标委员会提供的书面评标报告，取排名第一的中标候选人为中标人。中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

7.2评标委员会按规定向采购人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。

评标报告应当记录一下内容：（1）基本情况和数据表；（2）评标委员会成员名单，负责人姓名；（3）开标记录；（4）符合要求的投标一览表；（5）废标情况说明；（6）经评审的供应商得分；（7）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；（8）澄清、说明、补正事项纪要。

评审专家要自觉接受采购代理机构及相关监督人员的监督，遵守评审工作纪律，依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评审委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为没有不同意见。

8公示

中标确定后，采购人应当在招标公告发布媒体上进行公示，公示时间不少于1个工作日。公示应当包括以下内容：招标公告发布日期、开标时间、项目主要采购内容、开标记录、资格审查情况，初审情况，详细评审（每个评委对各投标人的打分情况及最终得分）、中标标的、流废标原因、评标委员会成员名单。

9特殊情况的处置程序

9.1关于评标活动暂停

9.1.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动可暂停。

9.1.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

9.2关于评标中途更换评标委员会成员

9.2.1  除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换；

（1） 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2） 根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

9.2.2  退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由采购人根据本采购文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

9.3 记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

9.4评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

9.5评标结束后排名第一名的供应商样品由采购人指定地点封存，其他供应商的样品现场退还。

第五章  合同

# 合同条款及格式（仅供参考）

供方：

需方：

供、需双方根据   年  月  日 签发的中标通知书和招投标文件，并经双方协商一致，在平等互利的基础上，达成以下合同条款：

一、采购文件、投标文件、澄清文件及材料（如果有的话）、中标通知书、合同条款、补充协议（如果有的话）、投标样品均为合同不可分割的部分。

二、货物名称、数量、规格、型号、金额及交货期

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 交货期或工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

三、设备质量要求及供方对质量负责的条件和期限

1、供方提供的货物须是全新的且保证不是库存或积压品(包括零部件)，符合国家、部委或地方相关标准以及该产品的出厂标准。

2、供方应在产品使用期限内，承担所提供的货物因自身质量原因产生的责任。

四、本次项目共采购  套设备，交货时间、地点、方式： 年 月 日前，乙方负责将货物按甲方规定的地点交货、安装、调试完毕，并具备验收条件。

五、货物标志、包装、运输：按采购文件办理。供方将货物直接运至规定的地点，运费自理。

六、技术资料及技术服务：供方在交货时应执行采购文件中有关技术资料、技术服务的规定，向需方交付技术资料并进行技术培训。

七、货物验收：验收标准按采购文件规定执行。全部安装调试结束后，申请最终验收，甲方将根据乙方的书面申请，在乙方的见证下委托相关单位抽取评委进行项目最终验收。如果验收不合格，双方合同自动解除，乙方产生的设备运输、安装、调试等所有费用乙方自身承担。

八、售后服务：按采购文件及投标文件相应条款执行。

九、结算方式：供货完毕且验收合格后由财政拨付90%，剩余10%一年后付清。

十、法律责任

1、供方所交的货物品种、品牌、型号、规格、质量不符合招、投标文件及本合同规定，需方有权拒收，供方应在本合同规定的交货期内负责更换并承担因更换而支付的费用。因更换而造成的逾期交货，则按逾期交货处理。

2、供方逾期交付货物，应向需方每日支付逾期交货部分货款总值1%的违约金；在合同规定的交货期满15日仍未全部交货，按不能交货处理。仅支付已验收货物的货款，供方应承担由此发生的全部费用。

3、供方在本合同规定的交货期内不能交货，应向需方支付全部合同金额5%的违约金，需方有权终止合同。

4、需方无正当理由拒收设备，应向供方支付无正当理由拒收设备金额5%的违约金。

5、因供方原因造成逾期付款，需方不承担责任。

十一、质量鉴定：因质量问题发生争议，由指定的机构进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方均应当接受鉴定结论。

十二、合同生效及其它：本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。本合同一式五份，供需双方各一份、招标人三份。

供方：                              需方：

地址：                              地址：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

电话：                              电话：

开户银行：                          开户银行：

帐号：                              帐号：

税务登记证号：                      签定时间：

签定时间：

# 第六章  投标文件格式

正（副）本

（项目名称）

投  标  文  件

供应商：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年         月        日

格式1

### 供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

格式 2

## 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

（投标单位如是需提供本表，不是则不需提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（投标单位如是需提供本表，不是则不需提供）

格式 3

法定代表人身份证明书

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我     公司全称    的法定代表人。现就参加   采购代理机构名称   组织的采购项目         采购项目名称         （项目编号             ）的投标签署投标文件。

特此证明。

公司名称：（加盖公章） （※此处请粘贴法定代表人身份证 复印件※）

年        月        日

格式4

投标授权委托书

我       系                的法定代表人，现授权委托      （身份证号：                   ，联系电话：               ）为我公司处理                 投标事宜的唯一授权委托人，该项委托权不得转让。

我承诺：该授权委托人系我单位在职人员，所提供的资料中如有虚假内容，愿意被否决或中标无效处理，并作为不良失信行为接受行政监管部门处罚。其参加本项目的投标活动，有权当场作出承诺及对投标书作出技术性补充，在开标、评标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

附：法定代表人（单位负责人）及授权委托人身份证复印件（正反面）

投标单位：                       （盖章）

法定代表人：                     （签字）

受委托人：                       （签字）

年   月   日

格式5

投标函

采购人：

供应商名称 授权 供应商代表姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的招标项目 招标项目名称（项目编号) 的有关活动，并对此招标项目进行投标。

一、我方承诺在采购文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

二、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

三、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照采购文件规定递交履约担保。

四、我方承诺已经具备采购文件中规定的供应商应当具备的条件。我方愿意向你单位提供任何与本招标项目投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

五、我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目不一定接受最低报价的投标。

六、如果我方中标，我们将按采购文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，承担合同规定的责任和义务，并按照规定要求足额缴纳招标代理费用。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本项目采购文件所列货物及相关服务的，在不改变购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表签字：

签署日期：      年      月      日

格式6

开标一览表

供应商名称：

招标编号：                                                       单位：元（人民币）

| 序号 | 货物名称 | 投标价格 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 小写： |
| 投标总价（大写）： |  |  |
| 投标总价：（小写） |  |  |
| 交货期： |  |  |
| 投标有效期： |  |  |
| 备注： |  |  |

填表说明：

1．供应商对投标报价若有说明应在“开标一览表”备注栏中予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和采购文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。供应商的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明。

2．投标报价不得填报选择性报价，以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字)：

签署日期：      年      月     日

投标保证金

在投标文件中附投标保证金缴纳证明复印件，并加盖公章。（缴纳回执开标时备查）

格式7

投标产品价格明细表

单位：元（人民币）

| 序号 | 产品名称 | 规格、型号 | 制造厂商名称 | 产地 | 单价 | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价： |  |  |  |  |  |  |  |

格式8

- 供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

致：                             ：

为进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取成交。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，与其他参与政府采购活动供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、集中采购机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取成交，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

供应商名称（并加盖公章）：

法定代表人或其授权委托人： （法定代表人可签字或加盖名章，授权委托人必须签字）

签署日期：          年        月        日

格式9：

技术条款偏离表

| 采购文件要求 |  | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） |  |  |  |  |  |

填表说明：

1．“投标文件响应内容”一栏由供应商填写。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与采购文件要求逐项对照的结果填写。偏离程度必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

4．“证明资料”一栏须填写“见投标文件第   页，”字样，标注出证明资料在投标文件中的位置。

未提供格式的供应商须知及评标办法规定的其他材料和内容由供应商投标时自行设计表格填写

第七章 货物技术标准和要求

# 关键技术参数标注★号的提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，同品牌投标价格最低的获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

颍川路学校实验室（设备部分）配置清单

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 具体配置或材质说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、初中部3#楼 物理实验室 共计2间套 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演讲台 | 3000*600*850 | 1、结构：铝木结构； 2、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm； 3、主体框架：采用34*37mm，横拉30*28mm,壁厚≥1.2mm方形铝合金框架，表面用环氧树脂粉末喷涂，并作高温固化,环氧树脂喷涂理处理，采用热铝拉制，热塑成型，锌铝挤压，并做加强筋和表面装饰处理，ABS注塑连接件、调节脚； 4、柜体：旁板、背板采用“肯帝亚”16mm厚E1级环保三聚氰胺板，其它采用18mm厚环保三聚氰胺板，所有截面PVC机械热熔封边，三合一连接件； 5、滑轨：采用DTC三节静音滑轨； 6、铰链：采用DTC105°； 7、拉手：采用铝合金一字型长拉手。 | 张 | 2 |
| 2 | 学生实验台 | 1200*600*780 | 1、结构：铝木结构； 2、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm； 3、主体框架：采用34*37mm，横拉30*28mm,壁厚≥1.2mm方形铝合金框架，表面用环氧树脂粉末喷涂，并作高温固化,环氧树脂喷涂理处理，采用热铝拉制，热塑成型，锌铝挤压，并做加强筋和表面装饰处理，ABS注塑连接件、调节脚； 4、柜体：旁板、背板采用“肯帝亚”16mm厚E1级环保三聚氰胺板，其它采用18mm厚环保三聚氰胺板，所有截面PVC机械热熔封边，三合一连接件； | 张 | 48 |
| 3 | 学生凳 | ￠300*450 | 钢质支架，表面用环氧树脂粉末喷涂，并作高温固化,环氧树脂喷涂理处理，聚丙烯凳面。 | 张 | 96 |
| 4 | 物理主控电源 | 翻转式 蓝牙控制学生电源 | 1、电源控制台（教师电源）采用冷轧钢板喷塑制成，教师电源采用翻转式(带锁）使用时向下翻转45度，并装有阻尼，可在任意一点停止。电源操作面板必须采用优质铝合金加喷涂制成，不可采用其他材料。 2、电源配置一组VGA和两组USB接口，并有相应的输出（引线长80公分以上）可与电脑主机相连接使用。 3、有二块3位半高精度数字电压表分别显示交/直流输出电压的实验参数。 4、教师电源分四组向学生桌输出安全的220v交流电源（采用4个20A按钮组合开关控制）具有漏电保护功能，电源必须具有防雷击功能（防雷器必须通过省级以上防雷产品检测合格并具有检测报告）。 5、电源采用数字电路。教师和学生的交/直流输出电压采用蓝牙传输技术进行控制。电源操作按键采用按键式。 6、电源配有手持式遥控器，教师可进行2V、4V、6V、12V常用电压点遥控学生电源的输出电压，不影响教师电源的正常工作。电源的直流输出电压实现精密微调。从而保证电压从2—24V输出全覆盖。教师电源调节时学生电源不受影响。只有按下电压确认键时学生电源输出与教师电源输出相同。 7、电源配有双安全的多功能插座一组，插座下方必须标有“”标识和注意安全的警示语。 8、电源具有过载、过热保护装置（交直流分别具有过载指示和过载手动复位功能） 9、教师演示实验电源主要技术参数： 输入电压：交流220V±10% 50HZ 交流低压输出：2-24V 5A（分辨率2V）采用叠加步进调节，交流输出必须保证正弦波。 直流稳压输出：2-24V 5A（分辨率0.1V）连续可调，采用精密5圈电位器调节。 10、其他电性能应符合《JY0361—1999》或《JY0374—2004》中的相关要求。 ▲11、电源系统必须具有教育部教育装备研究与发展中心教学仪器设备产品质量检测中心的检测报告。 | 套 | 2 |
| 5 | 学生实验电源 | 翻转式 授蓝牙控制 | 1、学生电源采用ABS工程塑料注塑成形，采用翻板式。使用时向下翻转45度。 2、直流输出电压：2—24V/2A（步进调节共10档），有过载保护和复位功能。 交流输出电压：2—24V/3A（步进调节共10档），具有过载保护和复位功能。 3、电源交直流输出均为步进调节，交流输出必须保证正弦波。 4.交直流输出电压调节公用一个调节旋钮和一块0—30V的交直流两用电压表显示即时的输出电压。 5. 电源配有双安全的多功能插座一组 6、电源具有过载保护和复位及交流220V输出功能。 7、其他电性能应符合《JY0361—1999》或《JY0374—2004》中的相关要求。 | 套 | 48 |
| 6 | 水池、水嘴 | 440*340*200 二联龙头 | 水池采用5mm厚高密度黑色PP（聚丙烯）防腐蚀材料采用专用模具一次高压成型,具有良好的电绝缘性、化学稳定性、抗酸碱腐蚀性等，排水口设有水封装置。一体化专用铜质二联水嘴表面层经耐酸喷涂处理 | 套 | 2 |
| 7 | 蜂窝吊柜 | φ400*200 | 采用橡胶木，表面光滑，无毛刺；“嘉宝莉”环保聚酯木器漆（浑水漆、五底三面） | 个 | 12 |
| 8 | 软木展板 | 2000*1000 | 18×30实木边框，9mm厚东大E1级多层板基层，软木贴面。实木线条收边刷环保聚酯漆。 | ㎡ | 4 |
| 9 | 探究台 | 2400*800*850 | 钢木结构,台面为上海富美家12mm厚抗倍特板,边缘加厚至24mm,柜体为18mm厚E1级环保型三聚氰胺板,联通三合一连接件,上海兄奕1.5mm厚封边条, 铝合金一字型长条隐形拉手，铰链、导轨选用DTC牌； | 张 | 2 |
| 10 | 原有地下给排水管封堵 | 按规范 | 学生位置，每间12个点。 | 室 | 2 |
| 11 | 室内地下管线敷设 | 按规范到位 | PVC20管，1.5-4平方国标铜芯线，含地面开槽、不锈钢盖板恢复。 | 室 | 2 |
| 12 | 室内地上管线对接 | 按规范到位 | 1.5-4平方国标铜芯线，波纹管护套。 | 室 | 2 |
| 13 | 室内地上给排水管对接 | 按规范到位 | 给水采用优质专用铝塑管软连接,排水采用优质PVC曲型管软连接 | 室 | 2 |
| 二、初中部3#楼 物理器材准备室 共计2间套 |  |  |  |  |  |
| 1 | 准备台 | 3000*1200*850 | 1、结构：铝木结构； 2、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm； 3、主体框架：采用34*37mm，横拉30*28mm,壁厚≥1.2mm方形铝合金框架，表面用环氧树脂粉末喷涂，并作高温固化,环氧树脂喷涂理处理，采用热铝拉制，热塑成型，锌铝挤压，并做加强筋和表面装饰处理，ABS注塑连接件、调节脚； 4、柜体：旁板、背板采用“肯帝亚”16mm厚E1级环保三聚氰胺板，其它采用18mm厚环保三聚氰胺板，所有截面PVC机械热熔封边，三合一连接件； 5、滑轨：采用DTC三节静音滑轨； 6、铰链：采用DTC105°； 7、拉手：采用铝合金一字型长拉手。 | 张 | 2 |
| 2 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 1、结构：铝木结构； 2、主体框架：采用34*37mm，横拉30*28mm,壁厚≥1.2mm方形铝合金框架，表面用环氧树脂粉末喷涂，并作高温固化,环氧树脂喷涂理处理，采用热铝拉制，热塑成型，锌铝挤压，并做加强筋和表面装饰处理，ABS注塑连接件、调节脚； 3、柜体：旁板、背板采用“肯帝亚”16mm厚E1级环保三聚氰胺板，其它采用18mm厚环保三聚氰胺板，所有截面PVC机械热熔封边，三合一连接件； 4、门板：上柜为整板镂空镶嵌4mm白玻对开门，下柜为板式对开门； 5、铰链：采用DTC105°； 6、拉手：铝合金一字型长拉手。 | 张 | 12 |
| 3 | 特殊仪器柜 | 1200*500*2000 | 同上 | 张 | 6 |
| 三、初中部3#楼 生物实验室 共计2间套 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演讲台 | 3000*600*850 | 1、结构：铝木结构； 2、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm； 3、主体框架：采用34*37mm，横拉30*28mm,壁厚≥1.2mm方形铝合金框架，表面用环氧树脂粉末喷涂，并作高温固化,环氧树脂喷涂理处理，采用热铝拉制，热塑成型，锌铝挤压，并做加强筋和表面装饰处理，ABS注塑连接件、调节脚； 4、柜体：旁板、背板采用“肯帝亚”16mm厚E1级环保三聚氰胺板，其它采用18mm厚环保三聚氰胺板，所有截面PVC机械热熔封边，三合一连接件； 5、滑轨：采用DTC三节静音滑轨； 6、铰链：采用DTC105°； 7、拉手：采用铝合金一字型长拉手。 | 张 | 2 |
| 2 | 学生实验台 | 2800*600*780 | 1、结构：铝木结构； 2、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm； 3、主体框架：采用34*37mm，横拉30*28mm,壁厚≥1.2mm方形铝合金框架，表面用环氧树脂粉末喷涂，并作高温固化,环氧树脂喷涂理处理，采用热铝拉制，热塑成型，锌铝挤压，并做加强筋和表面装饰处理，ABS注塑连接件、调节脚； 4、柜体：旁板、背板采用“肯帝亚”16mm厚E1级环保三聚氰胺板，其它采用18mm厚环保三聚氰胺板，所有截面PVC机械热熔封边，三合一连接件； 5、铰链：采用DTC105°； | 张 | 24 |
| 3 | 学生凳 | ￠300*450 | 钢质支架，表面用环氧树脂粉末喷涂，并作高温固化,环氧树脂喷涂理处理，聚丙烯凳面。 | 张 | 96 |
| 4 | 生物主控电源 | 翻转式 | 1、电源控制台采用冷轧钢板喷塑制成，教师电源采用翻转式（使用时翻转45℃）。 2、分四组向学生桌输出安全的220V交流电源，具有漏电及过载保护功能，并具备防雷功能。 3、交流输入电压和四组输出电压分别由一个63A带漏电保护的空气开关和4个32A的空气开关向学生电源输出220V交流电压，并由指示灯显示电压输入和输出。 4、其他电性能应符合《JY0361—1999》或《JY0374—2004》中的相关要求。 ▲5、电源系统必须具有两年内教育部教育装备研究与发展中心教学仪器设备产品质量检测中心的检测报告。 | 套 | 2 |
| 5 | 学生实验电源 | 翻转式 | 1、学生电源采用翻转式操作形式，使用时向下翻转45℃。 2、电源配置多功能安全插座，输出交流220V电压，有电源指示和过载保护功能。 3、其他电性能应符合《JY0361—1999》或《JY0374—2004》中的相关要求。 | 套 | 48 |
| 6 | 水池、水嘴 | 440*340*200 二联龙头 | 水池采用5mm厚高密度黑色PP（聚丙烯）防腐蚀材料采用专用模具一次高压成型,具有良好的电绝缘性、化学稳定性、抗酸碱腐蚀性等，排水口设有水封装置。一体化专用铜质二联水嘴表面层经耐酸喷涂处理 | 套 | 26 |
| 7 | 辅助光源 | 镜前灯 | LED光源，独立开关，角度可调。 | 套 | 48 |
| 8 | 蜂窝吊柜 | φ400*200 | 采用橡胶木，表面光滑，无毛刺；“嘉宝莉”环保聚酯木器漆（浑水漆、五底三面） | 个 | 12 |
| 9 | 软木展板 | 2000*1000 | 18×30实木边框，9mm厚东大E1级多层板基层，软木贴面。实木线条收边刷环保聚酯漆。 | ㎡ | 4 |
| 10 | 探究台 | 2400*800*850 | 钢木结构,台面为上海富美家12mm厚抗倍特板,边缘加厚至24mm,柜体为18mm厚E1级环保型三聚氰胺板,联通三合一连接件,上海兄奕1.5mm厚封边条, 铝合金一字型长条隐形拉手，铰链、导轨选用DTC牌； | 张 | 2 |
| 11 | 室内地下管线敷设 | 按规范到位 | PVC20管，1.5-4平方国标铜芯线，含地面开槽、不锈钢盖板恢复。 | 室 | 2 |
| 12 | 室内地上管线对接 | 按规范到位 | 1.5-4平方国标铜芯线，波纹管护套。 | 室 | 2 |
| 13 | 室内地上给排水管对接 | 按规范到位 | 给水采用优质专用铝塑管软连接,排水采用优质PVC曲型管软连接 | 室 | 2 |
| 14 | 实验室水电线路、管路铺设 |  | 按照实验操作相关要求铺设，保障安全、美观、实用 | 套 | 2 |
| 四、初中部3#楼 生物器材准备室 共计2间套 |  |  |  |  |  |
| 1 | 准备台 | 3000*1200*850 | 1、结构：铝木结构； 2、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm； 3、主体框架：采用34*37mm，横拉30*28mm,壁厚≥1.2mm方形铝合金框架，表面用环氧树脂粉末喷涂，并作高温固化,环氧树脂喷涂理处理，采用热铝拉制，热塑成型，锌铝挤压，并做加强筋和表面装饰处理，ABS注塑连接件、调节脚； 4、柜体：旁板、背板采用“肯帝亚”16mm厚E1级环保三聚氰胺板，其它采用18mm厚环保三聚氰胺板，所有截面PVC机械热熔封边，三合一连接件； 5、滑轨：采用DTC三节静音滑轨； 6、铰链：采用DTC105°； 7、拉手：采用铝合金一字型长拉手。 | 张 | 2 |
| 2 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 1、结构：铝木结构； 2、主体框架：采用34*37mm，横拉30*28mm,壁厚≥1.2mm方形铝合金框架，表面用环氧树脂粉末喷涂，并作高温固化,环氧树脂喷涂理处理，采用热铝拉制，热塑成型，锌铝挤压，并做加强筋和表面装饰处理，ABS注塑连接件、调节脚； 3、柜体：旁板、背板采用“肯帝亚”16mm厚E1级环保三聚氰胺板，其它采用18mm厚环保三聚氰胺板，所有截面PVC机械热熔封边，三合一连接件； 4、门板：上柜为整板镂空镶嵌4mm白玻对开门，下柜为板式对开门； 5、铰链：采用DTC105°； 6、拉手：铝合金一字型长拉手。 | 张 | 12 |
| 3 | 全透标本柜 | 1000*500*2000 | 1、结构：铝木结构，上部为铝合金框架镶嵌5mm厚钢化玻璃透明柜，内设二道8mm厚钢化玻璃活动层板，钢化玻璃移门（加移门锁）；下部为全木基座； 2、主体框架：前腿、前拉档、下进深采用38*28mm，后腿、后拉档、上进深38*38mm,壁厚≥1.2mm方形铝合金框架，表面用环氧树脂粉末喷涂，并作高温固化,环氧树脂喷涂理处理，采用热铝拉制，热塑成型，锌铝挤压，并做加强筋和表面装饰处理，ABS注塑连接件、调节脚； 3、柜体：采用18mm厚环保三聚氰胺板，所有截面PVC机械热熔封边，三合一连接件； 4、门板：为板式对开门； 5、铰链：采用DTC105°； 6、拉手：铝合金一字型长拉手。 | 张 | 16 |
| 4 | 试剂架 | 3000*335*750 | 1、铝合金结构，表面喷涂高温固化，环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头。 2、试剂架立柱截面尺寸：42mm*80mm, 型材壁厚≥1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌色条；试剂架托架采用壁厚≥2.0mm冷轧板或者铝合金，一次性冲压成型；配有试剂架护栏。 | 套 | 2 |
| 5 | 远程物联网智能型生物生态种植柜 | 1200*600*1930 | 结合远程控制装置及物联网设备，可对柜体内温湿度、光照、水泵进行远程控制，并配有无线网络摄像头。全金属结构，双开铝合金柜门配5mm玻璃，柜体内壁必须配置隔热保温层材料，采用三层培养架，上、中两层，每层设置2根；下层设置为1根国标中空种植管，管间距为18-28cm，可调结构且层间距也可调节。 配置有5根15w专用植物生长模拟LED防水补光灯管，光通亮：1200um，照度：3000lux，下柜体设置有放置营养液专用水槽和静音水泵，带自动调节温度功能（恒温在15-25°之间），有温湿度传感器液晶显示面板，安装有时间控制器及触电保护装置，设置进出口排风系统，可吸收室内二氧化碳，增加室内含氧量，并配有密闭拉帘。 ▲提供产品质量监督检验机构出具的检验报告，复印件加盖公章。检测项目符合GB 4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》 | 台 | 1 |
| 五、初中部3#楼 化学实验室 共计2间套 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演讲台 | 3000*600*850 | 1、结构：铝木结构； 2、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm； 3、主体框架：采用34*37mm，横拉30*28mm,壁厚≥1.2mm方形铝合金框架，表面用环氧树脂粉末喷涂，并作高温固化,环氧树脂喷涂理处理，采用热铝拉制，热塑成型，锌铝挤压，并做加强筋和表面装饰处理，ABS注塑连接件、调节脚； 4、柜体：旁板、背板采用“肯帝亚”16mm厚E1级环保三聚氰胺板，其它采用18mm厚环保三聚氰胺板，所有截面PVC机械热熔封边，三合一连接件； 5、滑轨：采用DTC三节静音滑轨； 6、铰链：采用DTC105°； 7、拉手：采用铝合金一字型长拉手。 | 张 | 2 |
| 2 | 学生实验台 | 2800*600*780 | 1、结构：铝木结构； 2、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm； 3、主体框架：采用34*37mm，横拉30*28mm,壁厚≥1.2mm方形铝合金框架，表面用环氧树脂粉末喷涂，并作高温固化,环氧树脂喷涂理处理，采用热铝拉制，热塑成型，锌铝挤压，并做加强筋和表面装饰处理，ABS注塑连接件、调节脚； 4、柜体：旁板、背板采用“肯帝亚”16mm厚E1级环保三聚氰胺板，其它采用18mm厚环保三聚氰胺板，所有截面PVC机械热熔封边，三合一连接件； 5、铰链：采用DTC105°； | 张 | 24 |
| 3 | 学生凳 | ￠300*450 | 钢质支架，表面用环氧树脂粉末喷涂，并作高温固化,环氧树脂喷涂理处理，聚丙烯凳面。 | 张 | 96 |
| 4 | 化学主控电源 | 翻转式 | 1、电源控制台采用冷轧钢板喷塑制成，教师电源采用翻转式（使用时翻转45℃）。 2、分四组向学生桌输出安全的220V交流电源，具有漏电及过载保护功能，并具备防雷功能。 3、交流输入电压和四组输出电压分别由一个63A带漏电保护的空气开关和4个32A的空气开关向学生电源输出220V交流电压，并由指示灯显示电压输入和输出。 4、其他电性能应符合《JY0361—1999》或《JY0374—2004》中的相关要求。 ▲5、电源系统必须具有两年内教育部教育装备研究与发展中心教学仪器设备产品质量检测中心的检测报告。 | 套 | 2 |
| 5 | 学生实验电源 | 翻转式 | 1、学生电源采用翻转式操作形式，使用时向下翻转45℃。 2、电源配置多功能安全插座，输出交流220V电压，有电源指示和过载保护功能。 3、其他电性能应符合《JY0361—1999》或《JY0374—2004》中的相关要求。 | 套 | 48 |
| 6 | 水池、水嘴 | 440*340*200 三联龙头 | 水池采用5mm厚高密度黑色PP（聚丙烯）防腐蚀材料采用专用模具一次高压成型,具有良好的电绝缘性、化学稳定性、抗酸碱腐蚀性等，排水口设有水封装置。一体化专用铜质三联水嘴表面层经耐酸喷涂处理 | 套 | 26 |
| 7 | 蜂窝吊柜 | φ400*200 | 采用橡胶木，表面光滑，无毛刺；“嘉宝莉”环保聚酯木器漆（浑水漆、五底三面） | 个 | 12 |
| 8 | 软木展板 | 2000*1000 | 18×30实木边框，9mm厚东大E1级多层板基层，软木贴面。实木线条收边刷环保聚酯漆。 | ㎡ | 4 |
| 9 | 探究台 | 2400*800*850 | 钢木结构,台面为上海富美家12mm厚抗倍特板,边缘加厚至24mm,柜体为18mm厚E1级环保型三聚氰胺板,联通三合一连接件,上海兄奕1.5mm厚封边条, 铝合金一字型长条隐形拉手，铰链、导轨选用DTC牌； | 张 | 2 |
| 10 | 室内地下管线敷设 | 按规范到位 | PVC20管，1.5-4平方国标铜芯线，含地面开槽、不锈钢盖板恢复。 | 室 | 2 |
| 12 | 室内地上管线对接 | 按规范到位 | 1.5-4平方国标铜芯线，波纹管护套。 | 室 | 2 |
| 13 | 室内地上给排水管对接 | 按规范到位 | 给水采用优质专用铝塑管软连接,排水采用优质PVC曲型管软连接 | 室 | 2 |
| 14 | 万向抽气罩 |  | 高密度PP材质，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗 | 套 | 26 |
| 15 | 防腐PP变频离心风机 | F4-72-6C | 风量:6677-12379m3/h, 风压:999pa, 转速:1450r/min, 功率:4KW | 台 | 2 |
| 16 | 防雨帽 |  | PVC | 套 | 2 |
| 17 | 电机防雨罩 |  | PVC | 套 | 2 |
| 18 | 减震器阻尼式 |  | 橡胶 | 套 | 2 |
| 19 | 出风口软连接 |  | PVC材质软连接 | 件 | 2 |
| 20 | 机座 |  | 全钢 | 只 | 2 |
| 21 | 防火阀 | 70℃ | 碳钢 | 套 | 2 |
| 22 | 风机消音器 | 6A匹配 | PVC材质软连接 | 只 | 2 |
| 23 | 出风口消音器 | ￠250 | 耐腐蚀PVc材质 | 只 | 26 |
| 24 | 排风管 | ￠400 | 耐腐蚀PVC材质 | 米 | 44 |
| 25 | 排风管 | ￠315 | 耐腐蚀PVC材质 | 米 | 40 |
| 26 | 过梁异型变径 |  | 耐腐蚀PVC材质 | 只 | 8 |
| 27 | 风管软连接 | ￠110 | PVC材质、不锈钢抱箍 | 米 | 28 |
| 28 | 定风量阀 | ￠315 | 耐腐蚀PVc材质 | 只 | 4 |
| 29 | 变频器 | 5.5KW |  | 套 | 2 |
| 30 | CAV控制系统 |  | 随意调节风量大小 | 套 | 2 |
| 31 | PLC控制箱 | 多点输入和输出 | 可编程，多扩展功能 | 套 | 2 |
| 32 | 380V防火电缆 | 国标 |  | 米 | 44 |
| 33 | 通风系统线路管道 |  |  | 米 | 60 |
| 34 | 垃圾清运出城 |  |  | 项 | 2 |
| 35 | 吊装及校平衡调试 |  |  | 项 | 2 |
| 36 | 开窗或开孔 | ￠400 |  | 只 | 2 |
| 37 | 安装辅料 |  | 含固定支架、包围等 | 项 | 2 |
| 38 | 实验室水电线路、管路铺设 |  | 按照实验操作相关要求铺设，保障安全、美观、实用 | 套 | 2 |
| 六、初中部3#楼 化学器材准备室 共计2间套 |  |  |  |  |  |
| 1 | 准备台 | 3000*1200*850 | 1、结构：铝木结构； 2、台面：采用上海富美家12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm； 3、主体框架：采用34*37mm，横拉30*28mm,壁厚≥1.2mm方形铝合金框架，表面用环氧树脂粉末喷涂，并作高温固化,环氧树脂喷涂理处理，采用热铝拉制，热塑成型，锌铝挤压，并做加强筋和表面装饰处理，ABS注塑连接件、调节脚； 4、柜体：旁板、背板采用“肯帝亚”16mm厚E1级环保三聚氰胺板，其它采用18mm厚环保三聚氰胺板，所有截面PVC机械热熔封边，三合一连接件； 5、滑轨：采用DTC三节静音滑轨； 6、铰链：采用DTC105°； 7、拉手：采用铝合金一字型长拉手。 | 张 | 2 |
| 2 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 1、结构：铝木结构； 2、主体框架：采用34*37mm，横拉30*28mm,壁厚≥1.2mm方形铝合金框架，表面用环氧树脂粉末喷涂，并作高温固化,环氧树脂喷涂理处理，采用热铝拉制，热塑成型，锌铝挤压，并做加强筋和表面装饰处理，ABS注塑连接件、调节脚； 3、柜体：旁板、背板采用“肯帝亚”16mm厚E1级环保三聚氰胺板，其它采用18mm厚环保三聚氰胺板，所有截面PVC机械热熔封边，三合一连接件； 4、门板：上柜为整板镂空镶嵌4mm白玻对开门，下柜为板式对开门； 5、铰链：采用DTC105°； 6、拉手：铝合金一字型长拉手。 | 张 | 8 |
| 3 | 通风药品柜 （投标时提供工业级卡锁式铝合金框架小样） | 1000*500*2000 | 1、结构：铝木结构； 2、主体框架：采用40*30mm，横拉37*29mm,壁厚≥1.5mm方形工业级卡锁式铝合金框架，表面用环氧树脂粉末喷涂，并作高温固化,环氧树脂喷涂理处理，采用热铝拉制，热塑成型，锌铝挤压，并做加强筋和表面装饰处理，卡锁式连接，尼龙螺栓注塑调节脚； 3、柜体：旁板、背板采用“肯帝亚”18mm厚E1级环保三聚氰胺板，其它采用18mm厚环保三聚氰胺板，所有截面PVC机械热熔封边，三合一连接件； 4、门板：上柜为整板镂空镶嵌4mm白玻对开门，下柜为板式对开门； 5、铰链：采用DTC105°； 6、拉手：铝合金一字型长拉手。 注：上柜二道层板上设玻璃阶梯，下柜体设一道活动层板，层板前口均加U型钢槽增加层板承重率，牢固不变形。 | 张 | 8 |
| 4 | 试剂架 | 3000*335*750 | 1、铝合金结构，表面喷涂高温固化，环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头。 2、试剂架立柱截面尺寸：42mm*80mm, 型材壁厚≥1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌色条；试剂架托架采用壁厚≥2.0mm冷轧板或者铝合金，一次性冲压成型；配有试剂架护栏。 | 套 | 2 |
| 6 | SPP离心风机 |  |  | 只 | 2 |
| 7 | 排风管 | ￠250 | 耐腐蚀PVC材质 | 米 | 16 |
| 8 | 排风管 | ￠160 | 耐腐蚀PVC材质 | 米 | 6 |
| 9 | 风机控制系统 |  | 可设定自动开启时间 | 套 | 2 |
| 10 | 防鸟出风口 |  |  | 套 | 2 |
| 11 | 开窗或开孔 | ￠250 |  | 只 | 2 |
| 12 | 安装费、辅料 |  |  | 项 | 2 |

颍川路学校实验室（仪器部分）配置清单

| （一）初中物理教学仪器清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名 称 | 规格型号功能 | 单位 | 数量 |
| 1000 | ★计算机数据采集处理系统（提供样品及演示） | 规格要求：智能接口，多种传感器，配套专用实验仪器和软件系统。 详细参数： 智能接口：即智能数字实验盘，一体化设计，配备3.5英寸触摸显示屏，支持7种传感器同时连接和数据显示，内置高度计、环境温度、气压计 、三轴加速度、GPS 5种传感器，可充电电池、数据存储空间、无线蓝牙模块，支持USB固件升级，支持Windows系统、MacOS系统、Android系统、以及iOS系统。 多种传感器：包含电压传感器×1，量程：-30~30V；电流传感器×1，量程：-1~1A；毫电流传感器×1，量程：-20mA ~ +20mA；温度传感器×1，量程：-40~135℃；磁感应强度传感器×1，量程：-64~64mT；位移传感器×1，量程：20~200cm；声强传感器×1，量程：40~92dB；压强传感器×1，量程：0~400kPa；光电门传感器×1，量程：0~∞S；力传感器×2，量程：-50~50N；通用接口×2，用来配合力、光电门等传感器的工作。传感器之间采用智能Lightning接口，支持热插拔，即插即用，任意更换位置。 配套专用实验仪器和软件系统：①符合新课标教材要求，可完成各版本教材中的实验。②支持7通道同时采集数据。③提供多种实验模板，如坐标轴、双坐标轴、表格、仪表盘、数字多种组合形式。④强大的图线管理器，可对数据及数据点多种拟合方式。⑤提供五种保存实验的功能：保存图片，保存为数据表，保存完整数据，保存实验模板，保存实验报告。提供回放功能，实时回放。⑥支持软件版本升级。⑦提供Windows和iOS版本软件，支持相应平台下使用。 ★提供产品质量监督检验机构出具的检验报告，复印件加盖公章。检验内容需包含计算机数据采集处理系统、电压传感器、电流传感器、毫电流传感器、温度传感器、磁感应强度传感器、位移传感器、声强传感器、压强传感器、光电门传感器、力传感器和通用接口；且需对电源适应性、安全和环境适应性指标检验评定合格。 ▲1、提供智能数字实验盘的FCC、CE证书盖章复印件；2、提供智能数字实验盘的金奖产品证书盖章复印件；3、提供智能数字实验盘的高新技术产品证书盖章复印件；4、提供智能数字实验盘的中国教育装备行业协会推荐产品证书盖章复印件。 现场实验： 1、演示内置高度计、环境温度、气压计 、三轴加速度、GPS 5种传感器功能；2、演示外接7种传感器同时进行数据的测量和显示。 | 台 | 13 |
| 1011 | 计算器 | 函数型科学计算器的各类输入操作及显示，应与日常书写顺序一致，输入内容显示字符不小于小四号字；机壳及键盘用安全可靠的材质制成，按键弹动灵活，接触良好，触摸手感舒适；存储器不少于6个；采取直流供电方式；可显示的十进制字长不少于10位，分数线显示为水平直线。 | 个 | 25 |
| 2001 | 钢制黑板 | 外形尺寸：高600MM，长900MM，面板用整块A3冷轧板制成，厚度大于等于0.5MM。 | 块 | 2 |
|  | 墙体固定 无尘黑板 | 单板 面板：面板采用国际知名品牌韩国浦项亚光烤漆钢板， 经静电喷涂而成，书写流畅，耐磨，不打滑。 面板颜色为墨绿色，缓解学生的视觉疲劳，预防近视，整板无任何拼接。 外框材料: 超豪华高强度工业电泳铝合金外框，颜色为香槟色,包角采用防老化、抗疲劳的ABS工程塑料，圆形结构，耐磨、抗拉、不变形，一次成型模具。 背板：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度0.27mm。流水线一次成型，设有加强凹槽，确保均布承压不低于635N，凹槽造型美观、增加强度，更加耐用，镀锌含量Z12技术要求不低于国标GB2518-88。 覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，牵引、滴胶、刷胶、压固、切割下料一次完成，背板纵向间隔100mm压有加强筋，胶水60秒钟即100%固化定型，确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。 包角: 采用防老化、抗疲劳的ABS工程塑料，流线型设计，无尘角，一次成型模具。 整体尺寸:教学板整体尺寸为： 4000mm*1200mm（可根据客户要求生产）。 | 块 | 2 |
| 2002 | 打孔器 | 为四件成套打孔器，材质为不锈钢， 1、2、3、4，刀口直径分别为10、8、6、4㎜，刀刃硬度不低于HRC55，空心结构，刃口平整、锋利，无卷刃、缺口等缺陷。刀管直径分别为12、10、8、6㎜， 捅条长105㎜，直径3.5㎜。刀管与刀柄、桶条表面镀铬。 | 套 | 4 |
| 2010 | 手摇抽气机 | 1. 基本结构为双缸式，结构外观应符合JY0001第4、6、7章有关要求。 | 台 | 4 |
| 2011 | 直联泵 | 1. 输入电压：AC 220V±10%,50Hz。 | 台 | 4 |
| 2012 | 旋片式真空泵 | 1. 输入电压：AC 220V±10%,50Hz。 | 台 | 4 |
| 2013 | 两用气筒 | 1. 极限抽气压力≤6.7×103Pa。 | 个 | 4 |
| 2014 | 抽气筒 | 1. 极限抽气压力≤6.7×103Pa。 | 个 | 4 |
| 2015 | 打气简 | 1. 质量等级为合格品，气筒外径φ30㎜，长500㎜，充气软管为塑胶或橡胶制品，与充气筒底座、气筒气嘴接合密闭，装卸方便。 | 个 | 4 |
| 2016 | 抽气盘 | 1. 性能、结构、外观应符合JY0001第4、6、7章要求。 | 套 | 4 |
| 2020 | 仪器车 | 不锈钢 60*40*80 | 辆 | 4 |
| 2022 | 水准器 | 1. 由主体和水准泡组成，结构外观应符合JY0001第6、7章有关要求。 | 个 | 4 |
| 2023 | 充磁器 | 1. 主要由螺线管、整流器、电源按钮开关、功能转换开关、和外壳组成。 | 台 | 4 |
| 2051 | 放大镜 | 1. 放大倍数为5倍的单倍数玻璃放大镜，有效通光孔径≥70mm。木柄铜匡 | 个 | 50 |
| 2060 | 望远镜 | 1. 由工程塑料、塑胶、金属材料及光学玻璃制成。 | 个 | 4 |
| 2061 | 天文望远镜 | 由主镜筒、调焦筒、目镜、物镜、寻星镜、太阳遮光镜、三角架脚等系统构成。 | 套 | 4 |
| 2075 | 酒精喷灯 | 坐式 | 个 | 4 |
| 2085 | 微波炉 | 1．经过质量认证及环境认证。 | 台 | 4 |
| 2086 | 电冰箱 | 1．双门有效容积为150L。 | 台 | 2 |
| 2101 | 听诊器 | 医用 | 个 | 4 |
| 2103 | 注射器 | 100mL | 只 | 8 |
| 2115 | 透明盛液筒 | 透明盛液筒体用聚苯乙烯压制而成，透明度良好、不易损坏。 | 个 | 4 |
| 2116 | 透明水槽(圆形或方形) | 1. 产品为玻璃透明水槽。 | 个 | 8 |
| 2125 | 碘升华疑华管 | 1. 由玻璃密封管体和手柄组成，管的高度≥45mm，直径≥30mm，两端内凹面深度为4±1mm。管内密封碘的质量≥0.1克。 | 个 | 50 |
| 3001 | 物理支架 | 物理支架由下列组件构成： | 套 | 8 |
| 3002 | 方座支架 | 1. 方座支架附烧瓶夹一只，大小铁环各一只，垂直夹二只，平行夹一只。 | 套 | 50 |
| 3003 | 多功能实验支架 | 1．产品为教学通用支架，根据实验需要可以组装构成垂直、平行、吊挂、紧固等多种实验支架，供中小学教学实验用。 | 套 | 8 |
| 3004 | 升降台 | 1. 由两个工作台面、升降竿等构成。 | 台 | 8 |
| 3006 | 三脚架 | 1. 圆环、支撑脚用料为φ6mm冷拉钢材质，表面喷漆或镀，铬防锈处理。 | 个 | 50 |
| 3007 | 泥三角 | 1. 产品为套有素烧磁管的铁丝弯制而成。 | 个 | 60 |
| 3013 | 旋转架 | 1. 仪器由底座、支杆、旋转体等构成。 | 套 | 8 |
| 4001 | 学生电源 | 1. 输出电压：直流稳压输出，1.5V～9V，每1.5V一档，共六档。 | 台 | 50 |
| 4004 | 教学电源 | 输出电压： | 台 | 4 |
| 4007 | 蓄电池 | 6V，封闭免维护式 | 台 | 8 |
| 4008 | 调压变压器 | 1. 输入电压：交流220V 50HZ。 | 台 | 4 |
| 4009 | 充电器 | 1. 同时可充28组可调内阻电池或蓄电池，有定时器。 | 台 | 4 |
| 4010 | 电池盒 | 盒体用无毒、性能较好的塑料注塑而成。 | 个 | 200 |
| 4011 | 感应圈 | 1. 使用直流电源时，工作电压为DC 10～12V，电源输出功率不小于100W，使用交流电压时，工作电压为AC 220V±10%，50Hz。 | 台 | 4 |
| 10001 | 演示直尺 | 1．1000mm×45mm×80mm。 | 只 | 10 |
| 10002 | 木直尺 | 1. 用木制材料制成。木材应脱脂、干燥处理，含水率符合JY0001第5.22条要求。木直尺漆层均匀、光亮，无流挂、气泄等缺陷。整洁，表面无伤痕、无毛刺。无节疤、无裂纹、无变形。 | 只 | 50 |
| 10004 | 钢直尺 | 1．钢直尺标称长度为200mm±0.15mm、分度值1mm、厚度≥0.5mm±0.05mm。 | 只 | 50 |
| 10005 | 钢卷尺 | 2000mm | 盒 | 50 |
| 10009 | 布卷尺 | 30m | 盒 | 4 |
| 10010 | 游标卡尺 | J0005型、0～125mm、0.02mm。 | 把 | 4 |
| 1001l | 外径千分尺(螺旋测微器) | 固定式测量砧，测量范围0.25mm，测量精度 0.01mm。 | 只 | 25 |
| 11001 | 物理天平 | 500g，4等砝码、9级天平 | 台 | 25 |
| 11002 | 学生天平 | 最大载荷：200克、所配砝码为4等。 | 台 | 50 |
| 11004 | 托盘天平 | 200g，0.2g | 台 | 50 |
| 11005 | 托盘天平 | 500g，0.5g | 台 | 4 |
| 11010 | 电子天平 | 1．供电电源：可交流电源（AC220V±10%，50HZ±1HZ）、直流电源两用。 | 台 | 4 |
| 11015 | 单杠杆天平 | lOOg，链式 | 台 | 4 |
| 11018 | 案秤 | 10kg，10g | 台 | 4 |
| 11020 | 弹簧度盘秤 | 8kg，8g | 台 | 4 |
| 1102l | 金属钩码 | 10g×1,20g×2,50g×2,200g×2 | 套 | 50 |
| 11022 | 金属槽码 | lOg×1,20g×2,50g×2,200g×1，另附10g金属槽码盘 | 套 | 50 |
| 12001 | 机械停表 | 最小刻度值（秒）：0.1； | 块 | 50 |
| 12002 | 机械停钟 | O.1s | 块 | 50 |
| 12003 | 电子停表 | 1. 产品应采用微型电脑，液晶显示屏。 | 块 | 50 |
| 12004 | 电子停钟 | 0.1s | 块 | 50 |
| 12010 | 节拍器 | 电子式 | 个 | 4 |
| 1201l | 沙漏 | 玻璃制沙漏计时器，直径大于7.5mm，高度大于130mm，内装有色细沙时，沙漏时间不小于5分钟，误差小于或等于10%。 | 个 | 4 |
| 12015 | 日晷 | 1. 由晷针、塑料制的晷面及支撑底座组成，晷面直径不小于280mm。 | 个 | 4 |
| 13001 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 支 | 120 |
| 13003 | 温度计 | 水银，0℃～200℃ | 支 | 50 |
| 13004 | 演示温度计 | 教师演示 | 只 | 8 |
| 13005 | 热敏温度计 | 一10℃～+100℃，线性刻度 | 只 | 4 |
| 13006 | 双金属片温度计 | 1. 由双金属片、刻度板、玻璃罩、指针组成。 | 个 | 4 |
| 13010 | 体温计 | 水银，35℃～42℃ | 支 | 8 |
| 130ll | 电子体温计 | 1．显示范围32～42.99℃。 | 支 | 4 |
| 13012 | 红外线快速体温检测仪 | 1. 工作环境温度：25～30℃。 | 个 | 4 |
| 13020 | 寒暑表 | 1. 由木质材料镶嵌玻璃棒芯组成,可悬挂。 | 只 | 4 |
| 14001 | 条形盒测力计 | 10N | 个 | 120 |
| 14002 | 条形盒测力计 | 5N | 个 | 120 |
| 14003 | 条形盒测力计 | 2.5N | 个 | 50 |
| 14004 | 条形盒测力计 | 1N，分度值O．02N | 个 | 120 |
| 14005 | 圆筒测力计 | 5N | 个 | 8 |
| 14006 | 圆筒测力计 | 1N，分度值0.02N | 个 | 8 |
| 14008 | 平板测力计 | 5N | 个 | 120 |
| 14010 | 圆盘测力计 | 5N | 个 | 8 |
| 140ll | 演示测力计 | J2144型（0～2N） | 个 | 8 |
| 14012 | 拉压测力计 | 1. 拉力测力计由耐疲劳弹簧、指针、调节器、小勾、等构成。 | 个 | 8 |
| 14013 | 双向测力计 | 1. 主要由左右对称的标尺、拉压弹簧、指针架、拉杆、托架、挂钩、限拉片等组成。 | 个 | 8 |
| 14020 | 握力计 | 测量范围：0—1000N，分度10N。 | 个 | 4 |
| 14021 | 拉力计 | 1. 采用表盘推拉力计。 | 个 | 4 |
| 15001 | 演示电表 | 直流电压、电流，检流；2.5级 | 只 | 12 |
| 15002 | 数字演示电表 | 1. 使用电压220V±10%，50Hz。 | 只 | 12 |
| 15006 | 电能表 | 单相 | 只 | 4 |
| 15007 | 绝缘电阻表 | 500V | 只 | 4 |
| 15008 | 直流电流表 | 2.5级，0.6A，3A | 只 | 150 |
| 15009 | 直流电压表 | 2.5级，3V，15V | 只 | 150 |
| 15010 | 灵敏电流计 | ±300uA | 只 | 150 |
| 1501l | 多用电表 | 不低于模拟式电表的交流5级，直流2.5级 | 只 | 8 |
| 15012 | 投影电流表 | 2.5级，0.6A，3A | 只 | 12 |
| 15013 | 投影电压表 | 2.5级，3V，15V | 只 | 12 |
| 15014 | 投影检流计 | ±300uA | 只 | 4 |
| 15020 | 教学示波器 | 1. 电源：交流220V±10V 50Hz±5。 | 台 | 4 |
| 15021 | 大屏幕示波器 | 1．屏幕对角线不小于63cm。 | 台 | 4 |
| 1600l | 密度计 | 密度>1 | 支 | 8 |
| 16002 | 密度计 | 密度<1 | 支 | 8 |
| 16004 | 湿度计 | 指针式 | 个 | 4 |
| 16005 | 罗盘 | 1. 主要由磁针、刻度盘、瞄准设备构成。 | 只 | 4 |
| 16008 | 空盒气压计 | 多膜盒 | 台 | 4 |
| 2l001 | 圆柱体纽 | 铜，铁，铝 | 套 | 50 |
| 21002 | 立方体组 | 铜，铁，铝，木材，不小于60cm3 | 套 | 50 |
| 21003 | 运动和力实验器 | 1．由平面板、短斜面，小车，钢球2个，瓦楞纸片，毛巾，布组成。 | 套 | 50 |
| 21004 | 惯性演示器 | 仪器由弹片、钢球、塑料片、木质或塑料支座组成。钢球外径约20mm，钢球表面镀铬。 | 套 | 8 |
| 21005 | 摩擦计 | 由磨擦板和磨擦块组成。磨擦板外形尺寸不小于500mm×50mm×10mm。磨擦块外形尺寸不小于100mm×40mm×30mm。上面有两个砝码孔，端面中心有挂钩。 | 套 | 50 |
| 21006 | 螺旋弹簧组 | 1．钢制螺旋，五种为一组。弹簧拉力限量为5N、3N、2N、1N、0.5N。 | 组 | 8 |
| 21007 | 阿基米德原理实验器 | 由塑料吊筒、塑料圆柱体、溢水杯组成。塑料圆柱体体积为100cm3有等分刻度线，质量120g，塑料吊筒透明，容积为100㎝3，有三条刻度线。 | 套 | 50 |
| 21008 | 阿基米德原理及其应用实验器 | 1. 由溢水杯、小量筒、浮筒、大小配重块、砝码等组成。 | 套 | 50 |
| 21009 | 液体压强与深度关系实验器 | 1. 仪器由实验筒、砝码组、浮标环、盛液筒、接水盘、壁上带三个小孔的塑料筒等组成。能定量地以较大的精确度直接验证液体压强跟深度的正比的关系。 | 个 | 50 |
| 21010 | 连通器 | 外形尺寸≥210mm×120mm×210mm。 | 个 | 4 |
| 2101l | 帕斯卡球 | 由气筒、活塞、带喷咀的空心球组成。空心球为金属制品，直径80mm，壁厚约3mm。喷咀用黄铜加工制成，有十个。 | 个 | 4 |
| 21012 | 浮力原理演示器 | 1. 由透明盛液筒、隔板、物体、排气管等组成。 | 套 | 4 |
| 21013 | 物体浮沉条件演示器 | 1. 盛液筒用无毒、透明塑料制成，高≥300mmn、内径≥100mm，筒壁应有刻度标志，盛液筒底面平稳。 | 套 | 4 |
| 21014 | 潜水艇浮沉演示器 | 1. 潜水艇浮沉演示器由透明气室及吸排气装置配套组成，气室顶端有吸排气孔， 下端有进、排水孔。 | 套 | 4 |
| 21015 | 液体内部压强实验器 | J2113型 | 套 | 50 |
| 21016 | 微小压强计 | J2114型 | 台 | 50 |
| 21017 | 液体对器壁压强演示器 | 1. 由带喷嘴的圆管、橡皮膜、橡皮筋组成。 | 台 | 4 |
| 21018 | 气体浮力演示器 | 大球内胆、大气球 | 套 | 4 |
| 21019 | 马德堡半球 |  | 套 | 8 |
| 21020 | 大气压系列实验器 | 1. 由透明杯、橡胶套圈、胶塞、多孔盖、方格盖板、带嘴盖板、小气球、弹簧夹、乳胶管组成。 | 套 | 4 |
| 21021 | 压力和压强演示器 | 1 本产品供初中物理教学演示压力和压强的比较用。2 本产品由海绵和四条腿的小桌组成。 | 盒 | 4 |
| 21022 | 流体流速与压强关系演示器 | 1 本产品由于中学物理实验。2 产品主要由流速管，U形管，底座及附件等组成 3 材料：流速管用透明材料制成，U形管为玻璃管 4 面板上的刻度线清晰无断线。 | 套 | 4 |
| 21030 | 杠杆 | 技术要求应符合JY172的相关规定。 | 套 | 50 |
| 21031 | 演示滑轮组 | 单2，三并2，三串2 | 组 | 4 |
| 21032 | 滑轮组 | 单2，二串2， | 组 | 50 |
| 21033 | 滚摆 | 1．由摆体、悬线、支柱、横梁和底座组成。 | 个 | 8 |
| 21034 | 离心轨道 | 有捕球网 | 套 | 8 |
| 21035 | 力学实验盒 | 组合式 | 套 | 50 |
| 21036 | 初中力学演示板 | 手提式组合教具 | 套 | 4 |
| 21037 | 飞机升力原理演示器 | 1 本产品可供物理教学中演示飞机的机翼在风力作用下会上升实验。2 将机翼升力模型实验器，水平稳固地放在台面上。3 接通电源220V，接通开关，当风扇产生高速气流后，会看到机翼模型自动上升到一定高度，只要不中断吹风，机翼将保持这个高度。 | 套 | 4 |
| 21038 | 手摇离心转台 | 1．本产品由机座、主动轮（附摇柄）和从动轮等组成。 | 台 | 4 |
| 22001 | 音叉 | 256Hz | 套 | 50 |
| 22002 | 音叉 | 512Hz | 套 | 50 |
| 22003 | 发音齿轮 | 1．发音齿轮由三片齿板、转轴等组成。 | 个 | 4 |
| 22004 | 单摆 | 一个摆球 | 个 | 50 |
| 22005 | 纵波演示器 | 技术要求应符合JY0333的相关规定。 | 套 | 4 |
| 22007 | 声传播演示器 | 1. 仪器由底板、透明管、密封上盖、发声声源、固体传声棒、喇叭、声源接受器、密封下盖、气阀门、电源输入端、抽气管、放气管组成。 | 套 | 4 |
| 22008 | 超声应用演示器 | 1. 振子的功率：不小于100W。 | 套 | 4 |
| 22009 | 声速测量仪 | 1 用于中学物理实验声速测量仪。2 仪器为塑壳便携式，体积160*125*65mm；3 各仪器配件齐全，实验时配件相互配合； | 台 | 4 |
| 22201 | 量热器 | 1. 由内筒、外筒、上盖、绝热支架和搅拌器组成。 | 套 | 50 |
| 22202 | 内聚力演示器 | 有挤压扳动器和刮削器 | 套 | 16 |
| 22203 | 空气压缩引火仪 | J2253型 | 个 | 16 |
| 22204 | 爆燃器 | 酒精点火，透明盒，附电子点火器 | 套 | 4 |
| 22205 | 机械能热能互变演示器 | J2254型 | 套 | 4 |
| 22206 | 金属线膨胀演示器 | 1. 由金属试棒、支架、传动机构、指针、标尺和底座组成，附专用酒精灯和火焰罩。 | 个 | 4 |
| 22207 | 固体缩力演示器 | J2259型 | 个 | 4 |
| 22208 | 热传导演示器 | 1. 基本性能、结构外观应符合JY 0001第4、6、7章的有关要求。 | 个 | 4 |
| 22209 | 双金属片 | 1. 材料：由铜、铁组成。 | 个 | 4 |
| 22210 | 气体做功内能减少演示器 | 1．由厚壁透明塑料筒、黑色有机板及底座、橡胶塞、乳胶管、底座等组成。 | 套 | 4 |
| 22212 | 声热实验盒 | 1 适用于初中物理演示声现象和热现象实验。2 所配材料应能完成声音的传播、音调变化、土电话、热试验、升华凝固等试验。 | 套 | 100 |
| 22213 | 纸盘扬声器 | 直径不小于200mm，8 Ω | 台 | 4 |
| 22214 | 手持式喇叭 | 1 适用于学校教学、参观培训、夏令营或野营、等诸多活动。2 具有性能稳定，频响好，功率大等优点； 3 电源：充电电池或干电池均可 | 个 | 4 |
| 23001 | 玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸)，教师用 | 对 | 10 |
| 23002 | 玻棒(附丝细) | 或有机机棱(附丝细。学生用 | 对 | 50 |
| 23003 | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，教师用 | 对 | 10 |
| 23004 | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，学生用 | 对 | 50 |
| 23005 | 箔片验电器 | 教师用 | 对 | 4 |
| 23006 | 箔片验电器 | 学生用 | 对 | 50 |
| 23007 | 指针验电器 | 1．本产品由两只灵敏度相同的指针验电器组成。指针验电器由外壳、圆球或圆盘、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地线柱等构成。 | 对 | 4 |
| 23008 | 感应起电机 | 1. 在温度为20℃、相对湿度为65%的环境中，摇柄转速120转/分时，火花放电距离不小于55mm。 2. 在温度为5～30℃范围，相对湿度不小于80%的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离不小于30mm。 3. 起电盘采用直径Φ235mm×3mm，有机玻璃制成。4.起电盘上的金属箔片采用厚度不低于0.3mm、表面有防氧化涂层的铝片。5.电刷须采用弹簧连接，保持与起电盘金属箔片的良好接触。6. 莱顿瓶极板不得涂敷,必须用铝箔包裹，高度≥120mm，无划伤、脱落。7. 其余应符合JY 115 第2章及JY 0001标准的有关要求 | 台 | 4 |
| 23009 | 枕形导体 | 1 供中小学物理教学实验用。2 枕形导体主要用于演示静电感应现象。3 枕形导体由金属圆筒及半球、绝缘支杆底座组成。4 将导体安装在绝缘支杆一端，另一端通过螺丝与底座紧固。 | 副 | 4 |
| 23010 | 小灯座 | 小灯座由底板、接线柱，灯座组成 产品应符合JY116－82《小灯座》的要求 | 个 | 200 |
| 23011 | 单刀开关 | 由底座，接线柱，闸刀，刀座，刀承和绝缘手柄组成。符合JY0117-1991《教学用闸刀开关》要求 | 个 | 200 |
| 23012 | 滑动变阻器 | 20 Ω，2A；或10 Ω，2A | 个 | 50 |
| 23013 | 滑动变阻器 | 50 Ω，1.5A | 个 | 25 |
| 23014 | 滑动变阻器 | 5 Ω，3A | 个 | 25 |
| 23018 | 电阻圈 | 5 Ω，10 Ω，15Ω | 组 | 50 |
| 23019 | 电阻定律演示器 | 由底板：喷塑钢板，规格：560mm×180mm×20mm。三种金属导线分别为：铜（Φ0.5mm），铁丝（Φ0.5mm）镍铬丝（Φ0.5mm）2条。铜连接片（2个），8个6mm大接线柱组成,底板后面带支撑架。 | 台 | 4 |
| 23020 | 电阻定律实验器 | 底板规格：喷塑钢板1050mm×180mm×20mm，三种金属导线,一共5根,分别为：铜（Φ0.5mm）1根1m，铁丝（Φ0.5mm）1根1m，镍铬丝（Φ0.5mm）2根1m,铜连接片（2个），8个6mm大接线柱组成,底板后面带支撑架。 | 台 | 50 |
| 23021 | 演示电阻箱 | 应符合JY 30的要求。 | 个 | 4 |
| 23022 | 教学电阻箱 | 9999.9 Ω | 个 | 6 |
| 23023 | 简式电阻箱 | 9999Ω | 个 | 50 |
| 23030 | 演示线路实验板 | 初中演示组 | 套 | 4 |
| 23031 | 初中电学演示箱 | 真正磁吸式，所有的实验元件底部都装有强磁，可以牢固的吸附在黑板上，不仅仅有过去传统的物理实验室元件，而且比老款产品电表还要大，吸附在黑板上，老师可以一边讲解一边板书，全班学生都可以清楚的观察整个实验过程，大大提高了教学效果.铝合金箱装。 | 套 | 4 |
| 23032 | 学生线路实验板 | 初中学生组 | 套 | 50 |
| 23033 | 单刀双掷开关 | 应符合JY 117有关规定。 | 个 | 50 |
| 23034 | 双刀双掷开关 | 应符合JY 117有关规定。 | 个 | 4 |
| 23035 | 焦耳定律演示器 | 1.产品由2个贮气盒、有机玻璃管、连接软管、带刻度背板等构成。 | 套 | 4 |
| 23036 | 焦耳定律实验器 | 电阻加热、气体膨胀 | 套 | 50 |
| 23037 | 保险丝作用演示器 | 技术要求应符合JY/0364的相关规定。 | 套 | 4 |
| 23038 | 玩具电动机 | 带座和风扇 | 套 | 50 |
| 23039 | 电子门铃 | 带座 | 套 | 50 |
| 24001 | 条形磁铁 | D0 | 对 | 50 |
| 24002 | 蹄形磁铁 | D0 | 个 | 4 |
| 24003 | 磁感线演示器 | 条形、蹄形 | 套 | 4 |
| 24004 | 立体磁感线演示器 | 永磁、电磁场 | 套 | 4 |
| 24005 | 磁感线演示板 | 可投影 | 套 | 4 |
| 24006 | 电流磁场演示器 | 产品性能：具有直线电流磁场演示，环形电流磁场演示和螺线管电流磁场演示等功能。 | 套 | 8 |
| 24007 | 菱形小磁针 | 16个 | 套 | 50 |
| 24008 | 翼形磁针 | 技术要求应符合JY0012的相关规定。 | 对 | 50 |
| 24009 | 演示原副线圈 | 技术要求应符合JY120的相关规定。 | 套 | 4 |
| 24010 | 原副线圈 | 技术要求应符合JY121的相关规定。 | 套 | 50 |
| 2401l | 蹄形电磁铁 | 密绕细线，稀绕粗线 | 组 | 4 |
| 24012 | 电磁铁实验器 | 1 电磁学仪器，供中小学物理演示电流的磁场用。2 有直线电流，环形电流和通电螺线管磁场三部分。3工作电压DC 6～9V。4导线用线径φ0.38mmQZ漆包线。 | 台 | 50 |
| 24013 | 电铃 | 立式 | 个 | 4 |
| 24014 | 演示电磁继电器 | 产品应符合JY50－87《演示电磁继电器》的要求 | 个 | 4 |
| 24015 | 电磁继电器 | 2．1供中学物理学生分组实验用 2．2应符合原教育部标准JY51-88《电磁继电器》的要求 2．3见“总则”第20条 | 个 | 50 |
| 24016 | 磁场对电流作用实验器 | 供中学物理中学生研究磁场对通电导体的作用力 | 套 | 50 |
| 24017 | 左右手定则演示器 | 技术要求应符合JY0014的相关规定。 | 个 | 4 |
| 24018 | 小型电动机实验器 | 原名：小型电动机模型 | 套 | 50 |
| 24019 | 手摇交直流发电机 | 电学仪器，供中学物理演示交直流发电机的结构和工作原理使用，可兼作小功率电源；结构：由直流电流表、直流电压表、交流电压表、交流电流表、定子、转子、电刷、转动机构、整流子、小灯座，底板等组成，实木底板。 | 个 | 4 |
| 24020 | 电机原理说明器 | 教师演示 | 个 | 4 |
| 24021 | 阴极射线管 | (磁效应管) | 个 | 4 |
| 24022 | 低频信号发生器 | 20Hz～20kHz，有功率输出 | 台 | 4 |
| 24023 | 电学实验盒 | 学生用 | 个 | 100 |
| 24024 | 能的转化演示器 | 机械能、化学能、电能、热能、光能的转化 | 套 | 4 |
| 24025 | 能的转化实验器 | 势能一动能，机械能一电能一热能一光能；化学能一电能一机械能一热能 | 套 | 50 |
| 24026 | 磁悬浮演示器 | 1本产品适用于中学物理实验使用。2本品主要由带控制旋钮的通电螺线管、永久性强磁铁底壳、支撑杆组成。3工作电压为12-18V，直注电流最大不超过1A。 | 套 | 4 |
| 25001 | 光具盘 | 磁吸附式1． 产品由矩形光盘、圆形光盘、光源、狭缝、光学零件等组成的磁吸附式光具盘，型号为：G-GP-XC-6。 2． 矩形光盘尺寸为：700mm×250mm，平面度误差不大于2 mm。 3． 圆形光盘直径为250mm，平面度误差不大于1mm。装在矩形光盘上应转动灵活，并能停止在任意位置上。 4． 光源为激光光源，每一路光源都可心服通过单独的开关控制，光源为三路光。 5． 光学零件：梯形玻璃。 | 套 | 4 |
| 25002 | 凹面镜 | 1． 本仪器由凹面镜、镜框、支架、镜座等组成。 2． 凹面镜的直径为100±2mm。 3． 凹面镜的焦距为65±10mm。 4． 凹面镜的基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹。 5． 反射膜镀层应均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应有牢固的保护层。 6． 凹面镜对平行于主光轴的光束在焦平面上的光斑直径应不大于6mm。 7． 镜框、支架、镜座均为金属结构，整机应有足够的稳度。 | 个 | 4 |
| 25003 | 凸面镜 | 1． 本仪器由面镜、镜框、支架、镜座等组成，两套成对。 2． 凸面镜的直径为100±2mm。 3． 凸面镜的焦距为－65±10mm。 4． 凸面镜的基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹。 5． 反射膜镀层应均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应有牢固的保护层。 6． 镜框、支架、镜座均为金属结构，整机应有足够的稳度。 | 个 | 4 |
| 25004 | 玻璃砖 | 1． 玻璃砖为非等腰梯形，两底角分别为60°和45°。 2． 玻璃砖用光学玻璃或普通玻璃磨制，其折射率应在1.50～1.55范围内。 3． 可以用脱脂棉、纱布清洁。 4． 外形尺寸：上底长为35mm；两底角为60±0.5°和45±0.5°；高度为35±1mm；厚度为15±1mm。 5． 玻璃料的一拉质量要求应符合GB903一65《无色光学玻璃》中的要求，条纹类别为2类，条纹级别为C级，气泡类别为7类。 6． 玻璃砖中的一梯形面为粗加工面，光洁度为▽5，上下里底面、两斜面及另一样形面为精加工面，应进行抛光 | 块 | 50 |
| 25005 | 光具座 | 1、产品为组合式，导轨1套、双凸透镜2个、平凸透镜1个、双凹透镜1个 、“1”字屏1块 、插杆5根 、毛玻璃1块 、毛玻璃架1个、光源1个、烛台1个、白屏1块组成。3、导轨：（1）导轨有：导轨2根，滑块4只，支架2只，标尺1支组成。（2）导轨、支架、标尺为金属件，滑块塑料制品。（3）导轨Φ16±0.4mm，不锈钢管、滑块、支架，喷漆处理。（4）组装后的导轨中部加重，应符合JY0034-1991第5.2.2～5.2.7条。（5）组装后的导轨有效长度不小于900mm。4、标尺：（1）标尺刻度范围与导轨有效长度。 | 套 | 50 |
| 25006 | 光具组 | 2．1 供中学物理学生分组作几何光学实验用。 2．2 带导轨的非分立式光具组。 2．3 由导轨、支架、透镜、透镜框、滑块、标尺、光源、光屏等组成。 2．4 光源出口处照度不小于500LX，0.5m处照度不小于出口照度的3／5 2. 5 其他应符合JY0047－91的有关规定。 2．6 见“总则”第20条 | 套 | 50 |
| 25007 | 三棱镜 | 1． 产品由三棱镜、托架、支柱、底座等组成。 2． 三棱镜体外形为正三棱柱，边长25mm，相邻两角为60±0.5°，棱长80mm。 3． 三棱镜体采用中部色散NF-NC不小于0.0080的玻璃磨制。 4． 三棱镜体表面不许有目测到的划痕和砂眼，边缘不许有裂、碎、缺角。 5． 托架应有足够的强度，三棱镜体应能作任意方向的转动，并能停止在任意位置。 6． 支柱高度可调，其升降范围不小于30mm。整个仪器应有足够的稳度。 7． 应符合JY142-82《三棱镜》》的有关规定。 8． 符合JY0001－2003《教 | 个 | 50 |
| 25008 | 白光的色散与合成演示器 | 1． 产品由三棱镜2个（一对）、光源及底座等组成。 2． 两块棱镜应配对，其折射率之差不大于0.003，中部色散之差不大于0.0004。 3． 三棱镜的顶角为60±0.5°，有效边长不小于40mm，高度不小于40mm，非工作面磨砂。应有保护性倒角。 4． 棱镜固定可靠，装卸方便。 5． 产品应符合的要求JY0310-91《白光的色散与合成演示器技术备件》的规定。 6． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 套 | 4 |
| 25009 | 透镜及其应用实验器 | 1 本产品适用于中学物理实验使用。 2 由凹凸透镜、光具座、铜柄、毛玻璃、光屏、小电筒等组成，凹凸透镜均为玻璃制成。配备方格纸。 | 盒 | 100 |
| 25010 | 平面镜成像实验器 | 1 供中小学物理教学实验用。 2 实验器由平面镜、平面镜支架、三角尺、像物、白条、有刻度的直尺组成。 | 套 | 50 |
| 25011 | 光的传播、反射、折射实验器 | 1 仪器主要由底座、刻度圆盘、激光笔和相应镜片组成。 2 圆盘上应有放置激光笔的支架，激光笔在支架上方便固定和调节。 3 圆盘中央应方便放置各种实验附件。 | 套 | 50 |
| 25012 | 激光笔（提供样品） | 一、适用范围、规格型号： 1. 中学物理和小学科学实验用。 二、技术要求： 1. 激光笔由三个激光头，支架、钮扣电池组成。 2. 光笔镭射距离100m，波长650 nm。 3. 电池功率5mw。 4. 性能、结构、外观应符合JY 0001第4、6、7章有关规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 60 |
| 25013 | 光的三原色合成实验器 | 学生实验用，仪器光源采用红绿蓝发光二极管，通过调节，形成红绿蓝品红黄青白七种颜色。 | 套 | 50 |
| 25101 | 紫外线作用演示器 | 技术要求应符合JY/T0401的相关规定。 | 套 | 4 |
| 25102 | 红外线作用演示器 | 技术要求应符合JY/T0400的相关规定。 | 套 | 4 |
| 25103 | 手持直视分光镜 | 技术要求应符合JY0351的相关规定。 | 套 | 36 |
| 25104 | 克罗克斯辐射计 | 1 仪器由抽真空的玻璃泡、旋转叶片轮及底座构成。 2 旋转叶片轮固定于真空玻璃泡内，安置有4片黑色叶片。经太阳辐射后叶片能快速转动。 3 仪器高210mm，真空玻璃泡直径为80mm。 4 底座放置平稳，叶片转动现象明显。 | 个 | 4 |
|  | 太阳能探究实验箱 | 整体箱一个，表面凹凸卡位定点设计避免叠加时滑落。外观尺寸：550*430*200mm，箱体采用一次性注塑成型,材料:ABS/PP。各种仪器器材有序镶嵌在黑色发泡棉内衬里，便于管理避免碰撞损坏，带按键式卡扣。本实验箱主要实现如下实验：（1）探究能量转换实验（2）风能发电实验（3）太阳小车实验。 主要配置及用材：风力发电演示、太阳能小车、太阳能电池板、小风车模块、电池盒模块、电池底座、红线黑线。 | 箱 | 2 |
|  | 氢能探究实验箱 | 材质：采用进口PP、ABS树脂材原料，优质进口硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。 结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位，方便取用保管。 堆积方式：可多个叠加组合摆放 ，无需另外配备仪器柜或货架。 主要配置器材及属性描述：能源实验套装：控制台包括一个风力涡轮机、太阳能发电装置、化学电池和手摇发电器；用发光二极管、电机、蜂鸣器和电池充电器来演示各种能源的应用；用数字电压表用来进行衡量电压 可以完成的探究活动或实验课题1、太阳能发电；2、潮汐能发电；3、机械发电；4、水发电；5、风能发电；6、地热和生物发电；7、各种能源的转换；8、绿色能源与不可再生的能源；（如：天然气，煤炭，石油；）。 | 箱 | 2 |
| 31001 | 轮轴模型 | J2120型 | 个 | 4 |
| 31002 | 轴承模型 | 滚动、滑动 | 个 | 4 |
| 31003 | 抽水机模型 | 活塞式 | 个 | 4 |
| 31004 | 离心水泵模型 | 齿轮式或皮带式 | 个 | 4 |
| 31005 | 液压机模型 | 1、由大缸体、小缸体、角式截止阀、底座和压力弹簧构成。 2．产品应符合JY43-79《液压机模型》的要求。3．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 4 |
| 31006 | 水轮机模型 | 混流式、轴流式、冲击式三种转轮可视 | 套 | 4 |
| 31008 | 汽油机模型 | 全金属结构，压缩比1：6模型的正面是沿气缸 纵轴剖开的断面，中间圆柱形空腔是气缸，包 括缸体底座等部件全部为全金属材质，无毛刺 、气孔。160*130*300mm | 个 | 4 |
| 31009 | 柴油机模型 | 全金属结构，压缩比1：14模型的正面是沿气缸 纵轴剖开的断面，中间圆柱形空腔是气缸，包 括缸体底座等部件全部为全金属材质，无毛刺 、气孔。160*130*300mm | 个 | 4 |
| 31010 | 磁分子模型 | 主要由透明盒、磁分子组成。透明盒采用透明性好的塑料制作，外形尺寸约151×104×20mm；磁分子采用厚度为0.6mm的碳素工具钢制作，长21mm，中部宽5.6mm，两端圆弧半径为R0.6mm，磁分子两端分别喷涂红（N极）、蓝（S极）油漆。磁分子共24个，排为四排六行的阵列，磁分子间中心距为24mm。 | 套 | 4 |
| 3101l | 电机模型 | 1 本产品为立式结构,即转子的转轴为竖直方向,本产品供初中物理演示实验用。 2 电机模型由定子、转子、换向器、支架、动力传动装置、底座等组成。 3 电机模型的外观尺寸不小于210×700×2 80mm。 4 产生磁场的磁体为永磁式,其剩磁不小于100mT。 5 转子线圈为150×120mm，线圈上装有显示电流方向的装置，外框涂有红、兰两种颜色。 6 转子与定子极靴间隙为3～7mm。 7 换向器与转轴的不同 | 个 | 4 |
| 31012 | 电话原理模型 | 1 电学仪器，供中学演示电话原理用。 2 有演示板、话筒模型、听筒模型、电池架等组成。 | 个 | 4 |
| 51001 | 物质的形态和变化 | 1、适用于按照《全日制九年义务教育物理课程标准》编写的并经国家教材审定通过的各种版本的初中物理教材。 2、幅面：5幅,对开、不低于105g铜版纸，四色彩印，省级检测，国家正式出版物； 3、图形逼真，色彩鲜明，线条清晰，附使用说明书。 | 套 | 4 |
| 51002 | 物质的属性 | 1、适用于按照《全日制九年义务教育物理课程标准》编写的并经国家教材审定通过的各种版本的初中物理教材。 2、2幅,对开、不低于105g铜版纸，四色彩印，省级检测，国家正式出版物 3、图形逼真，色彩鲜明，线条清晰，附使用说明书。 | 套 | 4 |
| 51003 | 物质的结构与物体的尺度 | 1、适用于按照《全日制九年义务教育物理课程标准》编写的并经国家教材审定通过的各种版本的初中物理教材。 2、1幅,对开、不低于105g铜版纸，四色彩印，省级检测，国家正式出版物 3、图形逼真，色彩鲜明，线条清晰，附使用说明书。 | 套 | 4 |
| 51004 | 新材料及其应用 | 1、适用于按照《全日制九年义务教育物理课程标准》编写的并经国家教材审定通过的各种版本的初中物理教材。 2、2幅,对开、不低于105g铜版纸，四色彩印，省级检测，国家正式出版物 3、图形逼真，色彩鲜明，线条清晰，附使用说明书。 | 套 | 4 |
| 51005 | 多种多样的运动形式 | 1、适用于按照《全日制九年义务教育物理课程标准》编写的并经国家教材审定通过的各种版本的初中物理教材。 2、2幅,对开、不低于105g铜版纸，四色彩印，省级检测，国家正式出版物 3、图形逼真，色彩鲜明，线条清晰，附使用说明书。 | 套 | 4 |
| 51006 | 机械运动和力 | 1、适用于按照《全日制九年义务教育物理课程标准》编写的并经国家教材审定通过的各种版本的初中物理教材。 2、13幅,对开、不低于105g铜版纸，四色彩印，省级检测，国家正式出版物 3、图形逼真，色彩鲜明，线条清晰，附使用说明书。 | 套 | 4 |
| 51007 | 声和光 | 1、适用于按照《全日制九年义务教育物理课程标准》编写的并经国家教材审定通过的各种版本的初中物理教材。 2、8幅,对开、不低于105g铜版纸，四色彩印，省级检测，，国家正式出版物 3、图形逼真，色彩鲜明，线条清晰，附使用说明书。 | 套 | 4 |
| 51008 | 电和磁 | 1、适用于按照《全日制九年义务教育物理课程标准》编写的并经国家教材审定通过的各种版本的初中物理教材。 2、12幅,对开、不低于105g铜版纸，四色彩印，省级检测，国家正式出版物 3、图形逼真，色彩鲜明，线条清晰，附使用说明书。 | 套 | 4 |
| 51009 | 能量、能量的转化和转移 | 1、适用于按照《全日制九年义务教育物理课程标准》编写的并经国家教材审定通过的各种版本的初中物理教材。 2、2幅,对开、不低于105g铜版纸，四色彩印，省级检测，国家正式出版物 3、图形逼真，色彩鲜明，线条清晰，附使用说明书。 | 套 | 4 |
| 51010 | 机械能 | 1、适用于按照《全日制九年义务教育物理课程标准》编写的并经国家教材审定通过的各种版本的初中物理教材。 2、3幅,对开、不低于105g铜版纸，四色彩印，省级检测，国家正式出版物 3、图形逼真，色彩鲜明，线条清晰，附使用说明书。 | 套 | 4 |
| 51011 | 内能 | 1、适用于按照《全日制九年义务教育物理课程标准》编写的并经国家教材审定通过的各种版本的初中物理教材。 2、4幅,对开、不低于105g铜版纸，四色彩印，省级检测，国家正式出版物 3、图形逼真，色彩鲜明，线条清晰，附使用说明书。 | 套 | 4 |
| 51012 | 电磁能 | 1、适用于按照《全日制九年义务教育物理课程标准》编写的并经国家教材审定通过的各种版本的初中物理教材。 2、10幅,对开、不低于105g铜版纸，四色彩印，省级检测，国家正式出版物 3、图形逼真，色彩鲜明，线条清晰，附使用说明书。 | 套 | 4 |
| 51013 | 能量守恒 | 1、适用于按照《全日制九年义务教育物理课程标准》编写的并经国家教材审定通过的各种版本的初中物理教材。 2、2幅,对开、不低于105g铜版纸，四色彩印，省级检测，国家正式出版物 3、图形逼真，色彩鲜明，线条清晰，附使用说明书。 | 套 | 4 |
| 51014 | 能源与可持续发展 | 1、适用于按照《全日制九年义务教育物理课程标准》编写的并经国家教材审定通过的各种版本的初中物理教材。 2、4幅,对开、不低于105g铜版纸，四色彩印，省级检测，国家正式出版物 3、图形逼真，色彩鲜明，线条清晰，附使用说明书。 | 套 | 4 |
| 51101 | 物质的形态和变化 | 12片 | 套 | 4 |
| 51102 | 物质的属性 | 8片 | 套 | 4 |
| 51103 | 物质的结构与物体的尺度 | 8片 | 套 | 4 |
| 51104 | 新材料及其应用 | 4片 | 套 | 4 |
| 51105 | 多种多样的运动形式 | 8片 | 套 | 4 |
| 51106 | 机械运动和力 | 16片 | 套 | 4 |
| 51107 | 声和光 | 16片 | 套 | 4 |
| 51108 | 电和磁 | 16片 | 套 | 4 |
| 51109 | 能量、能量的转化和转移 | 4片 | 套 | 4 |
| 51110 | 机械能 | 4片 | 套 | 4 |
| 51111 | 内能 | 8片 | 套 | 4 |
| 51112 | 电磁能 | 12片 | 套 | 4 |
| 51113 | 能量守恒 | 4片 | 套 | 4 |
| 51114 | 能源与可持续发展 | 4片 | 套 | 4 |
| 51301 | 物质的形态和变化 | ISBN正规出版，新课标要求 | 套 | 4 |
| 51302 | 物质的属性 | ISBN正规出版，新课标要求 | 套 | 4 |
| 51303 | 物质的结构与物体的尺度 | ISBN正规出版，新课标要求 | 套 | 4 |
| 51304 | 新材料及其应用 | ISBN正规出版，新课标要求 | 套 | 4 |
| 51305 | 多种多样的运动形式 | ISBN正规出版，新课标要求 | 套 | 4 |
| 51306 | 机械运动和力 | ISBN正规出版，新课标要求 | 套 | 4 |
| 51307 | 声和光 | ISBN正规出版，新课标要求 | 套 | 4 |
| 51308 | 电和磁 | ISBN正规出版，新课标要求 | 套 | 4 |
| 51309 | 能量、能量的转化和转移 | ISBN正规出版，新课标要求 | 套 | 4 |
| 51310 | 机械能 | ISBN正规出版，新课标要求 | 套 | 4 |
| 51311 | 内能 | ISBN正规出版，新课标要求 | 套 | 4 |
| 51312 | 电磁能 | ISBN正规出版，新课标要求 | 套 | 4 |
| 51313 | 能量守恒 | ISBN正规出版，新课标要求 | 套 | 4 |
| 51314 | 能源与可持续发展 | ISBN正规出版，新课标要求 | 套 | 4 |
| 51401 | 初中物理实验教学指导书 | ISBN正规出版，新课标要求 | 套 | 8 |
| 51402 | 初中物理实验仪器手册 | ISBN正规出版，新课标要求 | 套 | 8 |
| 60001 | 量筒 | lOmL | 个 | 60 |
| 60002 | 量筒 | 50mL | 个 | 8 |
| 60003 | 量筒 | lOOmL | 个 | 120 |
| 60012 | 量杯 | 250mL | 个 | 8 |
| 61002 | 试管 | Φ15mm×150mm | 支 | 120 |
| 61007 | 试管 | Φ30mm×200mm | 支 | 20 |
| 61023 | 烧杯 | 250mL | 个 | 120 |
| 61024 | 烧杯 | 500mL | 个 | 20 |
| 61034 | 烧瓶 | 圆、长，500mL | 个 | 20 |
| 61037 | 烧瓶 | 平、长，250mL | 个 | 20 |
| 62001 | 酒精灯 | 150mL | 个 | 60 |
| 62032 | 漏斗 | 90mm | 个 | 20 |
| 62070 | 平底管 | Φ12mm×150mm | 支 | 8 |
| 6207l | T形管 | Φ7mm～Φ8mm | 个 | 20 |
| 62096 | 可密封长玻璃管 | 内径lOmm×800mm，有胶塞，带刻度衬板 | 支 | 50 |
| 64005 | 镊子 | 不锈钢 125mm | 个 | 4 |
| 64032 | 石棉网 | 125mm×125mm | 个 | 60 |
| 64052 | 玻璃管 | Φ7mm～Φ8mm | 千克 | 3 |
| 64063 | 乳胶管 | 5*7mm | 米 | 20 |
| 64088 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 个 | 50 |
| 70007 | 铁粉 | 试剂 | 克 | 2000 |
| 70021 | 碘 | 试剂 | 克 | 200 |
| 70088 | 硫酸铝钾(明矾) | 工业 | 克 | 2000 |
| 70090 | 硫代硫酸钠(海波) | 试剂 | 克 | 2000 |
| 70091 | 无水硫酸铜 | 试剂 | 克 | 2000 |
| 72016 | 甘油 | 试剂 | 毫升 | 200 |
| 72025 | 酒精 | 工业 | 毫升 | 2000 |
| 72027 | 煤油 | 工业 | 毫升 | 3000 |
| 72028 | 石腊 | 工业 | 克 | 2000 |
| 80103 | 新材料样品 | 纳米材料、超导材料、形状记忆合金、单晶和多晶、光导纤维、隐形材料 | 套 | 4 |
| 80104 | 家庭电路器材 | 空气开关、漏电保护器、螺丝口灯座、卡口灯座、三孔插座、三孔插头、插入式保险盒、拉线开关、按钮开关、声控开关、光控开关、导线等 | 套 | 4 |
| 80106 | 彩色透光片 | 红、绿、蓝 | 套 | 50 |
| 80107 | 颜料的三原色 | 品红、黄、蓝 | 适量 | 50 |
| 80108 | 甲电池 | 教学用 | 个 | 50 |
| 80109 | 1号电池 | 每组2至3个 | 组 | 200 |
| 80110 | 电珠(小灯泡) | 2.5V或3.8V | 个 | 200 |
| 80111 | 洗洁精 | 洗手清洁 | 毫升 | 2000 |
| 80112 | 蜂蜡 | 蜂制品 | 克 | 1000 |
| 81001 | 测电笔 | 由测电头、绝缘手柄组成。 | 支 | 50 |
| 81002 | 一字螺丝刀 | 旋杆长度采用45#钢，工作部硬度不低于HRC48。 | 支 | 50 |
| 81003 | 十字螺丝刀 | 旋杆材料采用45#钢，工作部长度内硬度HRC48～54。 | 支 | 50 |
| 81004 | 小嘴钳 | 技术要求应符合 QB/T2094.1的相关规定。 | 把 | 50 |
| 81005 | 电工刀 | 规格型号：3号 | 把 | 36 |
| 81006 | 手摇钻 | 规格型号：9mm，手持式。 | 个 | 4 |
| 81007 | 木锉 | 规格型号：250mm,（一套三个） | 个 | 6 |
| 81008 | 木工锯 | 技术要求应符合 QB/T2094.1的相关规定。 | 把 | 4 |
| 81009 | 木工锤 | 0.25㎏，羊角锤。 | 把 | 4 |
| 81010 | 铇 | 木工用,宽45mm，木壳长不小于150mm。 | 个 | 4 |
| 8101l | 斧 | 斧刃硬度为HRC 48～56，斧孔壁厚硬度应不大于HRC35，斧头刃部应能承受1～1.8kg的重锤捶击，击后斧刃不得有裂纹，变形量不得大于2mm。 | 把 | 4 |
| 81012 | 钢手锯 | 由钢锯架、钢锯条组成。 | 把 | 4 |
| 81013 | 剥线钳 | 剥线钳能剥四种线的规格，钳口上下口对齐，无崩裂，用材应为钢质。 | 把 | 4 |
| 81014 | 钢丝钳 | 规格尺寸应符合 GB 6295.2表格1的有关要求。 | 把 | 4 |
| 81015 | 手锤 | 规格：锤重0.5kg，圆柱形 | 把 | 4 |
| 81016 | 錾子 | 木工用，10㎜平錾。 | 个 | 4 |
| 81017 | 锉刀 | 规格型号：250mm。每套应配扁锉1个、半圆锉1个、三角锉1个 | 个 | 4 |
| 81018 | 三角锉刀 | 150mm，带柄。 | 个 | 4 |
| 81019 | 什锦锉 | 规格φ5×180㎜，10件套，至少包括齐头扁锉、半圆锉、三角锉、方锉、圆锉。 | 套 | 4 |
| 81020 | 活扳手 | 规格型号：200mm | 把 | 8 |
| 81021 | 手剪 | 规格型号：180mm。 | 把 | 4 |
| 81022 | 直角尺 | 1. 由钢板尺、金属尺座组成。 | 个 | 4 |
| 81023 | 高度游标卡尺 | 0～300mm、0.02mm。 | 个 | 4 |
| 81024 | 电烙铁 | 60W，20W | 支 | 8 |
| 81025 | 平口钳 | 1、180mm。2、应符合QB/T 2440.2的有关要求。 | 个 | 4 |
| 81026 | 台钻 | Φ1mm～Φ13mm | 台 | 4 |
| 81027 | 手电钻 | Φ1mm～Φ13mm | 台 | 4 |
| 81028 | 钻头 | Φ1mm～Φ13mm | 套 | 8 |
| 81029 | 台虎钳 | 100mm | 台 | 4 |
| 81031 | 砂轮机 | 单相，300W，3000vpm | 台 | 4 |
| 81033 | 钳工工作台 | 木制 | 台 | 4 |
| 81034 | 投影片绘制工具 | 教师用 | 套 | 4 |
| 82001 | 工作服 | 制作用料为棉织品 | 件 | 4 |
| 82002 | 护目镜 | 用于实验教师防强光、眩光、紫外线、激光或是机械性伤害(机加工) | 个 | 100 |
| 82006 | 手套 | 棉线 | 双 | 20 |
|  | 电学导线 |  | 根 | 1000 |
|  | 电池盒 | 盒体用无毒、性能较好的塑料注塑而成。 | 盒 | 10 |
|  | PVC水管 | PVC | 米 | 5 |
|  | 单芯铝导线 | 铝芯 | 米 | 5 |
|  | 吸水纸 |  | 张 | 200 |
|  | 滴管 | 玻璃制 | 个 | 50 |
|  | 相同的钩码 | 杠杆平衡条件用 | 盒 | 50 |
|  | 乒乓球 | 保证质量 | 个 | 50 |
|  | 灯泡 | 3.8V | 个 | 200 |
|  | 溢水杯 | 玻璃制 | 个 | 50 |
| （二）初中化学教学仪器清单 |  |  |  |  |
| 编号 | 名 称 | 规格型号功能 | 单位 | 数量 |
| 2001 | 钢制黑板 | 外形尺寸：高600MM，长900MM，面板用整块A3冷轧板制成，厚度大于等于0.5MM。 | 块 | 2 |
|  | 墙体固定 无尘黑板 | 单板 面板：面板采用国际知名品牌韩国浦项亚光烤漆钢板， 经静电喷涂而成，书写流畅，耐磨，不打滑。 面板颜色为墨绿色，缓解学生的视觉疲劳，预防近视，整板无任何拼接。 外框材料: 超豪华高强度工业电泳铝合金外框，颜色为香槟色,包角采用防老化、抗疲劳的ABS工程塑料，圆形结构，耐磨、抗拉、不变形，一次成型模具。 背板：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度0.27mm。流水线一次成型，设有加强凹槽，确保均布承压不低于635N，凹槽造型美观、增加强度，更加耐用，镀锌含量Z12技术要求不低于国标GB2518-88。 覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，牵引、滴胶、刷胶、压固、切割下料一次完成，背板纵向间隔100mm压有加强筋，胶水60秒钟即100%固化定型，确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。 包角: 采用防老化、抗疲劳的ABS工程塑料，流线型设计，无尘角，一次成型模具。 整体尺寸:教学板整体尺寸为： 4000mm*1200mm（可根据客户要求生产）。 | 块 | 2 |
| 2002 | 打孔器 | 1 实验室常用工具，供对胶塞和软木塞打孔用。 2 有四支不同孔径带手柄的空芯钻头、顶屑杆（通条）组成。 | 套 | 4 |
| 2003 | 打孔夹板 | 产品由上夹板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成。 | 个 | 4 |
| 2004 | 打孔器刮刀 | 1 产品由刀架、刀片、刀片定位销钉、刀片张角定位螺钉和手柄组成。 2 刀架应采用金属材料制作，表面作防锈处理。刀架工作端为1：4锥度圓锥体，经调节刀片张角，可修削刀口直径4mm～13mm的打孔器刀口。 | 个 | 4 |
| 2005 | 手摇钻孔器 | 产品主要由架体、手轮、钻杆及钻管组成。 | 台 | 4 |
| 2006 | 电动钻孔器 | 1.卧式钻孔器，可以完成对橡胶塞，软木塞的钻孔，钻孔直径1-13mm，最大钻孔深度50mm.电机功率700w,电机为外壳铝浇制。 2、安装触动式行程开关，高效、节能，带动双向旋转夹具，配钻头。 3、配套打孔夹具，方便使用，打孔位置任意可调。 | 台 | 4 |
| 2020 | 仪器车 | 不锈钢 | 辆 | 4 |
| 2070 | 电动离心机 | 2.1 产品为电动式，电压：220V 功率：80w, 0～30分任意定时，有级调速，0-4000转，套管容量6×20ml。 2.2 金属零部件表面涂镀层应均匀，不应有锈蚀。产品各组成部分及表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形等其他机械损伤。 | 台 | 4 |
| 2071 | 离心沉淀器 | 手摇式。用于实验室及医院化验室作为离心实验用，规格300*150*80，配两支10ml±2ml离心管套入塑料管内。 | 台 | 4 |
| 2073 | 磁力加热搅拌器 | 2.1 功率不小于300W。容量：20ml～3000ml，转数0～1200转/分，无级调速。 2.2 在盛液容器液体体积不超过容量2/3时，置于载物台上搅拌应平稳，无液体溅出、溢出等现象。 2.3 磁转子大小适宜，转动灵活，确保可在一般加热容器中正常使用（试管除外），实验中不得对溶液成份有所改变及产生影响。 | 台 | 4 |
| 2075 | 酒精喷灯 | 坐式 | 个 | 8 |
| 2077 | 电加热器 | 密封式 | 个 | 4 |
| 2081 | 蒸馏水器 | 3L,不锈钢材质 | 台 | 4 |
| 2083 | 列管式烘干器 | II型 | 台 | 4 |
| 2084 | 烘干箱 | 1.带定时功能的数显微电脑温度控制器，干燥箱控温精确可靠。2.长方体工作室，干燥箱使有效容积达到最大。3.钢化、干燥箱防弹双层玻璃门观察工作室内物体，一目了然。4.箱门闭合松紧能调节，整体成型的硅橡胶门封圈，确保箱内高真空度。5.工作室采用不锈钢板或拉丝板制成，干燥箱确保产品经久耐用。6.带有“D”系列为智能十段可编程序液晶控制器 | 台 | 4 |
| 2102 | 注射器 | lOmL，塑料 | 只 | 100 |
| 2121 | 塑料洗瓶 | 250mL | 个 | 8 |
| 2122 | 试剂瓶托盘 | 材质为ABS注塑成型 | 个 | 24 |
| 2123 | 实验用品提篮 | 尺寸约430mm×310mm×110mm | 个 | 8 |
| 2124 | 塑料水槽 | 250mm×180mm×lOOmm | 个 | 50 |
| 2125 | 碘升华凝华管 | 密封式 | 个 | 50 |
| 3002 | 方座支架 | 由底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹一个、平行夹两个等组成。表面喷以锤纹烤漆，美观耐用，能满足实验室使用要求。 | 套 | 50 |
| 3005 | 万能夹 | 中学化学实验中夹持特殊器械或不规则物品用。成型规整，美观，表面无锈蚀，无损伤。具备可靠的强度和夹持能力，便于与实验装置配合，组装。 | 个 | 20 |
| 3006 | 三脚架 | 铁环由铸铁制成，内径75mm，外径100mm，铁环底面有互为120°、直径15mm的三个圆台，用于加固三只脚、三只脚用直径φ5mm的圆钢制成。 | 个 | 50 |
| 3007 | 泥三角 | 三支棒组成等边三角形，黄泥棒：坚硬。 | 个 | 4 |
| 3008 | 试管架 | 6孔,塑料制品. | 个 | 50 |
| 3009 | 漏斗架 | 漏斗架由漏斗板、电镀杆及底座三部分组成。 | 个 | 4 |
| 3010 | 滴定台 | 2.1 矩形底座为天然大理石，尺寸不小于300mm×150mm×18mm，上平面抛光，底面四角嵌装橡胶脚垫，放置平稳。2.2 立杆直径不小于12mm，长度不小于600mm，表面镀铬。2.3 立杆与底座垂直度误差不大于3mm。 | 个 | 4 |
| 3011 | 滴定夹 | 左右可夹持直长度为不小于800mm，容量为不小于50ml的滴定管两支，最大夹持直径不小于20mm，夹持竖质量不小于1kg。 | 个 | 4 |
| 3012 | 多用滴管架 | 塑料制 | 个 | 50 |
| 4001 | 学生电源 | 直流1.5v～9V，1.5A，每1.5V一档 | 台 | 50 |
| 4005 | 教学电源 | 交流2V～12V，5A，每2V一档；直流1.5V～12V，2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V，共六档 | 台 | 4 |
| 11003 | 托盘天平 | lOOg，0.1g | 台 | 50 |
| 11005 | 托盘天平 | 500g，0.5g | 台 | 4 |
| 11010 | 电子天平 | lOOg，0.001g | 台 | 4 |
| 11011 | 电子天平 | 400g，0.1g | 台 | 4 |
| 13001 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 支 | 100 |
| 13003 | 温度计 | 水银，0℃～200℃ | 支 | 50 |
| 13007 | 数字测温计 | 一30℃～+200℃ | 台 | 4 |
| 15011 | 多用电表 | 不低于模拟式电表的交流5级，直流2.5级 | 个 | 4 |
| 16001 | 密度计 | 密度>1 | 支 | 4 |
| 16002 | 密度计 | 密度<1 | 支 | 4 |
| 16003 | 酸度计(pH计) | 笔式，测量范围pHO．0～14.0 | 台 | 4 |
| 26001 | 水电解演示器 | 30mL，铂电极 | 台 | 20 |
| 26002 | 水电解实验器 | 由支架、底座、H形电解管、胶塞、铂合金电极、导线、连接胶管等组成。 | 台 | 50 |
| 26003 | 原电池实验器 | 采用透明缸体和可换电极结构；共有四种电极：碳棒两件，铜板一件，铁板一件，锌版一件。 | 个 | 4 |
| 26005 | 贮气装置 | 2.1 化学实验室设备，用于收集、贮存气体。2.2 由底座、手柄、支架、气球嘴、锁紧螺母、贮气球、气嘴、气嘴阀门、气胆阀门、手压球各部分组成。2.3 气球嘴、气嘴应紧固、牢靠, 在使用中不得产生松动现象。 | 台 | 8 |
| 26008 | 初中微型化学实验箱 | 内含新高中化学教材的主要化学实验用的玻璃制品。 | 个 | 4 |
| 26009 | 分子间隔实验器 | 演示用，透明。 | 件 | 100 |
| 26010 | 溶液导电演示器 | 以发光二极管显示导电性能，导电好，亮4～5个，导电一般，亮1～2个，不导电，不亮。 | 台 | 100 |
| 2601l | 微型溶液导电实验器 | 学生用 | 套 | 100 |
| 26015 | 化学实验装置磁性教具 | 磁性橡胶 | 套 | 4 |
| 26017 | 化学实验废水处理装置 | 实验教学和废水处理兼用 | 套 | 8 |
| 26018 | 元素学习卡 | 学习元素名称、符号用 | 套 | 100 |
| 32001 | 炼铁高炉模型 | 初中用. | 个 | 4 |
| 32003 | 分子结构模型 | 演示用 | 套 | 10 |
| 32003 | 分子结构模型 | 学生分组 | 套 | 52 |
| 32004 | 金刚石结构模型 | 演示用 | 套 | 4 |
| 32005 | 石墨结构模型 | 演示用 | 套 | 4 |
| 32006 | 碳0 | 演示用 | 套 | 4 |
| 32007 | 氯化钠晶体结构模型 | 演示用 | 套 | 4 |
| 32008 | 碳的同素异形体结构模型 | 包括金刚石、石墨、碳0 | 套 | 52 |
| 42001 | 金属矿物、金属及合金标本 | 各类不少于5种 | 盒 | 4 |
| 42002 | 原油常见馏分标本 | 不少于8种 | 盒 | 4 |
| 42003 | 合成有机高分子材料标本 | 不少于10种 | 盒 | 4 |
| 42004 | 新型无机非金属材料标本 | 氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等 | 盒 | 4 |
| 52001 | 走进化学实验室 | 1、适用于按照《全日制九年义务教育化学课程标准》编写的并经国家教材审定通过的各种版本的初中化学教材。 2、12幅,对开、不低于105g铜版纸，四色彩印，省级检测，国家正式出版物3、图形逼真，色彩鲜明，线条清晰，附使用说明书。 | 套 | 4 |
| 52002 | 身边的化学物质 | 1、适用于按照《全日制九年义务教育化学课程标准》编写的并经国家教材审定通过的各种版本的初中化学教材。 2、13幅,对开、不低于105g铜版纸，四色彩印，省级检测，国家正式出版物3、图形逼真，色彩鲜明，线条清晰，附使用说明书。 | 套 | 4 |
| 52003 | 物质构成的奥秘 | 1、适用于按照《全日制九年义务教育化学课程标准》编写的并经国家教材审定通过的各种版本的初中化学教材。 2、8幅,对开、不低于105g铜版纸，四色彩印，省级检测，国家正式出版物3、图形逼真，色彩鲜明，线条清晰，附使用说明书。 | 套 | 4 |
| 52005 | 化学与社会发展 | 1、适用于按照《全日制九年义务教育化学课程标准》编写的并经国家教材审定通过的各种版本的初中化学教材。 2、7幅,对开、不低于105g铜版纸，四色彩印，省级检测，国家正式出版物3、图形逼真，色彩鲜明，线条清晰，附使用说明书。 | 套 | 4 |
| 52041 | 元素周期表 | 带轴 | 件 | 4 |
| 52101 | 初中化学教学投影片 | 100片 | 套 | 4 |
| 52141 | 中学化学投影拼板 | 教师用 | 套 | 4 |
| 52201 | 初中化学教学VCD、DVD盘 | ISBN正规出版，新课标要求 | 套 | 12 |
| 52301 | 初中化学多媒体教学软件 | ISBN正规出版，新课标要求 | 套 | 12 |
| 52401 | 初中化学实验教学指导 | 16开、封面覆膜 | 套 | 4 |
| 52402 | 初中化学实验仪器手册 | 16开、封面覆膜 | 套 | 4 |
| 60001 | 量筒 | lOmL | 个 | 200 |
| 60002 | 量筒 | 50mL | 个 | 200 |
| 60003 | 量筒 | lOOmL | 个 | 8 |
| 60004 | 量筒 | 500mL | 个 | 8 |
| 60012 | 量杯 | 250mL | 个 | 4 |
| 60023 | 容量瓶 | 250mL | 个 | 4 |
| 60024 | 容量瓶 | 500mL | 个 | 4 |
| 60041 | 滴定管 | 酸式，25mL | 支 | 4 |
| 60043 | 滴定管 | 碱式，25mL | 支 | 4 |
| 61001 | 试管 | Φ12mm×70mm | 支 | 2000 |
| 61002 | 试管 | Φ15mm×150mm | 支 | 2000 |
| 61003 | 试管 | Φ18mm×180mm | 支 | 600 |
| 61005 | 试管 | Φ20mm×200mm | 支 | 1000 |
| 61007 | 试管 | Φ32mm×200mm | 支 | 200 |
| 61008 | 具支试管 | Φ20mm×200mm | 支 | 80 |
| 61009 | 硬质玻璃管 | Φ15×150mm | 支 | 80 |
| 610lO | 硬质玻璃管 | Φ20mm×250mm | 支 | 80 |
| 61020 | 烧杯 | 25mL | 个 | 600 |
| 61021 | 烙杯 | 50mL | 个 | 600 |
| 61022 | 烧杯 | 100mL | 个 | 600 |
| 61023 | 烧杯 | 250mL | 个 | 400 |
| 61024 | 烧杯 | 500mL | 个 | 100 |
| 61025 | 烧杯 | 1000mL | 个 | 40 |
| 61033 | 烧瓶 | 圆、长，250mL | 个 | 200 |
| 61037 | 烧瓶 | 平、长，250mL | 个 | 100 |
| 61041 | 锥形瓶 | lOOmL | 个 | 100 |
| 61042 | 锥形瓶 | 250mL | 个 | 100 |
| 61051 | 蒸馏烧瓶 | 250mL | 个 | 16 |
| 6200l | 酒精灯 | 150mL | 个 | 200 |
| 62004 | 抽滤瓶 | 500mL | 个 | 4 |
| 62005 | 抽气管 | 内外管应在同一轴线上，内管喷口正对下管口，，两口间距不大于3mm。 | 个 | 4 |
| 62006 | 干燥器 | 160mm | 个 | 8 |
| 62007 | 气体发生器 | 250mL | 个 | 8 |
| 6202l | 冷凝器 | 直固，300mm | 支 | 8 |
| 62023 | 牛角管 | 弯形，Φ18mm×150mm | 支 | 8 |
| 6203l | 漏斗 | 60mm | 个 | 200 |
| 62032 | 漏斗 | 90mm | 个 | 12 |
| 62033 | 安全漏斗 | 直形 | 个 | 8 |
| 62034 | 安全漏斗 | 双球 | 个 | 8 |
| 62035 | 分液漏斗 | 锥形，100mL | 个 | 8 |
| 62036 | 分液漏斗 | 梨形，50ml | 个 | 8 |
| 62039 | 布氏漏斗 | 瓷，80mm | 个 | 4 |
| 62071 | T形管 | 采用透明PP料制造， 规格：T形。φ7～8mm。 | 个 | 8 |
| 62072 | Y形管 | 采用透明PP料制造， 规格：Y形。φ7～8mm。 | 个 | 8 |
| 62073 | 滴管 | 滴管全长120～150mm.管直径7-8mm, | 支 | 800 |
| 62074 | 离心管 | lOmL | 支 | 80 |
| 62075 | 干燥管 | 单球，150mm | 支 | 16 |
| 62076 | 干燥管 | U型，Φ15mm×150mm | 支 | 8 |
| 62079 | 活塞 | 直形 | 支 | 8 |
| 62091 | 圆水槽 | Φ200nun×lOOmm | 个 | 16 |
| 62092 | 圆水槽 | Φ270mm×140mm | 个 | 8 |
| 62093 | 玻璃钟罩 | Φ150mm×280mm | 个 | 8 |
| 63002 | 集气瓶 | 125mL | 个 | 800 |
| 63003 | 集气瓶 | 250mL | 个 | 160 |
| 63005 | 液封除毒气集气瓶 | 250mL | 个 | 40 |
| 63011 | 广口瓶 | 60mL | 个 | 1200 |
| 63012 | 广口瓶 | 125mL | 个 | 200 |
| 63013 | 广口瓶 | 250mL | 个 | 160 |
| 63014 | 广口瓶 | 500mL | 个 | 20 |
| 63015 | 广口瓶 | 茶，60mL | 个 | 200 |
| 63016 | 广口瓶 | 茶，125mL | 个 | 80 |
| 63017 | 广口瓶 | 茶，250mL | 个 | 40 |
| 63021 | 细口瓶 | 60mL | 个 | 400 |
| 63022 | 细口瓶 | 125mL | 个 | 1400 |
| 63023 | 细口瓶 | 250mL | 个 | 80 |
| 63024 | 细口瓶 | 500mL | 个 | 20 |
| 63025 | 细口瓶 | 1000mL | 个 | 20 |
| 63026 | 细口瓶 | 3000mL | 个 | 4 |
| 63027 | 细口瓶 | 茶，60mL | 个 | 40 |
| 63028 | 细口瓶 | 茶，125mL | 个 | 100 |
| 63029 | 细口瓶 | 茶，250mL | 个 | 40 |
| 63030 | 细口瓶 | 茶，500mL | 个 | 8 |
| 63031 | 细口瓶 | 茶，1000mL | 个 | 8 |
| 63041 | 滴瓶 | 30mL | 个 | 1000 |
| 63042 | 滴瓶 | 60mL | 个 | 600 |
| 63043 | 滴瓶 | 茶，30mL | 个 | 800 |
| 63044 | 滴瓶 | 茶，60mL | 个 | 600 |
| 64001 | 坩埚 | 瓷，30mL | 个 | 12 |
| 64002 | 坩埚钳 | 200mm | 个 | 200 |
| 64003 | 烧杯夹 | 优质不锈钢材料制造 | 个 | 16 |
| 64005 | 镊子 | 不锈钢材质 | 个 | 200 |
| 64006 | 试管夹 | 采用木材或竹子制作，由长臂和短臂及弹簧组成 | 个 | 400 |
| 64007 | 水止皮管夹 | 本品供化学实验夹持乳胶管用 | 个 | 200 |
| 64008 | 螺旋皮管夹 | 本品供化学实验夹持乳胶管用 | 个 | 200 |
| 64032 | 石棉网 | 125×125±1mm。 | 个 | 200 |
| 64041 | 燃烧匙 | 铜勺：材料采用厚度为0.5mm的Ｈ62铜板。手柄：材料为直径Φ2mm，长度约为Φ300mm镀锌铁丝或电焊条芯。 | 个 | 200 |
| 64042 | 药匙 | 药匙材质：塑料。 | 把 | 200 |
| 64051 | 玻璃管 | Φ5mm～Φ6mm | 千克 | 10 |
| 64052 | 玻璃管 | Φ7mm～Φ8mm | 千克 | 10 |
| 64053 | 玻璃棒 | Φ3mm～Φ4mm | 千克 | 16 |
| 64054 | 玻璃棒 | Φ5mm～Φ6mm | 千克 | 16 |
| 64061 | 软胶塞 | 1～10号共13个型号。 | 千克 | 40 |
| 64062 | 橡胶管 | 材料：橡胶，要求无砂眼，有弹性，厚薄均匀，无毒。 | 千克 | 12 |
| 64063 | 乳胶管 | 5*7mm | 米 | 240 |
| 64071 | 试管刷 | 由猪鬃及铁丝两部分组成，猪鬃被镀锌铁丝绞夹紧固，无脱落 | 个 | 200 |
| 64072 | 烧瓶刷 | 由猪鬃及铁丝两部分组成，猪鬃被镀锌铁丝绞夹紧固，无脱落 | 个 | 120 |
| 64080 | 结晶皿 | 80mm | 个 | 8 |
| 64081 | 表面皿 | 60mm | 个 | 200 |
| 64082 | 表面皿 | 100n | 个 | 8 |
| 64086 | 研钵 | 瓷，60mm | 个 | 200 |
| 64087 | 研钵 | 瓷，90mm | 个 | 4 |
| 64088 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 个 | 200 |
| 64089 | 蒸发皿 | 瓷，100mm | 个 | 12 |
| 64091 | 反应板 | 至少6穴 | 个 | 200 |
| 64092 | 井穴板 | 9孔，0.7mL×9 | 个 | 200 |
| 64093 | 井穴板 | 6孔，5mL×6，附带双导气管的井穴塞 | 个 | 200 |
| 64094 | 塑料多用滴管 | 4mL | 支 | 1000 |
| 70001 | 铝片 | 符合HG3—1193的规定。银白片状，型号适于开展中学化学实验。 | 克 | 500 |
| 70002 | 铝箔 | 符合GB/T 3198的规定。银白薄片状。型号适于开展中学化学实验。 | 克 | 500 |
| 70003 | 铝丝 | 符合GB/T3554的要求。银白色条状，型号适于开展中学化学实验。 | 克 | 500 |
| 70004 | 锌粒 | 500g；工业 | 克 | 2000 |
| 70005 | 还原铁粉 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 70006 | 铁丝 | 由铁拉制成的丝状成品，型号要适于开展中学化学实验。 | 克 | 1000 |
| 70008 | 锡粒 | 所有教学仪器设备产品均必须符合中华人民共和国教育行业标准 JY0001─2003《教学仪器产品一般质量要求》和JY0002-2003《教学仪器产品的检验规则》的有关规定。 | 克 | 1000 |
| 70009 | 铅粒 | 所有教学仪器设备产品均必须符合中华人民共和国教育行业标准 JY0001─2003《教学仪器产品一般质量要求》和JY0002-2003《教学仪器产品的检验规则》的有关规定。 | 克 | 1000 |
| 70010 | 紫铜片 | 应符合GB/2040的要求。紫红色有光泽片状，厚度约0.15mm | 克 | 1000 |
| 70011 | 铜丝 | 所有教学仪器设备产品均必须符合中华人民共和国教育行业标准 JY0001─2003《教学仪器产品一般质量要求》和JY0002-2003《教学仪器产品的检验规则》的有关规定。 | 克 | 1000 |
| 70021 | 碘 | 试剂 | 克 | 500 |
| 70022 | 活性炭 | 试剂，符合HG/T 3491的规定。紫黑色有金属光泽的晶体 | 克 | 2000 |
| 70032 | 二氧化锰 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 70033 | 三氧化二铁 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 70034 | 氧化铜 | 工业 | 克 | 2000 |
| 70041 | 氯化钾 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 70042 | 氯化钠 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 70043 | 氯化钠 | 工业 | 克 | 4000 |
| 70044 | 氯化钙 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 70045 | 无水氯化钙 | 工业 | 克 | 1000 |
| 70046 | 氯化镁 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 70047 | 三氯化铁 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 70049 | 氯化铵 | 工业 | 克 | 4000 |
| 70065 | 碘化钾 | 试剂 | 克 | 4000 |
| 70070 | 硫酸钾 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 70083 | 硫酸铝 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 70086 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 工业 | 克 | 1000 |
| 70087 | 硫酸铵 | 工业 | 克 | 1000 |
| 70088 | 硫酸铝钾(明矾) | 工业 | 克 | 4000 |
| 70091 | 无水硫酸铜 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 71001 | 碳酸钾 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 71002 | 碳酸钠 | 工业 | 克 | 4000 |
| 71003 | 碳酸氢钠 | 工业 | 克 | 2000 |
| 71004 | 大理石 | 工业，应符合GB/T15897的规定。白色颗粒 | 克 | 8000 |
| 71005 | 碳酸氢铵 | 工业 | 克 | 2000 |
| 71006 | 碱式碳酸铜 | 试剂 | 克 | 2000 |
| 71030 | 乙酸铅 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 71041 | 氢氧化钡 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 71042 | 氨水 | 试剂 | 毫升 | 2000 |
| 71043 | 氧化钙(生石灰) | 试剂 ，无色或白色块状物或粉末 | 克 | 2000 |
| 71044 | 氢氧化钙(熟石灰) | 工业，符合HG/T4120的规定。细腻的白色结晶粉末。 | 克 | 4000 |
| 71045 | 碱石灰 | 试剂，符合HGB 3213-60的规定， 粉红色颗粒，氢氧化钠和氢氧化钙的混合物。 | 克 | 1000 |
| 72001 | 无水乙酸钠 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 72002 | 柠檬酸钠 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 72021 | 葡萄糖 | 试剂，符合HG/T3475的规定。无色或白色结晶粉末。 | 克 | 1000 |
| 72022 | 蔗糖 | 试剂， 符合HG/T3462的规定。无色晶体。 | 克 | 1000 |
| 72025 | 酒精 | 95% | 千克 | 20 |
| 72027 | 煤油 | 工业，符合GB 253的规定。无色液体 | 毫升 | 2000 |
| 72051 | 石蕊 | 指示剂 | 克 | 200 |
| 71051 | 酚酞 | 指示挤 | 毫克 | 200 |
| 72054 | 品红 | 染料 | 克 | 200 |
| 72061 | pH广范围试纸 | 1～14 | 太 | 100 |
| 72062 | 蓝石蕊试纸 | 用石蕊浸泡过的试纸，呈蓝色，检验溶液的酸碱性，酸性溶液能使其变红色。 | 本 | 100 |
| 72063 | 红石蕊试纸 | 用石蕊浸泡过的试纸，呈红色，检验溶液的酸碱性，酸性溶液能使其变红色 | 本 | 100 |
| 72091 | 定性滤纸 | 定性实验滤纸，快速型，圆形，直径11cm。 | 盒 | 100 |
| 74001 | 红(赤)磷 | 试剂 | 克 | 100 |
|  | 遇湿易燃物品 |  |  |  |
|  | 氧化剂 |  |  |  |
| 76001 | 草酸 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 76002 | 氯化钡 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 77021 | 甲酸 | 试剂 | 毫升 | 1000 |
| 77026 | 乙酸 | 试剂 | 毫升 | 1000 |
| 77031 | 氢氧化钾 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 77032 | 氢氧化钠 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 77033 | 氢氧化钠 | 工业 | 克 | 1000 |
| 80201 | 初中化学实验材料 | 黄铜片、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等 | 份 | 100 |
| 81002 | 一字螺丝刀 | 塑料柄或木柄一字形螺丝刀 | 支 | 4 |
| 81003 | 十字螺丝刀 | 塑料柄或木柄十字形螺丝刀 | 支 | 4 |
| 81014 | 钢丝钳 | 规格：全长≧150mm。 | 把 | 4 |
| 81015 | 手锤 | 规格：锤重0.5kg，圆柱形 | 把 | 4 |
| 81017 | 锉刀 | 1 型号规格：250mm 2 应符合QB/T 3843-1999的有关要求。 | 个 | 4 |
| 81032 | 剪刀 | 剪刀为钢质，表面镀铬或防氧化处理，表面光洁无锈蚀 | 把 | 4 |
| 81051 | 玻璃瓶盖开启器 | 金属制品，电镀 | 套 | 4 |
| 81052 | 玻璃管切割器 | 金属制品，电镀 | 个 | 4 |
| 82001 | 工作服 | 防酸碱 | 件 | 8 |
| 82003 | 护目镜 | 侧面完全遮挡 | 个 | 200 |
| 82004 | 防护面罩 | 产品由透明有机玻璃和帽架组成。 | 个 | 4 |
| 82005 | 防毒口罩 | 直接式防毒口罩。由主体、滤毒盒、滤毒材料、吸气阀和系带组成。 | 个 | 4 |
| 82007 | 耐酸手套 | 产品为PVC材料。表面应具有较好的耐酸、耐碱及其他化学试剂腐蚀的性能。 | 双 | 4 |
| 82009 | 洗眼器 | 玻璃制,250ML | 套 | 4 |
| 82010 | 简易急救箱 | 2.1 为中学化学实验课备用品。 2.2 配备药品是正规医药厂家生产的，并在一定有效期内。 2.3 具有简易、实用、应急等功能。 | 件 | 4 |
| 82011 | 实验防护屏 | 2.1有机玻璃制品 | 件 | 4 |
| 82012 | 易燃品储存柜 | 尺寸：900mm*450mm*1800mm 全钢双层钢板；五层、各自独立对开门；设置排放口和若干进风孔；柜门安装金属拉手，每层配置二只安全锁。 | 个 | 2 |
| 82013 | 毒害品储存柜 | 尺寸：900mm*450mm*1800mm 全钢双层钢板；五层、各自独立对开门；设置排放口和若干进风孔；柜门安装金属拉手，每层配置二只安全锁。 | 个 | 2 |
| （三）初中生物教学仪器清单 |  |  |  |  |
| 编号 | 名 称 | 规格型号功能 | 单位 | 数量 |
| 2001 | 钢制黑板 | 外形尺寸：高600MM，长900MM，面板用整块A3冷轧板制成，厚度大于等于0.5MM。 | 块 | 2 |
|  | 墙体固定 无尘黑板 | 单板 面板：面板采用国际知名品牌韩国浦项亚光烤漆钢板， 经静电喷涂而成，书写流畅，耐磨，不打滑。 面板颜色为墨绿色，缓解学生的视觉疲劳，预防近视，整板无任何拼接。 外框材料: 超豪华高强度工业电泳铝合金外框，颜色为香槟色,包角采用防老化、抗疲劳的ABS工程塑料，圆形结构，耐磨、抗拉、不变形，一次成型模具。 背板：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度0.27mm。流水线一次成型，设有加强凹槽，确保均布承压不低于635N，凹槽造型美观、增加强度，更加耐用，镀锌含量Z12技术要求不低于国标GB2518-88。 覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，牵引、滴胶、刷胶、压固、切割下料一次完成，背板纵向间隔100mm压有加强筋，胶水60秒钟即100%固化定型，确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。 包角: 采用防老化、抗疲劳的ABS工程塑料，流线型设计，无尘角，一次成型模具。 整体尺寸:教学板整体尺寸为： 4000mm*1200mm（可根据客户要求生产）。 | 块 | 2 |
| 2002 | 打孔器 | 四件 | 套 | 8 |
| 2020 | 仪器车 | 不锈钢 125mm | 辆 | 4 |
| 2040 | 生物显微镜 | 1000倍 | 台 | 10 |
| 2041 | 生物显微镜（提供样品） | 500倍 | 台 | 100 |
| 2042 | 数码显微镜 | ≥80万像素，USB接口，相关图像处理软件 | 台 | 4 |
| 2043 | 生物显微演示装置 | 彩色，分辨率450TV线以上，放大倍数40倍～1500倍 | 台 | 4 |
| 2044 | 双目立体显微镜 | 40倍 | 台 | 52 |
| 2051 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径不小于30mm，5倍 | 个 | 200 |
| 2060 | 望远镜 | 双筒，7×35 | 个 | 32 |
| 2070 | 电动离心机 | 产品为电动式，电压：220V 功率：80w, 0～30分任意定时，有级调速，0-4000转，套管容量6×20ml。 | 台 | 4 |
| 2071 | 离心沉淀器 | 手摇式 | 台 | 4 |
| 2073 | 磁力加热搅拌器 | 功率不小于300W。容量：20ml～3000ml，转数0～1200转/分，无级调速。 | 台 | 4 |
| 2075 | 酒精喷灯 | 坐式 | 个 | 12 |
| 2076 | 电炉 | 密封式 | 个 | 16 |
| 2080 | 高压灭菌锅 | 煤电两用式 | 个 | 4 |
| 2081 | 蒸馏水器 | 3L/h,不锈钢 | 台 | 4 |
| 2082 | 恒温水浴锅 | 单孔或双孔，技术要求符合YY 91037-1999。 | 台 | 4 |
| 2084 | 烘干箱 | 外壳采用优质钢板，外表喷塑，隔热为超细玻璃棉充填，箱门具有大面积双层钢化玻璃观察窗。自然对流通风式结构，发热源安装在箱体底端，控温仪表安装于箱体上部。 | 台 | 4 |
| 2086 | 电冰箱 | >150L | 台 | 4 |
| 2087 | 恒温培养箱 | 室温～60℃，±1℃ | 台 | 4 |
| 2088 | 光照培养箱 | 符合教学要求 | 台 | 2 |
| 2089 | 超净工作台 | 不锈钢 | 台 | 2 |
| 2090 | 移液器 | 0.5mL～5mL，快速可调 | 支 | 100 |
| 2101 | 听诊器 | 医用 | 个 | 52 |
| 2119 | 整理箱 | 矮型，储存及分发药品用 | 个 | 40 |
| 2120 | 保温桶 | 1L～2L | 个 | 20 |
| 2126 | 水族箱 | 水族箱采用有机玻璃或强化玻璃制做，水族箱所有人体易接触玻璃边楞必须打磨倒边 | 套 | 8 |
| 3002 | 方座支架 | 由底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹一个、平行夹两个等组成。表面喷以锤纹烤漆，美观耐用，能满足实验室使用要求。 | 套 | 50 |
| 3006 | 三脚架 | 有铁环和三只脚两部分。 | 个 | 100 |
| 3008 | 试管架 | 6孔 | 个 | 100 |
| 10006 | 软尺 | 1500mm | 把 | 100 |
| 10015 | 测微尺 | 显微镜用，台式 | 个 | 32 |
| 11004 | 托盘天平 | 200g，0.2g | 台 | 32 |
| 11010 | 电子天平 | 100g，0.001g | 台 | 2 |
| 12003 | 电子停表 | 0.1s | 块 | 100 |
| 13001 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 支 | 240 |
| 13003 | 温度计 | 水银，0℃～200℃ | 支 | 20 |
| 13023 | 干湿球温度计 | 36℃～+46℃ | 付 | 100 |
| 16015 | 血压计 | 汞柱式 | 个 | 8 |
| 16016 | 肺活量计 | 供中小学卫生室测试学生肺活量使用。 | 台 | 4 |
| 16041 | 计数器 | 手持式 | 个 | 100 |
| 27001 | 解剖器 | 不锈钢材料，7件(大、小剪刀，大、小镊子，解剖刀，解剖针，弯头镊) | 套 | 8 |
| 27002 | 解剖器 | 不锈钢材料，4件(大剪刀，解剖刀，解剖针，弯头镊) | 套 | 100 |
| 27003 | 解剖盘 | 蜡盘，140mm×250mm | 个 | 100 |
| 27004 | 骨剪 | 130mm，不锈钢 | 把 | 4 |
| 27005 | 接种箱 | 带紫外灯 | 台 | 4 |
| 27006 | 接种环 | 长55±2mm，环直径2.5±0.2mm。 | 把 | 100 |
| 27008 | 植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用演示器 | 2.1 模型由透明ABS容器与漏斗，上盖，试管，与试管架等组成。2.2 透明的塑料容器，其容积大约为10000ML，一次性注塑成型,厚度不小于5mm。 2.3 外形尺寸：约为165*173*272MM。 | 套 | 52 |
| 27009 | 徒手切片器 | 金属件应作镀铬处理，无漏底及镀层剥落现象。 | 个 | 32 |
| 27010 | 孵化器 | (4～6)个蛋 | 个 | 8 |
| 27011 | 研磨过滤器 | 容量20mL | 个 | 100 |
| 27012 | 光照培养架 | 实用多层,光照强度30001x-50001x-70001x三档可调 | 套 | 2 |
| 33001 | 植物细胞模型 | 部标 | 件 | 4 |
| 33002 | 根纵剖模型 | 部标 | 件 | 4 |
| 33003 | 导管、筛管结构模型 | 部标 | 件 | 4 |
| 33004 | 单子叶植物茎模型 | 部标 | 件 | 4 |
| 33005 | 双子叶草本植物茎模型 | 部标 | 件 | 4 |
| 33006 | 叶构造模型 | 部标 | 件 | 4 |
| 33007 | 桃花模型 | 部标 | 件 | 4 |
| 33008 | 小麦花模型 | 部标 | 件 | 4 |
| 33101 | 蝗虫解剖模型 | 部标 | 件 | 4 |
| 33102 | 蛙胚胎发育模型 | 部标 | 件 | 4 |
| 33103 | 草履虫模型 | 部标 | 件 | 4 |
| 33104 | 蚯蚓解剖模型 | 部标 | 件 | 4 |
| 33105 | 血吸虫模型 | 雌雄合抱，可拆装 | 件 | 4 |
| 33201 | 头、颈、躯干模型 | 850mm | 件 | 4 |
| 33204 | 人体骨骼模型 | 850mm | 件 | 4 |
| 33205 | 眼球解剖模型 | 6倍自然大 | 件 | 26 |
| 33206 | 眼球仪 | 晶状体曲率可变 | 件 | 4 |
| 33207 | 心脏解剖模型 | 3倍自然大 | 件 | 4 |
| 33208 | 心脏解剖模型 | 自然大 | 件 | 26 |
| 33209 | 喉解剖模型 | 部标 | 件 | 4 |
| 33210 | 肺泡模型 | 部标 | 件 | 4 |
| 33211 | 脑解剖模型 | 自然大 | 件 | 4 |
| 33212 | 耳解剖模型 | 6倍自然大 | 件 | 4 |
| 33213 | 男性泌尿生殖系统模型 | 自然大 | 件 | 4 |
| 33214 | 女性泌尿生殖系统模型 | 自然大 | 件 | 4 |
| 33215 | 皮肤结构模型 | 部标 | 件 | 4 |
| 33216 | 肝、十二指肠、胰脏模型 | 自然大 | 件 | 4 |
| 33217 | 肾单位、肾小体模型 | 部标 | 件 | 4 |
| 33218 | 心搏与血液循环模型 | 示心动周期及大小循环，心壁可收缩及瓣膜可启闭 | 件 | 4 |
| 33219 | 人体肌肉模型 | 850mm全身，示浅层肌及部分深层肌 | 件 | 4 |
| 33220 | 肘关节活动模型 | 附肩胛骨 | 件 | 4 |
| 3322l | 牙列及磨牙解剖模型 | 部标 | 件 | 4 |
| 33222 | 胃解剖模型 | 自然大 | 件 | 4 |
| 33223 | 尿的形成动态模型 | 电动式 | 件 | 4 |
| 33224 | 人体呼吸运动模型 | 电动式 | 件 | 4 |
| 33225 | 膈肌运动模拟器 | 部标 | 件 | 4 |
| 33226 | 护理人模型 | 1700mm | 件 | 2 |
| 3330l | 始祖鸟化石及复原模型 | 部标 | 件 | 4 |
| 43001 | 鱼解剖浸制标本 | 部标 | 瓶 | 4 |
| 43002 | 蛙解剖浸制标本 | 部标 | 瓶 | 4 |
| 43003 | 蜥蜴解剖浸制标本 | 部标 | 瓶 | 4 |
| 43004 | 鸽解剖浸制标本 | 部标 | 瓶 | 4 |
| 43005 | 兔解剖浸制标本 | 部标 | 瓶 | 4 |
| 43006 | 蛙发育顺序标本 | 部标 | 瓶 | 4 |
| 43008 | 蛔虫标本 | 雌、雄各一条 | 瓶 | 4 |
| 43009 | 花序类型保色浸制标本 | 不少于七种 | 瓶 | 4 |
| 43010 | 花冠类型保色浸制标本 | 十字花科，豆科，菊科等七种 | 瓶 | 4 |
| 43011 | 褐藻类植物保色浸制标本 | 海带等四种 | 瓶 | 4 |
| 43012 | 红藻类植物保色浸制标本 | 紫菜等四种 | 瓶 | 4 |
| 43013 | 海葵标本 | 部标 | 瓶 | 4 |
| 43014 | 海蛰标本 | 部标 | 瓶 | 4 |
| 43015 | 寄居蟹标本 | 部标 | 瓶 | 4 |
| 43016 | 寄居蟹与其他生物共生标本 | 部标 | 瓶 | 4 |
| 43017 | 寄生绦虫囊尾蚴猪肉浸制标本 | 部标 | 瓶 | 4 |
| 43021 | 珍贵植物保色浸制标本 | 部标 | 瓶 | 4 |
| 43022 | 葫芦藓生活史标本 | 部标 | 瓶 | 4 |
| 43023 | 蕨生活史标本 | 部标 | 瓶 | 4 |
| 43101 | 蝗虫生活史标本 | 部标 | 盒 | 4 |
| 43102 | 蜜蜂生活史标本 | 部标 | 盒 | 4 |
| 43103 | 竹节虫拟态标本 | 部标 | 盒 | 4 |
| 43104 | 家蚕生活史标本 | 部标 | 盒 | 4 |
| 43105 | 菜粉蝶生活史标本 | 部标 | 盒 | 4 |
| 43106 | 兔骨骼标本 | 部标 | 盒 | 4 |
| 43107 | 鱼骨骼标本 | 部标 | 盒 | 4 |
| 43108 | 蛙骨骼标本 | 部标 | 盒 | 4 |
| 43109 | 鸽骨骼标本 | 部标 | 盒 | 4 |
| 43110 | 验证基因分离规律玉米标本 | 玉米穗 | 套 | 26 |
| 43113 | 褐藻类植物原色覆膜标本 | 海带等四种 | 套 | 4 |
| 43114 | 红藻类植物原色覆膜标本 | 紫菜等四种 | 套 | 4 |
| 43115 | 珊瑚标本 | 部标 | 盒 | 4 |
| 43116 | 化石标本 | 部标 | 盒 | 4 |
| 43118 | 节肢动物标本 | 常见六种以上 | 盒 | 4 |
| 43119 | 昆虫标本 | 常见六种以上 | 盒 | 4 |
| 43201 | 植物根尖纵切 | 技术要求符合 JY 68-1982 | 片 | 20 |
| 43202 | 顶芽纵切 | 技术要求符合 JY 70-1982 | 片 | 20 |
| 43203 | 南瓜茎纵切 | 技术要求符合 JY 71-1982 | 片 | 20 |
| 43204 | 单子叶植物茎横切 | 技术要求符合 JY 72-1982 | 片 | 20 |
| 43205 | 双子叶植物茎横切 | 技术要求符合 JY 233-1987 | 片 | 20 |
| 43206 | 木本双子叶植物茎横切 | 技术要求符合 JY 73-1982 | 片 | 240 |
| 43208 | 蚕豆叶下表皮装片 | 符合 JY75－82 | 片 | 20 |
| 43209 | 植物物细胞有丝分裂 | 洋葱根尖纵切 | 片 | 240 |
| 43210 | 松叶横切 | 符合 JY 234-1987 | 片 | 20 |
| 43211 | 胞间连丝切片 | 符合 JY 235-1987 | 片 | 20 |
| 43212 | 地衣切片 | 符合 JY 0338-1993 | 片 | 20 |
| 43213 | 蕨叶切片 | 2.1 标本为蕨叶横切。 2.2 技术要求应符合JY67-82，能满足教材规定的相关实验要求。 | 片 | 20 |
| 43214 | 蕨原叶体装片 | 2.1 标本为蕨原叶体装片。 2.2 技术要求应符合JY67-82，能满足教材规定的相关实验要求。 | 片 | 20 |
| 43215 | 蕨原叶体幼孢子体装片 | 2.1 标本蕨原叶体幼孢子体装片。 2.2 技术要求应符合JY67-82，能满足教材规定的相关实验要求。 | 片 | 20 |
| 43216 | 花粉萌发装片 | 2.1 标本采用已萌发的花粉，在显微镜下能观察到花粉管及花粉管中的精核和营养核。 2.2 苏木精及曙红染色。 2.2 技术要求应符合JY67-82，能满足教材规定的相关实验要求。 | 片 | 20 |
| 43217 | 百合子房切片 | 2.1在显微镜下能观察到百合子房是一个三心皮组成的复雌蕊，为中轴胎座，有三室，每室有2个胚珠。 2.2 技术要求应符合JY67-82，能满足教材规定的相关实验要求。 | 片 | 20 |
| 43218 | 百合花药切片 | 2.1 标本采用成熟时期的百合花药。 2.2 在显微镜下可观察到百合花药是由四分体形成4个分散的单核花粉粒组成，成熟的花粉粒圆形，有内外两层壁，内层薄，外壁厚。由于外壁不均匀增厚形成了萌发孔，同时也使花粉表面形成特有的花纹。花粉囊壁的绒毡层和中层完全解体，只留表皮和纤维层，花药在二药室之间裂开，花粉散出。 2.3 技术要求应符合JY67-82，能满足教材规定的相关实验要求。 | 片 | 20 |
| 43219 | 荠菜幼胚切片 | 2.1 标本选用幼胚时期的荠菜胚。 2.2 在显微镜下可观察到胚胎——通过胚柄着生于胚囊的珠孔端，胚柄为一列细胞，最下部固着的基细胞明显的大，细胞中有大的液泡，胚柄顶部有胚体，此时胚体是多细胞的球状体，因此称球形胚。胚乳——处于游离核的状态。许多圆球形的核大部分分布于胚囊的四周，还有一些核集中分布在胚的周围。胚囊外面为珠被，合点端有一团残存的珠心细胞。 2.3 技术要求应符合JY67-82，能满足教材规定的相关实验要求。 | 片 | 20 |
| 43220 | 荠菜老胚切片 | 2.1 标本选用成熟期的荠菜胚。 2.2 在显微镜下可观察到胚体部分已很大，二张子叶同时向一侧弯曲。胚体几乎占满了胚囊的整个空间，胚柄已退化，变得很短，但基细胞仍存在。胚乳已大部分被胚吸收，有时在胚体基部胚柄周围还有些残存。 2.3 技术要求应符合JY67-82，能满足教材规定的相关实验要求。 | 片 | 20 |
| 43221 | 迎春叶横切 | 2.1 标本为迎春叶横切面。 2.2 技术要求应符合JY67-82，能满足教材规定的相关实验要求。 | 片 | 240 |
| 43222 | 玉米种子纵切 | 2.1 标本在50×和200×显微镜下观察玉米种子纵切面的结构，取成熟的玉米种子。 2.2 能看清果皮、种皮、糊粉层、胚和胚乳，能看清胚内的胚芽（包括幼叶和生长锥）、胚芽鞘、胚根、胚根鞘、胚轴及一侧的一片子叶，并可见维管束。 2.3做玉米种子的纵切，每张玻片放材料一片，果皮与种皮不得脱离，胚内的各种结构应完整。 | 片 | 20 |
| 43223 | 洋葱鳞片叶表皮装片 | 2.1 标本为洋葱鳞片叶表皮装片。 2.2 技术要求应符合JY67-82，能满足教材规定的相关实验要求。 | 片 | 20 |
| 43301 | 青霉装片 | 符合 JY76-82 | 片 | 240 |
| 43303 | 衣藻装片 | 符合 JY 0337-1993 | 片 | 20 |
| 43304 | 细菌三型涂片 | 符合 JY78-82 | 片 | 240 |
| 43305 | 酵母菌装片 | 符合 JY79-82 | 片 | 20 |
| 43306 | 水绵接合生殖装片 | 符合 JY 236-1987 | 片 | 20 |
| 43307 | 水绵装片 | 2.1 标本在80×和200×学生显微镜下观察水绵营养时期的结构。 2.2 能看清丝状体内圆柱形的营养细胞，位于中央的胞核，呈星芒状的原生质、平立的细胞横壁，作螺旋盘绕的叶绿体呈带状，以及纵列于叶绿体上的蛋白核等。 2.3 应取材于营养时期的水绵材料，细胞不收缩，藻丝不严重堆集或缠绕（不影响观察）。 2.4 标本为铁苏木精与固绿双重染色，标本应清洁无污物，不混有其他藻类。 2.5 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 | 片 | 20 |
| 43308 | 团藻装片 | 符合 JY 251-1987 | 片 | 20 |
| 43309 | 曲霉装片 | 符合 JY252－87 | 片 | 240 |
| 43310 | 伞蕈切片 | 符合 JY 253-1987 | 片 | 20 |
| 43311 | 黑根霉装片 | 2.1 在显微镜下能观察到：黑根霉匍匐生长的菌丝（无隔）、垂直向上的孢子囊梗、孢子囊（内有黑色孢子）和向下生长的假根。 | 片 | 20 |
| 43401 | 水螅纵切 | 符合 JY 81-1982 | 片 | 20 |
| 43402 | 蚯蚓横切 | 符合JY67－82 | 片 | 20 |
| 43403 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 符合 JY 84-82 | 片 | 240 |
| 43404 | 草履虫接合生殖装片 | 符合 JY 254-1997 | 片 | 20 |
| 43405 | 草履虫分裂生殖装片 | 符合 JY 255-1987 | 片 | 20 |
| 43406 | 囊虫装片 | 符合 JY260－87 | 片 | 20 |
| 43407 | 血吸虫雌雄合抱装片 | 符合 JY261－87 | 片 | 20 |
| 43408 | 血吸虫雄虫装片 | 符合 JY 263-1987 | 片 | 20 |
| 43409 | 血吸虫雌虫装片 | 符合 JY 264-1987 | 片 | 20 |
| 43410 | 家蚊(雌)口器装片 | 2.1 标本在50×显微镜下观察家蚊（雌）口器的形态结构。 2.2 能看清家蚊口器的上唇、下唇、下颚须，可见上下颚及舌包在下唇之鞘内。 2.3 取材于家蚊（雌）的头部，至少上唇从下唇鞘中分出，一对下颚须分列两侧，上下颚及舌从下唇鞘中挑出则更好，口器各部不得有破损现象。 2.4 标本为装片，每张玻片放材料一片。 2.5 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 | 片 | 20 |
| 4341l | 水螅带芽整体装片 | 2.1 标本在100×显微镜下观察。 2.2 取材为形体完整并带芽体的水螅，水螅体壁不皱缩、不破损、芽体无脱开现象，能看清芽体空腔与消化循环腔相通。 2.3 封盖后水螅体无挤压现象。 | 片 | 240 |
| 43412 | 水螅过精巢横切 | 符合 JY 256-1987 | 片 | 20 |
| 43413 | 水螅过卵巢横切 | 符合 JY 257-1987 | 片 | 20 |
| 43501 | 单层扁平上皮装片 | 符合JY 89-82 | 片 | 240 |
| 43502 | 复层扁平上皮装片 | 2.1 标本在400x生物显微镜下观察复层扁平上皮的结构。 2.2 能看清复层扁平上皮细胞耷近表层呈扁平形，胞核较扁，有脱落现象，表层以下的细胞逐渐增厚，呈不规则的多边形，胞核圆形，紧贴基膜的深部细胞有呈方形成矩形的。 2.3胞核、胞质着色对比应明显，上皮细胞界限度清晰，表层细胞不应脱落较多。 | 片 | 20 |
| 43503 | 人皮过毛囊切片 | 符合 JY 91-1982 | 片 | 20 |
| 43504 | 人皮过汗腺切片 | 符合 JY 92-1982 | 片 | 20 |
| 43505 | 纤维结缔组织切片(腱纵切) | 符合JY93-82 | 片 | 240 |
| 43506 | 疏松结缔组织装片 | 符合 JY94-82 | 片 | 240 |
| 43507 | 人血涂片 | 符合 JY95-82 | 片 | 240 |
| 43508 | 骨骼肌纵横切 | 符合 JY96-82 | 片 | 240 |
| 43509 | 平滑肌分离装片 | 符合 JY97-82 | 片 | 240 |
| 43510 | 心肌切片 | 符合 JY98-82 | 片 | 240 |
| 43511 | 运动神经元装片 | 符合 JY99-82 | 片 | 240 |
| 43512 | 脊髓横切 | 符合 JY 100-1982 | 片 | 20 |
| 43513 | 运动神经末梢装片 | 符合 JY101-82 | 片 | 20 |
| 43514 | 胃臂切片 | 符合 JY102-82 | 片 | 20 |
| 43515 | 肾脏纵切 |  | 片 | 20 |
| 43516 | 动静脉血管横切 | 符合 JY237-87 | 片 | 240 |
| 43517 | 小肠切片 | 符合 JY 238-1987 | 片 | 240 |
| 43518 | 肺血管注射切片 | 符合 JY 244-1987 | 片 | 20 |
| 43519 | 肾血管注射切片 | 符合 JY 245-1987 | 片 | 20 |
| 43520 | 精巢切片 | 符合 JY 248-1987 | 片 | 20 |
| 43521 | 卵巢切片 | 符合 JY 249-1987 | 片 | 20 |
| 43522 | 精虫涂片 | 符合 JY 250-1987 | 片 | 20 |
| 43523 | 口腔上皮细胞装片 | 2.1 标本在100×和400×生物显微镜下，观察口腔上皮装片结构。应能认出细胞膜、细胞质、细胞核的结构。 2.2标本取材于人口腔内两侧粘膜上皮，为平铺在玻片上的扁平细胞，细胞形态正常，近圆形或椭圆形。 2.3苏木精与曙红双重染色，对比协调。 2.4应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 | 片 | 20 |
| 43524 | 蛔虫卵装片 | 2.1 标本在100x和400x生物显微镜下观察动物细胞有丝分裂的各期形态。 2.2 能看清细胞分裂过程中的三个时期：前期、中期和后期或中期、后期和末期。 2.3 能看清分裂前的细胞核和分裂各期的中心体（中期和后期显著）、染色体以及卵壳、为宫壁等，纺锤体隐约可见。 2.4 标本得材于马蛔虫子宫，作子宫的纵切片，材料长度不小于10mm，每张玻片板放材料一片；也可作子宫的横切片，每张玻片放不同部位的横切片2～4片，以保证观察到细胞分裂的各个时期。 2.5 切片厚度为6～8um。 2.6 卵和卵壳基本呈圆形. | 片 | 20 |
| 43601 | 字母“e”装片 | 2.1 标本在80×学生显微镜下能观察整体字母“e”。 2.2标本字母“e”字迹清晰，无污物，字母应不能脱落，放置不能歪斜。 2.3 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 | 片 | 240 |
| 43603 | 正常人染色体装片 | 2.1 标本在1000×生物显微镜下，观察46条人染色体; 每组两片，男、女性各一片。 2.2 应能认出每条染色体含有两条染色单体，借着一个着丝粒彼此连接。 2.3 能认出着丝粒向两端伸展的染色体臂以及区别长臂与短臂并在此基础上认出中央着丝粒，空中央着丝粒，近端着丝粒染色体。 2.4 标本取材于人工培养的正常淋巴系统。 2.5 吉姆萨（Giemsa）染液或醋酸红染色。 2.6 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 | 片 | 240 |
| 53001 | 生物体的结构层次 | 1、适用于按照《全日制九年义务教育生物课程标准》编写的并经国家教材审定通过的各种版本的初中生物教材。 2、8幅,对开、不低于105g铜版纸，四色彩印，省级检测，国家正式出版物 3、图形逼真，色彩鲜明，线条清晰，附使用说明书。 | 套 | 4 |
| 53002 | 生物与环境 | 1、适用于按照《全日制九年义务教育生物课程标准》编写的并经国家教材审定通过的各种版本的初中生物教材。 2、3幅,对开、不低于105g铜版纸，四色彩印，省级检测，国家正式出版物 3、图形逼真，色彩鲜明，线条清晰，附使用说明书。 | 套 | 4 |
| 53003 | 生物圈中的绿色植物 | 1、适用于按照《全日制九年义务教育生物课程标准》编写的并经国家教材审定通过的各种版本的初中生物教材。 2、10幅,对开、不低于105g铜版纸，四色彩印，省级检测，国家正式出版物 3、图形逼真，色彩鲜明，线条清晰，附使用说明书. | 套 | 4 |
| 53004 | 生物圈中的人 | 1、适用于按照《全日制九年义务教育生物课程标准》编写的并经国家教材审定通过的各种版本的初中生物教材。 2、16幅,对开、不低于105g铜版纸，四色彩印，省级检测，国家正式出版物 3、图形逼真，色彩鲜明，线条清晰，附使用说明书. | 套 | 4 |
| 53005 | 动物的运动和行为 | 1、适用于按照《全日制九年义务教育生物课程标准》编写的并经国家教材审定通过的各种版本的初中生物教材。 2、6幅,对开、不低于105g铜版纸，四色彩印，省级检测，国家正式出版物 3、图形逼真，色彩鲜明，线条清晰，附使用说明书. | 套 | 4 |
| 53006 | 生物的生殖、发育和遗传 | 1、适用于按照《全日制九年义务教育生物课程标准》编写的并经国家教材审定通过的各种版本的初中生物教材。 2、8幅,对开、不低于105g铜版纸，四色彩印，省级检测，国家正式出版物 3、图形逼真，色彩鲜明，线条清晰，附使用说明书. | 套 | 4 |
| 53007 | 生物多样性 | 1、适用于按照《全日制九年义务教育生物课程标准》编写的并经国家教材审定通过的各种版本的初中生物教材。 2、9幅,对开、不低于105g铜版纸，四色彩印，省级检测，国家正式出版物 3、图形逼真，色彩鲜明，线条清晰，附使用说明书 | 套 | 4 |
| 53008 | 生物技术 | 1、适用于按照《全日制九年义务教育生物课程标准》编写的并经国家教材审定通过的各种版本的初中生物教材。 2、3幅,对开、不低于105g铜版纸，四色彩印，省级检测，国家正式出版物 3、图形逼真，色彩鲜明，线条清晰，附使用说明书. | 套 | 4 |
| 53009 | 健康地生活 | 1、适用于按照《全日制九年义务教育生物课程标准》编写的并经国家教材审定通过的各种版本的初中生物教材。 2、7幅,对开、不低于105g铜版纸，四色彩印，省级检测，国家正式出版物 3、图形逼真，色彩鲜明，线条清晰，附使用说明书. | 套 | 4 |
| 53010 | 青春期教育挂图 | 1、适用于按照《全日制九年义务教育生物课程标准》编写的并经国家教材审定通过的各种版本的初中生物教材。 2、20幅,对开、不低于105g铜版纸，四色彩印，省级检测，国家正式出版物 3、图形逼真，色彩鲜明，线条清晰，附使用说明书. | 套 | 4 |
| 5301l | 中学生物显微图谱 | 国家正式出版物，应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确无误，铜版纸，印刷工艺精良 | 本 | 4 |
| 53101 | 生物教学投影片 | 210片 | 套 | 4 |
| 53201 | 生物教学DVD(VCD)光盘 | ISBN正规出版，新课标要求 | 套 | 4 |
| 53301 | 生物教学CD0 | ISBN正规出版，新课标要求 | 套 | 4 |
| 53302 | 生物教学图库 | ISBN正规出版，新课标要求 | 套 | 4 |
| 53303 | 生物教学数据库 | ISBN正规出版，新课标要求 | 套 | 4 |
| 53401 | 初中生物实验教学指导书 | 16开、封面覆膜 | 套 | 4 |
| 53402 | 初中生物实验仪器手册 | 16开、封面覆膜 | 套 | 4 |
| 60001 | 量筒 | lOmL | 个 | 120 |
| 60003 | 量筒 | lOOmL | 个 | 120 |
| 60004 | 量筒 | 500mL | 个 | 120 |
| 61001 | 试管 | Φ12mm×70mm | 支 | 600 |
| 61002 | 试管 | Φ15mm×150mm | 支 | 1000 |
| 61021 | 烧杯 | 50mL | 个 | 400 |
| 61022 | 烧杯 | 100mL | 个 | 400 |
| 61023 | 烧杯 | 250mL | 个 | 240 |
| 61024 | 烧杯 | 500mL | 个 | 240 |
| 61041 | 锥形瓶 | lOOmL | 个 | 120 |
| 61042 | 锥形瓶 | 250mL | 个 | 240 |
| 62001 | 酒精灯 | 150mL | 个 | 120 |
| 62006 | 干燥器 | 160mm | 个 | 4 |
| 62031 | 漏斗 | 60mm | 个 | 120 |
| 62072 | Y形管 | 采用透明PP料制造， 规格：Y形。φ7～8mm。 | 个 | 120 |
| 62073 | 滴管 | 滴管全长120～150mm.管直径7-8mm, | 支 | 4000 |
| 62074 | 离心管 | lOmL | 支 | 120 |
| 62093 | 玻璃钟罩 | Φ150mm×280mm | 个 | 8 |
| 62097 | 玻璃弯管 | 玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合GB/T 12414-1997 《药用玻璃管》的标准。 | 千克 | 10 |
| 62098 | U形管 | 玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合GB/T 12414-1997 《药用玻璃管》的标准。 | 个 | 120 |
| 63012 | 广口瓶 | 125mL | 个 | 480 |
| 63014 | 广口瓶 | 500mL | 个 | 480 |
| 63023 | 细口瓶 | 250mL | 个 | 40 |
| 63024 | 细口瓶 | 500mL | 个 | 40 |
| 63041 | 滴瓶 | 30mL | 个 | 1000 |
| 63043 | 滴瓶 | 茶，30mL | 个 | 1000 |
| 63044 | 滴瓶 | 茶，60mL | 个 | 1000 |
| 64006 | 试管夹 | 采用木材或竹子制作，由长臂和短臂及弹簧组成 | 个 | 100 |
| 64007 | 水止皮管夹 | 本品供化学实验夹持乳胶管用 | 个 | 100 |
| 64032 | 石棉网 | 125*125 | 个 | 100 |
| 64042 | 药匙 | 材质：塑料。 | 把 | 100 |
| 64051 | 玻璃管 | Φ5mm～Φ6mm | 千克 | 4 |
| 64053 | 玻璃棒 | Φ3mm～Φ4mm | 千克 | 4 |
| 64061 | 软胶塞 | 1～10号共13个型号。 | 千克 | 4 |
| 64062 | 橡胶管 | 材料：橡胶，要求无砂眼，有弹性，厚薄均匀，无毒。 | 千克 | 4 |
| 64084 | 培养皿 | 60mm | 个 | 480 |
| 64085 | 培养皿 | 100mm | 个 | 100 |
| 64086 | 研钵 | 瓷，60mm | 个 | 120 |
| 64095 | 棉纱缸 | 不锈钢 | 个 | 20 |
| 64096 | 记数载玻片(计数板) | 计数池深度：0.1mm，计数池划格：1mm2 | 片 | 100 |
| 70066 | 碘化钠 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 70086 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 试剂 | 克 | 2000 |
| 71003 | 碳酸氢钠 | 试剂 | 克 | 2000 |
| 71044 | 氢氧化钙(熟石灰) | 试剂 | 克 | 2000 |
| 72002 | 柠檬酸钠 | 试剂 | 克 | 2000 |
| 72014 | 琼脂 | 产品均必须符合中华人民共和国教育行业标准 | 克 | 400 |
| 72016 | 甘油 | 试剂 | 毫升 | 400 |
| 72022 | 蔗糖 | 试剂， 符合HG/T3462的规定。无色晶体。 | 克 | 400 |
| 72023 | 可溶性淀粉 | 工业 | 克 | 400 |
| 72025 | 工业酒精 | 工业 | 毫升 | 400 |
| 72026 | 医用酒精 | 工业 | 毫升 | 400 |
| 72052 | 酚酞 | 试剂 | 毫升 | 400 |
| 72061 | pH广范围试纸 | l～14 | 本 | 400 |
| 72081 | 甲基绿 | 试剂 | 克 | 100 |
| 72084 | 亚甲基蓝 | 试剂 | 克 | 400 |
| 72085 | 尿糖试纸 | 所有教学仪器设备产品均必须符合中华人民共和国教育行业标准 JY0001─2003《教学仪器产品一般质量要求》和JY0002-2003《教学仪器产品的检验规则》的有关规定，包装符合GB 15346-94《化学试剂 包装及标志》的规定。 | 盒 | 400 |
| 72091 | 定性滤纸 | 2.1 符合GB/T 1914的规定 定性实验滤纸，快速型，圆形，直径11cm。2.2 所有教学仪器设备产品均必须符合中华人民共和国教育行业标准 JY0001─2003《教学仪器产品一般质量要求》和JY0002-2003《教学仪器产品的检验规则》的有关规定，包装符合GB 15346-94《化学试剂 包装及标志》的规定。 | 盒 | 400 |
| 76002 | 氯化钡 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 77026 | 乙酸(醋酸) | 试剂 | 毫升 | 400 |
| 77028 | 硼酸 | 试剂 | 毫升 | 1000 |
| 77032 | 氢氧化钠 | 试剂 | 克 | 2000 |
| 77052 | 甲醛 | 试剂 | 毫升 | 400 |
| 80302 | 载玻片 | 1.透明、无划痕、无波纹、无破损。2.盒装。 | 合 | 40 |
| 80303 | 盖玻片 | 1.透明、无划痕、无波纹、无破损。2.盒装。 | 包 | 200 |
| 80304 | 标记笔 | 规格不小于14.5cm,笔尖粗细：5mm×2mm,笔头式样：斜头,执行标准：QB/T 2625-2003标准 | 支 | 100 |
| 80305 | 生理盐水 | 2.1 0.9%的氯化钠水溶液,500ml。 2.2 密封包装，无渗漏，在有效使用期内。 | 瓶 | 20 |
| 80306 | 砾石 | 规格：粒径2-60mm,平均粒径1-10mm为细砾；10-100mm为粗砾，大于100mm为巨砾 | 千克 | 1000 |
| 80307 | 珍珠岩 | 颗粒状 | 千克 | 1000 |
| 80308 | ABO血型实验盒 | 符合JY 0355-1999 | 盒 | 20 |
| 80309 | 组织培养基试剂盒 | 2.1 规格：100ml，试剂盒配盖，盖上盒盖后，密闭性好。 2.2 塑料材质，无毒无害。 2.3 外观符合JY0001-2003。 | 套 | 4 |
| 80310 | 昆虫针 | 不锈钢 | 盒 | 20 |
| 8031l | 昆虫盒 | 塑料制 | 盒 | 40 |
| 81001 | 测电笔 | 由测电头、绝缘手柄组成 | 支 | 4 |
| 81002 | 一字螺丝刀 | 塑料柄或木柄一字形螺丝刀 | 支 | 4 |
| 81003 | 十字螺丝刀 | 塑料柄或木柄十字形螺丝刀 | 支 | 4 |
| 81012 | 钢手锯 | 带把手锯 | 把 | 4 |
| 81013 | 剥线钳 | 规格：全长≧150mm。 | 把 | 4 |
| 81014 | 钢丝钳 | 规格：全长≧150mm。 | 把 | 4 |
| 81015 | 手锤 | 规格：锤重0.5kg，圆柱形 | 把 | 4 |
| 81020 | 活扳手 | 规格：200mm | 把 | 4 |
| 81030 | 砂轮片 | 断玻璃管用 | 片 | 20 |
| 81106 | 饲养笼 | 金属 | 套 | 4 |
| 81107 | 鱼缸 | 大号 | 个 | 20 |
| 81108 | 鱼缸 | 小号 | 个 | 20 |
| 81109 | 花盆 | 塑料 | 个 | 20 |
| 81110 | 展翅板 | 外形尺寸：约为380×140×50mm。 | 个 | 32 |
| 81111 | 昆虫网(捕虫网) | 网口直径不小于300mm,网长不小于400mm。 | 把 | 32 |
| 81112 | 枝剪 | 枝剪刀体长不小于220mm，靠柄端加反向加强筋。 | 把 | 32 |
| 81113 | 水网 | 网口直径不小于300mm。 | 把 | 32 |
| 81117 | 橡皮锤 | 膝跳反射用 | 把 | 32 |
| 82001 | 工作服 | 制作用料为棉织品 | 件 | 40 |
| 82003 | 护目镜 | 侧面完全遮挡 | 个 | 200 |
| 82008 | 乳胶手套 | 使用高品质天然乳胶材料。 具有良好的拉力强度和伸长率。 两手通用，卷边腕口。 无皮肤刺激、过敏现象. | 付 | 40 |
| 82014 | 急救包 | 简易型 | 个 | 4 |
| 备注：投标时按需求提供样品，不提供样品的为无效标。 # 评标结束后,第一中标候选人的样品送达到采购人指定的地点对进行封存作为后期供货的依据。其它供应商的样品现场退回。 |  |  |  |  |