## **投标分项报价表**

项目编号：ZFCG-G2018159号

项目名称：羁押外挂电梯

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **规格型号** | **技术**  **参数** | **单 位** | **数 量** | **单价** | **总价** | **产地及**  **厂家** |
| 1 | 无机房曳引式残障客梯 | KONE N MonoSpace /PW13/10-19 | 载重：1600kg 速度：1.0m/s 层站门：4层4站4门 | 台 | 1 | 331900.00元 | 331900.00元 | 中国/通力电梯有限公司 |
| 2 | 钢结构 | / | 钢化深色镀膜玻璃厚度6mm\*6mm，钢架立柱200mm×200×6mm厚方钢，钢架横梁200mm×200×6mm厚方钢，厅门横梁200mm×5mm厚槽钢 | 台 | 1 | 127300.00元 | 127300.00元 | 中国/河南省正大钢结构 |
| 3 | 土建 | / | 基础坑洞挖掘和墙面打洞及除渣清理、回填及门洞不锈钢大门套的制作，底坑挖掘、抽水、清理、加高浇筑、回填并制作防水处理，需要处理的面积为32平方米，底坑浇灌混凝土不低于C30。 | 台 | 1 | 21300.00元 | 21300.00元 | 中国/河南省正大钢结构 |
| 合 计 | | 大写：　　　　 小写： | | | | | | |

注：1、投标报价为提供本项目所要求的全部服务所发生的一切成本、税费和利润，包括人工（含工资、社会统筹保险金、加班工资、工作餐、相关福利、关于人员聘用的费用等）、设备、国家规定检测、外发包、材料（含辅材）、管理、税费及利润等。

2、本项目所涉及的运输、施工、安装、集成、调试、验收、备品和工具等费用均包含在投标报价中。