长招采询字【2018】025号

石固镇启慧朝阳幼儿园柜式空调采购项目再次变更公告

1. 项目名称：石固镇启慧朝阳幼儿园柜式空调采购项目
2. 项目编号：长招采询字【2018】025号
3. 项目需求：拟采购柜式空调一批。
4. 询价公告发布日期：2018年11月30日
5. 最高限价：105060.00元
6. 询价文件递交截止时间：2018年12月14日上午10时整。
7. 变更内容：原询价通知书第5页第二章空调参数

|  |  |
| --- | --- |
| 型号 | 75分体 |
| 类别 | 立柜式 |
| 功能 | 冷暖 |
| 匹数 | 3匹 定频 |
| 能效等级 | 3级 |
| 适用面积 | 34-35平方 |
| 制冷剂 | R32 |
| 制冷量（W) | 大于6000 |
| 制冷功率（W) | 1600-2500 |
| 制热量（W) | 6500-8500 |
| 制热功率（W) | 大于2000 |
| 循环风量 | 1000m3/h |
| 室内机噪音 | 22-46dB |
| 室外机噪音 | 42-56dB |

现变更为：

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 类别 | 立柜式 |
| 功能 | 冷暖 |
| 能效等级 | 2级 |
| 适用面积 | 34-35平方 |
| 制冷剂 | R22 |
| 制冷量（W) | ≥7300 |
| 制冷功率（W) | ≤2210 |
| 制热量（W) | ≥8120 |
| 制热功率（W) | ≤2240 |
| 循环风量 | ≥1200m3/h |
| 室内机噪音 | ≤46dB |
| 室外机噪音 | ≤55dB |

其它内容不变。

 2018年12月6日