- 支付凭证发票

4.5、售后服务方案

### 保洁服务方案

许昌市中心医院保洁工作是医院后勤管理工作的重要组成部分。整洁优美的环境能给员工和就医人员以生机盎然、朝气蓬勃的完美意境，同时也是许昌市中心医院对外形象的一种展示。环境卫生的管理是公众关注的焦点，这是许昌市中心医院对参与物业服务的物业管理公司的要求，也是顾客评价物业管理服务水平的指标之一。我公司深深体会到这一点，我们根据贵院的保洁特点，制定以下方案。

一、保洁服务总体原则

（一）科学清洁，正确养护

医院保洁的特点是范围广，标准高，其病房及手术室等均有其特殊性。在清洁作业过场中，我们将依据现场具体情况及贵院的具体要求，对不同区域、不同对象，采用最佳的、科学的清洁方案，以达到最佳的清洁效果，使所范服务的物业受到良好的呵护。

针对不同的建筑装饰材料，采用不同的科学的清洁方法，有效延长其使用寿命。如在不锈钢保养技术方面，按除垢、除渍、擦拭、上光、抛光等工作程序进行；在玻璃清洁技术方面，集清洁与维护同时进行。

（二）安全作业与规范作业相结合

全员推行环境安全作业规范，培训员工基本的安全防范意识，培训员工如何使用防火报警设施，及在发生意外时，能采取适当、有效的应急措施。保洁主管每天不定时检查清洁员工作业的情况，对不安全作业进行及时调整。注意安全用电、气，定期检查用电、气及防火设施，严格按规程操作，易燃物品要妥善存放，远离明火。在需登高作业时，严格遵守安全程序，科学、规范操作。使用危险液体时，首先应放置标识牌，残余液体都要及时收集，定点处理。熟悉公共场地的紧急疏散通道，禁止在防火通道中堆放杂物，发生火警立即报警，服从指挥人员调动。并要求我们的员工按照ISO14001环境管理的要求，对工作区域的用电、用水进行有效地节约。

（三）重点关注清洁作业人员的礼节礼仪和服务态度

环境卫生作业人员的礼节礼仪和服务态度，是衡量物业管理工作质量的基本印象点，应重点关注，要求员工关注作业场所的每一细微之处和作业的及时性，规范环境作业人员严谨整洁的仪容仪表，对医院工作人员及病人及其家属要热情问候与微笑，服务中的三声：“您好！再见！谢谢！”，不断给员工贯施“服务就是快乐地给顾客提供帮助，我的礼貌行为会给别人带来惊喜；好服务不难，只是我们没有养成习惯”等思想，在医院全面推行微笑服务。

保洁人员晨会进行中

二、保洁工具分类规范

●日常环境保洁工作程序

- ♥分色毛巾使用区域：

- 蓝色毛巾：用于病房公共区域和病房外公共区域使用。

- 绿色毛巾：用于餐饮区域。

- 红色毛巾：用于卫生间内设施清洁。

- 黄色毛巾：用于治疗室、换药室、手术室、监护室等区域使用。

- 白色毛巾：用于病房内病床及床头柜的设施清洁。

- 一床一巾:用白色毛巾根据病床数量配置,使用时必须每张床位一条毛巾,不得交叉使用,每天使用后消毒。

- 一房一巾:用蓝色毛巾。根据病区房间数配置,每天使用后清洗消毒并烘干。

- ♥分色拖布使用区域 ：

- 蓝色拖布:用于病房公区和病房外公区地面拖试使用。

- 绿色拖布:用于餐饮区域地面拖试。

- 红色拖布:用于卫生间地面清洁与消毒。

- 黄色拖布：用于换药室、治疗室地面的拖试。

- ♥消毒药剂使用区域:

- 全能清洁剂:用于家具、壁架等的清洁消毒。

- 玻璃清洁剂:用于清洁玻璃和镜面。

- 洁厕剂:具有腐蚀性,只用于卫生间马桶。

- 消毒液:用于出院病人床单位消毒,污染源(如病人体液)的消毒。

- 空气清新剂：用于空气中的异味消除。

♥具体操作程序：

- 保洁车的配备（顶层）：

- （1）工具盒(盒内后排有贴有标识的洁厕液、全能清洁剂、玻璃清洁剂,消毒液的喷壶,所有喷头和标签纸一定要对齐,喷头向前,百洁布、铲刀、盒内前排有蓝色毛巾、绿色毛巾)。

- （2）工具盒外面(黄色毛巾、红色毛巾)。

2. 保洁车的配备（中层）：

- （1）一床一巾收纳盒(存放毛巾的两侧必须贴有公司标准,尺寸为长35cm×宽23cm×高21cm,颜色为乳白色)。

- （2）一房一巾收纳盒(存放毛巾的两侧必须贴有公司标准,尺寸为长35cm×宽23cm×高21cm，颜色为蓝色)。

3. 保洁车的配备（底层）：

（1）刻度水桶、恭桶刷(颜色为白色)。

4. 保洁车的配备（左侧悬挂）：

（1）柜台刷、小簸箕(柜台刷靠内侧,小簸箕靠外侧)、寸尘推头。

5. 保洁车的配备（右侧悬挂）：

（1）高处除尘扫(高尘扫头朝下,必须套有黑色垃圾袋)，尘推组合(规格为12寸)。

（2）悬挂日常工作单、标准挂卡、每周工作重点(挂绳为:扎带,扎好后将多余部分剪掉)。

6. 保洁车的配备（前面）：

（1）靠右侧悬挂小心地滑牌。

（2）双格榨水桶(蓝色靠左、红色靠右,榨水头为红色,榨水杆朝外侧)注:所使用的拖把为了安全起见拖把杆必须夹到卡扣中。

7. 保洁车的配备（后侧）：

（1）污物袋左侧下方口袋内放置胶皮手套及消毒药片。

（2）污物袋右侧下方口袋放置备用垃圾袋。

（3）污物袋正面必须印有公司标示才能使用。

（4）保洁车盖子必须粘贴公司大标示(必须粘贴在中间位置)。

（5）保洁车编号(黑色笔描述楼层编号)。

●六步工作法

- ♥高处除尘：

- 用干净的高处除尘扫在屋内以逆时针方向清扫肩部以上区域；主要清洁通风口、灯罩、门、窗帘顶、壁挂电视机等。

- 2. 清理高处除尘布头:在每间屋内高处除尘后,用台刷将尘土刷到保洁车上的清洁袋内。要轻轻地向下刷。及时更换除尘布头。

- ♥注意：

- 高处除尘是一项计划性工作,病人出院时必须进行除尘,走廊一般有专项保洁员工完成,躺着病人的头顶上不要进行除尘操作。

- 高尘扫头要用牵尘液处理后24小时使用,按逆时针方向对肩部以上的墙角、灯具、家具顶部、通风口进行除尘。

高

处

除

尘

图

例

- ♥重点清洁和消毒：

- 在开始进行重点清洁和消毒时,必须要有安全措施,如戴上防护手套。

- 一房一巾使用:用消毒好的一房一巾在屋内沿逆时针方向给肩部以下区域消毒。包括壁架、桌子、台面、椅子和门框。

- 一床一巾使用:用消毒过的一床一巾消毒擦拭房间内所有床单位。

- 用玻璃清洁剂和干净的抹布将玻璃和镜子上的污迹和手印擦掉(如果有),不要用消毒液或全能清洁剂擦玻璃,否则会在玻璃上留下一层水迹。

- ♥注意：

- 按房间的布局顺序,门、门框、窗台、床头柜、家具、床架、氧气吸引架扶手、休息椅、监视仪等进行清洁和消毒。

- ♥清倒垃圾桶/烟灰缸：

- 倒净垃圾桶:先将垃圾袋打结系紧，再从垃圾桶中取出装满垃圾的垃圾袋并换上新的垃圾袋，将装着垃圾的垃圾袋放入保洁车上的清洁袋内，用全能清洁剂擦净垃圾桶内外。

- 更换垃圾袋:在垃圾箱上放上新的垃圾袋，将垃圾桶放在适合且相对固定的位置。

♥注意：

- 安放垃圾袋时要收口、收集垃圾袋时要扎紧袋口。

- 清洁纸篓附近区域的墙面。

♥卫生间清扫：

- 在房间门口处放上“小心地滑”的警告牌。

- 将清洁车上的提篮拿到屋里。

- 药剂倾洒:马桶(洁厕液)、面池(全能清洁剂)、镜子(玻璃清)。

- 门和门框的清洁与消毒:必要时清洁门、门框和门把手。

- 清洁水池和镜子:用全能清洁剂擦台面、台面下部和水池的水管。进一步清洁水池可以用全能清洁剂擦去长期累积的尘土或污垢。用玻璃清洁剂擦洗玻璃，然后擦干。

- 清洁恭桶和便池:用厕刷蘸洁厕剂清洗和消毒恭桶,要全面擦洗,确保擦去高低各处的污垢；拖桶和便池外部用全能清洁剂喷在布上然后擦拭，应避免在金属、合金、薄板层表面、地板砖和任何落完蜡地板上用洁厕剂，意外泼洒可以用水冲净后擦干。

- 浴缸/淋浴:用全能清洁剂擦浴缸/淋浴，擦瓷砖以避免肥皂的累积用干布擦金属五金件，检查浴帘看是否需要清洗或更换。

- 地面消毒:用湿拖把拖地与消毒，从房间最里面开始向门口拖地，在地板的边角处仔细擦掉角落里的尘土，地面的其他部分可用“S”形行进方式不要把水溅到墙和墙围上，注意拖屋角和踢脚板垃圾篓下面和边上。

- ♥注意：

- 注意喷洒清洁剂的顺序:马桶、面池、镜子

- 清洁的顺序:镜面、龙头、面池、马桶、垃圾桶、湿拖把。

- 地面清洁(干拖地面)。

- 房间除尘:用消过毒的除尘拖把从门后沿踢脚线至房间里面向门口处取“S”形进方式把尘土粘在拖把的最前端。

- 收集尘土:用簸箕和台刷在门外把尘土扫起来,倒入保洁车上的垃圾袋内。

- 清理尘推：把除尘拖把放在地板上小心清理。用台刷慢慢向下刷以避免扬起灰尘；清理后把地板上和拖把上的尘土集中起来,放进保洁车上的清洁袋中。

- ♥注意：

- 尘推地面是一项无尘操作。

- 用“S”形拖地法尘推包括阳台、床底、床头柜底、厕所内地面。

- 用刮刀去除地面上的口香糖和其他顽渍。

- 床头柜下面清洁放在每日重点清洁里。

- ♥地面消毒和地面湿拖：

- 湿拖地板：湿拖地板时,将拖把榨干。再用“S"”形行进方式拖地,从门后沿踢脚线至房间最里面向门口进行,注意湿拖边角。避免将水拖洒在踢脚板上。

- 换水和拖把头：湿拖病房时用全能清洁剂(或消毒液)。拖地的水要每拖2-3间房更换一次,换区域湿拖时要更换拖布头,用搓法清洗拖把。

- 检查:对房间做一般观察以确定并修正有问题的地方,使房间看上去整齐有序、外表干净。

- ♥注意：

- 放置“小心地滑”的警告牌。

- 用“S”形行进方式拖地。

- 对于面积较大的房间和走廊要分区湿拖。

- 湿拖完毕之后将家具L放回原地。

♥地毯吸尘：

- 在地毯吸尘时,按照从房间门口开始,先房间墙边、再中间、最后到门口顺序进行。

- 吸尘时注意避免将大的物体吸入,以防毁坏吸尘器。

- 将吸尘器的扁嘴插到吸尘器的吸管上,将地毯角和踢脚板处吸净。

- ♥注意：

- 电线和电话线下面的地毯吸尘,将可移动的家具挪开进行吸尘, 吸尘完成之后将家具放回原地。

- 吸尘之后将吸尘器的电线卷好,以防止缠绕,根据需要更换吸尘

- 工作结束后应清洁吸尘器并送回仓库。

♥地毯消毒：

- 将消毒液放入桶内。如使用医院提供的消毒剂要特别小心谨慎,使用前要进行试验。

- 将拖把头浸透在有消毒溶液的桶里,用榨水器将拖布头上的水榨干。

- 采用“S”形方式,从房间门口开始,按照先墙边,再家具和床下、最后房间中间至门口顺序进行，注意电线和电话线下面的地毯清洗,将可移动的家具挪开,对家具下面的地毯进行清洁。

- 地毯消毒完成之后将家具放回原地。

- 用拖布沿踢脚线消毒,对各个角落进行消毒。如有必要,拖布要经常清洗。

- 清洁医院病房的消毒水脏污后应及时更换，必要时要更换拖布头。

♥检查(目测和补救)：

- 进到一个房间之后,观察是否有污渍,地面上是否有碎屑,特别要注意墙边、墙角和器件及家具下面；如果看到地面上有污渍和碎屑,要立刻捡起。

- 观察墙面和窗户表面是否有印迹或手指印,如果发现要立即清除。

- 观察家具和器件上是否有坏的地方，清除可以看见的污渍。

- 检查垃圾箱。如果垃圾箱已装满，将垃圾倒掉，并换上干净的垃圾袋。

- 如发现房间里有坏的地方或非正常的地方,要报告给经理或主管。

- 检查保洁车上工具配置是否齐全并处于良好的使用状态,如有缺少或损坏需及时查找并报告经理和主管。

♥病人出院清洁(终末消毒)：

- 经理或主管应提前一天到各病区登记病人出院床位号。

- 病人出院消毒包括“一拆、二照、三擦、四铺”,根据和客户合同约定确定工作内容,通常情况我们负责“擦”这一步。

- 将出院床位床、床头柜及衣柜彻底清洁,注意床单元需摇起擦干净。

- 用消毒液将床、床头柜和衣柜消毒。

- 及时通知护士站床位消毒完成情况,以便于护士站对床位的使用。

- 在清洁床单位时如有病人遗留物品需送交护土站或报告主管。

♥病房清洁：

- 取用必需的工具、物料，同一般房间清洁时用的一样。

- 撤换床具，一般由护士完成。

- 更换用具，一般由护士完成。

- 床铺消毒：在床垫上用消毒液和消毒杀菌清洁剂，将床垫竖起，消毒单簧和边框顶部，保持床垫竖起,走到床的另一边，消毒剩下的弹簧和边框；如床垫可以掉转并可以洗，把它放下来，消毒反面，把床头和床角托起，消毒床下。

- 铺床：按要求逐侧铺好床。

- 高处除尘：对肩部以上位置的平面高空除尘,像灯具顶部、门、窗帘顶、吊置电视机等。

- 擦抹/消毒：用消毒液或消毒杀菌清洁剂溶液半湿擦洗房间家具和壁架(只限病区),在非病区用全能清洁剂。包括电话和插头、椅子、可以洗的坐垫 、写字台、窗架等。

- 摆放家具：清洁后把家具移回原地。

- 清洗墙面污渍：用全能清洁剂清洗墙面污渍,将稀释好的全能清洁剂喷在清洁布上。

- 洗手间清洁：消毒液或消毒杀菌清洁剂。

- 倒净垃圾桶/烟灰缸:倒净烟灰缸并用全能清洁剂溶液擦净。倒净垃圾桶,更换垃圾袋,需要时清洁垃圾桶。

- 地面除尘：按标准程序地面除尘。

- 湿拖地板：按标准程序湿拖地板 。

- 尘推走廊地面。

- 将干净的、并经过牵尘液处理过的除尘拖布头套在拖布套架上。从走廊的踢脚处开始进行尘推。沿着走廊长度进行尘推,到了走廊另端时返回。尘推时中间不要有漏推的缝隙，应在缝隙处叠压尘推3～5厘米。

- 尘推时,将尘灰聚集到尘推拖布的顶部,要特别注意四个角落。要求挪开家具和其他物体将地面进行彻底除尘。

- 用铲刀将附在地面上的口香糖或其他顽渍刮掉。

- 当尘推拖把脏了的时候,将拖把上的尘灰用簸箕和台刷轻轻地扫进垃圾袋内,以防尘土飞扬，注意尘推拖把上的灰尘要经常清除,以便提高尘推效率。

- 立即将地面上的脏物收集起来放入垃圾袋里。

- 每班结束之后将沾满脏尘的尘推头取下清洗或更换。

♥走廊湿拖和污渍清除：

- 将稀释好的清洁剂倒入桶内。将湿拖把或拖布头放入桶内,然后用榨水器榨干。

- 放置“小心地滑”牌，“小心地滑”警告牌必须放显眼处和拐角处以及湿拖完之后需要干燥的地方。特别注意在有拐角的地方进行湿拖时,放置“小心地滑”的警告牌。

- 将水桶放在一个角落里,将整个走廊分成两部分进行湿拖。只有在没有人流走动日时，才可以沿走廊整个长度进行湿拖,注意使用“小心地滑”警告牌，长的走廊在湿拖时应每隔6米放置一个警示牌。

- 将拖布头靠墙放置，用拖布沿走廊一端的墙踢脚开始，要特别注意墙 角处、门口和由于交通流量大容易积存脏物的地方，将“小心地滑”警告牌保留至地板彻底干透，继续湿拖下一部分。

- 湿拖时采用“S”形方式:湿拖小房间时,反转拖把头,先将房间四周的踢脚线拖干净,然后再采用走“S”形的方式对整个房间从里到外拖干净。湿拖大房间时,反转拖把头,将房间分成几部分,按湿拖小房间的方法湿拖整个房间, 将“小心地滑”警告牌保留至地板彻底干透。

- 根据需要及时更换桶里的消毒水(拖布头)。

●保洁员日常工作流程

♥公共区域工作流程：

| 时间 | 要求清洁的区域 | 职责/说明 |
| --- | --- | --- |
| 6:20-6:30 | 签到、检查仪容仪表 | 确保工作开始前完成签到、检查仪容仪表 |
| 6:30-7:00 | 收集垃圾、清洁公共 卫生间，清扫地面 | 确保地面干净整洁、 注意小心地滑的摆放 |
| 7:00-9:00 | 湿拖边角,重点污渍清理、攥抹公区附属物 | 边角清晰可见, 地面无污渍 |
| 9:00-11:00 | 清理卫生死角,步梯清洁 | 确保地面无垃圾 |
| 11:00-12:00 | 收集垃圾、整理工作车 | 确保区域内 附属物干净整洁 |
| 12:00-14:30 | 午班巡视公区卫生 | 确保地面无垃圾无污渍 |
| 14:30-15:30 | 倾倒痰盂,重点 污渍清理清洁卫生间 | 周围干净整洁,垃圾桶无异味,垃圾袋套置美观 |
| 15:30-16:30 | 擦抹附属物,步梯清洁 | 确确保地面无垃圾圾, 地面无污渍 |
| 16:30-17:00 | 巡视整个区城卫生,收集 垃圾,整理工作车 | 确保地面干净整洁 |
| 17:00-19:00 | 巡视公区卫生 | 确保区域无垃圾无污渍 |

♥病房区域工作流程：

| 时间 | 要求清洁的区域 | 职责/说明 |
| --- | --- | --- |
| 6:20-6:30 | 签到、检查仪容仪表 | 确保工作开始前完成签到、 检查仪容仪表 |
| 6:30-8:00 | 收集垃圾,清理痰盂拖病房房间及公区地面 | 确保地面干净整洁、 注意小心地滑牌摆放 |
| 8:00-9:00 | 擦床头柜病房 附属设施随时保洁 | 确保床单元干净整洁 |
| 9:00-10:00 | 清洁卫生间,包括镜子面盆、便池等随时保洁 | 确保卫生间无异味地面无死角, 镜镜面无水 |
| 10:00-11:00 | 步梯、走廊、 墙面公区清理 | 确保地面无痰迹,墙面无污 |
| 11:00-11:30 | 打扫出院病床, 终末消毒 | 确保床单元终末彻底消毒、 达到床和附属物表面无灰尘、床头柜无杂物 |
| 11:30-14:30 | 巡视公区卫生 | 确保区域干净整洁 |
| 14:30-15:00 | 清扫公区卫生、随时保洁 | 确保公区干浄整洁 |
| 15:30-16:00 | 擦拭走廊附属设施 | 确保区城内附属物干净整洁 |
| 16:00-16:30 | 做定期保洁工作, 定期消毒 | 病区走廊、病房、 卫生间各种物体表面定期消毒 |
| 16:30-17:00 | 收集垃圾、清洁保洁车 | 确保工作车干净整洁 |
| 17:00-22:00 | 巡视公区卫生 | 确保区域内干净整洁 |

●专项环境保洁工作程序

♥具体操作程序：

- ♥日常性维护——喷磨抛光：

- 放置“小心地滑”警告牌

- 对地面进行尘推或湿拖,发现地面有污渍时要及时去除。

- 准备好地擦机，将地擦机放在走廊的一端,将红色保养清洁垫装到地擦机的转动针盘上。注意地擦机的电源线不得横穿走廊以免给他人带来不便。

- 将地擦机靠墙放置，在启用地擦机之前,看看四周是否有病人(只指医院)、来访者及其他人,注意安全 。

- 启动地擦机,在操作的左前方喷洒少许喷磨保养蜡。将地擦机开动起 来打磨喷洒了喷磨保养蜡的地面。前几次操作地擦机的作用是将喷磨保养蜡抹匀,等喷磨保养蜡干了以后用地擦机进行磨光。注意地擦机要离墙边几英寸远,以防止破坏墙边上的踢脚。

- 在喷磨时,采取向后退的顺序进行。喷洒喷磨保养蜡时,注意不要将喷磨保养蜡喷洒到地擦机上面。

- 当清洗垫的一面积聚大量残留脏物时,将清洗垫的另一面翻过来继续使用或换一张新的清洗垫。切忌用特别脏的清洗垫继续打磨地面。脏的清洗垫会对地面造成损坏或将已清洁过的地面弄脏,并使客户方的电量超负荷。

- 喷磨抛光之后,需尘推工作区域。

- 工作结束后,清洁所有机器和工具并送回库房。

- 每周进行1～2次喷磨抛光。

♥日常性维护——高速抛光：

- 放置“小心地滑”的警告牌。

- 在地面进行抛光之前先对地面进行尘推或湿拖,发现地面有污渍时要及时去除，将地板晾干。

- 将抛光机挨墙放置，将电源线插放在与抛光机同侧的墙面电源插口上，将白色保养清洁垫装到地擦机的转动针盘上，开始操作之前,观察操作区域堵塞情况。

- 启动抛光机后开始向前移动，当抛光垫的一面聚集大量残留脏物时将抛光垫翻过来继续使用或更换一张新的抛光垫，脏的抛光垫会对地面造成损坏或将已抛光过的地面弄脏，并有可能使电量超负荷。

- 在进行地面抛光时,要让抛光机有足够的时间对每个地方进行抛光去除污渍,使地面洁净光亮。

- 抛光机运行时,一定要保持其行进状态，如果抛光机仍运行而处于停止不前状态,会磨损或损坏已经抛光的地面。

- 当抛光机行进到抛光机电源线不能够及的地方时,抛光机往回返,与原抛光道平行继续抛光，注意覆盖原抛光道与新抛光道之间的缝隙,重叠3-5厘米。

- 对已抛过光的区域进行干拖地面。

- 每周进行一次高速抛光。

- ♥硬地面复原性维护：

- 尽可能将房间内可以移动的家具挪出房间，确保走廊放置的可移动家具和清洁车不影响清洁工作,出口处无障碍物。

- 放置“小心地滑”的警告牌。

- 尘拖地面，准备地擦机。

- 用5厘米宽的胶带将要操作的区域开始和结束的地面粘好区分开,将另一非操作区域分开。

- 将用温热水稀释好的起蜡剂拖在地板上,让其反应5~10分钟,使旧蜡软化。

- 用一块手用清洗垫或专用清洗工具擦洗墙角、踢脚线及其他地 不到的地方，这些地方擦洗完毕之后,将起蜡液擦干并用热水冲洗三遍，用湿拖布拖干。

- 将地擦机靠墙放置，将黑色清洗垫安装在地擦机的驱动针盘上，注意电源线的插放不要影响过往的行人；将地擦机的操作手柄调整到合适的位置上以便于操作。

- 在启动地擦机之前,注意一下过往的人流。将清洗区域划分成若干个部分,然后用湿拖布拖上起蜡水,使起蜡水停留反应5～10分钟之后,旧蜡被软化。

- 如果整个清洗区域无行人通过,就可以对整个区域进行整体清洗。

- 开始用地擦机清洗地面,注意清洗路径之间不要留有缝隙。

- 地擦机向后退着操作,清洗路径之间不要留有缝隙。

- 每完成一块地面的清洗后,先将清洗液清除,然后用热水冲洗数遍直到地板上残蜡和清洁剂清洗干净。待地面晾干后,再进行下一个区域的清洗。

- 准备地面落蜡系列工具之后,做到以下几点：

- 将落蜡系列工具中的桶和脱水盘用热水清洗干净。

- 将蜡拖头安装在蜡拖架上。

- 用尘推架前端的架子夹住蜡拖架。

- 将蜡液缓慢倒入落蜡用的桶内,注意不要产生气泡。

♥给地面落蜡：

- 将蜡拖头沾到蜡液中,使整个毛面完全浸湿(大理石、花岗石地面不适合此清洁剂、工具和操作程序)。

- 将浸湿的蜡拖头从桶中拿出来,将其放在脱水盘上轻轻地压干,推布头上多余的蜡液和泡沫通过脱水盘排出去。

- 开始落蜡时,将范围划定在3-5米。落蜡时,从一边开始拖到另一边。注意不要留有缝隙没有落上蜡。

- 根据需要将落蜡推布头再次浸入蜡液里,然后继续进行地面落蜡。打完一遍蜡之后,让第一遍蜡干透,然后落第二遍、第三遍蜡。需要多长时间干透根据当时的湿度和温度而定(通常情况需45分钟)。每年至少做一次复原性补蜡PVC地面通常做成一底三面,石材地面做成两底两面,根据需要可适当增减打蜡的层数和频次。

- 在前一区域落蜡完成之后,下一区域落蜡之前如有必要需对落蜡布头进行清洁，落蜡推布头可能附着毛发、灰尘等；将落蜡拖布头放入桶内清洗,这时脏物沉淀到桶底。为了保证落蜡效果,这时有必要对蜡桶进行清洗,并换上新的蜡夜继续落蜡。

♥清洁整理：

- 完成落蜡之后,用热水冲洗桶、脱水盘、蜡拖头,防止蜡液滞留在工具上。

- 如果还要用这套落蜡系统,就没有必要清洗打蜡工具，只需要将蜡拖头浸在桶内蜡液中，盖上盖以便保持蜡拖头湿润，如果落蜡推布要存放一段时间，推布头要放在热水里反复冲洗,然后晾干存放。

- 落蜡地面干透之后将家具摆放回原处,注意蜡面的保护。

- 清洁所有设备及工具并送回仓库。

- 在地面干透之后将“小心地滑”的警告牌放回原处保管好。

- ♥定期性维护—刷洗补蜡：

- 在显眼以及操作区域的附近放置“小心地滑”警告牌。

- 尘推地面,并在发现污渍时重点去除，将地擦机放在走廊的一端,将蓝色保养清洁垫装到地擦机的转动针盘上。注意地擦机的电源线不得横穿走廊以免给他人带来不便。

- 将地擦机靠墙放置，在启用地擦机之前,看看四周是否有病人、来访者及其他人,注意安全。

- 在操作的左前方喷洒少许全能清洁剂，启动机器对地面进行清洁。

- 清洁时采取向后退的顺序进行，喷洒全能清洁剂时,注意不要喷洒到地擦机上面,清洁时采用圆圈覆盖方式刷洗地板,清洗路径之间不要留有缝隙。

- 当清洗垫的一面积聚大量残留脏物时,将清洗垫的另一面翻过来继续使用或换一张新的清洗垫。切忌用特别脏的清洗垫继续清洁地面。脏的清洗垫会对地面造成损坏或将已清洁过的地面弄脏,并使客户方的电量超负荷。

- 用手用清洁垫清洁踢脚板、墙角和机器够不着的地方。

- 在每层刷洗之后,再用洗地机装上清水清洗三遍或湿拖三遍以上,直到将地面上残留的清洁剂清洗干净。

- 待地板晾干后补两次面蜡,视情况而定。

- 工作结束后,清洁所有机器和工具并送回库房。

- 每季度至少做一次刷洗补蜡,根据需要可适当增加刷洗补蜡频次。

♥石材翻新及品面处理：

- 先将地面的蜡彻底去除干净。

| 大理石地台磨碟 | 时间/平方米 | 效果 |
| --- | --- | --- |
| 500号 | 4分钟 | 地面平整 |
| 800号 | 3分钟 | 地面有朦胧倒影 |
| 1500号 | 2分钟 | 地面有微微倒影 |
| 2000号 | 2分钟 | 地面出现镜面效果 |

- 用清水将翻新后的大理石地面清洁干净,然后等地面干透。

- 用多功能擦地机配钢丝棉与云石坚固剂2号对地面进行打磨。在第次处理翻新后的大理石地面时,每块大理石地面至少需用云石坚固剂2号打磨两,再用云石坚固剂CRIS打磨一次,每次将云石坚固剂磨干至地面发亮。

- 用湿抹布将大理石地面靠近墙边角处的白色印痕擦干净。

- 第一次保养过的翻新地面,第二天再用云石坚固剂CRIS保养一次,则地面效果更好。

- 备注

- 云石坚固剂2号可以将翻新后的地面的光度快速提起来。

- 云石坚固剂CRIS的光度比较柔和,耐磨性比较好。

- 建议在日常晶面保养工作中,使用云石坚固剂CRIS对地面进行保养。

- 做过晶面处理的地面无须抛光。

- ♥日常保养：

- 加强日常的推尘工作

- 日常保养地面时,按计划用多功能擦地机配钢丝棉与云石坚固剂CRIS对客流较多的区域(如玻璃门前、客梯前、客流通道)约每周保养1~2次,其他客 流较少的区域每月保养1~2次即可。

♥地垫的清洁保养：

- 每日对地垫进行两次吸尘,吸尘时应注意地垫周围和地垫下面的灰尘工作时间应避开人流量高峰期。

- 每日对地垫湿拖至少一次,湿拖时拖把尽量拧干,不要将拖过其他区域的拖把未经清洗用于湿拖地垫。

- 对于地垫上的特殊污渍要用清洁剂重点清洁。

- 定期对地垫进行冲洗,并放于阴凉处晾干或平铺吹干,不要悬挂在有尖锐物的栏杆上晾晒,以免地垫变形。

- 做好放置在不同区域地垫的编号,以避免发生混乱。

- ♥地毯吸尘擦洗：

- 将房间内靠墙放置的家具挪出房间,确保走廊放置的可移动的家具和清洁车不影响清洁工作、出口处无障碍物。

- 放置“小心地滑”的警告牌。

- 将地毯毛刷起,并吸尘。

- 如有必要预先将地毯上的污渍和油渍处理一下。

- 安装好清洁垫和针盘,将地毯清洁剂按比例兑好并注入地擦机的水箱中。

- 在开始操作地擦机前,请确认工作区域无堵塞情况。将地擦机放在将要清洗区域的一边。

- 将手柄向上拉,使清洁溶液喷到地毯上。

- 机器向后退操作,以防脚上的灰尘踏落到湿洗的地毯上。

- 按顺时针方向叠压前面洗过的地毯，重复上述做法直到完成这个区域的地毯洗涤。

- 这个区域的地毯洗完之后,用一个水桶和手刷清洗紧挨踢脚板的地毯边缘处,这些地方正是地擦机洗不到的地方，注意不要将踢脚处的地毯弄得过湿。

- 及时将清洗好的地毯上过多的清洁剂吸干净。

- 将家具摆放到原处，注意要保持家具下面的地毯能得到足够的通风,使其能够尽快地干燥；将家具下面、地毯的上面放上保护层,以防止与地毯直接接触。为了尽快地使地毯干燥,可用吹风机吹干地毯。

- 经常检查一下清洁垫，当清洁垫脏了的时候,将清洁垫的另一面翻过来用。脏了的清洁垫可以清洗干净,晾干下次再用。

- 地毯清洗完成之后,将地擦机上水箱内的液体倒掉并使地擦机晾干将所有的设备放回到其存放的地方。在地毯晾干之后,将“小心地滑”的警告牌放回原处保管好。

♥地毯抽洗：

- 将房间内靠墙放置的家具挪出房间,之后清洁这个地方,清洁后将家具放回原处或放到已经清洁过的地方，要求确保走廊放置的可移动家具和清洁车不影响清洁工作,出口处无障碍物。

- 放置“小心地滑”的警告牌。

- 检查地毯抽洗设备,保证机器工作正常。

- 根据地毯的脏污程度,配比地毯抽洗清洁剂。

- 将热水注入容器里。

- 将设备放置到工作现场。

- 将地毯毛刷起,并吸尘。

- 如有必要预先将地毯上的污渍和油渍处理一下。

- 将待清洁的区域分成若干部分。

- 将地毯抽洗机拿到待清洗的地方。

- 将抽洗机的开关放在“开启”位置上，打开抽洗泵的开关。

- 抽洗从一墙角开始。

- 抽洗机的吸扒向前伸出约90厘米,而喷洒溶液的地方约为60厘米，在向后移动时继续抽洗60厘米的地方,这样向下延续。

- 将吸扒向后在地毯上反复抽洗几次,不用每次都喷洒药液,只是抽洗。

- 抽洗一块地毯之后再向下延续,注意不要出现漏洗的缝隙。抽洗时,向后退着洗,以防止踏脏抽洗过的地毯；重复上述做法直到清洗完整个区域的地毯。

- 擦拭踢脚板及其周围的硬地面部分。将喷洒到硬地面上的清洁剂擦掉。

- 家具放回到原位，家具下面的湿地毯上放上保护层,保证地毯的通风以便使地毯干燥，可用吹风机吹干地毯。

- 继续上述程序直到整个区域的地毯抽洗完毕。用干/湿两用吸尘吸水机,将没用完的溶液从抽洗机的容器里抽空。

- 将水箱倒空并冲洗。擦干水箱、抽水管和吸扒。将所有的设备放回其存放的地方。

- 在地毯晾干之后,将“小心地滑”的警告牌放回原处保管好。

♥墙面清洁：

- 准备洗墙所需的必要设备、墙面清洁套装工具、两个较大容量的水桶两个榨水机、几个洗墙的布头、全能清洁剂和干净毛巾。

- 将专业全能清洁剂稀释后倒入水桶中。

- 先在一块墙表面上预擦一下,看看清洁剂的效果。

- 按墙面大小分区域进行操作。

- 将一些干毛巾放在墙根裸露的地面,防止清洁液流下污染地面。

- 将洗墙棉刷头装在洗墙工具上。

- 将洗墙棉刷头浸湿到水桶里并拧干。

- 擦墙时按水平方向擦拭,从一端擦到另一端。注意擦拭墙面时不要有漏擦的地方,尤其要注意交接处容易出现漏擦的缝隙。

- 墙面擦拭直到天花板处。

- 第一部分擦拭完毕,移到第二部分继续擦拭。

- 每擦完一块墙面,都要检查一下擦墙棉刷头。如果拖布头只有一点儿脏,用同一面继续擦拭下一块墙面。如果擦墙棉刷头已经很脏了,这时就要换块干净的。

- 当一部分墙面都擦干净之后,移到下一块墙面,继续按照上面的程序擦拭墙面。

- 如果需要干净的水清洗,用第二桶干净的清水清洗,清洗方法同上面所提到的清洁方法是一样的。

- 注意每块墙面清洗后,检查墙根处有无水渍并用干毛巾擦干净。

- 工作结束后,清洗所有工具并送回仓库。

♥电梯清洁(含不锈钢清洁与护理)：

- 准备清洁电梯所需的工具,包括抹布、高处除尘扫、不锈钢亮洁剂、全能清洁剂、家具保养喷蜡、吸尘器、“暂停使用”告示牌、“工作进行中”告示牌等。所有工具应规范地放在工作车上或工作提篮内。取得电梯控制钥匙或联系相关部门,将电梯驻停在电梯维修层或方便清洁的层面,尽可能地安排在夜间进行电梯清洁,以避免对客户方的工作造成不便,在电梯入口处放置“暂停使用”告示牌。

- 用高处除尘扫清洁肩部以上区域,包括电梯四壁、轿厢顶部、照明灯具等。

- 使用干净的干抹布擦拭电梯四壁、扶手、电梯内外按钮、通话设备显示屏,根据污染程度将全能清洁剂射洒在抹布上进行清洁,随后用干抹布擦拭干净。

- 根据实际情况确定清洁频次。

- 根据电梯表面材料的情况采用下列不同的保养方法：

- 对于亚光的不锈钢电梯表面,用不锈钢亮清剂配合干净的干抹布顺金属表面纹路进行清洁抛光处理。

- 对于镜面的不锈钢电梯表面,用1抹布清洁即可。碰到难以去除的污迹可在抹布上喷酒经稀释的玻璃清洁剂进行清洁,然后用干抹布擦干净,受污面积较大则采用玻璃毛套和玻璃刮进行清洁。

- 对于以玻璃做表面装饰的电梯,在抹布上喷酒经稀释的玻璃清洁剂进行清洁,再用干抹布擦干净,受污面积较大则采用玻璃毛套和玻璃刮进行清洁。

- 对于用木制品装饰的电梯,用干净的干抹布清洁表面后再上保养蜡。

- 清洁电梯门槽内的污垢,用吸尘器吸净门槽内的灰尘。

- 将全能清洁剂喷在抹布上,擦净残留在门槽表面的灰尘和污垢,再用干抹布把门槽擦干。

- 根据电梯地面的情况进行包括地面除尘、湿拖地面、地毯吸尘、地毯去渍、地毯擦洗、地面抛光等硬地面护理及地毯护理程序。

- 目测检查,轿厢顶端无灰尘,轿厢门、按钮、扶手及四壁干净、光亮无污渍,门槽内无积灰,地面干净、整洁。

- 通知相关人员开动电梯并收好工具,将工具擦拭干净放入库房。

♥注意：

- 电梯表面不得有任何广告张贴物。

- 所有清洁工具使用后必须清洁干净,同时保证所清洁工具在清洁后不得残留药剂。

- 操作程序始终是从上到下、由里到外。

- 按钮处清洁需格外小心,切勿将清洁剂渗入其中。

- 禁止使用铲刀、百洁布等锋利或表面粗糙物品清洁电梯。

♥擦洗窗户：

- 准备必需的工具,如擦窗桶、玻璃刮刀手柄、不同尺寸金属条和刮条涂水手柄及毛套、玻璃铲刀、玻璃清洁剂、干毛巾。

- 将清洁毛巾放在待清洗窗户下面地板上,以防止玻璃清洁液污染窗台或地面。

- 根据玻璃的脏污程度配置不同浓度的玻璃清洁剂。

- 在使用涂水毛套上下刷洗要擦洗的玻璃之前,应用玻璃铲刀去除玻璃上的污渍或胶印。

- 用浸湿玻璃清洁剂的毛套先对玻璃进行刷洗,再用玻璃刮刀将玻璃上的水印和玻璃清洁剂刮净。

- 注意每刮一次,都需用干毛巾将橡皮刮条上的水渍擦净。

- 每个区域工作结束前,检查是否将客户家具和物品恢复到工作前状况,并确保没有因清洁玻璃污染其他物品。

- 根据主管安排清洁玻璃附近区域,如窗框等。

- 工作结束后,清洁所有工具并送回仓库。

- 一般情况窗玻璃清洁频次为每月两次,主通道门玻璃为每天一次可适当增减。

●环境保洁设备管理办法

- ♥操作说明：

- 1.吸水操作

- 取下机头,取出尘隔或尘袋,确保桶内无灰尘。

- 加化泡剂。

- 检查浮球,确保其动作正常。

- 将机头放回原处,用锁扣锁紧。

- 将吸力喉管与桶身相连接。

- 将插头插入有接地的插座里。

- 吸进污水容量达到吸管座下的2/3时必须排出污水(水满时,浮球会上浮并堵住浮球体阀门,此时,机器无法正常吸水)。

- 关闭开关,拔下电源插头,取下机头,将污水倒净。

- 吸尘操作

- 取下机头,确保尘隔或尘袋安放正确。

- 将机头放回原处并锁紧,连接吸力管。

- 装好吸尘用粑头。

- 吸尘时确保桶内无污水,尘袋干燥整洁

- 清理尘隔:使用时如发现吸尘器吸力下降,应关闭电源开关,拔下电源插头松开搭扣,取下机头,将桶内污物倒净,清理尘隔。如尘隔污渍严重,可用刷子刷干净尘隔或尘袋表面附着的灰尘,再装好尘隔,放上机头,锁紧搭扣。

- 清理完毕,插上电源,按下电源开关,便可继续使用。

♥维护与保养

- 吸尘与吸水每次交替使用后,必须及时将桶内洗净、擦干。

- 严格执行吸尘时放尘隔、尘袋,吸水日时除去,同时放置水位装置。

- 吸水耙吸取角落污水时,应平放吸水耙往后慢慢拉,严禁用吸水耙撞击墙边,特别是斜角度撞击。

- 吸水时使用化泡剂消泡,泡沫不会影响浮球的正常动作,但会损坏电机。

- 机器使用完毕,清理干净,整机存放于仓库的通风干燥处。

♥常见故障简单排除:

- 1.吸水吸尘机电机工作正常但无吸力(小)故障排除方法。

- 检查吸水管及放污管是否堵塞或断裂。

- 检查吸水耙皮条是否完好。

- 检查污水浮球是否在合适的位置。

- 检查机器上的进气孔是否堵塞。

- 以上都已经检查但还是无法正常工作,可与设备供应商联系派维修人员检修。

♥自动洗地机 ：

- 1.开关机顺序

（1）开机顺序

放下刷盘—将吸水杷放下—打开放水开关—打开吸水开关—启动刷盘开关

（2）关机顺序

先关放水开关关刷盘开关—提起刷盘—一再向前推一点,吸起前端的污水—关闭吸水开关

- 2.操作说明

- 向清水箱中添加按比例兑好的清洁剂。

- 在污水箱中必须添加消泡剂。

- 根据地面情况决定使用不同类型的地刷或保洁垫(红色—清洁、保养,指色—重污地面)。

- 放下吸水杷并调整好吸水耙与地面接触的角度。

- 打开放水阀们并调整水量。

- 启动吸水电机和刷盘电机。

- 推动控制按钮,刷盘转动、机器前行、开始洗地。

- 工作中应观察机器后面的清水管便知道清水箱水量多少。

♥注意事项：

- 为避免对人身或财产造成危险,使用者必须经过培训合格后方可操作本机且勿在易燃易爆场所使用自动洗地机。

- 必须确保能把地面清洗干净：使用合适的地刷或百洁垫、清洁剂,还需调整好刷盘的压力。

- 确保能把地面上的污水吸干:调整好吸水耙与地面的角度,还需注意水管有无破损、水箱有无漏气。

- 注意保护吸水电机：如清水箱中加过清洁剂,污水箱中一定要添加消泡剂吸水保护活塞要定期清洗,吸水电机碳刷要定期更换。

- 注意保护刷盘电机：磨损、消耗殆尽的地刷及保洁垫一定要及时更换,如过载保护跳起,需等3~5分钟后,再按下过载保护,重新启动机器。如过载保护连续跳起,需查清过载原因。

- 确保机器行驶正常：调整好刷盘与地面的角度,保证机器直线行驶,不向任何方向偏斜。

- 操作过程中应注意周围的人,特别是儿童。

♥维护与保养：

- 使用完应及时清洗污水箱、放空清水箱内的水,擦干净整机,保持整机干净如新。

- 刷盘需定期卸下刷干净晾干,挡水胶条也需定期,卸下刷干净晾干。

- 使用完应将水刮升离地面,用湿毛巾擦拭水刮的下端,确保水刮向上放置。

- 使用完关闭机器电源,电瓶应及时充电。

- 每周应彻底清洁整机,检查整机上每一个螺丝是否有松动,确保机器完好无损。

- 每周检查一次刷盘和吸水耙是否有损坏。

- 每周应检查一次放水滤网,看是否有堵塞。

♥多功能单擦机：

- 1.操作说明

- 为避免对人身或财产造成危险,使用者必须经过培训合格方可操作本机。

- 清理工作场所,清除垃圾、杂物。

- 根据工作要求安装不同的刷盘,放平机器,套紧刷盘后逆时针旋紧。

- 2.水箱的使用

- 需将手柄(连水箱)放于倾斜位置,以免放水时,将电机淋湿,造成漏电。

- 先放清水,后放清洁剂。

- 不要让清洁剂顺着手柄流入校位处,以免将校位处齿轮锈坏。

- 机器推向前方中间位置,调节手柄高低到胯部,听到“搭”声后表明锁紧。

- 手感到刷盘平衡后,打开放水开关,等到地面有水时,启动机器。先压下保险开关,再打开机器开关,后松开保险开关并保持机器平衡转动,左右不晃。

- 手柄抬高,机器向右移,手柄压低,机器向左移。停机时,只需松开左右拉把即可。清洁顺序自左向右按弓形,下一行盖过上半行。

- 工作结束后,取下刷盘,排空水箱中剩余水并用干布擦净整台机器,特别是底盘背面部分。

- 将电源线绕在绕线架上,并检查有无破损。

♥维护保养：

- 多功能单擦机存放在干燥洁净的场所。

- 用干净的毛巾或布将本机擦拭干净。

- 擦净电源线。

- 检查电线有无破损。

- 取下刷盘或针座并清理干净。

- 安装刷子时,应拔除插头,将手柄调节至垂直位置,向后倾斜使机器扶手靠在地板上。

- 本机不使用时,切记取下刷子或针座。

- 工作中如遇事需离开,必须切断电源。

- 工作中不得碾压机电线,不得靠牵拉电线的方式移动机器和拔取插头,不得将电线置于物体锋利的边角。

- 工作中电源线始终应远离发热物体的表面,不得用潮湿的手操作机器。

- 工作中如发现机器有任何异常情况及损坏情况,应立即上报给主管或经理确保机器无任何异常方可使用。

- 每周应彻底清洁本机器,检查是否有螺母、螺栓松动,如有松动应及时紧固后更换,避免造成机器损坏。

- 每月用防水润滑剂润滑轮子、轴等。

♥常见故障简单排除：

- 1.电机无法正常工作或不工作。

- 检查电源线插件与手柄电源线插件是否连接后松动。

- 检查电源线是否完好。

- 检查启动电容是否完好。

- 检查主电源是否正常供电。

- 2.工作时,如感觉后推力较大,即是马达电流超载的反应,应停机检查是否有以下原因。

- 电压不足或降低。

- 电线太长或插头接触不良。

- 地面不平或刷子太硬。

- 马达有故障。

♥高速抛光机：

- 1.操作说明

- 为避免对人身或财产造成危险,使用者必须经过培训合格方可操作本机。

- 清理工作区域内的杂物、纸絮。

- 将手柄置于垂直位置后,将机器倾斜,使手柄靠在地面。

- 装好抛光垫,并用中心定位器压紧(使用1小时左右需拧紧定位器一次)将机器置于垂直位置。

- 接上电源,放下手柄,将手柄调节至合适的操作位置。

- 按住保险阀,启动机器开关,松开保险开关。

- 在上好蜡(24小时后)且干透的硬地面上来回推机器进行抛光。

- 注意地面的高低不平、是否有杂物,保持机器平稳用力。若阻力过大机器马达声加大时应及时松开拉把停机,否则容易造成蜡面损坏以及电机因运转不正常而损坏。

- 操作时双手必须抓牢操作手柄,为防止损伤电线,勿使电线卷人刷盘。

- 停机时,只需松开左右拉把即可。

- 工作结東后,擦净电线和机身,特别是底盘内的蜡尘,拆下抛光片清洁后,置通风干燥处晾干。

♥维护保养：

- 将本机存放在干燥洁净的场所。

- 用干净的毛巾或布将本机擦拭干净。

- 检查电源线是否完好,有无破损。

- 确保使用电源电压正确,并使用三芯带接地的供电系统。

- 在维护、保养、修理、清洁机器或机器无人照看时,切记拔除电源插头。

- 工作中电源线始终应远离发热物体的表面,禁止用潮湿的手操作机器。

- 工作中如遇紧急事情需离开,必须切断电源。

- 机器使用时间过长时需要停机休息片刻,让电机冷却后,再继续操作。

- 工作中如发现机器有任何异常情况及损坏情况,应立即上报主管或经理,确保机器无任何异常方可使用。

- 每周应彻底清洁本机器,检查是否有螺母、螺栓松动,如有松动应及时紧固或更换,避免造成机器损坏。

- 每月用防水润滑剂润滑轮子、轴等。

♥常见故障简单排除：

- 1.电机无法正常工作。

- 检查电源线插件与手柄电源线插件是否连接后松动。

- 检查电源线是否完好。

- 检查启动电容是否完好。

- 检查主电源是否正常供电。

- 2.工作时如感觉转速不正常(接触地面),应检查是否是以下原因造成。

- 电压不足或降低。

- 检查电线(拖线)是否太长,或插头接触不良。

- 检查启动工作电容是否完好。

A.充电器充电需接地,电瓶不可放在潮湿的地方,要通风干燥。

B.充电时不可有明火,如抽烟、使用打火机等。

C.检查电池是否正常应戴防护眼镜和手套。

D.电池有时会排放气体,可能会导致火灾、爆炸,一定要保持通风。

E.新买的机器有时会出现电池液外溢,需立即补加蒸馏水,不能太多,因为加太多电池会膨胀,电池液外溢会腐蚀机器,缩短使用寿命。

F.充电前检查电瓶槽水位,电池板不能露出水面,水位高出电池板1～2cm

G.每次充电前先关掉机器开关再拔出插头,减少火花产生,再检查机器开关是否已关闭。

H.正常一周应检查一次电瓶水槽水位,假如要加蒸馏水一定要等电瓶冷却后再加。

I.为延长电瓶的寿命,机器上的电量的指示表一到红色就要停止工作进行充电,不要把电瓶内的电全部用完。

J.尽量使用厂家提供的配套的充电器。

K.经常检查电瓶上的腐蚀物,保持电瓶外部干燥,电瓶连接线一旦腐蚀立即修理或更换。

5工作要求

5.1专项保洁员根据年度保洁设备保养计划负责自己保管的设备的日常保养, 填写《环境保洁设备季度保养检查记录表》。

5.2环境管理部主管建立并及时更新《环境保洁设备台账保管记录表》,落实保管人,每季检查保管情况并填写《环境保洁设备季度保养检查记录表》,如果设备通过检查,贴上检查合格的标签。如果设备检查不合格,必须贴上不合格的标签,并在标签上注明切勿使用,故障排除后方可使用。

三、卫生保洁工作频率及标准

门诊部保洁具体工作要求及频次

| 区 域 | 序 号 | 工 作 内 容 | 频 次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门 诊 部 | 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 每日2次 |
|  | 2 | 区域内地面扫尘（无扬尘干扫） | 每日2次 |
|  | 3 | 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁） | 每日2次 |
|  | 4 | 区域内家具（桌椅、橱柜等）、台面擦拭 | 每日2次 |
|  | 5 | 区域内电脑、电话、仪器（含各种医用器材）、低处电器表面清洗或擦拭 | 每日1次 |
|  | 6 | 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒、清洗、擦拭 | 每日2次 |
|  | 7 | 卫生间（含水龙头、洗手池、台面、马桶、地面）冲洗、 擦拭、消毒 | 随时 |
|  | 8 | 区域内窗台、阳台、把手、栏杆、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 | 每日1次 |
| 门 | 9 | 消防栓、消防器擦拭、开水机、冰箱内部清洗 | 每周1次 |
| 诊 | 10 | 门、门框、低处窗框擦拭 | 每周1次 |
| 部 | 11 | 玻璃及窗框 | 每月1次 |
|  | 12 | 低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭 | 每周1次 |
|  | 13 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 每周1次 |
|  | 14 | 高处标牌、壁挂物擦拭 | 每月2次 |
|  | 15 | 高处（含天花板、高处墙面、梁、窗帘及架等）除尘 | 每月1次 |
|  | 16 | 灯具、烟感、监视器、通风口、管道、空调、风扇、空调等高处设备擦洗 | 每月1次 |
|  | 17 | 地面机洗、打蜡、晶面处理或保养 | 每3月1次 |
|  | 18 | 窗帘拆换（污染时随时拆换） | 半年1次 |
|  | 19 | 巡视保洁、消毒毛巾 | 随时 |

急诊科部保洁具体工作要求及频次

| 区 域 | 序 号 | 工 作 内 容 | 频 次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 急 诊 部 | 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 每日 2 次 |
|  | 2 | 区域内地面牵尘（无扬尘干扫） | 每日 2 次 |
|  | 3 | 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁） | 每日 2 次 |
|  | 4 | 区域内家具（桌椅、橱柜等）、办公用品、台面擦拭 | 每日 2 次 |
|  | 5 | 区域内电脑、电话、仪器（含各种医用器材）、低处电器表面的清洗或擦拭 | 每日 1 次 |
|  | 6 | 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒、隔拦处、柜清洗、 擦拭 | 每日 2 次 |
|  | 7 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面）冲洗、擦拭、消毒及便盆的浸泡清洁。 | 每日 2 次 |
|  | 8 | 区域内窗台、把手、栏杆、花瓶、花盆 、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 | 每日 1 次 |
| 门 | 9 | 消防栓、消防器擦拭、开水机清洗 | 每周 1 次 |
| 诊 | 10 | 门、门框、窗框、低处玻璃擦拭 | 每周 1 次 |
| 部 | 11 | 高处玻璃 | 每月 1 次 |
|  | 12 | 低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭 | 每周 1 次 |
|  | 13 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 每周 1 次 |
|  | 14 | 高处标牌、壁挂物擦拭 | 每月 2 次 |
|  | 15 | 高处（含天花板、高处墙面、梁、窗帘及架等）除尘 | 每月 1 次 |
|  | 16 | 灯具、音响、烟感、监视器、通风口、排气扇、风扇、 空调等高处设备擦洗 | 每月 1 次 |
|  | 17 | 地面机洗、打蜡、晶面处理或保养 | 每3月1次 |
|  | 18 | 平车上布类整理、更换，病人床单位终末消毒 | 随 时 |

ICU保洁具体工作要求及频次

| 区 域 | 序 号 | 工 作 内 容 | 频 次 |
| --- | --- | --- | --- |
| ICU | 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 每日2次 |
|  | 2 | 区域内地面扫尘（无扬尘干扫） | 每日2次 |
|  | 3 | 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁） | 每日2次 |
|  | 4 | 区域内家具（桌椅、橱柜等）、办公用品（含病历牌）、台面擦拭 | 每日2次 |
|  | 5 | 区域内电脑、电话、仪器（含各种医用器材）、器械（治疗车、病历架等）、床单位、低处电器表面的清洗或擦拭 | 每日1次 |
|  | 6 | 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒、隔拦处清洗、擦拭 | 每日2次 |
|  | 7 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面）冲洗、擦拭、消毒 | 每日2次 |
|  | 8 | 区域内窗台、阳台、把手、栏杆、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 | 每日1次 |
|  | 9 | 拖鞋、防滑地垫、脚垫清洗 | 每日1次 |
|  | 10 | 病人出院终末消毒 | 随 时 |
|  | 11 | 消防栓、消防器擦拭、开水机 | 每周1次 |
|  | 12 | 门、门框、窗框、玻璃 | 每周1次 |
|  | 13 | 低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭 | 每周1次 |
|  | 14 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 每周1次 |
|  | 15 | 高处标牌、壁挂物擦拭 | 每周1 次 |
|  | 16 | 高处（含天花板、高处墙面、梁、窗帘及架等）除尘 | 每月1次 |
|  | 17 | 灯具、音响、烟感、监视器、通风口、排气扇、风扇、空调等高处设备擦洗 | 每月1次 |
|  | 18 | 地面机洗、打蜡、晶面处理或保养 | 每月3次 |
|  | 19 | 巡视保洁、消毒小手巾 | 随 时 |
|  | 20 | 平车上布类整理、更换，病人床单位终末消毒 | 随 时 |

体检中心保洁具体工作要求及频次

| 区 域 | 序 号 | 工 作 内 容 | 频 次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 体 检 中 心 | 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 每日2次 |
|  | 2 | 区域内地面牵尘（无扬尘干扫） | 每日2次 |
|  | 3 | 区域内地面湿拖（必要时进行地面消毒、清洁） | 每日1次 |
|  | 4 | 区域内家具（桌椅、橱柜等）、办公用品、台面擦拭 | 每日1次 |
|  | 5 | 区域内电脑、电话、仪器（含各种医用器材）、器械（治 疗车、病历架等）、床单位、低处电器表面的清洗或擦拭 | 每日1次 |
|  | 6 | 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒、隔拦处清洗、擦 拭 | 每日1次 |
|  | 7 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶、 沐浴器、地面）冲洗、擦拭、消毒 | 每日1次 |
|  | 8 | 区域内窗台、阳台、把手、栏杆、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 | 每日1次 |
|  | 9 | 拖鞋、防滑地垫、脚垫清洗 | 每日1次 |
|  | 10 | 消防栓、消防器擦拭、开水机 | 每周1次 |
|  | 11 | 门、门框、窗框、玻璃 | 每周1次 |
|  | 12 | 低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭 | 每周1次 |
|  | 13 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 每周1次 |
|  | 14 | 高处标牌、壁挂物擦拭 | 每周1次 |
|  | 15 | 高处（含天花板、高处墙面、梁、窗帘及架等）除尘 | 每周1次 |
|  | 16 | 灯具、音响、烟感、监视器、通风口、排气扇、风扇、 空调等高处设备擦洗 | 每月1次 |
|  | 17 | 地面机洗、打蜡、晶面处理或保养 | 每3月1次 |
|  | 18 | 巡视保洁、消毒小手巾 | 随 时 |
|  | 19 | 平车上布类整理、更换，病人床单位终末消毒 | 随 时 |

手术室保洁具体工作要求及频次

| 区 域 | 序 号 | 工 作 内 容 | 频 次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手 术 室 | 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 每日2次 |
|  | 2 | 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁） | 每日2次 |
|  | 3 | 区域内家具（桌椅、橱柜等）、办公用品、台面擦拭 | 每日2次 |
|  | 4 | 区域内电脑、电话、仪器（含各种医用器材、无影灯）、低处电器表面清洗、擦拭 | 每日1次 |
|  | 5 | 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒、隔拦处清洗、擦拭 | 每日2次 |
|  | 6 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶、 沐浴器、地面）冲洗、擦拭、消毒 | 每日2次 |
|  | 7 | 区域内窗台、阳台、把手、扶手、栏杆 、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 | 每日1次 |
|  | 8 | 拖鞋清洗、 | 随 时 |
|  | 9 | 术后整理、清洁、消毒 | 随 时 |
|  | 10 | 消防栓、消防器擦拭、开水机 | 每周1次 |
|  | 11 | 门、门框、窗框、玻璃、高处标牌、壁挂物擦拭 | 每周1次 |
|  | 12 | 低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭 | 每周1次 |
|  | 13 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 每月2次 |
|  | 14 | 高处（含天花板、高处墙面、梁、窗帘及架等）除尘 | 每月1次 |
|  | 15 | 灯具、音响、烟感、监视器、通风口、排气扇、风扇、 空调等高处设备擦洗 | 每月1次 |
|  | 16 | 地面机洗、打蜡、晶面处理或保养 | 每3月1次 |
|  | 17 | 巡视保洁、消毒小手巾 | 随 时 |
|  | 18 | 平车上布类整理、更换，手术台上用品拆换 | 随 时 |
|  | 19 | 库房的打扫 | 每月1次 |
|  | 20 | 窗帘拆换 | 每2月1次 |
|  | 21 | 各类推车轮子上油、去污，保证正常运行 | 每周1次 |

住院病区保洁具体工作要求及频次

| 区 域 | 序 号 | 工 作 内 容 | 频 次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 住 院 病 区 | 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 每日2次 |
|  | 2 | 区域内地面牵尘（无扬尘干扫） | 每日2次 |
|  | 3 | 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁） | 每日2次 |
|  | 4 | 区域内家具（桌椅、橱柜等）、办公用品 （含病历车、病历夹）、台面擦拭 | 每日2次 |
|  | 5 | 区域内电脑、电话、仪器（含各种医用器材）、器械（治疗车、病历架等）、床单位、低处电器表面的清洗或擦拭 | 每日1次 |
|  | 6 | 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒清洗、擦拭 | 每日2次 |
|  | 7 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面）、开水间冲洗、擦拭、消毒 | 每日2次 |
|  | 8 | 区域内窗台、阳台、把手、栏杆、花瓶、花盆、开关盒、 接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 | 每日1次 |
|  | 9 | 床单位终末消毒 | 随 时 |
|  | 10 | 消防栓、消防器擦拭、开水机清洗 | 每周1次 |
|  | 11 | 门、门框、窗框、玻璃 | 每周1次 |
|  | 12 | 低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管 道擦拭 | 每周1次 |
|  | 13 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 每周1次 |
|  | 14 | 高处标牌、壁挂物擦拭 | 每周1次 |
|  | 15 | 高处（含天花板、高处墙面、梁、窗帘及架等）除尘 | 每月1次 |
|  | 16 | 灯具、烟感、监视器、通风口、排气扇 、风扇、空调等 高处设备擦洗 | 每月1次 |
|  | 17 | 地面机洗、打蜡、晶面处理或保养 | 每3月1次 |
|  | 18 | 巡视保洁、小手巾清洗、晾晒 | 随 时 |
|  | 19 | 平车上布类整理、更换 | 随 时 |

行政医技保洁具体工作要求及频次

| 区 域 | 序 号 | 工 作 内 容 | 频 次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 行 政 医 技 | 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 每日2次 |
|  | 2 | 区域内地面牵尘（无扬尘干扫） | 每日2次 |
|  | 3 | 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁） | 每日2次 |
|  | 4 | 区域内家具（桌椅、橱柜等）、台面擦拭 | 每日2次 |
|  | 5 | 区域内电脑、电话、仪器（含各种医用器材）、低处电器表面清洗或擦拭 | 每日1次 |
|  | 6 | 区域内洗手池、水池、水龙头、擦拭 | 每日2次 |
|  | 7 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面）、开水间冲洗、擦拭、消毒 | 每日2次 |
|  | 8 | 区域内窗台、阳台、把手、栏杆、花瓶、花盆、开关盒、 接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 | 每日1次 |
|  | 9 | 消防栓、消防器擦拭、开水机 | 每周1次 |
|  | 10 | 门、门框、窗框、玻璃 | 每周1次 |
|  | 11 | 低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管 道擦拭 | 每周1次 |
|  | 12 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 每周1次 |
|  | 13 | 高处标牌、壁挂物擦拭 | 每周1次 |
|  | 14 | 高处（含天花板、高处墙面、梁、窗帘及架等）除尘 | 每月1次 |
|  | 15 | 灯具、音响、烟感、监视器、通风口、排气扇、风扇、空调等高处设备表面擦洗 | 每月1次 |
|  | 16 | 地面机洗、打蜡、晶面处理或保养 | 每3月1次 |
|  | 17 | 巡视保洁、小手巾清洗、晾晒 | 随 时 |

会议室保洁具体工作要求及频次

| 区 域 | 序 号 | 工 作 内 容 | 频 次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会 议 室 | 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 开会前 |
|  | 2 | 区域内地面扫尘（无扬尘干扫） | 开会前 |
|  | 3 | 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁） | 开会前 |
|  | 4 | 区域内家具（桌椅、橱柜等）、台面擦拭 | 开会前 |
|  | 5 | 区域内电脑、电话、仪器、低处电器表面清洗或擦拭 | 开会前 |
|  | 6 | 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒清洗、擦拭 | 开会前 |
|  | 7 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面）、开水间冲洗、擦拭、消毒 | 开会前 |
|  | 8 | 区域内窗台、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、各类低处 标牌、垃圾桶擦拭 | 开会前 |
|  | 9 | 消防栓、消防器擦拭、开水机、冰箱内部清洗 | 开会前 |
|  | 10 | 门、门框、窗框、玻璃 | 开会前 |
|  | 11 | 低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管 道擦拭 | 开会前 |
|  | 12 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 开会前 |
|  | 13 | 高处标牌、壁挂物擦拭 | 开会前 |
|  | 14 | 高处（含天花板、高处墙面、梁、窗帘及架等）除尘 | 开会前 |
|  | 15 | 灯具、音响、烟感、通风口、排气扇、风扇、空调等高处设备擦洗 | 开会前 |

住院病区保洁具体工作要求及频次

| 区 域 | 序 号 | 工 作 内 容 | 频 次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 住 院 病 区 | 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 每日2次 |
|  | 2 | 区域内地面牵尘（无扬尘干扫） | 每日2次 |
|  | 3 | 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁） | 每日2次 |
|  | 4 | 区域内家具（桌椅、橱柜等）、办公用品 （含病历车、病历夹）、台面擦拭 | 每日2次 |
|  | 5 | 区域内电脑、电话、仪器（含各种医用器材）、器械（治疗车、病历架等）、床单位、低处电器表面的清洗或擦拭 | 每日1次 |
|  | 6 | 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒清洗、擦拭 | 每日2次 |
|  | 7 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面）、开水间冲洗、擦拭、消毒 | 每日2次 |
|  | 8 | 区域内窗台、阳台、把手、栏杆、花瓶、花盆、开关盒、 接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 | 每日1次 |
|  | 9 | 床单位终末消毒 | 随 时 |
|  | 10 | 消防栓、消防器擦拭、开水机清洗 | 每周1次 |
|  | 11 | 门、门框、窗框、玻璃 | 每周1次 |
|  | 12 | 低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管 道擦拭 | 每周1次 |
|  | 13 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 每周1次 |
|  | 14 | 高处标牌、壁挂物擦拭 | 每周1次 |
|  | 15 | 高处（含天花板、高处墙面、梁、窗帘及架等）除尘 | 每月1次 |
|  | 16 | 灯具、烟感、监视器、通风口、排气扇 、风扇、空调等 高处设备擦洗 | 每月1次 |
|  | 17 | 地面机洗、打蜡、晶面处理或保养 | 每3月1次 |
|  | 18 | 巡视保洁、小手巾清洗、晾晒 | 随 时 |
|  | 19 | 平车上布类整理、更换 | 随 时 |

公共区域保洁具体工作要求及频次

| 区 域 | 序 号 | 工 作 内 容 | 频 次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公 共 区 域 | 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 每日2次 |
|  | 2 | 区域内地面扫尘 | 每日2次 |
|  | 3 | 区域内洗手池、水池、水龙头清洗、擦拭 | 每日2次 |
|  | 4 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、马桶、地面）、 开水间冲洗、擦拭、消毒 | 每日2次 |
|  | 5 | 区域内把手、栏杆、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 | 每日1次 |
|  | 6 | 消防栓、消防器擦拭 | 每周1次 |
|  | 7 | 玻璃 | 每周1次 |
|  | 8 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 每周1次 |
|  | 9 | 高处标牌、壁挂物擦拭 | 每周1次 |
|  | 10 | 高处（含天花板、高处墙面、梁等）除尘 | 每月1次 |
|  | 11 | 灯具、音响、烟感、监视器等高处设备擦洗 | 每月1次 |
|  | 12 | 地面清洗 | 每天1次 |
|  | 13 | 巡逻保洁 | 随时 |

各区域工作标准

| 区域 |  | 服务质量标准 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医院 大环境 |  | 做到"六净"。即路面净、路沿净 、人行道净 、树坑墙根净、雨 水口净、宣 传栏净；并做到果皮桶、垃圾 箱外表无明显污迹 ，无垃圾粘 附物，人工草坪无纸屑，院内 无杂草；院落整洁 、卫生、无 杂物；人行道、走道等地带无 垃圾、烟头、杂物。 | 1、每周用扫地车清扫；2、白班分段巡视，发现污水、杂物、痰渍及时清扫干净；3、及时清理雨后积水；4、区域内垃圾桶每天至少倾倒两次，并每天刷洗一次；5、明沟、暗沟每周彻底清理一次，如有堵塞情况，自发现时起，半小时内疏通；5、室外宣传牌护栏每天抹一次。 |
| 院门 |  | 目视无明显污渍。 | 每天抹一 次（不锈钢门用中性 不锈钢清洁剂清洁保养）。 |
| 房屋 棚顶 |  | 无垃圾及杂物。 | 每天至少清扫一次。 |
| 门诊 急诊 | 诊室 检查室 留察室 抢救室 | 室内整洁，墙壁无灰尘、蜘蛛网，墙裙踢脚 线无污迹；地面干净、无杂物；窗户明亮；痰盂清洁，外表无痰迹；垃圾桶上盖、外表无污迹，垃圾无外溢。 | 1、地面有杂物、纸屑等垃圾时，随时清除；2、每天用尘推推二次，尽量用最少的时间，达到清洁的效果，不影响医疗工作；3、每周用消毒液消毒地面一次；4、墙裙及踢脚线每周抹一次；5、室内灯具及空调每月抹一次，天花板每月除尘一次；6、内窗玻璃每月擦洗一次；外窗玻璃每两月擦洗一次；7、痰盂每天倾倒并刷洗两次；呕吐物及时清除并冲洗；每周用消毒液消毒一次；8、垃圾桶每天倾倒两次，表面每天擦洗一次；9、各诊室候诊区桌椅等物每周用消毒液抹一次。 |
|  | 候诊 大厅 | 地 面清洁无 杂物；候 诊椅干净 ，无污迹， 无灰尘；地面：无尘土、痰迹 、碎纸、烟头及垃圾杂务。 | 1、定期用全自动洗地机清洗，每周用消毒液消毒一次；2、每天用尘推推三次；随时巡视，及时清除地面杂物、痰迹等。 |
| 病 室 | 普通病房 | 室内整洁，墙壁无灰尘、蛛网，墙裙踢脚线无污迹；地面干净、无杂物；门窗清洁、明亮；痰盂清洁，外表 无痰迹；垃圾桶外表无污迹，垃圾无外溢；病床、床头柜、设备带、家具、家电无灰尘、无污迹；灯具：无 厚积尘土； 空气菌落计数≤500cfu/M3，物体表面菌落计数≤10 cfu/ M3；不得检出致病微生物；水龙头：无印迹、污垢、光亮、洁净； 洗手池台面：无水迹、无尘土、无污物；镜面：无水点、水迹 、尘土、污迹；便器：内外洁 净、无大小便痕迹 、无污垢黄 迹；墙面：无尘土 ，污迹；顶 板：无尘土，污迹 ；地面：洁 净、光亮、无尘土 、痰迹、碎 纸、烟头及垃圾杂物。 | 1、地面有杂物、纸屑等垃圾时，随时清除；2、地面保证一日二拖（上午上班前、下午上班前）；3、保证走廊一日早、中二拖；4、病床、床头柜、设备带、家具、家电等每天抹一次（每床一抹布），每个出院病人床单元终末消毒一次（包括病床）；5、病房卫生间洁具每天至少擦洗一次并用消毒液消毒，病人出院后床上用品回收 6、室内灯具及空调每月抹一次，天花板每月除尘一次；7、内窗玻璃每月擦洗一次；外窗玻璃每两月擦洗一次；8、痰盂每天倾倒并刷洗二次，痰盂中呕吐物及时清除并冲洗；每天用消毒液消毒一次；病人痰杯、便具清洁后用含氯消毒液浸泡 30分钟；9、垃圾桶每天至少倾倒两次，垃圾不得溢出，及时更换垃圾袋，表面每天擦洗一次并消毒；生活垃圾使用黑色垃圾袋；10、卫生工具按办公区、病房、走道、厕所等分别固定使用和放置。 |
| 医护办公室 检查室 化验室 值班室 处置室 更衣室 |  | 室内整洁有序；地面无灰尘、无杂物，墙面 无蛛网；桌面、窗台：无尘土；地面：无污渍，地毯上无碎屑 、无渣、云石地面（砖在面）清抹干净； | 1、定期全面清洗地面并用消毒液消毒；2、每天用湿尘推拖地二次，尽量用最少的时间，达到清洁的效果，不影响正常工作；3、办公桌椅每天抹一次（抹布分室使用）。4、垃圾 篓每天倾倒二次，及时更换垃圾袋，每周清洗一次；5、内窗玻璃每月清洁一次；6、外窗玻璃每两月清洁一次； 7、灯罩每两月清洁一次；8、空调进出风口每季度清洗一次 |
| 治疗室 换药室 |  | 基本要求同上，地面无药迹；治疗台、治疗车（盘）、药车无灰尘、无药迹 ，车轮无头发及杂物缠绕。 | 1、定期每周用全面清洁；并用消毒液消毒；2、每天清扫地面二次，清扫后用湿尘推拖地两次；3、每天用消毒液对治疗台、治疗车（盘）及药车进行清洁消毒处理；每周清理车轮一次，每月用润滑油对车轮进行保养。 |
| 处置室 |  | 基本要求同上 | 1、按院感科要求分类清理垃圾。 |
| 门厅 走廊 楼梯 通道 |  | 大 理石地面 清洁光亮 、无污渍；橡胶地面 清洁光亮、无污渍 ；墙面干净 ；楼梯扶手无积灰 、无污渍； 消防设备：表面无尘土；地面：无尘土、痰迹、碎纸、烟头及垃圾杂务。 | 1、每天 用全 自动洗地车或擦地机清 洗地面；2、每天用湿尘推拖地二次；3、每天随时巡视，及时清理地面杂物及痰迹等；4、楼梯每天拖地一次，扶手及不锈钢每天抹灰一次，不锈钢体每周用清洁液或光亮剂保养一次。消防设备：每周擦洗一次。 |
| 监护室、手术室 |  | 1、同普通病房；2、室内整洁，地面无杂物，窗户明亮，病床、床头柜、设施 设备无灰尘无污迹。 | 1、同普 通病房；2、监护室、 手术室每周末彻底全面大扫除和消毒一次；3、监护室、手术室推车每日用消毒液擦拭一次。 |
| 电梯 |  | 轿厢内无杂物，无污迹；厢体不锈钢表面无灰尘。 | 1、每天清扫并用尘推清洁电梯轿厢多次；2、每天抹电梯一次；3、每天用中性不锈钢清洁剂清洁厢体、按键一次，并保养一次；4、电梯门槽每天清扫一次。 |
| 公共卫生间 |  | 地面无烟头、纸屑、果皮、污渍 、积水；天 花板、墙角、灯具、目视无灰尘和蜘蛛网；瓷砖 | 1、每天上、下午上班后清洁便器、台盆；2、每小时清洁地面一次，并冲洗便器；3、清洗完后点好卫生香；4、每天消毒一次便器台盆；5、及时更换垃圾袋。6、每周清洁一次墙面、门窗及天花板。 |
| 天台露台 |  | 地面无垃圾，排水沟无积水，无重油，管道无堵塞。 | 1、每日清理露台二次，地面无烟头、杂物。2、每周巡查一次排水沟，及时疏通排水管道；3、每周清理天台一次，清扫烟头、垃圾及积水。 |
| 生活垃圾、医用 垃圾的收集、清理 |  | 垃圾分类收集，及时清理，防止污染扩散；垃圾桶每天清洗并消毒，堆放整齐；垃圾房每天冲洗，保持整洁。 | 1、生活垃圾房由绿色可移动式垃圾 桶组成，避免异味及污染，杜绝四害繁殖，经常清洗；2、医用垃圾必须在院内感染科的监管下，严格用专用黄色垃圾袋收集医用垃圾，黄色可移动式垃圾桶密封转运；3、严禁在运输过程中出现抛洒滴漏现象；4、正确佩戴防护用品；5、按规范每天认真做好登记；6、医疗垃圾桶每天清洗、消毒两次；7、垃圾桶堆放整齐；8、垃圾房每天冲洗两次，保持整洁。 |

清洁剂使用标准

使用范围:适用于定期干泡清洗地毯抽洗清洁。

稀释度为1:35-1:55(视污染程度而定)。

使用方法:用水将干泡地毯清洁剂稀释后,注入擦地机泡箱内,用地毯刷或用手刷对清洁范围内的地毯进行清洁。

使用范围:适用于清除玻璃、大理石、花岗岩、陶瓷、不锈钢、塑料和涂料等表面上的胶渍。

把原液喷或涂到表面。稍等片刻,让除胶剂渗透,然后用布擦拭掉胶状物。对于一些非常老化的胶状物,再次擦拭或可用铲刀铲除。

使用范围:适用于吸水机吸水、全自动洗地机或抽洗地毯时,化除水箱内的泡沫。

稀释度为1:1000

使用方法:将1:1000比例的化泡剂加入吸水机的污水箱内,再进行吸水或抽洗地毯。

强力起蜡水(强碱药剂)

使用范围:适用于清除各类地板表面上的旧蜡渍。

稀释度:稀释度为1:10-1:5(视污染程度而定)。

使用方法:将起蜡水稀释后涂于地板表面,然后用刷地机配百洁垫或用铲刀清除旧蜡,再用吸水机或毛中擦干净。

封底蜡

使用范固:适用于胶地板、PVC地板、水磨石地板等表面清洁养护。

使用方法:不用兑水,直接用干净蜡拖将底蜡涂于地板上,一般涂2～3层。

使用底蜡时,应先预试蜡面的耐磨性能,然后再大面积使用,一般规律是硬石地面用软蜡,软石地面用硬蜡。

面蜡(含免抛面蜡)

使用范围:适用于水磨石、大理石、PC等地板的蜡面。

使用方法:不用兑水,使用时直接用干净蜡拖将面蜡涂于地面上(事先上好封地蜡)。

保养喷蜡

使用范围:适用于各类上好面蜡的地板。

使用方法:不用兑水,直接将抛光蜡注入机上的蜡壶或喷壶,均匀洒在地上，然后用抛光机机抛光。

云石坚固剂 (氟酸药剂)

使用范围:适用于大理石、水磨石等石材清洁保养。

使用方法:不用兑水,直接将云石坚固剂涂于地面上,用晶面机或多功能单擦机磨干,对玻璃有腐蚀作用。

不锈钢洁亮剂

使用范围:适用于不锈钢表面,能除去油污,保持不锈钢表面光亮,防尘 、防手印。

使用方法:不用兑水,直接将不锈钢洁亮剂涂于干净的软布上,对不锈钢表面进行擦拭。

空气清香剂

使用范围:除去室内或公共卫生间等场所的不畅通气味。

使用方法:用喷壶直接喷洒在空气中,不用兑水。

玻璃清洁剂(弱碱性药剂)

使用范围:适用于窗、镜、玻璃表面。

稀释度为1:40-1:10(视污染程度而定)

使用方法

A.清洁大面积玻璃时,用水按比例稀释玻璃清洁剂,配合玻璃清洁工具对玻璃进行清洁。

B.对于镜面和玻璃局部的污渍,按比例稀释玻璃清洁剂后装入喷壶里,喷在玻璃的污渍和镜面上用布擦拭,再用干布抹干。

洁厕剂(强酸性药剂)

使用范围:适用于清洗卫生间内的陶瓷制品上的污渍、锈渍。

稀释度为1:20~1:1(视污染程度而定)。

使用方法：用水稀释后，酒于马桶内侧表面,将污渍去除，然后再用水冲洗干净。

注意:不能用于金属器具的表面清洁,使用洁厕灵时,应戴胶手套，若不慎触及皮肤或眼睛应立即用水冲洗。

瓷砖清洁剂(强酸性药剂)

使用范围:适用于清洗瓷砖表面的污渍、黄斑等。

稀释度比例为1:20-1:1(视污染程度而定)。

使用方法:用水稀释后,洒于瓷器表面,再用刷子将污渍刷掉,然后用水冲洗干净。

静电除尘剂

使用范围:适用于纯棉质地拖布或棉垫推尘。

不用兑水,使用时直接喷在吸尘地拖上,对地板进行静电吸尘。

全能清洁剂(中性药剂)

使用范围:适用于胶质墙纸、墙壁、墙砖、浴室的日常清洁,特别是在已封蜡的地面洗地时用。稀释度为1:40～1:5(视污染程度而定)。

使用方法

A.全能清洁剂按比例稀释后,用小刷子或干净毛巾、毛刷擦洗胶质端纸、墙壁瓷砖及浴室瓷器。

B.已封蜡的地面清洁是用水稀释全能水后,注人擦地机水箱内,用擦地机配合百洁垫对地板进行刷洗。

### 院感防控方案

由于许昌市中心医院工作环境的特殊性，所有后勤服务人员应做好充分的个人防护措施，并具备一定的院感防护知识。加强消毒管理，配合医院做好预防和控制院内感染性疾病的传播，也是圆方物业公司义不容辞的责任。

（一）消毒隔离

1、消毒隔离标准

① 医用垃圾及生活垃圾严格区分，标志明显，分类袋装，消毒处理。指定堆放，统一保洁。垃圾箱、垃圾房需每天至少一次清洗，保持干净，医用垃圾运送车每天二次清洗消毒。分类隔离收集，定点存放，由医院委托给环卫部门外运，处理中心集中回收处理。

② 各区域（科室）的拖把分开使用，并有明确标志，用后必须消毒，悬挂晾干。

③ 办公桌、操作台、诊察床、病人运送车等物品每天消毒一次，厕所、门把、病人床头柜（一桌一巾）凳子、病床、病历车、病历夹、盥洗室等每天至少消毒一次，遇污染时应随时消毒。住院部、行政科室等部位要用水每天拖地至少一次，遇污染时应随时处理，病人出院床单终末消毒一次。

④ 病区地面每天拖扫二次，保持干燥，有污染的地方必须随时消毒、清洗，每季度最少专项保养一次。

⑤ 根据医院院感科有关要求，做好物表消毒工作和终末消毒工作，市、院有关部门的物表消毒情况抽查必须合格。

2、具体措施

① 所有物业服务人员上岗前均进行专项培训，提高全员对院感的认识。对直接涉及到病区清洁、医疗废物分类收集等工作的人员，进行相应的相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。

② 结合我公司现有的培训教材与医院院感办、护理部密切配合，制定符合医院实际操作要求的培训教材及作业指导书，并按其规定进行日常作业。

③ 防院内交叉感染从隔离及消毒两大方面共同进行。

3、分区隔离要求

☆ 关于医院工作场所按照三区分区的原则

（1）洁净区：办公室、会议室、休息室、储藏室、培养室、试剂室。

（2）半清洁区：指有可能被病人间接污染的区域，包括病房二道间（缓冲间）、内走廊、医护办公室、治疗室以及医护人员穿白大衣出入的辅助房间。

（3）污染区：指被病人直接污染的环境。包括传染病病房和传染病观察室。

☆ 关于医院抹布、拖把的分区使用和消毒的规定

（1）以上三区分区使用清洁器具及试剂，各区不得混用，并分区存放。

（2）医疗室、换药室、办公室等抹布分别使用，不得混用。用后消毒液浸泡再用清水洗净，晒干备用。

|  |  | - 白色地拖 |  | - 清洁区 |  | - 医生办、休息室、值班房 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 绿色地拖 |  | - 半污染区 |  | - 病房、护士站、公共区 |
|  |  | - 蓝色地拖 |  | - 污染区 |  | - 卫生间、污物间、垃圾站 |
|  | - 垃圾胶袋 |  | - 公共区域 |  | - 生活垃圾 |  |  |
|  | - 垃圾胶袋 |  | - 污染区域 |  | - 感染楼、手术室/IC |  |  |
|  | - 垃圾胶袋 |  | - 针对区域 |  | - 放射科、CT室 |  |  |

（二）消毒杀菌

1、医院各种物体表面的清洁和消毒

| 总项 | 分项 | 处理原则 | 内容及标准 | 清洁和消毒周期（日） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地面 | 无明显感染 受到污染 | 湿式清扫，及时清理保持清洁或消毒液 | 清洁 | 至少2次 适时清理 |
| 室内物品表面 | 办公用品 病区用品 | 清洁标准 湿式清洁或消毒液 | 清洁，防止病原菌扩散100% | 2次 2次 |
| 其他表面 | 门把手、水龙头、门窗、洗手池、卫生间、便池等 | 保持清洁 | 同清洁标准 | 1次 1次/周 2-3次 |

2、卫生洁具的消毒

| 总项 | 分项 | 处理原则 | 内容及标准 | 清洁和消毒周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抹布 |  | 明确标记严格分区不得混用 | 每次用后清洗消毒 | 适时 |
| 拖把 |  | 消毒液浸泡30分钟 | 干燥备用 |  |
| 便器 | 病房 | 清洗冲水后、洁厕灵刷洗1次外侧及座圈使用含氯的消毒剂擦拭 | 冲洗消毒 | 适时 |

- ❃ 选择消毒方法的基本原则

1、使用经卫生部门批准的消毒药品、器械，并按照批准使用的范围和方法在医院进行公共区域及器物等消毒中使用。

- 2、根据物品污染后的危害程度选择消毒、灭菌的方法。

- ❃ 使用化学消毒剂的注意事项

- 1、要了解消毒剂的性质。

- 2、盛装消毒剂的器具要清洁。

- 3、配置浓度准确。

- 4、不随意加洗涤剂。

- 5、不随便混合使用。

- 6、随时配置随时使用。

- 7、不要中途添加。

- 8、定期监测杀菌效果。

- ❃ 器物消毒

- 1、基础设施：电气设备（如：电视机、电冰箱、电话、冰箱、电梯等）、生活设施（如：床头桌、床尾桌、垃圾桶、圆凳、窗帘、病床、椅、柜、操作台面等）。

- 2、医疗设施：轮椅、平车、交换车、污物车、诊查床、诊察桌等。

- 3、日常用具

- ❃ 医院地面的消毒

- 1、当地面无明显污染情况下、采用湿式清扫，用清水或清洁剂拖地每日2次，清除地面的污秽和部分病原微生物。

- 2、当地面受到病原菌污染时，用500mg/L有效氯消毒液擦洗。

- 3、对致病性病原菌污染的表面（如：结核杆菌、肝炎病毒、HIV、禽流感病毒等），用2000mg/L有效氯消毒液擦洗，作用30min。

- ❃ 医院各科室消毒隔离要求

- 1、凡生活基础设施及相关用具物品，如无污染的则使用抹布擦拭：若有污染则应使用500mg/L以上含氯消毒剂进行擦拭消毒；对致病性病原菌污染的表面（如：结核杆菌、肝炎病毒、HIV、禽流感病毒等），用2000mg/L有效氯消毒液擦洗，作用30min。

- 2、对于大、小便器，如一般非传染性病人使用后，放入便器清洗机内进行消毒：如传染病人便器应固定使用，定期消毒，先用2000mg/L的含氯消毒剂浸泡30分钟，再置于便器清洗机内清洗消毒。

- 3、一般病室在终末消毒时，应采用500mg/L含氯消毒剂进行消毒擦拭，在用紫外线照射至少30分钟；传染病室进行终末消毒时，采用2000mg/L含氯消毒剂进行消毒擦拭，再用紫外线照射至少30分钟。在进行紫外线消毒时，应注意其距物体表面应在1米以内。

- ❃ 医院公共区域消毒隔离要求

- 1、对电器设备，均应使用全能清洁剂进行一次清洁擦拭消毒。

- 2、对导诊台、分诊台面，应使用全能清洁剂每天进行一次擦拭消毒。

- 3、对相关公用设备，应使用全能清洁剂每天进行一次擦拭消毒。

- ❃ 操作注意事项

- 1、操作前后要洗手，尤其不得戴手套触摸已清洁的物品、用具。

- 2、对日常使用的医疗设施（如：轮椅、平车等），可行时，应在每次使用后对其进行擦拭消毒。

- 3、在整理相关物品时，应注意将无菌物与污染物分开放置，污物与垃圾分开。

- 4、使用相关含氯消毒剂时，一般情况下应做到现用现配。需要时，应按要求定期配制消毒液。配制时应做到按比例精确配制。

- 5、所有消毒作业完毕后，均应将其记录在《消毒记录表》中。

- 6、医用垃圾和普通垃圾分开放，生活垃圾用黑色垃圾袋、医用垃圾、传染性垃圾、损伤性垃圾用黄色垃圾袋。

（二）员工自我防护和消毒措施

- 1、员工自我防护

- ☆ 个人防护

- 个人防护要求

- （1）对所有病人的血液、体液及被血液、体液污染的物品均视为具有传染性的病源物资，工作人员接触这些物资时，必须采取防护措施，戴手套、帽子、口罩、工作服、隔离衣或者围裙等。

- （2）在接触到以上物资后，应正确的洗手，程序如下：

- ① 取下手上饰物及手表，打开水龙头淋湿双手。

- ② 接取无菌皂液或洁净肥皂。

- ③充分用力搓洗双手、手腕及腕上10厘米、指尖、指缝、拇指和指关节等处10～15秒。

- ④ 流动水冲洗。

- ⑤ 取擦手纸巾擦干双手或用烘干器烘干。

- 消毒工作中的个人防护

- （1）消毒因子大多对人体是有害的，因此，在进行消毒时工作人员一定要有自我保护的意识和采取自我保护的措施，以防止消毒事故的发生和因消毒操作方法不当可能对人体造成的伤害。

- （2）热力灭菌：干热灭菌时应防止燃烧；压力蒸汽灭菌应防止发生爆炸事故及可能多操作人员造成的灼伤事故。

- （3）紫外线、微波消毒：应避免对人体的直接照射。

- （4）液体化学消毒剂：应防止过敏和可能对皮肤、粘膜的损伤。

- （5）处理锐利器械和用具应采取有效防护措施，以避免可能对人体的刺、割等伤害。

- ☆ 整体防护

（1）加强工作人员培训，特别是在门诊、急诊、呼吸科、传染病科等工作人员做到人人培训达到要求后方可上岗。

（2）保持专用病区及工作场所良好通风。

（3）工作时使用的设施设备进病区完成工作后要统一清洗消毒。

（4）严格划分病区和“三区”。要严格划分不同的隔离病区和区内的“清洁区、半污染区、污染区”，并由专人管理监督，保证严格执行消毒隔离制度。

（5）定期消毒。对所有病房、门诊部工作区的空气、地面、物品进行严格消毒，做好消毒效果的监测，切实保证消毒效果。

（6）加强工作人员保护措施，在极端疲劳、体力透支时，机体免疫力低下，很容易造成感染。合理安排人员，避免工作人员过度疲劳。

（三）医院室内物体表面的消毒

一、适用范围

本节规范适用于国家卫生部规定的医院Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类环境室内物体表面的消毒。

二、Ⅰ、Ⅱ类环境物体表面的消毒

Ⅰ类环境包括洁净手术室、洁净病房。

Ⅱ类环境包括普通手术室、产房、婴儿室、早产儿室、普通保护性隔离室、供应室无菌区、烧伤病房、重症监护病房。

Ⅰ、Ⅱ类环境要求物体表面的细菌总数≤ 5cfu/cm ，这两类环境应采取高效消毒的方法。

1、地面消毒：

医院地面经常受到病人排泄物、呕吐物、分泌物的污染，由于人员的流动量大，如果不能及时清除地面污染，极易造成原菌的扩散。

（1）当地面没有明显污染情况下，通常采用湿式清扫，用清水擦拖地每日 2 次，清除地面的污秽和部分微生物。

（2）当地面受到病原菌污染时，通常采用含有效氯 500 含有效氯 500mg/L 的消毒液或 0.2%过氧乙酸拖地或喷洒地面。被肝炎病毒污染的表面可用含有效氯 1000mg/L 的消毒剂溶液擦洗。

（3）对结核病人污染的地面，可用 0.2%过氧乙酸消毒液或用 5%煤酚皂溶液擦洗。

2、墙面消毒：

医院墙面在一般情况下污染程度轻于地面，通常不需进行常规消毒。当受到病原菌污染时，可采用化学消毒剂喷雾或擦洗，墙面消毒高度一般为 2～2.5 米高即可。

（1）对细菌繁殖体、肝炎病毒、芽胞污染者，分别用含有效氯 250～500mg/L、2000mg/L 与 2000～3000mg/L 的消毒剂溶液喷雾和擦洗处理，有效好的杀灭效果。喷雾量根据墙面结构不同，以湿润不向下流水为度，一般为 50～200m1/m2。

（2）过氧乙酸消毒：将过氧乙酸配制成 0.2%水溶液，进行墙在喷洒和擦洗。

3、病房各类用品表面的消毒：

病房内用品有桌子、椅子、凳子、床头柜等。一般情况下室内用品表面只进行日常的清洁卫生工作，用清洁的湿抹布或季胺盐类消毒液，每日 2 次擦拭各种用品的表面，可去除大部分微生物。当室内各种用品的表面受到病原菌的污染时必须采取严格的消毒处理。

（1）含有效氯 200～500mg/L 的消毒溶液、0.2 过氧乙酸溶液、含有碘 250～500mg/L的磺伏，可擦拭或喷洒室内各种物品表面。

（2）紫外线灯照射：

悬吊式或移动式紫外线灯消毒时，离污染表面不宜超过1米，消毒有效区为灯管周围1.5～2米。

①紫外线灯管表面必须保持清洁，每1～2周用酒精纱布或棉球擦试一次，照射时间根据灯管强度及所杀灭病原微生物而定，时间不得少于30 min。

②高强度、低臭氧紫外线杀菌灯，照射30～60min，对物品表面消毒效果可靠。

4、其他表面的消毒：

包括病历夹、门把手、水龙头、门窗、洗手池、卫生间、便池等物体表面，这些地方容易受到污染。通常情况下，每天用洁净水擦抹刷洗处理，保持清洁。病历夹、门把手、水龙头等金属制品，采用0.5～1%戊二醛溶液进行表面消毒。

5、床单的消毒：

床单包括病床、床垫、枕芯、毛毯、棉被、床单等。一般情况下在日光下暴晒6h以上可达到消毒目的。臭氧消毒：可采用臭氧消毒器进行消毒，按说明书操作。

三、Ⅲ类环境物体表面的消毒

Ⅲ类环境包括儿科病房、妇产科检查室、注射室、换药室、治疗室、供应室清洁区、急诊室、化验室、各类普通病房和房间。Ⅲ类环境要求物体表面的细菌总数≤10cfu/CM 。可以采用以下消毒方法。

1、配制 1000mg/L 洗必泰溶液，对各种污染的表面进行喷洒或擦洗。

2、治疗、注射室、换药室、化验室的各种物表及台面等每日用300～500mg/L含氯消毒剂湿拖把拖地。

四、Ⅳ类环境物体表面的消毒：

Ⅳ类环境包括传染病科及病房，Ⅳ类环境要求物体表面细菌总数≤15cfu/cm 。

擦抹消毒                              喷淋消毒

（四）检验相关器材与环境的消毒

一、适用范围

本节规范适用于检验科工作场所的空气、表面、器材、废弃标本及工作人员（含临时和参观学习人员）的消毒。检验科的工作场所可分清洁区、半污染区和污染区。清洁区包括办公室、会议室、休息室、储藏室、培养基室和试剂室；半污染区指卫生通道室；污染区包括本存放处理室、临时微生物检验室、临床免疫检验室、动物实验室等；有的医院有临床检验研究室、专业检验室和病毒性肝炎检验室、结核病检验室等，可根据所研究或检验内容确定其属清洁区或污染区。清洁区和污染区的消毒要求、方法和重点有所不同，若分工不细，清洁区和污染区无明显界限，同按污染处理。

二、污染区的消毒

1、表面消毒

（1）桌椅等表面的消毒：每天开始工作前用湿布抹擦一次，地面用湿拖地拖擦一次，禁用干抹干扫，抹布和拖地等清洁工具各室专用，不得混用，用后洗净晾干。下班时用 250～500mg/L 有效氯溶液或 0.1～0.2%过氧乙酸溶液抹擦一次。地面的消毒；用 2 倍浓度上述消毒液拖擦。

（2）各种表面也可用便携式高强度紫外线消毒器近距离表面照射消毒。

（3）若被明显污染，如具传染性的标本或培养物外溢、溅泼或器皿打破、洒落于表面、应立即用消毒液消毒，用 1000～2000mg/L 有效氯溶液或 0.2%～0.5%过氧乙酸溶液洒于污染表面，并使消毒液浸过污染物表面，保持 30～60min，再擦，拖把用后浸于上述消毒液内 1h。

（4）若已知被肝炎病毒或结核杆菌污染，应用 2000mg/L 有效氯溶或 0.5%过氧乙酸溶液擦拭，消毒 300 min；对结核菌污染表面也可用 5%煤酚皂溶液擦拭，作用 1～2h。

（5）检验单送出前用便携式高强度紫外线消毒器距检验单面不高于 3.0cm缓慢移动，照射3～5 秒钟，必须两面照射；也可用甲醛消毒器熏蒸消毒。

2、器材消毒：除已知无传染性器械材外，凡直接接触或间接接触过临近检验标本的器材（包括临近化检验室）均视为具有传染性，应进行消毒处理。

3、料制品

（1）一次性用的料制品如薄膜手套、无纺布帽子、工作衣、口罩等用后放污物袋内集中烧毁；

（2）耐热的塑料如聚丙烯、聚碳酸酯、尼龙及聚四氟乙烯制的器材，可用肥皂或洗涤剂溶液煮沸腾15～30M，洗净后，用压力蒸汽水121 C102.9kpa(1.05kg\cm2)灭菌20～30min；

（3）耐热的聚已烯、聚苯乙烯，可用0.5%过乙酸或1000mg有效溶液浸泡30～60min，再洗净，晾干；也可用环氧乙烷灭，800mg\L，于55～60 C和相对湿度 60～80%，作用4～6h；若为薄膜或板也可高强度紫外线消毒器照射1～3秒；

（4）一般血清学反应使用过塑料板可直接浸入1%盐酸溶液内2h以上或过夜；对肝炎检验的反应板可用0.5%过氧乙酸或1%过氧戊二酸溶液或 3000mg\L有效氯溶液浸泡2～4h后，洗净再用。

4、橡胶制品：橡胶品如手套、吸液管（球）受污染后可手用肥皂或0.5%洗涤溶液煮沸腾15～30min，煮时吸液管（球）内应无空气，全部浸入水内，清洗后晾干；必要时再用压力蒸汽，115℃灭菌40min。

5、纺织品：棉质工作服、帽子、口罩、鞋套等放专用污物袋内，送洗衣房清洗，每周2次，有明显污染时，可随时用500mg\L含氯消毒剂，作用30～60min，或压力蒸汽121C，15～30min。

6、贵重仪器

（1）贵重仪器如显微镜、分光光度计、离心机、天秤、酶标检测仪、细胞计数器、血液生化分析仪、气相色谱仪、冰箱、培养箱等不宜加热，不能用消毒液浸泡。局部轻度污染，可用2%碱性或中性戊二醛溶液或 500mg\L洗必泰酒精溶液擦拭；污染严重时，可用氧乙烷消毒。

（2）若离心时离心管未密闭，试管破裂，液体外溢，应消毒离心机内部，特别是有可能受肝炎病毒或结核杆菌污染时，宜用2%碱性或中性戊二醛溶液擦拭；或整机用环氧乙烷消毒，在55～60 C，800mg\L 密闭消毒柜内消毒6h。

7、手的消毒

（1）工作前、工作后，均须用肥皂流水洗手1～2 min，搓手使泡沫布满手掌手背及指间至少10秒钟，再用流水冲洗。水龙头应用脚踏式或自动开关；肥皂应保持干燥或用瓶装液体肥皂，每次用时压出；洗手后采用红外自动干手机将手吹干或用消毒纸巾、纱布或毛巾擦干，不宜设置公用擦手巾；

（2）进入肝炎或结核专业检验室保洁应戴手套，当明显受致病菌污染，应立即用0.2%过氧乙酸溶液或 1000mg\L 有效氯消毒液浸泡 3min，然后用清水冲洗。

8、废弃标本及其容器的消毒处理

（1）采集检验标本或接触装有检验标本的容器，特别是装有肝炎和结核的检验标本者，应带手套，一次性使用的手套用后放收集带内，集中烧毁；可反复使用者用后放消毒液内集中消毒；无手套时可用手套使皮肤不直接与容器表面接触，用后将纸放入污物袋内烧毁；

（2）夹取标本的工具，如钳、镊、接种环、吸管等，用后均应消毒清洁，进行微生物检验时，应重新灭菌，金属工具可烧灼灭菌或消毒液浸泡；玻璃制品可干热或压力蒸汽灭菌；

（3）废弃标本如尿、胸水、腹水、脑脊液、唾液、胃液、肠液、关节腔液等每100ml加漂白粉5克或二氧异氰尿酸钠2克，搅匀后作和2～4h倒入厕所或化粪池；痰、脓、血、粪（包括动物粪便）及其它固形标本，焚烧或加2倍量25000～50000mg\L有效氯的漂白粉溶液或二氯异氰尿酸钠溶液浸泡2～6h，消毒液每日更换，消毒后用洗涤剂及流水刷洗，沥干；用于微生物培养采样者，用压力蒸汽灭菌后备用；

（4）废弃标本及其容器应有专门密闭不漏水的污物袋（箱）存放，专人集中、烧毁或消毒，每天至少处理一次。

三、清洁区的消毒

1、清洁区若无明显污染，每天开窗通风换气数次，湿抹擦桌面、椅面及地面一次，保持清洁；每周（或有明显微生物污染时）应用消毒液如250～500mg\L，有效氯溶液或1000mg\L过氧乙酸溶液抹擦桌、椅、门、窗及地面，地面消毒浓度应加倍；所有清洁消毒器材（抹布、拖把、容器）不得与污染区或半污染区使用。

2、工作人员每次下班前应用肥皂流水洗手1～2min。

四、半污染区的消毒

1、空气、桌、椅、门、窗消毒同清洁区，地面消毒同污染区。

2、拖鞋每天用250～500mg\L有效氯溶液或 0.1%～0.2%过氧乙酸溶液浸泡或擦抹一次。

3、工作衣、帽换洗两次；结核病专业检验室工作人员，每次连续佩戴口罩不得超过4h，每次用后放入密闭污衣袋（箱）内，待压力蒸汽灭菌后再用，工作衣若有明显致病菌污染或从事烈性菌标本检验后，应随时更换，并用压力蒸汽灭菌。

（五）感染病区的消毒

一、适用范围

本节规范适用于感染病病区和感染病门诊部的消毒。

二、污染区消毒

污染区指被病人间接污染的环境。

1、病室空气的消毒。

2、病室环境表面消毒。

3、诊疗用品的消毒：一般诊疗用品的消毒。

（1）耐热、耐湿诊疗用品的消毒。

①煮沸消毒。

②干热消毒：将拟消毒诊疗物品充分洗净后放入箱内，物品间要留有空间，常用温度160 C，消毒时间120min。微波消毒：可用于部分诊疗用品的消毒，参照有关规定执行。

（2）不耐热诊疗用品的消毒拟消毒物品按常规处理后用化学消毒剂进行浸泡或擦拭消毒，消毒后的物品需用无菌水冲洗干净、晾干、干燥保存备用。

①含氯消毒剂：常用的漂白粉精、二氯异氰尿酸钠、次氯酸钠等。根据有效氯含量稀释成使用液，常用的浓度为：一般病人污染后诊疗用品1000mg/L有效氯，作用30min；肝炎和结核菌污染的诊疗用品 2000mg/L有效氯作用60min，污染严重时要加大消毒剂量道和延长作用时间或作两次消毒。

②含碘消毒剂：一般病人污染后诊疗用品500mg/L有效碘30min。有机物污染严重的诊疗用品与铝、碳钢等制品不适宜用此法消毒。

③地氧化物类消毒剂：过氧乙酸：一般病人用过的诊疗用品0.1%作用15min；肝炎和结核菌污染的诊疗用品0.5%作用30min；肝炎和结核菌污染的诊疗用品1000mg/L作用60min。

4、病人生活用品的消毒：

（1）脸盆、痰杯、餐具、便器每个病人专用，每周和要消毒用含有效氯1000mg/L的消毒剂溶液浸泡1～2h或煮沸1h。暖瓶外表每日用含有效氯300mg/L的消毒剂溶液擦拭，瓶塞在终末消毒时应煮沸5min再用。

（2）书报、信件、钱币用甲醛消毒箱消毒3h，高强度紫外线消毒器消毒15min或压力蒸汽灭菌。

5、病人衣服、被褥的消毒：

（1）衣服、床单、被套等布类送洗衣房煮沸消毒500mg/L有效氯溶液浸泡30min，烈性传染病人用过的上述物品先用压力蒸汽灭菌后，再洗涤。床垫、被、褥和不耐高温的化纤、毛料用福尔马林熏蒸消毒或600～800mg/L环氧乙烷，作用4h。也可用床单消毒器进行消毒。

（2）病人自带小件衣物可用微波炉消毒后，交家属带回。

三、半污染区消毒

半污染区是指有可能被病人间接污染的地区，包括病室的二道间、走廊、医护办公室、治疗室及医护人员穿白大衣出入的辅助房间。

1、空气消毒

（1）定时开窗通风，每天至少2次。

（2）空气消毒器消毒或用紫外线灯照射每次1～2h。

（3）每月用气溶胶喷雾消毒一次，可用（0.2%过氧乙酸溶液或过氧化氢复方消毒液）。

2、半污染区内物品的消毒

（1）病历、化验单、处方、饭票、各种报表等可和高强度紫外线消毒器消毒。

（2）桌椅、药柜、病历柜、冰箱、操作台面、电话机、饭车、推车、暖瓶等每日消毒一次或酌情每周1～2次，用含氯消毒剂300mg/L擦拭（污物桶应浸泡），茶杯、暖瓶塞可煮沸消毒。

（3）地面每天用清水拖地二次，含氯消毒剂500mg/L 拖一次。

（六）医院污物的消毒处理

一、适用范围

医院污物主要是指在诊断、治疗、卫生处理过程中产生的废弃物和患者生活过程中产生的排泄物及垃圾，这些废弃物均有病原微生物污染的可能，本节规范提供了对医院污物消毒的方法和要求。

二、医院污物分类

1、医疗垃圾：

（1）破损的体温计、废针头、压舌板等器材和一次性使用的医疗卫生用品；

（2）污染的纱布、绷带、脱脂棉等废料；

（3）血、尿、粪、痰、呕吐物等检验标本，化验用器材、试剂、培养基本等废弃物；

（4）病理标本，试验动物尸体、组织器官和排泄物；

（5）病区卫生清洁用擦布、拖布等。

2、生活垃圾：剩余饭菜、果皮、果核、罐头、饮料瓶、手纸、各种包装纸、粪、尿等排泄物。

三、医院污物的处理原则

防止污染扩散。分类收集，分别处理，尽可能采用焚烧处理。

四、医院污物的收集

1、分类收集：

（1）设置三种色的污染袋，黑色袋装生活垃圾，黄色袋装医用垃圾，红色袋装放射垃圾。要求垃圾袋坚韧耐用。不漏水；并建立严格污物入袋制度。

（2）患者用小型的污物袋；病房诊室、治疗室、化验室等用大型的污物袋。

①小袋每床一个，主要收集果皮、果核、废物等可燃性污物，每日或满袋更新。

②大污染袋每室两个，一袋装不能燃烧的污物；另一袋装可燃烧的污物。用标志加以区别。

（3）传染区的污物须经消毒、标志后才能送出集中处理。

（4）患者的剩饭剩菜、呕吐物等应在公共洗刷池处设置消毒搪瓷筒，将其直接倒入。

2、收集时间：

根据污物的产生情况，可选用日产日清或错开收集的方法，后者即将各类污物的收集时间错开，以利处理。

五、一般污物的消毒处理

1、液体污物：主要指患者吃过的剩饭、剩菜、排泄物、呕吐物等。

（1）传染病区的液体法物：

①可作动物饲料的剩余饭菜，须煮沸30min才能运出。

②无用剩饭菜和排泄物、呕吐物，加1/5量漂白粉，搅匀后2h，倒入专用化粪池或运出。

（2）一般病区的液体污物；每日定时运出集中处理。

2、固体污物：

（1）可燃性污物一律焚烧。

（2）各种废弃的标本，敷料及手术切除的组织器官等必须焚烧，尚未采取有效回收处理措施的一次性医疗器具也可焚烧。

（3）污物必须置于密闭容器内运送、并及时焚烧。

3、非可燃性污物化学法消毒：

（1）碱化消毒：在搪瓷消毒筒内配制1.5%熟石灰，交收集的固体污物浸泡于筒内，30min后测定ph值，ph12，放置24h，取出后按可回收的送废旧物品收购站，不能回收的送垃圾，作最终处理。

（2）氯化消毒：用次氯酸钠配制成有效氯含量250mg/L的消毒液，置于搪瓷水消毒筒内，将收集的污染物移入筒内，浸泡2h，检查余氯浓度，如余氯量<200mg/L，便可取出，按上法做最终处理。若余氯量>200mg/L，再次加交氯酸钠溶液，继续浸泡1h，检查余氯量，满足消毒条件后方可取出，作最终处置。

六、腹泻病病人污物的消毒处理

1、较稠排泄物加2倍量10-20%漂白粉乳液；呕吐物和较稀排泄物加1/5量干漂白粉，搅匀后加盖作用2h，再倒入厕坑中。

2、伤寒病人的尿液每100ml加漂白粉3g左右，搅匀后加盖，作用2h。

3、便器用5%漂白粉上清液，500mg/L有效的清毒剂溶液或0.5%过氧乙酸浸泡30-60min。

七、病毒性肝炎病人污物的消毒处理

1、排泄物、呕吐手按6.1处理，使作用时间加倍。

2、尿液按6.3处理。

3、便器按6.3处理。

4、衣物可放甲醛消毒箱内，用甲醛100mg/L消毒3h；或用环氧乙烷气体消毒。

5、无经济价值的可燃性污物焚烧。

八、结核病人污物的消毒处理

1、痰盒收集后焚烧；也可加等量10-20%漂白粉乳液（或1/5量的干粉），作用2-4h或加等量1%过氧乙酸，作用30-60min；

2、肠结核病人排泄物按6.1处理；

3、痰盂、痰杯按6.3处理；

4、无经济价值的可燃性污物焚烧。

九、真菌感染病人污物的消毒处理

1、痰按8.1处理；

2、痰盂、痰杯按6.3处理；

3、鞋可置放于甲醛消毒箱内熏蒸消毒；

4、无经济价值的可燃性污物焚烧。

十、炭疽病人污物的消毒处理：

1、尽可能都采用焚烧处理。不能焚烧者，用100mg/L含氯消毒剂或2%戊二醛浸泡min；

2、肠炭疽病人排泄物按6.1处理，但作用时间需6h；所用便器按6.3处理。但药物浓度需加倍。

十一、艾滋病人污物的消毒处理

1、无经济价值的可燃性污物焚烧。

2、分泌物和排泄物以20%漂白粉乳液1：2混合后作用2min。

3、液体废物可煮沸30min或加入次氯酸钠溶液，使废物中有效氯含量达到1000mg/L，作用30min；也可加入过氧乙酸使之达到5000mg/L，作用30min。

4、衣服、床单等可装入防水口袋内，另加一布袋后压力蒸汽消毒或煮沸30min；对血液或排泄物明显污染的衣服，用有效氯1000mg/L的含氯消毒剂溶液浸泡30min。

（七）卫生洁具的消毒

一、使用范围

本节规范适用于病人日常生活的一些用品（脸盆等），分泌物和排泄物盛具（尿壶、便器、痰杯等），清洁用具（抹布、拖把等）的消毒。应按照污染程度及其潜在危险性，采用清洁或消毒处理。

二、痰杯的消毒

痰杯个人专用，根椐痰量及时更换，用后洗净，煮沸消毒20min或 1000mg/L有效氯消毒浸泡30min，洗净，干燥保存备用。感染性病人的痰杯，应先以1000mg/L有效氯消毒浸泡1h后倒掉，清洗去污，再煮沸消毒30min或500mg/L有效氯消毒浸泡30min，洗净，干燥保存备用。

三、脸盆消毒

个人专用，平时保持清洁，患者出院后，先清洗后去污垢，浸泡于消毒剂内，取出冲洗干净或煮沸消毒20min备用。传杂病人脸盆先用500mg/L有效氯消毒液浸泡30min，或者煮沸消毒30min，取出冲洗干净备用。

四、便器的消毒

1、病房便器：用毕倒掉粪尿，有污垢时用清洁剂去污，清水冲净后，浸泡于1000mg/L有效氯消毒浸泡30min取出冲洗干净，干燥保存备用。

2、重症病人的便器：个人专用，每次用毕倒掉粪悄，刷洗干净继续使用，每周消毒二次，方法同普通病人便器常规消毒法。

3、传染病人的便器：排泄物及呕吐物。处理后粪尿倒入厕所，便器以1000mg/L有效氯消毒浸泡30min，然后用清洁剂刷洗干净，再浸泡于500mg/L有效氯消毒浸泡30min，取出冲洗干净备用，消毒液每日更1次。

五、抹布、拖把的消毒

1、擦床抹布（小毛巾）：采用一床一巾湿扫法，用后在250mg/L 有效氯消毒液中浸泡消毒30min，清洗干净，晒干备用。

2、治疗室、换药室、办公室等抹布分别使用，不得混用。用后消毒液浸泡再用清水洗净，晒干备用。使用时可用500mg/L有效氯消毒液进行擦拭。

3、拖把：应有明显标记，严格分区使用。

（1）一般病室、办公定、走廊每次使用后清水冲洗，悬挂晾干备用。

（2）传染病区：使用后应先消毒，用1000mg/L有效氯消毒液浸泡30min，再用水清洗干净，然后用500mg/L有效氯消毒液浸泡 30min，悬挂晾干备用。

（3）治疗室，换药室等视地面污染程度，有无脓血，采用（1）或（2）消毒法。

### 专项保洁服务方案

一、目的

规范我公司专项保洁工作程序及相关设备、工具及药剂的规范使用，除日常保洁外都要按此清洁程序进行。

二、范围

适用于许昌市中心医院物业服务项目中有关的工作。

三、职责

（1）环境管理部经理负责本程序的制定并监督检查执行。

（2）各项目专项保洁员负责本办法的实施执行。

四、具体操作程序

1、日常性维护——喷磨抛光。

① 放置“小心地滑”警告牌。

② 对医院地面进行尘推或湿拖，发现地面有污渍时要及时去除，将地面晾干。

③ 准备好地擦机。将地擦机放在走廊的一端，将红色保养清洁垫装到地擦机的转动针盘上。注意地擦机的电源线不得横穿走廊以免给他人带来不便。

④ 将地擦机靠墙放置。在启用地擦机之前，看看四周是否有病人（只指医院）、来访者及其他人，注意安全。

⑤ 启动地擦机，在操作的左前方喷洒少许喷磨保养蜡。将地擦机开动起来打磨喷洒了喷磨保养蜡的地面。前几次操作地擦机的作用是将喷磨保养蜡抹匀，等喷磨保养蜡干了以后用地擦机进行磨光。注意地擦机要离墙边几英寸远，以防止破坏墙边上的踢脚。

⑥ 在喷磨时，采取向后退的顺序进行。喷洒喷磨保养蜡时，注意不要将喷磨保养蜡喷洒到地擦机上面。

⑦ 当清洗垫的一面积聚集大量残留脏物时，将清洗垫的另一面翻过来继续使用或换一张新的清洗垫。切记用特别脏的清洗垫继续打磨地面，脏的清洗垫会对地面造成损坏或将已清洁过的地面弄脏，并使客户方的电量超负荷。

⑧ 喷磨抛光之后，需尘推工作区域。

⑨ 工作结束后，清洁所有机器和工具并送回库房。

⑩ 每周进行1-2次喷磨抛光。

2、日常性维护——高速抛光

① 放置“小心地滑”的警告牌。

② 在地面进行抛光之前先对地面进行尘推或湿拖，发现地面有污渍时要及时去除。将地板晾干。

③ 将抛光机挨墙放置，将电源线插放在与抛光机同侧的墙面电源插口上，将白色保养清洁垫装到地擦机的转动针盘上。开始操作之前，观察操作区域堵塞情况。

④ 启动抛光机后开始向前移动。当抛光垫的一面积聚集大量残留脏物时，将抛光垫翻过来继续使用或换一张新的抛光垫。脏的抛光垫会对地面造成损坏或将抛过光的地面弄脏，并有可能使电量超负荷。

⑤ 在进行地面抛光时，要让抛光机有足够的时间对每个地方进行抛光去除污渍，使地面洁净光亮。

⑥ 抛光机运行时，一定要保持其行进状态。如果抛光机仍运行而处于停止不前状杰，会磨损或损坏已经抛光的地面。
    ⑦ 当抛光机行进到抛光机电源线不能够及的地方时，抛光机往回返，与原抛光道平行继续抛光。注意覆盖原抛光道与新抛光道之间的缝隙之间的缝隙，重叠3-5厘米。
    ⑧ 对已抛过光的区域进行干拖地面。

⑨ 工作结束后，将清洁机器和工具放回库房。
    ⑩ 每周进行一次高速抛光。
    3、硬地面复原性维护
    ① 尽可能将医院房间内可以移动的家具挪出房间，确保走廊放置的可移动的家具和清洁车不影响清洁工作，出口处无障碍物。
    ② 放置“小心地滑”的警告牌。
    ③ 尘拖地面。准备地擦机。
    ④ 用5厘米宽的胶带将要操作的区域开始和结束的地面粘好区分开，将另一非操作区域分开。
    ⑤ 将用温热水稀释好的起蜡剂拖在地板上，让其反应5—10分钟，使旧蜡软化。
    ⑥ 用一块手用清洗垫或专用清洗工具擦洗墙角、踢脚线及其他地擦机够不到的地方。这些地方擦洗完毕之后，将起蜡液擦干并用热水冲洗三遍，用湿拖布拖干。
    ⑦ 将地擦机靠墙放置。将黑色清洗垫安装在地擦机的驱动针盘上。注意电源线的插放不要影响过往的行人。将地擦机的操作手柄调整到合适的位置上以便于操作。

⑧ 在启动地擦机之前，注意一下过往的人流。将清洗区域划分成若干个部分，然后用湿拖布拖上起蜡水，使起蜡水停留反应5一10分钟之后，旧蜡被软化。如果整个清洗区域无行人通过，就可以对整个区域进行整体清洗。

⑨ 开始用地擦机清洗地面。注意清洗路径之间不要留有缝隙。

⑩ 地擦机向后退着操作，清洗路径之间不要留有缝隙。

⑪ 每完成一块地面的清洗后，先将清洗液清除，然后用热水冲洗数遍直到地板上残蜡和清洁剂清洗干净。待地面晾干后，再进行下一个区域的清洗。

⑫ 准备地面落蜡系列工具之后，做到以下几点。

A.将落蜡系列工具中的桶和脱水盘用热水清洗干净。

B.将蜡拖头安装在蜡拖架上。

C.用尘推架前端的架子夹住蜡拖架。

D.将蜡液缓慢倒人落蜡用的桶内，注意不要产生气泡。

⑬ 给地面落蜡

- A.将蜡拖头沾在蜡液中，使整个毛面完全浸湿（大理石、花岗石地面不适合此清洁剂、工具和操作程序）。

- B.将浸湿的蜡拖头从桶中拿出来，将其放在脱水盘上轻轻地压干，推布头上多余的蜡液和泡沫通过脱水盘排出。

C.开始落蜡时，将范围划定在3-5米。落蜡时，从一边开始拖到另一边。注意不要留有缝隙没有落上蜡。

D.根据需要将落蜡推布头再次浸入蜡液里，然后继续进行地面落蜡。已落完一遍蜡之后，让第一遍蜡干透，然后落第二遍、第三遍蜡。需要多长时间干透根据当时的湿度和温度而定（通常情况需45分钟）。每年至少做一次复原性补蜡，PVC地面通常做成一底三面，石材地面做成两底两面，根据需要可适当增减打蜡的层数和频次。

E.在前一区域落蜡完成之后，下一区域落蜡之前如有必要需对落蜡布头进行清洁。落蜡推布头可能附着毛发、灰尘等。将落蜡拖布头放入桶内清洗，这时脏物沉淀到桶底。为了保证落蜡效果，这时有必要对蜡桶进行清洗，并换上新的蜡液继续落蜡。

⑭ 清洁整理

- A.完成落蜡之后，用热水冲洗桶、脱水盘、蜡拖头，防止蜡液滞留在工具上。

- B.如果还要用这套落蜡系统，就没有必要清洗打蜡工具。只需要将蜡拖头浸在桶内蜡液中，盖上盖以便保持蜡拖头湿润。如果落蜡推布要存放一段时间，推布头要放在热水里反复冲洗，然后晾干存放。

⑮ 落蜡地面干透之后将家具摆放回原处，注意蜡面的保护。

⑯ 清洁所有设备及工具并送回仓库。

⑰ 在地面干透之后将“小心地滑”的警告牌放回原处保管好。

4、定期性维护—刷洗补蜡

① 在显眼以及操作区域的附近放置“小心地滑”警告牌。

② 尘推地面，并在发现污渍时重点去除。

③ 将地擦机放在走廊的一端，将蓝色保养清洁垫装到地擦机的转动针盘上。注意地擦机的电源线不得横穿走廊以免给他人带来不便。

④ 将地擦机靠墙放置。在启用地擦机之前，看看四周是否有病人、来访者及其他人，注意安全。

⑤ 在操作的左前方喷洒少许全能清洁剂.启动机器对地面进行清洁。

⑥ 清洁时采取向后退的顺序进行。喷洒全能清洁料时，注意不要喷洒到地擦机上面，清洁时采用圆圈覆盖方式刷洗地板，清洗路径之间不要留有缝隙。

⑦ 当清洗垫的一面积聚大量残留脏物时，将清洗垫的另一面翻过来继续使用或换一张新的清洗垫。切忌用特别脏的清洗垫继续清洁地面。脏的清洗垫会对地面造成损坏或将已清洁过的地面弄脏，并使客户的电量超负荷。

⑧ 用手用清洁垫清洗踢脚板、墙角和机器够不着的地方。

⑨ 在每层刷洗之后，再用洗地机装上清水清洗三遍或湿拖三遍以上，直到将地面上残留的清洁剂清洗干净。

⑩ 待地板晾干后补两次面蜡，视情况而定。

⑪ 工作结束后，清洁所有机器和工具并送回库房。

⑫ 每季度至少做一次刷洗补蜡，根据需要可适当增加刷洗补蜡频次。

5、石材翻新及晶面处理

① 先将地面的蜡彻底去除干净

| 大理石地台磨碟 | 时间/平方米 | 效果 |
| --- | --- | --- |
| 500号 | 4分钟 | 地面平整 |
| 800号 | 3分钟 | 地面有朦胧倒影 |
| 1500号 | 2分钟 | 地面有微微倒影 |
| 2000号 | 2分钟 | 地面出现镜面效果 |

② 用清水将翻新后的大理石地面清洁干净，然后等地面干透。

③ 用多功能擦地机配钢丝棉与云石坚固剂2号对地面进行打磨。在第一次处理翻新后的大理石地面时，每块大理石地面至少需用云石坚固剂2号打磨两次，再用云石坚固剂打磨一次，每次将云石坚固剂磨干至地面发亮。
    ④ 用湿抹布将大理石地面靠近墙边角处的白色印痕擦干净。
    ⑤ 第一次保养过的翻新地面，第二天再用云石坚固剂保养一次，则地面效果更好。

⑥ 备注
A.云石坚固剂2号可以将翻新后的地面的光度快速提起来。
B.云石坚固剂的光度比较乘和，耐磨性比较好。
C.建议在日常晶面保养工作中，使用云石坚固剂对地面进行保养。
D.做过晶面处理的地面无须抛光。
E.日常保养

加强日常的推尘工作。

医院日常保养地面时，按计划用多功能擦地机配钢丝棉与云石坚固剂对客流较多的区域（如玻璃门前、客梯前、客流通道)约每周保养1-2次，其他客流较少的区域每月保养1-2次即可。

专项打蜡及作业效果

五、特殊地面清洁养护方案操作流程

- （一）PVC地面清洁保养

▲ PVC地板的介绍

“PVC地板”就是指采用聚氯乙烯材料生产的

地板。具体就是以聚氯乙烯及其共聚树脂为主要原

料，加入填料、增塑剂、稳定剂、着色剂等辅料，

在片状连续基材上，经涂敷工艺或经压延、挤出或

PVC 地面

保养后效果

挤压工艺生产而成。

▲ PVC 地板的优点

1、超强耐磨。

2、高弹性和超强抗冲击。

3、超强防滑。

4、吸音防噪。

5、防火阻燃。

6、防水防潮。

7、耐酸碱腐蚀。

▲ PVC 地板的缺点

1、怕烟头烧伤。

2、怕利器划伤。

3、耐污性差、必须经常打蜡维护。

4、怕重物滚轮碾压，容易出现凹陷的情况。

▲ 预防性清洁维护

主要通过地垫系统和尘推维护将大量的灰尘、沙砾阻挡在 PVC 地板之外，减少磨损量。

▲ 日常性清洁维护

1、推尘或吸尘器吸尘。（将地拖牵尘剂在地拖上，晾干后进行推尘。）

2、湿拖。（用半湿的拖把拖地。）如有需要，也可以用擦地机低速清洗。

清洁剂：地拖牵尘剂

工具：尘推、拖把。

▲定期性维护

地板清洁上光剂。

清洁剂：地拖牵尘剂

工具：尘推、拖把。

▲定期性维护

地板清洁上光剂。

1、药剂：维坚面蜡、超霸快速起蜡水、快速地坪保养喷蜡（美国庄臣泰华施）。

2、推尘或吸尘器吸尘。

3、配合高速抛光机加红色磨片进行磨洗。

4、上 1-3 层高强面蜡。

5、视需要，可以配合高速抛光机加白色抛光垫抛光处理。

清洁剂：地板清洁上光剂高强面蜡。

工具：尘推、磨地机、红色、白色磨片、吸水机、蜡拖榨水机。

▲ 特殊污垢的处理

1、油污：局部油污，将水性除油剂原液直接倒在毛巾上擦拭；大面积油污，将水性除油剂按 1：10 稀释后，用擦地机加红色磨片低速清洁。

2、黑胶印：对于时间比较长的黑胶印，可以将强力黑胶印去除剂直接倒在毛巾上擦拭处理。

3、胶或口香糖：用专业的强力除胶剂直接倒在毛巾上檫拭去除。

▲ 日常保养注意事项

1、应及时清除地面的各种污物。

2、绝对禁止将地板浸泡在明水中，尽管有些地面采用防水胶隔断水源（如地漏、水房等处），但是长时间的被水浸泡，会严重影响地板的使用寿命。清洗过程中及时用吸水机将污水吸干。

3、对于人流较多、磨损较大的地方应缩短维护周期，增加高强面蜡的上蜡遍数。

4、绝对禁止使用坚硬、粗糙的清洁用具（如钢丝球、百洁布等），防止尖锐物体碰撞弹性地坪。

5、强烈推荐在人流量高的公众场所入口放置蹭脚垫，以防止带入污垢砂粒等玷污划伤地材。

（二）石材地面保养

▲ 目    的：使石材恢复亮度

地面护理

▲ 地面材质：花岗岩、大理石

▲ 药    剂：晶硬粉、晶硬剂（K2 K3云石坚固剂）

▲ 准备工具：多功能擦地机、包布、告示牌、（粉剂）针盘、红垫、吸水机、玻璃刮、（水剂）针盘、0--1#钢丝棉。

▲ 操作程序：以大理石为例，采用粉剂。

1、检查地面材质的新旧程度，脏污程度，进行清洗；

2、做好一切相应的保护（包布）及警告（告示牌）措施；

3、根据现场情况，调试药剂（粉剂与清水 1：1 配制调匀，做1平方的地面大致倒的混合剂应不超过手掌面积；

4、确定操作范围，合理安排操作路线；

地面护理

5、及时用吸水机处理地面上遗留残渍。

6、操作完后，及时清洗机器及一切工具。

▲ 注意事项：

1、使用粉剂产品，地面清洗很重要；

2、做完后，不得在上面走动；

3、必须保持地面干燥；

4、检查周围环境，及时清洁药剂残留物

▲ 保养方法：

1、推尘；

2、进出口处每隔一周做一次；

3、保持干燥和光泽度。

▲ 标    准：

1、不得留有死角；

2、石材接缝处（剪口处）是否有残留物，是否打磨到位；

3、光泽度是否达到标准。

▲ 具体分析：

1、晶硬剂为水剂产品，不能掺水，不能在有水的情况下操作；

2、水剂产品在操作前只须抛光；

3、水剂产品在雨天不能操作。

（三）抛光砖地面清洁保养

抛光砖在抛光前表面只有极少的气孔，抛光的过程中表面受金刚石刨和各种粗细磨头的作用，砖体原有的结构受到严重的损坏，形成了大量肉眼难以看到的微小毛细孔，污染物一旦渗入，清洁便会成为一件非常困难的事。所以对地砖作如下的清洁保养。

1、污利洁粉剂去除橡胶锤印的方法：

首先倒适量的污利洁粉剂在污渍处，用清洁海棉片或布粘上污利粉剂用力反复磨擦橡胶锤印，直至锤印消失，用清水和湿抹布抹干净后，再打上抗污蜡。

2、污利洁粉剂去除砖面皮鞋印的方法：

清除皮鞋印用污利洁，倒适量的污利洁粉剂在污渍处，用清洁海棉片或粘上污利洁粉剂在皮鞋印上用力反复磨擦，直到鞋印消失（一般在 2—10 分钟），待鞋印消失后，用清水和湿布抹干净后，再打上抗污蜡。

3、瓷洁宝喷剂去除茶渍、咖啡、纸箱渍、水泥的清洗方法：

清除以上污渍用瓷洁宝喷剂，将适量的瓷洁宝喷在污渍处，约浸泡12分钟（水泥污渍需要浸泡5分钟—1小时），待污渍化解后，用清水和干净湿布抹干净后。再打上抗污蜡。

4、泡沫纸格印的去除方法：

先将适量的瓷洁宝喷剂喷在砖面上浸泡2—3分钟，把泡沫格印里面的污渍分解后，然后用干净的毛巾把瓷洁宝移到有污渍的地方后反复使用，再加上污利洁粉剂在有泡沫纸格印的砖面上，用清洁海棉片或钢丝球用力反复磨擦，如果还有印记，请反复使用上述方法，然后用清水和湿毛巾抹掉清洁剂，待5—8小时，然后打上抗污蜡24小时后方可使用。

5、地面翻新的方法：

首先将适量的瓷洁宝和污利洁抹在砖面，然后用钢丝球用力清洗，洗净以后用干净的湿布抹干，大约5—8小时后地面干透后，再将抗菌素污蜡均匀抹在砖面约10—30分钟干透后将砖的表面多余抗污蜡用干净的毛巾反复磨擦直到砖面有光泽度后即可使用。

6、抗污蜡打蜡方法：

用单擦机把砖面的灰尘洗干净，打上一层抗污蜡可以防止水泥、灰沙、油漆渗进抛光砖里面（每平方米使用15—20克），起到防污，防渗、防画花的效果。使用了3—10年的抛光砖清洗干净后，待5—8小时干透以后，打上抗污蜡，可以起到新的抛光砖的功效，打上抗污蜡的过程中，10—30分钟待干透后，将砖面多余的抗污蜡反复的擦，可以起到防污、增加光亮度的效果。

（四）木地板保养

▲ 准备工具：

遮盖用胶带、打蜡专用拖布、溶剂（脲醛信纳水）水桶、耐溶剂手套、抹布、塑料铲刀、竹铲刀、吸尘器。

▲ 药剂：立新液体蜡（美国庄臣泰华施）。

▲ 操作程序：

1、清除地板顽固污渍，通过打蜡使材料本身与空气隔绝，减少因氧化或接触空气中的有害物质对材料造成的损害，达到延长材料使用寿命和美观光洁的目的。更重要的是其形成的镜亮表面特别持久耐用，能防止洗涤剂、划痕、滑擦、鞋跟磨擦等伤害，同时经抛光后，蜡面更光更硬及更耐行。

2、打蜡的操作程序：

①吸尘：除地板表面上的附着物及一些粘合剂、胶、水泥、漆点等。

②清洗：用电拖把、桑拿机、除菌、清洗、对地板无损坏。

③上蜡：针对不同的地板，使用不同的蜡，均部涂蜡。

- 3、选择晴天气打蜡：

- 雨天湿度过高、打蜡会产生白浊现象。室温在 5 度以下时、地板蜡清会变硬。打蜡前、请勿使用含有化学药品的抹布擦拭地板、会导致地板腊附着不良。

4、清除地板表面的垃圾、脏物：

使用吸尘器清除地板表面的垃圾和灰尘。用稀释后的中性洗涤剂擦拭地板上的污渍。对难以清除的污渍可用信纳水擦拭。为防止洗涤剂积留在沟槽处、浸泡了洗涤剂的抹布要尽量拧干。地板腊清除剂会导致地板产生痕渍和鼓胀、绝对不可使用。

- 5、用拧干的抹布擦拭

- 使用用力拧干的抹布进行擦拭。地板表面、特别是沟槽部分、要仔细擦拭、不要残留洗涤剂。如残留洗涤剂和水分、会导致表面泛白、鼓胀。

6、充分干燥，地板表面和沟槽部的水分完全干燥为后方可打蜡

根据季节不同、所需时间也发生变化、但大致要花半天以上。如没有经过充分干燥、地板腊将不会紧密附着在地板表面、影响美观、产生泛白现象。

7、打蜡方法：摇晃装有地板腊的容器、并充分搅拌均匀

房间的地板整体打蜡前、要在房间的角落等不醒目之处进行局部试用、确认有无异常。为防止地板腊污染墙踢脚线和家具、要用胶带纸等对上述部位遮盖。用干净的抹布充分浸蘸地板腊、以不滴落为宜。不可将地板腊直接倒在地板上、否则会产生痕渍和圈痕。

按照地板的木纹方向仔细涂抹、不要漏涂或薄厚不均。涂抹量过少会造成浓淡不均、涂抹过多又会导致造膜不良。保持薄厚均匀是打腊的关键。不可用水稀释地板腊。打蜡工具可使用打蜡专用拖布、操作简便、效果理想。

- 8、地板腊干燥前、请勿在地板上行走。

- 干燥通常要花 20 分钟到 1 个小时。如有漏涂、要进行补涂。如采用两次打蜡的方式、第二次涂抹时、要在第一次完全干燥后进行。每 6 个月左右打一次腊、可以长期保持地板美观。

地面打蜡

（五）地毯吸尘及清洗

▲ 准备工具：吸尘器及附件、鸡毛掸。

▲ 药剂：丽洁 浓缩地毯清洁剂、特洁TR104NF 消泡剂（美国庄臣泰华施）。

▲ 操作程序：

1、检查地毯上较大的垃圾、杂物；

2、用地毯去渍剂去除地毯污渍；

3、用吸尘器从里到外有序的吸尘；

4、注意边角部位，注意墙壁、天花板有无蜘蛛网，如有需先掸除。

▲ 注意事项：

1、钉子和玻璃碎片千万不要吸进去，以免尘袋受损；

2、纸团和大垃圾不要吸进去，以免吸管堵塞；

3、员工使用吸尘器后，下班前必须将尘袋倒干净，并擦净机器内外。

▲ 地毯清洗：

1、取适量的包布、透明胶纸备用；

地毯清洗

2、根据地毯材质的不同，采用不同材质的刷盘；

3、清洗前先用地毯去渍剂将地毯上污渍去除；

4、药剂：地毯清洗剂，配比 1：20（水）；

5、清洗完后，将包布有序铺于地毯表面，接缝处用透明胶纸粘贴。

### 生活垃圾及医疗垃圾的收集及清运

一、工作内容

1、专职员工每天两次收集。

2、用垃圾袋、专用桶放。

3、用专车运送。

二、注意事项

1、要注意专人、专车封闭运送；

2、及时下收，减少污染；

3、每天生活垃圾清扫收集后，转运至院外生活垃圾站；

4、拖运垃圾等杂物人员只能走货梯，绝对禁止走客梯；

5、垃圾收集运送方案。

垃圾分类处理

三、医院垃圾的分类及处置管理

医院是各类细菌、病毒密集的，清洁工在收集、运送、处理医疗垃圾时未做好个人防护，易导致医院内感染的发生。加强对清洁工相关法律法规和控感知识的培训，提高其自我防护意识，是杜绝清洁工医院感染的重要举措。

由于医疗废物具有感染性、毒性及其他危害性，在收集和运送过程中，如果处理不当(流失、渗漏等)会给环境带来严重污染，也会给人类健康带来极大威胁，所以医疗废物的处理越来越受到政府和有关部门的高度重视。

1、垃圾分类

- （1）生活垃圾

饮料瓶，罐头盒，瓜皮果壳，厨余垃圾、菜根菜叶，废旧纸张、报刊、书本，废旧衣物，剩余饭菜等。

- （2）医疗垃圾

污染的纱布、绷带、脱脂棉等敷料；

残留的药物，血、尿、粪、呕吐物等检验等标本；

口罩、帽子、乳胶手套、病区卫生清洁用擦布，拖布等；

药箱、试剂、培养基等废弃物；

医用输液瓶、输液皮条，注射器、注射液；

化验仪器、破损的温度计，锐利器具、压舌板等器材和一次性使用的医疗卫生用品；

废弃的病理标本，手术切除的组织器官、试验动物尸体和排泄物；

传染科或隔离病室所有的废弃物。

（3）具有放射核素性及摄影所用化学试剂的放射性垃圾和化学垃圾

医学影像室、实验室废弃的化学试剂。

废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。

废弃的汞血压计、汞温度计。

- 2、垃圾分类处置

♥医疗垃圾收集：

- 取用必需的工具、物料和药剂。

- 垃圾运送员工应穿着防护服,带防护镜。

- 环境管理部经理应画一张各楼层的平面图,选择垃圾的运送线路,标 出每个装运点的位置以及用哪部电梯运送垃圾。

- 专项保洁工将车停在垃圾间外走廊上，保洁工把保洁车上装满垃圾的塑料垃圾袋封好,从垃圾车上拿下来。然后在保洁车上放上干净的塑料垃圾袋并压紧。专项保洁工检查垃圾箱有无污渍并用消毒液溶液擦洗干净(仅限于医院项目),非医院项目使用全能清洁剂。

- 运送:装垃圾的垃圾车要直接送往指定处理区。不要把车留在走廊里。

- 清洗:一天的工作结束时,垃圾车要用消毒液或全能清洁剂溶液清洗和消毒。

- 备注：

- 在护理用品区,针头和玻璃应分别装入不同的容器内。

- 在走廊上推动垃圾车时,门要关好。

- 专项保洁工要留意收集的垃圾袋有无渗漏,漏到地面的液体要擦干净。

♥普通垃圾的处理：

- 根据标签或不同颜色垃圾袋分辨垃圾的种类。

- 穿着防护服装。

- 抓紧垃圾袋从垃圾箱中取出,只抓住袋子的顶部,注意不要挤压各边。

- 检查垃圾箱有无污渍和渣子,用全能清洁剂或医院提供的消 毒液擦拭干净。

- 5.注意垃圾袋是否有漏到地面上的污液,如有污液要擦拭干净。

- 6.将垃圾袋丢在指定的垃圾收集点。

♥生物医疗垃圾的收集和处理：

- 根据标签或不同颜色垃圾袋分辨垃圾的种类(详见《医疗废弃物处置与收集流程》附图),例如黑色垃圾袋、黄色垃圾袋。

- 穿戴防护服装和用具。

- 抓紧垃圾袋从垃圾箱中取出,只抓住袋子的顶部,注意不要挤路边。

- 换上适当颜色的垃圾袋。

- 将垃圾袋放在指定的垃圾收集点。

四、各种垃圾的处理流程及管理

（一）生活垃圾的处理流程及要求

1、生活垃圾由各科室保洁员分类收集，放入黑色塑料袋内装 3/4满→保洁人员扎紧送入暂时存放桶→保洁专职运送人员用防渗漏车运送至→医院垃圾站→由运送到环卫部门指定地方处理。

2、可回收塑料类废物（输液瓶等）、各种非抗癌类药瓶由各科室保洁员分类收集，放入黑色塑料袋内装  3/4 满→由保洁内勤人员送至病室暂时存放桶内→由保洁专职人员送至医院暂时存放内→由回收公司送走处理。

3、专职人员每日按规定时间到各科室收集。

4、收集生活垃圾时必须穿工作服、必要时戴口罩。

5、生活垃圾暂存处每日专人按时处置运转，专职人员保持房间内、外清洁、干净，运送时间以外，门外禁止放置垃圾。

6、生活垃圾管理人员，做好职业卫生防护。生活垃圾管理实行专人负责制，暂存处每日按时关门上锁，专人管理。

（二）生活垃圾处置流程图

（二）医疗垃圾的处理流程及要求

1、感染性垃圾

由各科室保洁员分类收集放入防渗漏双层黄色塑料袋内3/4满→由保洁内勤人员送至病房暂时存放防渗漏桶内→由保洁专职人员送至医院医疗废物暂时存放房内→交医疗废物处置中心焚烧处理。

检验科病源体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危废物分类收集→在科室内进行压力蒸汽灭菌后→按其它感染垃圾处理。

2、损伤性废物

损伤性废物（包括注射器、输液器针头、手术刀、剪、钳、体温表等）由各科室保洁员分类收集→装入防渗漏、防刺的专用收集桶内→由保洁专职人员送至暂时存放房内→由医疗废物处置中心运走处理。

3、化学性废物

放射科显影液产生后排入医院污水处理系统。定影液产生后用防渗漏的专用桶装，交回收公司处理。检验科、病理科的化学试剂、液体废物排入污水系统处理。

4、病理性废弃物

各科室保洁员分类收集→交专职人员并进行交接登记签名→由专职人员送至医疗废物暂时存放房冰柜内→总务科定期派人送殡仪馆火化处理。

5、药物性废物

药房产生的过期、淘汰、变质或被污染的废弃药品，药房应定期销毁，并按规定置于防渗漏、防刺的专用容器内，包装容器处有明显的警示标识和警示说明→由专职人员送至医疗废物暂时存放房内→由医疗废物处置中心运走处理。

6、放射性废物

固体废物：由各科室保洁员分类收集，放入双层防渗漏、防扩散的红色塑料袋中，用胶带密封后存放储存室经10个半衰期后，按感染性垃圾处理。

液体废物：产生后由专用管道排入分隔的污水池，经过降解后排入医院污水处理系统。

●医疗废弃物的分类处置流程

塑料医疗废物（输液器等）污棉球、纱布、污隔离衣等口腔科器械

黄色专用垃圾袋（加贴标签）

感染性废物

损伤性废物

黄色利器盒（加贴标签）

医用针头、刀片等锐利物品

黄色专用垃圾袋（加贴标签）

废弃人体组织、器官、死胎等

病理性废物

厂家回收

送医院感染管理科

报废紫外线灯管

厂家回收

交设备科

体温计、血压计

化学性废物

厂家回收

废弃化学消毒剂、试剂shi试剂

交药剂科

药物性废物

有资质单位回收

交药剂科

过期药品等

●医疗废弃物具体收集流程

病房、门、急诊、辅助科室（分类放置）

集中收集（后勤工作人员）

医疗废物暂存处存储

医疗卫生用品无公害处理站（有资质单位回收处理）

### 特殊科室或区域的物业服务措施

手术室、ICU保洁员岗位职责

1、在保洁公司经理、许昌市中心医院科室护士长的领导和监督下，完成科室卫生清洁工作。

2、各个区域保洁员固定、分工负责，不可相互更换区域，认真完成卫生清理和保洁任务，保洁用具分区使用，定位放置，不得混用。

3、严格按照科室保洁监控措施完成各项工作。

4、保洁工作中科室的仪器、设备等用品，未经许可不得私自移动。

5、不得参与患者的医疗护理活动。

6、认真做计划卫生保洁工作，严格按许昌市中心医院要求进行消毒。

医院ICU保洁员清洁工作内容

1、ICU固定专用拖把，ICU室内地板每日1：100“84”消毒液湿拖地4次（8点－11点－14点－17点），有病人时夜间将拖把（用1：100的“84”消毒液侵泡）留于ICU。（如遇特殊情况，及时入室打扫）

2、ICU室内台面、吊塔、床单元、设备带每日保持清洁无尘，无胶布等杂物痕迹，每周84消毒液擦拭两次。

3、ICU室内仪器设备：除颤仪、监护仪、呼吸机（除监护仪屏幕及呼吸机面板外）每日湿擦，保持清洁无尘，固定专用抹布。

4、ICU室内治疗柜、治疗车保持清洁，固定专用抹布擦拭。

5、ICU室内电冰箱、空气消毒机、电脑、充气泵、升降餐桌每日湿擦，电冰箱除霜每两周1次。

6、ICU室内水池及台面保持整洁，定期保养剂擦拭保养。

7、ICU室内垃圾分类处理，塑料液体瓶，玻璃瓶等都归于医疗垃圾。

8、ICU病人搬出后，对病人所使用的床单元、床头柜等物品进行终末处理。

9、ICU室清洁工作完成后，物品归位放置整齐。

10、ICU室外门、窗、玻璃，宣传栏及台沿保持清洁，定期打扫。

医院洁净手术部卫生清洁制度

1、手术室卫生工作均应采用湿式清扫。

2、手术前用清洁湿抹布擦拭手术间壁柜、无影灯、器械台、手术床等表面1次，术毕清除污液、敷料和杂物，并用含氯消毒液彻底拖擦1次。

3、每日清洁限制区走廊4次，外走廊2次。

4、每日按使用情况随机清洗用过的拖鞋并用消毒液浸泡，每天更换外出服，每周擦拭鞋柜。

5、每周手术间的四壁、门、窗及室内用物进行彻底清洁，并用消毒液擦拭墙面及其他物品表面，用清洁剂彻底擦拭洁净区地面。

6、所有进入限制区的物品、设备，应拆除外包装、擦拭干净方可入内。

7、洁净手术室的清洁工作，应在净化空调系统低速运行状态下进行。

8、每周清洗手术间回风口的过滤网，每日手术前30分钟开启净化系统。长时间不用的手术间除做好回风口等清洁工作外，应提前开机3小时，严格洁污流程，避免交叉感染。

9、特殊感染手术，按常规要求对手术间进行特殊消毒处理。

许昌市中心医院手术室保洁员工作流程

1、6：30分到岗，负责楼内各区域卫生清洁。

2、6：30—7：30湿托各手术间、辅房、洁净走廊地面，湿擦吊塔、器械台、窗台等各种物体表面。

3、7：30—8：30湿拖外走廊地面，清理清洗间的垃圾和敷料，和垃圾回收人员及洗衣房人员进行交接。

4、8：30—12：00打扫手术间、外走廊的卫生，完成周程工作。

5、12：00—12：30午餐。

6、12：30—15：00打扫手术间、外走廊的卫生，完成周程工作。

7、15：00—18：00清理外走廊、清洗间的垃圾和敷料；打扫手术间的卫生，完成周程工作。

8、18：00—20：00湿拖各手术间、辅房、中央控制室及洁净走廊地面。

许昌市中心医院功能区保洁员工作流程

1、6：30到岗，负责楼内各区域卫生清洁。

2、6：30—8：00拖洗所有通道地面，负责男女更衣室卫生，清理洗手衣裤，便于洗衣房回收；擦拭一更、二更地面，拖擦二更步行梯。

3、8：00—9：00打扫各办公区域，擦拭医生临时休息餐桌，清理各区域垃圾。

4、9：00—12：00随时擦洗一更、二更地面，保持男女更衣室卫生清洁，无异味；执行周程。

5、12：00—12：30午餐

6、12：30—15：00擦拭一更、二更地面，拖擦二更步行梯，保持男女更衣室卫生清洁，无异味。打扫、擦拭医生临时休室餐桌，清理各区域垃圾；清理洗手衣裤，便于洗衣房回收。

7、15：00—18：00随时擦拭一更、二更地面，擦拭各种标牌、指示牌、窗台、洗手池等。

8、18：00—19：55拖洗通道，彻底打扫男女更衣室，清理洗手衣裤等。

9、19：55—20：00更换衣服，准备下班。

许昌市中心医院手术室保洁员周程

周一  擦拭墙裙、大门、彻底打扫更衣柜的卫生。

周二  擦拭器械车、平车、操作台、脚凳、圆凳，打扫清洗间卫生。

周三  擦拭手术床、床垫、壁柜、无影灯、吊塔。

周四  打扫药品间、预处理室、设备仪器库的卫生，清洗微波炉、消毒锅。

周五  擦拭墙裙、大门、更衣柜的卫生。

周六  彻底打扫各区域卫生，协助进行手术部空气洁净及卫生学监测。

周日  擦洗地板，定期保养。

许昌市中心医院手术室卫生保洁质量标准及检查标准

| 序号 | 清洁项目与方式 | 要求标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作人员统一着装，仪表整洁端正，佩戴工作牌，每天7-19时保洁，禁止串岗、缺岗。服务热情，动作轻盈，说话和气，不大声喧哗，不干扰病人和医护人员的休息和治疗，禁止与病员和职工冲突，按计划规程操作，无偷工减料现象。工作认真细致，服从管理。协助管理好陪人秩序。严格遵守手术室有关规定 | 职工及病员满意率达到98%以上。 无违规操作。 无违纪现象。 无偷工减料。 服从手术室护士长的指挥 | 40 |  |
|  | 卫生洁具严格按卫生标准摆放，专物专用，无混放挪用 | 无违规现象 | 5 |  |
| 2 | 公共地面、楼梯，病室地面清理拖檫，每日大清3次，并随时巡视清理，随脏随清 | 光洁、无尘、无污物、无积水、无烟头 | 3 |  |
| 3 | 扶手、护栏、各种柱体、牌子檫试，每日1次 | 清洁无尘、无污物 | 2 |  |
| 4 | 门窗框、内外玻璃及纱窗每月一次檫试，窗台、门窗把手每日两檫试用消毒液消毒 | 清洁无尘、无污迹、无水印（必要时检查菌落） | 5 |  |
| 5 | 手术室内部地面，橱柜、窗台、污物每日清理两次，物品摆放整齐统一，每日檫试2次 | 清洁整齐，无尘无污，痰盂无积物 | 10 |  |
| 6 | 手术弃物按要求处理 | 及时处理，不遗漏 | 5 |  |
| 7 | 墙面、灯具、电风扇、消防器、空调机外表，每周檫试一次 | 清洁无尘、无污迹 | 3 |  |
| 8 卫 生 间 | 地面冲刷檫拖，每日三次，每周大清扫一次 | 清洁无污物、无积水 | 3 |  |
|  | 马桶内外冲刷，消毒 | 无尿碱，无污迹无臭 | 2 |  |
|  | 污物桶（篓）每日清理两次 | 污桶内外洗净，加盖垃圾袋不重复使用 | 5 |  |
|  | 洗澡间、水池清刷 | 无减锈、油污或垃圾 | 5 |  |
|  | 厕所小门檫冲 | 无污迹 | 3 |  |
|  | 必要时消毒、喷灭蝇剂 | 服从护士长指挥 | 3 |  |
|  | 不堆放垃圾杂品 | 违规全项不得分 | 3 |  |
| 9 | 必要时，接受临时紧急任务 | 紧急情况立即行动 | 3 |  |
| 备注 | 手术室外勤另有规定 |  |  |  |

### 交叉感染预防措施

由于许昌市中心医院医院工作环境的特殊性，所有后勤服务人员应做好充分的个人防护措施，并具备一定的院感防护知识。加强消毒管理，配合医院做好预防和控制院内感染性疾病的传播，也是圆方物业公司义不容辞的责任。

（一）消毒隔离

1、消毒隔离标准

① 医用垃圾及生活垃圾严格区分，标志明显，分类袋装，消毒处理。指定堆放，统一保洁。垃圾箱、垃圾房需每天至少一次清洗，保持干净，医用垃圾运送车每天二次清洗消毒。分类隔离收集，定点存放，由许昌市中心医院医院委托给环卫部门外运，处理中心集中回收处理。

② 各区域（科室）的拖把分开使用，并有明确标志，用后必须消毒，悬挂晾干。

污洗间工具摆放

③ 办公桌、操作台、诊察床、病人运送车等物品每天消毒一次，厕所、门把、病人床头柜（一桌一巾）凳子、病床、病历车、病历夹、盥洗室等每天至少消毒一次，遇污染时应随时消毒。住院部、行政科室等部位要用水每天拖地至少一次，遇污染时应随时处理，病人出院床单终末消毒一次。

④ 病区地面每天拖扫二次，保持干燥，有污染的地方必须随时消毒、清洗，每季度最少专项保养一次。

⑤ 根据许昌市中心医院医院院感科有关要求，做好物表消毒工作和终末消毒工作，市、院有关部门的物表消毒情况抽查必须合格。

2、具体措施

① 所有物业服务人员上岗前均进行专项培训，提高全员对院感的认识。对直接涉及到病区清洁、医疗废物分类收集等工作的人员，进行相应的相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。

② 结合我公司现有的培训教材与医院院感办、护理部密切配合，制定符合医院实际操作要求的培训教材及作业指导书，并按其规定进行日常作业。

③ 防院内交叉感染从隔离及消毒两大方面共同进行。

3、分区隔离要求

☆ 关于医院工作场所按照三区分区的原则

（1）洁净区：办公室、会议室、休息室、储藏室、培养室、试剂室。

（2）半清洁区：指有可能被病人间接污染的区域，包括病房二道间（缓冲间）、内走廊、医护办公室、治疗室以及凡医护人员穿白大衣出入的辅助房间。

（3）污染区：指被病人直接污染的环境。包括传染病病房和传染病观察室。

☆ 关于医院抹布、拖把的分区使用和消毒的规定

（1）以上三区分区使用清洁器具及试剂，各区不得混用，并分区存放。

（2）医疗室、换药室、办公室等抹布分别使用，不得混用。用后消毒液浸泡再用清水洗净，晒干备用。

|  |  | - 白色地拖 |  | - 清洁区 |  | - 医生办、休息室、值班房 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 绿色地拖 |  | - 半污染区 |  | - 病房、护士站、公共区 |
|  |  | - 蓝色地拖 |  | - 污染区 |  | - 卫生间、污物间、垃圾站 |
|  | - 垃圾胶袋 |  | - 公共区域 |  | - 生活垃圾 |  |  |
|  | - 垃圾胶袋 |  | - 污染区域 |  | - 感染楼、手术室/IC |  |  |
|  | - 垃圾胶袋 |  | - 针对区域 |  | - 放射科、CT室 |  |  |

（二）消毒杀菌

1、许昌市中心医院医院各种物体表面的清洁和消毒

| 总项 | 分项 | 处理原则 | 内容及标准 | 清洁和消毒周期（日） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地面 | 无明显感染 受到污染 | 湿式清扫，及时清理保持清洁或消毒液 | 清洁 | 至少2次 适时清理 |
| 室内物品表面 | 办公用品 病区用品 | 仿清洁标准 湿式清洁或消毒液 | 清洁，防止病原菌扩散100% | 2次 2次 |
| 其他表面 | 门把手、水龙头、门窗、洗手池、卫生间、便池等 | 保持清洁 | 同清洁标准 | 1次 1次/周 2-3次 |

2、卫生洁具的消毒

| 总项 | 分项 | 处理原则 | 内容及标准 | 清洁和消毒周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抹布 |  | 明确标记严格分区不得混用 | 每次用后清洗消毒 | 适时 |
| 拖把 |  | 消毒液浸泡30分钟 | 干燥备用 |  |
| 便器 | 病房 | 清洗冲水后、洁厕灵刷洗1次外侧及座圈使用含氯的消毒剂擦拭 | 冲洗消毒 | 适时 |

- ❃ 选择消毒方法的基本原则

1、使用经卫生部门批准的消毒药品、器械，并按照批准使用的范围和方法在许昌市中心医院医院进行公共区域及器物等消毒中使用。

- 2、根据物品污染后的危害程度选择消毒、灭菌的方法。

- ❃ 使用化学消毒剂的注意事项

- 1、要了解消毒剂的性质。

- 2、盛装消毒剂的器具要清洁。

- 3、配置浓度准确。

- 4、不随意加洗涤剂。

- 5、不随便混合使用。

- 6、随时配置随时使用。

- 7、不要中途添加。

- 8、定期监测杀菌效果。

- ❃ 器物消毒

- 1、基础设施：电气设备（如：电视机、电冰箱、电话、冰箱、电梯等）、生活设施（如：床头桌、床尾桌、垃圾桶、圆凳、窗帘、病床、椅、柜、操作台面等）。

- 2、医疗设施：轮椅、平车、交换车、污物车、诊查床、诊察桌等。

- 3、日常用具

- ❃ 许昌市中心医院医院地面的消毒

- 1、当地面无明显污染情况下、采用湿式清扫，用清水或清洁剂拖地每日2次，清除地面的污秽和部分病原微生物。

- 2、当地面受到病原菌污染时，用500mg/L有效氯消毒液擦洗。

- 3、对致病性病原菌污染的表面（如：结核杆菌、肝炎病毒、HIV、禽流感病毒等），用2000mg/L有效氯消毒液擦洗，作用30min。

- ❃ 许昌市中心医院医院各科室消毒隔离要求

- 1、凡生活基础设施及相关用具物品，如无污染的则使用抹布擦拭：若有污染则应使用500mg/L以上含氯消毒剂进行擦拭消毒；对致病性病原菌污染的表面（如：结核杆菌、肝炎病毒、HIV、禽流感病毒等），用用2000mg/L有效氯消毒液擦洗，作用30min。

- 2、对于大、小便器，如一般非传染性病人使用后，放入便器清洗机内进行消毒：如传染病人便器应固定使用，定期消毒，先用2000mg/L的含氯消毒剂浸泡30分钟，再置于便器清洗机内清洗消毒。

- 3、一般病室在终末消毒时，应采用500mg/L含氯消毒剂进行消毒擦拭，在用紫外线照射至少30分钟；传染病室进行终末消毒时，采用2000mg/L含氯消毒剂进行消毒擦拭，再用紫外线照射至少30分钟。在进行紫外线消毒时，应注意其距物体表面应在1米以内。

- ❃ 许昌市中心医院医院公共区域消毒隔离要求

- 1、对电器设备，均应使用全能清洁剂进行一次清洁擦拭消毒。

- 2、对导诊台、分诊台面，应使用全能清洁剂每天进行一次擦拭消毒。

- 3、对相关公用设备，应使用全能清洁剂每天进行一次擦拭消毒。

- ❃ 操作注意事项

- 1、操作前后要洗手，尤其不得戴手套触摸已清洁的物品、用具。

- 2、对日常使用的医疗设施（如：轮椅、平车等），可行时，应在每次使用后对其进行擦拭消毒。

- 3、在整理相关物品时，应注意将无菌物与污染物分开放置，污物与垃圾分开。

- 4、使用相关含氯消毒剂时，一般情况下应做到现用现配。需要时，应按要求定期配制消毒液。配制时应做到按比例精确配制。

- 5、所有消毒作业完毕后，均应将其记录在《消毒记录表》中。

- 6、医用垃圾和普通垃圾分开放，生活垃圾用黑色垃圾袋、医用垃圾、传染性垃圾、损伤性垃圾用黄色垃圾袋。

未列出的相关医用科室，均采用500mg/L的含氯消毒剂对其相关设施和物品进行擦拭消毒。期间，若院方对相关科室无消毒要求，则按院方的要求执行。

（二）员工自我防护和消毒措施

- 1、员工自我防护

- ☆ 个人防护

- 个人防护要求

- （1）对所有病人的血液、体液及被血液、体液污染的物品均视为具有传染性的病源物资，工作人员接触这些物资时，必须采取防护措施，戴手套、帽子、口罩、工作服、隔离衣或者围裙等。

- （2）在接触到以上物资后，应正确的洗手，程序如下：

- ① 取下手上饰物及手表，打开水龙头淋湿双手。

- ② 接取无菌皂液或洁净肥皂。

- ③充分用力搓洗双手、手腕及腕上10厘米、指尖、指缝、拇指和指关节等处10～15秒。

- ④ 流动水冲洗。

- ⑤ 取擦手纸巾擦干双手或用烘干器烘干。

- 消毒工作中的个人防护

- （1）消毒因子大多对人体是有害的，因此，在进行消毒时工作人员一定要有自我保护的意识和采取自我保护的措施，以防止消毒事故的发生和因消毒操作方法不当可能对人体造成的伤害。

- （2）热力灭菌：干热灭菌时应防止燃烧；压力蒸汽灭菌应防止发生爆炸事故及可能多操作人员造成的灼伤事故。

- （3）紫外线、微波消毒：应避免对人体的直接照射。

- （4）液体化学消毒剂：应防止过敏和可能对皮肤、粘膜的损伤。

- （5）处理锐利器械和用具应采取有效防护措施，以避免可能对人体的刺、割等伤害。

- ☆ 整体防护

（1）加强工作人员培训，特别是在门诊、急诊、呼吸科、传染病科等工作人员做到人人培训达到要求后方可上岗。

（2）保持专用病区及工作场所良好通风。

（3）工作时使用的设施设备进病区完成工作后要统一清洗消毒。

（4）严格划分病区和“三区”。要严格划分不同的隔离病区和区内的“清洁区、半污染区、污染区”，并由专人管理监督，保证严格执行消毒隔离制度。

（5）定期消毒。对所有病房、门诊部工作区的空气、地面、物品进行严格消毒，做好消毒效果的监测，切实保证消毒效果。

（6）加强工作人员保护措施，在极端疲劳、体力透支时，机体免疫力低下，很容易造成感染。合理安排人员，避免工作人员过度疲劳。

### 电梯服务方案

- 服务内容与服务要求

- 一、任职要求：具有司梯执照，岗前培训合格后上岗。

- 二、服务要求

1、投标单位应制定相应的电梯管理程序、措施、流程及制度，严格按照有关条款执行操作。

2、电梯运行时间：24小时运行。

3、人员要求：

1）工作时间：  白班：7:00-18:30

晚班：18:30-7:00

提前15分钟保证上班人员全部到岗；合理安排换岗时间，保证人员不断岗。

2）人数要求：

白班电梯分配1人，定时巡查所有电梯运行情况；1名电梯领班，负责协调处理发生的各种事务。处理紧急事务。

晚班留守1人，定时巡查医院内所有电梯运行情况并做好巡查记录。

4、卫生要求：

保持电梯内外及扶梯的干净整洁，无野广告、五乱写乱画，要求电梯厅门和轿厢、扶梯及扶手每天清洁1次，遇污染时及时消毒；货梯每天擦拭消毒1次，电梯壁面最少3天保养一次。

5、电梯故障报修及记录：

24小时呼叫响应服务；专人每天巡查电梯厅门、轿厢、机房等，发现问题及时报修并做好巡查记录；巡查记录应包括故障时间、报修时间、维修完成时间等内容，每月汇总后交甲方。

6、应急方案：保证至少两人处理各类应急事件

突发事件应急方案

异物抛洒应急方案

大型活动或上级检查的临时性方案

电梯司机岗位职责

- 负责电梯空调开、关。

- 负责开、关电梯，电梯清洁。

- 负责电梯运行状况巡视及维持乘梯人员秩序。

- 负责每天开梯前试运行管理，确认无异常后方可运送乘客。

5、24小时呼叫响应服务；

- 专人每天巡查电梯厅门、轿厢、机房等，发现问题及时报修并做好巡查记录；

- 巡查记录应包括故障时间、报修时间、维修完成时间等内容，每月汇总后交甲方。

- 建立电梯巡检制度，填写电梯运行状态记录单。

- 提供优质服务，保证电梯处于良好的运行状态。

- 电梯运行中发生故障,立即按停止按钮和警铃。并及时要求修理。遇停电时,电梯未平层禁止乘客打开轿厢门,并及时联系外援。

电梯迎宾人员晨会

对岗上发生重大情况和突发事件，要果断采取应急措施并及时上报。

司梯日常运行服务

1、站立姿势：呈自然站立，两脚跟微收，挺胸收腹，面带自然微笑。

2、轿内迎宾：面对乘客，自然大方，主动招呼“您好”、“你们好”，早晨可称呼“早晨好”。

3、运行中的服务：遇到行动不便的乘客或重物进入时，要主动给予扶助和接送；轿厢内配有坐凳时，要主动的给老、弱、病、残让座；简单交谈时，应做到自然、大方、亲切友好。

4、服务程序及用语：

★见面：“您好”、“你们好”、“请进”；人多时：“请大家稍微向里走一点，谢谢”；

★准备关门时：“您到几楼？”，人多时称“请问到几楼？”怕有遗漏楼层时，重复报楼层后，再问下“请问还有其它楼层没有？”；

★电梯启动运行：“电梯启动，请大家站好，注意安全”，如有乘客挤靠住轿厢门时，应提醒乘客“请您向里面走一点，注意安全”；

电梯指引

★电梯从基站开始上行时，开始介绍各楼层分布情况；

★到站送客：“××楼层到了，您走好（或请走好）”，如果梯内外人多时，一定要提醒轿厢内外乘客：“为了大家的安全，请先下后上，不要拥挤”。

电梯安全操作规程方案

1、按照贵方规定的时间，电梯员提前上班，推迟下班。上午班7：00—13:00；下午班13:30—20：00。特殊情况按医院规定或通知执行。

2、按照我公司的规定，经培训合格后，统一着装，佩戴胸卡，衣着整洁干净，服务口气清新无异味，做到微笑服务，礼貌待客，为所有乘客做到周到体贴。

3、电梯运行中，遵守电梯操纵程序、运行中的故障处理方法以及电梯安全规定。

4、每天如实填写工作记录，便于维修人员了解和维修保养。

5、每天打扫轿厢、轿门、机房卫生，每周对轿厢壁、轿门等不锈钢部位进行一次专业养护和保洁。

电梯迎宾人员

6、我公司对电梯员进行定期检查，每月进行一次服务安全学习和考评。

7、每月两次定期回访，征求贵方领导意见，完善和提高服务质量。

8、对达不到服务质量要求的电梯员，我公司将给予教育、处罚和调离待岗，维护贵方的形象和利益。

电梯员服务规范

1、通则

①电梯员上岗工作必须衣着岗位统一工装，佩戴胸卡，穿黑色中跟或平跟布鞋或皮鞋，不准穿露脚鞋。

②仪容仪表要整洁、干洁，不得佩戴金银手饰等物品；不得浓妆艳抹，应淡妆修饰，披肩长发时应疏理整齐、长发盘起；上岗前不得吃有异味的食品，保持口气清新。

③员工下班后，不得穿工装在非工作区域及岗位逗留，以免造成误解和不良影响。

④有礼貌、有礼节，与人见面应招呼“您好”，保持自然得体微笑和服务。

⑤站立得体，行走规矩，不得大声喧哗，不得随地吐痰、丢纸屑、不得吃食物，语言文明，用词妥当，不得发生争吵和挖苦他人。

⑥准时按点提前10分钟到岗，风雨无阻，做好接班工作；工作中不得脱离岗位。

⑦敬重岗位，尊重自己，善待他人；发扬团队精神，相互协作，相互支持，尽职尽责做好工作。

2、电梯导乘服务

①站立姿势：呈自然站立，两脚跟微收，挺胸收腹，面带自然微笑。

②轿内迎宾：面对乘客，自然大方，主动招呼“您好”、“你们好”，早晨可称呼“早晨好”。

③运行中的服务：遇到行动不便的乘客或重物进入时，要主动给予扶助和接送；轿厢内配有坐凳时，要主动的给老、弱、病、残让座；简单交谈时，应做到自然、大方、亲切友好。

④服务程序及用语：

★ 见面：“您好”、“你们好”、“请进”；人多时：“请大家稍微向里走一点，谢谢”；

★ 准备关门时：“您到几楼？”，人多时称“请问到几楼？”怕有遗漏楼层时，重复报楼层后，再问下“请问还有其它楼层没有？”；

★ 电梯启动运行：“电梯启动，请大家站好，注意安全”，如有乘客挤靠住轿厢门时，应提醒乘客“请您向里走一点，注意安全”；

★ 电梯从基站开始上行时，开始介绍各楼层分布情况；

★ 到站送客：“××楼层到了，您走好（或请走好）”，如果梯内外人多时，一定要提醒轿厢内外乘客：“为了大家的安全，请先下后上，不要拥挤。

电梯迎宾

电梯指引

电梯导乘文明规范用语

| - 序号 | - 项目 | - 要求标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 电梯正常运行时用语 | - 对下电梯的乘客道别用语： - “×楼到，请慢走” - 对上电梯的乘客迎接用语： - “请问您到几层” - 乘客报楼层后用语：“谢谢！” - 4、开电梯前用语：“电梯开动，请站好” |
| - 2 | - 电梯遇特殊情况时用语 | - 电梯超载或满员时用语： - “对不起，电梯已超载，请最后几位乘客等下一次。谢谢！” - 遇重病号时对其他乘客的用语： - “对不起，先送重病号，请大家等下一次。谢谢” - 3、电梯没电或因故停运时用语： - “请大家不要着急，马上就会恢复正常。” - 4、电梯到限停楼层时用语： - “对不起，电梯××层不停，清您走步行梯或转乘其他电梯。谢谢” - 电梯向相反方向运行时用语： - “对不起，电梯现在是上（下）行，请您稍等一会。谢谢” |
| - 3 | - 电梯员工日常工作用语 | - “请”、“谢谢”、“对不超”、“没关系”、“您好”、“再见”、“请慢走”、“清原谅”等。 |

- 电梯卫生清洁流程及标准

- ✿ 清洁原则

- 由里到外、由上到下、先扫后拖、重点部位重点清洁。

- ✿ 清洁流程和标准

- 地面清洁

- 对轿厢地面进行清扫，重点为四周地角边线，如发现口香糖痕迹需使用油灰铲刀清洁。

- 用干净拖布对轿厢地面进行拖拭，反复(3-5)遍，直至干净为止。因轿厢内设有地垫，可先清洁1/2部分至全部清洁完毕。

- 地槽清洁

- （1）用筷子将地槽内杂物和尘土彻底清理干净，如果特殊严重可使用油灰铲刀进行处理。

- （2）清理干净后，使用干净抹布(拖布)擦拭，重点为槽内。

- （3）如果细缝内仍有污渍，可用牙刷擦拭。

- 电梯内附属设施擦拭

- （1）附属设施涵盖指引牌、告知牌、宣传牌、标识、电话挂机等。

- （2）用干净八分干抹布对各种告知牌、标识擦拭。

- （3）如有发现损坏应第一时间做好记录并告知部门负责人。

- 不锈钢日常保养

- （1）用干净(无毛)抹布将轿厢内、电梯门不锈钢表面清洁，对于有污渍地方可用全能清洁液或酒精进行擦拭。

- （2）用已准备好的毛巾(提前浸8小时不锈钢钢保养液)对轿厢进行保养。

- 从上到下、按照纹理、有层叠面、不停顿的进行擦拭，直至电梯光亮为止。

- 对于电梯按键部位进行细致、重点保养。

- 电梯保修流程

- （1）当电梯运行至某一层不运行达2分钟时，需要到此楼层查看情况。

- （2）如出现故障拨打维修电话，说明报修电梯具体位置、出现状况。

- （3）立即通知主管，同时等待维修人员的到来。

- （4）电梯上有患者或者医生护士，需要做好相应解释工作，避免出现不必要麻烦。

- （5）维修后做好相应维修记录。

- （6）观察电梯运行情况。

电梯使用日常检查制度

1、电梯员遵照国家技术监督总局《特种设备监督与安全监督规定》，定期接受学习培训和考核。

2、新导乘坚持试岗制度。试岗前，应认真学习岗位职责，操纵程序，运行安全规定，员工服务规范等规程、规定，了解电梯基本结构、岗位特性；其后跟随熟练导乘试岗三天，试用能否执行服务规范，能否掌握操作要领等，再确定能否进行岗位工作。

3、由项目经理负责，每周进行一次业务学习。针对安全意识、服务质量、操作技术，学习《电梯运行安全规定》，进行电梯事故案例分析与预防，讨论服务中出现的问题，确定整改目标，实现最佳服务。

4、每月进行一次安全操作、优质服务的试卷答题，在规定的业余时间内完成。

5、每季度进行学习和培训，考核服务技能，对所操作电梯性能、特点加强了解，对常出现的故障进行分析，进行各种灾害、故障情况下的处置方案进行预演，确保安全第一，预防为主。

6、定期互相观模学习，学习对方优秀之处，同时发现对方的缺陷；针对比较，提出自己的努力方向，提高服务能力。

7、建立培训档案，对每次学习培训，观模考核将记入其工作表现中，做为对其奖励、加薪的依据之一；对学习培训、考核成绩差的，给予相应的处罚，责令改正直至停用。

电梯事故与故障的应急措施和救援预案

为防止电梯因使用不当造成损坏或引起伤亡事故，必须加强电梯的使用安全管理。电梯使用安全管理主要包括：安全教育、导乘人员的操作安全管理、乘梯人员的安全管理、电梯困人救援的安全管理。

1、实施安全教育

由项目经理负责对电梯人员和乘梯人员实施安全教育，使他们树立安全第一的思想，熟知电梯设备的安全操作规程和乘梯安全规则。

2、电梯员操作安全管理

为了确保电梯的安全运行，导乘人员均持证上岗并按安全操作守则执行：

（1）保证电梯正常运行，提高服务质量，防止发生事故；

（2）要求导乘坚持正常出勤，不得擅离岗位；

（3）电梯不带病运行、不超载运行；

（4）操作时不闲谈等；

（5）执行安全操作规程：

a、每次开启厅门进入轿箱内，必须作试运行，确定正常时才能载人；

b、电梯运行中发生故障，立即按停止按钮和警铃，并及时通知修理；

c、遇停电时，电梯未平层禁止乘客打开轿箱门，并及时联系外援；

d、禁止运超大、超重的物品；

e、禁止在运行中打开轿厢门；

f、工作完毕时，应将电梯停在基站并切断，关好轿厢门。

3、加强对乘梯人员的安全管理

制定电梯乘梯人员安全使用乘梯的警示牌，悬挂于乘客经过的显眼位置。敬告乘梯人员安全使用电梯的常识。乘梯须知应做到言简意赅：

- 用手按钮，严禁撞击

- b、不许吸烟，勿靠厢门

c、运行之时，挤门危险

d、危险物品，禁止进梯

e、保持清洁，勿吐勿丢

f、若遇危险，请按警铃

g、超载铃响，后进退出

h、儿童乘梯，成人携带

i、楼内火灾，切勿乘梯

电梯困人救援的安全管理

规范电梯困人救援工作，以确保乘客的安全是电梯困人救援管理工作的目的。凡遇故障，导乘人员应首先通知电梯维修人员和管理人员，经过训练的救援人员可根据不同情况，设法先行解救被困乘客。

1、援救程序：

（1）告知被困人员，等待救援

当发生电梯困人事故时，援救人员通过对讲机或喊话与被困人员取得联系，务必使其保持镇静，静心等待救援人员的援救。被困人员不可将身体任何部位伸出轿箱外。如果轿箱属于半开闭状态，电梯员应设法将厢门完全关闭。

（2）准确判断轿箱位置，作好援救准备

根据楼层指示灯等判断轿厢的所在位置，然后设法援救乘客。

2、救援步骤：

（1）轿厢停于接近电梯口的位置时的援救步骤：

a、关闭机房电源开关

b、用专门外门锁钥匙开启外门

c、在轿厢顶用人力慢慢开启轿门

d、协助乘客离开轿厢

e、重新关好轿厢门

（2）轿厢远离电梯口时的援救步骤：

a、进入机房，关闭该故障电梯的电源开关

b、拆除电机尾轴端盖，按上旋柄座及旋柄

c、救援人员用力把住旋柄，另一救援人员，手持制动释放杆，轻轻撬开制动，注意观察平层标志，使轿箱逐步移动至最接近厅门为止

d、当确认刹车制动无误时，放开盘车手轮，然后按1）的方式救援

（3）遇到其它复杂的情况时，应请专业电梯维修公司帮助救援。援救结束时，电梯员员应填写援救记录并存档。

电梯使用运行日常检查记录单（示例表）

| 日期 | 检查时间 | 巡检区域 | 检查部位 | 设备状态 | 巡检人 | 抽检人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

绩效考核表（示例表）

| 考核对象 |  | 职务 |  | 直接上级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 联系方式 |  | 所属下级 |  |
| 本月劳动纪律 | 优秀 良好 及格 不及格 年 月 日 |  |  |  |  |
| 本月考勤 | 出勤率 % 年 月 日 |  |  |  |  |
| 被考核人 | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 考核人 | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 项目经理 | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 公司行政部 | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 公司财务 | 年 月 日 |  |  |  |  |