## 扉-2招标控制价
| 许昌市老年大学拆建项目10KV高压线路 |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价 (小写): |  | 2966055.23元
(大写): |  | 贰佰玖拾陆万陆仟零伍拾伍元贰角叁分
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人: |  |  | 法定代理人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:
软件测评合格编号:2017-RJ003 |  |  |  | 扉-2

## 表-03 单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称:许昌市老年大学迁建项目供配电工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费
1 | 土建装饰工程 | 259652.9801 | 0 | 4371.33 | 5421.8
2 | 电气工程 | 1989636.6441 | 0 | 5500.86 | 7157.17
3 | 外线工程 | 716765.6035 | 0 | 26304.87 | 23649.5
合计 |  | 2966055.2277 | 0 | 36177.06 | 36228.47
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。
软件测评合格编号:2017-RJ003 |  |  |  |  | 表-03

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:土建装饰工程 |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 金 额(元) | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 【1.2】+【1.3】+【1.4】+【1.5】+【1.6】+【1.7】 | 211169.1
1.1 | 其中：综合工日 | 定额基价分析 | 347.79
1.2 | 定额人工费 | 定额基价分析 | 50301.59
1.3 | 定额材料费 | 定额基价分析 | 89323.05
1.4 | 定额机械费 | 定额基价分析 | 1649.49
1.5 | 定额管理费 | 定额基价分析 | 8386.48
1.6 | 定额利润 | 定额基价分析 | 5377.43
1.7 | 调差： | 【1.7.1】+【1.7.2】+【1.7.3】+【1.7.4】 | 56134.15
1.7.1 | 人工费差价 |  | -10573.04
1.7.2 | 材料费差价 |  | 66546.59
1.7.3 | 机械费差价 |  | 19.27
1.7.4 | 管理费差价 |  | 141.33
2 | 措施项目费 | 【2.2】+【2.3】+【2.4】 | 15625.69
2.1 | 其中：综合工日 | 定额基价分析 | 39.23
2.2 | 安全文明施工费 | 定额基价分析 | 4371.33
2.3 | 单价类措施费 | 【2.3.1】+【2.3.2】+【2.3.3】+【2.3.4】+【2.3.5】+【2.3.6】 | 9242.69
2.3.1 | 定额人工费 | 定额基价分析 | 4875.99
2.3.2 | 定额材料费 | 定额基价分析 | 3182.42
2.3.3 | 定额机械费 | 定额基价分析 | 342.67
2.3.4 | 定额管理费 | 定额基价分析 | 1199.65
2.3.5 | 定额利润 | 定额基价分析 | 732.12
2.3.6 | 调差： | 【2.3.6.1】+【2.3.6.2】+【2.3.6.3】+ 【2.3.6.4】
2.3.6.1 | 人工费差价 |  | -1024.93
2.3.6.2 | 材料费差价 |  | -90.66
2.3.6.3 | 机械费差价 |  | 5.9
2.3.6.4 | 管理费差价 |  | 20.3
2.4 | 其他措施费（费率类） | 【2.4.1】+【2.4.2】 | 2011.67
2.4.1 | 其他措施费（费率类） | 定额基价分析
2.4.2 | 其他（费率类） |  | 0
3 | 其他项目费 | 【3.1】+【3.2】+【3.3】+【3.4】+【3.5】 | 3831.5738
3.1 | 暂列金额 |  | 0
3.2 | 专业工程暂估价 |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 |  |  |  | 表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:土建装饰工程 |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 金 额(元) | 其中:暂估价(元)
3.3 | 计日工 |  | 0
3.4 | 总承包服务费 | 业主分包专业造价×费率 | 3831.5738
3.5 | 其他 |  | 0
4 | 规费 | 【4.1】+【4.2】+【4.3】 | 5421.8
4.1 | 定额规费 | 定额基价分析 | 5421.8
4.2 | 工程排污费 |  | 0
4.3 | 其他 |  | 0
5 | 不含税工程造价 | 【1】+【2】+【3】+【4】 | 236048.1638
6 | 增值税 | 【5】×10% | 23604.8164
7 | 工程造价 | 【5】+【6】 | 259652.9801 | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 |  |  |  | 表-04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:土建装饰工程 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
|  | 整个项目 |  |  |  |  | 211169.1
1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.墙体厚度：200mm厚 2.品种、规格：蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级:M7.5级水泥砂浆 4.其它：详见图纸及相关规范要求 | m3 | 54.19 | 487.82 | 26434.97
2 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土强度等级：C25 2.混凝土种类：商品混凝土 3.模板制作安装及拆除 4.商砼运输及泵送：自行考虑 | m3 | 3.79 | 809.83 | 3069.26
3 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土强度等级：C25 2.混凝土种类：商品混凝土 3.模板制作安装及拆除 4.商砼运输及泵送：自行考虑 | m3 | 0.61 | 788.08 | 480.73
4 | 010503004001 | 电缆沟 | 1.混凝土强度等级：C25 2.混凝土种类：商品混凝土 3.模板制作安装及拆除 4.商砼运输及泵送：自行考虑 | m3 | 4.21 | 759.29 | 3196.61
5 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件钢筋Ⅰ级钢筋Φ10以内 | t | 0.420 | 5936.63 | 2493.38
6 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件钢筋III级钢筋18以内 | t | 0.412 | 5645.85 | 2326.09
7 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:钢制防火们FM甲1221、FM甲1821、FM甲2427 | m2 | 17.82 | 544.19 | 9697.47
8 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:铝合金百叶窗BYC1206 | m2 | 2.16 | 312.81 | 675.67
9 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 | 1.名称：绝缘橡胶板楼地面 2.做法：200厚C15素混凝土垫层、100厚C25细石混凝面层、表面撒3厚地面硬化粉 模压三遍 3.面铺绝缘橡胶板 4.商砼运输及泵送：自行考虑 | m2 | 325.76 | 336.6 | 109650.82
本页小计 | [6 empty] | 158025
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 | [7 empty] | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:土建装饰工程 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
10 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.名称：墙面抹灰 2.抹灰厚度：20厚 | m2 | 462.14 | 37.74 | 17441.16
11 | 011407001001 | 墙面涂料 | 1.涂料品种、喷刷遍数:白水泥 两遍 | m2 | 462.14 | 18.03 | 8332.38
12 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.名称：预埋铁件 | t | 0.584 | 7808.33 | 4560.06
13 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.名称：金属面油漆 2.底漆：环氧富锌 3.中间漆：环氧云铁 4.面漆：脂肪族聚氨酯 | m2 | 58.40 | 91.69 | 5354.7
14 | 030701004001 | 风机盘管 | 1.名称:分体柜式空调器 2.型号:制冷量7200W,制热量10500W，电功率3KW，电压220V | 台 | 2 | 5846.11 | 11692.22
15 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:排风机 带有温湿度控制器 2.型号:风量5000m3/h,全压96Pa,电功率0.55KW,N=720rpm | 台 | 2 | 2040.24 | 4080.48
16 | 030901010001 | 室内消火栓 | 名称:消防沙箱 | 个 | 1 | 683.1 | 683.1
17 | AB001 | 办公座椅 | 名称:办公座椅 | 套 | 1 | 1000 | 1000
|  | 措施项目 |  |  |  |  | 0
1 | 011702003001 | 构造柱 | 构造柱模板 | m2 | 39.00 | 46.12 | 1798.68
2 | 011702009001 | 过梁 | 过梁模板 | m2 | 8.65 | 73.23 | 633.44
3 | 011702008001 | 圈梁 | 圈梁模板 | m2 | 36.19 | 57.36 | 2075.86
4 | 011701001001 | 综合脚手架 | 脚手架 | m2 | 368.46 | 12.85 | 4734.71
本页小计 | [6 empty] | 62386.79
合 计 | [6 empty] | 220411.79
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 | [7 empty] | 表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表（静态表）
总价措施项目清单与计价表
工程名称:土建装饰工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费(环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、扬尘污染防治增加费) | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费 |  | 4371.33
2 |  | 其他措施费(费率类) |  |  | 2011.67
2.1 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | 25 | 502.92
2.2 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | 50 | 1005.83
2.3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | 25 | 502.92
2.4 | 011707008001 | 其他
合 计 |  |  |  |  | 6383
编制人(造价人员): 复核人(造价工程师):
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 | [6 empty] | 表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:土建装饰工程 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表12-2-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表12-2-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表12-2-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表12-2-4
4 | 总承包服务费 | 3831.5738 |  | 明细详见表12-2-5
5 | 索赔与现场签证 |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  | 3831.5738
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 |  |  |  | 表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称:土建装饰工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表-12-1
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003

## 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称:土建装饰工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表-12-2
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称:土建装饰工程 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 (元) | 结算金额 (元) | 差额±(元) | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表-12-3
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称:土建装饰工程 |  | 标段: |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
1
2
3
人 工 小 计
二 | 材料
1
2
3
材 料 小 计
三 | 施工机械
1
2
3
施工机械小计
四、企业管理费和利润
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 | [6 empty] | 表-12-4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称:土建装饰工程 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 总承包服务费 | 255438 | 配合协调发包人进行的专业工程发包，对发包人自行采购的材料、工程设备等进行保管，以及施工现场管理、竣工资料整理等 |  | 1.5% | 3831.57
合计 | [5 empty] | 3831.57
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表-12-5
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003

## 表-13 规费、税金项目计价表（静态表）
规费、税金项目计价表
工程名称:土建装饰工程 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他 | 542180 |  | 5421.8
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价 | 232216.59 | 10 | 23221.66
合 计 |  |  |  |  | 28643.46
编制人(造价人员): |  |  | 复核人(造价工程师):
表-13
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003

## 表-16 总价项目进度款支付分解表（静态表）
总价项目进度款支付分解表
工程名称:土建装饰工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 单位：元
序号 | 项 目 名 称 | 总价金额 | 首次 支付 | 二次 支付 | 三次 支付 | 四次 支付 | 五次 支付
1 | 安全文明施工费(环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、扬尘污染防治增加费) | 4371.33
2 | 其他措施费(费率类) | 2011.67
2.1 | 夜间施工增加费 | 502.92
2.2 | 二次搬运费 | 1005.83
2.3 | 冬雨季施工增加费 | 502.92
2.4 | 其他
合 计 |  | 6383
编制人(造价人员): 复核人(造价工程师):
注：1.本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合 同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。 2.单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。 3.总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程量计量周期相同。
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 | [6 empty] | 表-16

## 主要材料价格表及费用
主要材料价格表及费用
工程名称:土建装饰工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 01010101 | 钢筋 HPB300 | φ10以内 | kg | 428.4 | 4.37 | 1872.11
2 | 01010211 | 钢筋 HRB400以内 | Φ12～Φ18 | kg | 422.3 | 4.37 | 1845.45
3 | 02010119 | 橡胶板 | δ3 | m2 | 342.048 | 66 | 22575.17
4 | 11030126 | 钢质防火门 |  | m2 | 17.508 | 500 | 8754.08
5 | 11090276 | 铝合金百叶窗 |  | m2 | 1.999 | 180 | 359.8
6 | 34110103 | 电 |  | kw·h | 19.853 | 0.71 | 14.1
7 | 34110117 | 水 |  | m3 | 38.199 | 5.4 | 206.27
8 | 80010543 | 干混抹灰砂浆DP M10 |  | m3 | 10.722 | 770.4 | 8259.96
9 | 80010743 | 预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5 |  | m3 | 3.847 | 752.4 | 2894.85
10 | 80210555 | 预拌混凝土 | C15 | m3 | 65.804 | 590 | 38824.08
11 | 80210559 | 预拌混凝土 | C25 | m3 | 41.483 | 610 | 25304.64
12 | 80230806 | 蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 | 600×190×240 | m3 | 52.944 | 300 | 15883.09
13 | 主材0034 | 分体柜式空调器 |  | 台 | 2 | 5720 | 11440
14 | 主材0035 | 名称:消防沙箱 |  | 个 | 1 | 683.1 | 683.1
15 | 主材0036 | 名称:办公座椅 |  | 套 | 1 | 1000 | 1000
16 | 主材0037 | 排风机 |  | 台 | 2 | 1837 | 3674
合计
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003

## 2_表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:电气工程 |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 金 额(元) | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 【1.2】+【1.3】+【1.4】+【1.5】+【1.6】+【1.7】 | 1780846.28
1.1 | 其中：综合工日 | 定额基价分析 | 522.72
1.2 | 定额人工费 | 定额基价分析 | 67826.76
1.3 | 定额材料费 | 定额基价分析 | 1690162.4
1.4 | 定额机械费 | 定额基价分析 | 14603.72
1.5 | 定额管理费 | 定额基价分析 | 13562.98
1.6 | 定额利润 | 定额基价分析 | 6971.01
1.7 | 调差： | 【1.7.1】+【1.7.2】+【1.7.3】+【1.7.4】 | -12282.04
1.7.1 | 人工费差价 |  | -12629.34
1.7.2 | 材料费差价 |  | -12.55
1.7.3 | 机械费差价 |  | 105.14
1.7.4 | 管理费差价 |  | 254.71
2 | 措施项目费 | 【2.2】+【2.3】+【2.4】 | 8156.89
2.1 | 其中：综合工日 | 定额基价分析 | 0
2.2 | 安全文明施工费 | 定额基价分析 | 5500.86
2.3 | 单价类措施费 | 【2.3.1】+【2.3.2】+【2.3.3】+【2.3.4】+【2.3.5】+【2.3.6】 | 0
2.3.1 | 定额人工费 | 定额基价分析 | 0
2.3.2 | 定额材料费 | 定额基价分析 | 0
2.3.3 | 定额机械费 | 定额基价分析 | 0
2.3.4 | 定额管理费 | 定额基价分析 | 0
2.3.5 | 定额利润 | 定额基价分析 | 0
2.3.6 | 调差： | 【2.3.6.1】+【2.3.6.2】+【2.3.6.3】+ 【2.3.6.4】
2.3.6.1 | 人工费差价 |  | 0
2.3.6.2 | 材料费差价 |  | 0
2.3.6.3 | 机械费差价 |  | 0
2.3.6.4 | 管理费差价 |  | 0
2.4 | 其他措施费（费率类） | 【2.4.1】+【2.4.2】 | 2656.03
2.4.1 | 其他措施费（费率类） | 定额基价分析
2.4.2 | 其他（费率类） |  | 0
3 | 其他项目费 | 【3.1】+【3.2】+【3.3】+【3.4】+【3.5】 | 12600.2456
3.1 | 暂列金额 |  | 0
3.2 | 专业工程暂估价 |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003 |  |  |  | 表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:电气工程 |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 金 额(元) | 其中:暂估价(元)
3.3 | 计日工 |  | 0
3.4 | 总承包服务费 | 业主分包专业造价×费率 | 12600.2456
3.5 | 其他 |  | 0
4 | 规费 | 【4.1】+【4.2】+【4.3】 | 7157.17
4.1 | 定额规费 | 定额基价分析 | 7157.17
4.2 | 工程排污费 |  | 0
4.3 | 其他 |  | 0
5 | 不含税工程造价 | 【1】+【2】+【3】+【4】 | 1808760.5856
6 | 增值税 | 【5】×10% | 180876.0586
7 | 工程造价 | 【5】+【6】 | 1989636.6441 | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003 |  |  |  | 表-04

## 2_表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:电气工程 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
|  | 配电室设备 |  |  |  |  | 1305555.66
1 | 030402017001 | 高压成套配电柜 | 1.名称：高压开关柜（KYN28A-12） 2.规格参数：AC10KV,小车式，630A，25KA，真空 3.含警示牌 | 面 | 4 | 40668.53 | 162674.12
2 | 030402017002 | 高压成套配电柜 | 1.名称：高压开关柜（KYN28A-12） 2.规格参数：AC10KV,小车式，630A，25KA，真空 3.含警示牌 | 面 | 2 | 38897.63 | 77795.26
3 | 030402017003 | 高压成套配电柜 | 1.名称：高压开关柜（KYN28A-12） 2.规格参数：AC10KV,电压互感器柜，小车式，630A，25KA，真空 3.含警示牌 | 面 | 2 | 37548.99 | 75097.98
4 | 030402017004 | 高压成套配电柜 | 1.名称：高压开关柜 2.规格参数：AC10KV,站用变开关柜，630A，25KA，站用变30KVA 3.含警示牌 | 面 | 2 | 37300.42 | 74600.84
5 | 030404004001 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：抽屉式低压进线柜（框架断路器） | 台 | 2 | 44568.74 | 89137.48
6 | 030404004002 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：抽屉式低压联络柜（不带备自投装置，框架断路器） | 台 | 1 | 44568.74 | 44568.74
7 | 030404004003 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：抽屉式低压馈线柜（塑壳断路器功能单元）D4 | 台 | 1 | 36870.14 | 36870.14
8 | 030404004004 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：抽屉式低压馈线柜（塑壳断路器功能单元）D5 | 台 | 1 | 40128.74 | 40128.74
9 | 030404004005 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：抽屉式低压馈线柜（塑壳断路器功能单元）D6 | 台 | 1 | 40128.74 | 40128.74
10 | 030404004006 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：抽屉式低压馈线柜（塑壳断路器功能单元）D7 | 台 | 1 | 38214.74 | 38214.74
11 | 030404004007 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：抽屉式低压馈线柜（塑壳断路器功能单元）D9 | 台 | 1 | 39401.84 | 39401.84
本页小计 | [6 empty] | 718618.62
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003 | [7 empty] | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:电气工程 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
12 | 030404004008 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：抽屉式低压馈线柜（塑壳断路器功能单元）D10 | 台 | 1 | 40128.74 | 40128.74
13 | 030404004009 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：抽屉式低压馈线柜（塑壳断路器功能单元）D11 | 台 | 1 | 38648.94 | 38648.94
14 | 030404004010 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：抽屉式低压馈线柜（塑壳断路器功能单元）D12 | 台 | 1 | 36870.14 | 36870.14
15 | 030404004011 | 低压开关柜(屏） | 1.名称：低压电容器柜 2.规格参数：AC380V,180kvar | 台 | 4 | 40128.74 | 160514.96
16 | 030401002001 | 干式变压器 | 1.名称：10KV变压器 2.规格参数：SCB11型10kv变压器，1250KVA,普通，硅钢片，干式 | 台 | 2 | 93937.31 | 187874.62
17 | 030404001001 | 控制屏 | 1.名称：二次屏 2.用途、规格参数：直流系统屏 | 台 | 3 | 10526.35 | 31579.05
18 | 030404001002 | 控制屏 | 1.名称：二次屏 2.用途、规格参数：远动通信屏 | 台 | 1 | 10526.35 | 10526.35
19 | 030404001003 | 控制屏 | 1.名称：二次屏 2.用途、规格参数：后台控制屏（包含五防主机） | 台 | 1 | 10526.35 | 10526.35
20 | 030404001004 | 控制屏 | 1.名称：二次屏 2.用途、规格参数：图像监控屏 | 台 | 1 | 10526.35 | 10526.35
21 | 031101043001 | 终端设备 | 1.名称:采集终端 2.规格:专变型 | 台 | 2 | 5000 | 10000
22 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:灭火器 手提式 2.规格、型号:详见图纸 | 具 | 4 | 85.94 | 343.76
23 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:备配配件维修箱 | 台 | 1 | 707.13 | 707.13
24 | 030403003001 | 带形母线 | 1.名称：热缩管 2.规格：截面≤800mm2以内 | m | 30.00 | 31.15 | 934.5
25 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:低压铜母排 2.材质:TMY-4(2*TMY-100×10)+1(100×10) | m | 54.00 | 559.95 | 30237.3
26 | 030408008001 | 防火堵料 | 1.名称:有机防火堵料 | t | 0.130 | 10441.31 | 1357.37
27 | 030408008002 | 防火堵料 | 1.名称:无机防火堵料 | t | 0.260 | 9145.31 | 2377.78
本页小计 | [6 empty] | 573153.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003 | [7 empty] | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:电气工程 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
28 | 030408008003 | 防火堵洞 | 1.名称:防火涂料 | kg | 45.00 | 49.12 | 2210.4
29 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 保护装置系统调试 变压器保护 | 套 | 4 | 1891.86 | 7567.44
30 | 030414003001 | 保护装置系统调试 | 保护装置系统调试 线路保护 | 套 | 2 | 2002.93 | 4005.86
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 9721.61
|  | 桥架 |  |  |  |  | 9721.61
1 | 030411003001 | 10KV高压防火桥架 | 1.名称:槽式桥架，带盖板 2.型号:600*200 3.支架:按规范要求 | m | 12.00 | 180.41 | 2164.92
2 | 030411003002 | 10KV高压防火桥架 | 1.名称:槽式桥架，带盖板 2.型号:200*200 3.支架:按规范要求 | m | 25.00 | 77.53 | 1938.25
3 | 030411003003 | 0.4KV低压防火桥架 | 1.名称:槽式桥架，带盖板 2.型号:1000*200 3.支架:按规范要求 | m | 12.00 | 311.89 | 3742.68
4 | 030411003004 | 0.4KV低压防火桥架 | 1.名称:槽式桥架，带盖板 2.型号:200*200 3.支架:按规范要求 | m | 12.00 | 77.53 | 930.36
5 | 030411003005 | 二次桥架 | 1.名称:槽式桥架，带盖板 2.型号:100*100 3.支架:按规范要求 | m | 20.00 | 47.27 | 945.4
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 7463.82
|  | 防雷接地 |  |  |  |  | 7463.82
1 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢-50*5 | m | 110.00 | 36.86 | 4054.6
2 | 030408001001 | 中性接地线 | 1.名称:中性接地线 2.电缆型号:YJV-1*240 3.配管材质规格：硬塑料管φ150 | m | 10.00 | 190.67 | 1906.7
3 | 030404032001 | 接地端子 | 1.名称：临时接地端子 2.规格：详见图纸设计 | 组 | 11 | 33.67 | 370.37
4 | 030414011001 | 接地装置 | 接地系统测试 | 系统 | 1 | 1132.15 | 1132.15
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 24358.1
|  | 配电照明 |  |  |  |  | 24358.1
本页小计 | [6 empty] | 30969.13
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003 | [7 empty] | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:电气工程 |  |  |  | 标段: |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
1 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：照明配电箱 2.型号：PZ-30（ZM1） 3.安装方式：嵌墙暗装，距地1.3m | 台 | 1 | 974.55 | 974.55
2 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称：事故照明配电箱 2.型号：PZ-30（SM1） 3.安装方式：嵌墙暗装，距地1.3m | 台 | 1 | 674.55 | 674.55
3 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称：双管LED灯 2.型号：2*40W 带应急照明功能 t≥180min | 套 | 11 | 148.5 | 1633.5
4 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称：节能壁灯 2.型号：26W | 套 | 3 | 81.3 | 243.9
5 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称：事故投光灯 2.型号：100W | 套 | 9 | 180.23 | 1622.07
6 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：单联单控开关 2.规格：250V 6A 3.安装方式：1.3m安装 | 个 | 3 | 13.76 | 41.28
7 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称：双联双控开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：1.3m安装 | 个 | 2 | 14.71 | 29.42
8 | 030404035001 | 插座 | 1.名称：单相插座 2.规格：250V 16A 3.安装方式：0.3m安装 | 个 | 10 | 14.44 | 144.4
9 | 030404035002 | 插座 | 1.名称：三相插座 2.规格：380V 25A 3.安装方式：0.3m安装 | 个 | 10 | 14.44 | 144.4
10 | 030404035003 | 插座 | 1.名称：三相空调插座 2.规格：380V 25A 3.安装方式：1.8m安装 | 个 | 2 | 14.44 | 28.88
11 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.安装形式：暗装 | 个 | 50 | 7.12 | 356
12 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZN-YJY-4*35+1*16mm2 3.含电缆头安装 | m | 50.00 | 91.48 | 4574
13 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：管内配线 2.规格型号：WDZA-BYJ-2.5mm2 | m | 210.90 | 3.42 | 721.28
14 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：管内配线 2.规格型号：WDZA-BYJ-6mm2 | m | 866.10 | 5.26 | 4555.69
本页小计 | [6 empty] | 15743.92
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003 | [7 empty] | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:电气工程 |  |  |  | 标段: |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
15 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC32 | m | 298.30 | 22.54 | 6723.68
16 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC50 | m | 50.00 | 37.81 | 1890.5
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 29747.09
|  | 电气火灾监控系统 |  |  |  |  | 29747.09
1 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称:电气火灾控制主机 2.规格型号:DDH5118 | 台 | 1 | 8940.44 | 8940.44
2 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:组合式电气火灾监控探测器 2.规格:DDH5268 3.线制:8路 | 个 | 12 | 949.55 | 11394.6
3 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:温度探头 2.规格:DDH5275S-100 | 个 | 63 | 83.87 | 5283.81
4 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:通讯线 2.配线形式:管内配线 3.型号:RVSP-2*6mm2 | m | 69.17 | 5.09 | 352.08
5 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:通讯线 2.配线形式:管内配线 3.型号:RVSP-2*4mm2 | m | 40.70 | 4.55 | 185.19
6 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC15 | m | 1.00 | 12.21 | 12.21
7 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 自动报警系统调试 | 系统 | 1 | 3578.76 | 3578.76
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 404000
|  | 电气二次系统 |  |  |  |  | 404000
1 | CB001 | 变电站监控系统 | 1.名称：变电站监控系统 2.型号：AC10kv 2进4出 3.具体参数：详见图纸 4.其他：含配套线缆等辅材 | 套 | 1 | 95000 | 95000
2 | CB002 | 一体化电源系统 | 1.名称：一体化电源系统 2.型号：DC220V 30A，包含:蓄电池100Ah 3.具体参数：详见图纸 4.其他：含配套线缆等辅材 | 套 | 1 | 63000 | 63000
本页小计 | [6 empty] | 196361.27
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003 | [7 empty] | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:电气工程 |  |  |  | 标段: |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
3 | CB003 | 五防系统 | 1.名称：五防系统 2.用途及规格：详见图纸 4.其他：含配套线缆等辅材 | 套 | 1 | 45000 | 45000
4 | CB004 | 电能质量在线监测 | 1.名称：电能质量在线监测 2.用途及规格：详见图纸 4.其他：含配套线缆等辅材 | 台 | 2 | 13000 | 26000
5 | CB005 | 智能巡检系统 | 1.名称：智能巡检系统 2.用途及规格：含视频子系统、环境监测子系统、智能灯光控制子系统、火灾报警系统等 4.其他：含配套线缆等辅材 | 套 | 1 | 85000 | 85000
6 | CB006 | 能效管理系统 | 1.名称：能效管理系统 2.用途及规格：详见图纸 4.其他：含配套线缆等辅材 | 套 | 1 | 90000 | 90000
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 0
|  | 措施项目 |  |  |  |  | 0
本页小计 | [6 empty] | 246000
合 计 | [6 empty] | 1780846.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003 | [7 empty] | 表-08

## 2_表-11 总价措施项目清单与计价表（静态表）
总价措施项目清单与计价表
工程名称:电气工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费(环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、扬尘污染防治增加费) | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费 |  | 5500.86
2 |  | 其他措施费(费率类) |  |  | 2656.03
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | 25 | 664.01
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | 50 | 1328.01
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | 25 | 664.01
2.4 | 031302008001 | 其他
合 计 |  |  |  |  | 8156.89
编制人(造价人员): 复核人(造价工程师):
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003 | [6 empty] | 表-11

## 2_表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:电气工程 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表12-2-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表12-2-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表12-2-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表12-2-4
4 | 总承包服务费 | 12600.2456 |  | 明细详见表12-2-5
5 | 索赔与现场签证 |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  | 12600.2456
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003 |  |  |  | 表-12

## 2_表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称:电气工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表-12-1
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003

## 2_表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称:电气工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表-12-2
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003

## 2_表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称:电气工程 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 (元) | 结算金额 (元) | 差额±(元) | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表-12-3
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003

## 2_表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称:电气工程 |  | 标段: |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
1
2
3
人 工 小 计
二 | 材料
1
2
3
材 料 小 计
三 | 施工机械
1
2
3
施工机械小计
四、企业管理费和利润
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003 | [6 empty] | 表-12-4

## 2_表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称:电气工程 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人分包专业工程 | 1975776.37 | 配合协调发包人进行的专业工程发包，对发包人自行采购的材料、工程设备等进行保管，以及施工现场管理、竣工资料整理等 | 840016.66 | 1.5% | 12600.25
合计 | [5 empty] | 12600.25
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表-12-5
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003

## 2_表-13 规费、税金项目计价表（静态表）
规费、税金项目计价表
工程名称:电气工程 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他 | 715717 |  | 7157.17
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价 | 1796160.34 | 10 | 179616.03
合 计 |  |  |  |  | 186773.2
编制人(造价人员): |  |  | 复核人(造价工程师):
表-13
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003

## 2_表-16 总价项目进度款支付分解表（静态表）
总价项目进度款支付分解表
工程名称:电气工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 单位：元
序号 | 项 目 名 称 | 总价金额 | 首次 支付 | 二次 支付 | 三次 支付 | 四次 支付 | 五次 支付
1 | 安全文明施工费(环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、扬尘污染防治增加费) | 5500.86
2 | 其他措施费(费率类) | 2656.03
2.1 | 夜间施工增加费 | 664.01
2.2 | 二次搬运费 | 1328.01
2.3 | 冬雨季施工增加费 | 664.01
2.4 | 其他
合 计 |  | 8156.89
编制人(造价人员): 复核人(造价工程师):
注：1.本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合 同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。 2.单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。 3.总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程量计量周期相同。
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003 | [6 empty] | 表-16

## 2_主要材料价格表及费用
主要材料价格表及费用
工程名称:电气工程 | [6 empty] | 第1页 共3页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 01130301_1 | 镀锌扁钢 综合-50*5 |  | kg | 275 | 4.26 | 1171.5
2 | 01190101_1 | 槽钢 综合 |  | kg | 66.825 | 4.07 | 271.98
3 | 01210109_1 | 角钢 综合 |  | kg | 26.73 | 4.26 | 113.87
4 | 13050125_1 | 防火涂料 |  | kg | 48.6 | 13.5 | 656.1
5 | 17030103~1 | 镀锌钢管 | DN15 | m | 1.03 | 4.5 | 4.64
6 | 17030103~4 | 镀锌钢管 | DN32 | m | 307.249 | 12 | 3686.99
7 | 17030103~6 | 镀锌钢管 | DN50 | m | 51.5 | 19 | 978.5
8 | 17250161~6 | 半硬质塑料管 | DN150 | m | 10.6 | 17.71 | 187.73
9 | 17270160 | 热缩管 |  | m | 30.3 | 6.6 | 199.98
10 | 23010101 | 灭火器 |  | 个 | 4 | 84.62 | 338.48
11 | 25000001_1 | 事故投光灯 |  | 套 | 9.09 | 120 | 1090.8
12 | 25000001_2 | 双管LED灯 |  | 套 | 11.11 | 100 | 1111
13 | 25000001_3 | 节能壁灯 |  | 套 | 3.03 | 40 | 121.2
14 | 26010101_1 | 照明开关一联单控 |  | 只 | 3.06 | 4.2 | 12.85
15 | 26010101_2 | 照明开关双控 |  | 只 | 2.04 | 4.5 | 9.18
16 | 26410171_1 | 成套插座 |  | 套 | 12.24 | 4.5 | 55.08
17 | 26410171 | 成套插座单相 |  | 套 | 10.2 | 4.5 | 45.9
18 | 28010203 | 接地铜导线 |  | m | 56.7 | 498.4 | 28259.28
19 | 28030301_1 | 铜芯多股绝缘电线RVSP-2*4mm2 |  | m | 43.956 | 3 | 131.87
20 | 28030301 | 铜芯多股绝缘电线RVSP-2*6mm2 |  | m | 74.704 | 3.5 | 261.46
21 | 28031431_1 | 绝缘电线WDZA-BYJ-2.5mm2 |  | m | 244.644 | 1.8 | 440.36
22 | 28031431 | 绝缘电线WDZA-BYJ-6mm2 |  | m | 909.405 | 3.9 | 3546.68
23 | 28110000_1 | 电力电缆 |  | m | 50.5 | 76.7 | 3873.35
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003
主要材料价格表及费用
工程名称:电气工程 | [6 empty] | 第2页 共3页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
24 | 28110000 | 电力电缆YJV-1*240 |  | m | 10.1 | 135 | 1363.5
25 | 29010106_1 | 电缆桥架100*100 |  | m | 20.2 | 13 | 262.6
26 | 29010106_2 | 电缆桥架1000*200 |  | m | 12.12 | 196 | 2375.52
27 | 29010106_3 | 电缆桥架200*200 |  | m | 37.37 | 32 | 1195.84
28 | 29010106 | 电缆桥架600*200 |  | m | 12.12 | 100 | 1212
29 | 29110207_1 | 接线盒 |  | 个 | 51 | 1.5 | 76.5
30 | 主材0001_1 | 高压成套配电柜安装 双母线柜 附真空断路器柜(出线柜) | 出线柜G3\4\7\8 | 面 | 4 | 37826.2 | 151304.8
31 | 主材0001 | 高压成套配电柜安装 双母线柜 附真空断路器柜（PT柜） | PT柜G2\9 | 面 | 2 | 36055.3 | 72110.6
32 | 主材0002 | 高压成套配电柜安装 双母线柜 电压互感器、避雷器柜 | 进线柜G1\2 | 面 | 2 | 36055.3 | 72110.6
33 | 主材0003 | 高压成套配电柜安装 双母线柜 其他电气柜 | 用变站G5\6 | 面 | 2 | 36276 | 72552
34 | 主材0004 | 低压成套配电柜 | D1\15进线柜 | 台 | 2 | 43440 | 86880
35 | 主材0005 | 低压成套配电柜 | 联络柜D8 | 台 | 1 | 43440 | 43440
36 | 主材0006_1 | 低压成套配电柜 | D9 | 台 | 1 | 38273.1 | 38273.1
37 | 主材0006_2 | 低压成套配电柜 | D12 | 台 | 1 | 35741.4 | 35741.4
38 | 主材0006_3 | 低压成套配电柜 | D4 | 台 | 1 | 35741.4 | 35741.4
39 | 主材0006_4 | 低压成套配电柜 | D6 | 台 | 1 | 39000 | 39000
40 | 主材0006_5 | 低压成套配电柜 | D7 | 台 | 1 | 37086 | 37086
41 | 主材0006_6 | 低压成套配电柜 | D11 | 台 | 1 | 37520.2 | 37520.2
42 | 主材0006_7 | 低压成套配电柜 | D10 | 台 | 1 | 39000 | 39000
43 | 主材0006 | 低压成套配电柜 | D5 | 台 | 1 | 39000 | 39000
44 | 主材0007 | 低压成套配电柜 | 电容柜 | 台 | 4 | 39000 | 156000
45 | 主材0008 | 干式变压器安装 容量(kV·A) ≤2000 |  | 台 | 2 | 90000 | 180000
46 | 主材0009 | 控制屏1 |  | 台 | 3 | 10000 | 30000
47 | 主材0010 | 控制屏2 |  | 台 | 1 | 10000 | 10000
48 | 主材0011 | 控制屏3 |  | 台 | 1 | 10000 | 10000
49 | 主材0012 | 控制屏4 |  | 台 | 1 | 10000 | 10000
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003
主要材料价格表及费用
工程名称:电气工程 | [6 empty] | 第3页 共3页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
50 | 主材0014 | 终端设备 |  | 台 | 2 | 5000 | 10000
51 | 主材0015 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长1.0 | PZ-30（ZM1 | 台 | 1 | 800 | 800
52 | 主材0016 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长1.0 | PZ-30（SM1） | 台 | 1 | 500 | 500
53 | 主材0017 | 点型探测器安装 火焰\探测器 |  | 个 | 12 | 786 | 9432
54 | 主材0018 | 点型探测器安装 感温\探测器 |  | 个 | 63 | 40 | 2520
55 | 主材0019 | 变电站监控系统 |  | 套 | 1 | 95000 | 95000
56 | 主材0020 | 一体化电源系统 |  | 套 | 1 | 63000 | 63000
57 | 主材0021 | 五防系统 |  | 套 | 1 | 45000 | 45000
58 | 主材0022 | 智能巡检系统 |  | 套 | 1 | 85000 | 85000
59 | 主材0028 | 火灾报警系统控制主机安装 壁挂(点以内) 500 |  | 台 | 1 | 4940 | 4940
60 | 主材0031 | 成套配电箱安装 落地式`成品配套空箱体安装 |  | 台 | 1 | 500 | 500
61 | 主材0032 | 端子板安装 |  | 组 | 11 | 20 | 220
62 | 主材0033 | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯终端头制作安装 电缆截面(mm2) ≤35 |  | 个 | 2 | 9.91 | 19.82
63 | 主材0038 | 电能质量在线监测 |  | 台 | 2 | 13000 | 26000
64 | 主材0039 | 能效管理系统 |  | 套 | 1 | 90000 | 90000
合计
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003

## 3_表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:外线工程 |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 金 额(元) | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 【1.2】+【1.3】+【1.4】+【1.5】+【1.6】+【1.7】 | 582298.28
1.1 | 其中：综合工日 | 定额基价分析 | 1350.15
1.2 | 定额人工费 | 定额基价分析 | 170946.46
1.3 | 定额材料费 | 定额基价分析 | 301679.86
1.4 | 定额机械费 | 定额基价分析 | 27046.41
1.5 | 定额管理费 | 定额基价分析 | 32394.66
1.6 | 定额利润 | 定额基价分析 | 23097.61
1.7 | 调差： | 【1.7.1】+【1.7.2】+【1.7.3】+【1.7.4】 | 27136.43
1.7.1 | 人工费差价 |  | 18623.93
1.7.2 | 材料费差价 |  | 8065.73
1.7.3 | 机械费差价 |  | 54.37
1.7.4 | 管理费差价 |  | 392.4
2 | 措施项目费 | 【2.2】+【2.3】+【2.4】 | 35080.35
2.1 | 其中：综合工日 | 定额基价分析 | 0
2.2 | 安全文明施工费 | 定额基价分析 | 26304.87
2.3 | 单价类措施费 | 【2.3.1】+【2.3.2】+【2.3.3】+【2.3.4】+【2.3.5】+【2.3.6】 | 0
2.3.1 | 定额人工费 | 定额基价分析 | 0
2.3.2 | 定额材料费 | 定额基价分析 | 0
2.3.3 | 定额机械费 | 定额基价分析 | 0
2.3.4 | 定额管理费 | 定额基价分析 | 0
2.3.5 | 定额利润 | 定额基价分析 | 0
2.3.6 | 调差： | 【2.3.6.1】+【2.3.6.2】+【2.3.6.3】+ 【2.3.6.4】
2.3.6.1 | 人工费差价 |  | 0
2.3.6.2 | 材料费差价 |  | 0
2.3.6.3 | 机械费差价 |  | 0
2.3.6.4 | 管理费差价 |  | 0
2.4 | 其他措施费（费率类） | 【2.4.1】+【2.4.2】 | 8775.48
2.4.1 | 其他措施费（费率类） | 定额基价分析
2.4.2 | 其他（费率类） |  | 0
3 | 其他项目费 | 【3.1】+【3.2】+【3.3】+【3.4】+【3.5】 | 10576.9641
3.1 | 暂列金额 |  | 0
3.2 | 专业工程暂估价 |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
软件测评合格编号:HA-A1-2017-RJ003 |  |  |  | 表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:外线工程 |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 金 额(元) | 其中:暂估价(元)
3.3 | 计日工 |  | 0
3.4 | 总承包服务费 | 业主分包专业造价×费率 | 10576.9641
3.5 | 其他 |  | 0
4 | 规费 | 【4.1】+【4.2】+【4.3】 | 23649.5
4.1 | 定额规费 | 定额基价分析 | 23649.5
4.2 | 工程排污费 |  | 0
4.3 | 其他 |  | 0
5 | 不含税工程造价 | 【1】+【2】+【3】+【4】 | 651605.0941
6 | 增值税 | 【5】×10% | 65160.5094
7 | 工程造价 | 【5】+【6】 | 716765.6035 | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
软件测评合格编号:HA-A1-2017-RJ003 |  |  |  | 表-04

## 3_表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:外线工程 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
|  | 整个项目 |  |  |  |  | 582298.28
1 | 040802001001 | 电杆组立 | 1.名称:水泥杆 2.规格:15m,190mm,含配套底盘、卡盘。 | 根 | 1 | 2411.36 | 2411.36
2 | 040801006001 | 落地式控制箱 | 1.名称:落地分界开关柜 2.型号:内置真空断路器630A 25KA 内置计量 | 台 | 2 | 33566.16 | 67132.32
3 | 040801018001 | 避雷器 | 1.名称:避雷器 2.型号:AC10KV,17KV,硅橡胶，50KV，不带间隙，不带外间隙，不带脱离器，不带接地验电装置 3.其他:附带安装设备、卡盘 | 组 | 6 | 403.47 | 2420.82
4 | 040802002001 | 绝缘子 | 1.名称:线路柱式瓷绝缘子 2.规格: R12.5ET105L,125,283,360 普通 3.其他:附带安装横担、抱箍、螺栓 | 个 | 6 | 68.3 | 409.8
5 | 040801020001 | 短路指示器 | 1.名称:接地短路故障指示器 2.型号:10kV架空外施信号型远传故障指示器 | 组 | 6 | 362.14 | 2172.84
6 | 040801022001 | 真空断路器 | 1.名称:柱上断路器 2.型号:AC10kV,630A,20kA,空气绝缘,真空,无隔离闸刀,户外,电动,弹簧,共箱式,普通 3.其他:附带安装横担、抱箍、螺栓 | 组 | 1 | 12407.14 | 12407.14
7 | 040801020002 | 隔离开关 | 1.名称:10kV交流三相隔离开关 2.型号:630A,20kA,手动双柱立开式,不接地,高强瓷绝缘子 3.其他:附带安装横担、抱箍、螺栓 | 组 | 3 | 1127.15 | 3381.45
8 | 040802003001 | 导线架设 | 1.名称:10kV铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-YJY23-8.7/15-3x120 | km | 0.57 | 238915.37 | 136181.76
9 | 040802003002 | 导线架设 | 1.名称:架空绝缘导线 2.型号:JKLYJ-10-240 | km | 0.03 | 22521.57 | 675.65
本页小计 | [6 empty] | 227193.14
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
软件测评合格编号:HA-A1-2017-RJ003 | [7 empty] | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:外线工程 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
10 | 040804002001 | 配线 | 1.名称:布电线 2.型号:BV-35 | m | 12.00 | 20.89 | 250.68
11 | 040803005001 | 电缆终端头 | 1.名称:10kV电缆终端头 2.型号:3×120户内/外冷缩铜 | 个 | 8 | 562.77 | 4502.16
12 | 040803005002 | 电缆终端头 | 1.名称:电缆接线端子,铜,35mm2,单孔 | 个 | 10 | 142.33 | 1423.3
13 | 040803005003 | 电缆终端头 | 1.名称:电缆接线端子,铜,240mm2,双孔 | 个 | 21 | 287.61 | 6039.81
14 | 040501012001 | 顶管 | 1.管道材质及规格:MPP管Φ175，2位 | m | 350.00 | 564.24 | 197484
15 | 040501012002 | 顶管 | 1.管道材质及规格:MPP管Φ175，3位 | m | 135.00 | 564.24 | 76172.4
16 | 040501004001 | 塑料管 | 1.材质及规格:CPVC管Φ175 | m | 12.00 | 42.12 | 505.44
17 | 011702032001 | 检查井 | 1.名称：电缆检查井 2.材质：钢筋混凝土检查井 3.井盖：铸铁井盖φ900 4.商砼运输及泵送：自行考虑 5.其他：详见图纸 | 座 | 3 | 20956.07 | 62868.21
18 | 040806003001 | 避雷引下线 | 1.名称:接地铁 2.材质:镀锌扁钢 -50*5 | m | 54.00 | 22.32 | 1205.28
19 | 040806001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢∠50*5,2500mm | 根 | 6 | 60.07 | 360.42
20 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1m以内 | m3 | 6.48 | 2.98 | 19.31
21 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2.5m以内 | m3 | 91.37 | 2.98 | 272.28
22 | 040103001001 | 回填方 | 回填土 夯填 | m3 | 34.40 | 7.35 | 252.84
23 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一、二类土 2.运距:自行考虑 | m3 | 56.97 | 15.78 | 898.99
24 | 040807002001 | 供电系统调试 | 1.名称:输配电装置系统调试 2.型号:带负荷隔离开关 3.电压（kV):≤10kV交流供电 | 系统 | 1 | 640.93 | 640.93
本页小计 | [6 empty] | 352896.05
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
软件测评合格编号:HA-A1-2017-RJ003 | [7 empty] | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:外线工程 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
25 | 040807002002 | 供电系统调试 | 1.名称:输配电装置系统调试 2.型号:带断路器 3.电压（kV):≤10kV交流供电 | 系统 | 1 | 1316.13 | 1316.13
26 | 040807003001 | 接地装置调试 | 接地装置调试 | 组 | 2 | 446.48 | 892.96
|  | 措施项目 |  |  |  |  | 0
本页小计 | [6 empty] | 2209.09
合 计 | [6 empty] | 582298.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
软件测评合格编号:HA-A1-2017-RJ003 | [7 empty] | 表-08

## 3_表-11 总价措施项目清单与计价表（静态表）
总价措施项目清单与计价表
工程名称:外线工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费(环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、扬尘污染防治增加费) | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费 |  | 26304.87
2 |  | 其他措施费(费率类) |  |  | 8775.48
2.1 | 041109002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | 25 | 2193.87
2.2 | 041109003001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | 50 | 4387.74
2.3 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | 25 | 2193.87
2.4 | 041109008001 | 其他
合 计 |  |  |  |  | 35080.35
编制人(造价人员): 复核人(造价工程师):
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
软件测评合格编号:HA-A1-2017-RJ003 | [6 empty] | 表-11

## 3_表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:外线工程 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表12-2-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表12-2-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表12-2-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表12-2-4
4 | 总承包服务费 | 10576.9641 |  | 明细详见表12-2-5
5 | 索赔与现场签证 |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  | 10576.9641
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
软件测评合格编号:HA-A1-2017-RJ003 |  |  |  | 表-12

## 3_表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称:外线工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表-12-1
软件测评合格编号:HA-A1-2017-RJ003

## 3_表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称:外线工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表-12-2
软件测评合格编号:HA-A1-2017-RJ003

## 3_表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称:外线工程 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 (元) | 结算金额 (元) | 差额±(元) | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表-12-3
软件测评合格编号:HA-A1-2017-RJ003

## 3_表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称:外线工程 |  | 标段: |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
1
2
3
人 工 小 计
二 | 材料
1
2
3
材 料 小 计
三 | 施工机械
1
2
3
施工机械小计
四、企业管理费和利润
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
软件测评合格编号:HA-A1-2017-RJ003 | [6 empty] | 表-12-4

## 3_表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称:外线工程 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人分包专业工程 | 705130.66 | 配合协调发包人进行的专业工程发包，对发包人自行采购的材料、工程设备等进行保管，以及施工现场管理、竣工资料整理等 |  | 1.5% | 10576.9641
合计 | [5 empty] | 10576.96
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表-12-5
软件测评合格编号:HA-A1-2017-RJ003

## 3_表-13 规费、税金项目计价表（静态表）
规费、税金项目计价表
工程名称:外线工程 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他 | 2364950 |  | 23649.5
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价 | 641028.13 | 10 | 64102.81
合 计 |  |  |  |  | 87752.31
编制人(造价人员): |  |  | 复核人(造价工程师):
表-13
软件测评合格编号:HA-A1-2017-RJ003

## 3_表-16 总价项目进度款支付分解表（静态表）
总价项目进度款支付分解表
工程名称:外线工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 单位：元
序号 | 项 目 名 称 | 总价金额 | 首次 支付 | 二次 支付 | 三次 支付 | 四次 支付 | 五次 支付
1 | 安全文明施工费(环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、扬尘污染防治增加费) | 26304.87
2 | 其他措施费(费率类) | 8775.48
2.1 | 夜间施工增加费 | 2193.87
2.2 | 二次搬运费 | 4387.74
2.3 | 冬雨季施工增加费 | 2193.87
2.4 | 其他
合 计 |  | 35080.35
编制人(造价人员): 复核人(造价工程师):
注：1.本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合 同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。 2.单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。 3.总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程量计量周期相同。
软件测评合格编号:HA-A1-2017-RJ003 | [6 empty] | 表-16

## 3_主要材料价格表及费用
主要材料价格表及费用
工程名称:外线工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 01010102 | 钢筋 HPB300 | Φ12～Φ18 | kg | 5953.2 | 4.37 | 26015.48
2 | 01010104 | 钢筋 HPB300 | Φ20～Φ25 | kg | 225.5 | 4.3 | 969.65
3 | 01010197 | 钢筋 | φ16 | kg | 398.476 | 4.32 | 1721.42
4 | 01130161 | 扁钢 | 45×4 | kg | 10.86 | 4.26 | 46.26
5 | 34110103_1 | 电 |  | kw·h | 13.34 | 0.71 | 9.47
6 | 34110117_2 | 水 |  | m3 | 8.762 | 5.4 | 47.31
7 | 80210557 | 预拌混凝土 | C20 | m3 | 6.818 | 600 | 4090.5
8 | 17010131_1 | MPP | 直径175 | m | 357 | 68.93 | 24608.01
9 | 17010131 | MPP管 | 直径175 | m | 137.7 | 68.93 | 9491.66
10 | 17250261_1 | 塑料管CPVC | 直径175 | m | 12 | 30 | 360
11 | 27050161 | 镀锌扁钢-50*5 |  | m | 54 | 4.26 | 230.04
12 | 27090131_1 | 绝缘子 |  | 个 | 6.12 | 50 | 306
13 | 28000110_1 | 绝缘导线BV-35 |  | m | 12.6 | 18 | 226.8
14 | 28000110 | 绝缘导线JKLYJ-10-240 |  | m | 30.54 | 18.77 | 573.24
15 | 28010147 | 钢芯铝绞线 LGJ |  | m | 572.345 | 235 | 134501.08
16 | 29070211 | 户内冷缩式电缆终端头 |  | 套 | 8.16 | 300 | 2448
17 | 29190301_1 | 水泥电杆 |  | 根 | 1 | 2000 | 2000
18 | 36010139_1 | 铸铁井盖、井座 φ700 重型 |  | 套 | 3 | 410 | 1230
19 | 主材0025 | 杆上配电设备安装 绝缘子 |  | 组 | 6 | 80 | 480
20 | 主材0026 | 杆上配电设备安装 跌落式熔断器 |  | 组 | 1 | 12125 | 12125
21 | 主材0027 | 杆上配电设备安装 隔离开关 |  | 组 | 3 | 665 | 1995
22 | 主材0029 | 高压成套配电柜安装 双母线柜 断路器柜 |  | 台 | 2 | 32000 | 64000
23 | 主材0030 | 杆上配电设备安装 避雷器 |  | 组 | 6 | 100 | 600
合计
软件测评合格编号:HA-A1-2017-RJ003