2019年长葛市老城镇北街社区扶贫基地项目招标控制价审核报告

豫龙华司价控审【2019】3号

长葛市财政局投资评审中心：

我单位接受贵单位委托，对2019年长葛市老城镇北街社区扶贫基地项目招标控制价进行了审核，上述工程项目相关资料由贵单位提供，我们的责任是按照客观、公正、公平、合理的原则，组织有关专业技术人员对此项工程造价进行审核，并发表审核意见，出具审核报告。在审核过程中，我们根据贵单位提供的资料，专业技术人员会同相关单位及相关人员，认真地分析、认真计算，对工程量的计算、定额的套用、材料分析、工程取费、材料价格的调整等必要的审核内容严格审核，现已审核结束，并将审核结果报告如下：

一、工程概况：

本工程为2019年长葛市老城镇北街社区扶贫基地项目，本工程位于长葛市，本工程主要内容包括土石方、砌筑、门窗、金属结构、屋面及防水工程等。

二、审核范围：

2019年长葛市老城镇北街社区扶贫基地项目的招标控制价。

三、审核依据：

1、依据建设单位提供的设计图纸、补充说明、图纸答疑及相关的标准、规范；

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013) 及其配套的工程量计算规范；

3、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）及相关配套文件规定；

4、材料价格按2018年第6期《许昌工程造价信息》，未包含的材料价格参考市场价；

5、税金调整依据豫建设标【2018】22号文件，按10％计入；

6、人工费依据豫建设标定【2018】40号文发布的人工费指数进行调整；

7、与本工程相关的其他资料。

四、审核原则：

客观、公平、公正、实事求是。

五、审核方法：

根据该工程实际情况，我们采用了全面审核的方法对该工程招标控制价进行了审核。

六、审核结果：

2019年长葛市老城镇北街社区扶贫基地项目招标控制价审核的结果为：原报送金额994988.71元，审定金额963766.86元，审减金额31221.85元。

- 审核情况说明：

（1） 土石方工程

1、挖沟槽土方送审工程量偏低，送审工程量为63.29 m3，审定工程量为106.72 m3。

（2）砌筑工程

1、砖基础送审工程量偏低，送审工程量为4.71m3，审定工程量为18.79m3；

2、实心砖墙送审工程量偏低，送审工程量为32.92m3，审定工程量为37.65m3。

（3） 混凝土及钢筋混凝土工程

1、圈梁送审工程量偏高，送审工程量为5.28m3，审定工程量为5.07m3；圈梁送审综合单价偏低，送审综合单价为731.52元/m3，审定综合单价为1066.72元/m3。

（4） 金属结构工程

1、实腹钢柱送审综合单价偏低，送审综合单价为6151.18元/t，审定综合单价为12572.23元/t;

2、钢梁送审综合单价偏低，送审综合单价为5907.74元/t，审定综合单价为8259.38元/t;

3、钢吊车梁送审综合单价偏低，送审综合单价为5907.74元/t，审定综合单价为7634.59元/t;

（5）门窗工程

1、 金属（塑钢、断桥）窗送审综合单价偏低，送审综合单价为253.14元/ m2 ,审定综合单价为330.9元/ m2 。

（6）屋面及防水工程

1、型材屋面送审综合单价偏高，送审综合单价为200.63元/ m2 ,审定综合单价为113.33元/ m2 。

（7）楼地面装饰工程

1、细石混凝土楼地面送审综合单价偏高，送审综合单价为182.56元/ m2 ,审定综合单价为168.86元/ m2。

其他审核情况详见审定招标控制价明细。

附件：审定招标控制价明细

河南龙华工程咨询有限公司

二〇一九年一月三十一日