襄城县疾病预防控制中心采购贫困地区实验室

设备仪器项目询价通知书

襄城县政府采购中心受襄城县疾病预防控制中心的委托，对“襄城县疾病预防控制中心采购贫困地区实验室设备仪器项目”进行询价采购，欢迎符合条件的供应商参加。

一、项目名称及编号：

项目名称：襄城县疾病预防控制中心采购贫困地区实验室设备仪器项目

项目编号：XZZ-X2019011号

- 项目简要说明及采购预算：

本项目采购贫困地区实验室设备仪器2台。预算金额：20万元（超出者为无效投标）（具体要求详见询价通知书及参数要求)。

三、供应商资格要求：
  （一）投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定；

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力;

4.具依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（二）投标人须获得职业健康管理认证、环境管理体系认证、质量管理体系认证；

（三）投标人须具备采购货物的生产厂家或者代理商并具有仪器仪表的经营范围，具有独立企业法人资格，财务状况良好，无不良债务，良好的社会信誉，并在人员、设备、资金等方面具有承担该项目施工及供货的能力；

（四）投标人不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询网站：信用中国和中国政府采购网，并提供报名时间内网站截图为准 ）；未被列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）（查询网站：国家企业信用信息公示系统，并提供报名时间内网站截图为准 ）

（五）本次招标不接受联合体投标。

（六）询价开标、资格后审。

四、询价通知书的领取与响应文件递交：
    领取方式：网上下载；

领取时间：自询价通知书在网上发出之日起至提交响应文件（询价表）截止时均可报名并下载询价通知书，在下载询价通知书期间，有可能会出现变更信息，请下载询价通知书的供应商自行关注，否则自行承担相应责任；
    递交响应文件（询价表）：请于2019年4月17日15:00分前递交到襄城县政府采购中心开标室（襄城县八七路东段电子商务产业园12楼（1207）开标一室，迟到按自动放弃处理）；

五、参加开标时必须提供以下证明文件原件及复印件一份（复印件须加盖公章）：

(一）法人授权函（原件）及被授权人身份证（正、反面复印件）； 
    （二）具有相关经营范围的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照;

（三）投标保证金缴纳回执单；

(四）询价表（须单独密封）；

（五）其它要求的相关资质、资料。

六、投标保证金的提交：

（一）投标保证金为投标文件的组成部分之一。

（二）投标人向招标人提交4000元的投标保证金。

（三）投标保证金用于保护本次招标人免受投标人的行为而引起的风险。

（四） 提交投标保证金

5.4.1投标保证金缴纳方式：

投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统,依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

投标人可根据提示情况决定是否重新缴纳。

保证金缴纳绑定问题咨询电话:0374-2961598。

5.4.2投标人的投标保证金须从其公司注册银行账户转出并不接受现金方式缴纳，否则由投标人自行负责。

5.4.3要一次足额缴纳并成功绑定投标保证金，每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号。

5.4.4投标人严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳投标保证金，并保留缴纳凭证以备查询，汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。

5.4.5 提交保证金截止时间与开标时间一致，并以到账时间为准（投标人应承担节假日、异地、跨行等带来的银行系统不能支付的风险）。

5.4.6投标人所提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个招标项目有多个标段或者有多个项目同时招标的，投标人必须按项目、标段分别提交投标保证金。

5.4.7中心不开具保证金收款收据。

（五）退还投标保证金时，区别成交与否，按不同时序由银行按来款途径原账户。

5.5.1 未成交的供应商的投标保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存款利息。

5.5.2成交的供应商的投标保证金，在签订合同之日起5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存款利息。

以上事项，请投标人仔细研读，未按规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。

（六） 特殊情况处理

5.6.1投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到襄城县公共资源交易中心政府采购股办理退款手续。

5.6.2凡响应人投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）规定，进行调查、认定、记录，并予以公示公告。对涉嫌串通投标，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处，不予退还的保证金上缴国库。

5.6.3投标人无故不参加投标且未于递交投标文件截止时间前书面通知采购人或采购机构，投标保证金不予退还。

5.6.4因供应商自身原因无法及时退还投标保证金、滞留三年以上的，投标保证金上缴财政。

七、询价时间及地点：

询价开标时间：2019年4月17日15:00（迟到按自动放弃处理）；

询价开标地点：襄城县八七路东段电子商务产业园12楼（1207）开标一室；

八、其他要求；

1、询价表及密封处需加盖公司公章，并有法人或委托代理人的签名，无公章、签名的列为无效标；

2、本项目采购预算金额：20万元，超出者无效投标；

3、本次询价采购根据质量和服务均能满足实质性采购要求,且报价最低的原则,确定成交候选人；

4、须在询价表中标明所投货物明确投标产品的厂家、型号及技术参数等所要求的相关数据；

5、 工程量清单要求中加“★”号条款为设备主要技术指标，所投设备必须满足；

6、本工程量清单中所列技术规格或主要参数为最低要求，不允许负偏离，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险；

7、税务登记证和投标截止时间前三个月内任意一个月缴纳税收凭据（依法免税的投标人，应提供相应文件证明依法免税）；

8、投标截止时间前三个月内任意一个月缴纳社会保险凭据（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明依法不需要缴纳社会保障资金）；

9、 投标人近三年（2016度、2017度、2018年度）财务状况良好、没有被接管、冻结、破产状态，需提供财务评审报告（企业成立不足三年的财务状况的年份指成立之年至2018年）；

10、供货期：合同签订后20个工作日；

11、付款方式：设备验收合格后付合同那个金额的95%，余款在一年质保期结束后一次性付清。

九、本次招标联系事项：

集中采购机构：襄城县政府采购中心
    联系地址：襄城县八七路东段电子商务产业园12楼

联系电话：0374-3998026

采购单位：襄城县疾病预防控制中心

地址：襄城县

联系电话：15994073833

襄城县政府采购中心

2019年4月11日

附：询价表及采购技术参数

工程量清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原子吸收分光光度计 | 1 | 台 | 一、仪器配置： 1.1单火焰型原子吸收分光光度计主机一台 1.2空气压缩机一台 1.3控制软件一套 1.4铁、锰、铜、锌、钙、镁元素灯及标液各一支 1.5工具一套 1.6乙炔钢瓶（含减压阀）及气体一套 1.7品牌电脑及激光打印机各一台 二、技术参数： - 分光系统 波长范围：190-900nm 单色器：消象差C-T型 单色器 检测器：进口高灵敏度光电倍增管 ★光谱带宽：0.1，0.2，0.4，1.0，2.0nm五档自动切换 波长准确度：±0.25nm 波长重复性：0.15nm 基线稳定性：0.005A/30min 2、火焰参数 特征浓度（Cu）：0.03µg/ml/1% 检出限（Cu）：0.006µg/ml 核心部件进口：氘灯、光电倍增管、光栅等 燃烧器：100mm金属钛燃烧器 喷雾器：高效玻璃雾化器 雾化室：耐腐蚀材料雾化室 位置调节：火焰燃烧器最佳高度及前后位置自动设定 精密度：RSD≤1% 3、功能及特点 ★（1）采用八灯自动切换，预先设置优化空心阴极灯的工作条件，可方便多元素检测 （2）自动化程度高 自动流量设定，自动点火，熄火自动保护； 自动调整负高压，灯电流，两路光能量自动平衡； 自动设定最佳火焰高度及原子化器位置，选择最佳分析条件，保证分析结果可靠； 自动控制波长扫描，自动寻峰； 自动设置燃气流量，选择元素分析最佳助燃比； 使用氘灯扣背景时，自动切入半透半反镜装置，也可以进行角度微调，保证两路光斑的完全重合，保证扣背景的效果； ★可扩展火焰自动进样器、氢化物发生器、笑气控制箱等多种附加装置； ★（3）先进可靠的多重安全保护系统 火焰实时监控：火焰监视器随时监控火焰的变化。当意外停电或错误操作导致火焰熄灭时，乙炔气路立即自动关闭并提示报警； 乙炔泄漏保护系统：24小时监测仪器内部及工作环境的乙炔浓度，一旦乙炔超出警戒浓度，乙炔气路立即自动关闭并提示报警，危险没有排除开不了机； 可靠的位置识别：具有燃烧头安装入位检测，排水液位检测，保证火焰燃烧时，对操作人员提供全方位的保护。 4、背景校正 自动选择使用氘灯或自吸扣背景方式来进行测量中的背景校正 5、数据处理 浓度计算方式：标准曲线法（1-3次曲线）；标准加入法；内差法 重复测量次数：1-20次，计算平均值，给出标准偏差和相对标准偏差 结果打印：参数打印，数据结果打印，图形打印 中文控制软件，操作简单方便，提供单元素与多元素分析的报告汇总显示和打印功能，同时可以显示和打印元素的波谱图、分析工作曲线样品、信号曲线及分析参数。质量控制功能，对分析测试过程中的数据仪器包括“浓度、吸光度、标准偏差、相对标准偏差”的检测和后处理功能。支持通过电子文件多格式导出分析数据。 6.服务要求： 6.1合同签订前，最终采购者有权要求预中标方提供样机进行技术参数验证，如果不满足参数要求，作废标处理，一切责任由投标人承担； ★6.2为了确保生产厂家能够提供良好的售后服务保障和人员培训保障，仪器生产厂家在河南设有经过政府机构认证备案的专业售后服务机构（提供备案证明），提供厂家详细的售后服务承诺书、服务工程师名单（河南不少于8名服务工程师）、电话、地址等；仪器生产厂家设有专业的培训中心，具备全国分析人员检测能力培训资质，能够提供国家承认的培训证书（提供认证证书）。 6.4提供至少1年以上的仪器免费保修，每年至少2次免费上门巡访，提供相应技术支持。 |
| 2 | 紫外可见分光光度计 | 1 | 台 | 1、技术指标： ★光学系统：实时双光束，进口全息光栅 检测器：进口光电倍增管 波长范围： 190nm—900nm 波长准确度：±0.3nm ( 开机自动校准) 波长重复性：0.1nm 光谱带宽： 2.0 nm 杂散光：≤0.010%T（220nm, NaI;340nm,NaNO2） 光源转换：自动切换（可在320nm~380nm波段范围内任意设定） ★光度方式：透过率、吸光度、反射率、能量 ★光度范围： -4.0 ~ 4.0Abs 光度准确度：±0.002Abs（0 ~ 0.5Abs）; ±0.004bs（0.5 ~ 1.0Abs） ±0.3%T(0 ~ 100%T) 光度重复性： 0.001Abs(0 ~ 0.5Abs); 0.002Abs(0.5 ~ 1.0Abs) 基线平直度：±0.001Abs 基线漂移： 0.0004Abs/h(500nm,0Abs 预热后) 噪声:±0.0004Abs 插座式进口氘灯及溴钨灯（更换灯后无需调整）； 数据处理：使用控制软件能够实现多模式同时显示,测量方式切换瞬间完成.具有定量分析；光谱扫描；时间扫描（1-10个波长处的吸光度或透过率的时间扫描并可进行各种数据处理，如峰值检出，谱线微分，谱线运算等）；可进行峰值检出,导数光谱,谱图运算等. ★优异的功能可扩展性 多种专用附件供用户选择，蠕动进样器、恒温池架、光学积分球、镜面反射、光纤附件及比色皿等的使用大大扩展的仪器的应用范围。 服务要求： ★仪器生产厂家在河南设有经过政府机构认证备案的专业售后服务机构（提供相应证明原件或复印件加盖公章），提供厂家详细的售后服务承诺书、服务工程师名单（河南不少于8名服务工程师）、电话、地址等；具有专业的培训中心，具有针对该仪器使用人员的检测能力培训资质，能够提供国家承认的培训证书（提供相应证明文件）。 提供至少1年以上的仪器免费保修，每年至少2次免费上门巡访，提供相应技术支持。 2、配置要求： （1）双光束紫外可见分光光度计主机一台 （2）操作软件一套 （3）石英比色皿一对 （4）长样品池架一套 （5）附件箱、工具一套 （6）品牌电脑及激光打印机各一台 |

| 附件2 襄城县政府采购中心询价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称（公章） | 法人或委托代理人（签名） |  | 电话 |  | 联系人 |  |
| 项目 货物名称 | 厂家、型号、规格及技术参数 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |  |
|  |  |  |  |  | 请根据实际情况，自行设置表格 |  |
| 合计 | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |
| 注：此表格可扩展，也可另附技术参数 |  |  |  |  |  |  |