| 许昌技术经济学校教室文化建设货物技术标准和要求 # 核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，同品牌投标价格最低的获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。 钢琴为本项目核心产品。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 工艺做法及材料说明 |
| 1 | 立式钢琴（88键） | 台 | 32 | 规格：尺寸:高度：1180mm 长度：1506mm 宽度：590mm （允许正负偏差5cm） 琴弦：采用进口原装德国罗丝劳（ROSLAU）琴钢丝，1低音弦长度：1143mm 弦槌：采用日本进口呢毡，重量：约6－10克。 干燥处理：木制件经过两年以上的自然风干，再根据不同的部件采用不同的烘干方式释放木材的内应力，呢毡经过防潮、防蛀、防霉处理。 键盘盖：不带缓降装置。 键盘：全音域88键，采用优质红松 踏板：全功能三瓣式。 外观涂装：底层为高密度聚脂板，再涂饰底漆及高硬度防裂亮光面漆。提供生产厂家检测报告和售后服务承诺书原件 |
|  | 舞蹈教室 |  |  |  |
| 1 | 舞蹈把杆拆除及重新安装 | 工日 | 4.00 | 拆除及安装的人工费用。 |
| 2 | 跟换隔音烤漆进户门 | 扇 | 1.00 | 订制隔音烤漆进户门，加厚面板，材料费用及安装费用， |
| 3 | 背投幕及投影仪器 | 项 | 1.00 | 品牌投影仪和配套自动投影幕布，1024-768，亮度2500，对比度2000；1，软幕，正投影幕，包括安装） |
| 4 | 吸顶高保真音响 | 项 | 1.00 | 高保真喇叭8个，6.5寸或8寸，人工和材料费用，布线及安装 |
| 5 | 轻钢方通吊顶 | 米 | 4000.00 | 轻钢骨架，8号通丝配套螺母，32大号加厚卡骨，水平仪校平，整体放线，50加厚副吊，50*50密铺安装，每平方配10米密度，人工和材料费用 |
| 6 | 顶面黑色乳胶漆 | 平方 | 448.00 | 顶面展开面积，抗碱乳胶漆,或水漆，无气喷涂或人工滚涂施工，底漆一遍面漆一遍，人工和材料的费用 |
| 7 | 墙面吸音壁布或纤维吸音板 | 平方 | 168.00 | 加厚专用音乐壁布材料款 |
| 8 | 墙体基膜和糯米胶，及壁布安装费用 | 平方 | 168.00 | 环保型，渗透型，材料费用和人工费用 |
| 9 | 悬空分隔顶带线 | 米 | 56.00 | 悬空顶带线人工费用和材料费用，包括表面刷漆 |
| 10 | 毛墙面批白 | 平方 | 51.20 | 品牌辅料，人工费用和材料费用 |
| 11 | 墙体界面剂嵌缝膏接缝防裂处理 | 项 | 1.00 | 环保型，渗透型，材料费用和人工费用 |
| 12 | pvc专用阴阳角处理 | 米 | 252.00 | 边角保护和加固，粘粉固定，材料费用和人工费用 |
| 13 | 墙面粉刷石膏墙底加固防脱落 | 平方 | 616.00 | 毛墙增加的一种工艺，防脱落处理。人工费用和材料费用 |
| 14 | 墙面嵌缝石膏处理和专用腻子批白2遍 | 平方 | 1232.00 | 批涂面积的平方数，批2遍。人工和材料费用 |
| 15 | 实木地脚线 | 米 | 55.00 | 实木地脚线，原木烤漆，材料费用和安装费用 |
| 16 | 多孔吸音板包柱子 | 根 | 8.00 | 多孔吸音矿棉板，12加厚，吸音板人工费用和材料费用 |
| 17 | 门锁，合页，门吸 | 套 | 1.00 | 古铜，钛，304钢，材料费用和安装费用 |
| 18 | 加厚轻钢付骨喷黑工艺 | 平方 | 320.00 | 轻钢3面展开面积，黑漆及人工费用 |
| 19 | 渗透型界面剂基层处理 | 平方 | 616.00 | 基层地面加固材料，人工费用和材料费用， |
|  | 声乐教室1 |  |  |  |
| 1 | 拆门封门洞 | 平方 | 3.00 | 轻钢骨架，石膏板饰面，填防火隔音棉。 |
| 2 | 跟换隔音烤漆进户门 | 扇 | 1.00 | 订制隔音烤漆进户门，材料费用及安装费用 |
| 3 | 背投幕及投影仪器 | 项 | 1.00 | 品牌投影仪和配套自动投影幕布，包括安装 |
| 4 | 吸顶高保真音响 | 项 | 1.00 | 高保真喇叭4个，人工和材料费用，布线及安装 |
| 5 | 轻钢方通吊顶 | 米 | 720.00 | 轻钢骨架，8号通丝配套螺母，32大号加厚卡骨，水平仪校平，整体放线，50加厚副吊，50*50密铺安装，每平方配10米密度，人工和材料费用 |
| 6 | 顶面黑色乳胶漆 | 平方 | 87.00 | 顶面展开面积，抗碱乳胶漆,或水漆，无气喷涂或人工滚涂施工，底漆一遍面漆一遍，人工和材料的费用 |
| 7 | 墙面吸音壁布或纤维吸音板 | 平方 | 95.00 | 加厚专用音乐壁布材料款 |
| 8 | 墙体基膜和糯米胶，及壁布安装费用 | 平方 | 95.00 | 材料费用和人工费用 |
| 9 | 悬空分隔顶带线 | 米 | 35.00 | 悬空顶带线人工费用和材料费用，包括表面刷漆 |
| 10 | 毛墙面批白 | 平方 | 51.20 | 人工费用和材料费用 |
| 11 | 墙体界面剂处理 | 项 | 1.00 | 材料费用和人工费用 |
| 12 | pvc专用阴阳角处理 | 米 | 142.50 | 边角保护和加固，粘粉固定，材料费用和人工费用 |
| 13 | 墙面粉刷石膏墙底加固防脱落 | 平方 | 182.00 | 毛墙增加的一种工艺，人工费用和材料费用 |
| 14 | 墙面嵌缝石膏处理和专用腻子批白2遍 | 平方 | 364.00 | 批涂面积的平方数，批2遍。人工和材料费用 |
| 15 | 实木地脚线 | 米 | 35.00 | 实木地脚线，材料费用和安装费用 |
| 16 | 实木复合木地板 | 米 | 72.00 | 实木复合木地板，材料费用及安装费用 |
| 17 | 多孔吸音板包柱子 | 根 | 2.00 | 吸音板人工费用和材料费用 |
| 18 | 门锁，合页，门吸 | 套 | 1.00 | 材料费用和安装费用 |
| 19 | 加厚轻钢付骨喷黑工艺 | 平方 | 59.00 | 轻钢3面展开面积，黑漆及人工费用 |
| 20 | 渗透型界面剂基层处理 | 平方 | 182.00 | 基层地面加固材料，人工费用和材料费用， |
|  | 声乐教室2 |  |  |  |
| 1 | 拆门封门洞 | 平方 | 3.00 | 轻钢骨架，石膏板饰面，填防火隔音棉。 |
| 2 | 跟换隔音烤漆进户门 | 扇 | 1.00 | 订制隔音烤漆进户门，材料费用及安装费用 |
| 3 | 背投幕及投影仪器 | 项 | 1.00 | 品牌投影仪和配套自动投影幕布，包括安装 |
| 4 | 吸顶高保真音响 | 项 | 1.00 | 高保真喇叭4个，人工和材料费用，布线及安装 |
| 5 | 轻钢方通吊顶 | 米 | 720.00 | 轻钢骨架，8号通丝配套螺母，32大号加厚卡骨，水平仪校平，整体放线，50加厚副吊，50*50密铺安装，每平方配10米密度，人工和材料费用 |
| 6 | 顶面黑色乳胶漆 | 平方 | 87.00 | 顶面展开面积，抗碱乳胶漆,或水漆，无气喷涂或人工滚涂施工，底漆一遍面漆一遍，人工和材料的费用 |
| 7 | 墙面吸音壁布或纤维吸音板 | 平方 | 95.00 | 加厚专用音乐壁布材料款 |
| 8 | 墙体基膜和糯米胶，及壁布安装费用 | 平方 | 95.00 | 材料费用和人工费用 |
| 9 | 悬空分隔顶带线 | 米 | 35.00 | 悬空顶带线人工费用和材料费用，包括表面刷漆 |
| 10 | 毛墙面批白 | 平方 | 51.20 | 人工费用和材料费用 |
| 11 | 墙体界面剂处理 | 项 | 1.00 | 材料费用和人工费用 |
| 12 | pvc专用阴阳角处理 | 米 | 142.50 | 边角保护和加固，粘粉固定，材料费用和人工费用 |
| 13 | 墙面粉刷石膏墙底加固防脱落 | 平方 | 182.00 | 毛墙增加的一种工艺，人工费用和材料费用 |
| 14 | 墙面嵌缝石膏处理和专用腻子批白2遍 | 平方 | 364.00 | 批涂面积的平方数，批2遍。人工和材料费用 |
| 15 | 实木地脚线 | 米 | 35.00 | 实木地脚线，材料费用和安装费用 |
| 16 | 实木复合木地板 | 米 | 72.00 | 实木复合木地板，材料费用及安装费用 |
| 17 | 多孔吸音板包柱子 | 根 | 2.00 | 吸音板人工费用和材料费用 |
| 18 | 门锁，合页，门吸 | 套 | 1.00 | 材料费用和安装费用 |
| 19 | 加厚轻钢付骨喷黑工艺 | 平方 | 59.00 | 轻钢3面展开面积，黑漆及人工费用 |
| 20 | 渗透型界面剂基层处理 | 平方 | 182.00 | 基层地面加固材料，人工费用和材料费用， |
|  | 钢琴教室 |  |  |  |
| 1 | 拆门封门洞2套 | 平方 | 6.00 | 轻钢骨架，石膏板饰面，填防火隔音棉。 |
| 2 | 开门洞，人工袋装清运垃圾 | 项 | 1.00 | 中间开门洞一个和袋装清运垃圾下楼 |
| 3 | 跟换隔音烤漆进户门 | 扇 | 1.00 | 订制隔音烤漆进户门，材料费用及安装费用 |
| 4 | 过道石膏板吊顶 | 平方 | 8.40 | 轻钢龙骨石膏板吊顶，人工和材料费用 |
| 5 | 4个房间矿棉吸音板吊顶 | 平方 | 41.00 | 真正的孔状矿棉吸音板，配烤漆龙骨吊顶，人工和材料费用 |
| 6 | 双连房间双面隔断2个 | 平方 | 36.00 | 轻钢隔断，石膏板饰面，人工和材料费用 |
| 7 | 黑拉丝加厚不锈钢玻璃隔断和不锈钢门 | 平方 | 42.00 | 黑拉丝不锈钢玻璃隔断材料费用和安装费用， |
| 8 | 玻璃门商用地簧和门拉手 | 套 | 4.00 | 玻璃门地簧和门拉手，材料费用和安装费用 |
| 9 | 隔断加防火隔音棉 | 平方 | 20.00 | 材料费用和安装固定费用。 |
| 10 | 正对钢琴4个墙面干挂黑胡桃木纹吸音板 | 平方 | 42.00 | 加厚专用音乐壁布材料款 |
| 11 | 其余8个墙面干挂造型琴房专用纤维吸音板 | 平方 | 72.00 | 加厚专用音乐壁布材料款 |
| 12 | 干挂辅料，造型现场加工和干挂人工费用 | 平方 | 114.00 | 材料费用和人工费用 |
| 13 | 过道端景墙装饰 | 项 | 1.00 | 轻钢打底，石膏板饰面造型，人工和材料费用 |
| 14 | 4间墙面界面剂封闭 | 项 | 1.00 | 材料费用和人工费用 |
| 15 | pvc专用阴阳角处理 | 米 | 68.00 | 边角保护和加固，粘粉固定，材料费用和人工费用 |
| 16 | 墙面粉刷石膏墙底加固防脱落 | 平方 | 114.00 | 毛墙增加的一种工艺，游击队或工装不用这种工艺。人工费用和材料费用 |
| 17 | 墙面嵌缝石膏处理和专用腻子找平2遍 | 平方 | 228.00 | 批涂面积的平方数，批2遍。人工和材料费用 |
| 18 | 实木地脚线 | 米 | 42.00 | 实木地脚线，材料费用和安装费用 |
| 19 | 实木复合木地板 | 米 | 48.00 | 实木复合木地板，材料费用及安装费用 |
| 20 | 消防音响 | 套 | 4.00 | 安装消防音响，装4个音乐喇叭 |
| 21 | 门锁，合页，门吸 | 套 | 1.00 | 材料费用和安装费用 |
| 22 | 渗透型界面剂基层处理 | 平方 | 114.00 | 基层地面加固材料，人工费用和材料费用， |
|  | 杂项 |  |  |  |
| 1 | 强电改造 | 平方 | 930.00 | 阻燃电线，空调6平方，照明2.5平方，开关插座4平方，开槽穿线加接线盒工艺，人工费用和材料费用 |
| 2 | 16路教室商用监控系统 | 项 | 1.00 | 16路教室商用监控系统，包括安装和调试费用 |
| 3 | 消防音乐 | 项 | 12.00 | 12个音乐喇叭，线路及安装费用 |
| 4 | 装修垃圾清运及整体保洁费用 | 平方 | 930.00 | 人工费用 |
| 5 | 架子费 | 项 | 1.00 | 租赁费 |
| 6 | LED灯光照明 | 项 | 1.00 | led，三雄极光等，安装全部LED灯光照明 |
| 7 | 舞蹈室5匹商用空调 | 套 | 3.00 | 5匹冷暖空调，品牌空调，冷热双用，商用品质，安装到位 |
| 8 |  | 项 |  | 木工，油漆，墙漆，等工长费用及工程监理费用 |
| 报价说明： 1、 乙方承担因施工违反物业规定而被扣除的部分费用。 2、 垃圾清运指运到指定附近垃圾堆放点，外运另计。 3、 因建筑结构差异，水、电预收项目不能与实际发生金额差额较大。 4、 工程报价依此预算书为准，如有增减项目，再另行计算。 5、 尺寸如有出入以实际发生为准，效果图仅供施工参考，以实物为准。 6、 本报价不含预算外的项目。 7、 如施工期间遇不可抗拒因素（停水、停电、天气等）施工时间要相应顺延。 8、施工中如有增减、变更情况，必须在中期前客户签字确定，所增减金额和中期款一并结算。 9、投标总报价，包含设计、服务、采购、包装、运输、装卸、安装施工、备品配件、专用工具、特殊工具、保险、安装调试、检测验收、现场调试、人员培训、质保、税金、监理费、招标代理费等完成该项目的一切费用。 |  |  |  |  |