## 4.1分项报价表（货物类项目）

项目编号：ZFCG-T2019030-1号

项目名称：空调、洗衣机等电器购置

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 技术 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壁挂式空调 | 海尔 KFR-35GW/20MCA12 | 1.5P冷暖电辅； 工作方式：定频 能效等级：二级 制冷量：3550W 制冷功率：1010W 制热量：3950W 制热功率：1152W 电辅加热功率：1100 循环风量：700m³/h 使用面积：16-25㎡ 室内噪音：≤39分贝 室外噪音：≤50分贝 | 台 | 43 | 2150 | 92450 | 中国山东青岛 青岛海尔空调器有限总公司 |
| 2 | 壁挂式空调 | 海尔 KFR-50GW/19HDA32 | 3P挂机定频挂机、2级节能 制冷量：5100W 制冷功率：1475W 制热量：5610W 制热功率：1620W 电辅加热功率： 1200W 循环风量：1200m³/h 使用面积：29-40㎡ 室内噪音：≤46分贝 室外噪音：≤57分贝 | 台 | 2 | 6000 | 12000 | 中国山东青岛 青岛海尔空调器有限总公司 |
| 3 | 立柜式空调 | 海尔 KFR-72LW/23XDA32 | 3P定频柜机、2级节能 制冷量：7300W 制冷功率：2210W 制热量：8120W 制热功率：2240W 电辅加热功率：2300W 循环风量：1200m³/h 使用面积：29-40㎡ 室内噪音：≤47分贝 室外噪音：≤57分贝 | 台 | 1 | 7000 | 7000 | 中国山东青岛 青岛海尔空调器有限总公司 |
| 4 | 立柜式空调 | 海尔 KFRd-120LW/51BAC12 | 冷暖5匹定频空调； 适用面积：55-85平方 工作方式：定频 能效等级：二级 循环风量：2000 m³/h 额定制冷量：12000W 额定制热量： 14000W 额定制冷功率：3535 W 额定制热功率： 3850W 室内噪音：≤53分贝 室外噪音：≤64分贝 | 台 | 2 | 8500 | 17000 | 中国山东青岛 青岛海尔空调器有限总公司 |
| 合 计 |  | 大写：人民币壹拾贰万捌仟肆玖佰伍元整 小写：￥128450.00 |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：河南润永机电设备销售有限公司

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：  李辉