## 4.1分项报价表（货物类项目）

项目编号：ZFCG-T2019030-1号

项目名称：空调、洗衣机等电器购置

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 技术 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挂机空调 | 格力 KFR-35GW/(35570)Aa-2 | 冷暖电辅； 工作方式：定频 能效等级：二级 制冷量：3500W 制冷功率：1002W 制热量：3850W 制热功率：1120W 电辅加热功率：1000 循环风量：630m³/h 使用面积：16-25㎡ 室内噪音：≤39分贝 室外噪音：≤50分贝 | 台 | 81 | 2360 | 191160 | 中国广东珠海市 珠海格力电器股份有限公司 |
| 2 | 柜机空调 | 格力 KFR-72LW/(72532)FNhAa-A2 | 冷暖电辅； 工作方式：变频 能效等级：二级 额定制冷功率：2150W 额定制冷量：7250W 额定制热功率：2950W； 额定制热量：9400W 电辅热输入功率：2100w 循环风量：1210m³/h 室内噪音：≤47分贝 室外噪音：≤58分贝 | 台 | 6 | 2166.67 | 13000 | 中国广东珠海市 珠海格力电器股份有限公司 |
| 3 | 柜机空调 | 格力 KFR-120LW(12568S)NhAd-2 | 冷暖5匹定频空调； 工作方式：定频 能效等级：二级 循环风量：2000 m³/h 额定制冷量：12050W 额定制热量： 12500W 额定制冷功率：3600 W 额定制热功率： 3500W 室内噪音：≤53分贝 室外噪音：≤64分贝 | 台 | 2 | 12600 | 25200 | 中国广东珠海市 珠海格力电器股份有限公司 |
| 4 | 淋浴电热水器 | 海尔 EC6001-GC | 1、款式：横式 2、等级：1级 3、容积：60 L 4、额定电压：220 V 5、加热功率： 2000W 6、额定压力：0.8 MPa 7、加热方式：双管； 8、最高温度：75℃ 9、电线要求： 2.5mm | 台 | 13 | 1299 | 16887 | 中国湖北武汉市 武汉海尔热水器有限公司 |
| 5 | 开水电茶炉 | 沁园 QYB-9-40 沁园 QYGJ-W1-400-20 | 净水器技术参数： 1.进水压力0.1-0.4Mpa；工作压力0.1-0.6Mpa 2.环境温度4℃-40℃； 3.额定功率90W 4.净水流量1L/min 5.产品尺寸：650×480×1100mm 6.核心水处理工艺：五级过滤，采用反渗透技术，可直接生饮.PP棉→颗粒活性炭→压缩活性炭→RO膜→后置活性炭 7.聚丙烯熔喷滤芯：5μm，φ70×500mm， 1支 8.颗粒活性炭滤芯:10-24目，900g， 1支 9.炭棒滤芯（压缩炭）：5μm，φ70×500mm， 1支 10.聚酰胺反渗透膜滤芯：0.0001μm，100GPD, 2支 11.后置活性炭滤芯：10-24目，400g， 1支 12.出水水质：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》（2001）的要求 13.储水桶：20G（内置） 14.储水桶金属材质外壳，储存净水防止二次污染，提供足够出水压力 15.压力显示：设备可以显示泵前、泵后压力 16.智能特点：缺水或满水位时，系统自动停机，发挥保护机件的功能 17.采用箱体式设计，金属材质外壳，喷涂外观，经久耐用。 开水器技术参数： 1、适用水源：优质饮用水 2、适用水压：0.1-0.4MPa 3、电源：380V/50Hz 4、主功率9000W； 5、热胆容量40L； 6、制开水能力90L/h； 7、出水温度：40-99℃之间随心设定，四季皆宜； 8、产品尺寸：540×205×860mm 9、加热方式：步进式告别阴阳水、千滚水。 10、材质：内胆使用食品级SUS304不锈钢，外壳使用拉丝不锈钢，美观坚固。加热管使用SUS316L不锈钢，从加热源头控制水源不受污染。内胆与箱体、排污管、排气管等不锈钢焊接均采用激光或氩弧焊焊接技术 11、显示：特有LCD液晶显示屏，可即时显示工作状态，且带有按键自锁功能，避免失误操作 12、节能环保：内置智能预约功能，设置定时开关机，减少电力损耗；保温层采用一聚氨酯发泡技术，保温效果更好，环保更节能 13、采用双顶盖设计，双重预防蒸气外溢，增加保温效果 14、安全：三重防干烧保护，温度传感器超温保护、低水位浮球开关保护、突跳式温控器保护。还具有按键自锁功能，防溢流装置等，使用安全放心 (免费安装调试) （每1套包括2台开水器，1台净水器） | 套 | 2 | 19980 | 39960 | 中国浙江宁波 浙江沁园水处理科技有限公司 |
| 6 | 净水器 | 沁园 QYGJ-W1-800-40 | 1.进水压力0.1-0.4Mpa；工作压力0.1-0.6Mpa 2.环境温度4℃-40℃ 3.额定功率180W 4.净水流量2L/min 5.产品尺寸：650×480×1650mm 6.核心水处理工艺：反渗透膜净化技术,过滤精度达0.0001微米，经过五级过滤，原水—> PP棉—>颗粒活性炭滤芯—>压缩活性炭滤芯—>RO反渗透膜滤芯—>后置活性炭滤芯—>净水 7.聚丙烯熔喷滤芯：5μm，φ70×500mm， 1支 8.颗粒活性炭滤芯:10-24目，900g， 1支 9.炭棒滤芯（压缩炭）：5μm，φ70×500mm， 1支 10.聚酰胺反渗透膜滤芯：0.0001μm，200GPD, 2支 11.后置活性炭滤芯：10-24目，400g，1支 12.出水水质：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》（2001）的要求。 13.储水桶：40G（内置） 14.储水桶不锈钢外壳，储存净水防止二次污染，提供足够出水压力 15.压力显示：设备可以显示泵前、泵后压力 16.智能特点：缺水或满水位时，系统自动停机，发挥保护机件的功能 17.采用箱体式设计：金属材质外壳，喷涂外观，尊贵大方，经久耐用。(免费安装调试) | 台 | 1 | 18500 | 18500 | 中国浙江宁波 浙江沁园水处理科技有限公司 |
| 7 | 滚筒洗衣机 | 海尔 EG10012B29S | - 洗衣机类型：全自动洗衣机 - 等级：1级 3.产品类型：滚筒式 4.内筒材质;不锈钢 5.电机类型;变频 6.开合方式：侧开门 7.排水方式：上排水 8.箱体材质：渗锌钢板 9.容量：10kg 10.电源性能：220V/50Hz | 台 | 1 | 3299 | 3299 | 中国山东青岛市 青岛海尔滚筒洗衣机有限公司 |
| 8 | 波轮洗衣机 | 海尔 B10018BF31 | 1.洗衣机类型：全自动洗衣机 2.产品类型：波轮 3.等级：1级 4.内筒材质：不锈钢 5.电机类型：变频 6.开合方式：顶开式 7.排水方式：下排水 8.箱体材质:渗锌钢板 9.容量：10kg | 台 | 1 | 3199 | 3199 | 中国山东青岛市 青岛海尔滚筒洗衣机有限公司 |
| 9 | 浴霸 | 欧普 JDSF113-S | 1.大屏显示，配备高端触控型操作面板,智能触控式开关 2.集成式吊顶，300*600MM 3.LED双色变光 4.取暖8平方米 5.手动控制 6.360。全域取暖、精准控温、自动沐浴、暖风干燥、烘干除湿、智能控风、智能提示、30瓦大排量多面进风换气、色温记忆、时尚外观 7.内置负离子发生器取暖出风即开启负离子功能，让沐浴更清新 | 台 | 5 | 555 | 2775 | 中国广东中山 中国广东欧普照明股份有限公司 |
| 合计 |  | 大写：人民币叁拾叁万玖仟玖佰捌拾元整 小写：￥319980.00 |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：河南润永机电设备销售有限公司

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：  李辉