货物技术标准和要求

# 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，同品牌投标价格最低的获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

1、本次招标的项目为： 节能反渗透饮水设施。

2、本项目为交钥匙承包项目，中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。

包括货物供货、运输、保管、安装、调试、验收、培训及相关服务等。如有招标文件中没

有明确，而本项目必须的各种材料均应包括在本项目中，采购人不再另行进行支付有关款项。

3、中标人不得以任何方式转包或分包本项目。

4、投标人必须承诺提供厂商原装、全新的、符合用户提出的有关质量标准的货物。

5、所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。货物外观清洁，标记编号以及等字体清晰、明确。

6、对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

7、投标人在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到招标文件和投标文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚，买方将有权单方面中止合同的执行,并追究因中标方所提供的未达到所承诺准确率产品而产生的所有损失和责任。

8、由中标人负责按国家相关标准进行货物包装，货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适宜当地的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

9、所有货物设备中非固定、消耗性材料（如滤芯等），中标人须待业主指示方可进行安装。未安装前的所有零配件、材料需保持原包装以保证质量，由中标人在项目验收前移交业主妥善保管。

10、供应商投标时在投标文件中须提供饮水设施至少2年质保（滤芯除外）及上门服务承诺函，并加盖生产厂商行政公章，否则为无效投标。

11、采购单位将从中标人所供货物中抽取一定比例的货物，交由第三方进行质量检测验收，质量检测验收费用由中标人承担，投标报价中须包含该费用。

12、付款方式（不响应者为无效投标）

经验收合格后支付合同总价款的90%，剩余10%满一年无质量问题一次付清。

13、采购套数：111套。

14、采购预算：99.9万元，超出者为无效投标。

15、饮水设施外5米以内电源及防漏电保护开关由中标商家负责安装和配备，以保障产品的一致性和安全性。（供应商投标时在投标文件中提供相关能诺书，否则为无效投标。）

| 序号 | 项目名称 | 规格及技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四龙头节能反渗透饮水设施 | - 内胆容积：35L - 额定功率：6KW,三相五线，380V - 出水：一开三温，开水(92度以上）60/L,温开水（40度-45度）240/L - 外形尺寸：1250*450*1550mm (宽深高）（允许±5cm偏差） - 内胆、外壳、水槽均采用304不锈钢，且提供304板材证明和内胆304检测报告 - 箱体转角处采用人性化圆弧设计，防止撞伤，工作原理为双螺旋强化换热技术 - ★高温灭菌系统，可实现定期高温管路灭菌处理，为您提供安全无忧的健康饮水 - ★五级抑菌RO反渗透过滤系统，能有效过滤去除重金属、抗生素、有机物、水垢、细菌等对人体有害物质，为您提供优质直饮水。 - 温度设置功能：加热温度设置范围在（40-99℃），根据实际使用需求，设置加热温度，满足不同人群在各时节对开水温度的需要。 - 过滤器寿命提醒，可以设定过滤器计数状态，以便在过滤器过期后及时提示更换滤芯。 - ★LED大屏幕显示，具有浏览功能，开关、功能设置一目了然，读取方便，便于操控设置。且开水出水具有儿童锁设置功能，不要钥匙控制，方便便捷，避免教师取水忘锁开水出水。 - 一键智能，微电脑智能控制，能够一键智能设置加热系统、温控系统、进出水系统、显示系统等，使温水机整体运作更为安全、高效。智能水控系统，水不开则不出水，保证100% 纯开水，避免饮用生水。 - ★人性化按键设计，按键出水，采用高端不锈钢电梯按键，性能可靠，经久耐用。 - 断电记忆功能，在电源中断后，能够保存之前设定数据，电源接通后可避免重复设定。 - 饮用水状态提醒功能，便于了解温水机所处使用状态，红灯在加热，绿灯可饮用，一目了然，使用便捷。 - 可设置自动开关机，每周工作日和每天工作时间，无人值守，节能省电，放心使用。 - ★临时用水时具有临时运转功能，在您加班时仍可为您提供开水。临时运转结束后，不影响原设定程序的正常使用，方便省事。 - ★加热管设有独立的3组超长加热器。即使其中1组故障，其他2组仍可正常工作，延长部件使用寿命，而且避免了因电流突变升高产生的过热导致部件烧毁的安全隐患。 | 111 |  |

备注：所有参数均不允许负偏离，如不满足按废标处理。

各零部件的具体要求：

- 1、 过滤系统：

- 净水器采用五级抑菌RO反渗透过滤系统，能有效过滤去除重金属、抗生素、有机物、水垢、细菌等对人体有害物质，为您提供优质直饮水。

第一级（PP棉）：采用高精度微米级PP棉，能够去除水中的泥沙、铁锈，悬浮物等大颗粒物质。

第二级（颗粒活性碳）：具有吸附能力，可去除水中的农药、余氯等有机物、臭味、异色以及强致癌物三氯甲烷，并对自来水中的细菌及铁与锰等重金属有一定的吸附作用。

第三级（压缩活性碳）：具有较强的吸附能力，进一步去除水中残留的农药、余氯等有机物、臭味、异色以及强致癌物三氯甲烷，吸附自来水中的细菌及铁与锰等重金属。

第四级（RO反渗透膜）：RO反渗透膜的孔径是 0.0001 微米，只有水分子及部分有益人体的矿物离子能够通过，能够有效的去除水中钙、镁、细菌、有机物、无机物、金属离子等有害物质等，经过该RO反渗透膜净化出的水甜美甘醇。

第五级（后置活性炭）：改善口感，使水质更甘甜。

2、热交换器

采用同心螺旋波纹管逆流强化换热技术，开水经热交换器吸热产生温开水的同时，使进入加热胆的自来水充分吸热达到80度左右，从而极大限度地节省了将水烧开所需的电能和时间，彻底改变了传统饮水设施费时、耗电的缺点，实现节能降耗，创造效益

3、机器无压设计

产品采用无压设计，不用水时，进水电磁阀关闭，智能阀打开，并与大气连通，这样电开水器水罐与系统不承压，电开水器加热时，智能阀打开，并与大气边通，膨胀的水和蒸汽从智能阀排走，水罐与系统不承压。用水时，龙头打开，水电联动阀使 进水电磁阀打开，这时，智能阀关闭，在自来水的压力下，使开水和温开水往龙头高处流出。

- 4、加热管

- 加热管设有独立的3组超长加热器。即使其中1组故障，其他2组仍可正常工作，延长部件使用寿命，而且避免了因电流突变升高产生的过热导致部件烧毁的安全隐患