**禹州市教育体育局空调、中央空调采购项目**

**变 更 公 告**

一.采购人：禹州教育体育局

二.项目名称：禹州市教育体育局空调、中央空调采购项目

三.采购编号：YZCG-G2019146

四.变更内容：招标文件“第二章项目需求（二）采购清单”部分技术要求变更如下：

（一）采购货物序号1--6项“技术规格及主要参数”中删除“5、室内循环风量；6、制冷剂；7、最长配管；8、最大落差”项；

（二）1.5P风管式中央空调“技术规格及主要参数”中的

4、制热额定功率:≤1.27KW；

变更为：4、制热额定功率:≤1.3KW；

（三）3P风管式中央空调“技术规格及主要参数”中的

1. 制冷额定功率：≤2.43KW；
2. 制热额定功率:≤2.25KW；

变更为：3、制冷额定功率：≤2.45KW；

4、制热额定功率:≤2.3KW；

（四）5P风管式中央空调“技术规格及主要参数”中的

2、额定制热量：≥13.5KW

1. 制冷额定功率：≤4.55KW；
2. 制热额定功率:≤4.3KW；

变更为：2、额定制热量：≥13KW

3、制冷额定功率：≤4.7KW；

4、制热额定功率:≤4.5KW；

五、其它内容不变。

2019年 7月17日