**禹州市教师周转宿舍空气能热水器采购项目**

**变更公告**

1. 项目名称：禹州市教师周转宿舍空气能热水器采购项目
2. 采购单位：禹州市教育体育局
3. 采购编号：YZCG-G2019189

四、变更内容：

招标文件第二章项目需求、采购清单中

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气源热泵热水机组 | 低温工况（环境干球温度7℃，湿球温度6℃，初始水温9℃，终止水温55℃）下：额定输入功率≤5kW，额定制热量≥9kW。 | 台 | 19台 | 是 |

变更为

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气源热泵热水机组 | 低温工况（环境干球温度20℃，湿球温度14℃，初始水温15℃，终止水温55℃）下：额定输入功率≤5kW，额定制热量≥9kW。 | 台 | 19台 | 是 |

五、其他内容不变

# 2019年8月28日