**鄢陵县危重症孕产妇新生儿三级救治网络建设母婴转运型救护车项目**

**招　标　文　件**

项目编号：Y2019HZ218

招标编号：鄢招公2019101401

采 购 人：鄢陵县卫生健康委员会

代理机构：鄢陵县政府采购中心

日 期：二○一九年十月

**目 录**

**第一章 投标邀请**

**第二章 投标人须知**

一、说明

二、招标文件

三、投标文件

四、投标文件的递交

五、开标和评标

六、定标和授予合同

**第三章 项目需求及其他要求**

**第四章 政府采购政策功能**

**第五章 资格审查与评标办法、评标标准**

**第六章 合同条款**

**第七章 投标文件有关格式**

第一章 投标邀请

受鄢陵县卫生健康委员会的委托，鄢陵县政府采购中心就“鄢陵县危重症孕产妇新生儿三级救治网络建设母婴转运型救护车项目”进行公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。

一、项目基本情况

（一）项目名称：鄢陵县危重症孕产妇新生儿三级救治网络建设母婴转运型救护车项目

（二）项目编号：Y2019HZ218

招标编号：鄢招公2019101401

（三）采购方式：公开招标

（四）项目主要内容：采购母婴转运型救护车一辆。（具体技术要求详见招标文件）

（五）预算金额：1124500.00元； 最高限价：1124500.00元

（六）资金来源：财政资金，已落实

（七）交付（服务、完工）时间：合同签订之日起40日历天内

（八）交付（服务、施工）地点：鄢陵县妇幼保健院

（九）分包：不允许

（十）进口产品：不允许

（十一）标段划分：本项目共划分为一个标段

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实中小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

（二）投标人具有有效的营业执照（营业执照经营范围中具备汽车销售）和《医疗器械经营许可证》（或《第二类医疗器械经营备案凭证》）。

(三) 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；“中国社会组织公共服务平台”网站（www.chinanpo.gov.cn）严重违法失信名单的社会组织。

（四）本次招标不接受联合体投标。

四、获取招标文件的时间、地点、方式

（一）网上下载招标文件

1、持CA数字认证证书，登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】“系统用户注册”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html）进行免费注册登记（详见“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

2、在投标截止时间前均可登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】“投标人/供应商登录”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）自行下载招标文件（详见“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

（二）网上下载招标文件时间：自招标文件在网上发出之日起至提交投标文件截止时均可进行投标报名、下载招标文件。

（三）未通过全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）网下载招标文件的投标企业，拒收其递交的投标文件。

五、投标截止时间、开标时间及地点：

（一）投标截止及开标时间：2019 年11月15日 09 时 30 分（北京时间），逾期送达或不符合规定的投标文件不予接受。

（二）开标地点：鄢陵县公共资源交易中心（S219（鄢陶路）与未来大道交叉口，鄢陵创客园院内南楼四楼开标一室）

（三）本项目为全流程电子化交易项目，投标人须提交电子投标文件。

1、加密电子投标文件（.file格式）须在投标截止时间（开标时间）前通过《全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)》公共资源交易系统成功上传。

2、备份文件1份（使用电子介质存储）在投标截止时间（开标时间）前递交至本项目开标地点。

六、本次招标公告同时在《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》发布。

七、公告期限

本招标公告自发布之日起公告期限为5个工作日。

八**、代理机构及采购单位地址、联系人、联系电话**

（一）代理机构：鄢陵县政府采购中心

地 址：鄢陵县公共资源交易中心（S219（鄢陶路）与未来大道交叉口，鄢陵创客园院内南楼四楼）

联 系 人：梁先生

电 话：0374-7607771

（二）采 购 人：鄢陵县卫生健康委员会

地 址：鄢陵县人民路西段

联 系 人：王先生

联系电话：13603747809

**特别提示：所有投标单位请时刻关注《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》，该项目所有澄清、修改、答疑、变更均在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》发布，不再另行通知。如未及时查看影响其投标，后果自负。**

**温馨提示：本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。**

**1.投标人应按招标文件规定编制、提交电子投标文件。开、评标现场不接受投标人递交的备份电子投标文件以外的其他资料。**

**2.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。**

**3.电子投标文件的制作**

**3.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（**[**http://221.14.6.70:8088/ggzy/**](http://221.14.6.70:8088/ggzy/)**）下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.0”，按招标文件要求制作电子投标文件。**

**电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。**

**3.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。**

**3.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。**

**一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，后缀名为“.PDF”的文件用于打印纸质投标文件，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。**

**4.加密电子投标文件的提交**

**4.1加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（**[**http://221.14.6.70:8088/ggzy/**](http://221.14.6.70:8088/ggzy/)**）。投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。**

**4.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。**

**4.3 加密电子投标文件成功提交后，投标人应打印“投标文件提交回执单”供开标现场备查。**

**5.评标依据**

**5.1采用全流程电子化交易评标时，评标委员会以电子投标文件为依据评标。**

**5.2全流程电子化交易如因系统异常情况无法完成，将以人工方式进行。评标委员会以电子介质存储的投标文件为依据评标。**

**第二章 投标人须知**

**投标人须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **条款名称** | **说明和要求** |
| 1 | 项目综合说明 | 项目名称：鄢陵县危重症孕产妇新生儿三级救治网络建设母婴转运型救护车项目  项目编号：Y2019HZ218  招标编号：鄢招公2019101401  采购方式：公开招标  资金来源：财政资金，已落实  采购内容：采购母婴转运型救护车一辆（具体技术要求详见招标文件第三章）  交货期：合同签订之日起40日历天内  付款方式：经验收合格付合同总价款的95%，剩余5%满一年无质量问题一次性付清。 |
| 2 | 采购人 | 名 称：鄢陵县卫生健康委员会  地 址：鄢陵县人民路西段  联系人：王先生 电话：13603747809 |
| 3 | 代理机构 | 名 称：鄢陵县政府采购中心  地 址：鄢陵县公共资源交易中心（S219（鄢陶路）与未来大道交叉口，鄢陵创客园院内南楼四楼）  联 系 人：梁先生  电 话：0374-7607771 |
| 4 | 投标人资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。  2、投标人具有有效的营业执照（营业执照经营范围中具备汽车销售）和《医疗器械经营许可证》（或《第二类医疗器械经营备案凭证》）。  3、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；“中国社会组织公共服务平台”网站（www.chinanpo.gov.cn）严重违法失信名单的社会组织。  4、本次招标不接受联合体投标。 |
| 5 | 最高限价 | **1124500.00元**  **超出最高限价的投标无效** |
| 6 | 现场考察 | 不组织 |
| 7 | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 8 | 偏离 | 不允许 |
| 9 | 进口产品参与 | 不允许 |
| 10 | 投标有效期 | 60天（自提交投标文件的截止之日起算） |
| 11 | 中标人将本项目的非主体、非关键性  工作分包 | 不允许 |
| 12 | 电子投标文件递交截止时间及开标时间 | 2019年11月15日 09 时30 分（北京时间） |
| 13 | 递交电子投标文件及开标地点 | 鄢陵县公共资源交易中心（S219鄢陶路与未来大道交叉口鄢陵创客园院内南楼四楼开标一室） |
| 14 | 投标保证金 | 不收取。  供应商应提供投标承诺函。 |
| 15 | 履约保证金  (签订合同前缴纳) | 履约保证金递交方式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。  履约保证金的金额：中标合同金额的10%  履约保证金的收款人：本项目采购人 |
| 16 | 采购人澄清的时间 | 投标截止时间15日前（澄清内容可能影响投标文件编制的） |
| 17 | 投标人对采购文件质疑的截止时间 | 招标公告期满之日起七个工作日 |
| 18 | 投标文件份数 | 1、电子投标文件：成功上传至《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统加密电子投标文件1份（文件格式为： XXX公司XXX项目编号.file）。使用电子介质存储的备份文件2份（文件格式为：名称为“备份”的文件夹）。  2、电子投标文件和电子介质存储的投标文件的内容、格式、水印码、电子签章应一致。 |
| 19 | 投标文件的  签署盖章 | 电子投标文件：按招标文件要求加盖电子印章和法人电子印章。 |
| 20 | 投标文件的密封 | 使用电子介质存储的投标文件2份单独密封包装，盖章提交。 |
| 21 | 投标文件的拒收 | 1、法定代表人或其委托代理人未在规定时间内持有效证件到场的；  2、逾期送达的或者未送达指定地点的电子介质存储的投标文件、  电子投标文件在投标文件提交截止时间（开标时间）之前未成功  提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易  系统的；  3、电子介质存储的投标文件未按招标文件要求密封的;  4、开标时，投标人法定代表人未持法定代表人有效身份证明原件  (法定代表人资格证明书和身份证)或其委托人未持授权委托证明  原件(授权委托书和身份证)的; |
| 22 | 评标委员会的组建 | 评标委员会组建：由采购人代表和评审专家5人组成。  确定方式：评审专家评标前在河南省政府采购评审专家库中随机抽取。 |
| 23 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 24 | 授权函 | 采购单位委派代表参加评审委员会的，须向采购代理机构出具授权函。 |
| 25 | 中标候选人 | 由评标委员会推荐3名中标候选人。 |
| 26 | 中标人需提交的资料 | 中标人在接到中标通知时，须向鄢陵政府采购中心发送投标报价和主要中标标的的服务要求等电子文档，并同时通知政府采购中心联系人。邮箱2309873078@qq.com。 |
| 27 | 电子化采购模式 | □√是。投标人投标时须提供加密电子投标文件、备份文件（使用电子介质存储）。投标人资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件开标现场不再提供(参加开标会议投标人代表须提供身份证明原件核验身份)。  □否。投标人投标时须提供纸质投标文件。投标人资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件根据招标文件要求提供。 |
| 28 | 投标人/供应商注意事项： | 1、需及时查看CA证书信息是否过期，确保所投项目从文件下载至项目结束整个周期CA证书的信息不能变更（包括不能办理延期、丢失补锁、损坏补锁等）。  2、使用电子签章需下载PDF阅读器。  3、投标人/供应商需确保CA证书的单位、法人等电子签章有效可用。  4、招标文件中“投标文件格式”发生变更的，投标人/供应商需重新下载招标文件（EGP版）并重新制作、上传投标文件。 |

**一、说 明**

**1.适用范围**

1.1本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述的货物及服务。

1.2本招标文件解释权属于《投标邀请》所述的采购人。

**2.定义**

2.1招标文件中出现的措辞理解：“采购单位”与“采购人”含义相同；“投标人”与“投标单位”“供应商”含义相同；“评标”与“评审”含义相同；“中标人”与“中标单位”“中标供应商”含义相同；“中标公告”与“中标公示”含义相同；“资格要求”与“投标条件”含义相同；“无效投标”与“投标无效”含义相同；“实质性响应”与“明确响应”含义相同；“项目需求”与“采购需求”含义相同；“电子投标文件”与“电子介质存储”含义相同。

2.2招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。

2.3“招标人”系指组织本次招标的采购单位。

2.4“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商（公司或企业）。

2.5“项目”系指供应商按招标文件规定，须向采购方提供的货物或服务。

**3.合格的投标人**

3.1 符合本项目《投标邀请》和《投标人须知》前附表中规定的合格投标人所必须具备的条件。

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.3除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.4以联合体形式参加投标的供应商应当具备《中华人民共和国政府采购法》之规定。

3.5 法律、行政法规规定的其他条件。

**4．合格的货物和服务**

4.1 投标人提供的货物应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准，均有标准的以高（严格）者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。

4.2 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

**5．投标费用**

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

**6．保密**

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

**7.语言文字**

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

**8.计量单位**

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

**二、招标文件**

**9．招标文件构成**

9.1 招标文件由以下部分组成：

(1) 投标邀请（招标公告）

（2）投标人须知

（3）项目需求及其他要求

（4）政府采购政策功能

（5）资格审查、评标方法与评标标准

（6）合同条款

（7）投标文件有关格式

根据本章第10款和第11款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

9.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则有可能导致投标被拒绝，其风险由投标人自行承担。

9.3 投标人应认真了解本次招标的具体工作要求、工作范围以及职责，了解一切可能影响投标报价的资料。一经中标，不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额外补偿等要求，否则，由此引起的一切后果由中标人负责。

**10.招标文件的澄清**

10.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）平台上发布疑问内容，要求招标人对招标文件予以澄清。

10.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前发布在全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）平台上，所有下载招标文件的投标人请及时查看。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

**11.招标文件的修改**

11.1 在投标截止时间15天前，招标人在全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）平台上发布修改招标文件，各投标单位请及时查看。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

11.2 招标文件澄清和修改作为招标文件的组成部分，前后矛盾时以最后发出的为准。

备注：如果供应商认为本次采购项目存在倾向性或排斥性内容，请在公告期限截止之日起七个工作日内，通过公共资源交易平台提出询问和澄清（并同时电话通知中心项目联系人）或者提出书面形式质疑，如未提出，视为全面接受。不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标文件的澄清在许昌市公共资源交易系统平台发布，供所有潜在的投标人查看，不再另行通知，各投标人要随时浏览相关网站，未及时查阅相关信息造成的后果由投标人自负。

**三、投标文件**

**12投标文件的组成**

12.1 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

12.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

12.3 投标文件由资格证明材料、符合性证明材料、其它材料等组成。

12.4投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包必须同时符合国家相关法律法规的规定。  
本项目采购单位不允许分包。

12.5 投标人登录许昌公共资源交易系统下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.0”，按招标文件要求根据所投标段制作电子投标文件。

12.6 一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，后缀名为“.PDF”的文件用于打印纸质投标文件，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

电子投标文件制作技术咨询：0374-2961598。

**13.投标报价**

13.1 投标人根据采购人提供的有关资料、招标文件及招标文件补充答疑，结合本项目实际情况和市场行情自主合理报价。

13.2 本次投标报价采用采购范围内固定总价方式。投标报价应是采购人指定地点的交货价格，包括各种税费、运费、设计费、安装费、装卸费、质量检测费以及伴随的其他服务费总报价（货物交付采购人正常使用前所发生的一切费用。）

13.3 投标报价为投标人完成采购范围内各项费用的总和。投标人不得以任何理由重复计算相关费用。

13.4 各投标人单位的投标报价中若出现采购范围内的漏项、错项、未列项时，均视为投标人已综合在报价内，一律不作调整；各投标人的预算书中若出现多计项目时，采购人将有权在货物接收时扣除。

13.5 成交价结算时除合同约定可调整内容以外，均不作调整。

13.6投标人所提供的产品必须是符合国家相关质量标准的正规厂家的合格产品。

**14. 投标货币**

本次招标项目的投标均以**人民币**报价。

**15．投标有效期**

15.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算为**60天**，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于《投标人须知》前附表载明的投标有效期。投标有效期比招标文件规定短的属于非实质性响应，将被认定为无效投标。

15.2 中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行

完毕为止。

**16.投标文件格式**

16.1投标文件应参照招标文件第七章（投标文件有关格式）的内容要求、编排顺序和格式要求，投标人应按照以上要求将投标文件编上唯一的连贯页码并以A4幅面装订成册，并在投标文件封面上注明：正本/副本、所投项目名称、项目编号、投标人名称、日期等字样。

16.2 投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件。招标文件未提供标准格式的投标人可自行拟定。

**17. 投标文件的数量和签署**

17.1 在招标文件中已明示需盖章及签名之处，电子投标文件按招标文件要求加盖电子印章和法人电子印章。

**18 备选投标方案**

不允许递交备选投标方案。

**四、投标文件的递交**

**19.投标文件的密封**

19.1 使用电子介质存储的投标文件2份单独密封包装，盖章提交。

19.2 电子投标文件如果未按规定密封，招标人将拒绝接收。

**20．投标截止时间**

投标人必须在《投标邀请》和《投标人须知》前附表中规定的投标截止时间前，将所有投标文件送达招标文件指定的开标地点。

**21. 迟交的投标文件**

投标截止时间之后送达的投标文件，招标人将拒绝接收。

**22. 投标文件的修改和撤回**

22.1 投标人在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回的，须书面通知招标人。

22.2投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的提交，可以补充、修改或撤回。投标截止时间前未完成电子投标文件提交、取得“投标文件提交回执单”的，视为撤回投标文件。

22.3投标人补充、修改的内容并作为投标文件的组成部分。补充或修改应当按招标文件要求签署、盖章、密封、递交，并应注明“修改”或“补充”字样。

22.4 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时间前以书面形式告知招标人。

22.5 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所提交的电子投标文件及电子介质存储的备份文件不予退还。

**五、开标和评标**

**23. 开标**

23.1 开标时间和地点招标人将按招标文件规定的时间和地点组织公开开标。开标由代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2 招标人应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

23.3 开标时，由投标人或者其推选的代表检查备份文件（使用电子介质存储）的密封情况；经确认无误后进行电子投标文件的解密。解密后宣布投标人名称、投标价格、修改和撤回投标的通知（如有的话）和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

23.4 电子投标文件的解密

全流程电子化交易项目电子投标文件采用双重加密。解密需分标段进行两次解密。

（1）投标人解密：投标截止时间后，投标人使用本单位CA数字证书远程或现场进行解密。需开标现场使用一体机进行解密的，请在代理机构引导下进行。

（2）代理机构解密：代理机构按电子投标文件到达交易系统的先后顺序，使用代理机构CA数字证书进行再次解密。

23.5 电子投标文件解密异常情况处理

（1）因电子交易系统异常无法解密电子投标文件的，使用电子介质存储的投标文件的方式进行。

（2）因投标人原因电子投标文件解密失败的，由系统技术人员协助投标人将备份文件（电子介质存储）导入系统。若备份文件（电子介质存储）无法导入系统或导入系统仍无法解密的，其投标将被拒绝。

23.6 投标人不足3家的，不得开标。

23.7 开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

23.8投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

23.9 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

**24. 资格审查**

开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

**25.评标委员会的组成**

25.1 招标人将依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成.评标委员会成员人数确定方式见投标人须知前附表。

25.2 评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

25.3评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

25.4 评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当要求其回避。

25.5 采购人不得担任评标小组长。

25.6 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

**26. 符合性审查**

26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。。

26.2评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使投标成为实质性响应的投标。

26.3.对投标文件的评估和比较

评标委员会将对实质性响应的投标文件进行比较和评价。

**27. 投标文件的澄清**

27.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

27.3 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

**28.评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不依靠外部证据。**

**29. 投标文件报价出现前后不一致的修正**

29.1 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

29.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

29.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

29.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《投标人须知》28.2规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

**30、评标原则**

评标活动遵循公开、公平、公正的原则。

**31.评标方法及评标标准（见第五章资格审查、评标方法及评标标准）**

**32.评审意见无效情形**

评标委员会及其成员有下列行为之一的，其评审意见无效：

32.1 确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

32.2 接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《投标人须知》28条规定的情形除外；

32.3 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

32.4 对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

32.5 在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

32.6 记录、复制或者带走任何评标资料；

32.7 其他不遵守评标纪律的行为。

**33. 保密**

33.1有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

33.2投标人不得干扰招标人的评标活动，否则将废除其投标。

**六、定标和授予合同**

**34. 确定中标人**

34.1 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定。

34.2 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

**35. 中标公告、发出中标通知书**

35.1 采购人确认中标人后，招标人在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

35.2 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

**36.质疑**

36.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

36.2 供应商应知其权益受到损害之日，是指：  
36.2.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；  
36.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；  
36.2.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。  
**37.档案保存**

招标人及其代理机构需留存项目电子档案时，可在质疑期满后使用CA锁从交易平台自行下载。

**39.签订合同**

采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

**39.重新招标**

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（1）投标截止时间止，供应商少于3家的；

（2）经评标委员会评审后实质性响应招标文件的供应商不足三家的。

**第三章 项目需求及其他要求**

**一、采购需求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物  名称 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 |
| 1 | 救护车 | **一、车辆部分**  1整车要求  1.1 总长：5300mm-5400mm  1.2 总宽：2000mm－2100mm  1.3 总高：2400mm－2500mm  1.4 轴距：≥3200mm  1.5 总质量：≥3200KG  2 发动机  2.1 发动机燃料：柴油  2.2 额定功率：≥90KW  ▲2.3排放标准：国六排放  2.4 排量：≥1900ml  3 底盘  3.1 变速器：五档手动变速器  3.2 悬架系统：麦弗逊式独立前悬/钢板弹簧非独立悬挂  3.3 制动系统：前后盘式制动， ABS+EBD  3.4 车轮及轮胎：215/75R16LT，钢制轮毂  3.5 起动机：12V  4 车身及电器配置参数  4.1 车身结构：承载式硼钢车身，高强度镀锌板材  4.2 车门及门泵：正副司机门，后双开门，大开度侧拉门，遥控钥匙  4.3 车窗：前排电动窗  4.4 驾驶室座椅：司机椅六向调节，驾驶员安全带未及提醒；驾驶座安全气囊，副司机双人座椅  4.4 视听系统：数字调频收音机  4.5 后视系统：普通倒车镜  4.6 空调系统：冷暖空调  5 救护车专用设施  ▲5.1车窗：右侧中门玻璃带推拉窗；救护仓玻璃贴不透光白膜  ▲5.2警示系统：车前顶安装4个以上嵌入式蓝色LED爆闪警灯，车身左右两侧各安装蓝色LED爆闪灯1个，尾部安装2个蓝色LED爆闪灯，禁止安装长排警灯；车身两侧粘贴彩条，急救标志。  ▲5.2空调及通风装置：驾驶室与医疗舱前后独立循环空调及暖风；医疗舱内顶安装排风系统，具备进气和排气功能；右侧拉门推拉窗  5.3 照明系统：外场LED照明灯；医疗舱车顶内嵌方灯4件，担架上方射灯2件  5.4 医疗器械柜及内部装饰：  1、PVC隔断，隔断上带推荐窗；  ▲2、隔断后多功能柜，带抽拉书写病历台；提供实车照片；  3、仪器柜分上下两层；  4、尾部氧气瓶柜，可以存放两个10L氧气瓶；  ▲5、左上方安装吊柜，吊柜安装上翻门，柜门带有机玻璃；提供实车照片；  6、医疗舱输液瓶固定架2件。  5.5 供电系统：智能逆变电源，高能免维护蓄电池90AH，可提供220V和12V电源；快速外接充电系统；附加蓄电池和启动蓄电池在车辆启动时自动连接，在车辆停驶时自动断开  5.6 供氧系统：10升氧气瓶不间断中央供氧2件，氧气终端2个，刻度式流量湿化瓶1个，呼吸机接口1个；氧气瓶可快速更换充氧。  5.7 座椅与担架系统：隔断后折叠座椅1件（配安全带）、右侧长条座椅（配安全带）1件、  5.8 其它  ▲医疗舱地板技术要求：1、地板采用具有阻燃性质竹胶地板。2、医疗舱地板革采用耐磨性、阻燃地板革，甲醛含量不超过0.01g/kg。  驾驶舱与医疗舱隔断及前后对讲系统；  全方位安全扶手；  灭火器共2个：驾驶室1个（平台整车自带），医疗舱进出舱门处1个；  紫外线消毒灯：12V供电，有延时调节装置；  **二、车载医疗设备 （一）成人呼吸机1台** 一、基本参数  1.1、类型：气动电控，适用于成人及儿童。  ▲1.2、≥5英寸TFT彩色液晶屏，便捷触摸按键加飞梭旋钮操作方式。  1.3、后备电源：锂电池≤2.5小时供电，待机4小时以上  ▲1.4、呼吸模式：AC-V，AC-P，SIMV-V，SIMV-P，CPAP/PSV，BACKUP，Sigh  ▲1.5、图形显示波形：压力-时间，流速-时间，容量-时间，同屏可显示2个呼吸波形、2个呼吸环。  1.6、气路系统安全压力：≤80cmH2O。  ▲1.7多种配置提供选择：主机，移动钢架，移动背包，移动推车等  1.8、体积小，重量轻，轻巧便捷，方便使用。  1.9、三级声光报警功能，更直观了解病人情况  2.0、适用于急救转院、急诊、内科、外科、ICU等科室。  ▲2.1、拥有救护车车载充电装置，解决急救转运断电情况。  ▲2.2、可设定海波高度补偿，高原地区稳定性强，可用于空中救援；抗摔防震性强。复杂条件急救中屏幕裂开仍然可以工作。  ▲2.3、精准的伺服控制技术，能同时满足有创和无创需求  2.4、通过严格的EMC测试，整机抗电磁干扰性能优异。  二、主要设置参数  2.1、潮气量范围：0，20～1500 mL；增量：10 mL；  ▲2.2、呼吸频率范围：4～80 bpm；增量：1 bpm  2.3、吸呼比范围：3:1～1:5；增量0.5  2.4、吸气时间范围：0.2～10s；增量：0.1 s。  2.5、压力触发范围：(PEEP-20cmH2O)～PEEP 0 cmH2O；增量：1 cmH2O。  2.6、流速触发范围：1～20 L/min；增量：1 L/min。  2.7、呼末正压范围：0～20 cmH2O, 电子peep  2.8、压力限制范围：5～80 cmH2O。  ▲2.9、氧浓度范围：45～100%,连续可调。高效的混氧设计，降低氧气消耗  三、主要监测参数  3.1、吸气潮气量范围：0～1500 mL；分辨率：1 mL。  3.2、呼气潮气量范围：0～1500 mL；分辨率：1 mL。  3.3、分钟通气量范围：0～20 /min L；分辨率：0.1 L/min。  3.4、氧浓度范围：21%～100%；分辨率：1%  3.5、总计呼吸频率范围：0～80 bpm；分辨率：1 bpm。  3.6、自主呼吸频率范围：0～30 bpm；分辨率：1 bpm。  3.7、呼末正压范围：0～20 cmH2O；分辨率：1 cmH2O。  3.8、气道峰压范围：0～80 cmH2O；分辨率：1 cmH2O。  3.9、平均气道压力范围：0～80 cmH2O；分辨率：1cmH2O。  四、报警功能  4.1、潮气量：高：60～1450 mL；低：OFF，50～1440 mL  4.2、分钟通气量：高：1～20L；低：0～19L  4.3、氧浓度：高：22～100%，OFF；低：OFF，21～99%  4.4、气道压力：高：1～80 cmH2O；低：0～79 cmH2O  4.5、呼吸频率：高：6～80 bpm；低：5～79 bpm  4.6、持续气道压力高：气道压力连续15s超出（PEEP+15）cmH2O时发出报警  4.7、窒息报警：设定时间为15～60 s，增量为1s  4.8、氧气不足报警：供氧压力≤0.28 MPa。  4.9、交流电断电报警：交流断电后发出声光报警，并自动切换到电池供电。  4.10、电池电量低报警：报警后电池供电时间≥10 min。  4.11、电池电量耗尽报警：报警后电池供电时间≥5 min。  4.12、报警静音计时：≤120 s  **（二）新生儿呼吸机1台** ▲1、超静音伺服控制涡轮供气系统  2、智能通气模式(根据监测患者的分钟通气量、呼吸频率等参数综合评估，自动调整通气参数以适应患者呼吸要求，保证患者的通气安全和舒适)  3、容量控制：V-A/C,VC-SIMV,PLV  4、压力控制：P-A/C,PC-SIMV,PSV；belevel,APRV  5、自主呼吸：(IPAP)窒息后备通气  6、无创通气：CPAP,S,S/T,T,P-A/C  7、压力调节目标容量(PRVC)  8、吸气压力(IPAP):0-60mbar  9、压力支持：0-60mbar  PEEP(EPAP):0-40mbar  CPAP:4-30mbar  10、上升时间：0-2000ms  上升斜率：off，5-45min  ▲11、潮气量：2-2500ml  ▲12、峰流速：260L/min  13、流速波形：方波，递减波，递减50%  14、呼吸频率：1-150bpm  15、吸气时间：0.1-10sec  16、呼吸比： 1:599-49:1  17、流速触发：0.1-20L/min  18、压力触发：0.1-15mbar  19、呼吸切换终止：5-90%峰流速自动同步切换  20、窒息后备通气：关闭，2-100sec  21、氧浓度：21-100%  22、重量：≤9.1kg  23、电源：100-240VAC50-60HZ/80W  24、电池：≥4hours(Internal)  ▲25、肺动力学监测：Rinsp(吸气阻力)、Rexp(呼气阻力)、Cstat(静态顺应性)、Cdyn(动态顺应性)、C20/Cdyn(肺泡膨胀系数)、CDyn/kg(每公斤体重动态顺应性)、CStat/kg(每公斤体重静态顺应性)  27、压力：峰压，平台压，平均压，PEEP  28、潮气量：吸入潮气量，分钟吸气量，Vti/kg，MVi/kg；呼出潮气量，分钟呼气量，Vti/kg，MVe/kg  29、呼吸频率，吸气时间，呼气时间，Ti/Tot  30、氧气：氧气浓度  31、报警：通气报警，系统报警，自动测试，报警记录(≥二个星期)  **（三）除颤仪1台** 1. 3导心电波形能同时打印于热敏纸；  ▲2.起搏器采样率≥16,000Hz；  ▲3.无需选择灵敏度，自动检测起搏器工作状态；  ▲4.电压分辨率≥1uV；  ▲5.模数转换≥24位；  ▲6.Glasgow大学静息心电算法，适用于所有年龄段的人群；  7.开机出波形时间≤7秒；  ▲8.内置存储容量≥800份；  ▲9.电池单次充电可供打印≥400份报告；  ▲10.屏幕可预览完整的心电图报告；  ▲11.更改患者信息后，可自动再分析心电波形，并作出新的诊断；  ▲12.输入患者信息时，屏幕下方可显示一道ECG实时波形作监护；  13.可以USB线连接外置打印机，将报告打印于A4纸；  14.可支持条形码扫描枪接收患者；  15.U盘可存储并转移PDF或XML格式的报告；  16.波形增益：2.5, 5, 10, 20, L=10 C=5, L=20 C=10 mm/mV, 自动；  17.记录仪分辨率：水平40 dots/mm @ 25 mm/s, 垂直8 dots/mm；  18.心电放大器：直流耦合；  19.走纸速度：5, 12.5, 25 & 50 mm/s；  20.重量≤5Kg。  **（四）监护仪1台**  ▲1、适用于成人、小儿、新生儿的监测。  2、转运监护仪，满足救护车通过相关转运标准  3、≥5英寸彩色触摸显示屏，小巧便携。  4、IP44防尘防水，易清洁和适用医院内外不同临床救治环境。  5、坚固耐用，抗1.2米6面跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境。  6、整机无风扇设计。  7、内置锂电池供电，支持≥5小时的持续监测。  8、内置DC电源接口，可以进行车载充电。  9、支持3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压和≥2通道体温。  10、转运监护仪支持插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用，即插即用。  11、具有多导心电监护算法，同步分析2通道心电波形，能够良好抗干扰。  12、心率测量范围需具有：成人15–300 bpm，小儿/新生儿15 - 350 bpm。  13、波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。  14、滤波模式提供诊断模式，监护模式，ST模式，手术模式。  15、提供≥25种心律失常事件的分析。  16、提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。  17、具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。  18、可显示弱灌注指数（PI）。  19、提供不少于两通道体温测量，提供不少于两通道体温测量差值显示。  20、提供包含手动、自动间隔、连续、序列四种无创血压测量模式。  21、≥120小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾。  22、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。  23、≥1000条NIBP测量结果回顾。  24、≥48小时全息波形回顾。全息波形至少能存储所有测量值，以及至少3道波形。 **（五）心电图机1台**  ▲1、支持同步12、15、18导联心电图  2、显示屏幕≥10寸  3、安卓操作系统，内置远程更新功能OTA  ▲4、配有LAN、USB与RS232接口  ▲5、内置4G卡槽，具备移动数据传输功能  6、内置无线WIFI模块，支持5G无线网络  7、导联线：组合分体、可以分组单独更换  8、定标电压准确度（灵敏度）：最大允许误差±2%  9、频响范围：0.05-250Hz全频滤波  10、支持阿托品试验采集及处理流程，采集时能对注射事件进行标记  11、具有智能起博实时监测功能，采集时能对起博心电进行预警  12、支持运动去伪迹处理，可以矫正婴幼儿身体抖动引起的干扰  13、支持连续采集30分钟以上心电图波形，并保存和上传  14、具有采集前五秒的数据回顾功能，方便捕捉偶发心率失常数据  15、可输出XML、PDF、HL7格式  **（六）超声多普勒胎儿监护仪1台**  1、监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）；  ▲2、多晶片1MHz超声胎心探头，超声波束声强：Iob≤10mW/cm2，胎心率范围： 30~240bpm 分辨率: 1bpm，精度：±2bpm；  ▲3、无凸点设计的宫缩探头，0-100相对单位，分辨率1 ，非线性误差≤±10%，归零方式：自动/手动；  4、胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；  5、≥10英寸液晶彩屏， 0-60°度内可多角度翻转；  6、多种监护界面，显示胎儿监护曲线及数字，支持大字体显示；  7、监护曲线显示支持30 ~ 240（美标）和50 ~ 210（国际）两种标准；  ▲8、一体化探头架设计，支持挂墙放置探头、移动放置探头；  9、内置式152mm（或150mm）宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；  10、打印机走纸速度1、2、3cm/min可调，支持缺纸缓存打印，选段打印和定时长打印功能，定时时长范围需包含：10-90min；  11、打印结束后给予声音提示；  12、胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调；  13、能得到准确和稳定的胎心参数值和曲线；  14、双胎心率重合报警(SOV)；  15、回顾报警功能，可回顾最近的100条报警信息；  16、≥60小时CTG存储、回放，打印，掉电数据存储，支持；  17、支持外接U盘存储监护数据  18、具有查找监护记录功能；  19、中文操作界面；  20、内置通讯接口，可与中央站组成网络系统； **（七）暖箱1台**  1、交流工作电源：AC220V/ 50HZ  2、直流工作电源：DC12V/10A或DC24V/6A  ▲3、控温方式：箱温和肤温两种温度控制  ▲4、箱温控制范围包含：25℃～37℃  ▲5.肤温控制范围包含：34℃～37℃  6、升温时间：≤30min  7、培养箱温度与平均培养箱温度之差（稳定温度状态下）：≤1℃  8、平均培养箱温度与控制温度之差：  ≤±1.5℃ （环境温度为10℃～20℃）  ≤±1.0℃ （环境温度为20℃～30℃）  9、温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤1.5℃  10、皮肤温度传感器精度：±0.2℃内  11、婴儿舱内噪声：≤52dB（A）[环境噪音在42dB（A）以下]  12、故障报警：断电、风机、传感器、超温、偏差、低压、系统等  13、蓄电池连续工作时间：≥90min  14、产品功能  14.1交、直流电源可交互使用，可连接DC12V或DC24V车载电源；  14.2设置温度、箱内温度、皮肤温度、蓄电池容量分屏显示；  14.3独立的超温保护系统；  14.4产品具有自检功能，多种故障报警提示；  14.5具有交流、直流和蓄电池三种供电模式；  14.6双层恒温罩，开有侧门，婴儿床可从侧面拉出；  14.7推车具有高度调节、减震、锁定功能；  14.8前面板具有温度校正功能；  14.9具有肤温传感器脱落报警提示功能；  14.10具有正门独立锁定装置；  14.11具有供氧装置；  14.12具有LED照明灯； **（八）自动上车担架1台**  一、外形尺寸及重量  ▲1、长x宽x高≥195x 55x 90cm（高位时），≥195x 55x 35cm（低位时）  2、自重≤50Kg  3、承重≥250Kg  二、技术性能  1、主要用于转运病人上下救护车，仅需1人可推上车  2、材料采用高强度铝合金材料进行硬化和表面处理  ▲3、整体高度≥4个档位调节，以便进行CPR，倾斜≥12个档位调节  4、担架为分离机构，担架面可独立分离使用  5、靠背角度可调，配三段式输液架，护栏采用倒复式结构  ▲6、担架行走轮采用弹性宽轮胎，四个轮子均可万向行走，后端万向轮配刹车装置，前轮带万向轮转固定轮锁止插销，脚轮尺寸≥φ150mm  7、上车高度≤65cm  8、床垫为PVC凹型，防水易清洗，厚度≥10cm  9、安全绑带为背心式设计，多点固定，安全牢靠 **（九）暖箱自动上车担架1台**  一、外形尺寸及重量  ▲1、长x宽x高≥195x55x90cm（高位时），≥195x55x35cm（低位时）  2、自重≤50Kg 承重≥250Kg  二、技术性能  1、主要用于转运病人上下救护车，仅需1人可推上车  2、材料采用高强度铝合金材料进行硬化和表面处理  ▲3、整体高度≥4个档位调节，以便进行CPR，倾斜≥12个档位调节  4、担架为分离机构，担架面可独立分离使用  5、靠背角度可调，配三段式输液架，护栏采用倒复式结构  ▲6担架行走轮采用弹性宽轮胎，四个轮子均可万向行走，后端万向轮配刹车装置，前轮带万向轮转固定轮锁止插销，脚轮尺寸≥φ150mm  7、上车高度≤65cm  8、床垫为PVC凹型，防水易清洗，厚度≥10cm  9、安全绑带为背心式设计，多点固定，安全牢靠 **（十）新生儿搭载平台1个**  1、材料采用高强度铝合金材料进行硬化和表面处理  2、具有满足新生儿转运所需设备安装的各种平台及支架，固定牢靠 3、配备有气套路接口及电源插板 **（十一）吸引器1台**  ▲1、负压范围：0～630mmHg(84kPa)  ▲2、负压调节方式：旋钮连续调节  3、整机防水：带防水开关 ，整机防水级别IPX1  4、抽吸流量：≥30升/分钟  5、重复使用收集罐容积：≥1.5L采集罐  6、使用时间 ≥3小时  7、连续工作时间：≥65分钟  8、额定电压：≥12VDC  9、充电电压：DC：12—28V，适用于救护车12V/24V  10、需具有可充电电源支架。 **（十二）T-组合（婴儿正压复苏器）1台**  1、适用于产房，手术室，新生儿科  2、建议使用体重范围≤10公斤  3、吸气峰压  8 L/min 2 至73cm Ｈ2O/mbar  10 L/min 2 至80cm Ｈ2O/mbar  如果气压流量从5增加到 15L/min  吸气 峰压一般增加大约8cm Ｈ2O/mbar  4、呼气末正压（典型）：  8 L/min 1 至9cm Ｈ2O/mbar  10 L/min 2 至15cm Ｈ2O/mbar  15 L/min 3 至25cm Ｈ2O/mbar  5、工作时间（400升气瓶）：  5 L/min 80分钟  10 L/min 40分钟  15 L/min 26分钟 **（十三）可视喉镜1台**  1、可视镜片  ▲1.1可视喉镜的摄像头与镜片前端的垂直距离：中号≤30mm；中小号≤30 mm；小小号≤22mm。  ▲1.2镜片长度：中号≥125mm、小小号≥77mm  镜片厚度：中号≥17mm; 小小号≥9.5mm  镜片角度: 中号≥42度; 小小号≥0度  1.3周边四个内置的全密封防水设计高功率LED光源  1.4光照度在150-300 LUX范围内，仍可获得正常亮度的满意清晰的图像  ▲1.5喉镜片材质：喉镜片选用特种医用PEI材质。  1.6防雾功能,防止镜头模糊  1.7重复消毒使用  2、可视喉镜显示器  ▲2.1显示器尺寸：≤2.5寸TFT屏，屏幕清晰，插管容易  2.2显示器需满足：上下0º～130º转动，左右0º～270º转动  2.3显示器线素：≥960×240  3、可视喉镜整机  3.1分辨率≥3.72 LP/mm  3.2镜片手柄与显示组件的连接部位采用旋转式卡座设计。材质不变形，无毛刺，划痕等。  3.3视场角≥60º  3.4重量：≤180g  3.5纺锤型短手柄设计  4、可视喉镜电池  4.1充电时间: ≤3小时  4.2连续放电时间: ≥4小时 **（十四）输液泵1台**  1、压力报警阈值≥3档可调；  2、自动键盘锁：ON/OFF，锁键盘时间1-5min可调；可打开或关闭此功能。  3、精度要求：全挤压蠕动输注，精度≤±5%；  4、在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；  5、速率范围：0.1-1300ml/h, 递增：0.1ml；  6、预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml；  7、屏幕≥2.5寸，同屏显示：速率、当前输液状态、累计量、电池容量、报警压力档位和在线压力、报警信息 ；  8、整机重量≤1.5kg，主机自带提手，方便携带  9、具有2种输液模式可选：速度模式、滴速模式；  10、电池工作时间≥4小时@25ml/h；  11、供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V；  12、 RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接；  13、全中文软件操作界面。 **（十五）注射泵1台**  1、 在线动态压力监测；  2、压力报警阈值3档可调；  3、速率≥1ml/h: 精度≤±2%；  4、在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。  5. 速率范围：0.1-1400ml/h, 递增：0.1ml（0.1-999.9ml/h）；  6.预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml；  7、快推“bolus”：0.1-1500ml/h，以0.1ml/h递增  8、KVO：0.5ml/h；  9、自动识别注射器规格：10ml、20ml、30ml、50ml；  10、屏幕≥2.5寸，同屏显示：速率、当前注射状态、已注射量、注射器规格、电池容量、报警压力档位和在线压力、报警信息 ；  11、整机重量≤2kg，主机自带提手，方便携带  12、电池工作时间≥6小时@5ml/h  13、供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V；  14、 RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接； **（十六）车载视讯系统1套** 一、高清视讯终端  ▲1、采用嵌入式一体化结构设计，非Windows、Android系统，非PC、工控机架构，集成编解码器、麦克风、摄像头等，方便安装部署。  2、支持ITU-T H.323和IETF SIP协议；  3、支持H.263、H.263+、H.264、H.264HP、H.264SVC等图像编码协议；  ▲4.本次配置720P 30帧；支持1080P 25/30帧、720P 25/30帧、4CIF、 CIF；  5、支持G.711、G.722、G.722.1、G.722.1C、G.728、G.719音频协议；  6、支持H.239和BFCP双流协议；  ▲7、提供≥2路高清视频输入、≥2路高清视频输出；  8、支持≥1个10M/100M自适应网口；  ▲9、支持WIFI无线网络接入，能够通过WIFI网络进行视频通信，方便进行网络布线；  10、内置全高清摄像机，≥200万像素，≥1/3英寸CMOS，支持1080P 60fps视频图像采集；  11、摄像机支持≥12倍光学变焦，水平视角≥72°；  12、内置数字阵列麦克风，拾音半径≥6米；  13、具备良好的网络适应性，25%的网络丢包下,图像流畅、清晰、无卡顿、无马赛克现象，确保会议正常进行；  14、支持512Kbps会议带宽下，实现1080P30帧图像格式编解码；384Kbps会议带宽下，实现720P30帧图像格式编解码；  ▲15、支持在终端前面板显示运行状态、IP地址、会场号码；  二、车载液晶电视  1、LED 背光源液晶电视≥21寸，屏幕比例≥16:9，液晶屏分辨率≥1920\*1080  2、喇叭输出功率：3Wx2，尺寸≥513x312x62 ，输入接口：HDMI\*1，VGA\*1，功率≥35W  三、车载无线路由器  1、3G、4G传输率：20M；  2、wifi传输：150M；最大支持wifi用户：32；  3、支持全网通 | 辆 | 1 | 是 |

**采购清单中所列技术规格或主要参数为最低要求，不允许负偏离，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。**

**其他要求：**

（二）、其他要求

1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。

2、投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。

3、招标文件中所列需求为最低要求，对招标文件中没有列出而对本项目必不可少的其他要求，投标人必须给予实现，否则为无效投标。

4、交货期：合同签订之日起 40日历天内，不响应者为无效投标。

5、质保期：1年。

6、最高限价：1124500.00元；超出者为无效投标。

7、投标人所投产品若属于“中国强制性产品认证”（3C认证）范围内,则必须承诺采用《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》并在有效期内的产品，应在投标文件中提供“所投产品符合国家强制性要求承诺函”并加盖投标人公章，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

8、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。(须提供承诺函并加盖单位公章)。

9、本项目包括救护车、医疗设备等购置,安装调试、验收等。投标文件中须承诺送货到指定地点，并指导安装调试。

9.1、维修响应时间1小时内，上门时间12小时内，解决问题时间24小时内。

9.2、投标人中标后提供现场技术培训，保证使用人员能够正确操作、使用设备的各种功能。

（三）采购标的执行标准：按照国家相关规定执行标准。

（四）验收标准：

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

1、按照国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范验收

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收；

3、本项目为交钥匙工程（包含货物采购、包装、运输、装卸、备品备件、专用工具、特殊工具、保险、安装调试、检测验收、现场协调、人员培训、质保、税金等一切费用）。如有招标文件中没有明确，而本项目必须的各种材料、设备、施工器械均应包括在本项目中，采购人不再另行进行支付有关款项。

**第四章 政府采购政策功能**

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，本项目促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业等政府采购政策。

**一、促进中小企业发展（不含民办非企业）**

1、按照财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定，本项目为非专门面向中小企业采购的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、如果本项目为非专门面向中小企业采购且接受联合体投标，联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、联合体各方均为小型或微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业或者其他自然人、法人或其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

4、中小企业投标应提供《中小企业声明函》，如为联合投标的，联合体各方需分别填写《中小企业声明函》。

**本项目的扣除比例为：对小型企业产品的价格给予 6% 的扣除；对微型企业产品的价格给予 6% 的扣除；给予联合体2%的价格扣除。**

**二、支持监狱企业发展**

按照财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，用扣除后的价格参与评审。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

**三、促进残疾人就业**

1、按照财政部、民政部、中国残疾人联合会和残疾人发布的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。对残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

3、成交人为残疾人福利性单位的，招标人应当随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

**第五章 资格审查与评标办法、评标标准**

**一、评标方法**

1、本次评标采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2、评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

3、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

**二、资格审查**

1、开标结束后，采购人依法对投标人资格进行审查。

2、资格审查因素：见下表。（表格所列内容为本项目的资格审查条件，如有一项不符合要求，则不能进入下一步评审）。

3、资格审查因素中所涉及到的证书材料，均须在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片），否则为无效投标。

|  |
| --- |
| **资格审查因素** |
| **一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明**  1、企业法人营业执照或营业执照。（企业投标提供）  2、事业单位法人证书。（事业单位投标提供）  3、执业许可证。（非专业服务机构投标提供）  4、个体工商户营业执照。（个体工商户投标提供）  5、自然人身份证明。（自然人投标提供） |
| **二、财务状况报告相关材料**  1、2018年度经审计的财务报告或基本开户银行出具的资信证明(有效期内)。（法人投标提供。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人。）  2、银行出具的资信证明。（其他组织和自然人投标提供） |
| **三、依法缴纳税收相关材料**  投标截止时间前三个月内任意一个月缴纳税收凭据。（依法免税的投标人，应提供相应文件证明依法免税） |
| **四、依法缴纳社会保障资金的证明材料**  投标截止时间前三个月内任意一个月投标人缴纳社会保险凭据。（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明依法不需要缴纳社会保障资金） |
| **五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（投标人成立不足三年的，按成立之日计算）**  投标人“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函”。 重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 |
| **六、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书及被授权人身份证。** |
| **七、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。** |

**4、供应商信用信息查询：**

**未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。**

注：政府采购活动中查询及使用投标人信用记录的具体要求为：投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。

（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

（2）查询截止时间：投标截止时间至资格性审查结束；

（3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：经采购人确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

（4）信用信息的使用原则：经采购人认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

（5）投标人不良信用记录以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更不再作为评审依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。

**三、符合性审查**

**符合性审查中所涉及到的证明文件及材料，均须在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片），否则为无效投标。**

评标委员会依据有关法律法规和招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，并记录评审结果。

1、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）未按照招标文件的规定提交投标承诺函的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

**4、不同投标人电子投标文件制作硬件特征码(网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号等)雷同时,视为“不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制”或“不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜”,其投标无效。评标专家应严格按照招标文件要求查看“硬件特征码”相关信息并进行评审,在评标报告中显示“不同投标人电子投标文件制作硬件特征码”是否雷同的分析及判定结果。**

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

5、细微偏差不影响投标文件的有效性。

细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正后不会对其他投标人造成不公平的结果。如投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

6、相同品牌投标人的认定

（1）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（2）非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

四、评标方法和评标标准

（一）综合评分法

（二）综合评分法详细评审标准

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分值构成  (总分100分) | | 价格分值：30分  商务部分：30分  技术部分：15分  服务部分：25分 |
| **评审项** | **评分因素** | **评标标准** |
| 报价部分  （30分） | 报价  （30分） | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。  投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 |
| 商务部分  （30分） | 业绩  （12分） | 1.投标人自2016年1月1日以来具有类似项目业绩，每提供一个得2分，最高得6分。（需提供中标通知书、合同、中标公告网页截图）。 2.救护车改装厂家自2016年1月1日以来救护车的销售业绩每提供一个得2分，最高得6分。（需提供合同）。 |
| 管理体系  （18分） | 1.投标人提供2016年1月1日以来信用评级机构出具的有效的企业信用等级证书，信用等级为AAA级的得3分，AA级的2分，A 级的得1分。 2.投标人获得“ISO9001质量认证体系认证证书”得3分，否则不得分。 3.救护车改装厂家获得“IATF 16949 质量管理体系认证证书”得3分，否则不得分。  4.救护车改装厂家在工业和信息化部“工业企业质量标杆”名单内得3分，否则不得分。  5.救护车改装厂家获得“职业健康安全管理体系认证证书”得3分，否则不得分。 6.救护车改装厂家获得“环境管理体系认证证书”得3分，否则不得分。（以上证书均需提供证明材料） |
| 技术部分  （15分） | 对招标文件技术参数与要求响应程度  （10分） | 1、地板采用具有阻燃性质竹胶地板，提供国家汽车质量监督检验中心阻燃报告得5分，否则不得分。  2、医疗舱地板革采用耐磨性、阻燃地板革，甲醛含量不超过0.01g/kg，提供耐磨、阻燃及甲醛含量检测报告得5分，否则不得分。 |
| 技术方案  （5分） | 技术方案应包括供货计划、质量保证措施、安装调试方案、培训方案、质保期内外售后服务承诺、售后服务网点简介等，每提供一项得1分，最多5分。不提供不得分。 |
| 服务部分  （25分） | 售后服务  （25分） | 1、救护车改装厂家符合CTEAS1001-2017《CETAS售后服务体系完善程度认证评价规范》的，达到七星级标准得5分，六星级得3分，五星级得1分，其他不得分。  2、救护车改装厂家售后服务能力达到国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011，达到五星级标准得5分，四星级标准得3分，达到三星级标准得1分。其它不得分。  3、救护车改装厂家在河南省会设有全资中心服务站（名称一致性），且服务站必须具备主管部门颁发的维修资质，提供维修资质得5分，不提供不得分。  4、投标人需提供车载医疗设备制造商针对本项目的售后服务承诺函，每提供一份承诺函得1分，最多得10分，不提供不得分。 |

**五、评标结果**

评标委员会按评审后得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

**第六章、合同条款**

**一、合同一般条款**

1. 定义

1.1“合同”系指甲方和乙方（简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件和组成合同部分的所有其他文件。

1.2“合同价格”系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务时应支付给乙方的款项。

1.3“甲方”系指通过招标方式，接受合同服务的采购人

1.4“乙方”系指中标后提供合同服务的中标方或供应商。

2.适用范围

本合同条款仅适用于本次招标活动。

3.技术规格和标准

本合同项下所提供服务的技术规格标准应与本招标文件技术规格规定的标准相一致。

4.合同期限

即自 年 月 日起至 年 月 日止。

5.价格

除非合同中另有规定，乙方为其所提供货物设备和服务而要求甲方支付的金额应与其投标报价一致。

6.索赔

6.1乙方对所提供货物设备和服务与合同要求不符负有责任，并且甲方已于合同规定的期限内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

6.1.1乙方同意甲方取消其不符合要求的货物设备和服务项目，退还已经收取的该类货物设备的货款。

6.1.2对于情节严重、造成甲方损失金额巨大的，同意甲方终止全部项目合同，并赔偿甲方因此造成的损失。

6.2 如果甲方提出索赔通知后 30天内乙方未能予以签复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知的 30天内或甲方同意的更长一些的时间内，按甲方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，甲方将乙方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

7.不可抗力

7.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

7.2受损一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后 14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续 60天以上，双方应通过友好协商，在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

8.履约保证金

8.1履约保证金的有效期至供货完毕且验收合格。

8.2乙方提供的履约保证金按规定格式转帐支票、电汇的形式提供，与此有关的费用由乙方负担。

8.4如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金取得补偿。

9.争议的解决

9.1在执行合同中发生的与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在 60天内不能达成协议时，应提交仲裁。

9.2 提交正式仲裁的争端属涉外的，应在北京或中国国内其他地点，由指定的国际经济仲裁委员会根据该委员会的仲裁程序或规则予以最终裁决。

9.3 合同双方均为国内法人的，其争端的仲裁应由合同发生地许昌市仲裁委员会根据其仲裁程序进行。

9.4 仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

9.5 除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

9.6 在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

10.合同终止

10.1合同到期甲乙双方均未提出新的意向，合同自行终止。合同期内任何一方不得擅自停止协议，否则应负担所造成的一切损失。如一方因故需终止合同，必须提前三个月书面通知另一方，经双方达成一致意见后，方可终止。

10.2 出现下列情况时合同自动终止：

10.2.1发生不可抗力时。

10.2.2一方不履行合同条款，造成另一方无法执行合同协议，协商又不能求得解决，合同终止，责任方赔偿损失。

11.合同修改

对于合同的未尽事宜，需进行修改、补充和完善的，甲乙双方必须就所修改的内容签订书面的合同修改书，作为合同的补充协议。

12.适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律解释。

13.主导语言与计量单位

13.1 合同书写应用中文书写。

13.2 除技术规格另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

14.合同生效

除非合同中另有说明，本合同经双方签字盖章，并在招标人收到乙方的履约保证金后，即开始生效。

**二、合同特殊条款**

（具体条款由甲乙双方根据该项目的特殊性协商约定）略。

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

1. **合同书**

**（仅供参考，最终以签订合同为准，最终签定合同的主要条款不能与招标文件有冲突）**

合同编号：

供方：需方：

供、需双方根据年月日招标人签发的中标通知书和招投标文件，并经双方协商一致，在平等互利的基础上，达成以下合同条款：

一、招标文件、投标文件、澄清文件及材料（如果有的话）、中标通知书、合同条款、补充协议（如果有的话）均为合同不可分割的部分。

二、货物名称、数量、规格、型号、金额及交货期

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货期或工期 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | 大写：　　　　　　小写： | | | | | |

三、设备质量要求及供方对质量负责的条件和期限

1、供方提供的货物须是全新的且保证不是库存或积压品(包括零部件)，符合国家、部委或地方相关标准以及该产品的出厂标准。

2、供方应在产品使用期限内，承担所提供的货物因自身质量原因产生的责任。

四、交货时间、地点、方式：年月日前，供方负责将货物按需方规定的地点交货、安装、调试完毕，并具备验收条件。

五、货物标志、包装、运输：按招标文件办理。供方将货物直接运至规定的地点，运费自理。

六、技术资料及技术服务：供方在交货时应执行招标文件中有关技术资料、技术服务的规定，向需方交付技术资料并进行技术培训。

七、货物验收：验收标准按招标文件规定执行。需方有权对供方所交货物抽样做试运行实验、实验室检查。

八、售后服务：按招标文件及投标文件相应条款执行。

九、结算方式：

十、法律责任

1、供方所交的货物品种、品牌、型号、规格、质量不符合招、投标文件及本合同规定，需方有权拒收，供方应在本合同规定的交货期内负责更换并承担因更换而支付的费用。因更换而造成的逾期交货，则按逾期交货处理。

2、供方逾期交付货物，应向需方每日支付逾期交货部分货款总值5%的违约金；在合同规定的交货期满15日仍未全部交货，按不能交货处理。仅支付已验收货物的货款，供方应承担由此发生的全部费用。

3、供方在本合同规定的交货期内不能交货，应向需方支付全部合同金额5%的违约金，需方有权终止合同。

4、需方无正当理由拒收设备，应向供方支付无正当理由拒收设备金额5%的违约金。

5、因供方原因造成逾期付款，需方不承担责任。

十一、质量鉴定：因质量问题发生争议，由许昌市技术监督局或其指定的机构进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方均应当接受鉴定结论。

十二、合同生效及其它：本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。

供方： 需方：

地址： 地址：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电话： 电话：

开户银行： 开户银行：

帐号： 帐号：

税务登记证号： 签定时间：

**第七章 投标文件有关格式**

一、投标文件封皮格式

**项目名称**

投 标 文 件

项目编号：

招标编号:

投 标 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

**二、开标一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 投标人名称 | 投标报价（元） | 交付时间 | 投标有效期（天） |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |

注：本表为本次招标的所有货物及服务的总报价是货物交付使用前的全部费用，

投标人（公章）：

投标人法定代表人或授权代表: （签字或盖章）

日 期： 年 月 日

**三、资格审查证明材料**

**（一）法定代表人资格证明书**

投标人名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名：性别：年龄 职务

系 （投标人名称） 的法定代表人。

特此证明。

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证（正面） | 法定代表人身份证（反面） |

投标人（盖章）：

法定代表人：（签字或盖章）

年 月 日

说明：法定代表人参加本招标项目投标的，仅须出具此证明书。

**（二）法定代表人授权书**

本人　 *法人姓名*系　*投标人名称*的法定代表人，现委托　 *姓名* 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　 *项目名称*投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于　 年 月　 日签字生效，特此声明。

代理人无转委托权。

投标人： （盖单位公章）

法定代表人： （签字或盖章）

委托代理人： （签字或盖章）

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证（正面） | 法定代表人身份证（反面） |

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人授权代表身份证（正面） | 法定代表人授权代表身份证（反面） |

**(三) 没有重大违法记录的声明**

声　 明

本公司参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

特此声明。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年 月 日

**（四）其他资格证明文件或材料**

（投标人须按照“第五章 资格审查与评标办法、评标标准”中“资格审查因素表”要求，提交其他资格证明文件或材料，加盖投标人的单位公章后在此项下提交。）

**四、符合性审查证明材料**

（一）投 标 函

致：（采购人）

我们收到了项目编号 的招标文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标，我们郑重声明以下诸点并负法律责任。

1、愿按照招标文件中的条款和要求提供 （项目名称） 的所有采购内容 ，投标总报价为 大写 小写 元人民币。详见“开标一览表”。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为投标截止之日起 天。

如果成交，有效期延长至合同终止日止。

4、我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。

5、我们保证在收到中标通知书后，按招标文件的规定提交履约保证金。

6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、如果所提供的货物没有达到采购方所提要求，由投标方负责按实际损失赔偿。

8、我们已经详细审阅了全部招标文件，包括修改、补充的文件（如果有的话）和参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

地 址：

电 话：

传 真：

邮 编：

年 月 日

**（二）投标分项报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **品牌** | **规格**  **型号** | **技术**  **参数** | **单 位** | **数 量** | **单价** | **总价** | **产地及**  **厂家** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | |  | 大写：　　　　　　 小写： | | | | | | |

投标人：（公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

**技术规格偏离表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **招标文件**  **技术参数** | **投标技术**  **参数** | **偏离** | **说明** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

**（三）服务承诺**

（投标人根据招标文件要求自行编制）

**（四）投标承诺函**

致采购人：

经研究，我方自愿参与贵方 年\_\_\_\_月 日 \_（招标编号、项目名称）的投标，将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：我方如果在本次投标活动中有下列情形之一的，愿接受政府采购监督管理部门给予相关处罚并承诺依法承担相关的经济赔偿责任和法律责任。

一、在投标有效期内撤销投标文件；

二、在投标文件中提供虚假材料；

三、除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标后不与采购人签订合同；

四、与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通；

五、法律法规及本招标文件规定的其他严重违法行为。

投标人名称（盖章）：

日　 期： 年 月 日

**（五）其他符合性证明文件或材料**

**根据采购人要求或投标人认为需要提交的其他证明文件或材料，加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。**

**（六）中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位声明函**

**（投标人属于该类型的提供，否则不提供）**

**1、中小企业声明函**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：  
　　根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字[2011] 75号）规定，本公司所属行业为\_\_\_\_\_\_，截至上一财年末，公司资产总额\_\_\_\_\_\_万元，营业收入\_\_\_\_\_\_万元，从业人员\_\_\_\_\_\_人，本公司为\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：　　　　　　　　　  
日　 期： 年 月 日

说明：

1、不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

2、如投标人为联合投标的，联合投标人需分别填写上述《中小企业声明函》。

3、小型和微型企业不包括民办非企业。

**2 残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期： 年 月 日