**分项报价表（货物类项目）**

项目编号：ZFCG-T2019072

项目名称：恒温恒湿空调系统

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **技术**  **参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **产地及**  **厂家** |
| 1 | 恒温恒湿空调  系统 | 索克曼  PUF030C | 满足70平米实验室面积恒温恒湿要求，温度：20℃ ±1℃， 湿度：65% ±3%。  1 、开机后应在1h内达到稳定平衡；  2、 任一 10min 的均值满足温度±2℃,相对湿度±3%；  3、 某点任一 30min 周期内 10min 均值之间的极差t2.0℃ U3%RH；  4、某点任意两个 30min 周期均值之差△t1.0℃ △U1.5%RH；  5、 任意两点在任一瞬间的差值 t1.0℃，U3%RH；  6、新鲜空气补充量不小于 0.5m3/人.min；  7、 室内空气循环次数满足 15-30 次/小时。 | 台 | 1 | 135700 | 135700 | 厂家：索克曼精密空调（深圳）有限公司  产地：深圳 |
| 合计 | | 大写：拾叁万伍仟柒佰元整　　　小写：135700元整 | | | | | | |

供应商名称（并加盖公章）：河南省康众贸易有限公司