报价一览表

项目编号：YZCG-G2019285

项目名称：禹州市发展和改革委员会浅层地热可再生能源综合利用设备采购项目

单位：元（人民币）

| 标段 | 项目名称 | 投标报价 | 交付日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禹州市发展和改革委员会浅层地热可再生能源综合利用设备采购项目 | 大写：陆佰伍拾壹万捌仟壹佰零壹元整 小写：6518101元 | 以签订合同为准 | 无 |
| … |  | 大写： 小写： |  |  |

分项报价表

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 技术 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水源热泵机组 | SSD12000H | 名称:地下水式水源热泵 制热量Q=12007kW 功率P=266kW 热源侧水流量L=110m3/h 使用侧水流量L=183m3/h 水源侧供回水水温: 10/20℃ 使用侧供回水水温: 45/55℃ | 台 | 1 | 533800元 | 533800元 | 珠海格力 |
| 2 | 水源热泵机组 | SSD16000H | 名称:地下水式水源热泵 制热量Q=1600kW 功率P=348kW 热源侧水流量L=135m3/h 使用侧水流量L=225m3/h 水源侧供回水水温: 10/20℃ 使用侧供回水水温: 45/55℃ | 台 | 1 | 708000元 | 708000元 | 珠海格力 |
| 3 | 换热器 | SXBH-35 | 1.型号:中间板换 2.规格:热源侧流量 30m3/h 冷源侧流量 60m3/h 热源侧进出水水温: 60/40℃ 冷源侧进出水水温: 38/45℃ 换热面积: 35 m2 设计余量:25% 尺寸:1200*600*1500 | 台 | 2 | 29000元 | 58000元 | 桐柏.双鑫 |
| 4 | 换热器 | SXBH-150 | 1.型号:中间板换 2.规格:热源侧流量 -m3/h 冷源侧流量119m3/h 热源侧进出水水温: 40/8℃ 冷源侧进出水水温: 7/15℃ 换热面积:150 m2 设计余量:25% 尺寸:1300*700*1600 | 台 | 1 | 39000元 | 39000元 | 桐柏.双鑫 |
| 5 | 井管 | 177.8*8.05 J55 | 1.名称：井管 2.规格：177.8*5mm 4000m 273*7 1000m | t | 207.1 | 10180元 | 2108278元 | 河北沧州 |
| 6 | 循环水泵 | SLW150-400A | 1.型号:卧式循环水泵 2.功率:37KW 3.规格:流量210m3/h 扬程38m 4.其它:自带减震器 | 台 | 3 | 12350元 | 37050元 | 上海东方泵 |
| 7 | 循环水泵 | DFG125-315/4/22 | 1.型号:卧式循环水泵 2.功率:11KW 3.规格:流量119m3/h 扬程38m 4.自带减震器 | 台 | 2 | 10050元 | 20100元 | 上海东方泵 |
| 8 | 潜水泵 | 32DFCL4-120 | 1.名称:补水泵 2.功率:2.2KW 3.规格:流量5m3/h,扬程50m | 台 | 2 | 2150元 | 4300元 | 上海东方泵 |
| 9 | 潜水泵 | 200QJ80-121 | 1.名称:潜水泵 2.型号:YQSR200-75 3.规格:流量63m3/h,扬程260m | 台 | 3 | 29600元 | 88800元 | 山西天海 |
| 10 | 除尘器 | DN200-200 | 1.名称:旋流除砂器 2.型号:流量200m3/h | 台 | 1 | 2800元 | 2800元 | 桐柏.双鑫 |
| 11 | 水箱 | 2*2*2 | 1.名称:旋流除砂器 2.型号:流量200m3/h | 台 | 1 | 8210元 | 8210元 | 桐柏.双鑫 |
| 12 | 水处理器 | 6T | 1.名称:软化水器 2.型号:流量4t/h | 台 | 1 | 5950元 | 5950元 | 桐柏.双鑫 |
| 13 | 水处理设备 | DN350 | 1.名称:综合水处理器 2.型号:DN350 | 台 | 1 | 5830元 | 5830元 | 桐柏.双鑫 |
| 14 | 镀锌钢管 | DN25 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6.橡塑保温10厚 | m | 980 | 25元 | 24500元 | 邯郸正大 |
| 15 | 镀锌钢管 | DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6.橡塑保温30厚 | m | 1050 | 31元 | 32550元 | 邯郸正大 |
| 16 | 镀锌钢管 | DN40 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6.橡塑保温30厚 | m | 1626 | 40元 | 65040元 | 邯郸正大 |
| 17 | 镀锌钢管 | DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6.橡塑保温30厚 | m | 1968 | 66元 | 129888元 | 邯郸正大 |
| 18 | 镀锌钢管 | DN65 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格:DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:见图纸 6.橡塑保温30厚 | m | 2832 | 58元 | 164256元 | 邯郸正大 |
| 19 | 镀锌钢管 | DN80 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格:DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6.橡塑保温30厚 | m | 3092 | 82元 | 253544元 | 邯郸正大 |
| 20 | 镀锌钢管 | DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格:DN100 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6.橡塑保温30厚 | m | 3032 | 95元 | 288040元 | 邯郸正大 |
| 21 | 镀锌钢管 | DN125 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格:DN125 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6.橡塑保温30厚 | m | 1014 | 137元 | 138918元 | 邯郸正大 |
| 22 | 钢管 | DN219 | 1.名称:螺旋钢管 2.安装部位:室内 3.介质:水 4.规格、压力等级:DN219 5.连接形式:焊接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6.橡塑保温30厚 | m | 1164 | 195元 | 226980元 | 邯郸正大 |
| 23 | 钢管 | DN377 | 1.名称:螺旋钢管 2.安装部位:室内 3.介质:水 4.规格、压力等级:DN377 5.连接形式:焊接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 7.焊接三通、大小头13个 8.橡塑保温30厚 | m | 444 | 345元 | 153180元 | 邯郸正大 |
| 24 | 无缝钢管 | DN108 | 1.介质:水 2.材质、压力等级:无缝钢管 3.规格:Φ108 4.焊接方法:焊接 电弧焊 5.压力试验及吹扫设计要求:液压试验 6.聚氨脂保温50厚 | m | 336 | 145元 | 48720元 | 山东金正阳 |
| 25 | 无缝钢管 | DN133 | 1.介质:水 2.材质、压力等级:无缝钢管 3.规格:Φ133 4.焊接方法:焊接 电弧焊 5.压力试验及吹扫设计要求:液压试验 6.聚氨脂保温50厚 | m | 81 | 360元 | 29160元 | 山东金正阳 |
| 26 | 无缝钢管 | DN159 | 1.介质:水 2.材质、压力等级:无缝钢管 3.规格:Φ159 4.焊接方法:焊接 电弧焊 5.压力试验及吹扫设计要求:液压试验 6.聚氨脂保温50厚 | m | 2166 | 140元 | 303240元 | 山东金正阳 |
| 27 | 无缝钢管 | DN219 | 1.介质:水 2.材质、压力等级:无缝钢管 3.规格:Φ219 4.焊接方法:焊接 电弧焊 5.压力试验及吹扫设计要求:液压试验 6.聚氨脂保温50厚 | m | 855 | 260元 | 222300元 | 山东金正阳 |
| 28 | 无缝钢管 | DN273 | 1.介质:水 2.材质、压力等级:无缝钢管 3.规格:Φ273 4.焊接方法:焊接 电弧焊 5.压力试验及吹扫设计要求:液压试验 6.聚氨脂保温50厚 | m | 31 | 2550元 | 79050元 | 山东金正阳 |
| 29 | 角钢、槽钢 | 4# 5# | 1.基础制作安装 2.角钢4# 7m 3.角钢5# 10m 4.槽钢 18#180m 5.槽钢16#54m | m | 251 | 66元 | 16566元 | 唐山龙翔 |
| 30 | 塑料管 | PERT200 | 1.安装部位:室外直埋 2.介质:水 3.材质、规格:PERT管 Φ200 4.连接形式:热熔连接 5.弯头1个 6.聚氨酯保温50厚 | m | 390 | 350元 | 136500元 | 武汉金牛 |
| 31 | 塑料管 | PERT100 | 1.安装部位:室外直埋 2.介质:水 3.材质、规格:PERT管 Φ110 4.连接形式:热熔连接 5.含弯头直接3300个 6.聚氨酯保温50厚 | m | 480 | 125元 | 60000元 | 武汉金牛 |
| 32 | 塑料管 | PERT25 | 1.安装部位:室外直埋 2.介质:水 3.材质、规格:PPR管 Φ25 4.连接形式:热熔连接 5.含弯头直接3300个 6.橡塑保温25厚 | m | 4350 | 7元 | 30450元 | 武汉金牛 |
| 33 | 法兰 | PE50 | 1.材质:塑料 2.规格、压力等级:PE50 3.连接形式:热熔 | 片 | 4 | 9元 | 36元 | 河北兴水 |
| 34 | 法兰 | PE110 | 1.材质:塑料 2.规格、压力等级:PE110 3.连接形式:热熔 | 片 | 9 | 20元 | 180元 | 河北兴水 |
| 35 | 法兰 | PE200 | 1.材质:塑料 2.规格、压力等级:PE200 3.连接形式:热熔 | 片 | 1 | 107元 | 107元 | 河北兴水 |
| 36 | 螺纹阀门 | DN15 | 1.材质类型:铜球阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:丝接 | 个 | 51 | 12元 | 612元 | 台州畅达 |
| 37 | 螺纹阀门 | DN20 | 1.材质类型:铜球阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:丝接 | 个 | 45 | 14元 | 630元 | 台州畅达 |
| 38 | 螺纹阀门 | DN25 | 1.材质类型:铜球阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝接 | 个 | 24 | 20元 | 480元 | 台州畅达 |
| 39 | 螺纹阀门 | DN32 | 1.材质类型:铜球阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:丝接 | 个 | 831 | 30元 | 24930元 | 台州畅达 |
| 40 | 螺纹阀门 | DN40 | 1.材质类型:铜球阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:丝接 | 个 | 45 | 40元 | 1800元 | 台州畅达 |
| 41 | 螺纹阀门 | DN32 | 1.材质类型:过滤器球阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:丝接 | 个 | 831 | 41元 | 34071元 | 台州畅达 |
| 42 | 蝶阀 | DN250 | 1.类型:法兰蝶阀 2.规格、压力等级:dn250 3.连接形式:法兰 | 个 | 9 | 572元 | 5148元 | 浙江皇冠 |
| 43 | 蝶阀 | DN200 | 1.类型:法兰蝶阀 2.规格、压力等级:dn200 3.连接形式:法兰 | 个 | 7 | 410元 | 2870元 | 浙江皇冠 |
| 44 | 蝶阀 | DN350 | 1.类型:法兰蝶阀 2.规格、压力等级:dn350 3.连接形式:法兰 | 个 | 3 | 918元 | 2754元 | 浙江皇冠 |
| 45 | 蝶阀 | DN150 | 1.类型:手柄蝶阀 2.规格、压力等级:dn150 3.连接形式:对夹 | 个 | 3 | 95元 | 285元 | 浙江皇冠 |
| 46 | 蝶阀 | DN100 | 1.类型:手柄蝶阀 2.规格、压力等级:dn100 3.连接形式:对夹 | 个 | 6 | 63元 | 378元 | 浙江皇冠 |
| 47 | 蝶阀 | DN50 | 1.类型:手柄蝶阀 2.规格、压力等级:dn50 3.连接形式:对夹 | 个 | 7 | 38元 | 266元 | 浙江皇冠 |
| 48 | 蝶阀 | DN80 | 1.类型:手柄对夹蝶阀 2.规格、压力等级:dn80 3.连接形式:对夹 | 个 | 72 | 94元 | 6768元 | 浙江皇冠 |
| 49 | 蝶阀 | DN65 | 1.类型:手柄对夹蝶阀 2.规格、压力等级:dn65 3.连接形式:对夹 | 个 | 18 | 75元 | 1350元 | 浙江皇冠 |
| 50 | 焊接法兰阀门 | DN250 | 1.类型:轻体止回阀 2.规格、压力等级:dn250 3.连接形式:法兰 | 个 | 3 | 1026元 | 3078元 | 盐山华宇 |
| 51 | 焊接法兰阀门 | DN250 | 1.类型:轻体过滤器 2.规格、压力等级:dn250 3.连接形式:法兰 | 个 | 3 | 1020元 | 3060元 | 盐山华宇 |
| 52 | 焊接法兰阀门 | DN200 | 1.类型:轻体过滤器 2.规格、压力等级:dn200 3.连接形式:法兰 | 个 | 1 | 460元 | 460元 | 盐山华宇 |
| 53 | 焊接法兰阀门 | DN150 | 1.类型:轻体过滤器 2.规格、压力等级:dn150 3.连接形式:法兰 | 个 | 1 | 351元 | 351元 | 盐山华宇 |
| 54 | 热媒集配装置 | 2路 | 1.类型:分水器 2.规格:3路 | 台 | 276 | 76元 | 20976元 | 浙江天麟 |
| 55 | 热媒集配装置 | 2路 | 1.类型:分水器 2.规格:2路 | 台 | 577 | 54元 | 31158元 | 浙江天麟 |
| 56 | 螺纹阀门 | DN20 | 1.材质类型:磁性锁闭球阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:丝接 | 个 | 158 | 33元 | 5214元 | 浙江皇冠 |
| 57 | 螺纹阀门 | DN20 | 1.材质类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:丝接 | 个 | 450 | 17.5元 | 7875元 | 台州畅达 |
| 58 | 螺纹阀门 | DN32 | 1.材质类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:丝接 | 个 | 42 | 31.5元 | 1323元 | 台州畅达 |
| 59 | 螺纹法兰阀门 | DN80 | 1.类型:数字平衡阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰 | 个 | 18 | 174元 | 3132元 | 河北兴水 |
| 60 | 螺纹法兰阀门 | DN65 | 1.类型:数字平衡阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰 | 个 | 4 | 143元 | 572元 | 河北兴水 |
| 61 | 螺纹法兰阀门 | DN80 | 1.类型:过滤器 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰 | 个 | 54 | 147元 | 7938元 | 河北兴水 |
| 62 | 螺纹法兰阀门 | DN65 | 1.类型:过滤器 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰 | 个 | 13 | 118元 | 1534元 | 河北兴水 |
| 63 | 法兰 | DN80 | 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:dn80 3.连接形式:螺纹连接 | 片 | 288 | 36元 | 10368元 | 河北兴水 |
| 64 | 法兰 | DN65 | 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:dn65 3.连接形式:螺纹连接 | 片 | 72 | 17.5元 | 1260元 | 河北兴水 |
| 65 | 焊接法兰阀门 | DN80 | 1.类型:涡轮蝶阀 2.规格、压力等级:dn80 3.连接形式:对夹 | 个 | 3 | 149元 | 447元 | 浙江皇冠 |
| 66 | 焊接法兰阀门 | DN100 | 1.类型:涡轮蝶阀 2.规格、压力等级:dn100 3.连接形式:对夹 | 个 | 6 | 170元 | 1020元 | 浙江皇冠 |
| 67 | 焊接法兰阀门 | DN150 | 1.类型:涡轮蝶阀 2.规格、压力等级:dn150 3.连接形式:对夹 | 个 | 9 | 225元 | 2025元 | 浙江皇冠 |
| 68 | 焊接法兰阀门 | DN200 | 1.类型:涡轮蝶阀 2.规格、压力等级:dn200 3.连接形式:对夹 | 个 | 15 | 355元 | 5325元 | 浙江皇冠 |
| 69 | 焊接法兰阀门 | DN250 | 1.类型:涡轮蝶阀 2.规格、压力等级:dn250 3.连接形式:对夹 | 个 | 3 | 524元 | 1572元 | 浙江皇冠 |
| 70 | 焊接法兰阀门 | DN100 | 1.类型:消音止回阀 2.规格、压力等级:dn100 3.连接形式:法兰 | 个 | 3 | 162元 | 486元 | 浙江皇冠 |
| 71 | 焊接法兰阀门 | DN150 | 1.类型:消音止回阀 2.规格、压力等级:dn150 3.连接形式:法兰 | 个 | 4 | 299元 | 1196元 | 浙江皇冠 |
| 72 | 焊接法兰阀门 | DN200 | 1.类型:消音止回阀 2.规格、压力等级:dn200 3.连接形式:法兰 | 个 | 1 | 497元 | 497元 | 浙江皇冠 |
| 73 | 焊接法兰阀门 | DN250 | 1.类型:消音止回阀 2.规格、压力等级:dn250 3.连接形式:法兰 | 个 | 1 | 725元 | 725元 | 浙江皇冠 |
| 74 | 软接头(软管） | DN250 | 1.名称:橡胶软接头 2.规格:DN250 4.连接形式:法兰 | 个 | 3 | 360元 | 1080元 | 浙江皇冠 |
| 75 | 软接头(软管） | DN200 | 1.名称:橡胶软接头 2.规格:DN200 4.连接形式:法兰 | 个 | 3 | 497元 | 1491元 | 浙江皇冠 |
| 76 | 软接头(软管） | DN150 | 1.名称:橡胶软接头 2.规格:DN150 4.连接形式:法兰 | 个 | 9 | 179元 | 1611元 | 浙江皇冠 |
| 77 | 软接头(软管） | DN150 | 1.名称:橡胶软接头 2.规格:DN150 4.连接形式:法兰 | 个 | 6 | 103元 | 618元 | 浙江皇冠 |
| 78 | 焊接法兰阀门 | DN150 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰 | 个 | 4 | 299元 | 1196元 | 浙江皇冠 |
| 79 | 焊接法兰阀门 | DN100 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰 | 个 | 3 | 158元 | 474元 | 浙江皇冠 |
| 80 | 螺纹阀门 | DN20 | 1.类型:自动排气阀 2.规格:DN20 | 个 | 54 | 26元 | 1404元 | 台州畅达 |
| 81 | 压力仪表 | 1.6mpa | 1.名称:压力表 2.压力等级:1.6mpa | 台 | 66 | 13元 | 858元 | 宜兴宏诚 |
| 82 | 温度仪表 | 4分 | 1.名称:温度仪有 2.型号:4分 | 支 | 66 | 11元 | 726元 | 上海科隆 |
| 83 | 螺纹阀门 | DN25 | 1.类型:自动排气阀 2.规格:DN25 | 个 | 42 | 33元 | 1386元 | 台州畅达 |
| 84 | 配电 | 800KVA | 含水泵控制柜、变频配电柜、线缆 | 项 | 1 | 290000元 | 290000元 | 河南阳光 |
| 合计 |  | 大写：陆佰伍拾壹万捌仟壹佰零壹元整 小写：6518101元 |  |  |  |  |  |  |

服务承诺

1、质量保证承诺：

河南新万基新能源科技有限公司每一项目实施方案以及产品都严格按照合同要求，按照地点、规格、数量和内容设计制作。设置内容符合工程设计标准，保证制作安装施工质量，保证产品的正常使用。

- 我方保证我公司工程质量符合中华人民共和国国家标准、行业标准及其它相关标准。保证该项目完整投标。

- 我方保证我公司产品符合采购单位的设计要求。需满足本项目的服务标准、期限、效率等要求。

- 我方保证按照采购内容、数量、质量、技术规格、文明施工、项目交付或者实施的时间和地点等要求满足工作需求，达到良好的使用状态。

- 我方保证产品符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货。

- 我方保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

2、保修期及保修期过后的服务承诺：

我司若在禹州市发展和改革委员会浅层地热可再生能源综合利用设备采购项目采购项目中标，对届时合同业务全过程我们做出以下服务承诺：

河南新万基新能源科技有限公司将以优质的服务，实现我们忠实的承诺，真正做到以一流的创意设计和一流的良好服务为宗旨。

保修期服务承诺：免费保修期为2年，我方保证在工程竣工后，招标方有任何问题，在质量保质期内提供技术援助电话，提供安装、调试及保修内免费维修服务，解答招标方在使用中遇到的问题，及时为招标方提出解决问题的建议;所有货物保维修服务方式均为投标人上门服务，由此产生的一切费用均由我单位承担。

现场响应：我方在接到报修通知后，电话咨询不能解决的，我方承诺在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作。（无法在24小时内解决的，将在24小时内提供备用产品，使招标方能够正常使用。）

同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我方予以更换同品牌、同型号的全新产品，超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托给我方，我方不借故推诿，并且维修费不超过市场平均价格。

保修期过后服务承诺：质量保证期过后，我方同样提供免费电话咨询服务，并承诺提供终身维修服务，发生的相关费用由采购人承担.

如招标方有产品升级、更新、换代、维修等需求时，我方承诺以优惠价格提供售后服务。

维修点地址：禹州市颍河大街68号

负责人：程顺利

联系人：程顺利

联系电话：18603820155

我方维修点有充足备货现货，若本项目采购产品有任何质量问题，立即为客户进行调换，满足项目使用要求，不会延误客户使用时间。