一、报价一览表

项目编号：YZCG-T2019305

项目名称：禹州市公安局购置DNA实验室耗材项目 单位：元（人民币）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **标段** | **项目名称** | **投标报价** | **交付日期** | **备注** |
| 第一标段 | 禹州市公安局购置DNA实验室耗材项目 | 大写：叁拾伍万元整  小写：￥350000.00元 | 合同签订后7日历日 | 无 |

供应商名称： 河南科器汇进出口贸易有限公司 （公章）：

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

日期：2019年12月6日

4.1 投标分项报价表

项目编号：YZCG-T2019305

项目名称：禹州市公安局购置DNA实验室耗材项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌规格型号** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **产地及厂家** |
| 1 | 案件检验STR试剂盒 | 赛默飞  ID PLUS | 1、试剂盒可用于疑难检材的检测，可有效去除样本中血红素、腐植酸等抑制物的干扰；必要时可用于直扩。  2、单管同时扩增16个基因座，包括15个个体识别基因座以及一个性别鉴定基因座Amelogenin。  3、试剂盒采用五色荧光标记基因座。多色荧光标记，便于更清晰的分辨基因座位点。  4、扩增产物的片段长度小于375bp；小片段扩增，对于降解DNA和疑难样品更容易得到完整DNA分型信息，数据更精确更可靠。  5、提供与试剂盒配套的消耗品和技术支持等完整保障体系具备一体化的解决方案。  6、与公安部DNA数据库中绝大多数数据位点保持一致，便于与国家库中数据进行高效的比对、交换和共享，避免基因座差异造成的潜在风险和成本增高。  7、符合《法庭科学DNA实验室检验规范》（GA/T 383-2002）要求，便于与国际DNA数据交换，比对。  8、具备D2S1338、D19S433等基因座位点；便于与外省及区内案件DNA数据库中的位点比对，满足国家数据库中大多数位点匹配率更高。  9、试剂盒中针对不同基因座均设置真实客观的Stutter峰阈值，且最高不超过17%（经大规模群体实验得到的统计数据，非一刀切）。较低峰保证样品的分型更可靠。  10、Taq已预混至Mix中，无需额外添加。降低污染风险，经济省时。 | 盒 | 4 | 23000 | 92000 | 上海/赛默飞世尔科技（中国）有限公司 |
| 2 | 疑难案件检验STR试剂盒 | 赛默飞  Verifiler plus | 1．同时扩增包含CODIS和ESS位点在内的24个STR位点  2．独特的内质控因子QS，可以指示PCR扩增状况以及抑制剂情况  3．60分钟即可完成扩增  4．6色荧光标记  5．抗抑制剂能力强，检测灵敏度高，可用于降解或微量案件检材  6．更少的等位基因重叠位点设计，便于更准确地判读结果  7．试剂盒中包含扩增所需全部试剂（热启动酶、引物对、内标、等位基因Ladder、扩增用水）  8．模板体积：最大可加总反应体积3/5量的模板量  9．试剂盒设计等位基因Overlap数最多1个  10．试剂盒通过ENFSI/SWGDAM国际质量认证，通过ISO 18385质量体系认证，保证绝对不含人类基因组污染 | 盒 | 2 | 24000 | 48000 | 上海/赛默飞世尔科技（中国）有限公司 |
| 3 | Y染色体扩增试剂盒 | 赛默飞  Y FilerPlus | 1、采用六色荧光技术,使用的分子量内标用于标定大小在 20-600 个核苷酸范围的片段,包含片段为(20、40、60、80、100、114、120、140、160、180、200、 214、220、 240、250、260、280、300、314、320、340、360、380、400、414、420、440、460、480、500、514、520、540、560、580、600)。  2、实现一色荧光标记分子量内标，在维持扩增产物大小不变的条件下，有效提高单个泳道分辨的片段数。多色荧光标记，便于更清晰的分辨基因座标记。  3、单管同时扩增27个Y染色体基因座。DYS576, DYS389I/II, DYS635, DYS627, DYS 460, DYS458, DYS19, GATA-H4, DYS448, DYS391, DYS456, DYS390，DYS438, DYS392, DYS518, DYS570, DYS437, DYS385a/b, DYS449, DYS393, DYS439, DYS481, DYS387S1a/b, DYS533。  4、PCR 反应时间80 分钟。  5、试剂盒的检测灵敏度达到100 pg DNA模板量 （按25 ul体系）。  6、试剂盒基因座内不少于10个Mini-STR (扩增子长度在200 bp以下) 有利于对降解检材的检测。  7、进行检测时，在具有女性背景的情况下，在模板量混合比 男性：女性=1:2000 时，都可分辨获得Y染色体的分型信息。  8、在相同的基因座上具有引物（组）序列，保证对同一个体的检材能够保持同一基因座分型结果的一致性。  9、试剂盒不仅可以直扩血卡样本，也可用于案件检材提取后。 | 盒 | 3 | 29200 | 87600 | 上海/赛默飞世尔科技（中国）有限公司 |
| 4 | LIZ-600 | 赛默飞  LIZ -600 | 1、片段分析用600（LIZ波长）标准品，包括16个不同长度的DNA片段。  2、分子量内标，包括16个不同长度的DNA片段，LIZ荧光标记，800次上样。 | 盒 | 6 | 6500 | 39000 | 上海/赛默飞世尔科技（中国）有限公司 |
| 5 | 缓冲液BUFFER | 赛默飞  25ml/瓶 | 缓冲液溶液，配合测序仪器测序用试剂。 | 瓶 | 6 | 1350 | 8100 | 上海/赛默飞世尔科技（中国）有限公司 |
| 6 | 甲酰胺 | 赛默飞  25ml/瓶 | 高纯度去离子试剂，适用于ABI 3130XL毛细管电泳及DNA链变性。 | 瓶 | 5 | 750 | 3750 | 上海/赛默飞世尔科技（中国）有限公司 |
| 7 | 蛋白酶K | 西格玛  100mg/瓶 | 消化检材，粉剂，消化能力强100mg。 | 瓶 | 5 | 400 | 2000 | 上海/西格玛奥德里奇（上海）贸易有限公司 |
| 8 | POP4 胶 | 赛默飞  3.5ml/瓶 | 1、即插即用型，进样即可运行。具有RFID标签，实时监控使用信息。  2、可用于384个样品，液体分离胶，用于法医STR分析，3500 DNA测序仪适用。 | 瓶 | 15 | 2200 | 33000 | 上海/赛默飞世尔科技（中国）有限公司 |
| 9 | 疑难检测提取试剂盒 | 凯杰 M48 | 通过磁珠为介质从脱落细胞或血斑、精斑等检材中提取高质量的DNA，可以提供售后技术支持服务。 | 盒 | 1 | 7650 | 7650 | 上海/凯杰企业管理(上海)有限公司 |
| 10 | 抗人精检测试剂条 | 东格 | 1、快速定性检测人精斑，在标本中选择性地鉴别人的前列腺抗原（PSA）。  2、检出时间短：在大约5分钟时间内，能检测出样本中高于5ng／ml浓度的前列腺抗原（PSA）。  3、高灵敏度： 100～6000倍（5ng／ml）。 | 盒 | 1 | 900 | 900 | 郑州/河南东格生物技术有限公司 |
| 11 | 抗人血检测试剂条 | 东格 | 1、快速定性检测人类血液（痕），在标本中选择性地鉴别人类血红素。  2、可在大约5分钟时间内，能检测出样本中高于1ng／ml浓度的人类血红素。  3、高灵敏度： 100～80000倍。 | 盒 | 1 | 1100 | 1100 | 郑州/河南东格生物技术有限公司 |
| 12 | 96孔PCR反应板 | 赛默飞 | 1、一体化设计，聚碳酸酯框架和聚丙烯孔井，性能卓越。  2、硬度高，抗变形。  3、最小程度结合 DNA、RNA 和聚合酶。  4、激光标记的字母数字边框和独特的斜型转角。  5、高出孔的边缘设计确保最佳密封效果并减少交叉污染。  6、可以高温高压灭菌（121℃，20 分钟）。  7、经鉴定无人类 DNA、DNase、RNase 和 PCR 抑制剂。 | 盒 | 50 | 450 | 22500 | 上海/赛默飞世尔科技（中国）有限公司 |
| 13 | 一次性丁腈手套 | 东格 | 1、不含乳胶成分，不致敏。  2、穿戴服帖舒适，减少手部疲劳。  3、防腐蚀，耐穿透，表面纹理结构具有防滑功能。 | 箱 | 5 | 400 | 2000 | 郑州/河南东格生物技术有限公司 |
| 14 | 磁力分离架 | 普洛麦格 | 用于磁珠的分离，适用于1.5ml的离心管。 | 个 | 2 | 1200 | 2400 | 北京/普洛麦格(北京)生物技术有限公司 |
| 合计 | | 大写：叁拾伍万元整　　　　小写：￥350000.00元 | | | | | | |

投标人（公章）：河南科器汇进出口贸易有限公司

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

4.4 售后服务方案

在项目名称：禹州市公安局购置DNA实验室耗材项目、招标编号：YZCG-T2019305招标活动中我方承诺所投的产品提供如下售后服务：

**一、服务方式**

1.电话支持：通过电话或视频的方式，安排专业的技术人员在规定的时间内对有问题的产品和实验过程中遇到的问题进行远程确定和指导，并拿出解决方案，最终解决问题。

2.现场支持：通过电话不能解决的问题，将安排工程师到现场进行分析，并制定方案。

**二、服务承诺**

1.服务响应及时；解决问题有效；服务过程规范；服务内容全面。如产品出现问题，我们将在1 小时内响应，24 小时内解决问题，如不能及时解决将提供备用的产品，以保证实验的顺利进行。

2.供货质量：按照国家及相关行业验收合格标准提供质量合格的产品。

3.质量保证期：接到用户通知后积极响应， 24 个小时内免费更换。

4.供货响应时间：我方在接到采购通知后7 个工作日内送货上门。特殊情况除外（如供货商缺货及其他不可抗因素等），双方协商解决。某些产品有质量问题时，禹州市公安局应在30 天内出具书面质量问题报告给我公司，经确认质量问题，我公司应对产品质量责任，解决质量问题仅限于货值本身，不负责任何额外赔偿。

**三、服务内容**

1.保证所提供的产品是原厂生产的全新的、未使用过的产品，并完全符合投标文件中的各项要求，产品质量、规格型号和性能完全满足。

2.每次服务完毕后，都会向客户提交正规的售后服务报告。

3.每年组织2 次相关产品的技术交流会。

4.备品备件：所供产品都有备货，以备客户随时使用。

**四、售后服务点**

维修单位名称：河南科器汇进出口贸易有限公司

售后服务地点：郑州市金水区花园路139号融元广场A座14层43号

联系人：万红梅

联系电话：18337118175

**五、优惠条件**

我公司将利用许可时间（节假日）免费对产品进行保养、升级，提供最新的相关资料。

投标人（公章）：河南科器汇进出口贸易有限公司

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：