- 5.1分项报价表（货物类项目）

项目编号：襄财询价采购-2020-14

- 项目名称：襄城县紫云镇卫生院采购全自动生化分析仪项目（二次）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 技术 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动生化分析仪 | BS-830 | - 适用范围：化学比色、电解质、药物检测等检测 - 仪器测试方法：终点法、固定时间法、动力学法、离子电极法等 - 适用样品：血清、血浆、尿液、脑脊液、全血（HbA1c）等多种检测样本 - 分析速度:单/双试剂生化比色恒速800T/H - 仪器支持HbAlc全血直接上机测试功能，机内溶血，无需机外手工溶血 - ▲样本位：盘式进样，单个样本盘样本位192个 - ▲可同时分析项目：185个生化测试项目 - 样本量：最小样本量1.5μL，0.1μl步进 - ▲试剂位：仪器具备单个试剂盘180个试剂位 - 支持多试剂检测：可支持3-4种试剂项目检测 - 试剂加样量：最小试剂量10μl，0.5μl步进 - ▲搅拌机构具备2个搅拌单元，带转速检测功能 - ▲比色温度恒温装置：采用固体直热方式，非水浴、非油浴式，日常免维护免保养，不需定期添加除菌抗泡等耗材 - ▲比色杯载量：165个可重复使用比色杯 - 比色杯清洗：自动8阶温水清洗 - 试剂在线装载功能:具备在仪器测试过程中支持在线更换试剂 - 光源：卤钨灯 ≥2000小时 - 最大吸光度线性范围:3.5Abs - ▲波长范围：具备16个检测波长点，涵盖340～850nm波长范围 - 光学检测系统:采用先进的光栅式后分光技术 - ▲最小反应液总体积70ul - 试剂针携带率：自动温水清洗，携带率≤0.15% ▲试剂系统：可提供65项原厂配套试剂 | 套 | 1 | 435000.00 | 435000.00 | 产地：深圳迈瑞 厂家：深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 合计 |  | 大写：肆拾叁万伍仟元整 小写：435000.00 |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：河南凯键医疗器械有限公司

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：